## SISTEMA DE RADAR
Clasificación del bien o servicio |  | INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
Nombre Comercial del bien o servicio |  | SISTEMA DE RADAR DE PENETRACIÓN TERRESTRE CON ANTENAS INTERCAMBIABLES Y DOBLE SISTEMA DE ARRASTRE
Condiciones Generales: |  | Para los trabajos que desarrolla la UBPD en el área de prospección es indispensable contar con Sistema de Radar de Penetración Terrestre con antenas intercambiables y de doble sistema de arrastre, de última generación, que sea versátil, portable, resistente, confiable y que tenga los accesorios requeridos para garantizar su movilidad y logística en diferentes partes del territorio nacional en donde la UBPD desarrolla sus actividades. Es importante que la oferta incluya los dispositivos y accesorios que se requieren para una solución óptima y completa según las necesidades de la UBPD.
Calidad |  | Debe seguir mínimo las siguientes directivas de calidad: ● GPR-Standard-ETSI-EN-302066-1V1.2.1 ● GPR-Standard-ETSI-EN-302066-2V1.2.1
Requisitos Técnicos Mínimos | Generalidades | 1.El SISTEMA debe pesar menos de 35 kg una vez armado fuera del estuche, y menos de 45 kg en su estuche de transporte. 2. Debe servir para múltiples propósitos de mapeos de zonas de interés forense. 3. Se debe garantizar que el equipo registre eventos a las profundidades de interés para objetivos de hallazgos forenses (Entre 0.2 metros y 6 metros). 4. El equipo en su conjunto, o sistema debe permitir una duración mínima de uso continuo de al menos 8 horas. Si no es así, se deben proveer los aditamentos que permitan un uso continuo de la solución (por ejemplo, número de baterías suficientes para un día de trabajo sin recarga de las antenas, los controladores, etc.). 5.El Sistema debe contar con Integración directa a GPS con posibilidad de obtener datos en todos los modos de levantamiento. 6.El Sistema debe incluir mínimo dos (2) antenas intercambiables, cada una con su respectivo cableado y accesorios. Al menos una de ellas deberá contar con sistema de doble frecuencia (frecuencia dual), y la otra antena podrá incluir una sola frecuencia. 7.El Sistema debe incluir dos (2) unidades de adquisición de datos: una unidad de adquisición de datos o tablet para manejar el sistema de doble frecuencia (Dual Frecuency), y una unidad de adquisición de datos o tablet para operar la antena adicional de una o varias frecuencias, las cuales deben estar configuradas y diseñadas para trabajar diferentes modos de adquisición de datos en campo con las antenas digitales en múltiples frecuencias. Deben tener instalado un software de adquisición de datos que permita observar en la pantalla, simultáneamente los radargramas que se obtienen con las antenas de diferentes frecuencias en tiempo real. 8. El equipo o sistema deberá tener como especificaciones eléctricas 110VAC, 60Hz y conectores americanos. (Compatibles con las terminales eléctricas típicas usadas en Colombia). 9.El Sistema debe Incluir un carrito Push/Pull con agarradera y soporte de tres llantas o cuatro llantas, ligero y plegable para facilidad de transporte, con odómetro integrado o adaptable para terrenos complejos y compatible para uso de GPS. Además, debe incluir un bastón o mango de arrastre, con odómetro de rueda sencilla o medidor láser integrado o adaptable, mínimo un cable de conexión a antena y un cable de alimentación de baterías (de ser requerido), por cada antena, accesorios resistentes y de alta densidad, conectores resistentes, arnés para portar la unidad de control al usar el odómetro rueda sencilla, baterías, accesorios para el montaje de GPS, contenedores para transporte (transporte de las antenas, unidad de control y accesorios), entre otros. El sitema de Push/Pull y el bastón o mango de arrastre deben ser compatibles con las dos antenas solicitadas (intercambio de antenas entre sistemas).
| Antenas | La solución debe incluir mínimo dos (2) antenas intercambiables con las siguientes características: Mínimo dos antenas intercambiables para emitir y recibir ondas en una y/o varias frecuencias (recibe las ondas/señales del medio como respuesta de las ondas emitidas), que utilicen diferentes frecuencias para alcanzar diversas profundidades específicas/determinadas. Cada antena deberá poder funcionar de manera independiente con sus respectivos cables y accesorios para su correcto funcionamiento. Las antenas deben cumplir mínimo con las siguientes especificaciones: 1. Dimensiones máximas de cada antena: 45 x 45 x 20 cm 2. Peso máximo de cada antena: no mayor a 8 kg 3. Deben ser blindadas (shielded) con protección certificada IP65. 4. Se debe Incluir mínimo dos antenas intercambiables, cada una con su respectivo cableado y accesorios. Al menos una de ellas deberá contar con doble frecuencia (frecuencia dual) de entre 250 MHz hasta 850 MHz y la otra antena podrá incluir una sola frecuencia entre 250 MHz hasta 500 MHz. 5. Mínimo una Batería recargables por cada antena, 8 watts, 12 V, 0.6A DC.
Debe incluir mínimo: El sistema debe incluir dos (2) unidades de adquisición de datos (ya sean unidades de control o tipo Tabletas). Las unidades de control deben encargarse de enviar y recibir señales e información, desde y hacia la Antena. Deben permitir mostrar los radargramas en tiempo real, los radargramas almacenados y visualización de datos en 3D. Debe contener el software de configuración del sistema y permitir la configuración del sistema, la administración del almacenamiento de la información y modificación de los parámetros de configuración del sistema. Cada unidad de control debe cumplir mínimo con las siguientes especificaciones: 1.Resistencia al agua y polvo tipo IP65. 2. Memoria interna mínima de 32GB. 3.Pantalla no menor de 10" con capacidad de lectura a luz de día o exteriores. 4. Compatible con el software del equipo que permita verificación de la información y filtrado en tiempo real. 5. Conexión salida USB, y convertidor a serial RS232 para uso externo de GNSS. 6. Puerto de conexión Ethernet. 7. Autonomía mínima de 4-5 horas con una batería. 8. Energía de entrada entre 11-18V, máximo 4A. 9. Tamaño máximo de 370 x 270 x 80 mm. 10. Peso máximo de 5 kg. 11. Formato de Salida de Datos de 32 o 64 bits. 12. Ganancia (manual o automática) configurable. 13. Debe incluir arnés para cargar el dispositivo con mecanismo de ajuste de ángulo de visión. 14.Cada unidad de adquisición de datos debe incluir su propio cable de transmisión de datos.
Unidades de control y visualización
| Sistema de arrastre (carro, mano y arrastre): | El sistema debe contar mínimo con: 1. Carrito Push/Pull de tres llantas o cuatro llantas, plegable o desarmable, de fibra de vidrio o material liviano y resistente con agarradera y soporte, con odómetro integrado o adaptable para terrenos complejos y compatible para uso de GPS (una unidad). El carrito debe contar con todos los accesorios (Cables conectores a antenas, cables de alimentación a batería, pines, acoples y aditamentos) necesarios para su correcto funcionamiento. Adicionalmente el sistema debe contar un kit de arrastre según lo relacionado en las generalidades de la presente ficha técnica. Tanto el Carrito Push/Pull como el sistema de arrastre deben ser compatibles, intercambiables, y suministrados de manera oficial por la marca ofertada. 2. Debe tener soporte para unidad de control compatible. 3. Llantas de fácil liberación. 4. Peso máximo del carro armado y desplegado con unidad de control y antena: 35 kg. 5. Diseño compacto y resistente al clima. 6. Protector de arrastre para antena (Skid Plate) 7. Kit con odómetro de rueda única y bastón o mango de arrastre de fibra de vidrio o material ligero y resistente, cables de conexión a antenas, cables de alimentación a batería y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del Sistema (una unidad).
| Condiciones ambientales y físicas: | La solución debe incluir mínimo: 1. El peso de la solución no podrá sobrepasar los 35 Kg, con antena de adquisición de datos, receptor GPS, carro y controlador instalados. 2. Debe poder soportar humedad mínima del 96% no condensada. 3. Las conexiones de ingreso y unidades de control deben tener protección mínima IP65. Rango mínimo de temperatura de funcionamiento –10°C a 40°C.
| Softwares | Deben contar mínimo con las siguientes características 1. Incluir licencia de software de procesamiento de datos vitalicia del propietario con funcionalidad completa 2D/3D. 2.Incluir software de adquisición de datos en campo con licencia y con funciones activadas que permitan como mínimo la adquisición de datos 2D y 3D. 3. El software de adquisición de datos en campo de la solución debe permitir observar en tiempo real y de forma simultánea, los datos/radargramas de cada una de las frecuencias que tienen las antenas, en el monitor se tendrá la posibilidad de observar los datos/radargramas de dos formas: en vista dividida (split mode) o en vista combinada (blend mode), con lo cual el usuario podrá determinar las anomalías de su interés sobre el terreno dada la información somera y profunda entregada por el sistema. 4. El Software de procesamiento deberá permitir filtrar y modelar la información adquirida con el sistema, de tal forma que pueda ser observada, analizada e interpretada. La modelación se debe hacer en 2D (dos dimensiones que son distancia recorrida y profundidad) y en 3D (tres dimensiones en una superficie o plano cartesiano con la profundidad). 5. Los anteriores softwares deben venir en idioma inglés (Si tiene la opción de paquete de idioma en español, deberá incluirse), y ofrecer actualización, drivers y/o Firmware mínimo durante el mismo tiempo que se exige en la garantía en los mantenimientos periódicos.
| Transporte especializado de la solución: | Mínimo con las siguientes características: 1. Un (1) contenedor robusto a prueba de impactos, diseñado y ajustado al tamaño de los dispositivos para guardar los componentes electrónicos y delicados, con protección IP67, manija de agarre, cierres de doble tiro fáciles de abrir, candado de guaya de 3 combinaciones, espuma y/o polímero de protección de alta densidad, el contenedor debe contar con preformado para contener los siguientes elementos: (Elementos propuestos: Unidad de control y visualización, Baterías y accesorios). 2. Un (1) contenedor robusto a prueba de impactos, diseñado y ajustado al tamaño de los dispositivos para guardar los componentes electrónicos y delicados, con protección IP67, manija de agarre, cierres de doble tiro fáciles de abrir, candado de guaya de 3 combinaciones, ruedas de borde para balanceo suave y mejor desplazamiento del contenedor, espuma y/o polímero de protección de alta densidad preformado para contener los siguientes elementos: (Elementos propuestos: Antenas equipo GPR, Rueda Sencilla, Mango, Odómetro, Cables y otros accesorios). 3. Un (1) contenedor, diseñado y ajustado al tamaño de los dispositivos para guardar los componentes electrónicos y delicados, manijas de agarre, para contener los siguientes elementos: (Elementos propuestos: Carrito Push/Pull y otros accesorios). El diseño de los contenedores robustos y los elementos propuestos a contener (si no vienen de fábrica), deben ser definidos en conjunto por el oferente y los especialistas de la UBPD.
CONDICIONES ADICIONALES (ACCESORIOS Y SERVICIOS) | Presentación y Unidad de medida | Esta ficha representa lo solicitado por la UBPD, la entrega debe ser por unidad completa.
MANUALES, ENTRENAMIENTO, GARANTIA, SERVICIO POSTVENTA Y ACTUALIZACIONES | Manuales | 1. La oferta debe incluir manual de operación, instalación y mantenimiento del equipo y sus accesorios en idioma español e inglés. 2. La oferta debe incluir manual completo detallado (no básico) en inglés y español, de los softwares relacionados. (Adquisición en campo y post-proceso). Si no existen las versiones en español, el oferente deberá garantizar una traducción técnica a ese idioma de cada uno de los ítems solicitados anteriormente en este numeral.
| Entrenamientos y/o Capacitaciones: | Los entrenamientos de teoría y práctica deben ser impartidos en las instalaciones de la UBPD o en un lugar idóneo para tal fin. Este lugar será acordado bajo propuestas entre el oferente y la UBPD. La fechas y cronogramas de los entrenamientos y actualizaciones en campo y oficina serán programados de manera ininterrumpida en coordinación con la UBPD y el oferente. El entrenamiento será certificado por el instructor de la firma proveedora del equipo, una vez culminen las actividades definidas en el plan de trabajo propuesto por el oferente, el cual podrá ser ajustado y fortalecido con las recomendaciones de los especialistas de la UBPD, de acuerdo a las necesidades y expectativas de los asistentes, orientadas al campo forense. Calidades de instructor: Uno o más instructores con mínimo la siguiente formación: - Formación académica: Geólogo, Geofísico, Ingeniero o Antropólogo. - Experiencia profesional: mínimo 08 años de experiencia de aplicación de métodos geofísicos. - Experiencia Específica: mínimo 4 años de experiencia de aplicación de métodos geofísicos (principalmente con GPR), relacionados en el ámbito forense en Colombia o a nivel internacional. Para acreditar la formación académica, se deben anexar los siguientes requisitos: - La hoja de vida del personal propuesto. - Fotocopias de los diplomas o actas de grado. - Soporte de la experiencia profesional y específica. Los soportes de la experiencia deberán contar mínimo con las siguientes características: Señalar el objeto del contrato, Indicar fecha de inicio y terminación, indicar el cargo ocupado dentro del contrato, indicar nombre, dirección y teléfono del contratante. - Fotocopia del documento de identidad. - Fotocopia de la tarjeta profesional (Cuando Aplique). - Antecedentes profesionales (si aplica), disciplinarios, penales y de no responsabilidad. - Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia (si aplica).
Entrenamiento: Debe incluir una bolsa de 70 horas que estarán vigentes durante la garantía extendida de dos (2) años, desagregada de la siguiente manera: 50 horas teórico/prácticas y 20 horas de acompañamiento y asesoría técnica a modo “coach training”. A. 50 horas, de las cuales 24 horas deben ser prácticas y 26 horas teóricas. Se debe garantizar tratar los temas de fundamentos teóricos, adquisición, procesamiento, análisis e interpretación. Número de participantes mínimos de la UBPD para la transferencia de conocimiento: 10 personas. Debe allegar certificación emitida por el representante legal donde garantice que el uso de la bolsa de horas (50 horas teórico/prácticas y 20 horas de acompañamiento y asesoría técnica a modo “coach training”) se realizará durante la garantía extendida de dos (2) años. El Contratista debe realizar trasferencia de conocimiento sin que genere ningún tipo de costo adicional, ni antes ni después para la UBPD, dirigido a los antropólogos forenses y otros funcionarios de la UBPD, utilizando como mínimo, una propuesta temática similar a la siguiente:
|  | Eje Temático | Contenido | Intensidad Horaria (Horas clase)
|  | El Conocimiento sobre el Radar de Penetración Terrestre (GPR). | Introducción a la teoría del GPR como técnica no invasiva para la búsqueda de objetos enterrados | 3 TP
Partes principales del Georradar
Aplicaciones del Georradar
Como montar y desmontar el Georradar
Cómo transportar y almacenar el Georradar
Cuidados y mantenimiento de los componentes del Georradar
|  | Configuración del Georradar | Evaluación de sitios y la viabilidad de uso de la técnica del GPR. | 4 T
Procedimiento/Estrategia de calibración del georradar de acuerdo al tipo de suelo (escena antropológica).
Métodos/Estrategias para la adquisición de datos en los sitios.
Modelos en dos dimensiones y tres dimensiones (2D, 3D) Creación de una Línea base, datum y georreferenciación de sitios.
Perfiles no controlados o Perfiles arbitrarios.
Perfiles controlados.
Elaboración de grillas o cuadrículas.
Captura de información con el uso de la antena GPS.
Estrategias para la adquisición de datos para diferentes tipos de escenas (casos, sitios).
Diferentes Aplicaciones para fosas, túneles, metales, fluidos, rocas, concreto y otros elementos.
|  | Tipos de Software disponibles para las aplicaciones GPR | Configuración de datos con la Unidad de Control. | 2 T
Adquisición de datos con la Unidad de Control.
Configuración de Antenas con la Unidad de Control.
Configuración de diferentes medios/accesorios para medición de distancia.
Montaje de Triciclo, Carrito cuatro ruedas y Rueda libre.
Otros Modos de Configuración (distancia, tiempo, disparo).
Otros accesorios de acuerdo a la configuración del Georadar (bastón y arnés).
|  | Procesamiento de Datos | Los archivos fuente (radargramas). | 7 TP
Procesamiento, análisis e interpretación de escenas estudiadas.
La conversión/procesamiento/filtrado de los archivos fuente (radargramas) a modelos en 2D y 3D.
|  | Interpretación de Datos o Resultados con la técnica GPR | Hallazgo de posibles objetivos. | 6 T
Interpretación de perfiles (radargramas).
Toma de decisiones.
Combinación de métodos no invasivos e invasivos.
|  | Presentación de Resultados | El informe científico académico. | 2 T
Informes Periciales.
La evidencia demostrativa.
|  | El Radar y La Geo-arqueología | Trabajos realizados y presentados en eventos. | 2T
Otras posibilidades diagnósticas del Georradar (proyecciones futuras del GPR a nivel judicial y forense en Colombia).
|  | Prácticas en Campo | Ejemplos de casos reales y sitios controlados. | 24 P
|  | T= Teóricas. P= Prácticas. TP= Teórico prácticas. Total Curso |  | 50 Horas
B. 20 horas en el paquete de procesamiento 2D/3D de la casa matriz del equipo. Esta capacitación debe desarrollarse mínimo en 3 días y estará enfocada en temas avanzados para el procesamiento de datos GPR en la UBPD. La capacitación deberá ser dictada por personal capacitado en la casa matriz de fabricación del equipo; con experiencia en arqueología o en el área forense. Número de participantes mínimos de la UBPD para la transferencia de conocimiento: 10 personas. El Contratista debe realizar trasferencia de conocimiento sin que genere ningún tipo de costo adicional, ni antes ni después para la UBPD, dirigido a los antropólogos forenses y otros funcionarios de la UBPD, utilizando como mínimo, una propuesta temática similar a la siguiente:
|  | Día | Mañana | Tarde
|  | 1 | Introducción al software de procesamiento, metodología, teoría. | Procesamiento de Datos I
|  |  | Estructura de un registro de GPR, Estructura del programa y configuraciones del software | Ajuste escala horizontal, filtros horizontales, filtros verticales.
|  | 2 | Procesamiento de Datos II | Creación de archivos 3D
|  |  | Rangos de ganancia, Migración, filtros en dominio F-K, Deconvolución. | Estructura de archivos 3D, Archivos de salida 3D o 2D múltiples, Procesamientos especializados e imágenes en formatos 3D.
|  | 3 | Interpretación interactiva | Revisión de conceptos previos y proyectos de los asistentes.
Entendiendo la funcionalidad de la interpretación interactiva.
Identificación de objetivos.
Exportación de archivos a formatos compatibles con softwares de terceros.
| Garantía: | Incluir mínimo dos (2) años de garantía extendida en todos los componentes tanto de hardware, software y accesorios, asi mismo debe contar con actualizaciones y/o mejoras de software y firmware a partir de la entrega y aprobación del producto mínimo durante el periodo de vigencia de la garantía.
| Servicio Post venta | 1. El oferente debe suministrar como servicio postventa mínimo: 1 (uno) mantenimiento preventivo cada 6 (seis) meses y todos los mantenimientos correctivos que sean necesarios según el desgaste del dispositivo, en el tiempo de vigencia de la garantía. 2. El tipo de escalamiento para el servicio técnico, será de la siguiente manera: Nivel 1: Solución de requerimientos telefónicos o vía e-mail por parte del proveedor. ▪ Tiempo de solución: 1 día hábil. ▪ El tipo de soporte técnico telefónico y vía e-mail deberá ser 5x8. Nivel 2: Solución de requerimientos en sitio por parte del proveedor. ▪ Tiempo de solución: 1 día hábil para el diagnóstico y 1 Día hábil para la solución final. Nivel 3: Escalamiento al fabricante en caso de provisión de repuestos. ▪ Tiempo de solución: El periodo de reparación del bien no podrá exceder de treinta (30) días calendario. 3. Solucionados los inconvenientes técnicos, se debe elaborar y hacer entrega de los reportes. 4. El tiempo de atención a la solicitud del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo no debe ser mayor a 24 horas a partir de la solicitud realizada por la UBPD. 5. El tiempo del servicio de mantenimiento preventivo no debe ser mayor a 72 horas a partir de la entrega del equipo al oferente por parte de la UBPD. 6. El tiempo del servicio de mantenimiento correctivo dependerá del tipo de daño del dispositivo y de la disponibilidad de repuestos, en todo caso no debe ser mayor a 30 días calendario a partir de la entrega del dispositivo al oferente. 7. El oferente siempre deberá recoger y entregar los equipos en las instalaciones o en el sitio donde indique la UBPD. 8. De requerirse importar componentes o equipos para el servicio o mantenimiento, el tiempo de servicio no podrá ser superior a 30 dias calendario. 9. Si por motivo de carácter técnico o de disponibilidad de repuestos, el tiempo del mantenimiento preventivo y/o correctivo es mayor a 30 días calendario, el oferente deberá proveer a la UBPD el día inmediatamente siguiente a los 30 días, una solución o dispositivo o accesorio o elemento de iguales características y en óptimas condiciones a modo de préstamo y que esté en habilitado para realizar las actividades requeridas, con el fin de que la UBPD no vea interrumpido sus cronogramas de actividades, mientras se realiza la reparación y entrega del dispositivo que se le solicitó el servicio. 10. El oferente debe crear un canal activo y directo de comunicación (vía telefónica, WhatsApp y correo electrónico) con el técnico que conoce a profundidad la unidad principal en el caso eventual de alguna duda o inconsistencia que pueda presentar los profesionales de campo de la UBPD, el tiempo de vigencia de este canal debe ser igual a la garantía.
| Cartas de presentación y Certificaciones | Certificado de calibración del equipo y los componentes que lo requieran emitido por el fabricante.
| Unidades y Abreviaturas | IP =impermeabilidad y polvo g = gramo Kg = Kilogramo mm= milímetro cm = centímetro m = metro ppm= partes por millón Hz=Hertz GHz= Giga Hertz MB= Megabyte GB=Gigabyte °C = grado centígrado mAh= miliamperio-hora nm=nanómetro MP= Megapixel μm=micra Whr = watio hora mS/m = miliSiemens por metro V =Voltios

## MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER
Clasificación del bien o servicio | SISTEMA LÁSER DE MEDICIÓN
Nombre Comercial del bien o servicio | MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER
Condiciones Generales: |  |  | Distanciometro electrónico de bolsillo con sistema operativo integrado, robusto, versátil, multifuncional, debe permitir mediciones de distancias, superficies, volumenes y medición indirecta de distancias. Debe permitir transferencia de datos e incluir todos sus módulos o aplicaciones activadas y funcionales.
Requisitos Técnicos Mínimos | UNIDAD PRINCIPAL (DISTANCIOMETRO) | DISTANCIOMETRO DE BOLSILLO | 1. 1 (un) distanciómetro de bolsillo con estuche de protección
|  | PRECISION | 1. En condiciones ideales mínimo de ± 1,5 mm. 2. En condiciones no ideales mínimo de ± 3,0 mm.
|  | RANGOS DE MEDICION | 1. En condiciones ideales de 0,08 m a 150 m. 2. En condiciones no ideales de 0,08 m a 60 m.
|  | MEDICIÓN DE INCLINACIÓN | 1. Rango de medición de ± 90°.
|  | PANTALLA | 1. Debe ser a color iluminada.
|  | FÍSICAS Y AMBIENTALES | 1. Peso máximo de 280 g con batería instalada. 2. Dimensiones (alto/ancho/profundo) máximo de 175 mm/ 80 mm/ 50 mm. 3. Debe tener teclas físicas que garanticen el mando del distanciometro. 4. Temperatura de funcionamiento de -5°C a 45°C. 5. Protección IP54 mínimo.
|  | COMUNICACIONES | Debe permitir transferencia de datos de manera inalámbrica mínimo mediante lo siguiente: 1. No inferior a Bluetooth clase 4.0.
|  | SUMINISTRO DE ENERGÍA | 1. El distanciómetro de bolsillo debe ser de batería recargable de iones de litio, o pilas extraibles recargables. 2. Si la batería es integrada al distanciometro, debe incluir el cargador con adaptador CA, cable USB- USB-C- micro USB, para carga de batería. Si la batería es extraible debe incluir baterías recargables y cargador. 3. Tiempo de carga de 0% a 100% máximo de 6 horas. 4. La autonomía de las baterías con 100% de carga debe permitir mínimo 2500 mediciones con batería 100% carga.
|  | MEMORIA DE ALMACENAMIENTO INTEGRADA | 1. Debe permitir el almacenamiento o memoria de mínimo 30 valores.
|  | SENSORES INTEGRADOS | 1. El dispositivo debe incluir mínimo un sensor de inclinación que permita las siguientes prestaciones:  Medición de inclinaciones directas e indirectas con sensor de inclinación.  Medición de distancias.  Medición alturas, áreas, volúmenes, superficies.
|  | SOFTWARE Y APLICACIONES INTEGRADAS | 1. Debe contar con un sistema operativo que permita al distanciometro interactuar con el operario o usuario en todas las funciones del dispositivo, licencia y funciones activas y perpetua por dispositivo. 2. El distanciómetro debe contar como mínimo con los siguientes módulos o funciones:  Medición de distancias y dimensiones de objetos.  Medición indirecta de distancias.  Medición alturas, áreas y volúmenes.
|  | LASER | 1. Mínimo Clase de láser 2 (dos). 2. Tipo de láser no inferior a 635 nm, < 1 mW. 3. Debe permitir la desconexión o apagado automático del láser. 4. Debe permitir la desconexión o apagado automático de energía.
CONDICIONES ADICIONALES (ACCESORIOS Y SERVICIOS) |  | MANUFACTURA | El equipo ofertado junto con todos sus elementos y accesorios deben ser nuevos y no remanufacturados.
|  | TRANSPORTE ORIGINAL | La oferta debe incluir los contenedores originales y sus fundas respectivas para el transporte del distanciometro.
|  | MANUALES | 1. La oferta debe incluir manual completo detallado (no básico) de operación, funcionamiento y precauciones del dispositivo, en idioma inglés y su respectiva versión en español o traducción. 2. La oferta debe incluir manual completo detallado (no básico) de cada módulo del software de campo, en idioma inglés y su respectiva versión en español o traducción. 3. La oferta debe incluir manual completo detallado (no básico) de cada módulo del software de oficina, en idioma inglés y su respectiva versión en español o traducción.
GARANTIA, SERVICIO POSTVENTA Y ACTUALIZACIONES |  | GARANTIA | 1. El producto debe estar rotulado indicando como mínimo, fabricante o marca registrada, identificación de lote y/o número de serie y país de origen. 2. La propuesta debe incluir garantía de 2 (dos) años en todos los componentes de los dispositivos tanto de hardware como de software, y accesorios. 3. Durante el tiempo de garantía debe incluir actualizaciones y/o mejoras de software y firmware a partir de la entrega y aprobación del producto.
|  | SERVICIO POSTVENTA | 1. El oferente debe suministrar como servicio postventa mínimo: 1 (un) mantenimiento preventivo cada 12 (doce) meses y los mantenimientos correctivos necesarios que cubra la garantía, este servicio debe ser brindado durante el tiempo de vigencia de la garantía 2. El tipo de escalamiento para el servicio técnico, será de la siguiente manera: Nivel 1: Solución de requerimientos telefónicos o vía e-mail por parte del proveedor. ▪ Tiempo de solución: 1 día hábil. ▪ El tipo de soporte técnico telefónico y vía e-mail deberá ser 5x8. Nivel 2: Solución de requerimientos en sitio por parte del proveedor. ▪ Tiempo de solución: 1 día hábil para el diagnóstico y 1 Día hábil para la solución final. Nivel 3: Escalamiento al fabricante en caso de provisión de repuestos. ▪ Tiempo de solución: El periodo de reparación del bien no podrá exceder de treinta (30) días calendario. 3. Solucionados los inconvenientes técnicos, se debe elaborar y hacer entrega de los reportes. 4. El tiempo de atención a la solicitud del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo no debe ser mayor a 24 horas a partir de la solicitud realizada por la UBPD. 5. El tiempo del servicio de mantenimiento preventivo no debe ser mayor a 72 horas a partir de la entrega del equipo al oferente por parte de la UBPD. 6. El tiempo del servicio de mantenimiento correctivo dependerá del tipo de daño del dispositivo y de la disponibilidad de repuestos, en todo caso no debe ser mayor a 30 días calendario a partir de la entrega del dispositivo al oferente. 7. El oferente siempre deberá recoger y entregar los equipos en las instalaciones o en el sitio donde indique la UBPD. 8. De requerirse importar componentes o equipos para el servicio o mantenimiento, el tiempo de servicio no podrá ser superior a 30 dias calendario. 9. Si por motivo de carácter técnico o de disponibilidad de repuestos, el tiempo del mantenimiento preventivo y/o correctivo es mayor a 30 días calendario, el oferente deberá proveer a la UBPD el día inmediatamente siguiente a los 30 días, una solución o dispositivo o accesorio o elemento de iguales características y en óptimas condiciones a modo de préstamo y que esté en habilitado para realizar las actividades requeridas, con el fin de que la UBPD no vea interrumpido sus cronogramas de actividades, mientras se realiza la reparación y entrega del dispositivo que se le solicitó el servicio. 10. El oferente debe crear un canal activo y directo de comunicación (vía telefónica, WhatsApp y correo electrónico) con el técnico que conoce a profundidad la unidad principal en el caso eventual de alguna duda o inconsistencia que pueda presentar los profesionales de campo de la UBPD, el tiempo de vigencia de este canal debe ser igual a la garantía. 11. Todos los mantenimientos preventivos y correctivos deben realizarse en un laboratorio que demuestren o avale mínimo dos de las siguientes certificaciones: • Certificación ISO 17025 • Certificación ISO 9000 • Certificación y Supervisión emitido directamente por el fabricante de los dispositivos ofertados en cual autoriza al laboratorio realizar mantenimientos preventivos y correctivos de los productos ofertados. • Certificado de acreditación emitido por el ONAC (Organismo Nacional de Acreditación De Colombia). • Certificado de autorización para el mantenimiento y reparación emitido directamente por el fabricante de los equipos ofertados. • Certificado de aplicación norma ISO 17123 en sus 8 partes • Certificado de acreditación CEM o de otros organismos internacionales de acreditación cubierto por acuerdos de reconocimiento mutuo o bilateral.

## NAVEGADOR DE MANO
Clasificación del bien o servicio | ANTENA DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GEOGRÁFICO GPS
Nombre Comercial del bien o servicio | NAVEGADOR DE MANO
Condiciones Generales: |  |  | Condiciones Generales: Navegador de mano, diseñado para entornos difíciles, robusto, compacto, multifuncional y portable, dispositivo que permita hacer seguimiento a coordenadas, creación de rutas, opciones de navegación con brújula, con mapas digitales de fondo, que permita crear, editar y grabar Waypoints, realizar registros de rutas y recorridos, que incluya software de oficina para visualización, edición, gestión, importación y exportación de datos.
Requisitos Técnicos Mínimos | UNIDAD PRINCIPAL (NAVEGADOR) | NAVEGADOR DE MANO (GPS-GNSS) (Dispositivo principal) | 1 (un) navegador de mano (GPS-GNSS) cumpliendo lo siguiente:
|  | DIMENSIONES FÍSICAS | ● Alto entre 15,5 y 17,0 cm. ● Ancho entre 5,5 y 7,0 cm. ● Profundidad entre 3,0 y 4,0 cm. ● Peso máximo de 250 g con pilas.
|  | PANTALLA Y PANEL FRONTAL | ● Tamaño máximo de 3,5 pulgadas en diagonal. ● Tipo no inferior a TFT 65000 colores, transflectiva. ● Tener tecnología visible bajo la luz del sol. ● Resolución mínima de 160 x 240 píxeles. ● Teclas retro iluminadas.
|  | ANTENA Y RECEPTOR INTEGRADO | ● Receptor mínimo de constelaciones GPS, GLONASS y GALILEO. ● Antena integrada no inferior a Quadrifilar Helix (cuatro hélices).
|  | ALIMENTACIÓN ELECTRICA | ● Debe funcionar con baterías recargables extraíbles de NiMH o litio o AA. ● 3 (tres) pares baterías extraíbles de NiMH. ● Autonomía de la batería con 100% de carga con el dispositivo en modo GPS mínimo de 15 horas. ● Autonomía de la batería con 100% de carga con el dispositivo en modo de bajo consumo mínimo de (1) una semana. ● Puerto micro-USB integrado para carga de baterías. ● 1 (un) cable micro-USB con adaptador de CA para carga de baterías. ● 1 (una) multitoma con estabilizador y regulador de corriente (fusible) cumpliendo lo siguiente: ▪ Se acepta de marca diferente a la del navegador. ▪ Potencia mínima de 1.800 Wts. ▪ Con tomas de 125V a 15 Amp c/u. ▪ Interruptor con bombillo de neón 2 posiciones ON/OFF. ▪ Fusible de protección de corriente de entrada (AC) de 15 amp. ▪ Cable encauchetado 3x16 de entre 1,50 a 1,80 mts. ▪ Supresor de picos y conexión de polo a tierra. ▪ 2 (dos) fusibles de repuesto. ● 1 (un) multicargador de alta velocidad con mínimo con 2 puertos USB, con adaptador de entrada de 12V para carga del dispositivo en carro, se acepta de marca diferente a la del navegador.
|  | SENSORES Y/O DISPOSITIVOS INTERNOS | ● Linterna integrada. ● Altímetro barométrico. ● Brújula electrónica de 3 ejes con inclinación compensada.
|  | MEMORIAS DE ALMACENAMIENTO | ● Memoria interna mínimo de 16 GB. ● Debe permitir la creación mínima de 250 rutas. ● Debe permitir guardar mínimo 10000 waypoints. ● Debe permitir guardar mínimo 20000 puntos de registro de ruta. ● Debe permitir guardar mínimo 250 tracks gpx. ● Debe admitir tarjeta de datos tipo micro SD para ampliación con memoria externa compatible mínimo de 32 GB. ● 1 (una) memoria micro SD mínimo de 32 GB.
|  | MAPAS | ● Debe ser compatible y permitir descargas web gratuitas ilimitadas de imágenes satelitales submétricas y aéreas en color y en alta resolución directamente en el dispositivo (sin necesidad de suscripciones por tiempo limitado) e integrarlos a los diferentes trabajos del dispositivo, si se requiere algún tipo de software para realizar esta acción en el dispositivo o en pc la oferta debe incluirlo, instalarlo y activarlo. ● Incluir mapa base ruteable de Colombia versión no anterior a 2018 con información urbana y rural completa (catastral, hidrográfica, vial, etc.) y la posibilidad de agregar nuevos mapas. ● Incluir mapas de vías detalladas de Colombia. ● Incluir mapas topográficos preinstalados de Colombia. ● Permitir agregar mapas. ● Permitir agregar puntos de interés.
|  | COMUNICACIÓN Y/O CONECTIVIDAD | ● Debe permitir la transferencia de datos de forma inalámbrica a dispositivos similares. ● Mínimo protocolo NMEA 0183. ● Wi-Fi. ● Bluetooth. ● USB de alta velocidad. ● ANT+.
|  | AMBIENTALES Y FÍSICAS | ● Resistencia al agua mínimo IPX7. ● Resistencia a los golpes mínimo conforme a MIL-STD-810G. ● Peso máximo del navegador de 250 g con pilas.
|  | SOFTWARE DE CAMPO | • El software de campo debe incluir todos los módulos y/o funciones activos y funcionales, en idioma español, debe permitir múltiples opciones de navegación, crear, editar y grabar Waypoints, registros de recorridos, cargar imágenes satelitales y aéreas de alta resolución y como mínimo debe tener las siguientes funciones: ● Visor de imágenes. ● Cálculo de áreas. ● Calendario de caza y pesca. ● Permitir modo geocaching. ● Permitir la creación automática de rutas. ● Permitir la configuración del formato de posición. ● Permitir cambio de las unidades de medida. ● Admitir mínimo los siguientes tipos de archivos: POI, de rutas GPS, GPX, tracks y waypoints y JPEG.
|  | SOFTWARE DE OFICINA | • Debe incluir un software de oficina en idioma español con licencia y todos sus módulos activos, mínimo debe incluir módulos y/o funciones de gestión, edición y visualización de datos, importación y exportación, conectividad y gestión al dispositivo principal, compatible con softwares SIG, CAD, generación de archivos planos.
|  | ACTUALIZACIONES | ● Debe tener soporte de actualizaciones de drivers y/o firmware de 3 (tres) años a partir de la entrega del producto.
CONDICIONES ADICIONALES (ACCESORIOS Y SERVICIOS) |  | MANUFACTURA | El equipo ofertado junto con todos sus elementos y accesorios deben ser nuevos y no remanufacturados.
|  | ACCESORIOS GENERALES DEL EQUIPO | • 1 (un) clip de Mosquetón. • 1 (un) clip de cinturón giratorio. • 1 (una) funda con forma adaptable diseñada para el dispositivo. • 1 (una) mochila de lona o material resistente, impermeable, ajustada al tamaño del equipo, acolchada, con manija y tirantes, doble cremallera, con bolsillos adaptados para guardar cada uno de los accesorios y/o componentes del navegador, debe tener el logo de la UBPD.
|  | MANUALES | 1. La oferta debe incluir manual completo detallado (no básico) de operación, funcionamiento y precauciones del dispositivo, en idioma inglés y su respectiva versión en español o traducción. 2. La oferta debe incluir manual completo detallado (no básico) de cada módulo del software de oficina, en idioma inglés y su respectiva versión en español o traducción.
GARANTIA, SERVICIO POSTVENTA Y ACTUALIZACIONES |  | GARANTIA | 1. El producto debe estar rotulado indicando como mínimo, fabricante o marca registrada, identificación de lote y/o número de serie y país de origen. 2. La propuesta debe incluir garantía de 2 (dos) años en todos los componentes de los dispositivos tanto de hardware como de software, y accesorios. 3. Durante el tiempo de garantía debe incluir actualizaciones y/o mejoras de software y firmware a partir de la entrega y aprobación del producto.
|  | SERVICIO POSTVENTA | 1. El oferente debe suministrar como servicio postventa mínimo: 1 (un) mantenimiento preventivo cada 12 (doce) meses y los mantenimientos correctivos necesarios que cubra la garantía, este servicio debe ser brindado durante el tiempo de vigencia de la garantía. 2. El tipo de escalamiento para el servicio técnico, será de la siguiente manera: Nivel 1: Solución de requerimientos telefónicos o vía e-mail por parte del proveedor. ▪ Tiempo de solución: 1 día hábil. ▪ El tipo de soporte técnico telefónico y vía e-mail deberá ser 5x8. Nivel 2: Solución de requerimientos en sitio por parte del proveedor. ▪ Tiempo de solución: 1 día hábil para el diagnóstico y 1 Día hábil para la solución final. Nivel 3: Escalamiento al fabricante en caso de provisión de repuestos. ▪ Tiempo de solución: El periodo de reparación del bien no podrá exceder de treinta (30) días calendario. 3. Solucionados los inconvenientes técnicos, se debe elaborar y hacer entrega de los reportes. 4. El tiempo de atención a la solicitud del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo no debe ser mayor a 24 horas a partir de la solicitud realizada por la UBPD. 5. El tiempo del servicio de mantenimiento preventivo no debe ser mayor a 72 horas a partir de la entrega del equipo al oferente por parte de la UBPD. 6. El tiempo del servicio de mantenimiento correctivo dependerá del tipo de daño del dispositivo y de la disponibilidad de repuestos, en todo caso no debe ser mayor a 30 días calendario a partir de la entrega del dispositivo al oferente. 7. El oferente siempre deberá recoger y entregar los equipos en las instalaciones o en el sitio donde indique la UBPD. 8. De requerirse importar componentes o equipos para el servicio o mantenimiento, el tiempo de servicio no podrá ser superior a 1 mes calendario. 9. Si por motivo de carácter técnico o de disponibilidad de repuestos, el tiempo del mantenimiento preventivo y/o correctivo es mayor a 30 días calendario, el oferente deberá proveer a la UBPD el día inmediatamente siguiente a los 30 días, una solución o dispositivo o accesorio o elemento de iguales características y en óptimas condiciones a modo de préstamo y que esté en habilitado para realizar las actividades requeridas, con el fin de que la UBPD no vea interrumpido sus cronogramas de actividades, mientras se realiza la reparación y entrega del dispositivo que se le solicitó el servicio. 10. El oferente debe crear un canal activo y directo de comunicación (vía telefónica, WhatsApp y correo electrónico) con el técnico que conoce a profundidad la unidad principal en el caso eventual de alguna duda o inconsistencia que pueda presentar los profesionales de campo de la UBPD, el tiempo de vigencia de este canal debe ser igual a la garantía.