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	[bookmark: _GoBack]Número del Proceso
	FGN-NC-MC-0047-2024

	Objeto del Proceso
	OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GRUPOS A LOS SIGUIENTES EQUIPOS ASI:
GRUPO No. 1: REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN DE LOS GRUPOS DE GENÉTICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.


	Presupuesto oficial
	PRESUPUESTO GRUPO 1: $ 23.790.132 incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar.



	CONS
	DESCRIPCIÓN
	RAZON SOCIAL PROPONENTE 1: ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S 
  NIT: 830.101.830-1

	
	
	CUMPLE/ NO CUMPLE
	FOLIOS
	OBSERVACIÓN

	1
	EXPERIENCIA
	CUMPLE
	EXPERIENCIA_1
EXPERIENCIA_2
EXPERIENCIA_3
EXPERIENCIA_4
EXPERIENCIA_5

CONTRATO 174

 
	
REQUISITO TÉCNICO DE EXPERIENCIA SOLICITADO POR LA ENTIDAD: De acuerdo con lo establecido en el CAPITULO IV, numeral 4.3.1. del Documento complementario a la invitación pública FGN-NC-MC- 0047-2024 – GRUPO 1:

“(…) 4.3.1. Experiencia
 Grupo No. 1
Como factor técnico habilitante de la propuesta, el Comité Técnico verificará la experiencia mínima del proponente, para lo cual deberá acreditar hasta tres (3) contratos y/o certificaciones de contratos ejecutados y/o actas de liquidación relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de refrigeración y congelación, cuya sumatoria del valor total ejecutado sea superior o igual al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto total  asignado al Grupo 1, expresado en SMLMV, es decir 18,30 SMMLV.

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  


EL PROPONENTE NO APORTA DOCUMENTACIÓN PARA EVALUAR EXPERIENCIA DEL GRUPO 1.

VERIFICACIÓN: NO CUMPLE

RAZÓN: El proponente aporta con su oferta 5 cinco certificaciones de  EXPERIENCIA_1, EXPERIENCIA_2, EXPERIENCIA_3, EXPERIENCIA_4 y EXPERIENCIA_5, los cuales al verificarlos se tratan de la misma certificación del contrato No: GGC-198 – 2019, por un valor de $533.149.751, cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE LAS CABINAS DE SEGURIDAD BIOLOGICA Y AISLADORES DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL ICA”, el mencionado objeto no relaciona equipos de refrigeración y congelación.

Se reciben folios de subsanación - documentos Archivo denominado “CONTRATO 174”, certificación del contrato GGC-121-2021 firmado por XIMENA ANDREA LANOS TORRES, coordinadora del Grupo de Gestión Contractual del ICA, el objeto del mencionado contrato se encuentra relacionado con los equipos a intervenir en el Grupo 1, el valor del contrato cumple con los requisitos al tratarse de 303 SMLMV, se revisa link del SECOP y la verificación permite en el link respectivo da cuenta del cumplimiento para el requisito de la Entidad:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1899293&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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	REQUISITO TÉCNICO HABILITANTE ADICIONAL 
	CUMPLE
	CERTIFICADO ONAC
	4.3.3 Requisito técnico habilitante  adicional 

El proponente persona natural o el representante legal de la persona jurídica deberá allegar junto con la oferta, el certificado de calibración vigente exigido por laboratorio acreditado de los instrumentos con los cuales se realizará la verificación de temperatura u otras magnitudes.

EVALUACIÓN:

CUMPLE

RAZON: Mediante folios de subsanación el proponente aporta certificación de otra persona jurídica (laboratorio acreditado ATE LABORATORIO DE METROLOGIA) y la carta de relación comercial respectiva con el laboratorio acreditado.
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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS
	 NO CUMPLE
	ANEXO 3 Ficha técnica APORTADOS EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II


	REQUISITO TÉCNICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADA POR LA ENTIDAD: De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.3.4 del Documento Complementario a la Invitación Pública electrónica de mínima cuantía No. FGN-NC-MC-0047-2024, y el Anexo 3. Especificaciones Técnicas – GRUPO 1:

“(…) 4.3.4. Especificaciones técnicas

El proponente deberá cumplir con las especificaciones técnicas mínimas, para lo cual debe allegar diligenciado el Anexo No. 3 “Especificaciones Técnicas”, el cual se encuentra publicado en el SECOP II. De igual manera debe diligenciar el Anexo No. 13 “Cumplimiento de las especificaciones Técnicas”, por el representante legal del proponente y con este se entenderá el compromiso de cumplir en el evento de ser aceptado su ofrecimiento.”

Se realiza verificación correspondiente al perfil del equipo de trabajo, basándose en la ficha técnica para el Grupo No. 1.

Perfil: Para la prestación del servicio de mantenimiento objeto del contrato, el proponente persona natural o representante legal del proponente persona jurídica deberá aportar las hojas de vida con los respectivos soportes de idoneidad,   experiencia y competencia técnica, de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo, el cual debe estar conformado por mínimo tres (3) personas, con el siguiente perfil: profesional, tecnólogo y/o técnico en ingeniería electrónica y/o biomédica y/o aseguramiento metrológico y/o Ingeniería en control electrónico e instrumentación. Para esta ficha técnica se acepta la inclusión del perfil de un tecnólogo en refrigeración; se requiere que el líder del equipo cuente con especialización en gerencia de ingeniería y/o gerencia de proyectos, con tarjeta profesional vigente.

De igual manera, deberá aportar con la propuesta, una certificación emitida por la persona natural proponente o representante legal del proponente persona jurídica,  en la cual certifique que el personal, han recibido cursos de entrenamiento en el mantenimiento, calificación, verificación y corrección de los equipos relacionados en las especificaciones técnicas de la presente ficha. Esta certificación deberá estar soportada por los documentos expedidos bien sea por los fabricantes de equipos, asociaciones, institutos o centros de metrología y mantenimiento, con intensidad horaria de mínimo veinticuatro (24) horas,  de manera que entre el personal del grupo de trabajo antes referido,  se sume la experiencia y la capacitación requerida, para prestar este servicio.

Basándonos en el sistema de gestión de calidad y en el cumplimiento a lo señalado en el numeral 6.6.3 “productos y servicios suministrados externamente” de la norma técnica Colombiana NTC ISO/IEC 17025:2017, el proponente persona natural o representante legal del proponente persona jurídica, deberá allegar con la propuesta, documentos como (evaluaciones o calificaciones anuales que permitan evidenciar los conocimientos y habilidades del grupo de trabajo propuesto), en el cual se soporte el rendimiento y la efectividad del servicio prestado.

EL PROPONENTE NO APORTA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE:

1. Mediante folios de subsanación allega fichas técnicas y hojas de vida del equipo de trabajo con certificados de experiencia o capacitación; sin embargo, no adjunta documentación que permita evidenciar los conocimientos y habilidades del grupo de trabajo (supervisión de los conocimientos).

RESULTADO FINAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS: NO CUMPLE



	EVALUACIÓN CONSOLIDADA
	CUMPLE NO CUMPLEX




(Favor agregar las filas que sean necesarias)                                                          
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Firma del Evaluador Técnico: __________ _______________

Nombre del Evaluador Técnico: FANNY CECILIA MERCHÁN MERCHÁN

Fecha de la Evaluación Técnica: Día:  8__  Mes: Agosto  Año: 2024
Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada
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