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	FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES
	



	Número del Proceso
	FGN-NC-MC-0047-2024

	Objeto del Proceso
	OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GRUPOS A LOS SIGUIENTES EQUIPOS ASI:
GRUPO No. 2: REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIFICACIÓN OPERACIONAL Y SOPORTE TÉCNICO PARA LAS CABINAS DE LOS GRUPOS DE GENÉTICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

	Presupuesto oficial
	PRESUPUESTO GRUPO 2: $ 64.626.573 incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar.



	CONS
	DESCRIPCIÓN
	RAZON SOCIAL PROPONENTE 1: GLOBAL SERVICE MEDICAL S.A.S                       
  NIT: 900938870-2

	
	
	CUMPLE/ NO CUMPLE
	FOLIOS
	OBSERVACIÓN

	1
	EXPERIENCIA
	 NO CUMPLE
	01 Contrato experiencia01 Acta de Liquidación
02 Contrato experiencia
02 Acta de Liquidación
 
  LOTE 2

 
	REQUISITO TÉCNICO DE EXPERIENCIA SOLICITADO POR LA ENTIDAD: De acuerdo con lo establecido en el CAPITULO IV, numeral 4.3.1. del Documento complementario a la invitación pública FGN-NC-MC- 0047-2024 – GRUPO 2:

“(…) 4.3.1. Experiencia

 Grupo No. 2
Como factor técnico habilitante de la propuesta, el Comité Técnico verificará la experiencia mínima del proponente, para lo cual deberá acreditar hasta tres (3) contratos y/o certificaciones de contratos ejecutados y/o actas de liquidación relacionados con el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIFICACIÓN OPERACIONAL Y SOPORTE TÉCNICO PARA CABINAS DE EXTRACCIÓN, cuya sumatoria del valor total ejecutado sea superior o igual al 100% del valor  del presupuesto total asignado al presente proceso, es decir 49,71 SMLMV.

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  

EL PROPONENTE APORTA DOCUMENTACIÓN PARA EVALUAR EXPERIENCIA DEL GRUPO 2.

VERIFICACIÓN: NO CUMPLE

RAZÓN: Se verifica los siguientes documentos:
1. Contrato de Prestación de Servicios No. 1033 de 2015 celebrado entre el departamento del Huila-Secretaría de Salud Departamental y Bioasesores S.A.S., firmado por Carlos Daniel Mazabel Córdoba, secretario de Salud Departamental, por Camilo Andres Guzman Torres, director Departamento Administrativo de Contratación y María Sánchez Trujillo, contratista Biosasesores S.A.S. También anexa Formato Acta de Liquidación de contrato de prestación de servicios No. 1033 de 2015 firmado por Carlos Daniel Mazabel Córdoba, secretario de Salud Departamental, por Nelly Toro Delgado, supervisor y Mariela Sánchez Trujillo, Representante Legal Biosasesores S.A.S y Héctor Enrique Peñuela Rojas, asesor jurídico externo de salud.  El objeto del contrato está relacionado con cabinas entre otros equipos, no es posible determinar el valor equivalente en SMLMV de las seis cabinas relacionadas entre otros equipos en el contrato total equivalente a 88,29 SMLMV. No es posible verificar la experiencia adquirida en el contrato, NO SE encontró el proceso en SECOP.  

2. Carta de aceptación de la Oferta No. 1122 de 2020 del proceso de selección de mínima cuantía No. SSMCCS0124-20, firmado entre Cesar Alberto Polanía Silva, secretario de salud del Huila y Alex Paolo García Nuñez, director departamento Administrativo de Contratación; también anexa formato Acta de Liquidación del contrato de servicios No. 1122 de 2020 firmado por Cesar Alberto Polanía Silva, Secretario de salud del Huila, Alex Paolo García Nuñez, director departamento Administrativo de Contratación, Mariela Sánchez Trujillo, rep. Legal de Bioasesores S.A.S y María Clemencia Rojas García, Superivor. El objeto del contrato está relacionado con cabinas y su valor en salarios mínimo equivale 5,6 SMLMV, correspondientes a los equipos objeto Grupo 2.  Se verifica en Secop, en el siguiente link:

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.1608169


	2
	REQUISITO TÉCNICO HABILITANTE ADICIONAL 
	NO CUMPLE
	ALCANCE METROLOGICAL CENTER y REFERENCIA COMERCIAL METROLOGICAL CENTER 2024
	4.3.3 Requisito técnico habilitante  adicional 

El proponente persona natural o el representante legal de la persona jurídica deberá allegar junto con la oferta, el certificado de calibración vigente exigido por laboratorio acreditado de los instrumentos con los cuales se realizará la verificación de temperatura u otras magnitudes.

EVALUACIÓN:

NO CUMPLE

RAZON: El proponente aporta certificado de ONAC 19-LAC-024 Acreditación ISO un certificado de la relación comercial entre Metrological Center y Bioasesores S.A.S., sin embargo, no aporta certificado de instrumentos para otras magnitudes como Anemómetro y Luxómetro.

	3
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS
	 NO CUMPLE
	PERSONAL

HOJA DE VIDA DE JAVIER MAURICIO PARRA RODRÍGUEZ “HJV JAVIER PARRA-LIDER DEL PROCESO”. 

HOJA DE VIDA ANDRÉS FABIÁN HERRERA GARCÍA “HJV ANDRES HERRERA”

HOJA DE VIDA JOSÉ LUIS DÍAZ GARCÍA “HV JOSE LUIS DIAZ”


	REQUISITO TÉCNICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADA POR LA ENTIDAD: De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.3.4 del Documento Complementario a la Invitación Pública electrónica de mínima cuantía No. FGN-NC-MC-0047-2024, y el Anexo 3. Especificaciones Técnicas – GRUPO 2:

“(…) 4.3.4. Especificaciones técnicas

El proponente deberá cumplir con las especificaciones técnicas mínimas, para lo cual debe allegar diligenciado el Anexo No. 3 “Especificaciones Técnicas”, el cual se encuentra publicado en el SECOP II. De igual manera debe diligenciar el Anexo No. 13 “Cumplimiento de las especificaciones Técnicas”, por el representante legal del proponente y con este se entenderá el compromiso de cumplir en el evento de ser aceptado su ofrecimiento.”

Se realiza verificación correspondiente al perfil del equipo de trabajo, basándose en la ficha técnica para el Grupo No. 2.

Perfil: Para la prestación del servicio de mantenimiento objeto del contrato, el proponente persona natural o representante legal del proponente persona jurídica deberá aportar las hojas de vida con los respectivos soportes de idoneidad,   experiencia y competencia técnica, de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo, el cual debe estar conformado por mínimo tres (3) personas, con el siguiente perfil: profesional, tecnólogo y/o técnico en ingeniería electrónica y/o biomédica y/o aseguramiento metrológico y/o Ingeniería en control electrónico e instrumentación. Se requiere que el líder del equipo cuente con especialización en gerencia de ingeniería y/o gerencia de proyectos, con tarjeta profesional vigente.

De igual manera, deberá aportar con la propuesta, una certificación emitida por la persona natural proponente o representante legal del proponente persona jurídica,  en la cual certifique que el personal, han recibido cursos de entrenamiento en el mantenimiento, calificación, verificación y corrección de los equipos relacionados en las especificaciones técnicas de la presente ficha. Esta certificación deberá estar soportada por los documentos expedidos bien sea por los fabricantes de equipos, asociaciones, institutos o centros de metrología y mantenimiento, con intensidad horaria de mínimo veinticuatro (24) horas,  de manera que entre el personal del grupo de trabajo antes referido,  se sume la experiencia y la capacitación requerida, para prestar este servicio.

Competencia Técnica: basándonos en el sistema de gestión de calidad y  en el  cumplimiento a lo señalado en el numeral 6.6.3 “productos y servicios suministrados externamente” de la norma técnica Colombiana NTC ISO/IEC 17025:2017, el proponente persona natural o representante legal del proponente persona jurídica, deberá allegar con la propuesta, documentos como (evaluaciones o calificaciones anuales que permitan evidenciar los conocimientos y habilidades del grupo de trabajo propuesto), en el cual se soporte el rendimiento y la efectividad del servicio prestado.


EL PROPONENTE APORTA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA:

1. Hoja de vida de JAVIER MAURICIO PARRA RODRÍGUEZ, ingeniero electrónico y especialista en Gerencia de Mantenimiento y Confiabilidad (Líder del proceso). CUMPLE con el requisito de especialización en gerencia de ingeniería y/o gerencia de proyectos, con tarjeta profesional vigente.

2. Hoja de vida de ANDRÉS FABIÁN HERRERA GARCÍA, ingeniero electrónico y Hoja de vida de JOSE LUIS DÍAZ GARCÍA, técnico en electrónica, y con certificados relacionados con los equipos descritos en las especificaciones técnicas de la presente ficha

3. Anexan Evaluaciones de clientes Cemmit, Coomultrasan, San Luis, Siama y UDES, sin embargo no aportan documentación para verificar resultado de evaluaciones que permitan evidenciar los conocimientos y habilidades del grupo de trabajo. 


RESULTADO FINAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS: NO CUMPLE



	EVALUACIÓN CONSOLIDADA
	CUMPLE   NO CUMPLEX




(Favor agregar las filas que sean necesarias)
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Firma del Evaluador Técnico: __________ _______________

Nombre del Evaluador Técnico: FANNY CECILIA MERCHÁN MERCHÁN

Fecha de la Evaluación Técnica: Día: _05__  Mes: Agosto  Año: 2024
Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada
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