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	FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES
	



	Número del Proceso
	FGN-NC-MC-0047-2024

	Objeto del Proceso
	OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GRUPOS A LOS SIGUIENTES EQUIPOS ASI:
GRUPO No. 1: REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN DE LOS GRUPOS DE GENÉTICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

	Presupuesto oficial
	PRESUPUESTO GRUPO 1: $ 23.790.132 incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar.



	CONS
	DESCRIPCIÓN
	RAZON SOCIAL PROPONENTE 3: BIOSASESORES S.A.S                       
  NIT: 900.519.994-1

	
	
	CUMPLE/ NO CUMPLE
	FOLIOS
	OBSERVACIÓN

	1
	EXPERIENCIA
	 CUMPLE
	GRUPO 1


01 Contrato experiencia01 Acta de Liquidación
02 Contrato experiencia
02 Acta de Liquidación
03 Contrato experiencia
03 Acta de Liquidación

 
  

 
	REQUISITO TÉCNICO DE EXPERIENCIA SOLICITADO POR LA ENTIDAD: De acuerdo con lo establecido en el CAPITULO IV, numeral 4.3.1. del Documento complementario a la invitación pública FGN-NC-MC- 0047-2024 – GRUPO 2:

“(…) 4.3.1. Experiencia

 Grupo No. 1
Como factor técnico habilitante de la propuesta, el Comité Técnico verificará la experiencia mínima del proponente, para lo cual deberá acreditar hasta tres (3) contratos y/o certificaciones de contratos ejecutados y/o actas de liquidación relacionados con el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIFICACIÓN OPERACIONAL Y SOPORTE TÉCNICO PARA CABINAS DE EXTRACCIÓN, cuya sumatoria del valor total ejecutado sea superior o igual al 100% del valor  del presupuesto total asignado al presente proceso, es decir 18,30 SMLMV.

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  

EL PROPONENTE APORTA DOCUMENTACIÓN PARA EVALUAR EXPERIENCIA DEL GRUPO 1.

VERIFICACIÓN: CUMPLE

RAZÓN: Se verifica los siguientes documentos:
1. Contrato de Servicios No. 005417 de 2016 celebrado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA centro de los recursos naturales renovables La salada y Bioasesores S.A.S., firmado por María Mercedes Vélez Sánchez y Mariela Sánchez Trujillo, contratista Biosasesores S.A.S. También anexa Acta de Liquidación final por mutuo acuerdo contrato 5417 por valor de $22.000.000 firmado María Mercedes Vélez Sánchez subdirectora Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada, Martha Ofelia Arango Gutiérrez, supervisora del contrato y Mariela Sánchez Trujillo, Representante Legal Biosasesores S.A.S. con objeto del contrato Mantenimiento preventivo y correctivo (incluyendo repuestos) de los equipos de calor (eléctricos, mecánicos, a gas y vapor), frio: (refrigeración y congelación) y equipos genéricos de las unidades productivas y laboratorio del centro.

El objeto del contrato está relacionado con congeladores, refrigeradores y ultracongeladores entre otros y su valor en salarios mínimo equivale 10,09 SMLMV.  NO SE encontró el proceso en SECOP.  

2. Aceptación de Oferta No. 002381 de 14 de dic de 2017 de la invitación pública No. CRNR-LS 109 de 2017 del procedimiento de mínima cuantía Contrato No. 05759, firmado por María Mercedes Vélez, subdirectora del centro de los recursos naturales renovables La Salada; también anexa Acta de Liquidación del contrato de servicios No. 5759 de 2018 firmado por firmado María Mercedes Vélez Sánchez subdirectora Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada, Juan Carlos Bedoya Roldán, supervisor del contrato y Mariela Sánchez Trujillo, Representante Legal Biosasesores S.A.S.  con objeto del contrato Mantenimiento preventivo y correctivo (incluyendo repuestos) de los equipos de calor (eléctricos, mecánicos, a gas y vapor), frio: (refrigeración y congelación) y equipos genéricos de las unidades productivas y laboratorio del CRNR.

El objeto del contrato está relacionado con congeladores, refrigeradores y ultracongeladores entre otros y su valor en salarios mínimo equivale 23,30 SMLMV.  NO SE encontró el proceso en SECOP.  

3. Aceptación de oferta invitación SMC-AMT-0122023, contrato No. 917 de 2023 entre la Alcaldía de Tunja y  Biosasesores S.A.S.  Firma electrónica del contratista; también anexa resumen SECOP y acta de liquidación contrato 917 de 22 de marzo de 2023 firmado por Diana Consuelo López Pérez, supervisora y Mariela Sánchez Trujillo, Representante Legal Biosasesores S.A.S.  con objeto del contrato “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA RED DE FRÍO Y CALIBRACIÓN DE TERMOMETROS Y TERMOHIGROMETROS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES-PAI Y ZOONOSIS DEL MUNICIPIO DE TUNJA VIGENCIA 2023”.
Se consulta link del SECOP:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4140841&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

De acuerdo a lo anterior, la suma de los equipos a los que se les realizaron mantenimientos relacionados en los dos contratos No. 005417 de 2016 y Contrato No. 05759 de 2017 semejantes a los equipos descritos en la ficha técnica del grupo 1 es de 33,39 SMMLV, lo cual indica que el valor total es superior del valor del presupuesto asignado al presente proceso. Por lo anterior el objeto del contrato y con el valor del mismo cumple.



	2
	REQUISITO TÉCNICO HABILITANTE ADICIONAL 
	CUMPLE
	ALCANCE METROLOGICAL CENTER y REFERENCIA COMERCIAL METROLOGICAL CENTER 2024
	4.3.3 Requisito técnico habilitante  adicional 

El proponente persona natural o el representante legal de la persona jurídica deberá allegar junto con la oferta, el certificado de calibración vigente exigido por laboratorio acreditado de los instrumentos con los cuales se realizará la verificación de temperatura u otras magnitudes.


EVALUACIÓN:

CUMPLE

RAZON: El proponente aporta certificado de ONAC 19-LAC-024 Acreditación ISO un certificado de la relación comercial entre Metrological Center y Bioasesores S.A.S., 

	3
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS
	 NO CUMPLE
	PERSONAL

HOJA DE VIDA DE JAVIER MAURICIO PARRA RODRÍGUEZ “HJV JAVIER PARRA-LIDER DEL PROCESO”. 

HOJA DE VIDA ANDRÉS FABIÁN HERRERA GARCÍA “HJV ANDRES HERRERA”

HOJA DE VIDA JOSÉ LUIS DÍAZ GARCÍA “HV JOSE LUIS DIAZ”


SUBSANACIÓN BIOASESORES GRUPO 1 

	REQUISITO TÉCNICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADA POR LA ENTIDAD: De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.3.4 del Documento Complementario a la Invitación Pública electrónica de mínima cuantía No. FGN-NC-MC-0047-2024, y el Anexo 3. Especificaciones Técnicas – GRUPO 2:

“(…) 4.3.4. Especificaciones técnicas

El proponente deberá cumplir con las especificaciones técnicas mínimas, para lo cual debe allegar diligenciado el Anexo No. 3 “Especificaciones Técnicas”, el cual se encuentra publicado en el SECOP II. De igual manera debe diligenciar el Anexo No. 13 “Cumplimiento de las especificaciones Técnicas”, por el representante legal del proponente y con este se entenderá el compromiso de cumplir en el evento de ser aceptado su ofrecimiento.”

Se realiza verificación correspondiente al perfil del equipo de trabajo, basándose en la ficha técnica para el Grupo No. 2.

Perfil: Para la prestación del servicio de mantenimiento objeto del contrato, el proponente persona natural o representante legal del proponente persona jurídica deberá aportar las hojas de vida con los respectivos soportes de idoneidad,   experiencia y competencia técnica, de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo, el cual debe estar conformado por mínimo tres (3) personas, con el siguiente perfil: profesional, tecnólogo y/o técnico en ingeniería electrónica y/o biomédica y/o aseguramiento metrológico y/o Ingeniería en control electrónico e instrumentación. Se requiere que el líder del equipo cuente con especialización en gerencia de ingeniería y/o gerencia de proyectos, con tarjeta profesional vigente.

De igual manera, deberá aportar con la propuesta, una certificación emitida por la persona natural proponente o representante legal del proponente persona jurídica,  en la cual certifique que el personal, han recibido cursos de entrenamiento en el mantenimiento, calificación, verificación y corrección de los equipos relacionados en las especificaciones técnicas de la presente ficha. Esta certificación deberá estar soportada por los documentos expedidos bien sea por los fabricantes de equipos, asociaciones, institutos o centros de metrología y mantenimiento, con intensidad horaria de mínimo veinticuatro (24) horas,  de manera que entre el personal del grupo de trabajo antes referido,  se sume la experiencia y la capacitación requerida, para prestar este servicio.

Competencia Técnica: basándonos en el sistema de gestión de calidad y  en el  cumplimiento a lo señalado en el numeral 6.6.3 “productos y servicios suministrados externamente” de la norma técnica Colombiana NTC ISO/IEC 17025:2017, el proponente persona natural o representante legal del proponente persona jurídica, deberá allegar con la propuesta, documentos como (evaluaciones o calificaciones anuales que permitan evidenciar los conocimientos y habilidades del grupo de trabajo propuesto), en el cual se soporte el rendimiento y la efectividad del servicio prestado.

Se reciben folios de subsanación a través de la plataforma SECOP II y se pudo verificar lo siguiente:

1. Hoja de vida de JAVIER MAURICIO PARRA RODRÍGUEZ, ingeniero electrónico y especialista en Gerencia de Mantenimiento y Confiabilidad (Líder del proceso). CUMPLE con el requisito de especialización en gerencia de ingeniería y/o gerencia de proyectos, con tarjeta profesional vigente.

2. Hojas de vida de ANGIE TATIANA RUEDA GARCIA tecnóloga en Mantenimiento  de equipos Biomédicos y JEFFERSON RUIZ GARCÍA tecnólogo en Mantenimiento  de equipos Biomédicos con certificados relacionados con los equipos descritos en las especificaciones técnicas de la presente ficha y la experiencia solicitada.

3. Anexan Evaluaciones de clientes Cemmit, Coomultrasan, San Luis, Siama y UDES y  aportan documentación para verificar resultado de evaluaciones que permitan evidenciar el desempeño y las habilidades del grupo de trabajo. 


RESULTADO FINAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS: CUMPLE



	EVALUACIÓN CONSOLIDADA
	CUMPLE   NO CUMPLE
X



(Favor agregar las filas que sean necesarias)
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Firma del Evaluador Técnico: __________ _______________

Nombre del Evaluador Técnico: FANNY CECILIA MERCHÁN MERCHÁN

Fecha de la Evaluación Técnica: Día: _21__  Mes: Agosto  Año: 2024
Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada
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