| Número del Proceso | FGN-NC-MC-0047-2024 |
| --- | --- |
| Objeto del Proceso | OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GRUPOS A LOS SIGUIENTES EQUIPOS ASI: GRUPO No. 3: REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO PARA LOS EQUIPOS DE MEDIANA TECNOLOGÍA DE LOS GRUPOS DE GENÉTICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. |
| Presupuesto oficial | PRESUPUESTO GRUPO 3: $ 33.802.184 incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar. |

| CONS | DESCRIPCIÓN | RAZON SOCIAL PROPONENTE 3: NOVATEK DEL CARIBE SAS NIT: 900.375.197-6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CUMPLE/ NO CUMPLE | FOLIOS | OBSERVACIÓN |
| 1 | EXPERIENCIA | NO CUMPLE | CONTRATO No. 170-DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. CONTRATO No. 186_GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO CONTRATO No. 21_GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO Nota: Se encuentran repetidos estos mismos contratos en cada carpeta 12-EXPERIENCIA_1, 12-EXPERIENCIA_2, 12-EXPERIENCIA_3, 12-EXPERIENCIA_4, 12-EXPERIENCIA_5. | REQUISITO TÉCNICO DE EXPERIENCIA SOLICITADO POR LA ENTIDAD: De acuerdo con lo establecido en el CAPITULO IV, numeral 4.3.1. del Documento complementario a la invitación pública FGN-NC-MC- 0047-2024 – GRUPO 3: “(…) 4.3.1. Experiencia Grupo No. 3 Como factor técnico habilitante de la propuesta, el Comité Técnico verificará la experiencia mínima del proponente, para lo cual deberá acreditar hasta tres (3) contratos, contratos y/o certificaciones de contratos ejecutados y/o actas de liquidación, relacionados con el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO PARA LOS EQUIPOS DE MEDIANA TECNOLOGIA, cuya sumatoria del valor total sea superior o igual 100% del valor del presupuesto total asignado al presente proceso, es decir 26 SMMLV EVALUACIÓN EXPERIENCIA EL PROPONENTE APORTA DOCUMENTACIÓN VERIFICABLE PARA EVALUAR EXPERIENCIA DEL GRUPO 3. VERIFICACIÓN: NO CUMPLE RAZÓN: Se verifican los siguientes documentos: - Modelo de Certificación de Experiencia Expedida por el Proponente Persona Natural o Representante Legal Cuando Aporte COPIA DE CONTRATO. Relacionado con el consecutivo No. 170 celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y Novatek del Caribe S.A.S, con fecha de terminación 2021-11-30 por un valor del contrato a la fecha de terminación de 128,8 SMMLV. Firmado por JAN CARLOS ROZO PALACIO (quien suscribe la declaración). 1.1. Contrato No. 1.220.02-12.14-0586 con el objeto de “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIFICACIÓN OPERACIONAL DE EQUIPOS DE LABORATORIO”. Firmado como revisado por Jairo Raffan Mosquera, jefe Oficina Asesora Jurídica. 1.2. Acta de inicio del contrato 1.220.02-12-14-0586 de 20 de septiembre de 2021, Firmado por Jan Carlos Rozo Palacio, representante legal de Novatek del Caribe S.A.S. y Luz Natalia Espinosa Moya, supervisora y/o interventora. 1.3. Acta Final de Cumplimiento de Ejecución del Contrato No. 1.220.02-12.14-0586 de 18 de agosto de 2021 firmado por Luz Natalia Espinosa Moya, supervisora y/o interventora y Jan Carlos Rozo Palacio, contratista. Se verifica el SECOP con el número de proceso 1.220.02-12.14-452-2021. https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.2091727 - Modelo de Certificación de Experiencia Expedida por el Proponente Persona Natural o Representante Legal Cuando Aporte COPIA DE CONTRATO. Relacionado con el consecutivo No. 186 celebrado con la Gobernación del Atlántico y Novatek del Caribe S.A.S, con fecha de terminación 2022-08-26 por un valor del contrato a la fecha de terminación de 301,61 SMMLV. Firmado por JAN CARLOS ROZO PALACIO (quien suscribe la declaración). 2.1. Resumen de plataforma SECOP del contrato 202104257 de fecha de inicio 25 de nov de 2021 y fecha de terminación 26 de agosto de 2022, con el objeto de contrato “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DELNTRO DEL PLAN METROLÓGICO DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA” 2.2 Contrato de prestación de servicios No. 202104257 firmado por Eloina Goenaga Jiménez subsecretaria de salud del departamento de Atlántico y Jan Carlos Rozo Palacio, representante legal del contratista NOVATEK DEL CARIBE S.A.S. 2.3. Acta se suspensión de contrato No. 202104257 No. 02 con fecha de 17 de enero de 2022 y fecha estimada de reinicio de 28 de enero de 2022. firmado por Eloina Goenaga Jiménez subsecretaria de salud del departamento de Atlántico y Jan Carlos Rozo Palacio, representante legal. 2.4. Acta de reinicio de contrato No. 2021104322, firmado por Eloina Goenaga Jiménez subsecretaria de salud del departamento de Atlántico y Jan Carlos Rozo Palacio, representante legal. 2.5. Prórroga No.1 Al contrato de prestación de servicios No. 202104257, sin firmar. 2.6. Prórroga No. 2 Al contrato de prestación de servicios No. 202104257, sin firmar. 2.7. Acta se suspensión de contrato No. 202104257 No. 04 con fecha de 15 de marzo de 2022 y fecha estimada de reinicio de 13 de abril de 2022. firmado por Eloina Goenaga Jiménez subsecretaria de salud del departamento de Atlántico y Jan Carlos Rozo Palacio, representante legal. 2.8 Acta de reinicio No. 2 de contrato No. 2021104322 (Contrato interadministrativo 202104257), firmado por Eloina Goenaga Jiménez subsecretaria de salud del departamento de Atlántico y Jan Carlos Rozo Palacio, representante legal. 2.9 Acta se suspensión de contrato No. 202104257 No. 05 con fecha de 30 de marzo de 2022 y fecha estimada de reinicio de 30 de abril de 2022. firmado por Eloina Goenaga Jiménez subsecretaria de salud del departamento de Atlántico y Jan Carlos Rozo Palacio, representante legal. 2.10. Acta de reinicio No. 3 de contrato No. 2021104322 (Contrato interadministrativo 202104257), firmado por Eloina Goenaga Jiménez subsecretaria de salud del departamento de Atlántico y Jan Carlos Rozo Palacio, representante legal. 2.11 Adición No. 1, Prórroga No. 3 y Otrosí modificatorio No.1 Al contrato de Prestación de servicios No. 202104257. Sin firmar. 2.12. Prórroga No. 4 al contrato de prestación de Servicios No. 202104257. Sin Firmar. 2.13. 2.12. Prórroga No. 5 al contrato de prestación de Servicios No. 202104257. Sin Firmar. Relación detalle de las actividades realizadas. Firmado Se revisa link del SECOP, sin embargo, no se puede establecer del valor total del contrato cuanto corresponde a equipos de mediana tecnología. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2351287&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true - El contrato No. 784 del 10 de diciembre de 2014, celebrado entre la Gobernación del Putumayo y Novatek del Caribe S.A.S. por un valor del contrato $118.445.099 equivalente a 192,28 SMMLV, con el objeto del “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMINETO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA Y EQUIPOS DE MICROSCOPÍA DE LA RED DE DIAGNÓSTICO DE MALARIA” firmado por Jairo Favian Rosero Vallejo Gobernador del Departamento del Putumayo (encargado) y Jan Carlos Rozo Palacio, representante legal de Novatel del Caribe S.A.S. El objeto del contrato está relacionado con el mantenimiento de plancha de calentamiento, horno incubadora, plancha con agitador, olla autoclave centrífuga refrigerada, destilador entre otros equipos equivalente a 16,66 SMMLV. Adicionalmente al realizar la búsqueda en el SECOP no es posible ubicar el proceso correspondiente al mencionado contrato. De acuerdo a lo anterior la suma de los equipos a los que les realizaron mantenimientos relacionados en los dos contratos 784 de 2014 y 170 de 2021 y semejantes a los equipos descritos en la ficha técnica es de 23,5 SMMLV. Lo cual indica que el valor total no es superior o igual 100% del valor del presupuesto total asignado al presente proceso, es decir de 26 SMMLV. Mediante folios de subsanación se allegaron en tiempo los siguientes documentos: - CONTRATO N° 170-DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - CONTRATO N°186-GOBERNACION DEL ATLANTICO - CONTRATO N° 21-GOBERNACION DEL PUTUMAYO - Link del proceso - Proceso Gobernación de putumayo - FACTURAS Y REPORTE GOBERNACION DE ATLANTICO - En el documento CONTRATO N° 170-DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, incluye: - Modelo de Certificación de Experiencia Expedida por el Proponente Persona Natural o Representante Legal Cuando Aporte COPIA DE CONTRATO. Relacionado con el consecutivo No. 170 celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y Novatek del Caribe S.A.S, con fecha de terminación 2021-11-30 por un valor del contrato a la fecha de terminación de 128,8 SMMLV. Firmado por JAN CARLOS ROZO PALACIO (quien suscribe la declaración). - Complemento al Contrato electrónico de prestación de servicios celebrado entre el departamento del Valle del Cauca- Secretaría Departamental de Salud y Novatek del Caribe S.A.S. Contrato No. 1.220.02-12.14-0586 con el objeto de “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIFICACIÓN OPERACIONAL DE EQUIPOS DE LABORATORIO”. Firmado como revisado por Jairo Raffan Mosquera, jefe Oficina Asesora Jurídica. 1.3. Acta de inicio del contrato 1.220.02-12-14-0586 de 20 de septiembre de 2021, Firmado por Jan Carlos Rozo Palacio, representante legal de Novatek del Caribe S.A.S. y Luz Natalia Espinosa Moya, supervisora y/o interventora. 1.4. Acta Final de Cumplimiento de Ejecución del Contrato No. 1.220.02-12.14-0586 de 18 de agosto de 2021 firmado por Luz Natalia Espinosa Moya, supervisora y/o interventora y Jan Carlos Rozo Palacio, contratista. Se verifica el SECOP con el número de proceso 1.220.02-12.14-452-2021. https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.2091727 - En el documento CONTRATO N°186-GOBERNACION DEL ATLANTICO, incluye: - Modelo de Certificación de Experiencia Expedida por el Proponente Persona Natural o Representante Legal Cuando Aporte COPIA DE CONTRATO. Relacionado con el consecutivo No. 186 celebrado con la Gobernación del Atlántico y Novatek del Caribe S.A.S, con fecha de terminación 2022-08-26 por un valor del contrato a la fecha de terminación de 301,61 SMMLV. Firmado por JAN CARLOS ROZO PALACIO (quien suscribe la declaración). 2.2. Resumen de plataforma SECOP del contrato 202104257 de fecha de inicio 25 de nov de 2021 y fecha de terminación 26 de agosto de 2022, con el objeto de contrato “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DELNTRO DEL PLAN METROLÓGICO DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA” 2.3. Contrato de prestación de servicios No. 202104257 firmado por Eloina Goenaga Jiménez subsecretaria de salud del departamento de Atlántico y Jan Carlos Rozo Palacio, representante legal del contratista NOVATEK DEL CARIBE S.A.S. 2.4. Acta se suspensión de contrato No. 202104257 No. 02 con fecha de 17 de enero de 2022 y fecha estimada de reinicio de 28 de enero de 2022. firmado por Eloina Goenaga Jiménez subsecretaria de salud del departamento de Atlántico y Jan Carlos Rozo Palacio, representante legal. 2.5. Acta de reinicio de contrato No. 2021104322, firmado por Eloina Goenaga Jiménez subsecretaria de salud del departamento de Atlántico y Jan Carlos Rozo Palacio, representante legal. 2.6. Prórroga No.1 Al contrato de prestación de servicios No. 202104257, sin firmar. 2.7. Prórroga No. 2 Al contrato de prestación de servicios No. 202104257, sin firmar. 2.8. Acta se suspensión de contrato No. 202104257 No. 04 con fecha de 15 de marzo de 2022 y fecha estimada de reinicio de 13 de abril de 2022. firmado por Eloina Goenaga Jiménez subsecretaria de salud del departamento de Atlántico y Jan Carlos Rozo Palacio, representante legal. 2.9. Acta de reinicio No. 2 de contrato No. 2021104322 (Contrato interadministrativo 202104257), firmado por Eloina Goenaga Jiménez subsecretaria de salud del departamento de Atlántico y Jan Carlos Rozo Palacio, representante legal. 2.10 Acta se suspensión de contrato No. 202104257 No. 05 con fecha de 30 de marzo de 2022 y fecha estimada de reinicio de 30 de abril de 2022. firmado por Eloina Goenaga Jiménez subsecretaria de salud del departamento de Atlántico y Jan Carlos Rozo Palacio, representante legal. 2.11. Acta de reinicio No. 3 de contrato No. 2021104322 (Contrato interadministrativo 202104257), firmado por Eloina Goenaga Jiménez subsecretaria de salud del departamento de Atlántico y Jan Carlos Rozo Palacio, representante legal. 2.12. Adición No. 1, Prórroga No. 3 y Otrosí modificatorio No.1 Al contrato de Prestación de servicios No. 202104257. Sin firmar. 2.13. Prórroga No. 4 al contrato de prestación de Servicios No. 202104257. Sin Firmar. 2.14. Prórroga No. 5 al contrato de prestación de Servicios No. 202104257. Sin Firmar. 2.15. Informe de supervisión de contratos para prestación de servicios y suministros, Relación detalle de las actividades realizadas. firmado por Eloina Goenaga Jiménez subsecretaria de salud del departamento de Atlántico y Jan Carlos Rozo Palacio, representante legal. 2.16 Comunicación, Barranquilla, 08-02-2022, utilización firma digital Se revisa link del SECOP, sin embargo, no se puede establecer del valor total del contrato cuanto corresponde a equipos de mediana tecnología. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2351287&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true - En el documento CONTRATO N° 21-GOBERNACION DEL PUTUMAYO, incluye: 3.1. Contrato No. 784 del 10 de diciembre de 2014, celebrado entre la Gobernación del Putumayo y Novatek del Caribe S.A.S por un valor del contrato de 192,28 SMMLV firmado por JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO, Gobernador del departamento del Putumayo (E) y JAN CARLOS ROZO PALACIO representante legal de Novatek del Caribe S.A.S Adicionan el link SECOP: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-11-3017352 De acuerdo a los documentos adicionados, la suma de los equipos de mediana tecnología a los que se les realizaron mantenimientos relacionados en los dos contratos, esto es, el 784 de 2014 y 170 de 2021 y equipos semejantes a los descritos en la ficha técnica del Grupo 3 del presente proceso de selección, es de 23,5 SMMLV. Lo cual indica que el valor total no es superior o igual 100% del valor del presupuesto total asignado al presente proceso, es decir de 26 SMMLV. En la carpeta FACTURAS Y REPORTE GOBERNACIÓN DE ATLÁNTICO: se encuentra sin documentos. El archivo del documento Contrato No. 21 no corresponde a ese contrato sino al Contrato No. 784 de 10 de diciembre de 2014. Por lo anterior, no subsana en debida forma ni acredita la experiencia requerida por la Entidad. VERIFICACIÓN: NO CUMPLE |
| 2 | REQUISITO TÉCNICO HABILITANTE ADICIONAL | CUMPLE | *10 ALCANCES ONAC ALIADOS METROLOGÍA *ALIANZAS LABORATORIOS METROLOGIA | *Certificados emitidos por ONAC de laboratorio acreditado con las magnitudes requeridas para el Grupo 3 solicitado en el numeral 6.2.2: 1-METOCARIBE 13-LAC-008: FV 2026-10-06 1-METOCARIBE 21-LAB-22: FV 2025-10-06 2-CM COMPAÑÍA LIMITADA 11-LAC-016: FV 2024-09-27 3-CONAMET 09-LAC-008: FV: 2027-10-14 4-DETECTO 12-LAC-048: FV 2026-06-17 5-HIGIELECTRONIX S.A.S. 15-LAC-047: FV: 2024-09-18 6-METROLABOR 09-LAC-036: FV: 2028-06-14 7-EJE METROLOGIA 21-LAC-014: FV: 2024-12-28 8-METRILAB 11-LAC-052: FV: 2025-01-04 8-METRILAB 21-LAB-005: FV: 2025-01-04 9-UNION METROLOGICA 14-LAC-033: FV: 2028-02-22 10-SIGMA 11-LAC-001: FV: 2024-07-28 10-SIGMA 22-PEA-003: FV: 2026-05-28 11-METROLOGIC 10-LAC-050: FV: 2024-08-28 *Certificados de relación comercial: 1-METROCARIBE: expedido 2024-05-03 2-CM Y CIA LTDA: expedido 2024-05-06 3-CONAMET: expedido 2023-04-18 4-DETECTO: expedido 2024-05-06 5-HIGIELECTRONIX: expedido 2024-04-06 6-METROLABOR: expedido 2024-05-06 7-EJE METROLOGIA: expedido 2023-02-03 8-METRILAB: expedido 2024-06-06 9-UNION METROLOGICA: expedido 2024-05-10 10-SIGMA: expedido 2024-06-04 11-METROLOGIC: expedido 2024-05-29 |
| 3 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS | NO CUMPLE | ANEXO 3 Ficha técnica 11-PERSONAL TECNICO | REQUISITO TÉCNICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADA POR LA ENTIDAD: De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.3.4 del Documento Complementario a la Invitación Pública electrónica de mínima cuantía No. FGN-NC-MC-0047-2024, y el Anexo 3. Especificaciones Técnicas – GRUPO 3: “(…) 4.3.4. Especificaciones técnicas El proponente deberá cumplir con las especificaciones técnicas mínimas, para lo cual debe allegar diligenciado el Anexo No. 3 “Especificaciones Técnicas”, el cual se encuentra publicado en el SECOP II. De igual manera debe diligenciar el Anexo No. 13 “Cumplimiento de las especificaciones Técnicas”, por el representante legal del proponente y con este se entenderá el compromiso de cumplir en el evento de ser aceptado su ofrecimiento.” Se realiza verificación correspondiente al perfil del equipo de trabajo, basándose en la ficha técnica para el Grupo No. 3. En lo referente a: GRUPO DE TRABAJO: Perfil: Con la oferta y para la prestación del servicio de mantenimiento objeto del contrato, el proponente persona natural o representante legal del proponente persona jurídica deberá aportar las hojas de vida con los respectivos soportes de idoneidad, experiencia y competencia técnica, de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo, el cual debe estar conformado por mínimo tres (3) personas, con el siguiente perfil: profesional, tecnólogo y/o técnico en ingeniería electrónica y/o biomédica y/o aseguramiento metrológico y/o, mecatrónica, y/o en control electrónico e instrumentación. Se requiere que el líder del equipo cuente con especialización en gerencia de ingeniería y/o gerencia de proyectos, con tarjeta profesional vigente. De igual manera, deberá aportar con la propuesta, una certificación emitida por la persona natural proponente o representante legal del proponente persona jurídica, en la cual certifique que el personal, han recibido cursos de entrenamiento en el mantenimiento, calificación, verificación y corrección de los equipos relacionados en las especificaciones técnicas de la presente ficha. Esta certificación deberá estar soportada por los documentos expedidos bien sea por los fabricantes de equipos, asociaciones, institutos o centros de metrología y mantenimiento, con intensidad horaria de mínimo veinticuatro (24) horas, de manera que, entre el personal del grupo de trabajo antes referido, se sume la experiencia y la capacitación requerida, para prestar este servicio. Certificación de experiencia del grupo de trabajo del oferente / contratista: Mínimo de cinco (5) años, la cual debe ser acreditada, con certificación donde especifique las funciones asignadas expedidas por las empresas a quienes el equipo de trabajo, les han prestado los servicios relacionados con lo exigido en la presente ficha técnica. Competencia Técnica: basándonos en el sistema de gestión de calidad y en el cumplimiento a lo señalado en el numeral 6.6.3 “productos y servicios suministrados externamente” de la norma técnica Colombiana NTC ISO/IEC 17025:2017, el proponente persona natural o representante legal del proponente persona jurídica, deberá allegar con la propuesta, documentos como (evaluaciones o calificaciones anuales que permitan evidenciar los conocimientos y habilidades del grupo de trabajo propuesto), en el cual se soporte el rendimiento y la efectividad del servicio prestado. EL PROPONENTE APORTA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA: - Hoja de vida de Jan Carlos Rozo Palacio, tecnólogo en mantenimiento de equipos biomédicos y certificaciones relacionadas. Representante legal. - Hoja de vida Lupalpi Mendoza Narváez, ingeniero electrónico y telecomunicaciones, con tarjeta profesional vigente y certificaciones relacionadas. - Hoja de vida Jorge Perozo Bolívar, técnico automatismo industrial, con certificaciones no relacionadas con la ficha técnica del Grupo 3 - Hoja de vida Rony Eduardo España Rúa, técnico en mantenimiento de equipos de refrigeración, ventilación y climatización. Aporta el diploma, sin certificaciones de cursos, ni certificación laboral. Mediante folios de subsanación se recibieron los siguientes documentos: - HV José García - ELESPECIALIZACION-CERTIFICADO - CERTIFICADOS JOSE STIVEN-METROLOGIA - Certificación de capacitación - CERTIFICACION DE EXPERIENCIA NOVATEK El PROPONENTE APORTA NUEVA DOCUMENTACIÓN EN LA QUE ACREDITA: Hoja de vida de José Stiven García Acevedo, ingeniero mecánico, con certificado de matrícula profesional, especialista en Gerencia de Proyectos y certificaciones relacionadas. Al realizar la revisión NO CUMPLE con el requisito del perfil profesional. -La certificación de experiencia aportada es menor a 5 años, no específica sus funciones como líder del equipo. -No aportan documentación para verificar resultado de evaluaciones o calificaciones anuales que permitan evidenciar los conocimientos y habilidades del grupo de trabajo. RESULTADO FINAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS: NO CUMPLE |
| EVALUACIÓN CONSOLIDADA |  | X CUMPLE NO CUMPLE |  |  |

(Favor agregar las filas que sean necesarias)

Firma del Evaluador Técnico: _________________________

Nombre del Evaluador Técnico: FANNY CECILIA MERCHÁN MERCHÁN

Fecha de la Evaluación Técnica: Día: _21__  Mes: Agosto  Año: 2024