UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

###### N°              / 2024 AREAD – GRUCO – 17.2

Santiago de Cali,

INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR OFERTA AL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

PN UPRES VALLE MIC 289/2024

La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca (UPRES VALLE), invita a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia en Consorcio o Unión Temporal existentes en el mercado Nacional, con capacidad de ofertar el objeto contractual del presente documento, de acuerdo a las condiciones técnicas mínimas establecidas y cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo; igualmente cuenta con anexos, formularios y formatos dispuestos y preparados, los cuales deben ser diligenciados en su integridad por el oferente.

MODALIDAD DE SELECCIÓN

El presente proceso de contratación se adelantará por modalidad de selección de Mínima Cuantía, según lo establecido en los artículos 274 de la Ley 1450 del 2011, 94 de la Ley 1474 del 2011, 2° de la Ley 1150 de 2007 y con lo estipulado en el Libro 2, Parte 2, Titulo 1, Capitulo 2, Sección 1, de la Subsección 5 del Decreto 1082 de 2015.

Las condiciones de la presente invitación son las siguientes:

- DATOS DEL PROCESO

| Objeto | “SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES, PORTÁTIL, IMPRESORAS, ESCÁNER, VIDEO BEAM, SWITCHS, TV, TELÉFONOS, CCTV, SISTEMA AMBIENTAL DE AUDIO Y SERVIDORES, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA”. CLASIFICACIÓN UNSPSC; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 81111812; Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología; Servicios informáticos; Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas; Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador. 81112306; Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología; Servicios informáticos; Mantenimiento y soporte de hardware de computador; Mantenimiento de impresoras. 81112307; Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología; Servicios informáticos; Mantenimiento y soporte de hardware de computador; Mantenimiento de pc o puestos de trabajo o portátiles. 81112308; Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología; Servicios informáticos; Mantenimiento y soporte de hardware de computador; Servicio de soporte y mantenimiento de hardware de puntos de venta. 81112309; Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología; Servicios informáticos; Mantenimiento y soporte de hardware de computador; Servicio de instalación o implementación de hardware de puntos de venta. Clasificación UNSPSC; Segmento; Familia; Clase; Producto. 72151704; Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento; Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado; Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial; Servicio de instalación y mantenimiento de sistemas instrumentados de seguridad. Clasificación UNSPSC; Segmento; Familia; Clase; Producto. 72151603; Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento; Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado; Servicios de sistemas especializados de comunicación; Servicio de instalación de equipos de sonido especializados. |
| --- | --- |
| Presupuesto Oficial | OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 83.400.000).M/CTE; Distribuidos de la siguiente manera para la vigencia 2024. ($ 33.000.000) y amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 70024 de fecha 28/08/2024 expedido por el Líder de Presupuestos de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca. Para la vigencia 2025. ($50.400.000) Presupuesto asignado para la vigencia 2025 amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal de vigencia futura 21924 de fecha 17/07/2024 expedido por el Líder de Presupuestos de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca mediante Respaldado con la autorización de cupo para vigencias futuras por parte del Señor Coronel, Carlos Alirio Fuentes Duran, Director de Sanidad, mediante oficio N° GS-2024-050574-DISAN del 12 de julio de 2024, en concordancia con la aprobación impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Oficio No. 2-2024-037162 del 9 de julio del 2024, con número de autorización 21924 SIIF Nación para la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca. |
| Participantes | Podrán participar en el presente proceso de Mínima cuantía, todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras con representación en Colombia, en forma individual o conjunta (Consorcio o Unión Temporal y promesa de sociedad) el objeto de este proceso que cumpla con todas las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y en especial con todos los requisitos exigidos para el mismo. La presente convocatoria SI es susceptible de ser limitada a Mipyme toda vez que el valor del presente proceso de contratación es inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), de conformidad a los términos expuestos en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, por lo tanto, es abierta a cualquier oferente interesado que cumpla con los requisitos exigidos para la misma. Umbral para convocatorias limitadas a Mipyme (2023-2024) Valor Umbral ¦ $532.338.092.00. Información suministrada por MinCIT. Vigente hasta 31/12/2024 Fuente Colombia Compra Eficiente |
| Forma y plazo de ejecución | FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La ejecución del contrato se realizará de Tracto Sucesivo por el CONTRATISTA cumpliendo con las condiciones establecidas en el ANEXO - CONDICIONES TÉCNICAS y cumpliendo con las obligaciones enunciadas en el ANEXO - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. Se realiza un mantenimiento correctivo, de acuerdo a revisión y necesidad si hay algún repuesto que se deba cambiar para funcionamiento del equipo. |
|  | PLAZO: El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como resultado de la definición del proceso de contratación, será a partir de la aprobación de la Garantía Única y entrega de la Carta de Iniciación de Ejecución del Contrato y/o hasta el 31 de mayo de 2025, o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga. |
| Forma y procedimiento de adjudicación | La adjudicación del presente proceso se realizará en Forma Total, a la entidad que cumpla con todos los requisitos de evaluación conforme a lo establecido en el presente estudio previo de conveniencia y oportunidad y que dentro de las ofertas presentadas en el proceso se oferte la totalidad de los ítems requeridos, siempre y cuando tenga su oferta el menor valor total ofertado en la sumatoria de ítems y se procederá de acuerdo al decreto 1082 de 2015. NOTA: -El ordenador del gasto de La Unidad Prestadora de Salud UPRES Valle del Cauca, podrá adjudicar hasta la totalidad del presupuesto asignado del presente proceso, con el fin de garantizar las necesidades con las que se cuenta en la unidad y dar cobertura a un servicio permanente. -Para contribuir con la Unidad Prestadora de Salud UPRES, se requiere que el descuento ofertado sea reintegrado al proceso para cubrir con la necesidad real. |
| Lugar de prestación del servicio y/o entrega del bien | Se requiere que la entidad o firma a contratar preste todos los servicios en los siguientes sitios, previa coordinación con el supervisor del contrato. No.; Lugar de prestación; Dirección. 1; Establecimiento de Sanidad Policial complementario Clínica Deval.; Carrera 86 # 48-08 Barrio el Caney Cali. 2; Establecimiento de Sanidad Policial Primario Fátima; Avenida 10N # 16N-21 B/ Granada Cali. 3; Establecimiento de Sanidad Policial Primario Palmira; Carrera 31 No. 21-52 Barrio Nuevo Palmira. 4; Establecimiento de Sanidad Policial Primario Tuluá; Carrera 44 # 37-164 Tuluá. B/villa Campestre. 5; Establecimiento de Sanidad Policial Primario Buga; Carrera 16 No. 7 - 68 Barrio José María Cabal Buga. 6; Establecimiento de Sanidad Policial Primario Buenaventura; Calle 6 No. 50-110 Barrio Galeón. 7; Establecimiento de Sanidad Policial Primario Roldanillo; Calle 8 No. 5-51 Barrio Centro. |
| Forma de pago | La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional (UPRES) pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista en la ciudad de Cali, mensualmente, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la presentación de la factura comercial en original y dos copias, que deberá ser radicada dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes, en la oficina de Ventanilla de Central de Cuentas, anexando certificación de pagos parafiscales. El RECIBO A SATISFACCIÓN (RAS) expedido por el supervisor del contrato que designe la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca; una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional se procederá a su pago. No obstante, la aprobación de los cupos de PAC no será impedimento para la ejecución del objeto contractual. El oferente debe manifestar mediante documentos escrito y firmado por el representante legal que se acoge a la forma de pago establecida en la presente convocatoria. El pago se realizará en moneda legal colombiana. En el evento de que la facturación la efectúe un consorcio o unión temporal bajo su propio NIT, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del decreto 3050 de 1997, la factura, además de señalar el porcentaje o el valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicara el nombre o la razón social y NIT de cada uno de ellos, estas facturas deben de cumplir con los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias. El proveedor tramitara la recepción del original de la factura, los aportes parafiscales el Recibido a Satisfacción técnico y económico para el trámite de pago con el Coordinador de la Ventanilla Única – Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca Una vez recepcionada la cuenta la central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, continuara con los trámites administrativos para su respectivo pago. NOTA: Las facturas que se radiquen por fuera del término anteriormente señalado se entenderán como radicadas en el mes siguiente. Para mayor información al respecto, se podrá comunicar a la línea telefónica No. 6605795, Oficina Central de Cuentas. REQUISITOS PARA EL PAGO. - 1.- El CONTRATISTA deberá consolidar una relación mensual de facturas. La factura deberá cumplir los requisitos señalados en el Estatuto Tributario. 2.- Una vez recepcionada la cuenta en la ventanilla única de Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca se procederá a realizar los trámites correspondientes para su respectivo pago. 3.- El CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente a los elementos entregados en el mes inmediatamente anterior. 4. La factura debe ser a nombre Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca UPRES NIT 901.361.882-6 en original y dos (2) copias. 5- Las cuentas presentadas para pago deben llegar sin ganchos de grapadora, con legajado plástico y la perforación para legajar debe ser a un costado de la factura (No en la parte superior de la misma) de conformidad a la ley General de archivo. 6-. Todas las facturas deben tener un recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. PRESENTACIÓN DE CUENTAS. EL CONTRATISTA deberá presentar la factura comercial correspondiente a los servicios prestados en el mes inmediatamente anterior, cada mes. El CONTRATISTA informa mediante el formulario denominado “datos básicos beneficiario cuenta” y certificación bancaria, que es titular de la Cuenta (Esclarecer si es cuenta de ahorros o corriente) Nº (Número de cuenta) de (Nombre del banco), en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes al pago del presente contrato. Si el Contratista una vez iniciada la ejecución del presente contrato, requiere cambiar la información de la cuenta, éste debe presentar al Ordenador del Gasto solicitud por escrito acompañada de la nueva certificación bancaria y el formulario “datos básicos beneficiario cuenta”. En cumplimiento a lo anterior, solo el Ordenador del Gasto autoriza el cambio de la cuenta bancaria, en la jefatura de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca En el caso que el contratista haya cambiado de representante legal, además de la documentación anterior, se debe anexar certificado de representación legal expedido por la autoridad correspondiente, donde esté estipulada la nueva representación, así como la fotocopia de la cédula de ciudadanía de éste. Dar cumplimiento a lo establecido en el “Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito”, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Los pagos se harán a la siguiente cuenta: NOMBRE BENEFICIARIO: XXXXXXXXXXXXXXX CUENTA No. XXXXXXXXXX TIPO DE CUENTA: XXXXXXXXXXXX ENTIDAD FINANCIERA: XXXXXXXXXX SUCURSAL: XXXXXXXXXXX |
| Causales de rechazo de la propuesta o declaratoria desierta del proceso | Son causales para el rechazo de la propuesta, las siguientes: - Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes. - Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere de cualquier manera la aplicación del principio de selección objetiva. - Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidades fijadas por la Constitución y la Ley. - Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que no correspondan a la realidad que le permita cumplir un requisito mínimo. - Cuando el Objeto Social de la firma, incluido en el Certificado de Existencia y Representación Legal no faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de la futura contratación. - Cuando el oferente sea persona jurídica y se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución o liquidación proferidas por Autoridad Competente. - Cuando se presente más de una oferta por un mismo oferente o se ostente la calidad de Representante Legal o socio de más de una persona jurídica participante en el presente proceso de selección. - Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos. - Cuando la oferta no cumpla con las especificaciones técnicas mínimas exigidas. - En el evento de exigir oferta global, ésta se rechaza si sobrepasa el presupuesto oficial asignado al proceso. - En el evento en que la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional haya solicitado al oferente por escrito con posterioridad a la presentación de la oferta, aclaraciones o explicaciones relacionadas con información de la misma y éste no de respuesta hasta el vencimiento del término de traslado del informe de evaluación. - Cuando la oferta se presente en forma extemporánea o en un lugar distinto al señalado en el presente proceso. - No se aceptarán propuestas enviadas por medios electrónicos, ni por cualquier tipo de correo o mensajería. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO La Unidad Prestadora de Salud del Valle del Cauca declarará desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten propuestas, o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva. Oferta artificialmente baja. Si de la consulta y análisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes en el presente proceso, la Entidad Estatal podrá descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual podrá darse inicio a uno nuevo. La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante comunicación motivada, que se publicará en el SECOP II. |
| Factores que se tendrán en cuenta para la evaluación | Al momento de la entrega de las propuestas, se determinará el orden de elegibilidad, comenzando por la oferta con propuesta económica de mayor porcentaje de descuento hasta la de menor porcentaje. De conformidad con los numerales 5 y 7 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Articulo 2 del Decreto 1860 de 2021, la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio cumple con las condiciones establecidas de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, verificará el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. |
| Procedimiento en caso de empate a menor precio | En caso de ocurrencia entre las diferentes propuestas; de conformidad con lo dispuesto en el “Articulo 35; factores de desempate” en la ley 2069 del 31 de diciembre de 2020. lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate establecidos en el Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de diciembre de 2021, por medio el cual establece la obligatoriedad de los parámetros de desempate instaurados en el artículo 35, el contratante deberá utilizar las reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigente. ARTÍCULO 35. FACTORES DE DESEMPATE. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a recursos públicos, los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes. Por lo anterior se aplicarán las siguientes reglas: 1.Se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El proponente acreditará el origen del servicio con los documentos señalados en la sección respectiva del pliego de condiciones. Para el caso de los proponentes plurales, todos los integrantes deberán acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas en la ley. El requisito de desempate se deberá acreditar con «Formato 11 - formato bienes y/o servicios nacionales». El requisito de desempate se deberá acreditar con los mismos documentos que se presentaron para ser acreedor del puntaje. 2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaración debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha del cierre del proceso. Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará dicha condición de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza. En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 1 – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores. Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. Debido a que el diligenciamiento del «Formato 1 – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)» contiene datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 se requiere que el titular de la información, en el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, diligencie el «Formato 9 – Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere el articulo 24 de la Ley 361 de 1997. debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 2 – Vinculación de personas en condición de discapacidad» y adjuntar el documento expedido por el Ministerio del Trabajo. Para aquellos eventos en que el 10% de la nómina corresponda a un numeral decimal terminado en 5, 6, 7, 8, 9, deberá realizarse la aproximación decimal al número entero siguiente. Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del proponente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio o en la unión temporal o promesa de sociedad futura, y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. habilitante. En el evento que se solicite acreditar varios requisitos de experiencia general lo dispuesto en este literal se cumplirá cuando se supere dicho porcentaje en cualquiera de ellas. El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley. para lo cual la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 3 – Vinculación de personas mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores de personas mayores que no son beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas mayores que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un año contados a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 3 – Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante el cual certifica el número de trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal. NOTA: En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 4 – Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. 5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley 2069 de 2020, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 5 – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un año contados a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la misma de la persona jurídica. Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 5 – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus miembros. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 9- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal diligenciará el «Formato 6- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificará bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, diligencien el «Formato 9- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes literales: Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 7 – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural. El integrante proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia general acreditada en la oferta. Constituida por madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica. En el evento que se solicite acreditar varios requisitos de experiencia general lo dispuesto en este literal se cumplirá cuando se supere dicho porcentaje en cualquiera de ellas ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros y/o integrantes del proponente plural.Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, diligencien el «Formato 9- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 957 de 2019, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 8 – Acreditación Mipyme», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la Ley 590 de 2000 y lo indicado en el RUP. Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. En el caso que se presenten cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellas cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, que sean micro, pequeñas o medianas. Tratándose de proponentes plurales constituido por Mipymes se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 957 de 2019, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual diligenciará del «Formato 8 – Acreditación Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad de juramento certifica la condición de micro o pequeña empresa de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. En el caso que se presenten cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellas cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, que sean micro, pequeñas o medianas. 10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; para lo cual diligenciará el «Formato 10- Pagos realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales». Cuando la oferta es presentada por un proponente plural (consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura) se preferirá a este siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%), para lo cual se presentará el documento de conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; (b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. En el evento que se solicite acreditar varios requisitos de experiencia lo dispuesto en este literal se cumplirá cuando se supere dicho porcentaje en cualquiera de ellas; y (c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros y/o integrantes del proponente plural. 11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipymes en los términos del numeral 8 de esta sección. Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: Se utilizará el siguiente método para seleccionar el oferente, por lo tanto, LA ENTIDAD adjudicará el contrato al proponente que resulte favorecido entre las empresas empatadas, el proceso se realizará conforme a las reglas que se señalan a continuación: a. La entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, la entidad compradora le asigna un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponde el número 1. b. Seguidamente, la entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La entidad debe dividir esta parte entera entre el número total de proveedores en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. c. Realizados estos cálculos, la entidad seleccionará a aquel proponente que presente coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), la entidad seleccionará al proponente con el mayor número asignado. Nota: Para los fines prácticos, empleará la función “=RESIDUO ()” de Microsoft Excel para calcular el residuo del cual trata el literal b. del procedimiento previamente descrito. Nota general 1. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se dará aplicación a los criterios de desempate establecidos en los numerales 8, 9, 10 y 11. Nota general 2. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato de reciprocidad, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. Nota general 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. En armonía con lo anterior, en la plataforma del SECOP NO se publicará para conocimiento de terceros la información relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. proceso de contratación |
| Información de aceptación de la oferta | Con la publicación de la comunicación de aceptación en la plataforma SECOP II el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta. (Según la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional”.) |
| Análisis de garantías: tipificación, estimación y asignación del riesgo | Las contenidas en el Anexo No. 4 de la presente Invitación.. |

- REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES.

Ingresando a la página www.colombiacompra.gov.co en la pestaña SECOP ingresar por SECOP II y después ubicar el enlace Proveedores identificado con el icono como se muestra en la imagen siguiente, donde podrá además de otros usos, consultar la Guía rápida para presentación de ofertas.

Los proponentes deberán presentar la integridad de su oferta en la plataforma del SECOP II, en letra imprenta legible, escaneada de forma consecutiva (Formato PDF) con los siguientes documentos así:

2.1. JURÍDICOS:

- Carta de presentación de la oferta: De acuerdo al Formulario N° 1 adjunto, firmada por el oferente (persona natural o Representante Legal de la persona jurídica).

- Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas y/o matricula mercantil de persona natural expedidos por la Cámara de Comercio respectiva, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la oferta. Documento que se puede consultar en tiempo real desde el Directorio SECOP II por la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca. Para hacerlo, ingrese con su usuario y contraseña a “Proveedores”, “Directorio SECOP”. Luego ingrese el nombre del Proveedor. No obstante, si requiere solicitar información adicional al Proveedor, puede hacerlo a través de la sección de “MENSAJES” donde el Proveedor debe establecer esta información.

- CUANDO HUBIERE LUGAR A ELLO, AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE SOCIOS O ASAMBLEA GENERAL, AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal del proponente.

- Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República: La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca consultara los antecedentes fiscales de la persona natural y/o jurídica y del Representante Legal en la página www.contraloriagen.gov.co – link, certificado antecedentes fiscales.

- Antecedentes Judiciales: La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca consultara los antecedentes judiciales del Representante Legal del oferente participante en la página www.policia.gov.co – link, Enlaces de Interés).

- Certificado de antecedentes disciplinarios: La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca consultara los antecedentes disciplinarios en la página de la procuraduría general de la Nación del oferente y del Representante Legal. (www.procuraduria.gov.co – link, Generar Certificado).

- Certificación de Aportes Parafiscales y aportes al sistema general de seguridad social integral suscrito por el Representante Legal, o Revisor Fiscal, según corresponda. En este último evento, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional del revisor fiscal. Para ello puede utilizar y diligenciar el Formulario N° 2, adjunto a la presente invitación.

- Formulario de Inscripción en el Registro Único Tributario (RUT). Copia del mismo.

- Compromiso Anticorrupción: De acuerdo con el Formulario N° 3 adjunto, suscrito por el oferente (Persona Natural o Representante Legal de la persona jurídica).

- Origen Lícito de Recursos: El proponente mediante documento escrito deberá manifestar expresamente que los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente, y de cada uno de sus integrantes (cuando sea el caso) que empleará para el desarrollo del contrato, provienen de actividades lícitas. Para ello podrá utilizar y diligenciar el Formulario N° 4 adjunto al presente documento.

- Certificación de no estar incurso en causales de conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad. (Diligenciar el Formulario N° 5 adjunto al presente documento).

- Registro Nacional de Medidas Correctivas: La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional, consultara y verificara en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas, si el Representante Legal de la entidad o la persona natural se encuentra vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 por concepto en el no pago de multas.

- El profesional deberá anexar el respectivo CERTIFICADO DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM).  Expedido por el MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – MINTIC- o quien haga sus veces

- Compromiso Confidencialidad: De acuerdo con el Formulario N° 6 adjunto, suscrito por el oferente (Persona Natural o Representante Legal de la persona jurídica).

- FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: De acuerdo con el Formulario N° 7 adjunto, suscrito por el oferente (Persona Natural o Representante Legal de la persona jurídica).

2.2 TÉCNICOS:

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Las condiciones técnicas mínimas que debe cumplir el oferente se encuentran relacionadas en documento llamado especificaciones técnicas y ficha técnica de productos y servicios.

- Anexo N°1 adjunto: Diligenciamiento del mismo “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, las cuales se verificarán y evaluarán como CUMPLE o NO CUMPLE.”.

- Forma de Pago: El oferente debe manifestar mediante documento escrito y firmado por el Representante Legal que se acoge a la forma de pago establecido en la presente convocatoria.

- Compromiso con el Sistema de Gestión Ambiental (SGA): El oferente se compromete mediante documento escrito y firmado por el representante legal que es subordinado de la normatividad vigente en materia ambiental colombiana; para lo cual debe diligenciar el formulario Nº 4 adjunto al presente proceso.

- CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE MEDIO AMBIENTE

Los oferentes que participen en el presente proceso se comprometen a no estar inscritos en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA.4.2.

2.3 ECONÓMICOS:

Oferta Económica: De conformidad con la modalidad de mínima cuantía, conforme a lo establecido en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE ​​PLANEACIÓN NACIONAL", la evaluación económica se realizará teniendo en cuenta el mayor porcentaje de descuento, según la situación.

Al momento de la entrega de las propuestas, se determinará el orden de elegibilidad, comenzando por la oferta con propuesta económica de menor valor hasta la de mayor valor.

- SOSTENIBILIDAD DE PRECIO: El oferente deberá manifestar la sostenibilidad de los precios durante la vigencia del contrato. (Diligenciar el Formato Nº 1 adjunto).

2.3.1. Otros documentos económicos

- CERTIFICACIÓN BANCARIA: Que se encuentre vigente, con el fin de realizar los pagos por parte de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca.

- DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA: La información contenida en el formulario debe ser coherente con la contenida en la Certificación Bancaria. (Diligenciar Formato N° 2 adjunto)

Nota. Para anexar los documentos solicitados se debe ingresar por la sección de documentos y conforme a cada pregunta y/o documento, se debe anexar los archivos de forma consecutiva por pregunta, como se evidencia en la imagen:

- CRONOGRAMA

| Publicación de la invitación | Lugar: www.colombiacompra.gov.co Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) Hora: ( SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) |
| --- | --- |
| Observaciones a la invitación y solicitud para limitar convocatoria a Mipyme Colombianas | Lugar: www.colombiacompra.gov.co Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) Hora: ( SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) |
| Plazo para responder observaciones, realizar adendas a la invitación y publicación aviso limitación a Mipyme | Lugar: www.colombiacompra.gov.co Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) Hora: ( SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) |
| Entrega de propuestas | Lugar: www.colombiacompra.gov.co Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) Hora: ( SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) |
| Termino para la publicación del informe de verificación de los requisitos habilitantes | Lugar: www.colombiacompra.gov.co Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) Hora: ( SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) |
| Publicación para observaciones y Presentación de documentos habilitantes | Lugar: www.colombiacompra.gov.co Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) Hora: ( SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) |
| Notificación de aceptación de oferta. | Lugar: www.colombiacompra.gov.co Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) Hora: ( SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) |
| Entrega de las garantías de ejecución del contrato | Lugar: www.colombiacompra.gov.co Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) Hora: ( SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) |

NOTA: Se requiere obligatoriamente la presentación de una OFERTA TOTAL, es decir, todos los ítems que conforman el proceso, de lo contrario la oferta será rechazada

*La validez de la oferta se requiere que sea por el tiempo de ejecución del contrato y contado a partir de la fecha de presentación de la oferta.

*De ser necesaria la modificación de las condiciones de la invitación, esta se efectuará mediante ADENDA, la cual será expedida y publicada en el portal único de contratación hasta el día hábil anterior a la fecha y hora establecida para la entrega de las propuestas.

*En caso de tener dificultades para presentar la oferta en la plataforma del SECOP II seguir el protocolo de Indisponibilidad establecido por Colombia Compra Eficiente, el correo de la Unidad prestadora de salud del valle del cauca al cual puede comunicar la dificultad es: deval.upres-con@policia.gov.co.

- SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO

El supervisor del contrato será el (la) Jefe del grupo Logístico de la UPRES DEVAL o quien haga sus veces; o la persona que él (la) Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, designe para tal fin, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución № 00090 de fecha 15 de enero de 2018, “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014” y los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”

Los informes de supervisión deberán presentarse con una periodicidad mensual (del 01 al 30 y/o 31 de cada mes), el plazo para su presentación y publicación en el SECOP II, será el día 15 del mes siguiente al periodo informado, esta actividad es de carácter obligatorio conforme a lo establecido en el Artículo 8, del Decreto 103 de 2015, actividad que debe desarrollarse dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, en cumplimiento al Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.

“DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES 80/1993, 134/1994, 850/2003 Y DECRETO 1082 DE 2015, SE INVITA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS PARA EJERCER CONTROL SOCIAL”.

Atentamente,

Capitán. DIANA CAROLINA USMA VILLA

Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca (E)

Elaboro: PT. JAKELINE MARIN CASTRO 			                 Revisado: IT. LIBARDO JOSE TULCANEZ ECHEVERRIA      Analista de Contratos UPRES DEVAL			                Jefe Grupo Contratos UPRES DEVAL

Revisado: IT. JHON JADER CAÑON RODRIGUEZ		                                  Revisado:  IT. DIEGO FERNANDO CARDONA ORTIZ

Jefe Área Logístico y financiero UPRES DEVAL (E)	                                   Líder de Asuntos Jurídicos UPRES DEVAL

Revisado:Abg. Esp. SULY AIDE CORTES GRAJALES

RASES4/ASJUR.

Fecha de elaboración: 06/08/2024

Ubicación F: /Procesos / contratos MIC 2024

Avenida 10Norte #16N-21 Barrio Granada

Teléfono 6604128

deval.upres-con@policia.gov.co

www.policia.gov.co

INFORMACION PUBLICA

ANEXO No. 1 CONDICIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VERIFICACION Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca tendrá como parámetro de evaluación técnica el diligenciamiento Especificaciones Técnicas Mínimas, condiciones técnicas mínimas habilitantes y cada uno de sus numerales por parte del oferente, en el cual se encuentran las especificaciones técnicas de los servicios a adquirir, además de la descripción de requisitos netamente técnicos que el oferente deberá cumplir, los cuales tendrán como criterio evaluador (CUMPLE o NO CUMPLE):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS

| ITEM | DESCRIPCION | CANT | UNIDA DE MEDIDA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES | 1 | Und |  |  |
| 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS (ZEBRA) | 1 | Und |  |  |
| 3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SCANER | 1 | Und |  |  |
| 4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIDEO BEAM | 1 | Und |  |  |
| 5 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SWITCHS (Poe, Cisco, 3 com, tp-link, huawei) | 1 | Und |  |  |
| 6 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO TV (32” y 42”) | 1 | Und |  |  |
| 7 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS TELEFÓNICOS (IP SIEMENS) | 1 | Und |  |  |
| 8 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVIDORES | 1 | Und |  |  |
| 9 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DIGITURNO | 1 | Und |  |  |
| 10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMARAS INTERIOR (IP tipo domo) CCTV | 1 | Und |  |  |
| 11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMARAS EXTERIOR (IP tipo domo PTZ) CCTV | 1 | Und |  |  |
| 12 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO HARDWARE EQUIPO DE GRABACIÓN CCTV (Marca Dell/R620-Rack con 112TB) | 1 | Und |  |  |
| 13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOFTWARE DEL SERVIDOR DELL R520 CCTV (Windows Server, software de monitoreo Intellect cliente servidor, software de control de acceso MF-Entry en el que se incluya el servicio de instalación, configuración y puesta en funcionamiento de todos sus aplicativos) | 1 | Und |  |  |
| 14 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTROL DE ACCESO CCTV (Lector biométrico brazo hidráulico, electroimán + aplicación) | 1 | Und |  |  |
| 15 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO JOYSTICK CCTV DE OPERACIÓN SAMSUNG MODELO SPC-20000 | 1 | Und |  |  |
| 16 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA AMBIENTAL DE AUDIO | 1 | Und |  |  |
| 17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AMPLIFICADOR DE SONIDO (Audio Amplfier usb AV-380) | 1 | Und |  |  |
| 18 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE DEDICADOS (BASES DE DATOS) POR HORAS | 1 | HORAS |  |  |
| 19 | INSTALACIÓN PUNTO RED CATEGORIA 6 (MANO DE OBRA) | 1 | Und |  |  |
| 20 | INSTALACIÓN PUNTO RED CATEGORIA 6A (MANO DE OBRA) | 1 | Und |  |  |
| 21 | INSTALACIÓN PUNTO RED CATEGORIA 7A (MANO DE OBRA) | 1 | Und |  |  |

REPUESTOS Y/O PARTES PARA CORRECTIVOS

| ITEM | REPUESTOS Y/O PARTES PARA CORRECTIVOS | CANT | UNIDA DE MEDIDA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptador de corriente para computador portátil HP, Dell, Asus, Acer, Lenovo | 1 | Und |  |  |
| 2 | Adaptador de corriente 19,5 V, 7,68 Ah pin central para pc todo en uno hp Compaq 4300 pro. | 1 | Und |  |  |
| 3 | Batería para computador portátil corporativo HP | 1 | Und |  |  |
| 4 | Board computador portátil tipo corporativo HP, Dell, Lenovo | 1 | Und |  |  |
| 5 | Board para computador corporativo todo en uno marca HP compaq 4300 pro 20" | 1 | Und |  |  |
| 6 | Board computador todo en uno lenovo modelo thinkcentre M290z | 1 | Und |  |  |
| 7 | Tarjeta fuente computador AIO HP, Lenovo, Dell, compumax | 1 | Und |  |  |
| 8 | Board para computadores de escritorio corporativos diferentes marcas torre, SFF | 1 | Und |  |  |
| 9 | Bus de datos para dispositivos sata | 1 | Und |  |  |
| 10 | Cabezal de impresión impresora zebra zm400 | 1 | Und |  |  |
| 11 | Cable coaxial rg6 x metro | 1 | Mts |  |  |
| 12 | Cable cordón para auricular de teléfono | 1 | Und |  |  |
| 13 | Cable USB para impresora | 1 | Und |  |  |
| 14 | Cable extensión USB con amplificador de señal x 10 Mts | 1 | Und |  |  |
| 15 | Caja de cable UTPCAT6 color blanco caja x 305 mt | 1 | Caja |  |  |
| 16 | Caja de cable UTPCAT6A color azul caja x 305 mt | 1 | Caja |  |  |
| 17 | Caja o rollo Cable UTPCAT7A color morado caja x 305 mt | 1 | Caja |  |  |
| 18 | Cable UTPCAT 7A color morado x metros | 1 | Mts |  |  |
| 19 | Cable VGA db-15 x 3mt. | 1 | Und |  |  |
| 20 | Caja de superficie telefónica de 2 conexiones | 1 | Und |  |  |
| 21 | Caja horizont-vertic 100x45 dexson | 1 | Und |  |  |
| 22 | Caja horizont-vertic 100x45 intermol | 1 | Und |  |  |
| 23 | Caja plástica redes de empalme 10 x 10 | 1 | Und |  |  |
| 24 | Caja plástica redes de sobreponer 4 x 3 | 1 | Und |  |  |
| 25 | Caja plástica redes de sobreponer de 2x4 | 1 | Und |  |  |
| 26 | Canaleta dexson 20 x 12 con adhesivo 2 Mtrs | 1 | Und |  |  |
| 27 | Canaleta dexson 100 x 45 con adhesivo 2 Mts | 1 | Und |  |  |
| 28 | Canaleta dexson 60 x 40 con adhesivo 2mts | 1 | Und |  |  |
| 29 | Canaleta plástica redes - para piso 2mts | 1 | Und |  |  |
| 30 | Cinta aislante eléctrica - alta resistencia x 20 mts scott 3M ++ | 1 | Und |  |  |
| 31 | Organizador Para Cables 1,2 Cm Ancho X 5 Metros Largo Negro | 1 | Und |  |  |
| 32 | Cinta para enmascarar 24 mm x 40 Metros | 1 | Und |  |  |
| 33 | Conectores de presión para cable coaxial RG6 | 1 | Und |  |  |
| 34 | Convertidor USB a rj45 | 1 | Und |  |  |
| 35 | Convertidor DVI a VGA | 1 | Und |  |  |
| 36 | converitodr usb a Hdmi | 1 | Und |  |  |
| 37 | Convertidor HDMI® a VGA | 1 | Und |  |  |
| 38 | Convertidor de VGA a HDMI | 1 | Und |  |  |
| 39 | Converitodr usb a vga | 1 | Und |  |  |
| 40 | Crema disipadora para procesador x 20 gr | 1 | Und |  |  |
| 41 | Decodificador TDT | 1 | Und |  |  |
| 42 | Disco duro externo Adata 1 tb USB 3.0 | 1 | Und |  |  |
| 43 | Disco duro solido de 240 GB | 1 | Und |  |  |
| 44 | Disco duro solido de 480 GB | 1 | Und |  |  |
| 45 | Disco Sólido Ssd M2 SATA Interno 480GB | 1 | Und |  |  |
| 46 | Disco Sólido Ssd M2 PCIe Interno 480GB | 1 | Und |  |  |
| 47 | Disco Sólido Ssd M2 PCIe Interno 1 TB | 1 | Und |  |  |
| 48 | Disco solido NV1 PcIe 1 TB | 1 | Und |  |  |
| 49 | Disco duro sata de 1 TB GB para computadores de escritorio | 1 | Und |  |  |
| 50 | Disco duro sata de 2 TB GB para computadores de escritorio | 1 | Und |  |  |
| 51 | Disco duro sata de 4 TB GB para computadores de escritorio | 1 | Und |  |  |
| 52 | Disco duro sata de 8 TB GB para computadores de escritorio | 1 | Und |  |  |
| 53 | Caddy Adaptador De Disco Duro Ssd Plástico | 1 | Und |  |  |
| 54 | Disipador de calor equipo todo en uno HP Compaq Pro 4300, Compumax, Lenovo, Dell | 1 | Und |  |  |
| 55 | Extención HDMI 5mt | 1 | Und |  |  |
| 56 | Extensión HDMI 10 mt | 1 | Und |  |  |
| 57 | Extensión HDMI 15 mt | 1 | Und |  |  |
| 58 | Extención HDMI 20 mt | 1 | Und |  |  |
| 59 | Faceplate con acople para jack 7a siemon | 1 | Und |  |  |
| 60 | conector de pared tera Cat 7A | 1 | Und |  |  |
| 61 | adaptador face plate tera Cat7A | 1 | Und |  |  |
| 62 | Faceplate doble cat.6 | 1 | Und |  |  |
| 63 | Faceplate siemon 2 salidas | 1 | Und |  |  |
| 64 | Fuente de poder atx | 1 | Und |  |  |
| 65 | Fuente de poder para equipos PCsmart tipo torre SFF ZF2241 | 1 | Und |  |  |
| 66 | Fuente de poder para equipos PCsmart todo en uno zf2741 | 1 | Und |  |  |
| 67 | Fuentes de poder para equipos corporativos Dell Optiplex 740 | 1 | Und |  |  |
| 68 | Fuente energia compumax modelo 3045 -800-0007 | 1 | Und |  |  |
| 69 | Jack cat 6a rj45 amp | 1 | Und |  |  |
| 70 | Jack/Outlet tera ng | 1 | Und |  |  |
| 71 | Jack cat.6 amp | 1 | Und |  |  |
| 72 | Jack panduit cat.6a | 1 | Und |  |  |
| 73 | Jack panduit Mini-com cat.6 | 1 | Und |  |  |
| 74 | Lampara principal para video beam | 1 | Und |  |  |
| 75 | limpiador de pantallas | 1 | Und |  |  |
| 76 | Limpiador electrónico crc x 16 Oz | 1 | Und |  |  |
| 77 | Lubricante penetrante CRC 5-56 16 Oz | 1 | Und |  |  |
| 78 | Memoria RAM ddr3 4 GB para computadores de escritorio | 1 | Und |  |  |
| 79 | Memoria RAM ddr3 8 GB para computadores de escritorio | 1 | Und |  |  |
| 80 | Memoria RAM ddr3 8 gb para servidor IBM | 1 | Und |  |  |
| 81 | Memoria RAM DDR4 4gb | 1 | Und |  |  |
| 82 | Memoria RAM DDR4 8gb | 1 | Und |  |  |
| 83 | Memoria USB 32 GB | 1 | Und |  |  |
| 84 | Memoria RAM de 8 GB para Digiturno | 1 | Und |  |  |
| 85 | Micro procesador Intel Core i5 4 gen | 1 | Und |  |  |
| 86 | Micro procesador Intel Core i5 5-6-7 gen | 1 | Und |  |  |
| 87 | Micrófono de base para pc | 1 | Und |  |  |
| 88 | Motoventilador extractor para rack | 1 | Und |  |  |
| 89 | Mouse óptico USB de marca reconocida para equipos corporativos | 1 | Und |  |  |
| 90 | Teclado USB estándar de marca reconocida para equipos corporativos | 1 | Und |  |  |
| 91 | Teclado para portatil hp probook | 1 | Und |  |  |
| 92 | Teclado para portatil dell latitude 3410 | 1 | Und |  |  |
| 93 | Diadema Computador Microfono Usb Control Volumen | 1 | Und |  |  |
| 94 | Multitoma para rack 19". 4 tomas pt aisladas 8 salidas | 1 | Und |  |  |
| 95 | Organizador de cable 80 x 60 con tapa | 1 | Und |  |  |
| 96 | Pantalla computador todo en uno hp Compaq pro 4300, Lenovo tinkcentre 20" | 1 | Und |  |  |
| 97 | Pantalla portátil hp Probook 440, Dell 19" | 1 | Und |  |  |
| 98 | Pantalla compumax modelo 3045 -800-0007 | 1 | Und |  |  |
| 99 | Pantalla lenovo modelo thinkcentre M920z 23,8" | 1 | Und |  |  |
| 100 | Patch cord fibra óptica mm 50/125 dúplex 3mt. lc/upc sc/upc | 1 | Und |  |  |
| 101 | Patch panel AMP cat. 6, 24 puertos | 1 | Und |  |  |
| 102 | Patch panel AMP cat.6, 48 puertos | 1 | Und |  |  |
| 103 | Patch panel AMP cat.6A, 24 puertos | 1 | Und |  |  |
| 104 | Patch panel AMP cat.6A, 48 puertos | 1 | Und |  |  |
| 105 | pach panel Siemon cat. 7A 24 puertos | 1 | Und |  |  |
| 106 | pach panel Siemon cat. 7A 48 puertos | 1 | Und |  |  |
| 107 | Patchcord utp cat. 6 50 cm | 1 | Und |  |  |
| 108 | Patchcord utp cat. 6 1 mt | 1 | Und |  |  |
| 109 | patchcord utp cat.6 2 mt | 1 | Und |  |  |
| 110 | patchcord utp cat.6 3 mt | 1 | Und |  |  |
| 111 | patchcord utp cat.6 5 mt | 1 | Und |  |  |
| 112 | Patchcord blindado cat.6a original 3 mt para cámaras y racks | 1 | Und |  |  |
| 113 | Patchcord Tera 2PR/rj45 2mts | 1 | Und |  |  |
| 114 | Patchcord Tera 4PR/rj45 2mts | 1 | Und |  |  |
| 115 | Patchcord Tera 2PR/rj45 3mts | 1 | Und |  |  |
| 116 | Patchcord Tera 4PR/rj45 3mts | 1 | Und |  |  |
| 117 | Pila 3V. Para BIOS de computadores | 1 | Und |  |  |
| 118 | Plug RJ11 paquete x 100 | 1 | Caja |  |  |
| 119 | Plug rj45 paquete x 100 | 1 | Caja |  |  |
| 120 | Plug RJ9 paquete x 100 | 1 | Caja |  |  |
| 121 | Reparación adaptadores de corriente equipos todo en uno | 1 | Und |  |  |
| 122 | Reparación board pcs todo en uno hp Compaq y Lenovo tipo corporativo | 1 | Und |  |  |
| 123 | Splitter tru-spec de 3 vías | 1 | Und |  |  |
| 124 | Splitter tru-spec de 6 vías | 1 | Und |  |  |
| 125 | Tapa ciega blanca para caja 4x2 | 1 | Und |  |  |
| 126 | Tapa final tipo dexson 100x45 | 1 | Und |  |  |
| 127 | Tarjeta de video atx puerto pci exprés | 1 | Und |  |  |
| 128 | Tarjeta de video micro atx puerto pci exprés | 1 | Und |  |  |
| 129 | Tarjeta Ethernet atx pciEX | 1 | Und |  |  |
| 130 | Tarjeta Ethernet externa a USB | 1 | Und |  |  |
| 131 | Tarjeta principal para video beam Epson | 1 | Und |  |  |
| 132 | Tester de red | 1 | Und |  |  |
| 133 | Generador de tonos | 1 | Und |  |  |
| 134 | Tornillo para rack m5 x 12 mm. con tuerca enjaulada x 12 unidades | 1 | Und |  |  |
| 135 | Unidad de DVD interna para computador todo en uno hp y Lenovo | 1 | Und |  |  |
| 136 | Ventiladores 12v 3" para fuentes de pc pcsmart | 1 | Und |  |  |
| 137 | Kit regletas led para tv | 1 | Und |  |  |
| 138 | Tarjeta Main Board para tv | 1 | Und |  |  |
| 139 | Tarjeta Fuente para tv | 1 | Und |  |  |
| 140 | Fibra óptica mono modo 4 hilos | 1 | Und |  |  |
| 141 | Transceiver Gbit SFP - LC multimodo | 1 | Und |  |  |
| 142 | Pigtail para fibra óptica multimodo | 1 | Und |  |  |
| 143 | Patch Cord 3m fibra óptica | 1 | Und |  |  |
| 144 | FO. BANDEJA PATCH PANEL. 1U LC QD EM 12 | 1 | Und |  |  |
| 145 | Fusiones de fibra para empalme punto a punto | 1 | Und |  |  |
| 146 | Tubo 1" EMT x 3mts | 1 | Und |  |  |
| 147 | Disco Duro SAS para Servidor Dell R620 (500gb 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive, CK) | 1 | Und |  |  |
| 148 | Disco Duro SAS Dell Costellation ES.3 4 TB para unidades de almacenamiento servidor Dell | 1 | Und |  |  |
| 149 | Dell 32 GB Certified Memory Module - DDR4 RDIMM 2666MHz 2Rx4 | 1 | Und |  |  |
| 150 | Fuente Redundante para Servidor Dell R620 | 1 | Und |  |  |
| 151 | Tarjeta de red para servidor Dell r620 (Broadcom 57412 Dual Port 10Gb, SFP+, PCIe Adapter, Full Height, Customer Install) | 1 | Und |  |  |
| 152 | Bafle satelital de 30W con rejilla metálica, sistema de dos vías | 1 | Und |  |  |
| 153 | Parlante de techo dos vías de 6W con rejilla y caja acústica metílica | 1 | Und |  |  |
| 154 | Parlante de techo dos vías de 20W con rejilla | 1 | Und |  |  |
| 155 | Control de volumen para instalaciones de 30 watts. Referencia VC 830 | 1 | Und |  |  |
| 156 | Panel Emisor de mensajes para evacuación | 1 | Und |  |  |
| 157 | Matriz de audio JUPITER 8X8 | 1 | Und |  |  |
| 158 | Micrófono de mano inalámbrico shure | 1 | Und |  |  |
| 159 | Micrófono de mano alámbrico shure | 1 | Und |  |  |
| 160 | Cable para parlantes calibres 12 coraza transparente | 1 | Mts |  |  |
| 161 | Cable para parlantes calibres 14 coraza transparente | 1 | Mts |  |  |
| 162 | Extensión estéreo x 2 RCA 2 ms | 1 | Und |  |  |
| 163 | Cable estéreo para micrófono | 1 | Mts |  |  |
| 164 | Pila 9v. Para micrófono | 1 | Und |  |  |
| 165 | Modulador RF (RCA a RF) | 1 | Und |  |  |
| 166 | Modulador RF (HDMI a RF) | 1 | Und |  |  |
| 167 | Splitter de 3 vias HDMI | 1 | Und |  |  |
| 168 | Amplificador -fuente de señal RF | 1 | Und |  |  |
| 169 | Controladora VoIP zona 4 - port Rohs | 1 | Und |  |  |
| 170 | Amplificador de señal RF indoor | 1 | Und |  |  |

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS Y PLANTA TELEFONICA

| ITEM | DESCRIPCION | CANT | UNIDA DE MEDIDA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA TELEFÓNICA DIGITAL, MODELO OPEN SCAPE BRANCH, MARCA UNIFY (Incluye ver ítem 26 de las condiciones técnicas generales) | 1 | Und |  |  |

REPUESTOS Y/O PARTES PARA CORRECTIVOS UPS 1 KVA

| ITEM | REPUESTOS Y/O PARTES PARA CORRECTIVOS | CANT | UNIDA DE MEDIDA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baterías 12V 7AH para UPS | 1 | Und |  |  |
| 2 | Capacitores de UPS | 1 | Und |  |  |
| 3 | Filtros de aire de UPS | 1 | Und |  |  |
| 4 | Conexiones de componentes de UPS | 1 | Und |  |  |
| 5 | Fuentes de alimentación redundantes | 1 | Und |  |  |

CONDICIONES TECNICAS GENERALES

| ÍTEM | CONDICIONES TECNICAS MINIMAS | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se requiere que la empresa o empresas a contratar que no tengan sede o sucursal en la ciudad de Cali. Deberán nombrar un coordinador en la ciudad de Cali para atender los requerimientos y solucionar los imprevistos solicitados por la Unidad Prestadora de salud valle del Cauca, en un tiempo menor a 6 horas. |  |  |
| 2 | El oferente anexara certificación por escrito en la cual se compromete a que en el evento que se requiera un repuesto para los equipos tecnológicos de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, que no se encuentre pactado y/o contratado en el presente contrato. el Contratista adjudicado se compromete a conseguir dicho insumo y/o bien en un plazo no mayor 48 horas, previo lleno de los siguientes requisitos: •Deberán existir al menos (2) dos cotizaciones del repuesto requerido y la aprobación del supervisor del contrato y ordenador del gasto. •El repuesto debe guardar estricta relación con el objeto del contrato El valor a tomar para la facturación, será el menor valor cotizado y se le apicara el % de descuento ofertado por el contratista en el presente proceso. |  |  |
| 3 | El CONTRATISTA deberá anexar certificación firmada por el representante legal donde se comprometa a suministrar los repuestos nuevos, originales y brindar garantía de los mismos por un periodo no menor a tres (03) meses; contados a partir de la entrega, obligándose a cambiar cualquier repuesto que presente fallas en la calidad de funcionamiento o fallas en la fabricación de los elementos. Por otra parte, se compromete a entregar los repuestos comerciales en el país en un lapso de ocho (8) días, y repuestos que deban ser importados en un lapso de (30) días. |  |  |
| 4 | La firma oferente debe presentar y dar cumplimiento a las condiciones específicas en la duración del proceso, de mantenimiento o reparación de algún equipo. |  |  |
| 5 | La firma proponente deberá garantizar que haya una disponibilidad permanente y se garantice un cubrimiento total, de todo servicio solicitado. |  |  |
| 6 | La empresa contratada deberá suministrar el medio de transporte en caso de requerirlo para traslado de algún equipo de comunicación o de cómputo de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca hacia el taller y viceversa. |  |  |
| 7 | En caso de daños o pérdidas de equipos que sean objeto de mantenimiento, la empresa se responsabilizará de la reposición inmediata y directa de la pieza o equipo en número y calidad, caso contrario se hará el respectivo proceso jurídico y descuento de su factura, según los costos del mercado. |  |  |
| 8 | La firma contratista es responsable directo del personal asignado para la ejecución de la presente labor, no existiendo ningún vínculo de dependencia laboral con la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca. |  |  |
| 9 | Los profesionales, tecnólogos, técnico y demás personal operativo que participe en las labores de mantenimiento del presente contrato deberá Cumplir con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar de acuerdo con los artículos 282 de la Ley 100 de 1993, Ley 1150, ARTÍCULO 23. |  |  |
| 10 | Sin excepción, herramienta, materiales e insumos o en su caso vehículo para la ejecución de la labor, deberán depender y ser parte de la empresa contratista y en ningún caso propiedad de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca. |  |  |
| 11 | Se deberá tener plena garantía del servicio solicitado, de tal manera que no se generen cobros por procedimientos o actividades inadecuadas, descuido por parte de los empleados o el uso de materiales u elementos inapropiados. Es de anotar que, en caso de presentarse algún daño por los motivos antes expuestos, se estará en obligación por parte de contratista a la reposición o reparación inmediata del mismo con plena certificación del supervisor del contrato. |  |  |
| 12 | El oferente deberá contar con capacidad operativa EQUIPOS: El oferente deberá demostrar, adjuntando certificación, la tenencia de los equipos, herramientas y elementos adecuados para realizar los mantenimientos y reparaciones requeridas por la institución. CALIDAD DEL SERVICIO: El oferente se compromete a prestar sus servicios siguiendo las condiciones técnicas, calidad y cumplimiento en la mano de obra como en repuestos que requiera para la ejecución del objeto contractual, dando un determinado tiempo de garantía sobre las piezas o repuestos con los cuales se realicen las reparaciones. |  |  |
| 13 | El personal que realice las actividades objeto a contratar obligatoriamente debe contar con los elementos de seguridad industrial y certificaciones que se requieren para la prestación del presente servicio, entre ellas la de altura. |  |  |
| 14 | El oferente reportará al área Telemática supervisor del contrato, cuando la ejecución del contrato y el valor facturado llegue al 70% del presupuesto. |  |  |
| 15 | Cualquier cambio en las condiciones técnicas o económicas, que deba hacerse en el transcurso del cumplimiento del Objeto del Contrato, deberá hacerse por mutuo acuerdo, previa solicitud escrita plenamente justificada por cualquiera de las dos partes, de igual forma deberá comprometerse a atender las recomendaciones que se consideren pertinentes para mejorar el servicio y las demás que sean necesarias para que se dé un buen cumplimiento al objeto contractual. |  |  |
| 16 | La firma oferente, debe garantizar que las características técnicas, de operación y seguridad de los equipos destinados para la prestación del presente servicio, cumplan con todas las medidas de seguridad industrial. |  |  |
| 17 | La firma oferente, debe garantizar que el servicio se prestará permanente, teniendo en cuenta la complejidad del servicio., es importante informar que este sistema se maneja 24 horas en el día ya que la clínica el tráfico de gente es abúndate y diaria. |  |  |
| 18 | El oferente deberá disponer e informar de medios que permitan la fácil comunicación o ubicación en caso de ser requerido durante la ejecución del posible contrato, en caso de eventualidad o contingencia. Se Nombrará mediante OFICIO a una persona que se encargará de supervisar en su entidad la ejecución del contrato, así como solucionar inquietudes e imprevistos que puedan presentarse; informará en que teléfono, avantel, fax, o correo electrónico podrá ubicarse. |  |  |
| 19 | El oferente al cual se adjudique el presente proceso deberá cumplir con los lineamientos técnicos para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE – en Colombia, bajo la normatividad actual, que garantice su apropiada recolección, transporte, almacenamiento y disposición final, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 1512 de 2010 “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones”. |  |  |
| 20 | En caso que el contratante presente la necesidad de la salida de un equipo tecnológico de las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica Deval, se debe diligenciar y firmar el formato 1DT-FR-0023 el cual garantiza la salida de los elementos |  |  |
| 21 | El mantenimiento que realice el contratante de carácter correctivo se ejecutará previa autorización mediante formato de orden de trabajo 1DT-FR-0022 expedida por la Jefatura de Telemática de la Unidad Prestado de Salud Valle del Cauca, debidamente diligenciada y firmada. |  |  |
| 22 | Realizar la reparación de los equipos del CCTV que se encuentren fuera de servicio, sin importar el número de visitas necesarias. |  |  |
| 23 | El oferente deberá certificar por escrito que el personal que realice el mantenimiento correctivo de CCTV y sonido ambiental, tiene capacitación en trabajo seguro en altura. |  |  |
| 24 | El contratista deberá suministrar vehículo y elementos necesarios para el trabajo seguro en alturas. |  |  |
| 25 | Mantenimiento correctivo CCTV y sonido ambiental La rutina de Mantenimiento debe contener como mínimo lo siguiente: - Localización de la falla que presente el equipo. - Reparación de dicha parte o módulo, suministrando la totalidad de los repuestos. - Si una parte es reparada 2 veces y es reportada para ser reparada por tercera vez, se deberá cambiar por una nueva de la misma marca o de características iguales a la original. - El contratista suministrará equipos y/o repuestos de soporte de similares características o de mayor capacidad para que sirvan como apoyo en caso de reparación temporal de los equipos existentes, y éstos cumplan una función de suplencia temporal del equipo en el menor tiempo posible. Este servicio se prestará sin ningún costo adicional, ya que, dentro del contrato a suscribir, este valor estará incluido dentro del mismo. - Deben prestarse todas las visitas de mantenimiento correctivo que se requieran durante la ejecución del contrato y de igual manera en el horario que se requiera. - El contratista hará todos los mantenimientos correctivos necesarios con el fin de garantizar la disponibilidad de los dispositivos del circuito cerrado de televisión CCTV y audio. Los repuestos suministrados deberán ser nuevos y tener una garantía mínima de tres meses no se aceptan re-manufacturados. Para su reposición deberá llevar el visto bueno del supervisor del contrato. El equipo será aprobado con el repuesto nuevo y el supervisor del contrato firmará el recibido a satisfacción de la entrega del repuesto y del equipo funcionando. - En caso de requerir cambio de algún repuesto, el contratista deberá proveerlo de manera inmediata. - El tiempo de respuesta en sitio, no debe ser mayor a Cuatro (4) horas, con disponibilidad de atención las 24 horas. |  |  |
| 26 | Mantenimiento correctivo Planta Telefónica. Cuando se presente un daño El oferente debe incluir todos los materiales y recursos necesarios para su ejecución, así: - Realizar limpieza física interna (sopletear, aplicación de limpiador de contacto y des magnetización de los equipos). - Realizar limpieza física externa del OSB (limpieza con espuma limpiadora). - Realizar verificación del correcto funcionamiento de los componentes de hardware. - Actualizar el firmware a la última versión liberada por el fabricante (upgrade, update) a todos los dispositivos telefónicos IP. - Realizar la revisión en general del OSB para que quede en óptimas condiciones de funcionamiento después de realizado el mantenimiento. - Realizar backup de la configuración actual del OpenScape Branch y entregar su copia para la debida custodia. - Actualizar el firmware a la última versión liberada por el fabricante (upgrade, update) del OSB. - Realizar backup de la configuración actual del OpenScape Voice y entregar su copia para la debida custodia. - Realizar actualización de reléase al sistema comunicaciones OpenScape Voice (OSV) incluido el soporte en sitio ante eventuales fallas. - Realizar revisión a las configuraciones de la central telefónica OSV y solucionar errores de configuración si los hay. |  |  |
| 27 | Los días para la realización de los mantenimientos correctivos deben ser programados y acordados con el supervisor del contrato |  |  |
| 28 | El personal que se destine para realizar mantenimiento en las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica Deval deberá diligenciar formato 1DT-FR-0016 Declaración de confidencialidad y compromiso de la seguridad de la información. |  |  |
| 29 | Suministrar un documento relacionando el personal involucrado para los mantenimientos (correctivos), indicando cargo y números telefónicos (fijo y móvil) que permitan ubicarlos en caso de emergencia durante las 24 horas. |  |  |
| 30 | NIVEL DE EDUCACION O NIVEL ACADEMICO Con el fin de garantizar la excelente prestación del servicio se requiere personal Técnico, tecnólogo o Profesional en sistemas y/o electrónica, por lo tanto, el proponente deberá certificar al momento de presentar su oferta que su personal cuenta con el conocimiento y experiencia en Colombia. el cual deberá acreditar estudios, el proveedor no puede subcontratar los mantenimientos por seguridad informática Por lo tanto debe contar con personal capacitado. CANT.; FORMACIÓN ACADÉMICA; FORMACIÓN COMPLEMENTARIA; EXPERIENCIA. 1; Técnico en Sistemas; Capacitación en mantenimiento de equipos de computo; Debe acreditar mínimo un (01) año de experiencia relacionada en mantenimiento de equipos de computo. 1; Tecnólogo Electricista; Capacitación en mantenimiento de equipos de computo; Debe acreditar mínimo un (01) año de experiencia relacionada en mantenimiento de equipos de computo. 1; Ingeniero de sistema; Capacitación en mantenimiento de equipos de computo; Debe acreditar mínimo un (01) año de experiencia relacionada en mantenimiento de equipos de computo. |  |  |
| 31 | EXPERIENCIA Se requiere que la empresa a la cual se le adjudique el presente proceso, debe presentar el personal debidamente certificado y con la experiencia mínima de un (1) año en la prestación de servicios iguales o similares a los requeridos en el presente estudio. Situación que será verificada por el supervisor del contrato. |  |  |
| 32 | Se requiere que la entidad a contratar preste sus servicios en las instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, situados en la ciudad de Cali (Espri Fátima y Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica-Deval) y los diferentes Establecimientos de Sanidad Policial Primarios del Departamento del Valle: Espri Palmira, Espri Buga, Espri Tuluá, Espri Roldanillo, Espri Buenaventura. |  |  |
| 33 | El oferente debe dar cumplimiento a lo estipulado en la invitación publica durante el proceso de mantenimiento o reparación de algún equipo de comunicación o de cómputo. |  |  |
| 34 | El mantenimiento correctivo incluye reparación de piezas, cambio de piezas y sustitución de los componentes de hardware, software, también se incluye la configuración de plantas telefónicas, servidores, ups, video beam, televisión y equipos de sonido. |  |  |
| 35 | El oferente deberá anexar la descripción del plan de contingencia en caso de que haya algún evento inesperado en la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca. |  |  |
| 36 | La firma contratista es responsable directo del personal asignado para la Ejecución de la presente labor no existiendo ningún vínculo de dependencia laboral con la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca. |  |  |
| 37 | Se deberá tener plena garantía del servicio solicitado. De tal manera que no se generen cobros por procedimientos o actividades inadecuadas. Descuido por parte de los empleados o el uso de materiales u elementos inapropiados. Es de anotar que en caso de presentarse algún daño por los motivos antes expuestos, se estará en obligación por parte de contratista a la reposición o reparación inmediata del mismo con plena certificación del supervisor del contrato. |  |  |
| 38 | El procedimiento de mantenimiento correctivo y reemplazo de partes de la plataforma tecnológica se realizará con la autorización del supervisor de contrato y previo número del caso registrado en el SIGMA Sistema de Información para la Gestión de Incidentes en TIC para le entrega de pieza o servicio. |  |  |

NOTA: en caso de que la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca llegase a requerir un repuesto que no se encuentre pactado y/o contratado en el presente proceso, el oferente adjudicatario se compromete a conseguir dicho repuesto en un plazo no mayor 48 horas, previo tres cotizaciones por parte del supervisor y autorización del ordenador del gasto, en el cual se tomara como referencia el menor valor y se le apicara el % de descuento ofertado por el contratista.

CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES.

El Contratista deberá realizar mantenimientos correctivos a los equipos objeto de este Estudio de Conveniencia, de acuerdo a las indicaciones que a continuación se presentan:

| TIPOS DE MANTENIMIENTO | DESCRIPCION | CUMPLE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| Mantenimiento Correctivo. | Es el mantenimiento no programado realizado por demanda y se ejecuta cuando el equipo presenta fallas de funcionamiento, se encuentra fuera de servicio o cuando al realizar el mantenimiento preventivo se detecta un mal funcionamiento que pueda ocasionar la paralización del mismo. Este mantenimiento en la mayoría de casos requiere reparaciones que pueden incluir cambios de piezas. El mantenimiento correctivo comprende entre otros los siguientes aspectos: - Reparación: Significa restaurar las condiciones de servicio de un equipo mediante el arreglo o cambio de algunos mecanismos sin que para ello se desarme completamente la unidad. - El mantenimiento correctivo incluye reparación de piezas, cambio de piezas y sustitución de los componentes de hardware, software, también se incluye la configuración de plantas telefónicas, servidores, ups, video beam, televisión y equipos de sonido. - Reconstrucción: Significa el desarme, reparación o reposición de partes componentes o conjuntos para dejarlos en iguales condiciones de trabajo a componentes o conjuntos nuevos. - Recuperación: Es el proceso de restaurar piezas o equipos fuera de uso o de rehacer elementos inservibles. - Modificación: Es el cambio que se hace al diseño original para obtener mayor rendimiento o seguridad. Normalmente las modificaciones que se hacen para cambiar el uso original de un equipo son deficientes e inseguras, por lo cual no se recomiendan. En el caso de este tipo de mantenimientos, el contratista deberá previamente informar al supervisor del contrato acerca del daño presentado en el equipo, así como las alternativas de mantenimiento y el costo correspondiente de cada alternativa, ante lo cual este último seleccionará la más viable y procederá a autorizar el pago de dicha alternativa con cargo al contrato. |  |  |
| Mantenimiento correctivo CCTV y sonido ambiental | La rutina de Mantenimiento debe contener como mínimo lo siguiente: - Localización de la falla que presente el equipo. - Reparación de dicha parte o módulo, suministrando la totalidad de los repuestos. - Si una parte es reparada 2 veces y es reportada para ser reparada por tercera vez, se deberá cambiar por una nueva de la misma marca o de características iguales a la original. - El contratista suministrará equipos y/o repuestos de soporte de similares características o de mayor capacidad para que sirvan como apoyo en caso de reparación temporal de los equipos existentes, y éstos cumplan una función de suplencia temporal del equipo en el menor tiempo posible. Este servicio se prestará sin ningún costo adicional, ya que, dentro del contrato a suscribir, este valor estará incluido dentro del mismo. - Deben prestarse todas las visitas de mantenimiento correctivo que se requieran durante la ejecución del contrato y de igual manera en el horario que se requiera. - El contratista hará todos los mantenimientos correctivos necesarios con el fin de garantizar la disponibilidad de los dispositivos del circuito cerrado de televisión CCTV y audio. Los repuestos suministrados deberán ser nuevos y tener una garantía mínima de tres meses no se aceptan re-manufacturados. Para su reposición deberá llevar el visto bueno del supervisor del contrato. El equipo será aprobado con el repuesto nuevo y el supervisor del contrato firmará el recibido a satisfacción de la entrega del repuesto y del equipo funcionando. - En caso de requerir cambio de algún repuesto, el contratista deberá proveerlo de manera inmediata. - El tiempo de respuesta en sitio, no debe ser mayor a Cuatro (4) horas, con disponibilidad de atención las 24 horas |  |  |
| Mantenimiento correctivo Planta Telefónica. | Mantenimiento correctivo Planta Telefónica. - Cuando se presente un daño El oferente debe incluir todos los materiales y recursos necesarios para su ejecución, así: - Realizar limpieza física interna (sopletear, aplicación de limpiador de contacto y des magnetización de los equipos). - Realizar limpieza física externa del OSB (limpieza con espuma limpiadora). - Realizar verificación del correcto funcionamiento de los componentes de hardware. - Actualizar el firmware a la última versión liberada por el fabricante (upgrade, update) a todos los dispositivos telefónicos IP. - Realizar la revisión en general del OSB para que quede en óptimas condiciones de funcionamiento después de realizado el mantenimiento. - Realizar backup de la configuración actual del OpenScape Branch y entregar su copia para la debida custodia. - Actualizar el firmware a la última versión liberada por el fabricante (upgrade, update) del OSB. - Realizar backup de la configuración actual del OpenScape Voice y entregar su copia para la debida custodia. - Realizar actualización de reléase al sistema comunicaciones OpenScape Voice (OSV) incluido el soporte en sitio ante eventuales fallas. - Realizar revisión a las configuraciones de la central telefónica OSV y solucionar errores de configuración si los hay. |  |  |

OTROS REQUISITOS HABILITANTES, SEGÚN LINEAMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| ITEM | DESCRIPCION | CUMPLE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| 1 | Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable” (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. |  |  |
| 2 | El oferente debe cumplir con la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 172 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo”. • Presentar junto a la oferta la constancia donde se certifique que los integrantes de la empresa (en todos sus niveles) tienen pleno conocimiento y especificación de los peligros / riesgos, así como los medios de control de los mismos, al momento de ejecutar el servicio en la Unidad Prestadora de Salud del Valle del Cauca. Asi mismo que cuenta con la tenencia de los elementos de protección personal acorde a las necesidades y según los riesgos de cada tarea a ejecutar en las instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud del Valle del Cauca. (aplica para personal que presta sus servicios en las instalaciones propias de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca) |  |  |
| 3 | Diligenciar el FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO adjunto. |  |  |

LUGAR DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

| No. | Lugar de prestación | Dirección |
| --- | --- | --- |
| 1 | Establecimiento de Sanidad Policial Clínica Deval | Calle 86 # 46-08 Barrio Caney Cali Valle. |
| 2 | Establecimiento de Sanidad Policial Primario Fátima | Avenida 10N # 16N-21 B/ Granada Cali |
| 3 | Establecimiento de Sanidad Policial Palmira | Carrera 31 No. 21-52 Barrio Nuevo Palmira |
| 4 | Establecimiento de Sanidad Policial Tuluá | Carrera 44 # 37-164 Tuluá. |
| 5 | Establecimiento de Sanidad Policial Buga | Carrera 16 No. 7 - 68 Barrio José María Cabal Buga |
| 6 | Establecimiento de Sanidad Policial Buenaventura | Calle 6 No. 50-110 Barrio Galeón |
| 7 | Establecimiento de Sanidad Policial Roldanillo | Calle 8 No. 5-51 Barrio Centro |

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIT O C.C:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C:

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

EMAIL:

___________________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO No. 2

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse dentro de los términos definidos en la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015.

GARANTÍAS DEL PROCESO

ETAPA CONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTÍA ÚNICA | RIESGO JURÍDICO | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO MAS | AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA |
| GARANTÍA ÚNICA | RIESGO OPERATIVO | CALIDAD DEL SERVICIO | CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO. | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y UN AÑO MAS | AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MUEBLES DE APOYO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y 3 AÑOS MÁS BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD POR MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DEL PRODUCTO ENTREGADO. |
| GARANTÍA ÚNICA | RIESGO JURÍDICO | NO PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. | CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO. | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TÉRMINO IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MAS | AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |

CLAUSULAS SANCIONATORIAS

| MULTA | RIESGO JURÍDICO | LA NO CONSTITUCIÓN DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA | MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARA CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARA POR CADA DÍA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ(10) DÍAS | CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, LA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MULTA | RIESGO JURÍDICO | INCUMPLIMIENTO PARCIAL | MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARA CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARA POR CADA DÍA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARA DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCIÓN SE IMPONDRÁ MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERON LUGAR A ELLA | AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA |
| CLAUSULA PENAL PECUNIARIA | RIESGO JURÍDICO | INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | CONTRATISTA | EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO | AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA , SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD |

ANEXO No. 2.1

ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

| MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Especifico | Externo | Selección | Ambientales | Incumplimiento normativo frente al manejo ambiental | Procesos judiciales y Sanciones por la autoridad competente | 2 | 3 | 5 | Riesgo bajo | Oferente | Contar con programa de gestión ambiental | 2 | 3 | 5 | Riesgo bajo | Si | contratista | Con la presentación de la propuesta | 20 días después de recibidas el total de ofertas. | En la evaluación de las propuestas y mediante certificaciones por parte del proveedor | Mensual |
| 2 | Especifico | Externo | Selección | De la naturaleza | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato | Incumplimientos y dilaciones en la ejecución del proceso | 2 | 3 | 5 | Riesgo bajo | Oferente | Establecer planes de contingencia frente a este tipo de situaciones | 2 | 3 | 5 | Riesgo bajo | Si | contratista | Con la presentación de la propuesta | 20 días después de recibidas el total de ofertas. | En la evaluación de las propuestas y mediante certificaciones por parte del proveedor | Mensual |
| 3 | Especifico | Externo | Selección | Económico | Diferencia marcada en precios en las ofertas. | - Riesgo al seleccionar la oferta más económica en garantía, calidad y tiempo de respuesta en las solicitudes de mantenimientos de los equipos. - Afectación a presupuesto estimado en plan anual de adquisiciones. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Bajo | Oferentes | Realizar sondeos en precios de mercado con las firmas de mayor prestigio del sector. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Después de recibidas las diferentes ofertas. | 20 días después de recibidas el total de ofertas. | Verificando el comportamiento, en precios estandarizados de mantenimiento de equipos de aire acondicionado y demás equipos incluidos en el proceso de las firmas exclusivas del sector. | mensual |
| 4 | Especifico | Interno | Selección | Financiero | Que el contratista no cumpla con los indicadores económicos establecidos para la adjudicación del presente proceso contractual. | - No contar con el certificado de disponibilidad presupuestal para apalancar financieramente el proceso | 3 | 4 | 5 | Bajo | Contratante | Incluir el requerimiento en el plan de necesidades y establecer su certificación como requisito para iniciar el estudio | 2 | 3 | 5 | Riesgo bajo | Si | Dueño del proceso | Incluir la el requerimiento en el plan de necesidades | A mediados de la vigencia fiscal | Revisión en el plan de compras | Anual |
| 5 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que el contratista no reúna la documentación exigida a tiempo para la firma del contrato oportunamente. | Retraso en la legalización del contrato. * desgaste administrativo * Retraso en la ejecución del recurso presupuestal * generación de la demanda insatisfecha | 3 | 3 | 6 | Riesgo Bajo | Contratista | Realizar contacto lo más pronto posible solicitando al contratista que justifique la tardanza en la firma del contrato * Informar a la compañía aseguradora *Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | *Contratos *Jurídica | De acuerdo al cronograma del proceso | Dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso, la normatividad aplicable y respetando el debido proceso | Con notificaciones, de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma del proceso para legalización del contrato | Permanente, mientras se logre el perfeccionamiento del contrato |
| 6 | General | Externo | Contratación | regulatorio | Que el contratista no cumpla con alguno de los requisitos exigidos para contratar con entidades del estado. | - Demora en la prestación del servicio. - Afectación a la prestación del servicio. | 1 | 3 | 7 | Riesgo Medio | Contratista | Determinar causas del siniestro, asignar responsabilidades,. Informar a la compañía aseguradora. Hacer efectiva póliza de riesgos. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Medio | Si | Contratos. Jurídica | Verificación Permanente después de legalizado contrato | Durante la ejecución del contrato. | Verificando periódicamente la normativa asociada al proceso y sus cambios | Permanente, durante vigencia del contrato. |
| 7 | General | Externo | Contratación | Sociales o Políticos | Que surjan cambios de parte del estado en lo que tiene que ver con la contratación pública afectando directamente el normal desarrollo del presente proceso contractual. | - Dificultades en la ejecución del contrato por alteraciones del orden publico | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio Bajo | Contratista | Colectar información sobre situaciones anómalas a nivel de la comunidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo bajo | Si | Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca. | De acuerdo al cronograma del proceso | Antes, durante y en la ejecución del proceso | Estando alertas y atendiendo l las informaciones de inteligencia | Mensualmente. |
| 8 | General | Externo | Selección/Contratación | Tecnológicos | Deficiencias operativas de las distintas plataformas tecnológicas requeridas para el desarrollo del presente proceso contractual | Afectación al proceso y a los usuarios y funcionarios de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca 4 DEVALpor fallas en los procedimientos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Oferente/Contratista | Establecer canales óptimos de comunicación | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista/contratante | Inmediatamente detectada la anomalía | Inmediatamente detectada la novedad | Verificar información que se genere | Cada vez que se presente la documentación o información |

ANEXO No. 3

VALORES ESTIMADOS

Los valores estimados son los precios techos que sirven como referencia para el diligenciamiento de la oferta económica mediante el porcentaje único de descuento solicitado seguido a este; por lo tanto, el presente anexo es de carácter informativo y no puede ser modificado.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES | Und | $ 80.000 |
| 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS (ZEBRA, SAMSUNG MULTIFUNCIONAL y EPSON M5799) | Und | $ 88.712 |
| 3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SCANER | Und | $ 81.042 |
| 4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIDEO BEAM | Und | $ 113.105 |
| 5 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SWITCHS (Poe, Cisco, 3 com, tp-link, huawei) | Und | $ 263.911 |
| 6 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO TV (32” y 42”) | Und | $ 97.440 |
| 7 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS TELEFÓNICOS (IP SIEMENS) | Und | $ 47.178 |
| 8 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVIDORES | Und | $ 218.241 |
| 9 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DIGITURNO | Und | $ 116.652 |
| 10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMARAS INTERIOR (IP tipo domo) CCTV | Und | $ 83.415 |
| 11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMARAS EXTERIOR (IP tipo domo PTZ) CCTV | Und | $ 219.287 |
| 12 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO HARDWARE EQUIPO DE GRABACIÓN CCTV (Marca Dell/R620-Rack con 112TB) | Und | $ 545.108 |
| 13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOFTWARE DEL SERVIDOR DELL R520 CCTV (Windows Server, software de monitoreo Intellect cliente servidor, software de control de acceso MF-Entry en el que se incluya el servicio de instalación, configuración y puesta en funcionamiento de todos sus aplicativos) | Und | $ 339.141 |
| 14 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTROL DE ACCESO CCTV (Lector biométrico brazo hidráulico, electroimán + aplicación) | Und | $ 144.194 |
| 15 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO JOYSTICK CCTV DE OPERACIÓN SAMSUNG MODELO SPC-20000 | Und | $ 85.683 |
| 16 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA AMBIENTAL DE AUDIO | Und | $ 135.726 |
| 17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AMPLIFICADOR DE SONIDO (Audio Amplfier usb AV-380) | Und | $ 135.726 |
| 18 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE DEDICADOS (BASES DE DATOS) POR HORAS | HORAS | $ 87.217 |
| 19 | INSTALACIÓN PUNTO RED CATEGORIA 6 (MANO DE OBRA) | Und | $ 165.887 |
| 20 | INSTALACIÓN PUNTO RED CATEGORIA 6A (MANO DE OBRA) | Und | $ 211.987 |
| 21 | INSTALACIÓN PUNTO RED CATEGORIA 7A (MANO DE OBRA) | Und | $ 211.987 |

SUMINISTRO DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptador de corriente para computador portátil HP, Dell, Asus, Acer, Lenovo | Und | $ 141.368 |
| 2 | Adaptador de corriente 19,5 V, 7,68 Ah pin central para pc todo en uno hp Compaq 4300 pro. | Und | $ 171.468 |
| 3 | Batería para computador portátil corporativo HP | Und | $ 151.116 |
| 4 | Board computador portátil tipo corporativo HP, Dell, Lenovo | Und | $ 508.960 |
| 5 | Board para computador corporativo todo en uno marca HP compaq 4300 pro 20" | Und | $ 472.427 |
| 6 | Board computador todo en uno lenovo modelo thinkcentre M290z | Und | $ 472.427 |
| 7 | Tarjeta fuente computador AIO HP, Lenovo, Dell, compumax | Und | $ 294.072 |
| 8 | Board para computadores de escritorio corporativos diferentes marcas torre, SFF | Und | $ 462.259 |
| 9 | Bus de datos para dispositivos sata | Und | $ 8.863 |
| 10 | Cabezal de impresión impresora zebra zm400 | Und | $ 1.833.831 |
| 11 | Cable coaxial rg6 x metro | Mts | $ 1.376 |
| 12 | Cable cordón para auricular de teléfono | Und | $ 11.600 |
| 13 | Cable USB para impresora | Und | $ 11.649 |
| 14 | Cable extensión USB con amplificador de señal x 10 Mts | Und | $ 52.088 |
| 15 | Caja de cable UTPCAT6 color blanco caja x 305 mt | Caja | $ 224.475 |
| 16 | Caja de cable UTPCAT6A color azul caja x 305 mt | Caja | $ 980.242 |
| 17 | Caja o rollo Cable UTPCAT7A color morado caja x 305 mt | Caja | $ 1.823.650 |
| 18 | Cable UTPCAT 7A color morado x metros | Mts | $ 6.395 |
| 19 | Cable VGA db-15 x 3mt. | Und | $ 27.339 |
| 20 | Caja de superficie telefónica de 2 conexiones | Und | $ 6.911 |
| 21 | Caja horizont-vertic 100x45 dexson | Und | $ 12.002 |
| 22 | Caja horizont-vertic 100x45 intermol | Und | $ 11.769 |
| 23 | Caja plástica redes de empalme 10 x 10 | Und | $ 5.572 |
| 24 | Caja plástica redes de sobreponer 4 x 3 | Und | $ 8.126 |
| 25 | Caja plástica redes de sobreponer de 2x4 | Und | $ 8.016 |
| 26 | Canaleta dexson 20 x 12 con adhesivo 2 Mtrs | Und | $ 12.992 |
| 27 | Canaleta dexson 100 x 45 con adhesivo 2 Mts | Und | $ 54.830 |
| 28 | Canaleta dexson 60 x 40 con adhesivo 2mts | Und | $ 37.702 |
| 29 | Canaleta plástica redes - para piso 2mts | Und | $ 41.889 |
| 30 | Cinta aislante eléctrica - alta resistencia x 20 mts scott 3M ++ | Und | $ 24.435 |
| 31 | Organizador Para Cables 1,2 Cm Ancho X 5 Metros Largo Negro | Und | $ 31.362 |
| 32 | Cinta para enmascarar 24 mm x 40 Metros | Und | $ 18.851 |
| 33 | Conectores de presión para cable coaxial RG6 | Und | $ 1.031 |
| 34 | Convertidor USB a rj45 | Und | $ 41.633 |
| 35 | Convertidor DVI a VGA | Und | $ 16.439 |
| 36 | converitodr usb a Hdmi | Und | $ 45.242 |
| 37 | Convertidor HDMI® a VGA | Und | $ 45.242 |
| 38 | Convertidor de VGA a HDMI | Und | $ 41.011 |
| 39 | Converitodr usb a vga | Und | $ 49.544 |
| 40 | Crema disipadora para procesador x 20 gr | Und | $ 8.294 |
| 41 | Decodificador TDT | Und | $ 79.272 |
| 42 | Disco duro externo Adata 1 tb USB 3.0 | Und | $ 185.983 |
| 43 | Disco duro solido de 240 GB | Und | $ 124.103 |
| 44 | Disco duro solido de 480 GB | Und | $ 169.657 |
| 45 | Disco Sólido Ssd M2 SATA Interno 480GB | Und | $ 245.060 |
| 46 | Disco Sólido Ssd M2 PCIe Interno 480GB | Und | $ 250.992 |
| 47 | Disco Sólido Ssd M2 PCIe Interno 1 TB | Und | $ 585.000 |
| 48 | Disco solido NV1 PcIe 1 TB | Und | $ 288.665 |
| 49 | Disco duro sata de 1 TB GB para computadores de escritorio | Und | $ 178.551 |
| 50 | Disco duro sata de 2 TB GB para computadores de escritorio | Und | $ 267.951 |
| 51 | Disco duro sata de 4 TB GB para computadores de escritorio | Und | $ 538.882 |
| 52 | Disco duro sata de 8 TB GB para computadores de escritorio | Und | $ 1.785.000 |
| 53 | Caddy Adaptador De Disco Duro Ssd Plástico | Und | $ 16.589 |
| 54 | Disipador de calor equipo todo en uno HP Compaq Pro 4300, Compumax, Lenovo, Dell | Und | $ 112.999 |
| 55 | Extención HDMI 5mt | Und | $ 25.000 |
| 56 | Extensión HDMI 10 mt | Und | $ 46.516 |
| 57 | Extensión HDMI 15 mt | Und | $ 73.529 |
| 58 | Extención HDMI 20 mt | Und | $ 125.000 |
| 59 | Faceplate con acople para jack 7a siemon | Und | $ 19.000 |
| 60 | conector de pared tera Cat 7A | Und | $ 60.323 |
| 61 | adaptador face plate tera Cat7A | Und | $ 26.391 |
| 62 | Faceplate doble cat.6 | Und | $ 11.310 |
| 63 | Faceplate siemon 2 salidas | Und | $ 18.864 |
| 64 | Fuente de poder atx | Und | $ 58.252 |
| 65 | Fuente de poder para equipos PCsmart tipo torre SFF ZF2241 | Und | $ 197.008 |
| 66 | Fuente de poder para equipos PCsmart todo en uno zf2741 | Und | $ 221.135 |
| 67 | Fuentes de poder para equipos corporativos Dell Optiplex 740 | Und | $ 232.389 |
| 68 | Fuente energia compumax modelo 3045 -800-0007 | Und | $ 285.745 |
| 69 | Jack cat 6a rj45 amp | Und | $ 33.678 |
| 70 | Jack/Outlet tera ng | Und | $ 56.685 |
| 71 | Jack cat.6 amp | Und | $ 19.545 |
| 72 | Jack panduit cat.6a | Und | $ 26.630 |
| 73 | Jack panduit Mini-com cat.6 | Und | $ 25.789 |
| 74 | Lampara principal para video beam | Und | $ 500.041 |
| 75 | limpiador de pantallas | Und | $ 14.527 |
| 76 | Limpiador electrónico crc x 16 Oz | Und | $ 47.076 |
| 77 | Lubricante penetrante CRC 5-56 16 Oz | Und | $ 31.077 |
| 78 | Memoria RAM ddr3 4 GB para computadores de escritorio | Und | $ 71.633 |
| 79 | Memoria RAM ddr3 8 GB para computadores de escritorio | Und | $ 190.000 |
| 80 | Memoria RAM ddr3 8 gb para servidor IBM | Und | $ 96.908 |
| 81 | Memoria RAM DDR4 4gb | Und | $ 82.944 |
| 82 | Memoria RAM DDR4 8gb | Und | $ 150.000 |
| 83 | Memoria USB 32 GB | Und | $ 45.000 |
| 84 | Memoria RAM de 8 GB para Digiturno | Und | $ 112.656 |
| 85 | Micro procesador Intel Core i5 4 gen | Und | $ 450.000 |
| 86 | Micro procesador Intel Core i5 5-6-7 gen | Und | $ 625.000 |
| 87 | Micrófono de base para pc | Und | $ 29.476 |
| 88 | Motoventilador extractor para rack | Und | $ 80.454 |
| 89 | Mouse óptico USB de marca reconocida para equipos corporativos | Und | $ 25.000 |
| 90 | Teclado USB estándar de marca reconocida para equipos corporativos | Und | $ 39.233 |
| 91 | Teclado para portatil hp probook | Und | $ 185.000 |
| 92 | Teclado para portatil dell latitude 3410 | Und | $ 185.000 |
| 93 | Diadema Computador Microfono Usb Control Volumen | Und | $ 94.254 |
| 94 | Multitoma para rack 19". 4 tomas pt aisladas 8 salidas | Und | $ 120.278 |
| 95 | Organizador de cable 80 x 60 con tapa | Und | $ 59.388 |
| 96 | Pantalla computador todo en uno hp Compaq pro 4300, Lenovo tinkcentre 20" | Und | $ 534.152 |
| 97 | Pantalla portátil hp Probook 440, Dell 19" | Und | $ 257.086 |
| 98 | Pantalla compumax modelo 3045 -800-0007 | Und | $ 750.000 |
| 99 | Pantalla lenovo modelo thinkcentre M920z 23,8" | Und | $ 728.937 |
| 100 | Patch cord fibra óptica mm 50/125 dúplex 3mt. lc/upc sc/upc | Und | $ 45.000 |
| 101 | Patch panel AMP cat. 6, 24 puertos | Und | $ 809.958 |
| 102 | Patch panel AMP cat.6, 48 puertos | Und | $ 1.550.000 |
| 103 | Patch panel AMP cat.6A, 24 puertos | Und | $ 1.131.048 |
| 104 | Patch panel AMP cat.6A, 48 puertos | Und | $ 2.300.000 |
| 105 | pach panel Siemon cat. 7A 24 puertos | Und | $ 3.200.000 |
| 106 | pach panel Siemon cat. 7A 48 puertos | Und | $ 3.850.000 |
| 107 | Patchcord utp cat. 6 50 cm | Und | $ 8.500 |
| 108 | Patchcord utp cat. 6 1 mt | Und | $ 12.000 |
| 109 | patchcord utp cat.6 2 mt | Und | $ 16.923 |
| 110 | patchcord utp cat.6 3 mt | Und | $ 21.617 |
| 111 | patchcord utp cat.6 5 mt | Und | $ 39.000 |
| 112 | Patchcord blindado cat.6a original 3 mt para cámaras y racks | Und | $ 56.379 |
| 113 | Patchcord Tera 2PR/rj45 2mts | Und | $ 66.536 |
| 114 | Patchcord Tera 4PR/rj45 2mts | Und | $ 87.734 |
| 115 | Patchcord Tera 2PR/rj45 3mts | Und | $ 78.674 |
| 116 | Patchcord Tera 4PR/rj45 3mts | Und | $ 94.728 |
| 117 | Pila 3V. Para BIOS de computadores | Und | $ 7.385 |
| 118 | Plug RJ11 paquete x 100 | Caja | $ 25.000 |
| 119 | Plug rj45 paquete x 100 | Caja | $ 50.974 |
| 120 | Plug RJ9 paquete x 100 | Caja | $ 25.000 |
| 121 | Reparación adaptadores de corriente equipos todo en uno | Und | $ 85.349 |
| 122 | Reparación board pcs todo en uno hp Compaq y Lenovo tipo corporativo | Und | $ 195.724 |
| 123 | Splitter tru-spec de 3 vías | Und | $ 19.097 |
| 124 | Splitter tru-spec de 6 vías | Und | $ 27.382 |
| 125 | Tapa ciega blanca para caja 4x2 | Und | $ 2.331 |
| 126 | Tapa final tipo dexson 100x45 | Und | $ 9.740 |
| 127 | Tarjeta de video atx puerto pci exprés | Und | $ 242.265 |
| 128 | Tarjeta de video micro atx puerto pci exprés | Und | $ 257.280 |
| 129 | Tarjeta Ethernet atx pciEX | Und | $ 46.187 |
| 130 | Tarjeta Ethernet externa a USB | Und | $ 44.111 |
| 131 | Tarjeta principal para video beam Epson | Und | $ 469.293 |
| 132 | Tester de red | Und | $ 38.708 |
| 133 | Generador de tonos | Und | $ 90.484 |
| 134 | Tornillo para rack m5 x 12 mm. con tuerca enjaulada x 12 unidades | Und | $ 4.758 |
| 135 | Unidad de DVD interna para computador todo en uno hp y Lenovo | Und | $ 76.600 |
| 136 | Ventiladores 12v 3" para fuentes de pc pcsmart | Und | $ 23.940 |
| 137 | Kit regletas led para tv | Und | $ 134.339 |
| 138 | Tarjeta Main Board para tv | Und | $ 235.121 |
| 139 | Tarjeta Fuente para tv | Und | $ 134.582 |
| 140 | Fibra óptica mono modo 4 hilos | Und | $ 8.599 |
| 141 | Transceiver Gbit SFP - LC multimodo | Und | $ 252.497 |
| 142 | Pigtail para fibra óptica multimodo | Und | $ 14.483 |
| 143 | Patch Cord 3m fibra óptica | Und | $ 40.938 |
| 144 | FO. BANDEJA PATCH PANEL. 1U LC QD EM 12 | Und | $ 89.466 |
| 145 | Fusiones de fibra para empalme punto a punto | Und | $ 97.042 |
| 146 | Tubo 1" EMT x 3mts | Und | $ 30.883 |
| 147 | Disco Duro SAS para Servidor Dell R620 (500gb 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive, CK) | Und | $ 689.697 |
| 148 | Disco Duro SAS Dell Costellation ES.3 4 TB para unidades de almacenamiento servidor Dell | Und | $ 582.618 |
| 149 | Dell 32 GB Certified Memory Module - DDR4 RDIMM 2666MHz 2Rx4 | Und | $ 574.282 |
| 150 | Fuente Redundante para Servidor Dell R620 | Und | $ 675.470 |
| 151 | Tarjeta de red para servidor Dell r620 (Broadcom 57412 Dual Port 10Gb, SFP+, PCIe Adapter, Full Height, Customer Install) | Und | $ 385.141 |
| 152 | Bafle satelital de 30W con rejilla metálica, sistema de dos vías | Und | $ 101.794 |
| 153 | Parlante de techo dos vías de 6W con rejilla y caja acústica metílica | Und | $ 68.110 |
| 154 | Parlante de techo dos vías de 20W con rejilla | Und | $ 116.823 |
| 155 | Control de volumen para instalaciones de 30 watts. Referencia VC 830 | Und | $ 98.180 |
| 156 | Panel Emisor de mensajes para evacuación | Und | $ 241.290 |
| 157 | Matriz de audio JUPITER 8X8 | Und | $ 339.314 |
| 158 | Micrófono de mano inalámbrico shure | Und | $ 711.974 |
| 159 | Micrófono de mano alámbrico shure | Und | $ 232.554 |
| 160 | Cable para parlantes calibres 12 coraza transparente | Mts | $ 3.805 |
| 161 | Cable para parlantes calibres 14 coraza transparente | Mts | $ 3.083 |
| 162 | Extensión estéreo x 2 RCA 2 ms | Und | $ 18.000 |
| 163 | Cable estéreo para micrófono | Mts | $ 4.209 |
| 164 | Pila 9v. Para micrófono | Und | $ 17.747 |
| 165 | Modulador RF (RCA a RF) | Und | $ 87.315 |
| 166 | Modulador RF (HDMI a RF) | Und | $ 285.000 |
| 167 | Splitter de 3 vias HDMI | Und | $ 26.391 |
| 168 | Amplificador -fuente de señal RF | Und | $ 94.254 |
| 169 | Controladora VoIP zona 4 - port Rohs | Und | $ 595.685 |
| 170 | Amplificador de señal RF indoor | Und | $ 60.323 |

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS Y PLANTA TELEFONICA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA TELEFÓNICA DIGITAL, MODELO OPEN SCAPE BRANCH, MARCA UNIFY (Incluye ver ítem 26 de las condiciones técnicas generales) | Und | $ 195.873 |

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPS 1 KVA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS DE 1 KVA | Und | $ 130.905 |

SUMINISTRO DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS UPS 1 KVA

| ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baterías 12V 7AH para UPS | Und | $ 110.000 |
| 2 | Capacitores de UPS | Und | $ 59.937 |
| 3 | Filtros de aire de UPS | Und | $ 60.823 |
| 4 | Conexiones de componentes de UPS | Und | $ 138.021 |
| 5 | Fuentes de alimentación redundantes | Und | $ 333.814 |

ANEXO No. 3.1

OFERTA ECONOMICA

Se solicita a los oferentes no modificar el presente anexo, La propuesta económica presentada por el proponente se evaluará con base en el mayor porcentaje único de descuento ofrecido, el cual será aplicado por parte de la Unidad Prestadora de Salud del Valle del Cauca a cada uno de los valores estimados de cada ítem establecido en el Anexo No. 3 VALORES ESTIMADOS

El suscrito __________________________________, obrando en nombre y representación de ______________________________, de conformidad con lo establecido en el presente estudio previo, del actual proceso de contratación adelantado por la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional, por medio de este documento, oferto de forma irrevocable y como único porcentaje de descuento el cual establecerá para todos los ítems que conforman el ANEXO N° 3 VALORES ESTIMADOS, para la celebración del contrato que es objeto el presente proceso.

Se requiere la presentación de la oferta económica de forma total.

| ÍTEM | Descripción | % DESCUENTO OFRECIDO IVA INCLUIDO |
| --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES, PORTÁTIL, IMPRESORAS, ESCÁNER, VIDEO BEAM, SWITCHS, TV, TELÉFONOS, CCTV, SISTEMA AMBIENTAL DE AUDIO Y SERVIDORES, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA. | __ % |

OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 83.400.000).M/CTE; Distribuidos de la siguiente manera para la vigencia 2024. ($ 33.000.0000) y amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 70024 de fecha 28/08/2024 expedido por el Líder de Presupuestos de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca. Para la vigencia 2025. ($50.400.000) Presupuesto asignado para la vigencia 2025 amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal de vigencia futura 21924 de fecha 17/07/2024  expedido por el Líder de Presupuestos de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca mediante Respaldado con la autorización de cupo para vigencias futuras por parte del Señor Coronel, Carlos Alirio Fuentes Duran, Director de Sanidad, mediante oficio N° GS-2024-050574-DISAN del 12 de julio de 2024, en concordancia con la aprobación impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Oficio No. 2-2024-037162 del 9 de julio del 2024, con número de autorización 21924 SIIF Nación para la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca.

Notas aclaratorias:

NOTA 1: El presente anexo debe diligenciarse por el proponente, de conformidad con las condiciones establecidas en la invitación, incluyendo sus anexos, formatos y formularios, en especial la forma de pago, plazo de ejecución del contrato, lugar de entrega y las establecidas en las obligaciones del contratista,

NOTA 2: El porcentaje a ofertar en la columna (%) PORCENTAJE DE DESCUENTO, debe corresponder al porcentaje que la entidad oferte, incluyendo todas y cada una de las variables que incidan en la oferta.

NOTA 3: Para la ejecución del contrato se tendrá en cuenta el valor establecido en el tablero para la venta al público (Reportado en el SICOM) MENOS EL DESCUENTO EN PORCENTAJE OFERTADO (Precio acorde a la fecha del cierre del proceso). Este precio DEBE contemplar todos los impuestos, estampillas y demás erogaciones propias del contrato a suscribir con la unidad prestadora de salud valle del cauca.

NOTA 4: Para la evaluación económica se tendrá en cuenta el porcentaje de descuento realizado por el oferente, y la forma de elegibilidad será el oferente que presente mayor porcentaje de descuento el descuento ofertado será aplicado durante la ejecución del contrato.

NOTA 5: En caso de no otorgar porcentaje único descuento o que el descuento sea equivalente al 0%, se entenderá como obvio que su oferta se ajusta a la tarifa techo establecida.

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

ANEXO No. 4

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

- Cumplir con el objeto contractual.

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

- Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.

- Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.

- Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la UNIDAD EJECUTORA o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.

- Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.

- No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la UNIDAD EJECUTORA de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.

- Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

- Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.

- CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.

- Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Tener en cuenta las disposiciones señaladas en el acápite CRITERIOS PARA COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES, que se incluye a reglón seguido de la NOTA 4 de la Resolución No.00090 del 15 de enero de 2018, Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional adoptado mediante resolución 03049 de 2014.

Obligaciones del OFERENTE en Seguridad y Salud en el Trabajo que está obligado a entregar los siguientes documentos:

- Matriz de elementos de protección personal, donde conste el suministro de elementos de dotación y protección personal, que se requiere para la realización de sus actividades objeto del contrato. En caso de deterioro daño o pérdida deberá contemplarse los protocolos de reposición sin afectar la ejecución del contrato.

- Declaración de compromiso de cumplimiento en donde se especifique que durante el contrato se cumplirán las disposiciones legales y reglamentarias referentes a Higiene y Seguridad Ocupacional

- Certificación mensual donde se reporte que todos los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato, se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social.

- En el que caso que ocurriera un accidente de trabajo dentro de las instalaciones de sanidad presentar informe de los reportes de accidentes de trabajo realizados por la ARL durante el plazo de ejecución del contrato.

- Constancia que los colaboradores vinculados para la ejecución de las actividades contractuales cuentan con la idoneidad y competencia para el manejo de equipos, herramientas e insumos en la realización de las actividades propias del objeto contractual.

- Informe de capacitación realizada a los trabajadores, donde se evidencie la realización de inducción y re inducción en aspectos generales y específicos de las actividades por realizar que incluya entre otros la identificación de peligros y control de los riesgos en su puesto de trabajo, y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las necesidades  identificadas y donde se evidencie la firma del /los trabajador/es.

Obligaciones en materia ambiental

- El OFERENTE deberá garantizar que los suministros a adquirir no contengan ningún ingrediente que posea las siguientes clasificaciones;

- En contacto con ácidos libera gases tóxicos

- Posibles efectos cancerígenos

- Puede causar alteraciones genéticas hereditarias

- Puede causar cáncer por inhalación

- Posibilidad de efectos irreversibles

- Muy toxico para los organismos acuáticos, pudiendo provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

- Peligroso para la capa de ozono

- Puede perjudicar la fertilidad

- Riesgo durante el embarazo y efectos adversos para el feto

- Puede resultar nocivo para el lactante

- Garantizar un manejo idóneo y técnico de las zonas verdes y arboles donde los operarios deberán utilizar elementos de protección personal adecuados, malla de seguridad, así como presentar para la actividad el respectivo certificado de poda, respondiendo por el manejo adecuado de los residuos vegetales generados en las actividades de poda - mantenimiento de la zonas verdes y arboles; para lo cual deberá realizar la gestión con el prestador del servicio público de aseo a que haya lugar, para su recolección y disposición final. De igual forma solicitar ante la autoridad ambiental competente, los permisos que dieran lugar para esta actividad (poda y/o tratamiento fitosanitario).

- En ningún caso se permitirá el uso de sustancias químicas con componentes orgánicos persistentes (COPS) como lo son Aldrin, Clordano, DDT. Dieldrin, Eldrin, Heptacloro, Mirex, Toxafeno, Hexaclorobenceno, Bifenilos, policlorados PCB´s, Dioxinas, Furanos; en la producción de algún insumo, equipo y/o mantenimiento, de igual torma que contengan refrigerantes CFC Y HCFC.

- Utilizar productos biodegradables en jabones industriales, ceras emulsionadas poliméricas antideslizantes, tapa poros y selladores, así como en químicos de lavado en seco utilizados para alfombras - tapetes; productos para control de olores de sifones - orinales y utilizar matamalezas biodegradables para áreas comunes y zonas verdes, para lo cual se deberá presentar el certificado o constancia de biodegradabilidad dispuesto en la Resolución 0689 del 3 de mayo de 2016 expedida por el Ministerio de Ambiente, o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya.

- Garantizar que todas las sustancias químicas que se utilicen dentro de las instalaciones policiales del punto de servicio, posean rotulo de identificación y las hojas de seguridad, especificando los siguientes Ítems:

- Identidad del producto

- Información sobre componentes

- Identificación de peligros

- Primeros auxilios

- Inflamabilidad y explosión

- Medidas en caso de derrames o escapes

- Manipulación y almacenamiento

- Control do exposición / protección personal

- Propiedades físicas y químicas

- Estabilidad y reactividad

- Información toxicológica

- Información ecológica

- Consideraciones relativas a la eliminación

- Información relativa al transporte

- Informaciones reglamentarias

- Toda esta información deberá estar disponible en el lugar de almacenamiento y en el sitio donde estos se estén

- utilizando, en aras de atender efectivamente cualquier situación de emergencia.

- Dotar con puntos ecológicos al lugar de servicio donde éste se preste, con el fin de atender las acciones de segregación en la fuente, según estudio de generación de residuos, supervisión de la distribución de las canecas en cada puesto de trabajo con base a los lineamientos establecidos en los programas y campanas de residuos sólidos.

- Suministrar en lo posible, bolsas en material biodegradable que cumpla con la codificación de colores implementadas a través del SGA de la unidad, tanto para residuos no peligrosos como para residuos peligrosos, para las rutas de recolección internas y el cambio diario de las mismas

- Proveer carros de recolección debidamente señalizados de acuerdo al código de colores vigente, para la correcta realización de rutas de recolección interna y externa de la empresa OFERENTE.

- Verificación de la recolección y clasificación de los residuos sólidos generados en la unidad (reciclable, ordinaria, peligrosa y especial) que se disponen transitoriamente en el centro de acopio de residuos sólidos.

- Almacenamiento de las sustancias químicas utilizadas para el aseo en el lugar destinado para éste, de acuerdo a los protocolos de compatibilidad y peligrosidad, debidamente identificado y rotulado.

- Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,  por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 “Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado” y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, “Por la  cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos” y el registro de la factura electrónica de venta.

- .El supervisor de contrato deberá suministrar al contratista el correo electrónico registrado en la plataforma que el Ministerio de Hacienda disponga para tal fin, esto en el caso de que el contratista este obligado a facturar electrónicamente, según la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA; esto dando cumplimiento a la Guía acceso al sistema de facturación electrónica del SIIF Nación validador de factura electrónica – VFE

- Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

# ANEXO No. 5

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

- Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

- Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.

- Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.

- Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico.

- Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

- Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

- Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

- Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual.

- Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

- En cumplimiento al artículo 15 del Decreto 723 del 15 de abril de 2013, las siguientes:

- Reporta a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

- Investigar todos los incidentes y accidente de trabajo. 3.) Realizar actividades de prevención y promoción.

- Incluir a las personas que les aplica el presente decreto en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Permitir la participación del contratista en las capacitaciones que realizase le Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Verificar en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud necesarios para cumplir la actividad contractada de las personas a las que les aplica el presente decreto.

- Informar a los contratistas afiliados en riesgo IV y/o V sobre los aportes efectuados al Sistema General de Riesgos Laborales.

- Adoptar los mecanismos necesarios para realizar el pago anticipado de la cotización, cuando el pago del aporte este a su cargo.

- El supervisor de contrato deberá suministrar al contratista el correo electrónico registrado en la plataforma que el Ministerio de Hacienda disponga para tal fin, esto en el caso de que el contratista este obligado a facturar electrónicamente, según la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA; esto dando cumplimiento a la Guía acceso al sistema de facturación electrónica del SIIF Nación validador de factura electrónica – VFE.

FORMULARIO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

(Ciudad), (día) de (mes) de 2024

Señores

POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE SANIDAD

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Cali - Valle.

Referencia: Presentación de propuesta para el Proceso de Mínima Cuantía PN UPRES VALLE MIC 289/2024 cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES, PORTÁTIL, IMPRESORAS, ESCÁNER, VIDEO BEAM, SWITCHS, TV, TELÉFONOS, CCTV, SISTEMA AMBIENTAL DE AUDIO Y SERVIDORES, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA”.

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el (los) firmante(s) de la propuesta; si el (los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá (n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso mínima cuantía N° PN UPRES VALLE MIC 289/2024 cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES, PORTÁTIL, IMPRESORAS, ESCÁNER, VIDEO BEAM, SWITCHS, TV, TELÉFONOS, CCTV, SISTEMA AMBIENTAL DE AUDIO Y SERVIDORES, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA”. conforme a la información suministrada en los términos establecidos en la invitación que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, el Código Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en la invitación y en el Anexo No. 1 “Especificaciones Técnicas Mínimas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

- Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación, de sus Anexos, Formularios y Formatos, así como el de cada una de las adendas hechas al mismo.

- Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

- Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la Ley aplicable.

- Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

- Que me obligo a suministrar a solicitud de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

- Que la presente propuesta consta de ______ (Número de folios en los que es presentada la propuesta, en caso que sea foliada).

- Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su despacho, o en la siguiente dirección: ___________________Teléfono fijo: ______________Móvil N°: _____________ Email: ____________________ Nombre de Contacto: _______________________________________

- Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

- Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

- El plazo de ejecución del contrato que se derive del presente proceso, se inicia a partir de generada el acta de inicio y la aprobación de la garantía única (si se solicita) y por un tiempo estimado que será hasta 31 de MAYO 2025 o hasta agotar el presupuesto, en todo caso lo primero que ocurra.

- Que la vigencia de la presente oferta es por el tiempo de ejecución del contrato y contado a partir de la presentación de la misma.

- Que el porcentaje de descuento total ofrecido en nuestra propuesta económica es de ____% incluido los impuestos de Ley.

- Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca se encuentra facultada para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: _______________________________________

Nombre del Representante Legal: _______________________________

Firma del Representante Legal: _______________________

C.C. No.: ___________________________

FORMULARIO No. 2

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores:

POLICIA NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Cali - Valle

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO:

Que, __________________________________________________________________

NIT ___________________________

(Nombre o Razón social del proponente agregando el correspondiente NIT)

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

ACTÚO EN MI CALIDAD DE:

Revisor Fiscal _______ Tarjeta Profesional No._________________

Representante Legal _______

Proponente Persona Natural _______

Nombre de la persona que suscribe la presente certificación:

_________________________________________________________________________

Documento de identidad ___________________________ de ________________________

Firma__________________________ Ciudad ________________

Nota: Esta certificación debe firmarla el Revisor Fiscal si la empresa está obligada a tenerlo, de lo contrario la firma el Representante Legal. Para el caso de personas naturales la firma el mismo proponente.

FORMULARIO No. 3

FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal.

SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación.

Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA UNIDAD EJECUTORA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL - UNIDAD EJECUTORA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas, son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.

El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apoderado

EN CASO QUE SE PRESENTE, SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE, SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÈS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.

FORMULARIO No. 4

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE RECURSOS O DE FONDOS

REFERENCIA:

Yo,____________________________________________, identificado(a) con el documento de identidad No.__________________ expedido en______________, obrando en nombre propio de manera voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de la persona jurídica y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente aclaración de fuentes de fondos a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la LEY 190 DE 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa” y demás normas legales concordantes para la adquisición de bienes del Estado.

1. Declaro que los recursos que entrego provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normatividad colombiana.

2. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adiciones; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionas con las mismas.

3. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

4. Autorizo a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, para que, en caso de que lo juzgue necesario, consulte mi información crediticia en las Centrales de Riesgo.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por lo que declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento, en constancia firmo a los______ días del mes de________________, del año _________, en la ciudad de _______________

Nombre: ______________________

Firma: ________________________

Cargo: ________________________

FORMULARIO No. 5

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSALES DE CONFLICTO DE INTERESES, INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD

(Ciudad), (día) de (mes) de 2024

Señores

POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE SANIDAD

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Ciudad.

Por medio de la presente, con el fin de que integre los soportes previos requeridos para la suscripción del futuro contrato o convenio, en caso de ser adjudicatario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que tanto mi persona como la empresa a la cual represento no nos encontramos incurso en ninguna causal de conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad de aquellas establecidas en la Constitución Política de Colombia, así como las de los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, los de la Ley 734 de 2002 ,“por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, 1474 de 2011 y los del Decreto Ley 019 de 2012, y las demás que hayan sido constituidas en la ley.

Conforme lo anterior, manifiesto ser el único responsable por los efectos de la presente declaración, y por lo tanto asumo todas las consecuencias jurídicas que ello acarrea, tanto penales, como disciplinarias y fiscales.

Igualmente, manifiesto saber el contenido del artículo 442 del Código Penal, modificado por el artículo 8 de la Ley 890 de 2004, que establece: “Falso testimonio”. El que, en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años".

Cordialmente,

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: ___________________________________

Nombre del Representante Legal: _______________________________

Firma del Representante Legal: _______________________

C.C. No.: ___________________________

FORMATO No.6

FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Elegir la modalidad de contratación, para la celebración de un contrato estatal para. Transcribir el objeto del proceso.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.

Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

- Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

- Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

- Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

- Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

- Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

- El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite.

- Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

- No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

- Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

- No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

- No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

- Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

Formato No.7

FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Elegir la modalidad de contratación. Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:

“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA

Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa,  actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato.

PERSONA NATURAL

Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios.

Nota: seleccionar,  según corresponda.

De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá:

- Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad.

- Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales.

- Cumplir con  el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

- Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades.

- Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada.

- Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato.

- Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada.

- Entregar  los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.

Las personas jurídicas  deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la  Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,   considerando lo siguiente:

- Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

- Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III.

- Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

Nota: Este formulario se actualizará por parte de las unidades dueñas de la necesidad en coordinación con el responsable del Sistema de Gestión de SST de la unidad,  cada vez que se requiera, de acuerdo con la  actualización de la normatividad,  política y objetivos del SG-SST de la Policía Nacional

FORMATO No. 1

SOSTENIBILIDAD DE PRECIO

(Ciudad), (día) de (mes) de 2024

Señores

POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE SANIDAD

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Cali - Valle

La empresa ________________________________________________________ identificada con NIT. Nº _________________________________ nos comprometemos a sostener los precios ofertados dentro del proceso de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 289/2024 cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES, PORTÁTIL, IMPRESORAS, ESCÁNER, VIDEO BEAM, SWITCHS, TV, TELÉFONOS, CCTV, SISTEMA AMBIENTAL DE AUDIO Y SERVIDORES, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA”. durante la vigencia del contrato si este se llegara a suscribir.

Atentamente,

RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: ___________________________________

Nombre del Representante Legal: _______________________________

Firma del Representante Legal: _______________________

C.C. No.: ___________________________

FORMATO No. 2

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

APERTURA ________                                         CANCELACIÓN________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario ___________________________ NIT ________________

___________________________ Y/O

___________________________ C.C. _______________

Dirección                   __________________ Teléfono________ Fax__________

__________________              ________

__________________

Departamento _______________ Ciudad_______________ Municipio________

Denominación de la cuenta    Corriente______ Ahorros______

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el contratista deberá manifestar si está información la recibirá por correo electrónico, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

- Si es a través de correo electrónico el contratista verificará que los recursos fueron recibidos y dará respuesta al correo electrónico de la Tesorería de la Entidad dentro del siguiente día hábil.

CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________SI (___)

TELÉFONO: ______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

Entidad Financiera __________________________ Código _________________

Sucursal _________________Código ________________Ciudad_____________

Dirección _______________Teléfono_____________ Fax______________

Número de la cuenta _____________________________

NOTA: La información contenida en el presente formato debe ser coherente con la contenida en la Certificación Bancaria. (Adjuntar Certificación Bancaria)

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: _______________________________________

Nombre del Representante Legal: _______________________________

Firma del Representante Legal: _______________________

C.C. No.: ___________________________

FORMATO No. 3

CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL

Yo________________________________________________, representante legal de la persona jurídica ______________________________________________certifico que la empresa que represento, cuenta con la infraestructura, la logística, maquinaria, equipos, personal con experiencia y recursos necesarios para cumplir el objeto de la presente contratación  cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES, PORTÁTIL, IMPRESORAS, ESCÁNER, VIDEO BEAM, SWITCHS, TV, TELÉFONOS, CCTV, SISTEMA AMBIENTAL DE AUDIO Y SERVIDORES, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA”. en las condiciones señaladas en los presentes términos de referencia.

Proponente: _______________________________________

Nombre del Representante Legal: _______________________________

Firma del Representante Legal: _______________________

C.C. No.: __________________

Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.