## MANT TANQUES DE AGUA
CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN - SENA REGIONAL TOLIMA
OFERTA ECONÓMICA
MC-CIC-9226-538-2024
OBJETO: Contratar la Adquisición y Mantenimiento de Equipos para el Proyecto de I+D+i SGPS-13162-2024 de la línea 922682 y la Adquisición de Equipos para el Proyecto de I+D+i SGPS-13136-2024 de la línea 922666 del programa SENNOVA vigencia 2024.
ITEM N° | CÓDIGO DE NACIONES UNIDAS | NOMBRE DEL EQUIPO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ITEM A CONTRATARSE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
LOTE 3
Adquisición de otras compras de equipo requeridos para el desarrollo del proyecto de I+D+i SGPS-13136-2024 Evaluación de Eficacia de la Larva Hermetia Illucens en el Compostaje de Residuos Orgánicos y su transformación Agroindustrial
1 | 41111507 | Balanza Gramera Pesa Digital | Balanza Gramera Pesa Digital Características Capacidad: 2000 gr Legibilidad: 0,1 g Cubierta protectora de la tapa Bandeja de pesaje de acero inoxidable Dos pilas AAA incluidas Calibración automática. Apagado automático Tara completa Modos: g, 0z, ozt, dwt, ct, gn, tola Incluye doble plato | UND | 3
2 | 41111509 | Pesa Báscula Digital 300kg Balanza Plegable Recargable | Pesa Báscula Digital 300kg Balanza Plegable Recargable Sensibilidad graduable desde 0,01kg en adelante -Función de peso x precio -5 dígitos para peso y precio unitario -6 dígitos para el total -5 Memorias -Función de suma -Función CERO y TARA -Alta precisión -Interruptor ON/OFF -Base metálica azul -Base de 50cm x 40cm -Pantalla LCD -Batería de 4V | UND | 1
3 | 23201204 | Air Fryer Oven Combo 20 Quart - Deshidratador De Horno | Air Fryer Oven Combo 20 Quart - Deshidratador De Horno capacidad de 20 cuartos de galón y potencia de trabajo de 1800 vatios | UND | 2
4 | 23181603 | Picadora De Residuos Orgánicos | Picadora De Residuos Orgánicos Triturador Picador - Producción moliendo cereales secos 50 – 300 kg/h * - Producción picando forrajes 300 – 800 kg/h * - Número de martillos fijos 2 - Número de cuchillas 2 - Revoluciones del rotor 3200 – 3500 RPM - Potencia motor gasolina 6,5 hp - Incluye motor 6,5Hp 3600rpm - Diámetro del rotor 237 mm. - Material del rotor Acero laminado - Dimensión de boca de la recamara de picado 70 X 70 mm | UND | 1
5 | 21102005 | Molino Eléctrico 1Hp | Molino Eléctrico 1Hp Molino eléctrico corona motor 1 Hp * Tolva en acero inoxidable *Estructura en tubo cuadrado de 1”calibre 18 con pintura electroestática * Plato salida de producto acero * Molino corona * Motor de 1 Hp de fuerza monofásico 110V 1700 RPM * 2 bandejas plásticas * Doble rodamiento * Interruptor de encendido | UND | 1
6 | 41112114 | Reloj Termohigrometro Digital Temperatura Humedad +luz | Reloj Termohigrometro Digital Temperatura Humedad +luz Características: Alto: proporciona un control simultáneo de la temperatura y la humedad, -4 - 158 (-20-70 ) y 10 POR CIENTO -99 POR CIENTO de medición amplia de HR, precisión de 0,1 / y 1 POR CIENTO de HR. Indicador de aire acondicionado: el icono de un triángulo pequeño aparece debajo del nivel de humedad (SECO/CONFORT/), para indicar el estado del aire del entorno de vida. Registros altos y bajos: el termómetro higrómetro digital muestra la temperatura y la humedad altas y bajas de las últimas 24 horas, lo que permite la comparación para comprender los cambios ambientales. Pantalla LCD clara: con valor de datos de fuente grande y pantalla retroiluminada, garantiza que las medidas sean fáciles de leer, incluso en condiciones de poca luz. 2 opciones de montaje: Medidor de temperatura y humedad, equipado con soporte trasero, capaz de pararse sobre la mesa, orificio para colgar, conveniente para montar en la pared del dormitorio, sala de estar, cocina, oficina, etc. Especificaciones: Material: ABS Color: Blanco / Negro / Marrón (Opcional ) Temperatura: -4 F-158 (-20 ~ 70 ) Precisión de temperatura: 0,1 C/F Unidad: C/F Humedad: 10 POR CIENTO -99 POR CIENTO HR Precisión de humedad: 1 POR CIENTO HR Registros altos y bajos: Sí Aire Indicador de estado: Sí Luz de fondo: Sí Fuente de alimentación: 2 pilas AAA incluidas Dimensión: 85*65*25 mm / 3,34*2,55*0,98 pulgadas Peso neto: 62 g / 2,18 oz Tamaño del paquete: 90*65*25 mm / 3,54* 2.55*0.98in Peso del paquete: 103g / 3.63oz | UND | 3
7 | 48101608 | Licuadora Industrial | Licuadora Industrial LICUADORA INDUSTRIAL 5 litros. Máquina industrial y comercial, especial para licuar alimentos CARACTERÍSTICAS: Licuadora con manejo industrial, en acero inoxidable, vaso convencional, cuadrado, de lujo y vasos cónicos. MATERIAL: Acero inoxidable calibre 18, antiácidos referencia 304, especial para alimentos, motor de 3600 rpm, sellos mecánicos tipo bomba de agua, cuchillas en platina de acero inoxidable y sistema basculante. CAPACIDAD: Licuadora con capacidad de 5 litros FUNCIONAMIENTO: Eléctrico 110 voltios. | UND | 1
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
NIT
NOTA. Los valores presentados en la presente oferta economica deber ser idénticos a los ofertados a través de la plataforma SECOP II. En caso de diferencia prevalecerá los establecidos en SECOP II. De igual el oferente debe ofertar la totalidad de ítems del proceso y/o lote al que se presenta y no superar el presupuesto oficial del mismo, so pena de rechazo de la presente oferta.