FORMULARIO N° 4
VALORACION PROPUESTA ECONOMICA
Ciudad y fecha 
Señores
DISPENSARIO MEDICO DE CALI
Ciudad
REF: PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA N° 379-DIGSA/DMCAL-2024
(El apoderado o representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en este complemento a la invitación, oferto de forma irrevocable y con precio fijo, los servicios objeto de este proceso de contratación, que cumplen con las características técnicas exigidas, por un presupuesto total de ($15.000.000), donde la lista de precios es la siguiente:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VALOR A OFERTAR

	ÍTEM
	CODIGO SAP
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO DANE
	ELEMENTO Y UBICACIÓN
	ACTIVIDADES ESPECIFICAS MARCA CHATTANOOGA   
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR INCLUIDO IVA

	1
	2000229
	73152101
	8715602
	ELECTRO ESTIMULADOR CHATTANOOGA 
	MANTENIMIENTO GENERAL DE ACUERDO A PROTOCOLO DE FABRICANTE QUE INCLUYA: Diagnostico, verificación de funcionamiento integral sistemas verificación y medición de salidas, técnicas de funcionamiento y todas las demás actividades que garanticen su pleno diagnóstico y total funcionamiento (incluye mano de obra y repuestos según listado y oferta por unidad). 
	UN
	1
	

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de cables de electro estimulación 
	UN
	1
	

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de electrodos de carbono diferentes tamaños. 
	UN
	1
	

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de Display. 
	UN
	1
	

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de tarjeta principal de funcionamiento. 
	UN
	1
	

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de fuente eléctrica. 
	UN
	1
	

	ÍTEM
	CODIGO SAP
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO DANE
	ELEMENTO Y UBICACIÓN
	ACTIVIDADES ESPECIFICAS
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR INCLUIDO IVA

	2
	2000229
	73152101
	8715602
	
ULTRASONIDO TERAPEUTICO CHATTANOOGA   
	MANTENIMIENTO GENERAL DE ACUERDO A PROTOCOLO DE FABRICANTE QUE INCLUYA: Diagnostico, verificación de funcionamiento integral sistemas verificación y medición de salidas, técnicas de funcionamiento y todas las demás actividades que garanticen su pleno diagnóstico y total funcionamiento (incluye mano de obra y repuestos según listado y oferta por unidad). 
	UN
	1
	

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de transductor de 5 Y,10 CM
	UN
	1
	

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de Display. 
	UN
	1
	

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de tarjeta principal de funcionamiento. 
	UN
	1
	

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de fuente eléctrica. 
	UN
	1
	

	ÍTEM
	CODIGO SAP
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO DANE
	ELEMENTO Y UBICACIÓN
	ACTIVIDADES ESPECIFICAS
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR INCLUIDO IVA

	3
	2000229
	73152101
	87152
	TANQUE DE PAQUETES CALIENTES HYDROCOLLATOR CHATTANOOGA 
	MANTENIMIENTO GENERAL DE ACUERDO A PROTOCOLO DE FABRICANTE QUE INCLUYA: Diagnostico, verificación de funcionamiento integral sistemas verificación y medición de salidas, técnicas de funcionamiento y todas las demás actividades que garanticen su pleno diagnóstico y total funcionamiento (incluye mano de obra y repuestos según listado y oferta por unidad). 
	UN
	1
	

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de resistencias. 
	UN
	1
	

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de sistema de control. 
	UN
	1
	

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de térmicos. Sensor de sobretemperatura 
	UN
	1
	

	ÍTEM
	CODIGO SAP
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO DANE
	ELEMENTO Y UBICACIÓN
	ACTIVIDADES ESPECIFICAS
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR INCLUIDO IVA

	4
	2000229
	73152101
	87152
	TANQUE PAQUETES FRIOS HIDROCOLECTOR COLPAC CHATANOOGA 
	MANTENIMIENTO GENERAL DE ACUERDO A PROTOCOLO DE FABRICANTE QUE INCLUYA: Diagnostico, verificación de funcionamiento integral sistemas verificación y medición de salidas, técnicas de funcionamiento y todas las demás actividades que garanticen su pleno diagnóstico y total funcionamiento (incluye mano de obra y repuestos). 
	UN
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



NOTAS GENERALES 

NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario No. 4 “Valoración Propuesta Económica”, en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo con las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: precontractualhomro@gmail.com 

NOTA 2: El precio unitario, el valor del IVA (cuando aplique) y el precio total, se deberá presentar sin decimales.

NOTA 3: El precio total ofertado con IVA (cuando aplique) para cada uno de los ítems, no podrá superar el precio de referencia correspondiente.

NOTA 4: La sumatoria total de la lista de precios ofertados debe ser inferior al presupuesto oficial, el proceso se adjudicará hasta por el valor del presupuesto asignado según el pliego de condiciones, y se ejecutará de acuerdo con los requerimientos y necesidades del Dispensario Médico de Cali, previa aprobación del supervisor del contrato.

NOTA 5: Los precios unitarios con IVA (cuando aplique) que el proponente relacione deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato.

NOTA 6: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas, más no para determinar el valor del contrato, toda vez que el contrato se adjudicará hasta por el valor del presupuesto oficial.

NOTA 7: No se aceptan propuestas parciales, ni alternativas, el oferente interesado en el presente proceso de selección debe ofertar la totalidad de las especificaciones técnicas.



                                                                               ANEXO 4
   PRECIOS REFERENCIA

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PRECIOS DE REFERENCIA

	ÍTEM
	CODIGO SAP
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO DANE
	ELEMENTO Y UBICACIÓN
	ACTIVIDADES ESPECIFICAS MARCA CHATTANOOGA   
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR INCLUIDO IVA

	1
	2000229
	73152101
	8715602
	ELECTRO ESTIMULADOR CHATTANOOGA 
	MANTENIMIENTO GENERAL DE ACUERDO A PROTOCOLO DE FABRICANTE QUE INCLUYA: Diagnostico, verificación de funcionamiento integral sistemas verificación y medición de salidas, técnicas de funcionamiento y todas las demás actividades que garanticen su pleno diagnóstico y total funcionamiento (incluye mano de obra y repuestos según listado y oferta por unidad). 
	UN
	1
	$ 762.100,00

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de cables de electro estimulación 
	UN
	1
	$ 550.000,00

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de electrodos de carbono diferentes tamaños. 
	UN
	1
	$ 40.000,00

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de Display. 
	UN
	1
	$ 1.500.000,00

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de tarjeta principal de funcionamiento. 
	UN
	1
	$ 4.250.000,00

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de fuente eléctrica. 
	UN
	1
	$ 3.200.000,00

	ÍTEM
	CODIGO SAP
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO DANE
	ELEMENTO Y UBICACIÓN
	ACTIVIDADES ESPECIFICAS
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR INCLUIDO IVA

	2
	2000229
	73152101
	8715602
	
ULTRASONIDO TERAPEUTICO CHATTANOOGA   
	MANTENIMIENTO GENERAL DE ACUERDO A PROTOCOLO DE FABRICANTE QUE INCLUYA: Diagnostico, verificación de funcionamiento integral sistemas verificación y medición de salidas, técnicas de funcionamiento y todas las demás actividades que garanticen su pleno diagnóstico y total funcionamiento (incluye mano de obra y repuestos según listado y oferta por unidad). 
	UN
	1
	$ 710.000,00

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de transductor de 5 Y,10 CM
	UN
	1
	$ 3.450.000,00

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de Display. 
	UN
	1
	$ 1.500.000,00

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de tarjeta principal de funcionamiento. 
	UN
	1
	$ 4.250.000,00

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de fuente eléctrica. 
	UN
	1
	$ 3.200.000,00

	ÍTEM
	CODIGO SAP
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO DANE
	ELEMENTO Y UBICACIÓN
	ACTIVIDADES ESPECIFICAS
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR INCLUIDO IVA

	3
	2000229
	73152101
	87152
	TANQUE DE PAQUETES CALIENTES HYDROCOLLATOR CHATTANOOGA 
	MANTENIMIENTO GENERAL DE ACUERDO A PROTOCOLO DE FABRICANTE QUE INCLUYA: Diagnostico, verificación de funcionamiento integral sistemas verificación y medición de salidas, técnicas de funcionamiento y todas las demás actividades que garanticen su pleno diagnóstico y total funcionamiento (incluye mano de obra y repuestos según listado y oferta por unidad). 
	UN
	1
	$ 1.270.000,00

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de resistencias. 
	UN
	1
	$ 1.600.000,00

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de sistema de control. 
	UN
	1
	$ 1.150.000,00

	
	
	
	
	
	Cambio, si lo requiere de térmicos. Sensor de sobretemperatura 
	UN
	1
	$ 950.000,00

	ÍTEM
	CODIGO SAP
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO DANE
	ELEMENTO Y UBICACIÓN
	ACTIVIDADES ESPECIFICAS
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR INCLUIDO IVA

	4
	2000229
	73152101
	87152
	TANQUE PAQUETES FRIOS HIDROCOLECTOR COLPAC CHATANOOGA 
	MANTENIMIENTO GENERAL DE ACUERDO A PROTOCOLO DE FABRICANTE QUE INCLUYA: Diagnostico, verificación de funcionamiento integral sistemas verificación y medición de salidas, técnicas de funcionamiento y todas las demás actividades que garanticen su pleno diagnóstico y total funcionamiento (incluye mano de obra y repuestos). 
	UN
	1
	$ 1.210.000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



NOTAS GENERALES 

NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario No. 4 “Valoración Propuesta Económica”, en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo con las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: precontractualhomro@gmail.com 

NOTA 2: El precio unitario, el valor del IVA (cuando aplique) y el precio total, se deberá presentar sin decimales.

NOTA 3: El precio total ofertado con IVA (cuando aplique) para cada uno de los ítems, no podrá superar el precio de referencia correspondiente.

NOTA 4: La sumatoria total de la lista de precios ofertados debe ser inferior al presupuesto oficial, el proceso se adjudicará hasta por el valor del presupuesto asignado según el pliego de condiciones, y se ejecutará de acuerdo con los requerimientos y necesidades del Dispensario Médico de Cali, previa aprobación del supervisor del contrato.

NOTA 5: Los precios unitarios con IVA (cuando aplique) que el proponente relacione deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato.

NOTA 6: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas, más no para determinar el valor del contrato, toda vez que el contrato se adjudicará hasta por el valor del presupuesto oficial.

NOTA 7: No se aceptan propuestas parciales, ni alternativas, el oferente interesado en el presente proceso de selección debe ofertar la totalidad de las especificaciones técnicas.

