	FORMATO APLICABILIDAD DEL IVA


Bogotá D.C, XX de XXXXXXX de 2024


Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – HOSPITAL MILITAR CENTRAL

[bookmark: _GoBack]Yo, (El apoderado o representante legal), obrando en nombre (nombre de la empresa), relaciono a continuación la tarifa (%) de IVA de los bienes que se ofertan en el lote 1, las cuales serán las que se facturaran durante la ejecución del contrato que resulte del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SI-012-2024-HOMIL, CUYO OBJETO ES EL “SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2024-2025.”

LOTE No. 1 INSUMOS METODO DE ESTERILIZACIÒN FORMALDEHIDO

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR
	ESPECIFICACION TECNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	TARIFA IVA SI APLICA

	1
	BOLSAS DE LIQUIDO FORMALDEHIDO AL 2 %, PARA AUTOCLAVE 
	1. SOLUCIÓN DE AGENTE ESTERILIZANTE DE FORMALDEHIDO AL 2%. . 2. BOLSAS EN LDPE, DE 2.7 LITROS DE CAPACIDAD. 3. SOLUCIÓN EFECTIVA ESTABILIZADA BASADA EN ALDEHÍDO.  4. COMPATIBLE CON AUTOCLAVE 130LF-2 MARCA MATACHANA DE LA INSTITUCIÓN.
	UN
	1
	 

	2
	PAPEL PLEGADO REGISTRADOR GRAFICO
	1. PAPEL REGISTRADOR TEMPERATURA PRESIÓN 100 MM ESCALA 0°-100°C Y 0-1 BAR. 2. PAPEL PARA REGISTRADOR DEL ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA MODELO 130 LF, GRÁFICA, PRESIÓN TEMPERATURA Y TEXTO.3. COMPATIBLE CON ESTERILIZADORES MATACHANA DE LA INSTITUCIÓN.
	UN
	1
	 

	3
	PLUMIN ROJO
	1. PLUMÍN REGISTRADOR GRÁFICO PARA ESTERILIZADOR A FORMALDEHIDO 130 LF. 2. GRAFICA LA CURVA DE TEMPERATURA CON COLOR ROJO. 3. COMPATIBLE CON LOS ESTERILIZADORES MATACHANA DE LA INSTITUCIÓN. 4.INDICADOR DE TEMPERATURA. 
	UN
	1
	 

	4
	PLUMIN VERDE
	 1. PLUMÍN REGISTRADOR GRÁFICO PARA ESTERILIZADOR A FORMALDEHIDO 130 LF. 2. GRAFICA TODS LOS DATOS DE PRESIÓN DE LA CÁMARA. 3. COMPATIBLE CON LOS ESTERILIZADORES MATACHANA  DE LA INSTITUCIÓN. 4. INDICADOR DE PRESIÓN. 
	UN
	1
	 

	5
	PLUMIN AZUL
	1. PLUMÍN REGISTRADOR GRÁFICO PARA ESTERILIZADOR A FORMALDEHIDO 130 LF. 2. PLUMILLA PLOTTER TEXTOS.3. PLUMILLA PARA REGISTRADOR GRÁFICO DEL ESTERILIZADOR A FORMALDEHIDO IMPRIME TEXTOS Y MENSAJES DEL EQUIPO.
	1
	1
	 

	6
	PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA
	1.ROLLO DE PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESORA. 2. PAPEL TÉRMICO IMPRESORA GEBE MATACHANA. 3.DIÁMETRO 60 X 57, 5 MM. 4.PARA ESTERILIZADOR A VAPOR MODELO S1000, COMPATIBLE CON MARCA MATACHANA DE LA INSTITUCIÓN
	1
	1
	 

	7
	FUNDA ESTERIL Y ACCESORIOS 
	PELÍCULA DE POLIPROPILENO PARA COMPARTIMIENTO LENTE OBJETIVO, RECUBRIMIENTOS DE LENTES, UNO O MÁS, SISTEMA DE BARRERA ESTÉRIL (PRIMER SISTEMA DE EMPAQUE), EMBALAJE PROTECTOR (SEGUNDO EMPAQUE) EMBALAJE DE TRANSPORTE (TERCER EMPAQUE)  LA LENTE PROTECTORA SE ADAPTA DEBAJO DE LA LENTE ÓPTICA DEL MICROSCOPIO. LENTE VISIÓN GUARD PARA EL REEMPLAZO INTEROPERATORIO DE UN VIDRIO FRONTAL CONTAMINADO. CON DISPONIBILIDAD PARA CUBRIR CON DOS O MÁS  TUBOS DE CONSERVACIÓN, MONOCULAR LARGOS Y CORTOS, ESTÉREO CON OBSERVACIÓN Y CÁMARA / VIDEO. CON DISPONIBILIDAD DE CUBIERTA ESTÉRIL PARA EL CUERPO DEL MICROSCOPIO Y FUNDAS PARA ASAS. FUNDA COMPATIBLE CON MICROCOPIO TIVATO 700 SMART DRAPE. 
	1
	1
	 



______________________________ 					____________________________
(Firma – posfirma representante legal o apoderado)		(Firma–posfirma Contador Público)
Proponente: 							Tarjeta Profesional No.________
Documento de Identidad:					Documento de Identidad:


Nota 1: Este formulario tendrá que ser diligenciado por los oferentes pertenecientes al régimen común, en el cual deberá discriminar para cada ítem la tarifa (%) de IVA, dando aplicabilidad a lo establecido en las normas tributarias vigentes (Estatuto Tributario de Colombia), en caso de presentarse productos o servicios exentos y/o excluidos de IVA, el oferente lo estipulará en el mismos Formato con la palabra “Exento” o “Excluido”, como aplique para cada caso.  

Nota 2: Los oferentes que según el RUT adjunto en la presente propuesta pertenecen al régimen simplificado, no deberán diligenciar este formulario.


Nota 3: Anexar Copia de la Cédula del Contador Público; Antecedente JCC; Copia TP (Documento del Profesional que firma este documento).

