	FORMATO APLICABILIDAD DEL IVA


Bogotá D.C, XX de XXXXXXX de 2024


Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Yo, (El apoderado o representante legal), obrando en nombre (nombre de la empresa), relaciono a continuación la tarifa (%) de IVA de los bienes que se ofertan en el lote 16, las cuales serán las que se facturaran durante la ejecución del contrato que resulte del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SI-012-2024-HOMIL, CUYO OBJETO ES EL “SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2024-2025.”

LOTE No. 16 BALÒN DE CONTRAPULSACIÓN  (APOYO TECNOLOGICO)

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR
	ESPECIFICACION TECNICA
	CANT
	UNIDAD DE MEDIDA
	TARIFA IVA SI APLICA

	1
	BALON DE CONTRAPULSACION DE 7.0   FR Y BALON DE 34 CC. COMPATIBLE CON LA CONSOLA DE LA INSTITUCION. Y CON DISPOSICION DE APOYO TECNOLÒGICO. (2 EQUIIPOS MINIMO )
	TAMAÑO DEL CATETER BALON 7,0- VOLUMEN DE 34 CC. FIBRA OPTICA. LONGITUD INSERTABLE CON DISPOSITIVO DE HEMOSTASIA 26,0, CATETER od. 8.0 VAINA DE LONGITUD 6 (15CM.), VOLUMEN CENTRAL ID. MAXIMO DE 0,27 GUIA CATETER, MATERIAL DE POLIURETANO_  LONGITUD 10.2 MEMBRANA DE DIAMETRO INFLADO 0.59 CON KIT DE REEMPLAZO DE INSERCION PARA EL USO CON ONDAS DE LUZ, DE 30CC. CADA UNO DE LOS CATETERES IAB. KIT CONTIENE LO SIGUIENTE: Ga 18x2 1/2ARTERIAL AGUJA. 1:8,0fr FUNDA DE MONTAJE DILATADOR 1:8.0 REFORZADA CON EL ALAMBRE CUBIERTA CON PUERTO LATERAL Y DILATADOR.2: 0,025X 175CM. RECUBIERTOS DE TEFLON. 3MM JDURAGUIAS ADICIONALES. 1:8.0FR VASO PREDILATADOR . 1:N11 BISTURI.
	1
	UN 
	 

	2
	BALON DE CONTRAPULSACION DE 7,0 FR Y BALON DE 40 CC. COMPATIBLE CON LA CONSOLA DE LA INSTITUCION. Y CON DISPOSICION DE APOYO TECNOLOGICO.
	TAMAÑO DEL CATETER BALON 7,0FR VOLUMEN DE 40 CC. FIBRA OPTICA.LONGITUD INSERTABLE CON DISPOSITIVO DE HEMOSTASIA 26,0, CATETER od. 8.0 VAINA DE LONGITUD 6 (15CM.), VOLUMEN CENTRAL ID. MAXIMO DE 0,27 GUIA CATETER, MATERIAL DE POLIURETANO_  LONGITUD 10.2 MEMBRANA DE DIAMETRO INFLADO 0.59 CON KIT DE REEMPLAZO DE INSERCION PARA EL USO CON ONDAS DE LUZ, DE 30CC. CADA UNO DE LOS CATETERES IAB. KIT CONTIENE LO SIGUIENTE: Ga 18x2 1/2ARTERIAL AGUJA. 1:8,0fr FUNDA DE MONTAJE DILATADOR 1:8.0 REFORZADA CON EL ALAMBRE CUBIERTA CON PUERTO LATERAL Y DILATADOR.2: 0,025X 175CM. RECUBIERTOS DE TEFLON. 3MM JDURAGUIAS ADICIONALES. 1:8.0FR VASO PREDILATADOR . 1:N11 BISTURI. 
	1
	UN 
	 





______________________________ 					____________________________
(Firma – posfirma representante legal o apoderado)		(Firma–posfirma Contador Público)
Proponente: 							Tarjeta Profesional No.________
Documento de Identidad:					Documento de Identidad:


Nota 1: Este formulario tendrá que ser diligenciado por los oferentes pertenecientes al régimen común, en el cual deberá discriminar para cada ítem la tarifa (%) de IVA, dando aplicabilidad a lo establecido en las normas tributarias vigentes (Estatuto Tributario de Colombia), en caso de presentarse productos o servicios exentos y/o excluidos de IVA, el oferente lo estipulará en el mismos Formato con la palabra “Exento” o “Excluido”, como aplique para cada caso.  

Nota 2: Los oferentes que según el RUT adjunto en la presente propuesta pertenecen al régimen simplificado, no deberán diligenciar este formulario.


Nota 3: Anexar Copia de la Cédula del Contador Público; Antecedente JCC; Copia TP (Documento del Profesional que firma este documento).

