## Hoja1
LISTADO DE MATERIALES DE OBRA BELEN ALTAVISTA MANTENIMIENTO Y ADECUACION CENTRO DEL VALLE DEL SOTFWARED
MATERIALES | UNIDAD | COSTO
Abrazadera vertical ft de 2". | un | 11400.2
Accesorio de cambio de dirección de canaleta 12x5cm | un | 10937.27
Accesorios fijación según norma NSR-10 | un | 4520
Accesorios para instalación de VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS EN LÍNEA PARA EXTRACCIÓN VHCL-E #1: Baños | glb | $282.500,00
Accesorios para instalación de VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS EN LÍNEA PARA EXTRACCIÓN VHCL-E #2: Nivel 2. | glb | $282.500,00
Adaptador EMT 3/4" | un | 1350.35
Adaptador EMT de 2" | un | 15089.2
Aislante térmico elsatomérico 1/2" | ml | $14.632,00
Aislante térmico elsatomérico 3/8" | ml | $14.632,00
Aislante térmico elsatomérico 7/8" | ml | $17.677,00
Aislante térmico elsatomérico 7/8" | ml | $13.695,00
Anca RL38 | un | 3808
Aplique decorativo de Pared en Led. "Directo/Indirecto para bombilla MR16/GU10, máximo 35W. | un | 67235
Aviso Salida emergencia Autonomia 90 minutos 1,6W Señalizador de salida con tecnológia LED de alta luminosidad | un | 90361.02
Bandeja metálica 60x30. | un | 177410
Bandeja portacables de 30X8, con división C22 | ml | 66187.49
Barra de soldadura Harry 0 | un | 19278
Baselina | Gl | 357
Bombilla de LED de 6W MR16/GU10, 120V. 3K, 500 Lumenes. | UN | 6554
Breaker bipolar enchufable 20-50 Amperios, 120/240V. tipo Luminex o equivalente | un | $32.196,00
Breaker monopolar enchufable 20-50Amperios | un | $13.073,00
Bypass manual tripolar de 30 amprios. | un | 672112
Cable encauchetado 3x8 de cobre | m | $24.521,00
Cable encauchetado No 12 | m | 9067.8
Cable encuchetado 4x8 | un | $35.943.75
Cable HDMI, longitud 15m, preensamblado en fábrica | un | 169500
Cable libre halógeno #10 AWG cobre. | m | 5244.33
Cable libre halógeno #8 AWG cobre. | m | 7933.73
Cable No 3x14 AWG encauchetado | m | 6667
Cable No4 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC | m | $15.151,66
Cable No6 AWG-CU-LSHF | ml | 13232.3
Cable No6 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC | m | $9.718,00
Cable No8 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC | m | $6.319,50
CABLE SINTOX 10 AWG HF FR LS TC 750V 80°C | m | $4.407,00
CABLE SINTOX 8 AWG HF FR LS TC 750V 80°C | m | $6.319,50
Cable THHN #2 AWG cobre. | m | 43815.8
Cable THHN #4 AWG cobre. | m | 18027.905
Cable THHN halógeno #1/0 AWG cobre. | m | 59464.3
Cable UTP, cat 6A | m | $5.593.50
Caja 12x12x5 de sobreponer con tapa lisa calibre 20 | un | 11690.97
Caja 10x10 cal 20 metalica galvanizada para empotrar | un | 2373
Caja 12x12x5 de sobreponer con tapa lisa calibre 20 | un | $11.690.97
Caja metálica 30x40en calibre 18, con troqule inferior y superios, cion doble puerta. Borneras de entrada y salida. | un | 864511.2
Caja para 1 medidor Trifásico Vertical 57X27X18 cm. | un | 13696
Canaleta metálica 12x5 cms, cal No18 USG en lámina cold- rolled, pintura electrostatica. incluye troquelado para los tomas. | m | 41697
Certificación del cable utp. | m | 678
Chapa con llave para tablero eléctrico | un | 10170
Chazo de nylon con tornillo y arendela | un | 773.5
Chazos metalico 1/4"x 1 1/2". | un | 1819.3
Cinta 3M 1700 negra. 18mm x 10m | un | 3390
Cinta 3M 1700 negra. 18mm x 10m | m | 4034.1
Cinta térmica | gbl | $18.341,21
Clavija con polo a tierra | un | 5311
Clavija con polo a tierra de caucho | un | 3616
Clavija fase + neutro + fase 32A. | un | 84969.79
Codos en cobre 1/2" diámetro | un | $15.694,29
Codos en cobre 3/8" diámetro | un | $10.028,88
Codos en cobre 7/8" diámetro | un | $32.117,06
Codos en cobre de 1/4" | un | $7.745,51
Conductores flexibles sin aislamiento diametro 6 pulgadas | m | $86.385,00
CONDUCTORES METALICOS EN LAMINA GALVANIZADA | k | $18.341,21
Conector de cobre 10, incluye encintada. | un | 672.35
Conector de cobre 2, incluye encintada. | un | 3900.82
Conector de cobre 4, incluye encintada | un | $1.638,50
Conector de cobre 4, incluye encintada. | un | 1949.815
Conector de cobre 6, incluye encintada | un | $1.695,00
Conector de cobre 8, incluye encintad | un | $565,00
Conector de cobre1/0, incluye encintada. | un | 9039.24
Conector de empalme | un | $339,00
Control Remoto para Unidades Interiores | Un | $451.271.46
Cruz para canaleta 30x8, C22 | un | 72204.74
Curva EMT 3/4" | un | 1805.74
Curva EMT de 2" | un | 55663.44
Curva horizontal para canaleta 30x8, C22 | un | 82664.02
Curva vertical externa para canaleta 30x8, C22 | un | 65528.7
DPS Tipo I+II ,8kA, 3F, 5H en (10/350µs) y 50kA en(8/20µs) por polo | un | 1446867
Echufe plastico tripolar 110v | m | 10293.5
Empotrada del tablero en la pared ó muro | global | 3390
Equipo Mini split de 9.000 BTU/h | un | 4145817.2
Escalera | dia | 15255
espárragos o pernos de rosca corrida Ø3/8", ref E38025AG. | m | 8342.79
Face plate doble | un | 4034.1
Gabinete para interior, fabricado en lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza (electroplateado), barras de neutro y tierra de 225 Amperios. Dimensiones 1,5x0.7x0.4 mts, Trifásico. Con espacio para 6 proetecciones industrialess de caja moldeada, tres interiores de 24, 18 y 8 circuitos trifásicos y espacio para una transferencia manual de tres polo, monofásica de 30 amperios. Cinco 5 Hilos según descripcion y según norma ASTMB187 ASTM110 DE 225 Amperios. | un | 5351251.5
Gabinete para medior trifásico, con espacio para totalizador. | un | 625345
Grapa doble ala de 1/2". incluye el chazo y el tornillo | un | 791
Insumos para señalización de equipos y sistemas | glb | $127.406,00
Interruptor automático industrial no regulable de 3X(40A-60A), 25KA | un | $156.136,00
Interruptor automático industrial no regulable de 3X125A, 25KA. | un | 910325.724
jack salida sencilla RJ-45 cat 6A. | un | 25725
Jack sencillo RJ-45 macho blindado de ensamblar en campo. | un | 59166.8
Luminaria circular de sobreponer o colgar, diámetro 660mm, 120mm de alto, 36.6W, 3441Lm, cuerpo y disipadores de aluminio, difusor en acrílico opal. | un | 735246
Luminaria de emergencia PAR-1 | un | 118650
Luminaria Led hermética 20W, 1800Lm. | un | 64883
Marcación térmica ó en acrilico para RJ (Tomacorriente) | un | 1412.5
Marcación térmica ó en acrilico para toma | un | 1130
Medidor de energía activa trifásico, 5 (60)a-120/240 V 4h. | un | 506464
Medidor de energía eléctrica 3F, CL0.5S, 5A, sin opción de modem, calibrado. | un | 425600
Mortero 1:5 en obra | m3 | 398424.5902
Organizador de cables 40x40 | un | 44748
Panel LED, RD, 24W, 1700LM, 100-.240V, 6000ºK. | un | 45087
Patch cord de 1 metro categoría 6A | un | 25704
Patch cord de 3 metro categoría 6A | un | 34986
PATCH PANEL DE 24 P. CT6A AMP | un | 1413630
Perno acerado de ojo | un | 22015
Perno hembra (Tuerca expansiva para esparrago 3/8") | un | 1644.15
Pintura identificar tubo eléctrico expuesto | global | $565,00
Planos record o planos de obra terminada actualizados elaborados por el Contratista y aprobados por la Interventoria. | gl | 1681149
Platina de unión para bandeja lisa | un | 5876
Prensaestopa | un | 1356
Puesta a tierra según norma ANSI/TIA/EIA607 | un | 11300
Rack de piso de 210x60x100 cm con 3 bandejas, 3 organizadores de cable y 2 regletas rackeables con protección y demás elementos para su correcta instalación. Marcación rack | un | $3.680.074,00 $11.300,00
Refrigerante R22 5lb | un | 195350.4
Refrigerante R410A | lb | $123.071,46
Riel Mecano | m3 | 121237.2
Soporte para tubería en cobre para AA, desde 3/4" hasta 1 1/8" de diámetro | Un | $17.176,00
Soporte para tubería en cobre para AA, desde 3/8" hasta 5/8" de diámetro | un | $11.051,40
Soporte peldaño galvanizado para bandeja de 30 | un | 12153.15
Soportes y colgantes para los conductos, horizontales o v pl e a r tin tic a al d e e s, 1 e ” n x “ 1 U” /4 m ” o e e tál n i á ca ng s g ul a o lv d a e ni 1 z ” a x da 1” s calibre 1 | glb | $28.250,00
Suiche para datos de 24 puertos categoría 6A con base 10/100/1000. | un | 1138151.7
Suministo, transporte e instalación de sistema de Inyeccion Aire Exterior. Fabricado en polipropileno, pintado y tratado para este tipo de aplicación con pintura epóxica. Estará provisto con todos los elementos de fijación requeridos para su instalación y anclaje. El ventilador será de construcción rígida, garantizando una máxima resistencia, como también un perfecto alineamiento y simetría. El ventilador será del tipo helicoidal fabricado en ABS, balanceado estática y dinámicamente. El motor estará acoplado directamente al rotor helicocentrífugo y será del tipo sellado, de inducción asíncrono para trabajo monofásico. Con Caudal de Aire: 140 CFM @ 4.650 FT sobre el nivel del mar. Presión estática exterior a vencer: 0.07 pulg. c. a. Voltaje a utilizar: 110v/1ph/60c. | un | $3.835.647,95
Suministro de Accesorios para instalación de unidad tipo cassette, incluye espárragos, abrazaderas, elementos de fijación en general | glb | $209.050,00
Suministro de Accesorios para instalación de unidad tipo cassette, incluye espárragos, abrazaderas, elementos de fijación en general. | glb | $173.849,00
Suministro e instalación luminaria LED CONTINUUM, 40-60 W. 4.000¬K | un | 869076.4303
Suministro e instalación luminaria LED HIGH BAY, 100 W. 6.000¬K | un | 546745.5
Suministro e instalación de conducto flexible sin aislamiento de 8" | glb | $28.250,00
Suministro e instalación de RTAEAFPFFCD 12"x6" Rejillas de Toma de Aire Exterior con | un | $460.446,63
Suministro, transporte e instalación de sistema de Inyeccion Aire Exterior. Fabricado en polipropileno, pintado y tratado para este tipo de aplicación con pintura epóxica. Estará provisto con todos los elementos de fijación requeridos para su instalación y anclaje. El ventilador será de construcción rígida, garantizando una máxima resistencia, como también un perfecto alineamiento y simetría. El ventilador será del tipo helicoidal fabricado en ABS, balanceado estática y dinámicamente. El motor estará acoplado directamente al rotor helicocentrífugo y será del tipo sellado, de inducción asíncrono para trabajo monofásico. Con Caudal de Aire: 420 CFM @ 4.650 FT sobre el nivel del mar. Presión estática exterior a vencer: 0.08 pulg. c. a. Voltaje a utilizar: 110v/1ph/60c | un | $4.938.082,15
Switch bipolar de alumbrado | un | 14681.16
Switch conmutable sencillo | un | 15410.41
Switch monopolar para alumbrado | un | 6003.5
Tablero bifásico, con puerta, sin espacio para | un | 122040
Tablero de Control y Potencia TP#1: Ventilador VHCL-E | un | 1295038
Tablero trifásico NTQ-436-STQ con espacio para totalizador de 36 circuitos. | un | 534885.5
Tapa ciega | un | 1130
TE para canaleta 30x8, C22 | un | 72489.5
Toma de incrustar 2 polos +tierra, | un | 47121
Toma doble + Polo a tierra | un | $6.859,10
Toma doble con polo a tierra GFCI. Incluye wallplate | un | 53788
TOMA DOBLE LV-5262-IG, T/AIS, 15A NARANJA. | un | 18476
Toma pata trabada con polo a tierra | un | 10113.5
Tomacorriente doble con polo a tierra más 2 puertos de carga USB tipo A y tipo C de alta velocidad. | un | 152437
Tonillo para canaleta lisa de 1/4"X1/2" con tuerca y arandela redonda | un | 403.41
Tornillo 1/4" de ensamble | un | 169.5
Tornillo de 1/4" con chazo | un | 565
Tornillo lámina ranurado de 6 x 1" | un | $40,68
Troquel de un solo servicio cal 18 lámina cold - rolled | un | 6554
Tubería de cobreflexible 1/4 | m | 28105.42
Tubería de cobreflexible 5/8 | m | 55405.21
Tubería EMT 3/4" | m | 10273.96
Tubería EMT de 2" | m | 54327.4667
Tubería en cobre Tipo L 1/2" diámetro | m | $47.535,94
Tubería en cobre Tipo L 1/4" diámetro | m | $13.296,00
Tubería en cobre Tipo L 3/8" diámetro | m2 | $30.029,85
Tubería en cobre Tipo L 7/8" diámetro | m | $107.783,87
Tuercas, platinas, etc | un | 3390
Unidad condensadora de 60.000 BTU/h | un | 5061807.8
Unidad Interior del tipo Cassette de cuatro vias, especial para operacion con sistemas de expansion directa (MultiSplit). Capacidad Total: 11.6 MBH, Capacidad Sensible: 7.9 MBH, Temperatura de entrada del aire al serpentin: (DB/WB) 73.9°F/61.7°F, Temperatura de salida del aire del serpentin: (DB/WB) 50.5°F/49.5°F. Incluye trámites de nacionalización | un | $5.065.758,90
Unión EMT 3/4" | un | 1308.54
Unión EMT de 2" | un | 1196
UPS de trabajo pesado 3 KW, Monofásico de 120V | un | 4756263.29
Verficación de cargabilidad de transformado durante 5 días hábiles | gl | 3562831