## Table 1
oferta economica posterior a subasta
OFERTA ECONOMICA LOTE 3
ITEMS | CÓDIGO UNSPSC | CANTIDAD SOLICITADA | UNIDAD DE MEDIDA | DENOMINACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO | DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO | VALOR UNITARIO OFERTADO INC. IVA
1 | 43222634 | 1 | UN | PLC CPU 300 | CPU, 1xEthernet port, 2xRS-485 ports, 1xUSB port, 1xMicro SD Card, 2xFunctional Cards, up to 1024 IOs, 128k steps | 6080579
2 | 43222634 | 1 | UN | PLC CPU 200 | PLC DE 64K, 8DI + 6DO (RELE) + 2AI + 2AO, MicroSD, USB, ethernet (ethernet IP/Modbus TCP), CanOpen, expansión local y remota. | 5017434
3 | 43222634 | 1 | UN | Modulo de Entradas Digitales | INPUT MODULE 16 DIGITAL 5 - 24V, Compatible con Item 1 y 2 | 1912132
4 | 43222634 | 1 | UN | Modulo de Entradas Analogas | INPUT MODULE 4 ANALOG 4 V/I 4-20MA Ó 0-10 VDC Compatible con Item 1 y 2 | 3480080
5 | 43222634 | 1 | UN | Modulo de comunicación Hart | MODULO MODBUS ESCLAVO - MAESTRO HART | 4921445
6 | 43222634 | 1 | UN | Modulo de comunicación Profibus | MODULO MAESTRO PROFUBUS | 4627359
7 | 43222634 | 1 | UN | Modulo de Salidas Digitales | OUTPUT MODULE 16 DIGITAL RELAY Compatible con Item 1 y 2 | 2409286
8 | 43222634 | 1 | UN | Modulo de Salidas Analogas | OUTPUT MODULE 4 ANALOG 4 V/I 4-20MA Ó 0-10 VDC Compatible con Item 1 y 2 | 3747778
9 | 20101601 | 1 | UN | Pantalla HMI con IIOT 10" | HMI 10", 24V DC, PUERTO ETERNET, COM RS232 Y RS485 TRUE COLOR, IIOT PI3102ig | 8126560
10 | 20101601 | 1 | UN | Pantalla HMI con IIOT 15" | HMI 15" , 24V DC, PUERTO ETERNET, COM RS232 Y RS 485 TRUE COLOR, IIOT PI8150ig | 13843834
11 | 43222609 | 1 | UN | Router IIOT | PUERTA DE ENLACE IIOT, SCADA EN LA NUBE 300 TAG V-BOX E-00 | 4206690
12 | 43222612 | 1 | UN | Switch Industrial Ethernet | SWITCH INDUSTRIAL 8 PUERTOS NO ADMINSTRABLE DVS- 008I00 | 1759161
13 | 43221525 | 1 | UN | Modulo de comunicación IIoT, OPC-UA, MQTT, Node-Red | AS300 Communication card for IIoT applications OPC-UA, MQTT , Node-RED dashboard AS-FFTP01 | 4761208
14 | 40141605 | 1 | UN | Electrovalvula solenoide 2/2, Normalmente cerrada para vapor y agua, 3/4" NPT, Bobina 110 VAC | Válvula Solenoide, Normalmente cerrada NC, para Vapor y agua, cuerpo en Bronce, con bobina 110 VAC, puertos de conexión para tubería de 3/4" NPT, orificio de 17 mm, Presión mínima para abrir: más de 0.5 kgf/c㎡, presión máxima 15 kgf/c㎡, Tolerancia de voltaje de CA: ± 10% ； instalación horizontal | 458109
15 | 39122331 | 1 | UN | Relé de control | Relé tipo slim, HF41F, Voltaje de trabajo, 12 - 24 VAC o VDC, Numero de contactos 5, Corriente Nominal 6A, Rigidez Dielectrica 4000 VAC, Circuito de proteccion integrado, Indicador de encendido | 35623
16 | 39122335 | 1 | UN | Base para relé | Base para relé tupo slim, montaje en riel , HF41F, Voltaje de trabajo, 12 - 24 VAC o VDC, Numero de contactos 5, Corriente Nominal 6A, Rigidez Dielectrica 4000 VAC, Circuito de proteccion integrado, Indicador de encendido | 85243
17 | 41111938 | 1 | UN | Transmisor de nivel por ultrasonido 1 m | Transmisor de de nivel ultrasónico, rango 0-1 metro, alimentación 24 VDC, salida 4-20 mA | 1072706
18 | 40141641 | 1 | UN | Electrovalvula solenoide 2/2, Normalmente cerrada para vapor y agua, 3/4" NPT, Bobina 110 VAC | Válvula Solenoide, Normalmente cerrada NC, para Vapor y agua, cuerpo en Bronce, con bobina 110 VAC, puertos de conexión para tubería de 3/4" NPT, orificio de 20 mm, Presión mínima para abrir: más de 0 kgf/c㎡, presión máxima 10 kgf/c㎡, Tolerancia de voltaje de CA: ± 10% ； instalación horizontal | 454772
[5 empty] | valor incluido iva a precios unitarios | 66999999
AGROVET MEDICAL S.A.S
R.L. YEIMY JULIETH URQUIJO HERRERA
NIT No. 900.694.527-1
RÉGIMEN SIMPLE
R.L. YEIMY JULIETH URQUIJO HERRERA
C.C. 53’125.117 de Bogotá
Dirección: Calle 95 No. 71 – 1, Bogotá
Móvil: 313 478 95 29
Correo: agrovetmedical@outlook.com