## ANEXO ECONOMICO
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
CALIBRACION EQUIPOS DESIERTOS MINIMA CUANTIA 2024
ANEXO ECONOMICO
Item | CENTRIFUGA Y AGITADORES
| Código | Activo Fijo | Equipo/Elemento | Marca | Modelo / Tipo | Serie | Area | Puntos a calibrar | Presupuesto oficial | Valor ofertado
1 | LSP08-08EISP | 1527 | CENTRÍFUGA REFRIGERADA | SORVALL | LEGEND MACH 1.6 R | 40633205 | VIROLOGIA EN INMUNOSEROLOGIA | 500 xg, 5000xg, 10000 xg, 15000 xg | 2281683
| LSP08-21EISP | NR | AGITADOR DE MANZZINI | BOECO | OS-20 | 1010819020041 | VIROLOGIA EN INMUNOSEROLOGIA | 50 rpm, 100 rpm, 120 rpm, 250 rpm
| LSP08-20EISP | NR | AGITADOR DE MANZZINI | BOECO | OS-20 | 1010819020040 | VIROLOGIA EN INMUNOSEROLOGIA | 50 rpm, 100 rpm, 180 rpm, 250 rpm
| LSP08-05FQ |  | CENTRÍFUGA REFRIGERADA | Funke Gerber | Survario - N | 3680-2271 | FISICOQUÍMICO | 600 rpm, 900 rpm, 1100 rpm, 1500 rpm
| LSP08-19EISP | NR | MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA | BECKMAN COULTER | B30148 | MRB17A036 | VIROLOGIA EN INMUNOSEROLOGIA | 1000 rpm, 5000 rpm, 11000 rpm, 13000 rpm
| LSP08-27EISP |  | MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA | Thermo Scientific | SORVALL LEGEND MICRO 21R | 42161341 | VIROLOGIA EN INMUNOSEROLOGIA | 1000 rpm, 5000 rpm, 8000 rpm 11000 rpm
| NA | NA | TACOMETRO |  |  |  | GESTION METROLOGICA | 50 rpm, 500 rpm, 5000 rpm, 13000 rpm
Red de Frio y Termometros
2 | NA | NA | REFRIGERADOR | HAIER | NR | NR | PAI | Estandar | 6352104
|  |  | REFRIGERADOR | HAIER | NR | NR | PAI | Estandar
|  |  | CONGELADOR | VESTFROST | NR | NR | PAI | Estandar
|  |  | CUARTO FRIO ZOONOSIS-ALARMA TEMPERATURA EXCEL-AIR | 0 | NR | NR | PAI | Estandar
|  |  | CUARTO FRIO CONSERVACION PAI-ALARMA EXCEL-AIR | 0 | NR | NR | PAI | Estandar
|  |  | TERMOMETRO DEL CUARTO FRIO DE ZOONOSIS | 0 | NR | NR | PAI | Estandar
|  |  | TERMOMETRO DEL REFRIGERADOR PLACA 14937 | 0 | NR | NR | PAI | Estandar
|  |  | TERMOMETRO CUARTO FRIO PAI | - | NR | NR | PAI | Estandar
|  |  | TERMOMETRO INFRARROJO | RAYTEK | NR | NR | PAI | Estandar
|  |  | TERMOMETRO INFRAROJO | CONTECT | NR | NR | CRUE | Estandar
|  |  | TERMOMETRO INFRAROJO |  | NR | NR | ALMACEN IDSN | Estandar
|  |  | TERMOMETRO INFRAROJO |  | NR | NR | ALMACEN IDSN | Estandar
|  |  | TERMOMETRO INFRAROJO |  | NR | NR | ALMACEN IDSN | Estandar
|  |  | TERMOMETRO INFRAROJO |  | NR | NR | ALMACEN IDSN | Estandar
|  |  | TERMOMETRO INFRAROJO |  | NR | NR | ALMACEN IDSN | Estandar
|  |  | TERMOMETRO INFRAROJO |  | NR | NR | ALMACEN IDSN | Estandar
|  |  | TERMOMETRO INFRAROJO |  | NR | NR | ALMACEN IDSN | Estandar
|  |  | TERMOMETRO INFRAROJO |  | NR | NR | ALMACEN IDSN | Estandar
|  |  | TERMOMETRO INFRAROJO |  | NR | NR | ALMACEN IDSN | Estandar
|  |  | TERMOMETRO INFRAROJO |  | NR | NR | ALMACEN IDSN | Estandar
PHmetros
3 | NA | NA | PHMETRO DIGITAL | HACH | NR | NR | SALUD AMBIENTAL | Estandar | 1271217
|  |  | PHMETRO DIGITAL | HACH | NR | NR | SALUD AMBIENTAL | Estandar
|  |  | PHMETRO DIGITAL |  | NR | NR | ALMACEN IDSN | Estandar
|  |  | PHMETRO DIGITAL |  | NR | NR | ALMACEN IDSN | Estandar
Balanza
4 | NA | NA | BALANZA DIGITAL | GMD | NR | NR | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Estandar | 175540
Tensiometro
5 | NA | NA | TENSIOMETRO | VALERI | NR | NR | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Estandar | 328547
|  |  | TENSIOMETRO | ALPK2 | NR | NR | CRUE | Estandar
Dopler Fetal
6 | NA | NA | DOPPLER FETAL | HUNTLEIGH | NR | NR | CRUE | Estandar | 328939
|  |  | DOPPLER FETAL | HUNTLEIGH | NR | NR | CRUE | Estandar
10738030