## Evaluacion Tec IP-020-2024
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
EVALUACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA PROCESO IP 020-2024
OBJETO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS (2) SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UPK – SEDE TINTAL | [5 empty] | 1. COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS BOV S.A.S - NIT 900.910.140-2 | 2. MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S - NIT 860.403.835-3 | 3. SIMEL GROUP S.A.S NIT - 901.720.975-3
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | TIPO DE MANTENIMIENTO | ACTIVIDAD | CANT. DE | CANT. DE MTOS | CUMPLE SI/NO | CUMPLE SI/NO | CUMPLE SI/NO
EQUIPOS
1 | SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL -ASCENSOR OTIS Gen 2, 96NE7184 CAPACIDAD 800 KG - 10 PERSONAS CON RECORRIDO DE CINCO (5) NIVELES | Correctivo | 1. Cambio de baterías para maniobra de rescate | 1 | 1 | SI | SI | SI
2, Cambio de baterías para kit de emergencia
3. Mantenimiento Preventivo, ajuste, limpieza, lubricación y puesta en marcha
|  | Preventivo (Mensual) | 1. Limpieza a todo nivel (Mecánico, Electrico, Electrónico, Metalmecánico). | 1 | 6 | SI | SI | SI
2 Ajuste a Nivel Mecánico, Electrico, Electrónico y demás piezas y componentes que sean pertinentes para el óptimo funcionamiento del sistema de desplazamiento vertical.
3. Lubricación de los sistemas mecánicos del sistema de desplazamiento vertical
4. Revisión y verificación de cableado eléctrico y electrónico a partir del tablero de distribución general, cintas de tracción, cables limitadores de velocidad, señales luminosas e iluminación, compensación, cables de viaje y circuitos de seguridad.
5. Verificación y revisión de sistemas de apertura/ cierre de cada una de las puertas correspondientes al sistema de desplazamiento vertical en cada uno de los niveles, con la respectiva revisión de seguridad. (El sistema debe garantizar la seguridad a todo nivel para las personas u animales).
6. Revisión de elementos de seguridad a todo nivel del sistemas de transporte vertical.
7. Pruebas de funcionamiento (Debe ser optimo).
2 | SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL - PARKING EXPERTS, ASCENSOR PARA PERSONAL CON MOVILIDAD REDUCIDA CON RECORRIDO DE DOS (2) NIVELES | Correctivo | 1. Mantenimiento correctivo a todo nivel (De seguridad, hidráulico, mecánico, metalmecánico, eléctrico, electrónico y estructural), el cual debe, permitir el óptimo y correcto funcionamiento con su respectiva certificación emitida por la ONAC. | 1 | 1 | SI | SI | SI
Nota. Las especificaciones técnicas del mantenimiento correctivo se entregarán en los días de la visita técnica, en el trascurso del proceso de contratación, previo a la presentación de ofertas. Ver anexo técnico
|  | Preventivo (Mensual) | 1. Limpieza a todo nivel (Mecánico, Eléctrico, Electrónico, Metalmecánico). | 1 | 6 | SI | SI | SI
2 Ajuste a Nivel Mecánico, Eléctrico, Electrónico y demás piezas y componentes que sean pertinentes para el óptimo funcionamiento del sistema de desplazamiento vertical.
3. Lubricación de los sistemas mecánicos del sistema de desplazamiento vertical
4. Revisión y verificación de cableado eléctrico y electrónico a partir del tablero de distribución general, cintas de tracción, cables limitadores de velocidad, señales luminosas e iluminación, compensación, cables de viaje y circuitos de seguridad.
5. Verificación y revisión de sistemas de apertura/ cierre de cada una de las puertas correspondientes al sistema de desplazamiento vertical en cada uno de los niveles, con la respectiva revisión de seguridad. (El sistema debe garantizar la seguridad a todo nivel para las personas u animales).
6. Revisión de elementos de seguridad a todo nivel del sistemas de transporte vertical.
7. Pruebas de funcionamiento (Debe ser optimo).
NOTA 1. El ascensor de 5 niveles cuenta con certificación hasta octubre de 2024, el contratista deberá realizar el respectivo trámite de renovación ante el ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA – ONAC. Dicho costo debe ser incluido dentro de la propuesta. | [5 empty] | SI | SI | SI
NOTA 2: El ascensor de 2 niveles no cuenta con certificación, razón por la cual requiere mantenimiento correctivo inmediato y la respectiva certificación ante el ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA – ONAC. Dicho costo debe ser incluido dentro de la propuesta.
CUMPLE TODOS LOS REQUISITOS DEL PRESENTE FORMATO TECNICO IP-020-2024
ASÍ LAS COSAS, UNA VEZ REVISADOS LOS FORMATOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESENTADOS POR, COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS BOV S.A.S., MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S., Y SIMEL GROUP S.A.S., CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.
FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Elaboro.
Ing. Juan David Fonseca Hernández

## Evaluacion de Exp IP-020-2024
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA DEFINITIVA PROCESO IP 020-2024
OBJETO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS (2) SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UPK – SEDE TINTAL
EVALUACIÓN | DETALLE | 1. COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS BOV S.A.S - NIT 900.910.140-2 |  |  | 2. MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S - NIT 860.403.835-3 |  |  | 3. SIMEL GROUP S.A.S NIT - 901.720.975-3
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE
EXPERIENCIA | 4.3.Experiencia específica del proponente El proponente deberá demostrar su experiencia presentando hasta dos (2) certificaciones de contratos ejecutados y/o terminados, cuyo objeto corresponda a MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSORES) PARA ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS y cuya sumatoria sea igual o mayor al valor del presupuesto oficial del presente proceso de contratación. Cada una de las certificaciones presentadas y/o orden de compra, debe incluir la siguiente información y cumplir con las siguientes condiciones: • Fecha de emisión de la certificación y/o orden de compra. • Datos de la empresa que expide la certificación y/o orden de compra. • Nombre, dirección y teléfono. Nombre y cargo de la persona que firma la certificación y/o datos del comprador. • Datos del contrato/Orden de compra: Número de Contrato/OC/, Valor del contrato y/o, Fecha de inicio y/o compra, fecha de finalización y/o entrega, nombre de la empresa con quien se firmó el contrato y/o compra, objeto del contrato. • Valor total del contrato y/o orden de compra. · • Que el contrato y/o orden de compra y/o factura esté ejecutado y/o entregado en un 100%. · • Que este firmada por el Representante Legal o el Supervisor del Contrato o jefe de Contratos o Persona debidamente autorizada, de la Empresa que emite la certificación y/o orden de compra y/o factura. Los demás términos y condiciones para validar la Experiencia se encuentran descritos en la Invitación Pública del proceso de selección del asunto. | Entidad:. CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE TAKAY Contrato No. S/N Objeto. SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DIEZ (10) ASCENSORES MARCA OTIS DE 12 PARADAS, CON SU CERTIFICACION, UBICADOSEN EL CONJUNTO RESIDENCIAL Valor: $ 128.055.900,00 Inició: 20 NOVIEMBRE 2022 Finalizó: 20 ENERO 2023 Tiempo Total de Servicio: 3 MESES | SI |  | Entidad:. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Contrato No. CO1.PCCNTR.1714936 DE 2020 Objeto:Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo (incluye certificación ONAC) de ascensores del edificio del SENA Centro de Gestión Administrativa-Regional Distrito Capital Valor: $ 86.975.000,00 Inició: 13 de agosto de 2020 Finalizó: 19 de diciembre 2020 Tiempo Total de Servicio: 4,19 MESES | SI |  | Entidad:.Quantium Ingenieria Contrato No. S/N Objeto:El Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Ascensores Valor: $ 20.000.000,00 Inició: 1 de junio de 2023 Finalizó: 31 de diciembre de 2023 Tiempo Total de Servicio: 5,97 MESES | SI
|  | Entidad:.ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.- EN REORGANIZACION. Contrato No. 1530-2023 Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores de 6 paradas de las oficinas en la ciudad de Bogotá, Tunja y Villavicencio. Valor: $ 35.830.000,00 Inició: Febrero 15 de 2023 Finalizó: Diciembre 31 de 2023 Tiempo Total de Servicio: 10,14 MESES | [5 empty] | Entidad:. Arquitecto Robinson Fonseca NIT 79803698-4 Contrato No. S/N Objeto: DESMONTE, ACONDICIONAMIENTO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (PROGRAMACIÓN) y CERFICACIÓN BAJO NORMA NTC 5926-1 DE DOS (2) ASCENSORES DE SIETE Y NUEVE PISOS, PARA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Valor: $ 34.250.000,00 Inició: 13 de junio de 2023 Finalizó: 15 de noviembre de 2023 Tiempo Total de Servicio: 4,07 MESES
ASÍ LAS COSAS, UNA VEZ REVISADAS CERTIFICACIONES PRESENTADAS POR, COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS BOV S.A.S., MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S., Y SIMEL GROUP S.A.S., CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.
FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Elaboro.
Ing. Juan David Fonseca Hernández

## RESUMEN
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
RESUMEN EVALUACIONES DEFINITIVAS TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA PROCESO IP-020-2024
OBJETO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS (2) SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UPK – SEDE TINTAL
OFERENTE | EVALUACIÓN TÉCNICA | EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA | SUBSANO | HABILITADO SI/NO
1. COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS BOV S.A.S - NIT 900.910.140-2 | SI | SI |  | SI
2. MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S - NIT 860.403.835-3 | SI | SI |  | SI
3. SIMEL GROUP S.A.S NIT - 901.720.975-3 | SI | SI |  | SI
ASÍ LAS COSAS, UNA VEZ REVISADOS LOS COMPONENTES TECNICOS Y DE EXPERIENCIA PRESENTADOS POR COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS BOV S.A.S., MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S., Y SIMEL GROUP S.A.S., CUMPLEN CON ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.
FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
EVALUADOR. ING. JUAN DAVID FONSECA