## MTTO PREVENTIVO
SECCIONAL ATLÁNTICO | [5 empty] | 22.98%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SOLO COTIZACIONES
PRECIO BARRANQUILLA |  |  | TECHO PRESUPUESTAL | OFERTA ECONÓMICA | VALORES FINALES CON DESCUENTO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT. EQUIPOS | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 134023 | 132682.77 | 102192.1421
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU | 1 | 162437 | 160812.63 | 123857.7333
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 36000 BTU - 60.000 BTU PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 217810 | 215631.9 | 166079.4824
PRECIO BARANOA |  |  |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 36000 BTU - 60.000 BTU PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 262464 | 259839.36 | 200128.0257
PRECIO MALAMBO |  |  |  |  | 0
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 151538 | 150022.62 | 115547.2779
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU | 1 | 300870 | 297861.3 | 229412.4874
PRECIO PUERTO COLOMBIA |  |  |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 154122 | 152580.78 | 117517.5703
PRECIO SABANALARGA |  |  |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 141973 | 140553.27 | 108253.9937 |  | -22.98%
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 36000 BTU - 60.000 BTU PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 261308 | 258694.92 | 199246.5791
PRECIO SANTO TOMAS |  |  |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 169391 | 167697.09 | 129160.1378
PRECIO CAMPO DE LA CRUZ |  |  |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 186364 | 184500.36 | 142102.0002
PRECIO SOLEDAD |  |  |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 143020 | 141589.8 | 109052.3281
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU | 1 | 151493 | 149978.07 | 115512.9656
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSETTE DE 24000 BTU - 36000 BTU | 1 | 217894 | 215715.06 | 166143.5322
4 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSETTE DE 60000 BTU | 1 | 265419 | 262764.81 | 202381.2045
TOTAL |  |  |  | 2890924.74 | 2226587.4601
NOTA | DENTRO DE LOS COSTOS SE INCLUYE LOS INSUMOS Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA REALIZAR CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
_________________________________ RUBY DEL CARMEN CABARCAS TAPIA C.C. No. 45.500.488 DE CARTAGENA REPRESENTANTE LEGAL ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S
VoBo. ROSANA PAOLA LLINÁS PERTUZ
SECCIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL

## MANO DE OBRA MTTO CORRECTIVO
22.98%
SECCIONAL ATLÁNTICO
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
|  | OFERTA ECONÓMICA | VALOR CON DESCUENTO | OFERTA ECONÓMICA | VALOR CON DESCUENTO | OFERTA ECONÓMICA | VALOR CON DESCUENTO | OFERTA ECONÓMICA | VALOR CON DESCUENTO | OFERTA ECONÓMICA | VALOR CON DESCUENTO | OFERTA ECONÓMICA | VALOR CON DESCUENTO | OFERTA ECONÓMICA | VALOR CON DESCUENTO | OFERTA ECONÓMICA | VALOR CON DESCUENTO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA |  | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA |  | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO |  | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA |  | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA |  | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS |  | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO DE LA CRUZ |  | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD
1 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE | 85600 | 65929.0378 | 92016 | 70870.6349 | 96490.4 | 74316.8135 | 116068.8 | 89396.0784 | 122277.6 | 94178.0902 | 115465.6 | 88931.4943 | 166452 | 128201.1706 | 89867.2 | 69215.6312
2 | CAMBIO DE CAPACITOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 116103.6 | 89422.8813 | 133367.4 | 102719.4435 | 127026.9 | 97835.9965 | 144515.7 | 111305.8534 | 151371 | 116585.7989 | 141216.3 | 108764.6587 | 199590.3 | 153724.2575 | 118913.4 | 91586.9865
3 | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT, INCLUYE MANO DE OBRA DE: CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA | 336696.8 | 259323.5522 | 335780 | 258617.4337 | 342109.6 | 263492.4856 | 373076.8 | 287343.3933 | 378465.6 | 291493.8419 | 376003.2 | 289597.3038 | 501733.6 | 386434.7372 | 331060 | 254982.0943
4 | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA DE AIRE TIPO CENTRAL, INCLUYE MANO DE OBRA DE: CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA | 599063.4 | 461398.0557 | 711278.1 | 547825.7099 | N/A | N/A | N/A | N/A | 734882.4 | 566005.7191 | N/A | N/A | N/A | N/A | 591453 | 455536.5329
5 | CAMBIO TARJETA ELECTRÓNICA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 117838.4 | 90759.0226 | 124987.2 | 96265.0215 | 130185.6 | 100268.8242 | 146434.4 | 112783.6343 | 173349 | 133513.2334 | 143915.2 | 110843.3489 | 204492.8 | 157500.1583 | 121487.2 | 93569.3248
6 | UBICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE EN EL SISTEMA MINI SPLIT O CENTRAL, INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 374569.2 | 288492.8383 | 405378 | 312221.7465 | 413659.8 | 318600.3809 | 449851.5 | 346475.1935 | 464671.8 | 357889.7744 | 477187.2 | 367529.1234 | 667395.9 | 514027.6816 | 421835.4 | 324897.2202
7 | DESMOTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU | 201586.5 | 155261.7288 | 279477 | 215252.9172 | N/A | N/A | N/A | N/A | 283165.2 | 218093.5653 | N/A | N/A | N/A | N/A | 260460 | 200606.042
8 | DESMOTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | 157081.5 | 120984.0205 | 172529.1 | 132881.7472 | 184200.3 | 141870.8943 | 192987 | 148638.4022 | 257039.1 | 197971.2681 | 243332.1 | 187414.1499 | 331951.5 | 255668.7267 | 167720.4 | 129178.0911
9 | INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 564312.6 | 434633.0229 | 615294.9 | 473899.5414 | N/A | N/A | N/A | N/A | 681618.6 | 524981.9915 | N/A | N/A | N/A | N/A | 587065.5 | 452157.2846
10 | INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT (12000-18000-24000 BTU) INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 294917.4 | 227145.0984 | 311464.8 | 239889.89 | 318468.6 | 245284.2101 | 358712.1 | 276279.7151 | 412362 | 317600.8166 | 371888.1 | 286427.8577 | 551614.5 | 424852.9585 | 300251.7 | 231253.5712
11 | REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA ORIGINAL DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 139704.3 | 107600.1178 | 151399.8 | 116607.9806 | 165040.2 | 127113.8036 | 182901.6 | 140870.6368 | 220220.1 | 169613.3097 | 206251.2 | 158854.4763 | 291108.6 | 224211.5643 | 156821.4 | 120783.6918
12 | REUBICACIÓN CONDENSADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 218476 | 168270.0055 | 227328 | 175087.8074 | 235460 | 181351.066 | 265036.8 | 204131.089 | 285980.8 | 220262.1377 | 272231.2 | 209672.209 | 376106.4 | 289676.7883 | 229390.4 | 176676.2659
13 | REUBICACIÓN MANEJADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 284948.8 | 219467.2923 | 370794.4 | 285585.491 | N/A | N/A | N/A | N/A | 354796.8 | 273264.1548 | N/A | N/A | N/A | N/A | 297660 | 229257.4463
14 | REUBICACIÓN MANEJADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 150478.4 | 115898.3193 | 159106.4 | 122543.5966 | 165249.6 | 127275.0833 | 174087.2 | 134081.7944 | 204853.6 | 157778.0461 | 196608.8 | 151427.9091 | 274080 | 211096.1529 | 159440 | 122800.535
15 | CAMBIO DE CONDENSADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 232282.4 | 178903.6815 | 243328.8 | 187411.6082 | 251454.4 | 193669.9375 | 256856.8 | 197830.8608 | 280895.2 | 216345.2134 | 268156.8 | 206534.11 | 382708.8 | 294761.9504 | 239340.8 | 184340.0544
16 | CAMBIO DE CONDENSADORA DE AIRE TIPO CENTRAL INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 376032.8 | 289620.1016 | 502400 | 386947.9978 | N/A | N/A | N/A | N/A | 506443.2 | 390062.0666 | N/A | N/A | N/A | N/A | 406098.4 | 312776.5979
17 | CAMBIO MOTOR VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 126290.7 | 97268.9759 | 135244.8 | 104165.4152 | 150717.6 | 116082.5509 | 162664.2 | 125283.8107 | 188619.3 | 145274.4038 | 175325.4 | 135035.4548 | 282759.3 | 217780.9415 | 132824.7 | 102301.4565
18 | CAMBIO TRANSFORMADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRES | 104151.6 | 80217.4624 | 142520.4 | 109769.0753 | N/A | N/A | N/A | N/A | 135317.7 | 104221.5627 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111488.4 | 85868.2587
19 | CAMBIO BALINERA DE MOTOR VENTILADOR | 111456.8 | 85843.9204 | 122143.2 | 94074.5754 | 128196.8 | 98737.0523 | 135737.6 | 104544.9692 | 148994.4 | 114755.3439 | 138583.2 | 106736.6476 | 197345.6 | 151995.3917 | 116739.2 | 89912.4198
20 | CAMBIO CONTACTOR DE ACONDICIONADOR DE AIRES | 121964.4 | 93936.8638 | 137906.1 | 106215.1459 | N/A | N/A | N/A | N/A | 162424.8 | 125099.4251 | N/A | N/A | N/A | N/A | 129519.9 | 99756.1027
21 | CAMBIO FAN RELAY ACONDICIONADOR DE AIRE | 88376.8 | 68067.7265 | 119064.8 | 91703.5947 | N/A | N/A | N/A | N/A | 117683.2 | 90639.4877 | N/A | N/A | N/A | N/A | 98621.6 | 75958.2617
22 | CAMBIO PRESOSTATO DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 89910.4 | 69248.9038 | 102080.8 | 78622.5342 | N/A | N/A | N/A | N/A | 121397.6 | 93500.315 | N/A | N/A | N/A | N/A | 97108.8 | 74793.1046
23 | CAMBIO TEMPORIZADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 90787.2 | 69924.2143 | 132785.6 | 102271.3417 | N/A | N/A | N/A | N/A | 128157.6 | 98706.8605 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100087.2 | 77087.0654
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA EN LAMINA DE PORÓN (METRO CUADRADO) | 65436 | 50398.7444 | 82096 | 63230.2604 | N/A | N/A | N/A | N/A | 89876.8 | 69223.0251 | N/A | N/A | N/A | N/A | 74110.4 | 57079.7589
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA EN FIBRA DE VIDRIO (METRO CUADRADO) | 94992 | 73162.7472 | 109390.4 | 84252.3811 | N/A | N/A | N/A | N/A | 127713.6 | 98364.8921 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106382.4 | 81935.6224
26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA GALVANIZADA (METRO CUADRADO) | 108381.6 | 83475.4043 | 126910.4 | 97746.2683 | N/A | N/A | N/A | N/A | 133960.8 | 103176.4796 | N/A | N/A | N/A | N/A | 118497.6 | 91266.7378
| TOTAL | 5251439.6 | 4044653.7396 | 6046072.4 | 4656679.1595 | 2708259.8 | 2085899.0986 | 2958930.5 | 2278965.4311 | 6866537.8 | 5288600.8231 | 3126164.3 | 2407768.7434 | 4427339.3 | 3409932.4795 | 5564245 | 4285576.1585
| TOTAL | 36948988.7 | 28458075.6334
_________________________________ RUBY DEL CARMEN CABARCAS TAPIA C.C. No. 45.500.488 DE CARTAGENA REPRESENTANTE LEGAL ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S
VoBo. ROSANA PAOLA LLINÁS PERTUZ
SECCIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL

## REPUESTOS
SECCIONAL ATLÁNTICO |  |  |  |  | 22.98%
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
REPUESTOS
|  |  | OFERTA ECONÓMICA | VALORES FINALES CON DESCUENTO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA
1 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 440V | UND | 13200 | 10166.6273
2 | CAPACITOR DE MARCHA 10 MFD 440V | UND | 15207.2 | 11712.5708
3 | CAPACITOR DE MARCHA 15 MFD 440V | UND | 16173.6 | 12456.8912
4 | CAPACITOR DE MARCHA 30 MFD 370V | UND | 26542.4 | 20442.931
5 | CAPACITOR DE MARCHA 35 MFD 440V | UND | 29240.8 | 22521.2361
6 | CAPACITOR DE MARCHA 40 MFD 440V | UND | 30720 | 23660.5145
7 | CAPACITOR DE MARCHA 45 MFD 440V | UND | 32381.6 | 24940.2772
8 | CAPACITOR DE MARCHA 45+5 MFD 440V | UND | 35169.6 | 27087.5922
9 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 370V | UND | 13161.6 | 10137.0517
10 | CAPACITOR DE MARCHA 50 MFD 440V | UND | 37590.4 | 28952.09
11 | CAPACITOR DE MARCHA 55 MFD 440V | UND | 38659.2 | 29775.2787
12 | CAPACITOR DE MARCHA 60 MFD (+5-5) 440V | UND | 40149.6 | 30923.1834
13 | CAPACITOR DE MARCHA 7.5 MFD 370V | UND | 20371.2 | 15689.8787
14 | CAPACITOR DE MARCHA 70 MFD 440V | UND | 42345.6 | 32614.5405
15 | CAPACITOR DUAL 25+5 MFD 440V | UND | 33647.2 | 25915.0411
16 | CAPACITOR DUAL 35+5 MFD 440V | UND | 35470.4 | 27319.268
17 | CAPACITOR DE 80 MFD 440V | UND | 45956 | 35395.2671
18 | TRANSFORMADOR 40 VA 110-220V SALIDA 24V | UND | 84641.6 | 65190.8791
19 | CONTACTOR 2P X 30 AMP 110V | UND | 67860 | 52265.7069
20 | CONTACTOR 2P X 30 AMP 24V | UND | 69944.8 | 53871.4178
21 | CONTACTOR 2P X 40 AMP 220V | UND | 82879.2 | 63833.4803
22 | CONTACTOR 2P X 40 AMP 24V | UND | 82934.4 | 63875.9953
23 | CONTACTOR 3P X 30 AMP 24V | UND | 93274.4 | 71839.8534
24 | CONTACTOR DE 3X40 AMP 220 V | UND | 97328 | 74961.9322
25 | CONTACTOR 3P X 40 AMP 110V | UND | 98738.4 | 76048.2209
26 | CONTACTOR 3P X 40 AMP 24V | UND | 104664 | 80612.1123
27 | CONTACTOR 3P X 50 AMP 24V | UND | 118845.6 | 91534.7671
28 | CONTACTOR 3P X 60 AMP 120V | UND | 127475.2 | 98181.2767
29 | CONTACTOR 3P X 60 AMP 24V | UND | 144388 | 111207.499
30 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 7/8" | UND | 136441.6 | 105087.1894
31 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 1/2" | UND | 71665.6 | 55196.7763
32 | FILTRO SECADOR ROSCABLE 1/2" | UND | 71516 | 55081.5546
33 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 3/8" | UND | 64505.6 | 49682.1512
34 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 5/8" | UND | 72366.4 | 55736.5318
35 | FILTRO SECADOR 1-1/8" | UND | 178634.4 | 137584.0434
36 | FILTRO SECADOR 1-3/8" | UND | 178084.8 | 137160.742
37 | MANGUERA RUBATEX 1 1/8" X 1/2" | UND | 27311.2 | 21035.06
38 | MANGUERA RUBATEX 1 3/8" X 1/2" | UND | 29724 | 22893.3963
39 | MANGUERA RUBATEX 3/4" X 1/2" | UND | 25254.4 | 19450.9146
40 | RUBATEX ¾×⅞ | UND | 24490.4 | 18862.4826
41 | RUBATEX ¾×1⅛ | UND | 24002.4 | 18486.6254
42 | BREAKER DE 3X50 AMP | UND | 84355.2 | 64970.2941
43 | BREAKER DE 2X20 AMP | UND | 48788 | 37576.4708
44 | BREAKER DE 2X50 AMP | UND | 68448.8 | 52719.2001
45 | CABLE ENCAUCHETADO 4X14 | METRO | 23074.4 | 17771.8807
46 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | METRO | 22031.2 | 16968.4091
47 | PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE BIFÁSICO PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | UND | 177459.2 | 136678.9055
48 | PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE TRIFÁSICO PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT MENOR O IGUAL A 5 TR | UND | 274772.8 | 211629.7468
49 | MANGUERA RUBATEX 7/8" X 1/2" | UND | 14768.8 | 11374.9156
50 | CILINDRO REFRIGERANTE R-410a X 11,3 Kg | UND | 572457.6 | 440906.2941
51 | CILINDRO REFRIGERANTE R-22 X 13,6 Kg | UND | 634452 | 488654.3215
52 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 1/2" | METRO | 30741.6 | 23677.1508
53 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 1/4" | METRO | 20490.4 | 15781.6864
54 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 3/4" | METRO | 45029.6 | 34681.7547
55 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 3/8" | METRO | 30494.4 | 23486.7576
56 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 5/8" | METRO | 49740.8 | 38310.3164
57 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 7/8" | METRO | 66627.2 | 51316.2055
58 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 1-1/8" | METRO | 87470.4 | 67369.6181
59 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 3/8" | METRO | 41018.4 | 31592.3323
60 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 7/8" | METRO | 62634.4 | 48240.9548
61 | TARJETAS ELECTRÓNICA UNIVERSAL PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | UND | 247214.4 | 190404.2936
62 | COMPRESOR 1 TR ROTATIVO 12 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 896682.6 | 690624.0779
63 | COMPRESOR 1 TR ROTATIVO 12 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 948920.4 | 730857.5813
64 | COMPRESOR 1.5 TR ROTATIVO 18 KBTU 220V 1 PH REFRIGERANTE R 22 | UND | 1075039.2 | 827994.16
65 | COMPRESOR 1.5 TR ROTATIVO 18 KBTU 220V 1 PH REFRIGERANTE 410 | UND | 1148687.1 | 884717.7019
66 | COMPRESOR 2 TR ROTATIVO 24 KBTU 220V 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1282149.9 | 987510.6224
67 | COMPRESOR 2 TR ROTATIVO 24 KBTU 220V 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1335889.8 | 1028901.0418
68 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 3PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1820923.2 | 1402473.3009
69 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 3PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1822443.3 | 1403644.0805
70 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1864378.8 | 1435942.7623
71 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1912443.3 | 1472961.9941
72 | COMPRESOR 5 TR SCROLL R-22 220V / 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 2893082.4 | 2228249.2877
73 | BLOWER DE LAMINA GALVANIZADA 10-1/2" X 10-1/2" X 1/2" | UND | 260588 | 200704.6275
74 | BLOWER DE LAMINA GALVANIZADA 12" X 12" X 1" | UND | 239625.6 | 184559.4071
75 | BOMBA DE CONDENSADO PARA MINI SPLIT | UND | 293671.2 | 226185.2764
76 | CONDENSADORA DE 5TR 220V 1 PH 60 HZ REFRIGERANTE 410, DESCARGA VERTICAL | UND | 4848004.8 | 3733928.6439
77 | CONDENSADORA DE 5TR 220V 3 PH 60 HZ REFRIGERANTE 410, DESCARGA VERTICAL | UND | 5001938.1 | 3852487.9238
78 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 20" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 179672.8 | 138383.8181
79 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 22" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 196603.2 | 151423.5959
80 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 24" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 311320 | 239778.3652
81 | MOTOR 1/2 HP P/BLOWER 1075 RPM 1PH 3 VEL 220 V 60 HZ | UND | 351533.6 | 270750.8413
82 | MOTOR 1/2 HP P/CONDENSADOR 1075 RPM EJE 1/2 208-230V 1 PH 60 HZ | UND | 345817.6 | 266348.3836
83 | MOTOR 1/5 HP 1075 RPM 3 VELOCIDADES 110V | UND | 255119.2 | 196492.563
84 | MOTOR 1/6 HP 1075 RPM 2 EJES 220 V 60 HZ | UND | 298773.6 | 230115.14
85 | MOTOR 3/4 HP P/CONDENSADOR 1075 RPM C/BALINERA EJE 1/2 220V 1PH 60HZ | UND | 419668 | 323227.8908
86 | MOTOR 3/4 HP P/MANEJADORA 1075 RPM D1076 1 EJE 3 VEL 208-230V 1 PH 60 HZ | UND | 433824.8 | 334131.4446
87 | TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO 1 A 8MIN | UND | 42519.2 | 32748.247
88 | TERMOSTATO NO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA | UND | 204227.2 | 157295.5934
89 | TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA | UND | 319620 | 246171.0172
90 | TERMOSTATO AMBIENTE ANÁLOGO | UND | 136892 | 105434.087
91 | REJILLA DIFUSORA DE ALUMINIO 12"X12" DE CUATRO VÍAS MÓVILES | UND | 178903.2 | 137791.0729
TOTAL |  |  | 36503988.5 | 28115336.9065
_________________________________ RUBY DEL CARMEN CABARCAS TAPIA C.C. No. 45.500.488 DE CARTAGENA REPRESENTANTE LEGAL ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S
VoBo. ROSANA PAOLA LLINÁS PERTUZ
SECCIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL

## TOTAL
SECCIONAL ATLÁNTICO
|  | VALOR INICIAL | VALOR FINAL CON DESCUENTO
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2890924.74 | 2226587.4601
2 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 36948988.7 | 28458075.6334
3 | REPUESTOS | 36503988.5 | 28115336.9065
TOTAL |  | 76343901.94 | 58800000
-22.98%
_________________________________ RUBY DEL CARMEN CABARCAS TAPIA C.C. No. 45.500.488 DE CARTAGENA REPRESENTANTE LEGAL ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S
VoBo. ROSANA PAOLA LLINÁS PERTUZ
SECCIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL