## Hoja1
FORMATO N° 8
PROPUESTA ECONOMICA PROCESO:IMC-89-004-2020
SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HIDROSANITARIOS Y DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS INDISPENSABLES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CÚCUTA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CÚCUTA, DIRECCIÓN SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PAMPLONA Y PUNTO DE CONTACTO DE OCAÑA
ITEMS | DESCRIPCION DE PRODUCTOS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR IVA INCLUIDO
1 | CABLE+C9:E90+C9:E31 ENCAUCHETADO 3X12 AWG | METRO | 1
2 | CABLE ELECTRICO THHN/THW # 10 | METRO | 1
3 | CABLE ELECTRICO THHN/THW # 12 | METRO | 1
4 | CABLE ELECTRICO ALAMBRE ELECTRICO # 8 | METRO | 1
5 | CABLE ALAMBRE ELECTRICO # 6 | METRO | 1
6 | CABLE ALAMBRE ELECTRICO # 10 | METRO | 1
7 | CABLE ALAMBRE ELECTRICO # 12 | METRO | 1
8 | CABLE UTP 6A | METRO | 1
9 | CINTA AISLANTE ROLLO DE 15 MTS NEGRA | UND | 1
10 | SOCKET FLUORESCENTE RAPID STAR T-8 | UND | 1
11 | TUBO LED T8 DE 18 W DE 1.20 METROS LUZ BLANCA 120 VOLTIOS | UND | 1
12 | TUBO LED T8 DE 9 W DE 60 CENTIMETROS LUZ BLANCA 120 VOLTIOS | UND | 1
13 | BREAKER ENCHUFABLE 1X20 LUMINEX | UND | 1
14 | BOMBILLO LED 80 WATIOS E-40 LUZ BLANCA VOLTAJE 100-220V | UND | 1
15 | BOMBILLO LED DE 9 WATIOS 120 VOLTIOS | UND | 1
16 | BOMBILLO LED DE 18 WATIOS 120 VOLTIOS | UND | 1
17 | PANEL CIRCULAR LED DE INCRUSTAR CON DRIVER 9 WATIOS 120 VOLTIOS 5” | UND | 1
18 | PANEL CIRCULAR LED DE INCRUSTAR CON DRIVER 18 WATIOS 120 VOLTIOS 22 CENTIMETROS | UND | 1
19 | PANEL ANGULAR LED DE 15x120 CM DE 48W MARCA TECNOLINE O SIMILAR MARCO DE ALUMINIO VOLTAJE 110-220 | UND | 1
20 | PANEL LED CUADRADO 40 WATIOS DE 60 X 60 VOLTAJE 110-220 V MARCO ALUMINIO | UND | 1
21 | MULTITOMA 6 PUESTOS POLO A TIERRA | UND | 1
22 | JACK RJ 45 CAT 6 | UND | 1
23 | JACK VCJ5E-W CAT 5E BLANCO | UND | 1
24 | TOMAS DE RED DOBLE CON TAPA | UND | 1
25 | INTERRUPTOR DOBLE CON TAPA | UND | 1
26 | INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA | UND | 1
27 | TOMACORRIENTE DOBLE LEVITON BLANCO CON TAPA POLO A TIERRA | UND | 1
28 | TOMACORRIENTE DOBLE P/T HOSPITALARIA NARANJA POLO A TIERRA | UND | 1
29 | TUBO PVC 1/2 PULGADA X 3 MTS ELECTRICO. | UND | 1
30 | TUBO PVC 1 PULGADA X 3 MTS ELECTRICO | UND | 1
31 | REFLECTOR LED 50W MULTIPUNTO LUZ BLANCA 120 – 240 VOLTIOS | UND | 1
32 | REFLECTOR LED 100W MULTIPUNTO LUZ BLANCA 120 – 240 VOLTIOS | UND | 1
33 | REFLECTOR LED 200W MULTIPUNTO LUZ BLANCA 120 – 240 VOLTIOS | UND | 1
34 | LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO LED 100 WATIOS VOLTAJE 120-240 | UND | 1
35 | PILAS AA ALKALINA | PAR | 1
36 | PILAS AAA ALKALINA | PAR | 1
37 | PILAS CUADRADA 9V ALKALINA | UND | 1
38 | CLAVIJA 100% DE CAUCHO PARA EXTENSION CON ABRAZADERA 15A POLO TIERRA | UND | 1
39 | TOMA 100% DE CAUCHO PARA EXTENCIÓN CON ABRAZADERA 15 A POLO TIERRA | UND | 1
40 | TABLERO DE BREAKER DE 12 CIRCUITOS METALICA | UND | 1
41 | CHAZOS PLASTICOS AZULES 5/16PAQUETE X 100 | PAQ | 1
42 | CHAZOS PLASTICOS VERDES PAQUETE X 100 | PAQ | 1
43 | CHAZOS PLASTICOS NARANJAS 3/8 PAQUETE X 100 | PAQ | 1
44 | CHAZOS METALICOS 1/4 x 1 1/2 | UND | 1
45 | CHAZOS METALICOS 5/16 x 2 1/2 | UND | 1
46 | CHAZOS METALICOS 3/8 x 2 1/2 | UND | 1
47 | BROCA MURO 1/4 | UND | 1
48 | BROCA MURO 5/16 | UND | 1
49 | BROCA MURO 3/8 | UND | 1
50 | BROCA MURO 1/2 | UND | 1
51 | BROCA LAMINA 1/4 | UND | 1
52 | BROCA LAMINA 5/16 | UND | 1
53 | BROCA LAMINA 3/8 | UND | 1
54 | BROCA LAMINA 1/2 | UND | 1
55 | TORNILLOS N°8 X 1" GOLOSOS LAMINA CAJA 100 UNIDADES | PAQ | 1
56 | TORNILLOS MADERA 1" MADERA CAJA DE 100 UNIDADES | PAQ | 1
57 | CEMENTO GRIS BULTO X 42,5 KG | BULTO | 1
58 | CEMENTO BLANCO 20 KILOS | BULTO | 1
59 | CAL INDUSTRIAL 20 KILOS | BULTO | 1
60 | ARENA DE RIO NEGRA 25 KILOS | BULTO | 1
61 | TRITURADO DE PIEDRA 3/4 25 KILOS | BULTO | 1
62 | LADRILLO LISO LIMPIO DE HUECOS DE ARCILLA PRIMERA CALIDAD | UND | 1
63 | SANITARIO SENCILLO BLANCO CON ACEESORIOS AHORRADOR DE AGUA | UND | 1
64 | LAVAMANOS SENCILLO DE COLGAR BLANCO CON ACCESORIOS | UND | 1
65 | MANGUERA CONECCION SANITARIO | UND | 1
66 | MANGUERA CONECCION LAVAMANOS | UND | 1
67 | TUBERIA DE PVC AGUA ALTA PRESION DE 1/2 X 6 METROS | UND | 1
68 | TUBERIA DE PVC AGUA ALTA PRESION DE 3/4 X 6 METROS | UND | 1
69 | TUBERIA DE PVC AGUA ALTA PRESION DE 1” X 6 METROS | UND | 1
70 | TUBERIA DE PVC AGUA ALTA PRESION DE 2” X 6 METROS | UND | 1
71 | TEBERIA DE PVC AGUAN ALTA PRESION DE 5" X 3 METROS | UND | 1
72 | CODO PVC DE 1/2 AGUA ALTA PRESION | UND | 1
73 | CODO PVC DE 3/4 AGUA ALTA PRESION | UND | 1
74 | CODO PVC DE 1” AGUA ALTA PRESION | UND | 1
75 | CODO PVC DE 2” AGUA ALTA PRESION | UND | 1
77 | TEE EN PVC DE 1/2 AGUA ALTA PRESION | UND | 1
78 | TEE EN PVC DE 3/4 AGUA ALTA PRESION | UND | 1
79 | TEE EN PVC DE 1” AGUA ALTA PRESION | UND | 1
80 | TEE EN PVC DE 2” AGUA ALTA PRESION | UND | 1
82 | UNION PVC DE 1/2 AGUA ALTA PRESION | UND | 1
83 | UNION PVC DE 3/4 AGUA ALTA PRESION | UND | 1
84 | UNION PVC DE 1” AGUA ALTA PRESION | UND | 1
85 | UNION PVC DE 2” AGUA ALTA PRESION | UND | 1
87 | TERMINAL MACHO DE PVC DE 1/2 AGUA ALTA PRESION | UND | 1
88 | TERMINAL MACHO DE PVC DE 3/4 AGUA ALTA PRESION | UND | 1
89 | TERMINAL MACHO DE PVC DE 1” AGUA ALTA PRESION | UND | 1
90 | TERMINAL MACHO DE PVC DE 2” AGUA ALTA PRESION | UND | 1
92 | TERMINAL HEMBRA DE PVC DE 1/2 AGUA ALTA PRESION | UND | 1
93 | TERMINAL HEMBRA DE PVC DE 3/4 AGUA ALTA PRESION | UND | 1
94 | TERMINAL HEMBRA DE PVC DE 1” AGUA ALTA PRESION | UND | 1
95 | TERMINAL HEMBRA DE PVC DE 2” AGUA ALTA PRESION | UND | 1
97 | PEGANTE PARA PVC 1/4 ALTA PRESION | UND | 1
98 | LIMPIADOR DE TUBERIA DE PVC 1/4 AGUA ALTA PRESION | UND | 1
99 | TEFLON 3/4 15M | UND | 1
100 | GRIFERIA SANITARIA CON ARBOL | PAQ | 1
101 | LLAVE TIPO JARDINERIA METALICA 1/2 | UND | 1
102 | LLAVE DE PASO DE ½ BRONCE MANIJA PALANCA | UND | 1
103 | LLAVE DE PASO DE 3/4 BRONCE MANIJA PALANCA | UND | 1
104 | LLAVE DE PASO DE 1” BRONCE MANIJA PALANCA | UND | 1
105 | LLAVE DE PASO DE 2” BRONCE MANIJA PALANCA | UND | 1
106 | LLAVE DE PUSH METALICA PARA LAVAMANOS TIPO MESA CORONA | UND | 1
107 | REPUESTO VÁLVULA AUTOMÁTICA TIPO PUSH ANTIVANDALICA PARA SANITARIO DE 1 ¼ “ MARCA CORONA | UND | 1
108 | LLAVE MONOMANDO METALICA PARA LAVAPLATOS DOBLE ENTRADA DE AGUA | UND | 1
109 | PINTURA DE AGUA TIPO 1 CUÑETE DE EXELENTE CALIDAD | UND | 1
110 | PINTURA DE AGUA TIPO 1 GALON DE EXCELENTE CALIDAD | UND | 1
111 | PINTURA DE ACEITE GALON | UND | 1
112 | TINNER POR GALON | UND | 1
113 | RODILLO DE FELPA ANTIGOTEO PARA PINTURA 9 PULGADAS | UND | 1
114 | BROCHA DE 2 PULGADAS | UND | 1
115 | BROCHA DE 3 PULGADAS | UND | 1
116 | PLIEGO DE LIGA NUMERO 80 PARA LAMINA | UND | 1
117 | PIEGO DE LIJA NUMERO 400 PARA LAMINA | UND | 1
118 | CINTA PARA ENMASCARAR 24mm X 20 METROS | UND | 1
119 | ESTUCO PLASTICO POR ¼ DE GALON | UND | 1
120 | SOLDADURA ELECTRICA 6013 5/32 POR KILO | KILO | 1
121 | DISCO DE CORTE DE 4 ½ X 1MM | UND | 1
122 | DISCO PARA PULIR DE 4 ½ | UND | 1
123 | DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 4 1/2 | UND | 1
124 | DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 4 1/2 | UND | 1
125 | DISCO DE CORTE PARA LAMINA DE 7 1/2 | UND | 1
126 | DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 7 1/2 | UND | 1
127 | VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X 6 METROS | UND | 1
128 | ANGULO DE HIERRO 1 1/4 x 1/8 X 6 METROS | UND | 1
129 | TUBO CUADRADO DE 1 1/2 X 1 1/2 CALIBRE 18 X 6 METROS | UND | 1
130 | TUBO CUADRADO DE 3/4 CALIBRE 18 X 6 METROS | UND | 1
131 | ALAMBRE DE AMARRE CALIBRE 18 | KILO | 1
132 | IMPERMEABILIZANTE ACRILICO CUÑETE LIQUIDO BLANCO | UND | 1
133 | TELA DE REFUERZO EN POLIESTER PARA IMPERBEALIZAR 1 X 10 METROS | ROLLO | 1
134 | LAMINA DRYWAL 3/8 DE 1.22 X 2.44 YESO | UND | 1
135 | PARAL VIGUETA GALVANIZADO 1 1/4 X 2.44 MT PARA DRYWALL METALICO | UND | 1
136 | PERFIL OMEGA GALVANIZADO 1 1/4 X 2.44 MT PARA DRYWALL METALICO | UND | 1
137 | PUERTA ENTAMBORADA CON MARCO MADERA TIPO DORMITORIO, PINTURA NATURAL | UND | 1
138 | CHAPAS METALICA PARA PUERTA DE MADERA TIPO BOLA | UND | 1
139 | CHAPA DE SEGURIDAD PARA PÚERTA DE VIDRIO EN ACERO | UND | 1
140 | CHAPA METALICA PARA PUERTA METALICA | UND | 1
141 | CHAPA O CERRADURA PARA ESCRITORIO Y ARCHIVADOR | UND | 1
142 | CANDADO DE SEGURIDAD 70 MM | UND | 1
143 | FLOTADOR DE AGUA DE 1 1/2 PULGADA EN BRONCE | UND | 1
144 | VALVULA DE PIE DE 2 PULGADAS EN BRONCE PARA TANQUE SUBTERRANEO | UND | 1
145 | ROLLO ENVOPLAS PARA EMBALAJE | UND | 1
146 | POLISOMBRA NEGRO 80% 4 MTS DE ANCHO | MTS | 1
147 | AMARRE PLASTICO DE 20 CM X 100 | PAQ | 1
148 | SUMATORIA TOTAL IVA INCLUIDO |  |  | 0
DISCRIMANACION DE LA OFERTA
VALOR ANTES DE IVA: $
VALOR IVA 19%: $
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO CASILLA ITEM 148: $
Los valores ofertados no podran superar los valores unitarios de referencia. Sera causal de
rechazo de la oferta presentada. Todos los precios unitarios deben ser iguales o inferiores al precio,
unitario de referencia incluidos en el Anexo N 2
Empresa o Razon Social:
Nombre representante legal:
C.C. Representante Legal:
Dirección:
Regimen Comun: ( ) Regimen Simple ( )
Fecha:
Firma: