## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica
Código |  | Versión
PRESUPUESTO OFICIAL
«MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS»
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1,0 PRELIMINARES
1.1 |  |  |  | DESMONTE DE CIELO RASO (Incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.) | M2 | 700 | 27345.5469 | 19141882.8504
1.2 |  |  |  | DESMONTE DE CUBIERTA (Incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.) | M2 | 700 | 44374.2024 | 31061941.6863
1.3 |  |  |  | DESMONTE MURO DRY WALL (Incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.) | M2 | 100 | 28802.4934 | 2880249.3396
1.4 |  |  |  | DEMOLICION ANDEN EN CONCRETO (Incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.) | M2 | 82 | 56011.3194 | 4592928.1882
1.5 |  |  |  | DEMOLICION BORDILLO EN CONCRETO (Incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.) | M2 | 160 | 20793.0602 | 3326889.6295
1.6 |  |  |  | PICADA CERAMICA O PLANTILLA (Incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.) | M2 | 2500 | 18809.6211 | 47024052.7516
1.7 |  |  |  | DEMOLICION MUROS BLOCK#4 (Incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.) | M2 | 200 | 44930.6382 | 8986127.631
1.8 |  |  |  | DESMONTE DE DIVISION EN VIDRIO (Incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.) | UND | 1 | 15233.5298 | 15233.5298
1.9 |  |  |  | DESMONTE DE CANALETA ELECTRICA PLASTICA EN MAL ESTADO (Incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.) | ML | 125 | 18252.9416 | 2281617.7008
1.1 |  |  |  | DESMONTE DE PUERTA (Incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.) | UND | 20 | 61296.5834 | 1225931.6672
1.11 |  |  |  | PICADA PAÑETE O ENCHAPE(Incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.) | M2 | 350 | 18809.6211 | 6583367.3852
1.12 |  |  |  | DEMOLICION REGISTRO SANITARIO 0,80m x 0,80m (Incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.) | UN | 10 | 64442.6871 | 644426.8714
1.13 |  |  |  | CORTE Y RETIRO PISO -PLANTILLA Y EXCAVACION S=0,20M X 0,25M (Incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.) | ML | 12 | 33159.0142 | 397908.1698
1.14 |  |  |  | DESMONTE DE ADOQUINES | M2 | 10 | 19575.5564 | 195755.5637
1.15 |  |  |  | CORTE DE RAICES ARBOLES EN SUELO | ML | 25 | 53177.1316 | 1329428.2901
1.16 |  |  |  | RETIRO Y REMOCION DE ARBOLES, h=10m A LOS SITIOS AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL | UN | 2 | 431633.5436 | 863267.0873
Subtotal | [7 empty] | 130551008.3419
2,0 ESTRUCTURA
2.1 |  |  |  | EXCAVACION MATERIAL COMUN | M3 | 18 | 113709.9847 | 2046779.7238
2.2 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 18 | 135491.0747 | 2438839.3453
2.3 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL A SITIO AUTORIZACIÓN POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL | M3 | 18 | 110448.9198 | 1988080.5566
2.4 |  |  |  | ZAPATA 0,60X0,60X0,30 , 3000PSI | UND | 12 | 536363.0552 | 6436356.6618
2.5 |  |  |  | VIGA DE AMARRE INF. 30X25 4Ø1/2" AROS 3/8" C..20 | ML | 118 | 191835.0119 | 22636531.4066
2.6 |  |  |  | COLUMNA DE 25X25 4Ø1/2" AROS 3/8" C.. 0.20 | ML | 118 | 304975.7813 | 35987142.1931
2.7 |  |  |  | VIGA DE AMARRE SUP. 20X20 4Ø1/2" AROS 3/8" C..20 | ML | 118 | 171591.4687 | 20247793.3067
2.8 |  |  |  | LEVANTE EN BLOCK # 6 ABUZARDADO | M2 | 118 | 166651.7515 | 19664906.677
2.9 |  |  |  | TUBERIA GALVANIZADA DE 2", CON TAPÓN PARA CERRAMIENTO FRONTAL, INCLUYE TUBERIA, TAPON, PINTURA BLANCA ESMALTE E INSTALACIÓN A CADA 0,15M | ML | 1180 | 593990.4521 | 700908733.4312
2.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2", INCLUYE PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR DE DIMENSIONES 1,2X2,2M | UND | 10 | 1638161.9291 | 16381619.2908
2.11 |  |  |  | CONSTRUCCION ANDEN EN CONCRETO 3000PSI, e=0,10m | M2 | 20 | 120273.069 | 2405461.3802
2.12 |  |  |  | CONSTRUCCION RAMPAS PEATONALES EN CONCRETO 3000PSI, INCLUYE REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR DE Ø3/8" @ 0,20m AMBAS DIRECCIONES | M2 | 15 | 234433.6 | 3516504.0002
2.13 |  |  |  | PLANTILLA EN CONCRETO PARA NIVELACION E=0,04M | M2 | 2500 | 44460.5775 | 111151443.709
2.14 |  |  |  | CONSTRUCCION PLANTILLA EN CONCRETO 3000PSI, e=0,10m, INCLUYE REFUERZO | M2 | 10 | 141501.6469 | 1415016.4693
2.15 |  |  |  | SELLADA DE GRIETAS CON MORTELO Y ACERO EN U DE 3/8" | ML | 125 | 154826.4265 | 19353303.3185
2.16 |  |  |  | CONSTRUCCION MEDIA CAÑA EN CONCRETO 3000PSI | ML | 100 | 193336.8486 | 19333684.8611
2.17 |  |  |  | REPARACION DE DELAMINACIONES, DESCASCARAMIENTO Y GRIETASEN COLUMNAS O VIGAS. INCLUYE ESCARIFICACION DE APROX. 4.0 CM, LIMPIEZA DEL ACERO DE REFUERZO, PREPARACION DE SUPERFICIE RUGOSA, MATERIAL DE ADHERENCIA Y MORTERO DE REPARACIÓN | M2 | 15 | 67222.7995 | 1008341.9925
Subtotal | [7 empty] | 986920538.3235
3,0 MAMPOSTERIA Y PAÑETES
3.1 |  |  |  | CONSTRUCCION MURO BLOCK #4 PERIMETRAL | M2 | 15 | 76444.2315 | 1146663.4725
3.2 |  |  |  | PAÑETE INTERIOR MORTERO 1:3, e=0,02m, impermeabilizado con sika mortero 101 o similar | M2 | 30 | 38416.0975 | 1152482.9256
3.3 |  |  |  | PAÑETE EXTERIOR E INTERIOR MORTERO IMP 1:3, e=0,02m, MURO LATERAL | M2 | 350 | 38416.0975 | 13445634.1319
3.4 |  |  |  | SUM. Y APLICACIÓN MORTERO IMPERMABILIZANTE TIPO SIKA MORTERO 101 O SIMILAR | M2 | 150 | 47083.8475 | 7062577.128
3.5 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CARETAS INCLUYE (LIJADA,PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE EN EL COLOR INDICADO) | m2 | 250 | 70709.7656 | 17677441.4065
3.6 |  |  |  | MURO EN DRYWALL INCLUYE PINTURA | M2 | 50 | 234984.1567 | 11749207.8373
Subtotal | [7 empty] | 52234006.9018
4,0 PISOS Y ENCHAPES
4.1 |  |  |  | SUM. INST. PISO EN CERAMICA TRAFICO 5 | M2 | 11000 | 99892.2648 | 1098814912.963
4.2 |  |  |  | SUM. INST. ENCHAPE CERAMICO | M2 | 300 | 110292.2648 | 33087679.4444
4.3 |  |  |  | SUM. INST. ZOCALO EN CERAMICA | ML | 982 | 45591.9786 | 44771322.9961
4.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN EN CONCRETO PEATONAL (20X10X6CM) INCLUYE CONFORMACIÓN Y RELLENO DE SUBASE EN ARENA LAVADA. | M2 | 15 | 126951.8936 | 1904278.4042
Subtotal | [7 empty] | 1178578193.8077
5,0 CIELO RASO Y PINTURA
5.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL | M2 | 2000 | 103774.631 | 207549261.9709
5.2 |  |  |  | PINTURA VINILO SOBRE CIELO RASO | M2 | 2000 | 17215.1253 | 34430250.6614
5.3 |  |  |  | PINTURA VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES | M2 | 5800 | 17215.1253 | 99847726.918
5.4 |  |  |  | RASPADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE MANUAL A MURO CON PINTURA EN MAL ESTADO | M2 | 3500 | 11377.3214 | 39820625
5.5 |  |  |  | LAVADO DE LA FACHADA CON CONSTRUCLEAN E HIPOCLORITO AL 15% APLICADA A ALTA PRESIÓN Y CEPILLADO | M2 | 3800 | 8838.6738 | 33586960.3505
5.6 |  |  |  | PINTURA VINILO TIPO KORAZA A DOS MANOS SOBRE MURO | M2 | 3800 | 18697.1253 | 71049076.2566
5.7 |  |  |  | ESTUCO PLASTICO Interio y Exterior | M2 | 1258 | 28092.5241 | 35340395.3268
Subtotal | [7 empty] | 521624296.4842
6,0 CUBIERTAS E IMPERMEABILZIACIONES
6.1 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE MUROS CON PINTURA ACRILICO ANTIHUMEDAD | M2 | 280 | 17605.1253 | 4929435.0926
6.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA UPVC TIPO SANDWICH (POLICLORURODE VINILO) NO PLASTIFICADO CON ALMA EN PVC ESPUMADO. COLOR BLANCOLAS DOS CARAS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION. | M2 | 2337.6411 | 312834.2268 | 731294153.7491
6.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN SHINGLE . INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, ENTARIMADO EN MADERA Y SUPERWOARD | M2 | 500 | 533663.6087 | 266831804.359
6.4 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION CUBIERTA CON CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA ALUMINICA, PINTURA ACRLICA Y MANTO DE REFUERZO | M2 | 680 | 95382.3735 | 64860013.9881
Subtotal | [7 empty] | 1067915407.1888
7,0 INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1 |  |  |  | REVISION Y REORDENAMIENTO ELECTRICO, ACTIVACION DE CIRCUITOS | UND | 11 | 1105000 | 12155000
7.2 |  |  |  | DESMONTE DE LAMPARAS | UND | 120 | 21872.5027 | 2624700.3219
7.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS 35X125CM 18 W O SIMILAR | UND | 10 | 224443.18 | 2244431.8
7.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS LED PARA LAMPARAS DE 35X125CM 18 W O SIMILAR | UND | 200 | 57393.18 | 11478636
7.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 40W (60X60CM) , CON GARANTÍA DE 1 AÑOS, ATERRIZAMIENTO, TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 100 | 290743.18 | 29074318
7.6 |  |  |  | PUNTOS ELECTRICOS | PTO | 85 | 243098.726 | 20663391.71
7.7 |  |  |  | SUM. E INSTALCION AVISO LUMINOSO EXTERIOR (Aviso caja luminosa INTELIGENTE con luz smart light interior aluminio, lona panaflex laminada, tira de luz led especiales para encendido y apagado desde el celular, tapas canto delgado moderno, con fotocelda) | UND | 1 | 3250000 | 3250000
7.8 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA ELECTRICA 2X4 PLASTICA | ML | 125 | 76403.6801 | 9550460.0118
7.9 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE | UND | 40 | 46647.7267 | 1865909.0667
7.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTOS DE RED (DATOS) | UND | 11 | 214281.8827 | 2357100.71
7.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTOS DE VOZ | UND | 11 | 214281.8827 | 2357100.71
7.12 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES | UND | 40 | 49224.318 | 1968972.72
7.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES EXTERIORES DE EMPOTRAR TIPO LED 20000 Lmn 200W-BLANCA Ip 65 | UND | 20 | 591331 | 11826620
7.14 |  |  |  | SALIDA EMERGENCIA 2.4W | UND | 22 | 205660 | 4524520
7.15 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMERGENCIA 2.4W | UND | 22 | 215566 | 4742452
7.16 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE 15-20 AMP | UND | 25 | 55250 | 1381250
7.17 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS Y ACOMETIDAS EN S/E PRINCIPAL | UND | 15 | 890500 | 13357500
Subtotal | [7 empty] | 135422363.0504
8,0 INSTALACIONES HIDRAULICAS
8.1 |  |  |  | REVISION Y ARREGLO DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES, INCLUYE CAMBIO TUBO MAL ESTADO, ACCESORIOS, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO | UND | 45 | 299203.3097 | 13464148.9366
8.2 |  |  |  | REVISION Y ARREGLO DE PUNTOS HIDRAULICOS EXISTENTES, INCLUYE CAMBIO TUBO MAL ESTADO, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO | UND | 45 | 299203.3097 | 13464148.9366
8.3 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS DE 0,60m x 0,60m, INCLUYE TAPA EN CONCRETO | UND | 15 | 648941.1061 | 9734116.5912
8.4 |  |  |  | SUM. E INSTALACION SANITARIOS INSTITUCIONAL, INCLUYE DESMONTE EXISTENTE | UND | 20 | 591010.6944 | 11820213.8889
8.5 |  |  |  | SUMINISTRO DE VACTOR PARA DESTAPONAMIENTO Y LAVADO DE TUBERIAS | HRA | 25 | 801508.2292 | 20037705.7292
8.6 |  |  |  | SUM. E INSTALACION ORINAL INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO | UND | 11 | 544306.8704 | 5987375.5741
8.7 |  |  |  | SUM. E INSTALACION LAVAMANOS INSTITUCIONAL, INCLUYE DESMONTE EXISTENTE | UND | 25 | 1174710.6944 | 29367767.3611
8.8 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 1 1/2 " SANITARIA | ML | 80 | 47844.4236 | 3827553.8889
8.9 |  |  |  | SUMINSITRO E INSTALACION E TUBERIA HIDRAULICA 1" | ML | 80 | 41747.4236 | 3339793.8889
8.1 |  |  |  | SUMINSITRO E INSTALACION VALVULA O LLAVE DE PASO INCLUYE TAPA DE REGISTRO | UND | 20 | 114891.9105 | 2297838.2093
8.11 |  |  |  | PUNTO DE CONEXIÓN A LA RED SANITARIA | UND | 22 | 58732.679 | 1292118.9376
8.12 |  |  |  | PUNTO DE CONEXIÓN A LA RED HIDRAULICA | UND | 22 | 58732.679 | 1292118.9376
8.13 |  |  |  | PUNTO DE CONEXIÓN A LA RED VENTILACION | UND | 22 | 58732.679 | 1292118.9376
8.14 |  |  |  | SUMINSITRO E INSTALACION TAPA DE REGISTRO | UND | 22 | 52401.4521 | 1152831.9469
Subtotal | [7 empty] | 118369851.7647
9,0 CARPINTERIA METALICA Y MADERA
9.1 |  |  |  | SUM. INST. BRAZO HIDRAULICO PARA CIERRE DE PUERTAS DE ALUMINIO CAP HASTA 80Kg | UND | 11 | 641466.639 | 7056133.0295
9.2 |  |  |  | REPARACION PUERTAS Y DIVISIONES METALICAS (INCLUYE CERROJOS, REMACHES Y AJUSTES) | UND | 10 | 451788.9819 | 4517889.8194
9.3 |  |  |  | SUM. INST. PUERTA ALUMINIO VIDRIO S/D 0,70m x 2,05m INCLUYE MARCO, CERRADURA Y PINTURA | UND | 1 | 1469007.9238 | 1469007.9238
9.4 |  |  |  | SUM. INST. PUERTA ALUMINIO VIDRIO S/D 1.00X2.05 INCLUYE MARCO, CERRADURA Y PINTURA | UND | 11 | 1757875.7238 | 19336632.9619
9.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 0.85m x 2,05m INCLUYE MARCO, CERRADURA Y PINTURA | UND | 45 | 996469.0427 | 44841106.9196
9.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 0,70m x 2,05m, INCLUYE MARCO, CERRADURA Y PINTURA | UND | 25 | 920751.1855 | 23018779.6379
9.7 |  |  |  | CUBIERTA EN POLICARBONATO, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA EMPOTRADA EN VOLADIZO | M2 | 20 | 370335.5969 | 7406711.9378
9.8 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS Y DIVISONES PARA BAÑO EN ALUMINIO Y ACRILICO 4mm | M2 | 5 | 1006545.9238 | 5032729.619
9.9 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 1,00m x 2,20m, INCLUYE MARCO, CERRADURA Y PINTURA | UND | 1 | 1125972.6141 | 1125972.6141
9.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2", INCLUYE PUERTA 1,2X2,2, SEGÚN DISEÑO | M2 | 8 | 686912.6289 | 5495301.0315
9.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA DE POLARIZADO GRADO 60 EN VENTANAS DE FACHADA. | M2 | 200 | 111890.4024 | 22378080.4894
9.12 |  |  |  | MANTENIMIENTOS PUERTAS INCLUYE CERRADURAS | UND | 6 | 312787.2042 | 1876723.225
9.13 |  |  |  | SUM. INST. VENTANA ALUMINIO VIDRIO INCLUYE MARCO, CERRADURA Y PINTURA | M2 | 60 | 304233.4028 | 18254004.1667
Subtotal | [7 empty] | 161809073.3758
10,0 ASEO Y LIMPIEZA
10.1 |  |  |  | ASEO Y LIMPIEZA | GL | 1 | 7627968.0975 | 7627968.0975
Subtotal | [7 empty] | 7627968.0975
11,0 AIRES ACONDICIONADOS
11.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU | UND | 38 | 3185000 | 121030000
11.2 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS | UND | 30 | 234000 | 7020000
Subtotal | [7 empty] | 128050000
12,0 MOBILIARIO
12.1 |  |  |  | ELABORACION E INSTALACION DE PUERSTOS DE TRABAJO EN RH DE 0,6M DE ANCHO, 0,75M DE ALTURA, ESPESOR 3CM Y 1,2M LARGO, GAVETAS Y CAJONES DIMENSIONES DE 0,4M POR PROFUNDIDAD 0,6M X ALTO 0,70M CANTO RIGIDO Y MANIJAS DE ACERO INOXIDABLLE | UND | 68 | 2066572.3867 | 140526922.2933
Subtotal | [7 empty] | 140526922.2933
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 4629629629.6296
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 4629629629.6296
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 4629629629.6296
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 5%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%