	FORMATO APLICABILIDAD DEL IVA


Bogotá D.C, XX de XXXXXXX de 2024


Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Yo, (El apoderado o representante legal), obrando en nombre (nombre de la empresa), relaciono a continuación la tarifa (%) de IVA de los bienes que se ofertan en el lote 10, las cuales serán las que se facturaran durante la ejecución del contrato que resulte del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SI-012-2024-HOMIL, CUYO OBJETO ES EL “SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2024-2025.”

LOTE No. 10 INSUMOS CIRUGIA CARDIOVASCULAR, CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA  (APOYO TECNOLOGICO)

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR
	ESPECIFICACION TECNICA
	CANT 
	UNIDAD DE MEDIDA
	TARIFA IVA SI APLICA

	1
	CANULA ARTERIAL ADULTO 18FR
	EMPAQUE ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL. CALIBRE 18 FR. (6.0 MM) CÁNULA ARTERIAL PUNTA RECTA AZUL Y O CON VENT CONECTOR DE 3/8 (0.95 CM) LONGITUD TOTAL 7 PULGADAS (17.8 CM)  
	1
	UNIDAD
	 

	2
	CANULA ARTERIAL ADULTO  20 FR
	EMPAQUE ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL. CALIBRE 20 FR. (6.7 MM) CÁNULA ARTERIAL PUNTA RECTA AZUL CON CONECTOR DE 3/8 (0.95 CM) LONGITUD TOTAL 7 PULGADAS (17.8 CM)
	1
	UNIDAD
	 

	3
	CANULA ARTERIAL ADULTO 18FR (CUERPO ALARGADO ANILLADO DE UNA SOLA PIEZA)
	EMPAQUE ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL. CALIBRE 18 FR. (6.0 MM) CÁNULA ARTERIAL CON CUERPO ANILLADO RESISTENTE A LAS TORCEDURAS, MARCAS DE PROFUNDIDAD, PUNTA RECTA, CON O SIN VENT, CONECTOR DE 3/8 (0.95 CM) LONGITUD TOTAL 12 PULGADAS (30.5 cm).
	1
	UNIDAD
	 

	4
	CANULA ARTERIAL ADULTO  20 FR (CUERPO ALARGADO ANILLADO DE UNA SOLA PIEZA)
	EMPAQUE ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL. CALIBRE 20 FR. (6.7 MM) CÁNULA ARTERIAL CON CUERPO ANILLADO RESISTENTE A LAS TORCEDURAS, MARCAS DE PROFUNDIDAD, PUNTA RECTA, CON O SIN VENT, CONECTOR DE 3/8 (0.95 CM) LONGITUD TOTAL 12 PULGADAS (30.5 cm).
	1
	UNIDAD
	 

	5
	CANULA ARTERIAL ADULTO 22 FR (CUERPO ALARGADO ANILLADO DE UNA SOLA PIEZA)
	EMPAQUE ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL. CALIBRE 22 FR. (7.3 MM) CÁNULA ARTERIAL CON CUERPO ANILLADO RESISTENTE A LAS TORCEDURAS, MARCAS DE PROFUNDIDAD, PUNTA RECTA, CON O SIN VENT, CONECTOR DE 3/8 (0.95 CM) LONGITUD TOTAL 12 PULGADAS (30.5 cm).
	1
	UNIDAD
	 

	6
	CANULA  VENOSA ADULTO PUNTA METALICA ANGULADA 24 FR.
	EMPAQUE ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL. CALIBRE DE 24 FR  (8.0 MM) CÁNULA VENOSA ANILLADA PUNTA METÁLICA ANGULADA CONECTOR DE 3/8 (0.95 CM)                     
	1
	UNIDAD
	 

	7
	CANULA  VENOSA ADULTO PUNTA METALICA ANGULADA DE 28 FR
	EMPAQUE ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL. CALIBRE DE 28FR (8.7 MM) CÁNULA VENOSA ANILLADA PUNTA METÁLICA ANGULADA CONECTOR DE 3/8 (0.95 CM)                 
	1
	UNIDAD
	 

	8
	CÁNULA  VENOSA ÚNICA TRIPLE CANASTILLA  29/37/37 
	CANULA PARA ACCESO VENOSO CENTRAL UNICO, DE TRIPLE CANASTILLA, CON CUEPRO REDONDO  ANILLADO, SIN VENT, CONECTOR DE 1/2 PULGADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, EN LOS CALIBRES 29/37/37 FR
	1
	UNIDAD
	 

	9
	CANULA DE VENOSA UNICA DOBLE CANSTILLA  32/40
	CANULA PARA ACCESO VENOSO CENTRAL UNICO, DE DOBLE CANASTILLA, CON CUEPRO OVAL, O REDONDA  ANILLADO, SIN VENT CONECTOR DE 1/2 PULGADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, EN LOS CALIBRES 32/40. 
	1
	UNIDAD
	 

	10
	CANULA DE VENOSA UNICA DOBLE CANSTILLA  34/46
	CANULA PARA ACCESO VENOSO CENTRAL UNICO, DE DOBLE CANASTILLA, CON CUEPRO OVAL, O REDONDA  ANILLADO, SIN VENT CONECTOR DE 1/2, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, EN LOS CALIBRES 34/46. 
	1
	UNIDAD
	 

	11
	CANULA PERFUSION ANTEROGRADA (AGUJA DE CARDIOPLEJIA)
	EMPAQUE INDIVIDUAL  Y ESTÉRIL  CÁNULA  DE RAÍZ AORTICA CON O SIN  LÍNEA VENT. PUNTA RADIOPACA . INTRODUCTOR AHUJA EN ACERO INOXIDABLE. LARGO 5.5 PULGADAS(14.0 CM) CALIBRE 12 GA ( 9 FR.). 
	1
	UNIDAD
	 

	12
	CANULA PERFUSION CORONARIA RIGIDA 10 FR
	EMPAQUE ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL. CÁNULA PERFUSIÓN ANTEROGRADA CON PUNTA SUAVE EN CANASTILLA CON ÁNGULO DE 45 Y 90° CANASTILLA RADIOPACA. CALIBRE 10 FR (3.3MM). SITIO DE CONEXIÓN LUER HEMBRA 
	1
	UNIDAD
	 

	13
	CANULA PERFUSION CORONARIA RÍGIDA 12 FR
	EMPAQUE ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL. CÁNULA PERFUSIÓN ANTEROGRADA CON PUNTA SUAVE EN CANASTILLA CON ÁNGULO DE 45 Y 90° CANASTILLA RADIOPACA. CALIBRE 12 FR (4.0 MM). SITIO DE CONEXIÓN LUER HEMBRA 
	1
	UNIDAD
	 

	14
	TUBO DE SUCCION RIGIDO
	EMPAQUE ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL. PUNTA DE PISCINA ACANALADA . CUERPO EN ACERO INOXIDABLE. 
	1
	UNIDAD
	 

	15
	SUCCION DE PERICARDIO/CAVIDAD
	EMPAQUE ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL. PUNTA ATRAUMÁTICA PERFORADA CONECTADA AL CUERPO DE LA SUCCIÓN CONECTOR DE ¼ (0.64CM) CALIBRE 20 FR (6.7MM)   
	1
	UNIDAD
	 

	16
	VENT CON GUIA 16 FR  
	EMPAQUE ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL. CALIBRE 16 FR  CUERPO MALEABLE Y CONECTOR VENT CON ALMA SEPARADA. EN PVC LONGITUD TOTAL 15 A 16  PULGADAS (38.1 CM A 40.6 CM)
	1
	KIT
	 

	17
	SET  DE  TORNIQUETES
	EMPAQUE ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL SET ADULTO LONGITUD TOTAL 7 PULGADAS (17.8CM) KIT CON 02 TORNIQUETE ROJO, 01 TORNIQUETE AZUL, 03 TORNIQUETES TRANSPARENTES, UNA GUÍA.
	1
	UNIDAD
	 

	18
	CANULA FEMORAL ARTERIAL 15FR
	EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. CUERPO ANILLADO, CON  INTRODUCTOR  DE PVC.  PUNTA RADIOPACA CON O SIN GUIA PARA CANULACION FEMORAL . DIAMETROS DE 15 FR  CON CONECTOR DE 3/8  
	1
	UNIDAD
	 

	19
	CANULA FEMORAL ARTERIAL 17FR
	EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. CUERPO ANILLADO, CON  INTRODUCTOR  DE PVC.  PUNTA RADIOPACA CON O SIN GUIA PARA CANULACION FEMORAL . DIAMETROS DE 17 FR  CON CONECTOR DE 3/8  
	1
	UNIDAD
	 

	20
	CANULA FEMORAL ARTERIAL 19FR
	EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. CUERPO ANILLADO, CON  INTRODUCTOR  DE PVC.  PUNTA RADIOPACA CON O SIN GUIA PARA CANULACION FEMORAL . DIAMETROS DE 19 FR  CON CONECTOR DE 3/8  
	1
	UNIDAD
	 

	21
	CANULA FEMORAL ARTERIAL 21FR
	EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. CUERPO ANILLADO, CON  INTRODUCTOR  DE PVC.  PUNTA RADIOPACA CON O SIN GUIA PARA CANULACION FEMORAL . DIAMETROS DE 21 FR  CON CONECTOR DE 3/8   
	1
	UNIDAD
	 

	22
	CANULA FEMORAL VENOSO 19FR
	CANULA VENOSA FEMORAL MULTIPERFORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, CON INTRODUCTOR   DE PVC, CON GUIA ESTERIL, DILATADORES,  DE APROXIMADAMENTE 76 CM DE LARGA, CONECTOR DE 3/8, DIAMETROS DE 19, FR
	1
	UNIDAD
	 

	23
	CANULA FEMORAL VENOSO 21 FR 
	CANULA VENOSA FEMORAL MULTIPERFORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, CON INTRODUCTOR   DE PVC, CON GUIA ESTERIL, DILATADORES,  DE APROXIMADAMENTE 76 CM DE LARGA, CONECTOR DE 3/8, DIAMETROS DE 21 FR
	1
	UNIDAD
	 

	24
	CANULA FEMORAL VENOSO 25FR
	CANULA VENOSA FEMORAL MULTIPERFORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, CON INTRODUCTOR   DE PVC, CON GUIA ESTERIL, DILATADORES,  DE APROXIMADAMENTE 76 CM DE LARGA, CONECTOR DE 3/8, DIAMETROS DE 25 FR
	1
	UNIDAD
	 

	25
	PUNCH AORTICOS (SACABOCADOS)
	EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DIAMETROS DE 3.5 MM
	1
	UNIDAD
	 

	26
	PUNCH AORTICOS (SACABOCADOS)
	EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DIAMETROS DE 4.0 MM
	1
	UNIDAD
	 

	27
	ESTABILIZADOR PARA CIRUGIA  SIN BOMBA
	DOS LINEAS EN PARALELO CON VENTOSAS INTERNAS PARA APLICAR PRESION NEGATIVA Y ESTABILIZAR EL TEJIDO CARDIACO CON APOYO TECCNOLOGICO DE SEPARADOR ESTERNAL - PARA CUBRI LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION 
	1
	UNIDAD
	 

	28
	ESTABILIZADOR DE APEX CARDIACO
	ESTABILIZADOR EN FORMA CIRCULAR CON CAPACIDAD DE APLICAR PRESION NEGATIVA Y MANIPULACION DEL APEX CARDIACO CON APOYO TECNOLOGICO DE SEPARADOR ESTERNAL
	1
	UNIDAD
	 

	29
	SHUNT CORONARIO 1.00
	 TUBO DE POLÍMERO CON ESPIRAL DE ACERO. PUNTA O TIP AFILADA ATRAUMATICA EN CADA TERMINACIÓN. OCLUSIÓN TEMPORAL DE LA ARTERIA DIÁMETROS 1.0 A 2.5 MM. CUERPO DE SILICONA SUAVE ETIQUETAS RADIOPACAS CON IDENTIFICADOR DE DIÁMETRO. DIÁMETRO DE 1.00 MM
	1
	UNIDAD
	 

	30
	SHUNT CORONARIO 1.50
	 TUBO DE POLÍMERO CON ESPIRAL DE ACERO. PUNTA O TIP AFILADA ATRAUMATICA EN CADA TERMINACIÓN. OCLUSIÓN TEMPORAL DE LA ARTERIA DIÁMETROS 1.0 A 2.5 MM. CUERPO DE SILICONA SUAVE ETIQUETAS RADIOPACAS CON IDENTIFICADOR DE DIÁMETRO. DIÁMETRO DE 1.5 MM
	1
	UNIDAD
	 

	31
	SHUNT CORONARIO 2.00
	 TUBO DE POLÍMERO CON ESPIRAL DE ACERO. PUNTA O TIP AFILADA ATRAUMATICA EN CADA TERMINACIÓN. OCLUSIÓN TEMPORAL DE LA ARTERIA DIÁMETROS 1.0 A 2.5 MM. CUERPO DE SILICONA SUAVE ETIQUETAS RADIOPACAS CON IDENTIFICADOR DE DIÁMETRO. DIÁMETRO DE 2.0 MM
	1
	UNIDAD
	 

	32
	SHUNT CORONARIO 2.50
	 TUBO DE POLÍMERO CON ESPIRAL DE ACERO. PUNTA O TIP AFILADA ATRAUMATICA EN CADA TERMINACIÓN. OCLUSIÓN TEMPORAL DE LA ARTERIA DIÁMETROS 1.0 A 2.5 MM. CUERPO DE SILICONA SUAVE ETIQUETAS RADIOPACAS CON IDENTIFICADOR DE DIÁMETRO. DIÁMETRO DE 2.5 MM  
	1
	UNIDAD
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	CANULA DE PERFUSION RETROGRADA PARA CARDIOPLEGIA PARA SENO CORONARIO   15 FR
	CANULA DE PERFUSION RETROGRADA PARA CARDIOPLEGIA PARA SENO CORONARIO CON JERINGA DE INSUFLACION DE BALON  DE 15FR
	1
	UNIDAD
	 

	35
	CAMPANA PARA SALVADOR DE CELULAS
	KIT PARA AUTOTRASFUSION CON CENTRIUGA DEL CAMPO QUIRURGICO, Y POST DRENAJE DE CARDIOTOMIA COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE LA INSTITUCION                                
	1
	UNIDAD
	 

	36
	TIP DE VENA 
	TIP DE VENA UNIDAD ESTERIL DESECHABLE 
	1
	UNIDAD
	 

	37
	CANULA DE CARDIOPLEGIA LARGA
	CANULA DE CARDIOPLEGIA ANTEROGRADA, PARA CIRUGIA MINMA INVASIVA, CON GUIA Y PUNTA RADIOPACA E INTRODUCTOR ESTANDAR, DE LONGITUD DE 30 CMS, CONECTOR LUER HEMBR. CALIBRE 14 GA (7 FR)
	1
	UNIDAD
	 

	38
	CANULA VENOSA UNICA MALEABLE   20 FR
	CANULA VENOSA UNICA, PARA ACCESO CENTRAL, DE CUERPO EN PVC, MALEABLE, ANILLADA, CON CONECTOR DE 3/8, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, DE 20 FR
	1
	UNIDAD
	 

	39
	CANULA VENOSA UNICA MALEABLE   22 FR
	CANULA VENOSA UNICA, PARA ACCESO CENTRAL, DE CUERPO EN PVC, MALEABLE, ANILLADA, CON CONECTOR DE 3/8, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, DE 22 FR.
	1
	UNIDAD
	 

	40
	CANULA VENOSA UNICA MALEABLE   24 FR
	CANULA VENOSA UNICA, PARA ACCESO CENTRAL, DE CUERPO EN PVC, MALEABLE, ANILLADA, CON CONECTOR DE 3/8, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, DE 24 FR.
	1
	UNIDAD
	 

	41
	CANULA VENOSA UNICA MALEABLE   26 FR
	CANULA VENOSA UNICA, PARA ACCESO CENTRAL, DE CUERPO EN PVC, MALEABLE, ANILLADA, CON CONECTOR DE 3/8, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, DE 26FR.
	1
	UNIDAD
	 

	42
	CANULA VENOSA UNICA MALEABLE   28 FR
	CANULA VENOSA UNICA, PARA ACCESO CENTRAL, DE CUERPO EN PVC, MALEABLE, ANILLADA, CON CONECTOR DE 3/8, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, DE 28 FR.
	1
	UNIDAD
	 




______________________________ 					____________________________
(Firma – posfirma representante legal o apoderado)		(Firma–posfirma Contador Público)
Proponente: 							Tarjeta Profesional No.________
Documento de Identidad:					Documento de Identidad:


Nota 1: Este formulario tendrá que ser diligenciado por los oferentes pertenecientes al régimen común, en el cual deberá discriminar para cada ítem la tarifa (%) de IVA, dando aplicabilidad a lo establecido en las normas tributarias vigentes (Estatuto Tributario de Colombia), en caso de presentarse productos o servicios exentos y/o excluidos de IVA, el oferente lo estipulará en el mismos Formato con la palabra “Exento” o “Excluido”, como aplique para cada caso.  

Nota 2: Los oferentes que según el RUT adjunto en la presente propuesta pertenecen al régimen simplificado, no deberán diligenciar este formulario.


Nota 3: Anexar Copia de la Cédula del Contador Público; Antecedente JCC; Copia TP (Documento del Profesional que firma este documento).

