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PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES






PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN – SUBASTA INVERSA


PN SECSA SA SI 074-2018






OBJETO:

“Adquisición de dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales para la adecuada prestación de los servicios de salud a los usuarios y beneficiarios que hacen parte del Subsistema de salud de la Policía Nacional; ubicados en la Región de Sanidad No 6 compuesta por la Seccional Sanidad Antioquia y las Áreas de Sanidad de los Departamentos de Policía Córdoba, Chocó y Urabá.”






LUGAR:



CLÍNICA DE LA POLICÍA REGIONAL VALLE DE ABURRA (SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA), CARRERA 43A  NO. 48Csur-45 ENVIGADO – ANTIOQUIA






ENVIGADO – ANTIOQUIA, 20 de marzo de 2018



CAPÍTULO I

La Seccional Sanidad Antioquia, invita a todas las personas naturales o jurídicas que en forma individual o en consorcio o unión temporal, interesadas en participar en el proceso de contratación con objeto: Adquisición de dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales para la adecuada prestación de los servicios de salud a los usuarios y beneficiarios que hacen parte del Subsistema de salud de la Policía Nacional; ubicados en la Región de Sanidad No 6 compuesta por la Seccional Sanidad Antioquia y las Áreas de Sanidad de los Departamentos de Policía Córdoba, Chocó y Urabá.

La Seccional Sanidad Antioquia informa que en caso de cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 del 2015 “CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES”, el presente proceso de contratación será limitado únicamente a las empresas que ostenten dicha calidad (MIPYMES), determinando en el pliego de condiciones definitivo los requisitos de la convocatoria.  


CONDICIONES GENERALES

El presente Proyecto de Pliego de Condiciones contiene disposiciones de tipo general aplicables a los diferentes procesos que efectúa la POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA; igualmente cuenta con Anexos y Formularios dispuestos y preparados por la POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA los cuales deben ser diligenciados en su integridad por el proponente.


1. CONDICIONES BÁSICAS

	Objeto
	
“Adquisición de dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales para la adecuada prestación de los servicios de salud a los usuarios y beneficiarios que hacen parte del Subsistema de salud de la Policía Nacional; ubicados en la Región de Sanidad No 6 compuesta por la Seccional Sanidad Antioquia y las Áreas de Sanidad de los Departamentos de Policía Córdoba, Chocó y Urabá.”

	GRUPO
	CÓDIGO UNSPSC
	DESCRIPCIÓN

	2044-8
	
	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO

	GRUPO 1
	42142500
	Agujas de inyección y aspiración y accesorios

	
	42142600
	Jeringas y accesorios

	
	42221500
	Accesorios y catéteres y cánulas intravenosas y arteriales

	
	42221600
	Tubería y juegos de administración arterial o intravenoso y productos relacionados

	
	42221700
	Bolsas de infusión y recipientes y productos relacionados intravenosos y arteriales

	
	42222300
	Productos de transfusión y administración de sangre

	
	42231700
	Tubos naso-entéricos

	
	42142700
	Suministros urológicos

	
	41104100
	Contenedores de recogida y transporte de especímenes, y suministros

	
	42311700
	Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos relacionados para el uso en especialidades

	
	42291600
	Instrumentos quirúrgicos de cortar y lazos y productos relacionados

	GRUPO 2
	42142500
	Agujas de inyección y aspiración y accesorios

	GRUPO 3
	42312000
	Cierre de tejidos médicos y productos relacionados

	GRUPO 4
	42311500
	Vendas y vendajes y productos relacionados

	GRUPO 5
	42271900
	Productos para la gestión de la vía aérea

	
	42272000
	Suministros de intubación

	GRUPO 6
	42222000
	Bombas de infusión intravenosa, así como sus analizadores, sensores y accesorios

	GRUPO 7
	42311500
	Vendas y vendajes y productos relacionados

	GRUPO 8
	42312100
	Suministros de ostomía y productos no quirúrgicos de drenaje de heridas

	GRUPO 9
	42222000
	Bombas de infusión intravenosa, así como sus analizadores, sensores y accesorios

	GRUPO 10
	42295100
	Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados

	
	42142400
	Productos médicos de vacío o de succión

	
	42181700
	Unidades de electrocardiografía (ECG) y productos relacionados

	GRUPO 11
	14111500
	Papel de imprenta y papel de escribir

	GRUPO 12
	42281900
	Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización

	
	42281800
	Controles y indicadores de esterilización

	
	42281500
	Equipo y accesorios de esterilizadores y de autoclave

	GRUPO 13
	42142700
	Suministros urológicos

	GRUPO 14
	51102700
	Antisépticos

	GRUPO 15
	42271800
	Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria

	
	42271900
	Productos para la gestión de la vía aérea

	
	42271700
	Sistemas y dispositivos de terapia de entrega de oxígeno

	
	42272200
	Ventiladores y accesorios de presión mecánica positiva

	
	42271600
	Productos de comprobación y tratamiento de las funciones pulmonares

	
	42272500
	Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros

	GRUPO 16
	42272000
	Suministros de intubación

	GRUPO 17
	42221500
	Accesorios y catéteres y cánulas intravenosas y arteriales

	GRUPO 18
	42292900
	Instrumentos quirúrgicos de cerrar la sutura de tejido y productos relacionados

	ÍTEMS 20448
	
	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO

	1, 29, 30
	51102700
	Antisépticos

	2
	51171600
	Laxantes

	3, 4, 17
	42311500
	Vendas y vendajes y productos relacionados

	5
	42181500
	Evaluación diagnóstica y productos de examen de uso general

	6, 7
	42281900
	Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización

	8, 15
	42142700
	Suministros urológicos

	9
	42222300
	Productos de transfusión y administración de sangre

	10
	42231500
	Suministros y equipo de alimentación enteral

	11
	42295500
	Implantes quirúrgico y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados

	12, 13
	42272500
	Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros

	14
	42312000
	Cierre de tejidos médicos y productos relacionados

	16, 23
	51241200
	Agentes dermatológicos

	18, 22, 24, 25
	42281700
	Soluciones y equipo de limpieza preesterilización

	19
	42295400
	Suministros quirúrgicos auxiliares

	20
	42182000
	Especulo y scopios y accesorios para uso del reconocimiento diagnóstico médico

	21, 32, 33, 43,45
	42231600
	Accesorios o dispositivos de acceso de jejunostomía y gastronomía

	26,27
	42311600
	Agentes hemostáticos tópicos exógenos

	28
	42312300
	Productos para limpiar la herida y desbridamiento

	31, 38
	42142600
	Jeringas y accesorios

	34
	42272200
	Ventiladores y accesorios de presión mecánica positiva

	35, 36
	14111500
	Papel de imprenta y papel de escribir

	37
	42181700
	Unidades de electrocardiografía (ECG) y productos relacionados

	39
	42142500
	Agujas de inyección y aspiración y accesorios

	40, 41, 42
	42272300
	Suministros de resucitadores

	44
	42142400
	Productos médicos de vacío o de succión

	46
	42182200
	Termómetros médicos y accesorios

	2044-23
	
	OTROS SUMINISTROS Y MATERIALES

	GRUPO 19
	53102300
	Ropa interior

	
	47131500
	Trapos y paños de limpieza

	GRUPO 20
	42132200
	Guantes y accesorios médicos

	GRUPO 21
	51102700
	Antisépticos

	GRUPO 22
	42131500
	Vestuario para pacientes

	
	42281900
	Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización

	
	42132100
	Ropa blanca del hospital

	GRUPO 23
	42311500
	Vendas y vendajes y productos relacionados

	ÍTEMS 2044-23
	
	OTROS ELEMENTOS

	1, 3
	42141500
	Bolas de algodón y copitos aplicadores

	2
	42131600
	Vestuario para el personal sanitario y artículos relacionados





	Fundamento Jurídico de la Modalidad de Selección
	
El presente proceso de contratación, se realizará por la modalidad de Selección Abreviada – Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización – Subasta Inversa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2°, numeral 2, literal b) de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.


	Participantes
	
Podrán participar en el presente proceso de Selección Abreviada – Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización – Subasta Inversa, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en forma individual o conjunta (consorcio, unión temporal y promesas de sociedad), que tengan dentro de su objeto social o actividad expresamente el objeto de este proceso y cumplan con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.

No obstante lo anterior, solo se admite la participación como requisito necesario para poder ser considerado como proponente hábil, la acreditación de la condición de fabricante del material aquí solicitado o comercializador y/o distribuidor debidamente certificados y autorizados por el fabricante de los bienes requeridos mediante la presentación del documento legal que así lo determine.


	Presupuesto Oficial
	
El valor estimado para la presente contratación es hasta la suma de SEISCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UN PESO MONEDA LEGAL ($602.265.501,00) correspondientes a la vigencia presupuestal 2018.

	RUBROS
	ANTIOQUIA
	CÓRDOBA
	URABÁ
	CHOCO
	TOTAL

	2044-8
	440.903.205,00
	15.786.134,00
	3.974.340,00
	17.819.964,00
	478.483.563,00

	2044-23
	101.536.122,00
	12.287.610,00
	4.867.176,00
	5.091.030,00
	123.781.938,00

	TOTAL
	542.439.327,00
	28.073.744,00
	8.841.516,00
	22.910.994,00
	602.265.501,00





	Forma de pago
	
El pago se realizará en moneda legal Colombiana, en forma mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el  supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Jefatura Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Si los documentos en referencia son devueltos por La SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, LA SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de La SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA del bien o servicio suministrado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA.


	
Plazo de Ejecución

	
El plazo de ejecución del contrato será a partir de la expedición de la carta de inicio y hasta el 21 de agosto de 2018 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra


	
Lugar de entrega

	
Envigado, Antioquia
La entrega de los dispositivos médico quirúrgico,  objeto del presente proceso de contratación se hará en las instalaciones de la Clínica Regional Valle de Aburrá, Almacén Sótano, ubicado en la carrera 43ª 48C Sur 45 Barrio Primavera, del municipio de Envigado Antioquia, en el horario de 08:00 a 11:00 y 14:00 a 17:00 horas, previa coordinación con el supervisor del contrato.

Montería, Córdoba
La entrega de los dispositivos médico quirúrgico, objeto del presente proceso de contratación se hará en las instalaciones del Área de Sanidad Córdoba, en el almacén, ubicado en la carrera 3 Nro. 10-40 Barrio Buenavista del municipio de Montería Córdoba,  en el horario de 08:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00 horas, previa coordinación con el supervisor del contrato.

Chocó, Quibdó
La entrega de los dispositivos médico quirúrgico, objeto del presente proceso de contratación se hará en el almacén de intendencia de las instalaciones del Área de Sanidad Chocó, ubicada en la calle 30 Avenida aeropuerto el Caraño barrio porvenir,  del municipio de Quibdó Chocó  en el horario de 08:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00 horas, previa coordinación con el supervisor del contrato.

Urabá, Antioquia 
La entrega de los dispositivos médico quirúrgico, objeto del presente proceso de contratación se hará en el almacén de intendencia de las instalaciones del Área de Sanidad Urabá, ubicada en el municipio  de Apartadó (Antioquia), vereda el reposo Km 5 vía Carepa en el Departamento de Policía Urabá,  en el horario de 08:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00 horas, previa coordinación con el supervisor del contrato.


	Forma de Adjudicación
	
La forma de adjudicación del presente proceso se efectuará en forma parcial por grupo o por Ítem según aplique.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN – SUBASTA
Teniendo en cuenta que es un proceso de “Selección Abreviada – Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización – Subasta Inversa” y la Seccional Sanidad Antioquia no cuenta con los medios tecnológicos necesarios, la adjudicación se realizará por Subasta Inversa Presencial.

El precio base del grupo será el de la oferta inicial de precio que totalice el menor valor. Sobre los precios individuales que la conforman se aplicará el descuento obtenido al final de las rondas en las que se puja por el respectivo grupo.

	DESCRIPCIÓN
	PRESUPUESTO OFICIAL
	PORCENTAJE LANCE MÍNIMO

	Adquisición de dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales para la adecuada prestación de los servicios de salud a los usuarios y beneficiarios que hacen parte del Subsistema de salud de la Policía Nacional; ubicados en la Región de Sanidad No 6 compuesta por la Seccional Sanidad Antioquia y las Áreas de Sanidad de los Departamentos de Policía Córdoba, Chocó y Urabá.
	$602.275.218,32
	3%




JUSTIFICACIÓN MARGEN MÍNIMO 
Con fundamento en la experiencia del año anterior y las variaciones de precios evidenciadas en el estudio de mercado, se considera apropiado definir como porcentaje de lance mínimo para el presente proceso el 3% sobre el presupuesto oficial asignado para cada grupo. En cada lance el porcentaje de mejora de oferta se deberá presentar en números enteros.


	Reajustes
	
LA POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo. Estos valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto de inflación y por ningún motivo se considera costos adicionales.


	
Validez de la Oferta y Garantía de Seriedad de la oferta

	Cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de presentación de ofertas.

	
No suscripción del contrato adjudicado

	
Si el proponente, sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado queda inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años de conformidad con el literal e) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.





2. CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO

Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes:

a. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.
b. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere de cualquier manera la aplicación del principio de selección objetiva.
c. Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley.
d. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que no correspondan  a la realidad que le permita cumplir un requisito mínimo.
e. Cuando el Objeto Social de la firma, incluido en el Certificado de Existencia y Representación Legal no faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de la futura contratación.
f. Cuando el oferente sea persona jurídica y se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución o liquidación proferidas por Autoridad Competente.
g. Cuando se presente más de una oferta por un mismo oferente o se ostente la calidad de representante legal o socio de más de una persona jurídica participante en el presente proceso de selección.
h. Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos.
i. Cuando la oferta no cumpla con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.
j. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma.
k. Cuando no se oferten las cantidades mínimas requeridas.
l. No estar inscrito en el Registro Único de Proponentes  en las condiciones contempladas en este pliego.
m. Sobre pasar el precio techo establecido en el presente proceso
n. La NO presentación de los documentos en la página web de Colombia Compra Eficiente – Portal Único de Contratación Estatal – SECOP II, antes de la fecha establecida en el numeral 6. CRONOLOGÍA DEL PROCESO –PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS PROPUESTAS del Pliego de Condiciones. 


3. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO

LA SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, declarará desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten propuestas, o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva.

Si de la consulta y análisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes en el presente proceso, la entidad podrá descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual deberá darse inicio a uno nuevo.

La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto motivado, el cual se publicará en la página web de Colombia Compra Eficiente – Portal Único de Contratación Estatal – SECOP II. Contra este acto administrativo procede el recurso de reposición, establecido en los artículos 242, siguientes y concordantes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.


4. ANÁLISIS DE GARANTÍAS


TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías que se constituyen con ocasión del futuro contrato son:

	RIESGO
	MONTO Y COBERTURA
	VIGENCIA

	Póliza de Seriedad
	10% del valor del presupuesto total del proceso
	120 días. Contados a partir de la fecha de cierre del proceso

	Póliza de Cumplimiento del Contrato
	20% del valor total del contrato
	Vigencia del contrato y 4 meses más.

	Póliza de Calidad del Suministro
	50% del valor total del contrato
	Vigencia del contrato y 6 meses más.



Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

NOTA: De conformidad con los establecido en el parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, el cual fue modificado por el articulo 5º de la Ley 1882 de 2018, el cual indica: La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma.


5. CRONOLOGÍA DEL PROCESO

	
Aviso de convocatoria y Publicación del Proyecto Pliego de Condiciones

	
Lugar:   Pagina web de Colombia Compra Eficiente – Portal Único de Contratación Estatal – SECOP II

[bookmark: _GoBack]Fecha: 21/03/2018 a las 17:00 horas


	Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones.
	
Los interesados pueden hacer observaciones al proyecto de pliegos de condiciones a partir de la fecha de publicación de los mismos (21/03/2018) y durante un término de cinco (5) días hábiles, dichas solicitudes deberán formularse ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE por la pagina web de Colombia Compra Eficiente – Portal Único de Contratación Estatal – SECOP II.

Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del proceso.

Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso, será comunicada con la publicación de los Pliegos de Condiciones Definitivos.  La información sobre preguntas y respuestas serán de carácter público y estarán visibles en la página web de Colombia Compra Eficiente – Portal Único de Contratación Estatal – SECOP II (salvo la información de carácter reservado por solicitud de quien la emite) y deberán tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta.

NOTA:   No se resolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal. Sólo serán tenidas en cuenta en el proceso de contratación, la información u observación recibida la pagina web de Colombia Compra Eficiente – Portal Único de Contratación Estatal – SECOP II.


	Acto de Apertura y Publicación de Pliego Definitivo
	
Lugar:   Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra (SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA), Carrera 43A N° 48Csur-45

Fecha:   02/04/2018
Hora:     17:00 horas


	Observaciones al Pliego de Condiciones.
	
Los interesados pueden hacer observaciones al Pliego De Condiciones Definitivo a partir de la publicación de los mismos (02/04/2018 a las 17:00) y durante un término de tres (3) días hábiles, dichas solicitudes deberán formularse ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE por la página web de Colombia Compra Eficiente – Portal Único de Contratación Estatal – SECOP II.

Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del proceso.
Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso, será comunicada mediante Adenda.  La información sobre preguntas y respuestas y las Adendas, serán de carácter público y estarán visibles en la página web de Colombia Compra Eficiente – Portal Único de Contratación Estatal – SECOP II (salvo la información de carácter reservado por solicitud de quien la emite) y deberán tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta.

NOTA:   No se resolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal. Sólo serán tenidas en cuenta en el proceso de contratación, la información u observación recibida la pagina web de Colombia Compra Eficiente – Portal Único de Contratación Estatal – SECOP II.

NOTA: Cuando la Seccional Sanidad Antioquia lo considere conveniente, el plazo para la presentación de propuestas podrá ser prorrogado mediante Adenda antes de su vencimiento. En caso de que esto ocurra, la Seccional Sanidad Antioquia informará a todos los proponentes con la publicación de la respectiva Adenda en la página web de Colombia Compra Eficiente – Portal Único de Contratación Estatal – SECOP II.


	Plazo para la Presentación de las propuestas
	
Lugar:   Pagina web de Colombia Compra Eficiente – Portal Único de Contratación Estatal – SECOP II

Inicia:     02/04/2018
Hora:      17:00 horas.

Termina: 09/04/2018
Hora:      10:00 horas.

NOTA: La no entrega de la oferta en el lugar o la hora indicados, es motivo de rechazo de la misma.


	Verificación de las ofertas comité evaluador
	
La verificación y evaluación de las propuestas se efectuará dentro de los Cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de ofertas.

En dicho período, se podrá solicitar a las entidades la aclaración de sus propuestas o la presentación de los documentos que conduzcan a lo establecido en los pliegos de condiciones. Cuando a juicio de la Seccional Sanidad Antioquia, el plazo para la verificación y evaluación de las propuestas, no permita concluir el proceso de selección, ésta podrá prorrogarlo.


	
Presentación informe de evaluación al comité de adquisiciones y revisión del proceso por parte de este

	16/04/2018

	
Verificación del proceso comité adquisiciones

	02 días hábiles

	
Publicación informe de evaluación, listado de proponentes habilitados y no habilitados, inicio de plazo para que los últimos proponentes mencionados se habiliten.

	18/04/2018

	Observaciones al Informe de Evaluación y Presentación de Documentos Habilitantes
	
Las observaciones a las evaluaciones deberán presentarse dentro los tres (03) días hábiles siguientes al término previsto para su verificación y evaluación de las propuestas.

De igual manera contará el tiempo para la presentación de documentos subsanables de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Resolución 03049 de 2014 y demás normas reglamentarias de Contratación Estatal.


	Respuesta a las Observaciones y Publicación Acta Final.
	
Una vez se cumplan los tres (03) días hábiles para observaciones, la Seccional Sanidad Antioquia publicará un Acta Final donde dará respuesta a las observaciones al Informe de Evaluación.


	
Audiencia Subasta Inversa Presencial.

	
La Seccional Sanidad Antioquia procederá a citar a los proponentes habilitados a la audiencia de subasta inversa presencial dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la conformación de la lista de oferentes habilitados


	
Expedición, notificación del acto administrativo de Adjudicación y firma del Contrato

	
La adjudicación del proceso se realizará dentro de los siete (07) días hábiles siguientes después de haber agotado el procedimiento de la Subasta Inversa. Dicha adjudicación se materializará mediante Acto Administrativo motivado, el cual se notificará de conformidad con el procedimiento establecido por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.


	Suscripción y legalización del Contrato
	
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. 


	
Registro presupuestal y  condiciones para el perfeccionamiento y ejecución

	Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación.

	Pago del contrato
	
Según lo estableció en el numeral 1 del pliego de condiciones “FORMA DE PAGO”





NOTA:   De ser necesaria la modificación del cronograma anterior, esta se efectuará mediante ADENDA.

NOTA: Todos los plazos del proceso contractual podrán ser prorrogados antes de su vencimiento, cuando las necesidades de la Seccional Sanidad Antioquia así lo exijan. Cuando se trate del término de expedición de adendas, se observará lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.


6. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Cada propuesta se conformará por dos sobres electrónicos identificados como sobre No. 01 y sobre No. 02. Los documentos que debe contener cada uno de los mencionados son los siguientes:

SOBRE No. 01: documentos con criterios de selección, y evaluación y requisitos habilitantes.
SOBRE No. 02: oferta económica


DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN.

La oferta deberá presentarse escrita a máquina y/o computador o en letra imprenta legible.

a. El idioma del presente proceso de selección será el castellano y por lo tanto, se solicita que todos los documentos y certificaciones a los que se refiere estos PLIEGOS DE CONDICIONES emitidos en idioma diferente al castellano, sean presentados en su idioma original y en traducción simple al castellano.
b. No se aceptarán propuestas enviadas por correo o fax. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega no serán recibidas. Tampoco lo serán las entregadas o radicadas en lugar diferente al señalado en este documento.
c. El contenido total de la propuesta económica y técnica deberá presentarse en formato de Excel o Word.
d. Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integral de Información Financiera “SIIF”, los Proponentes que participen en este proceso de contratación diligenciarán el Formulario No. 2 DATOS BÁSICOS DE BENEFICIARIO FINAL DE LA CUENTA. En el evento de ser un consorcio o una unión temporal se certificará un número de cuenta bancaria de uno de los consorciados o miembro de la unión temporal. En caso que el consorcio o unión temporal sea adjudicatario de la contratación, procederá a abrir una única cuenta a nombre del consorcio o de la unión temporal y presentará la certificación de la misma como requisito previo a la suscripción del contrato. Así mismo, adquirirá un Número de Identificación Tributaria (NIT) y allegará la respectiva certificación, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), solo permite acoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago.
e. Se entenderán presentadas dentro del término aquí previsto, todas las propuestas que se entreguen oportunamente en el lugar indicado anteriormente.
f. De la diligencia de recepción de propuestas se dejará constancia en un acta, en la cual se relacionarán según el orden de presentación indicando su fecha y hora.


7. AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Por solicitud escrita de cualquiera de los interesados en participar en el presente proceso de selección, o a juicio de la SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la apertura del proceso, se realizará audiencia de aclaración de los pliegos de Condiciones Definitivos, en los términos previstos en el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Como resultado se podrán expedir las modificaciones y/o prorrogará si fuere necesario el plazo legalmente establecido. La audiencia se realizará el 03/04/2018 a las 9:00 horas, en el auditorio principal de la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra ubicada en la Carrera 43ª No. 48Csur-45, barrio Primavera, municipio de Envigado.





CAPITULO II

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN  DE LAS PROPUESTAS

Para la selección de los proponentes se efectuará una verificación jurídica, financiera y técnica, de conformidad con los documentos y criterios establecidos en el presente capítulo.


1. REQUISITOS HABILITANTES



1.1. JURÍDICOS

El proponente deberá incluir los documentos de verificación habilitantes que se relacionan a continuación: 


1.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA y será firmada por el proponente o apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal para el caso de las personas jurídicas debidamente facultado en los términos de ley, y para los consorcios y uniones temporales, el representante designado.


1.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

1.1.2.1. Persona Natural. Deberá presentar un Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio en donde conste la determinación de su actividad. Este certificado debe tener fecha de expedición igual o inferior a un (01) mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta.

NOTA. Con excepción a las personas que ejercen prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales de conformidad con el Numeral 5 del Art. 23 del Código de Comercio. Deberá anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

1.1.2.2. Persona Natural de Origen Extranjero. Deberá presentar un documento emitido por la autoridad competente en el país de su domicilio y expedido con dos (02) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, actividad  y vigencia.

En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, por medio del cual se expide el Código General del Proceso, y las demás normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA LA SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA DE LA POLICÍA NACIONAL ACEPTARÁ PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES.

1.1.2.3. Persona Jurídica Nacional.  Las personas jurídicas deberán cumplir al momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos:

a. Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original del Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social o la autoridad competente, con fecha de expedición igual o inferior a un (01) mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, igualmente deberá presentar fotocopia de la cédula del representante legal.
b. Acreditar un término mínimo de duración de la sociedad, de dos (02) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción  del contrato ofrecido. Cuando el Representante Legal tenga limitaciones estatutarias. Se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del Órgano Social (Asamblea o Junta) correspondiente que autorice al Representante Legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.
d. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
e. Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con los presentes pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.

1.1.2.4. Personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero. Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.

Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones:

1.1.2.4.1. Personas jurídicas de origen extranjero con sucursal en Colombia:
a. Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido con dos (02) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas  que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta,  suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.
b. En defecto, de dicho documento, el proponente deberá presentar la certificación del Registro Único de Proponentes.
c. Acreditar un término mínimo permanente de duración de la sociedad, de dos (2) años, contados a partir del vencimiento  del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato. 
d. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.
e. Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

1.1.2.4.2.  Personas jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia:
a. Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido con dos (2) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas  que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta,  suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.
b. Acreditar un término mínimo permanente de duración de la sociedad, de dos (2) años, contados a partir del vencimiento  del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato. 
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.
d. Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, por medio del cual se expide el Código General del Proceso, y las demás normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA LA SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA DE LA POLICÍA NACIONAL ACEPTARÁ PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES.

1.1.2.5. Apoderado Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas  extranjeras que participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal.

El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, deberá cumplir todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, por medio del cual se expide el Código General del Proceso, y las demás normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA LA SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA DE LA POLICÍA NACIONAL ACEPTARÁ PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES.


Los documentos otorgados en el exterior para ser considerados como idóneos para su validez y oponibilidad en Colombia deben cumplir con los siguientes requisitos:

· Apostilla del documento en el evento, en que el país en donde fue expedido haga parte del Convenio de la Haya de 1961 sobre la supresión de la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros, en los términos señalados en la Ley 455 de 1998 y en el Decreto 106 de 2001.
· Consularización o legalización en el caso que el documento sea expedido en un país no signatario del Convenio antes indicado, dichos documentos para que puedan obrar como prueba deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, por medio del cual se expide el Código General del Proceso, y las demás normas concordantes vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA LA SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA DE LA POLICÍA NACIONAL ACEPTARÁ PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA FOTOCOPIAS SIMPLES.


1.1.3. PROPUESTAS CONJUNTAS
Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a. Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio en la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.  
b. Para los eventos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el Proponente deberá indicar en el documento de conformación si su propuesta se formula a título de Consorcio o Unión Temporal, para lo cual deberá cumplir con lo siguiente: 

· Indicar el tipo de asociación de que se trate: Consorcio o Unión Temporal; si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar en la Propuesta la extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la misma y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de la POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA. La omisión de este señalamiento, hará que la POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, tome la propuesta como presentada por un Consorcio para todos los efectos. 
· Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal hasta la liquidación del contrato. 
· Acreditar la existencia, representación legal y capacidad legal y capacidad jurídica de las personas jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio o unión temporal, así como de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato. 
· Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión temporal tienen un término mínimo de duración de dos (02) años. 
· La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá  designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 
· Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o uniones temporales, deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida. 
· Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, respecto de las personas jurídicas o naturales que se asocien en consorcio o en unión temporal para la presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos de los pliegos de condiciones. 
· En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
· Una vez el Contrato sea adjudicado al consorcio o unión temporal y dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación, éste debe presentar el NIT del Consorcio o Unión Temporal.


1.1.4. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES.
La Entidad estatal limitará a las Mipyme nacionales con mínimo de un (01) año de existencia, la convocatoria del Proceso de Contratación en la modalidad de Selección Abreviada – Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización – Subasta Inversa cuando:

1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US $125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso de Contratación.


1.1.5. BOLETÍN RESPONSABLES FISCALES
La POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, consultará el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, el cual debe ser presentado por el oferente tanto de la persona jurídica como del representante legal, una vez consultado dicho boletín y en caso de encontrarse reportados se procederá al rechazo de la oferta. (Art. 60 Ley 610 de 2000).

NOTA: No aplica para las personas (naturales y jurídicas) de origen extranjero sin sucursal en Colombia.


1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
La POLICÍA NACIONAL SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA consultará el certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la Nación, el cual debe ser presentado por el oferente tanto de las personas naturales, los representantes legales de personas jurídicas y/o de quien en nombre de la persona jurídica presente la oferta. 

NOTA: No aplica para las personas (naturales y jurídicas) de origen extranjero sin sucursal en Colombia.


1.1.7. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES 
Para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 828 de 2003, el proponente, si es persona jurídica,  deberá allegar una certificación expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o del representante legal del proponente, señalando para el primero el número de la Tarjeta Profesional y anexando fotocopia de la misma; si es persona natural declaración juramentada, en la cual se certifique el pago de los aportes parafiscales indicando que se encuentra al día con dichos pagos (Caja de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo gravedad de juramento, respecto su fidelidad y veracidad.

NOTA: No aplica para las personas naturales y jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia.

Las personas naturales lo harán como independientes presentando la autoliquidación de pago, constancia o recibo de pago de los aportes, en caso de ser persona natural con establecimiento de comercio, deberá también presentar la autoliquidación de pago, constancia o recibo de pago de los aportes, de sus trabajadores.


1.1.8. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 
El Oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la Oferta copia del Registro Único Tributario RUT; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto

NOTA: No aplica para las personas naturales y jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia.


1.1.9. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
El Oferente deberá proceder al diligenciamiento del formulario No. 3 y entregarlo con la oferta.


1.1.10. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  
El proponente deberá constituir a su costa, a favor de LA POLICÍA NACIONAL - SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, NIT 811.032.059-3 y presentar con su propuesta, una garantía de seriedad expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o una Entidad Bancaria autorizada para expedir la póliza de cumplimiento y seriedad de la oferta, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del monto de la propuesta, con la vigencia señalada en el Capítulo primero de los presentes Pliegos de Condiciones, la cual se contará a partir de la fecha y hora fijadas para la presentación de las ofertas.

Cuando la propuesta sea presentada por una persona jurídica, la póliza o garantía debe ser tomada a nombre de la razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, sin utilizar sigla, a no ser que en el Certificado de existencia y representación legal se establezca que la sociedad podrá identificarse con la sigla. Cuando la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de todos los integrantes del mismo (a). 

LA POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA,  una vez firmado y legalizado el contrato devolverá la Garantía de Seriedad de las propuestas.

AL PROPONENTE se le hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en el evento en que: 

· Solicite el retiro de su propuesta después del cierre de la Contratación, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes.
· Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.
· La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.
· La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
· La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el cumplimiento de las obligaciones del contrato.


1.1.11. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
El proponente deberá presentar el Registro Único de Proponentes con el fin de verificar los indicadores financieros solicitados para el proceso, además que se encuentren registrados los códigos de Bienes y Servicios ofertados.

La verificación de los requisitos habilitantes de los oferentes que se presenten a participar en este  proceso de contratación que adelanta la Seccional Sanidad Antioquia se realizará  de conformidad a lo establecido en el decreto 1082 de 2015.  Por lo tanto se requiere la presentación del RUP, con una vigencia no superior a (30) días.

Igualmente deberá contener la siguiente clasificación:

	GRUPO
	CÓDIGO UNSPSC
	DESCRIPCIÓN

	2044-8
	
	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO

	GRUPO 1
	42142500
	Agujas de inyección y aspiración y accesorios

	
	42142600
	Jeringas y accesorios

	
	42221500
	Accesorios y catéteres y cánulas intravenosas y arteriales

	
	42221600
	Tubería y juegos de administración arterial o intravenoso y productos relacionados

	
	42221700
	Bolsas de infusión y recipientes y productos relacionados intravenosos y arteriales

	
	42222300
	Productos de transfusión y administración de sangre

	
	42231700
	Tubos naso-entéricos

	
	42142700
	Suministros urológicos

	
	41104100
	Contenedores de recogida y transporte de especímenes, y suministros

	
	42311700
	Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos relacionados para el uso en especialidades

	
	42291600
	Instrumentos quirúrgicos de cortar y lazos y productos relacionados

	GRUPO 2
	42142500
	Agujas de inyección y aspiración y accesorios

	GRUPO 3
	42312000
	Cierre de tejidos médicos y productos relacionados

	GRUPO 4
	42311500
	Vendas y vendajes y productos relacionados

	GRUPO 5
	42271900
	Productos para la gestión de la vía aérea

	
	42272000
	Suministros de intubación

	GRUPO 6
	42222000
	Bombas de infusión intravenosa, así como sus analizadores, sensores y accesorios

	GRUPO 7
	42311500
	Vendas y vendajes y productos relacionados

	GRUPO 8
	42312100
	Suministros de ostomía y productos no quirúrgicos de drenaje de heridas

	GRUPO 9
	42222000
	Bombas de infusión intravenosa, así como sus analizadores, sensores y accesorios

	GRUPO 10
	42295100
	Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados

	
	42142400
	Productos médicos de vacío o de succión

	
	42181700
	Unidades de electrocardiografía (ECG) y productos relacionados

	GRUPO 11
	14111500
	Papel de imprenta y papel de escribir

	GRUPO 12
	42281900
	Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización

	
	42281800
	Controles y indicadores de esterilización

	
	42281500
	Equipo y accesorios de esterilizadores y de autoclave

	GRUPO 13
	42142700
	Suministros urológicos

	GRUPO 14
	51102700
	Antisépticos

	GRUPO 15
	42271800
	Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria

	
	42271900
	Productos para la gestión de la vía aérea

	
	42271700
	Sistemas y dispositivos de terapia de entrega de oxígeno

	
	42272200
	Ventiladores y accesorios de presión mecánica positiva

	
	42271600
	Productos de comprobación y tratamiento de las funciones pulmonares

	
	42272500
	Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros

	GRUPO 16
	42272000
	Suministros de intubación

	GRUPO 17
	42221500
	Accesorios y catéteres y cánulas intravenosas y arteriales

	GRUPO 18
	42292900
	Instrumentos quirúrgicos de cerrar la sutura de tejido y productos relacionados

	ÍTEMS 20448
	
	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO

	1, 29, 30
	51102700
	Antisépticos

	2
	51171600
	Laxantes

	3, 4, 17
	42311500
	Vendas y vendajes y productos relacionados

	5
	42181500
	Evaluación diagnóstica y productos de examen de uso general

	6, 7
	42281900
	Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización

	8, 15
	42142700
	Suministros urológicos

	9
	42222300
	Productos de transfusión y administración de sangre

	10
	42231500
	Suministros y equipo de alimentación enteral

	11
	42295500
	Implantes quirúrgico y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados

	12, 13
	42272500
	Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros

	14
	42312000
	Cierre de tejidos médicos y productos relacionados

	16, 23
	51241200
	Agentes dermatológicos

	18, 22, 24, 25
	42281700
	Soluciones y equipo de limpieza preesterilización

	19
	42295400
	Suministros quirúrgicos auxiliares

	20
	42182000
	Especulo y scopios y accesorios para uso del reconocimiento diagnóstico médico

	21, 32, 33, 43,45
	42231600
	Accesorios o dispositivos de acceso de jejunostomía y gastronomía

	26,27
	42311600
	Agentes hemoestáticos tópicos exógenos

	28
	42312300
	Productos para limpiar la herida y desbridamiento

	31, 38
	42142600
	Jeringas y accesorios

	34
	42272200
	Ventiladores y accesorios de presión mecánica positiva

	35, 36
	14111500
	Papel de imprenta y papel de escribir

	37
	42181700
	Unidades de electrocardiografía (ECG) y productos relacionados

	39
	42142500
	Agujas de inyección y aspiración y accesorios

	40, 41, 42
	42272300
	Suministros de resucitadores

	44
	42142400
	Productos médicos de vacío o de succión

	46
	42182200
	Termómetros médicos y accesorios

	2044-23
	
	OTROS SUMINISTROS Y MATERIALES

	GRUPO 19
	53102300
	Ropa interior

	
	47131500
	Trapos y paños de limpieza

	GRUPO 20
	42132200
	Guantes y accesorios médicos

	GRUPO 21
	51102700
	Antisépticos

	GRUPO 22
	42131500
	Vestuario para pacientes

	
	42281900
	Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización

	
	42132100
	Ropa blanca del hospital

	GRUPO 23
	42311500
	Vendas y vendajes y productos relacionados

	ÍTEMS 2044-23
	
	OTROS ELEMENTOS

	1, 3
	42141500
	Bolas de algodón y copitos aplicadores

	2
	42131600
	Vestuario para el personal sanitario y artículos relacionados



En todo caso es deber de los oferentes haber solicitado la actualización del RUP antes del cierre del plazo de presentación de las propuestas, situación que  deberá acreditarse con  la certificación expedida por la Cámara de Comercio.

El RUP, expedido por la respectiva Cámara de Comercio debe estar vigente a la fecha de presentación de las propuestas, en observancia al Decreto 1082 de 2015. Si al momento de la presentación de la oferta, la inscripción en el RUP no está en firme no se considera al oferente habilitado, Verificación  y capacidad financiera y organizacional (cumple o no cumple)


1.1.12. PERSONAS NATURALES SIN DOMICILIO EN COLOMBIA Y PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS DE NATURALEZA PÚBLICA O ESTATAL Y PRIVADA SIN SUCURSAL EN EL PAÍS
Tratándose de personas naturales sin domicilio en Colombia y personas jurídicas extranjeras de naturaleza pública o estatal y privada sin sucursal en el país, no se requerirá su inscripción en el RUP, teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 6.3 parágrafo 2 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos 4 parágrafo único (modificado por el artículo 2 del decreto 836 de 2009) y 52 del decreto 4881 de 2008.

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia, o jurídicas sin sucursal en el país deberán presentar los siguientes documentos:

• Declaración rendida bajo la gravedad de juramento, la cual se entenderá prestada con la suscripción del documento, por la persona natural que presenta propuesta o por el representante legal de la persona jurídica extranjera, en la que se indique que su objeto social le permite ejercer la actividad de fabricante, comercializador o distribuidor según corresponda a su naturaleza jurídica y que se encuentra facultado para inscribirse en los grupos y especialidades previstas para cada ítem en el cual el proponente desee ofertar. Para tal efecto deberá tenerse como referente las distintas clasificaciones solicitadas en el pliego de condiciones.



1.2. TÉCNICOS


1.2.1. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES  
Los elementos solicitados deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Mínimas requeridas en el archivo en Word adjunto denominado 3. Anexo Técnico, en el cual se encuentran descritas las normas y/o especificaciones técnicas que se verificarán “CUMPLE O NO CUMPLE”.


1.2.2. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE.
Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio de conveniencia y oportunidad, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización en los tres (3) últimos años (2015, 2016 y/o 2017), para lo cual deberá presentar máximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados cuyo objeto sea igual o guarde congruencia con el objeto de la contratación, y cuya sumatoria sea igual o mayor al setenta y cinco por ciento (75%)  del valor ofertado.

Los certificados aceptados serán los expedidos por entidades del sector público y/o privado, donde se exprese por parte del supervisor el cabal cumplimiento de las obligaciones del contratista, no serán tenidas en cuenta las certificaciones de experiencia con  salvedades, anotaciones o notas de incumplimiento por parte del contratista.

Las certificaciones para que sean ACEPTADAS al momento de presentar la oferta debe contener la siguiente información:
· Número del contrato
· Objeto contractual
· Fecha de inicio y terminación del contrato
· Valor de la contratación
· Dirección
· Teléfono
· NIT
· Firma del representante legal (o quien haga sus veces y/o este autorizado para firmarla) de la entidad contratante
· Membrete de la entidad que expide la certificación.

Si son contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, la SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA tomará de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.

En el evento que el oferente presenta certificaciones en número superior al máximo permitido, la Seccional Sanidad Antioquia tomará para la verificación y evaluación de la experiencia, únicamente las relacionadas en el Anexo No. 4 de este documento.


1.2.3. PARA LA EMPRESA

a) Si es fabricante: Copia de Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura BPM expedido por el INVIMA (Arts. 8 y 9, Decreto 4725 de 2005).

b) Si es importador y/o distribuidor: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA o certificado de la seccional de salud de su localidad (Arts. 10 y 11 del Dec. 4725 de 2005, ver Res. 1478 de 2006).

c) Certificar que a cargo del contratista están los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los dispositivos médicos hasta el lugar de entrega. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta presentada, incluyendo los impuestos. De igual manera el transporte para dispositivos médicos debe cumplir con la normatividad vigente y de esta manera garantizar el estado fisicoquímico de los elementos a trasportar, ya que las condiciones de transporte forman parte integral de la cadena de calidad para uso y destino final,  de un dispositivo médico en la prestación de servicios en salud.

d) Compromiso para cumplimiento de condiciones y calidad de servicio: está relacionada con la aptitud, actitud y la rapidez con que el proveedor reacciona frente a la resolución de quejas, reclamos y eventos; se tienen en cuenta oportunidad en la entrega, informe de la situación del pedido, respaldo y solución a cualquier requerimiento y satisfacción del servicio. Deben registrarse todos los inconvenientes y novedades presentadas en el o los despachos para cumplimiento y ejecución del contrato, orden de compra y demás solicitudes que generen pacto entre la Institución y un proveedor. Para dar cumplimiento integral a este factor, es preciso que el oferente incluya en su propuesta de manera escrita la persona que va a estar a cargo de la atención de los requerimientos de la institución y ejerza las  funciones como asesor, apoyo técnico, facilitador de comunicación y solución de eventualidades; debe informar datos básicos de la persona asignada para esta actividad nombre, cargo, profesión, teléfonos de contacto y horario de disponibilidad. Abarca desde el inicio y proyección  de la necesidad, hasta el tiempo en que sea utilizada la  última unidad de sus dispositivos médicos adquiridos por la institución. El oferente debe  dar a conocer el lugar donde  debe brindar atención a los requerimientos institucionales, ciudad, dirección, teléfono(s), fax, horario de atención, dirección de correo electrónico y el nombre y apellido del (o los) representante(s) que nos brindarán información, asesoría  y atención permanente en el caso que sean asignados elementos de su propuesta.

e) Compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría: El proponente debe garantizar respuesta técnica veraz y efectiva al momento de hacer la solicitud de la misma por parte de la institución; de igual manera debe prestar la asesoría y capacitación en el uso, manejo, manipulación, almacenaje y despacho adecuado de los dispositivos médicos pactados, por personal capacitado, idóneo y con experiencia mínima de seis (6) meses en el manejo de dispositivos médicos y administración de contratos cuyo objeto guarde congruencia con el objeto del presente proceso.

f) Certificar  que en el caso de ser favorecido para contratar insumos, dispositivos médicos, material médico quirúrgicos, en el evento que salgan del mercado y/o presente escasez por cualquier causa durante el tiempo de ejecución de la oferta comercial, el Contratista presentará una propuesta a la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburrá con un mecanismo de solución del evento en un plazo que no exceda los ocho (8) días posteriores a la notificación por escrito en donde se explique esta situación. El no efectuar la notificación  acarreará las sanciones que así se dispongan por incumplimiento.

g) Certificar que en el caso de ser favorecido para contratar dispositivos médicos, material médico-quirúrgico en el evento de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por indicación del INVIMA o cualquier entidad competente, el elemento implicado será recogido; de igual manera se debe dejar constancia del evento y dar un mecanismo de solución que no exceda los ocho (8) días posteriores a notificación por escrito.

h) El proveedor debe garantizar que cada insumo, dispositivo médico, material médico-quirúrgico  en caso de que se contrate y se deba entregar a la institución, esté identificado en el rótulo con parámetros impresos que cumplan normatividad vigente para rótulos, etiqueta y empaque.  Registro INVIMA impreso en el empaque primario para cada unidad de un elemento, cuando aplique.

i) Los proveedores  se deben comprometer y certificar, que entregarán y suministrarán los dispositivos médicos con una vida útil superior al 75 % de la otorgada por el INVIMA en su registro sanitario; para aquellos casos que el elemento por características propias no se pueda asegurar una vida útil mayor, el proveedor deberá adjuntar una carta de compromiso para cambio del elemento si el producto no es utilizado antes de su fecha de expiración. La anterior certificación, no exime del cambio de lo contratado  insumos, dispositivos médicos, material médico-quirúrgico cuando estos se notifiquen con seis meses de anterioridad a la fecha de  vencimiento, el oferente  será el responsable de lo expuesto anteriormente o el fabricante según sea el caso.

j) Algunos dispositivos médicos requieren de otro elemento o accesorio para facilitar o complementar su uso, por lo tanto el oferente, se debe comprometer que en caso de que se adjudique alguno o algunos de estos dispositivos médicos, prestará estos complementos sin costo adicional hasta la última unidad consumida, de igual manera el mantenimiento, reparación, actualización y demás criterios que circunden estos elementos están a cargo de la firma que presentó la oferta.  La anterior condición aplica para los siguientes dispositivos médicos:

	DISPOSITIVO MÉDICO
	EQUIPO COMPLEMENTARIO

	Jabón a base de clorhexidina
	Dispensadores

	Placa para electrobisturi bipolar sin cable adulto
	Cable reusable con conector plus estéreo

	Glutaraldehído 2% Galón
	Tiras para medición de concentración mínima efectiva

	Sistema de recolección de fluidos
	Soporte para la colocación del dispositivo médico



k) Las empresas se deberán comprometer a facturar como está establecido en el documento The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC -Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, para la descripción de los elementos y en forma general cumplir con lo establecido en el Código de Comercio para la presentación de la factura. 

l) Para los dispositivos médicos que requieren apoyo tecnológico, los oferentes deben comprometerse con la entrega de los equipos complementarios para su uso, sin costo adicional y durante el periodo desde la fecha de inicio del contrato hasta la última unidad consumida del contrato. Estarán a cargo del contratista el mantenimiento, reparación, actualización y demás criterios que circunden estos equipos; estos elementos serán entregados mediante Acta de Entrega al coordinador de activos fijos de la Seccional Sanidad Antioquia para que éste a su vez los ingrese al Acta de Revista Selectiva que corresponda a cada servicio.

	DISPOSITIVO MÉDICO
	EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO

	Equipos para bomba de infusión
Equipos para bomba de infusión radiopaco
	Bomba de infusión

	Indicador biológico vapor ampolla
	Incubadora con lectura rápida e impresora

	Aguja para anestesia loco-regional con vía de electro-neuro-estimulación y prolongador amovible
	Equipo neuroestimulador



m) El proveedor o contratista  se deberá comprometer a realizar el respectivo cambio y reposición inmediata, por otro con  iguales características, para los eventos que se presentan a continuación, es de anotar que el dispositivo médico no ha sido recibido a satisfacción hasta que se haga su reposición:

· Dispositivos entregados con fechas de vencimiento y una vida útil inferior al setenta y cinco por ciento (75%) otorgada por el INVIMA en su registro sanitario, contados desde la fecha de la entrega de los mismos
· Elementos entregados y que no corresponden a lo contratado en descripción y/o cantidad.
· Defectos técnicos de calidad graves y críticos que inhabiliten el insumo para uso humano.
· Cambio de los dispositivos médicos ya recibidos en el almacén que tengan una fecha de vencimiento inferior a seis (6) meses y debe ser reportado por los almacenes adscritos a la Región Sanidad No. 6.
· Deterioro físico del embalaje o el empaque primario y/o secundario, que pueda comprometer la calidad del producto entregado.

El almacén de dispositivos médicos de la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburrá y las Áreas de Sanidad Córdoba, Chocó y Urabá, en cumplimiento de la normatividad vigente, realizarán una revisión técnica de los dispositivos médicos en el proceso de recepción y éstos serán devueltos si no cumplen las especificaciones de la entrega estipuladas en el contrato.

n) El oferente se deberá comprometer, manifestando que en caso de presentarse un incidente o evento adverso relacionado con una potencial falla del insumo suministrado por el proveedor, este acepta cubrir los costos y participar activamente en el desarrollo de las actividades pertinentes de tecnovigilancia, reactivovigilancia y/o farmacovigilancia que conjuntamente se consideren con el Comité de Seguridad del Paciente institucional.

o) Para plasmar la propuesta técnica se debe diligenciar el Anexo No. 2 FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA de este documento. Es indispensable suministrar todos los datos y parámetros requeridos, sin insertar o eliminar ninguna celda, no modificar ninguno de los nombres, referencias o información que se encuentre en el cuadro original. En caso de que el criterio no aplique, se debe diligenciar como No Aplica (N. A.).

Cabe aclarar que para el concepto de NO APLICA, por parte del comité evaluador técnico se verificará la veracidad de la información diligenciada en las respectivas casillas; para los casos en que la información no corresponda o no sea veraz, se solicita por escrito al oferente ampliar o esclarecer dicha información; de igual manera se dará la respectiva respuesta por escrito.


1.2.4. PARA LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS
a) El oferente debe anexar copia del registro INVIMA vigente, el cual debe coincidir con el impreso en el empaque primario de la muestra del dispositivo médico.  En caso de ser adjudicado los registros deberán coincidir con los entregados en la oferta a menos que hayan tenido algún cambio, caso en el que se deberá entregar el nuevo registro.

b) El oferente debe anexar copia de la ficha técnica de los dispositivos médicos ofertados y hoja de seguridad de los insumos para los que le aplique.

c) Todos los oferentes, al momento de presentar su propuesta deben adjuntar muestra física por cada dispositivo médico ofertado. Dichas muestras deben cumplir los siguientes requisitos:

· Contener un rótulo que describa el dispositivo (tal cual como aparece en el proceso), grupo y/o ítem al cual corresponde y se debe indicar claramente si la muestra puede ser abierta para su evaluación y si debe ser devuelta.
· La muestra se debe presentar en su empaque secundario, el cual debe cumplir la normatividad vigente en cuanto a la información de etiquetas.
· Las muestras deben estar relacionadas en un listado donde se indique la descripción del dispositivo, cantidad entregada, lote, fecha de vencimiento, marca ofertada y registro INVIMA. Los dos últimos datos deben coincidir con la documentación presentada para el elemento y con la información del empaque secundario de la muestra.
· Para elementos que comparten las mismas especificaciones y que solo cambian en el calibre o talla se puede presentar una sola muestra que los represente a todos, siempre y cuando, sea la misma marca y registro INVIMA para todos; dicha situación debe estar especificada en el listado de muestras.
· Los proponentes deberán recoger las muestras entregadas en los siguientes treinta (30) días calendario después de la adjudicación del proceso. Después de transcurrido este tiempo, la institución no se hace responsable de la devolución de las mismas.

Para los casos en que uno o varios dispositivos médicos no hayan sido usados en la institución, el oferente debe adjuntar conceptos escritos del personal que evaluó el producto en la Clínica; si un dispositivo médico no cuenta con éstos se deberán adjuntar como mínimo tres conceptos de trabajo de campo favorables, en instituciones de salud habilitadas.


1.2.5. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Los proponentes deberán presentar muestra de los dispositivos médicos ofertados, los cuales serán entregados en el Almacén de Dispositivos Médicos ubicado en el sótano de la Clínica Regional Valle de Aburrá, debidamente rotuladas y embaladas. Después de adjudicado el proceso los oferentes deberán retirar las muestras del almacén en un plazo máximo de treinta (30) días calendario; después de este tiempo la institución no se hará responsable por la devolución de las mismas. 

NOTA: Para los dispositivos médicos y material médico quirúrgico que tengan un costo superior a doscientos cincuenta mil pesos ML ($250.000,00) no es necesario anexar muestra; pero si deberá anexarse toda la información técnica del elemento.



1.3. FINANCIEROS

El oferente deberá presentar con la oferta la Certificación de Cuenta Corriente o de ahorros en original expedida por la entidad bancaria.


1.3.1. INDICADORES FINANCIEROS
Si el proponente no cumple los índices financieros mínimos exigidos en el presente pliego de condiciones, la oferta se rechazará.

Los indicadores de capacidad financiera y organizacional contenidos en el  artículo 2.2.1.1.1.5.3  del Decreto 1082 de 2015 y que en  consecuencia deben estar contenidos en el RUP a partir del 2015 (Información Financiera con fecha de corte a 31 de diciembre de 2017)


Indicadores de capacidad financiera:
a. Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. En este caso se establece un índice de liquidez de superior o igual a 1.
b. Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.  En este caso se establece un índice de endeudamiento menor o igual al 70%.    
c. Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. Así mismo cuando un oferente no presentan obligaciones financieras y por ende no incurra en gastos financieros, es decir, el denominador es cero (0) y no siendo posible calcular el indicador mediante una operación matemática, en este caso, la regla será que el proponente que no tiene obligaciones financieras queda automáticamente habilitado o cumple. Para este caso se establece un índice de cobertura de intereses  mayor o igual al 1%. 

Indicadores de capacidad organizacional 
a. Rentabilidad sobre patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. En este caso se establece un índice  patrimonio mayor o igual al 0.04
b. Rentabilidad sobre activos = Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. En este caso se establece un índice de rentabilidad sobre activos mayor o igual al 0.03



2. OFERTA ECONÓMICA


2.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA

El oferente deberá presentar su oferta económica expresada en pesos colombianos. Todos los precios allí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias.

Se deben garantizar:

· Sostenimiento de los precios: Los precios se deben sostener durante toda la vigencia del contrato. El oferente deberá diligenciar el Formulario No. 5 SOSTENIBILIDAD DE LOS PRECIOS  de este documento.
· Integridad de los precios: Los precios deben incluir la carga tributaria, arancelaria de ley, todos los costos administrativos como seguros y fletes.  No se aceptan reajustes ni cobros adicionales. El oferente deberá diligenciar el Formulario No. 6 INTEGRIDAD DE PRECIOS de este documento.


2.2. PRECIO TECHO

La oferta económica debe ser igual o inferior al precio techo establecido para ítem. Superar el precio techo implica la inhabilitación económica de toda la oferta.

El oferente deberá presentar su propuesta bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y sin adjudicación parcial. Es decir, NO SE ACEPTARÁN COSTOS ADICIONALES por algún concepto ni tampoco incrementos durante la ejecución del contrato.
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	GRUPO
	ÍTEM
	ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	VR. GENERAL DE REFERENCIA
	TARIFA DE IVA
	VALOR IVA
	VALOR UNITARIO SIN IVA
	CANTIDAD
	VALOR TOTAL

	
	
	
	
	PRECIO TECHO (UNIT. CON IVA)
	
	
	
	
	

	2044-8
	
	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO
	
	
	
	
	
	
	478.483.563,00

	GRUPO 1
	
	AGUJAS
	
	
	
	
	
	
	156.341.167,00

	
	
	AGUJAS DESECHABLES
	
	
	
	
	
	
	44.868.900,00

	
	1
	AGUJA DESECHABLE No 18
	UNI
	63,00
	0,19
	10,06
	52,94
	3.900
	245.700,00

	
	2
	AGUJA DESECHABLE No 21
	UNI
	63,00
	0,19
	10,06
	52,94
	4.000
	252.000,00

	
	3
	AGUJA DESECHABLE No 23
	UNI
	63,00
	0,19
	10,06
	52,94
	1.200
	75.600,00

	
	4
	AGUJA DESECHABLE No 24
	UNI
	63,00
	0,19
	10,06
	52,94
	800
	50.400,00

	
	5
	AGUJA DESECHABLE No 26
	UNI
	63,00
	0,19
	10,06
	52,94
	1.000
	63.000,00

	
	6
	AGUJA DESECHABLE No 27
	UNI
	63,00
	0,19
	10,06
	52,94
	1.000
	63.000,00

	
	7
	AGUJA MÚLTIPLE DE 22 X 1 1/2 PARA TOMA DE MUESTRAS PEDIÁTRICA
	UNI
	351,00
	0,19
	56,04
	294,96
	200
	70.200,00

	
	8
	AGUJA MÚLTIPLE No 21 X 1 DE 1/2
	UNI
	351,00
	0,19
	56,04
	294,96
	16.000
	5.616.000,00

	
	9
	AGUJA ULTRAFINA PARA LÁPIZ DE INSULINA 4MM(5/32") 32G
	UNI
	690,00
	0,19
	110,17
	579,83
	55.700
	38.433.000,00

	
	
	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA
	
	
	
	
	
	
	3.903.200,00

	
	10
	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA NO 25 (PUNTA LÁPIZ)
	UNI
	22.304,00
	0,19
	3.561,14
	18.742,86
	25
	557.600,00

	
	11
	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA NO 27 (PUNTA LÁPIZ)
	UNI
	22.304,00
	0,19
	3.561,14
	18.742,86
	150
	3.345.600,00

	
	
	BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL
	
	
	
	
	
	
	2.024.000,00

	
	12
	BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (AGUJA+FILTO+ CATÉTER) Nº 18FR
	UNI
	36.800,00
	-
	-
	30.924,37
	55
	2.024.000,00

	
	
	JERINGAS
	
	
	
	
	
	
	18.040.700,00

	
	13
	JERINGA DE INSULINA ULTRAFINA 0,5ML (50UI) No 31 G x 1/3"  X 8MM
	UNI
	374,00
	0,19
	59,71
	314,29
	4.800
	1.795.200,00

	
	14
	JERINGAS DE INSULINA CON AGUJA 1 cc No 29 G X 1/2 " A TRES PARTES
	UNI
	261,00
	0,19
	41,67
	219,33
	4.300
	1.122.300,00

	
	15
	JERINGAS DESECHABLES DE 10 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES
	UNI
	212,00
	0,19
	33,85
	178,15
	24.700
	5.236.400,00

	
	16
	JERINGAS DESECHABLES DE 20 CC CON AGUJA  21G X 1 1/2 A TRES PARTES
	UNI
	308,00
	0,19
	49,18
	258,82
	13.350
	4.111.800,00

	
	17
	JERINGAS DESECHABLES DE 5 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES
	UNI
	151,00
	0,19
	24,11
	126,89
	19.000
	2.869.000,00

	
	18
	JERINGAS DESECHABLES DE 3 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES
	UNI
	127,00
	0,19
	20,28
	106,72
	15.000
	1.905.000,00

	
	19
	JERINGA DESECHABLE PUNTA CATÉTER  50 ML
	UNI
	770,00
	0,19
	122,94
	647,06
	1.300
	1.001.000,00

	
	
	CATÉTER VENOSO
	
	
	
	
	
	
	28.704.150,00

	
	20
	CATÉTER INTRAVENOSO No 16 BIOSEGURO
	UNI
	2.043,00
	-
	-
	-
	450
	919.350,00

	
	21
	CATÉTER INTRAVENOSO No 18 BIOSEGURO
	UNI
	2.043,00
	-
	-
	-
	3.400
	6.946.200,00

	
	22
	CATÉTER INTRAVENOSO No 20 BIOSEGURO
	UNI
	2.043,00
	-
	-
	-
	4.150
	8.478.450,00

	
	23
	CATÉTER INTRAVENOSO No 22 BIOSEGURO
	UNI
	2.043,00
	-
	-
	-
	3.700
	7.559.100,00

	
	24
	CATÉTER INTRAVENOSO No 24 BIOSEGURO
	UNI
	2.043,00
	-
	-
	-
	2.350
	4.801.050,00

	
	
	CATÉTER CENTRAL
	
	
	
	
	
	
	1.239.732,00

	
	25
	CATÉTER CENTRAL TRILUMEN ADULTO
	UNI
	139.957,00
	-
	-
	-
	4
	559.828,00

	
	26
	CATÉTER CENTRAL TRILUMEN PEDIÁTRICO
	UNI
	169.976,00
	-
	-
	-
	4
	679.904,00

	
	
	EQUIPOS PARA ADMINISTRACIÓN
	
	
	
	
	
	
	22.809.715,00

	
	27
	EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO
	UNI
	829,00
	-
	-
	-
	8.000
	6.632.000,00

	
	28
	EQUIPO BURETROL
	UNI
	2.846,00
	-
	-
	-
	115
	327.290,00

	
	29
	EQUIPO DE EXTENSIÓN ANESTESIA ADULTO
	UNI
	1.155,00
	-
	-
	-
	75
	86.625,00

	
	30
	EQUIPO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE
	UNI
	2.100,00
	-
	-
	-
	75
	157.500,00

	
	31
	EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO
	UNI
	940,00
	-
	-
	-
	1.660
	1.560.400,00

	
	32
	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACIÓN
	UNI
	13.090,00
	-
	-
	-
	200
	2.618.000,00

	
	33
	LLAVE DE TRES VÍAS
	UNI
	765,00
	0,19
	122,14
	642,86
	200
	153.000,00

	
	34
	TAPÓN HEPARINIZADO BIOSEGURO
	UNI
	2.301,00
	0,19
	367,39
	1.933,61
	4.900
	11.274.900,00

	
	
	SONDA NASOGÁSTRICA
	
	-
	
	
	
	
	151.350,00

	
	35
	SONDA NASOGÁSTRICA NO 6
	UNI
	625,00
	-
	-
	-
	25
	15.625,00

	
	36
	SONDA NASOGÁSTRICA NO 8
	UNI
	772,00
	-
	-
	-
	25
	19.300,00

	
	37
	SONDA NASOGÁSTRICA NO 10
	UNI
	669,00
	-
	-
	-
	25
	16.725,00

	
	38
	SONDA NASOGÁSTRICA NO 12
	UNI
	669,00
	-
	-
	-
	25
	16.725,00

	
	39
	SONDA NASOGÁSTRICA NO 14
	UNI
	836,00
	-
	-
	-
	25
	20.900,00

	
	40
	SONDA NASOGÁSTRICA NO 16
	UNI
	744,00
	-
	-
	-
	25
	18.600,00

	
	41
	SONDA NASOGÁSTRICA NO 18
	UNI
	773,00
	-
	-
	-
	25
	19.325,00

	
	42
	SONDA NASOGÁSTRICA NO 20
	UNI
	966,00
	-
	-
	-
	25
	24.150,00

	
	
	SONDAS VESICALES FOLEY
	
	
	
	
	
	
	752.350,00

	
	43
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 10
	UNI
	2.200,00
	-
	-
	-
	20
	44.000,00

	
	44
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 12
	UNI
	1.929,00
	-
	-
	-
	20
	38.580,00

	
	45
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 14
	UNI
	1.929,00
	-
	-
	-
	60
	115.740,00

	
	46
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 16
	UNI
	1.929,00
	-
	-
	-
	100
	192.900,00

	
	47
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 18
	UNI
	1.929,00
	-
	-
	-
	70
	135.030,00

	
	48
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 20
	UNI
	1.929,00
	-
	-
	-
	50
	96.450,00

	
	49
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 22
	UNI
	2.593,00
	-
	-
	-
	50
	129.650,00

	
	
	SONDAS VESICALES NELATON
	
	
	
	
	
	
	19.035.950,00

	
	50
	SONDA VESICAL NELATON No 6
	UNI
	480,00
	-
	-
	-
	525
	252.000,00

	
	51
	SONDA VESICAL NELATON No 8
	UNI
	480,00
	-
	-
	-
	2.100
	1.008.000,00

	
	52
	SONDA VESICAL NELATON No 10
	UNI
	480,00
	-
	-
	-
	4.650
	2.232.000,00

	
	53
	SONDA VESICAL NELATON No 12
	UNI
	480,00
	-
	-
	-
	12.750
	6.120.000,00

	
	54
	SONDA VESICAL NELATON No 14
	UNI
	443,00
	-
	-
	-
	16.850
	7.464.550,00

	
	55
	SONDA VESICAL NELATON No 16
	UNI
	460,00
	-
	-
	-
	4.000
	1.840.000,00

	
	56
	SONDA VESICAL NELATON No 18
	UNI
	597,00
	-
	-
	-
	200
	119.400,00

	
	
	RECOLECCIÓN DE MUESTRAS
	
	
	
	
	
	
	1.515.568,00

	
	57
	BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE ORINA PEDIÁTRICA (CITOQUIMICO)
	UNI
	377,00
	0,19
	60,19
	316,81
	350
	131.950,00

	
	58
	CAJA COPROLÓGICA, DE CIERRE HERMÉTICO
	UNI
	219,00
	0,19
	34,97
	184,03
	800
	175.200,00

	
	59
	FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE ORINA
	UNI
	199,00
	0,19
	31,77
	167,23
	3.700
	736.300,00

	
	60
	FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE ORINA 24H
	FCO
	8.002,00
	0,19
	1.277,63
	6.724,37
	59
	472.118,00

	
	
	CINTAS QUIRÚRGICA ADHESIVAS
	
	
	
	
	
	
	11.791.052,00

	
	61
	CINTA QUIRÚRGICA DE TELA, COMÚN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALÉRGICA, COLOR BLANCO.
	UNI
	2.725,00
	-
	-
	-
	988
	2.692.300,00

	
	62
	CINTA QUIRÚRGICA DE TELA, COMÚN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1/2 PULGADAS. ANTIALÉRGICA, COLOR BLANCO.
	UNI
	1.363,00
	-
	-
	-
	120
	163.560,00

	
	63
	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO/TELA SURTIDO  1 ", 2",3 " Y 4"
	UNI
	10.840,00
	-
	-
	-
	400
	4.336.000,00

	
	64
	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO (TEJIDO SIN TEJER) 10CM X 10
	UNI
	32.000,00
	-
	-
	-
	39
	1.248.000,00

	
	65
	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO (TEJIDO SIN TEJER) 15CM X 10MTR
	UNI
	40.464,00
	-
	-
	-
	78
	3.156.192,00

	
	66
	ESPARADRAPO HIPOALERGENEICO MICROPOROSO COLOR PIEL ROLLO DE 2"*9,10M
	UNID
	6.500,00
	-
	-
	-
	30
	195.000,00

	
	
	HOJAS BISTURÍ
	
	
	
	
	
	
	1.504.500,00

	
	67
	HOJAS PARA BISTURÍ NO 10
	UNI
	255,00
	0,19
	40,71
	214,29
	1.300
	331.500,00

	
	68
	HOJAS PARA BISTURÍ NO 11
	UNI
	255,00
	0,19
	40,71
	214,29
	500
	127.500,00

	
	69
	HOJAS PARA BISTURÍ NO 15
	UNI
	255,00
	0,19
	40,71
	214,29
	3.000
	765.000,00

	
	70
	HOJAS PARA BISTURÍ No 20
	UNI
	255,00
	0,19
	40,71
	214,29
	1.100
	280.500,00

	GRUPO 2
	
	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS
	
	
	
	
	
	
	4.748.100,00

	
	1
	AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VÍA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACIÓN Y PROLONGADOR AMOVIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM
	UNI
	31.654,00
	0,19
	5.054,00
	26.600,00
	50
	1.582.700,00

	
	2
	AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VÍA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACIÓN Y PROLONGADOR AMOVIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM
	UNI
	31.654,00
	0,19
	5.054,00
	26.600,00
	100
	3.165.400,00

	GRUPO 3
	
	MALLAS DE POLIPROPILENO
	
	
	
	
	
	
	1.620.000,00

	
	1
	MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 10 X 15 CENTÍMETROS ULTRAPRO
	UNI
	90.000,00
	-
	-
	-
	9
	810.000,00

	
	2
	MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 15 X 15 CENTÍMETROS
	UNI
	90.000,00
	-
	-
	-
	9
	810.000,00

	GRUPO 4
	
	COMPRESAS Y GASA PRECORTADA
	
	
	
	
	
	
	68.423.300,00

	
	1
	COMPRESA QUIRÚRGICA 45X45 ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA
	UNI
	962,00
	-
	-
	-
	11.000
	10.582.000,00

	
	2
	GASA ESTÉRIL DOBLE 45 X 80 X 32 X3
	UNI
	497,00
	-
	-
	-
	7.700
	3.826.900,00

	
	3
	GASA PRECORTADA  ESTÉRIL 10 X 10  (45x45) DOBLADA EN SEIS PLIEGUES
	UNI
	1.023,00
	-
	-
	-
	52.800
	54.014.400,00

	GRUPO 5
	
	TUBOS ENDOTRAQUEALES
	
	
	
	
	
	
	3.841.360,00

	
	
	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALÓN
	
	
	
	
	
	
	160.600,00

	
	1
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 2.5 SIN BALÓN
	UNI
	1.606,00
	0,19
	256,42
	1.349,58
	10
	16.060,00

	
	2
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 4.5 SIN BALÓN
	UNI
	1.606,00
	0,19
	256,42
	1.349,58
	60
	96.360,00

	
	3
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.0 SIN BALÓN
	UNI
	1.606,00
	0,19
	256,42
	1.349,58
	10
	16.060,00

	
	4
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 SIN BALÓN
	UNI
	1.606,00
	0,19
	256,42
	1.349,58
	20
	32.120,00

	
	
	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN
	
	
	
	
	
	
	942.680,00

	
	5
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 4,0
	UNI
	2.350,00
	0,19
	375,21
	1.974,79
	10
	23.500,00

	
	6
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 4,5
	UNI
	2.350,00
	0,19
	375,21
	1.974,79
	20
	47.000,00

	
	7
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 6,5
	UNI
	2.350,00
	0,19
	375,21
	1.974,79
	20
	47.000,00

	
	8
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 7,0
	UNI
	2.350,00
	0,19
	375,21
	1.974,79
	100
	235.000,00

	
	9
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 7,5
	UNI
	2.350,00
	0,19
	375,21
	1.974,79
	150
	352.500,00

	
	10
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 8,0
	UNI
	2.350,00
	0,19
	375,21
	1.974,79
	50
	117.500,00

	
	11
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 CON BALÓN
	UNI
	2.350,00
	0,19
	375,21
	1.974,79
	20
	47.000,00

	
	12
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.0 CON BALÓN
	UNI
	2.350,00
	0,19
	375,21
	1.974,79
	20
	47.000,00

	
	13
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.5 CON BALÓN
	UNI
	2.618,00
	0,19
	418,00
	2.200,00
	10
	26.180,00

	
	
	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON ESPIRAL DE ACERO
	
	
	
	
	
	
	2.618.620,00

	
	14
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6 CON ESPIRAL DE ACERO
	UNI
	26.211,00
	0,19
	4.184,95
	22.026,05
	10
	262.110,00

	
	15
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.5 CON ESPIRAL DE ACERO
	UNI
	26.211,00
	0,19
	4.184,95
	22.026,05
	10
	262.110,00

	
	16
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0 CON ESPIRAL DE ACERO
	UNI
	19.040,00
	0,19
	3.040,00
	16.000,00
	40
	761.600,00

	
	17
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.5 CON ESPIRAL DE ACERO
	UNI
	19.040,00
	0,19
	3.040,00
	16.000,00
	60
	1.142.400,00

	
	18
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.0 CON ESPIRAL DE ACERO
	UNI
	19.040,00
	0,19
	3.040,00
	16.000,00
	10
	190.400,00

	
	
	GUIA INTUBACIÓN
	
	
	
	
	
	
	119.460,00

	
	19
	GUIA PARA INTUBACIÓN ADULTO
	UNI
	4.806,00
	0,19
	767,34
	4.038,66
	10
	48.060,00

	
	20
	GUIA PARA INTUBACIÓN PEDIÁTRICA
	UNI
	7.140,00
	0,19
	1.140,00
	6.000,00
	10
	71.400,00

	GRUPO 6
	
	DISPOSITIVOS MÉDICOS EN APOYO TECNOLÓGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LÍQUIDOS,  MEDICAMENTOS Y NUTRICIÓN PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISIÓN (BOMBA DE INFUSIÓN)
	
	
	
	
	
	
	31.332.250,00

	
	1
	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN
	UNI
	15.257,00
	-
	-
	-
	1.970
	30.056.290,00

	
	2
	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN RADIOPACO
	UNI
	31.899,00
	-
	-
	-
	40
	1.275.960,00

	GRUPO 7
	
	APÓSITOS
	
	
	
	
	
	
	11.376.420,00

	
	1
	APÓSITO  CON PLATA IÓNICA DE 10 X 10
	UNI
	31.429,00
	-
	-
	-
	20
	628.580,00

	
	2
	APÓSITO  CON PLATA IÓNICA DE 15 X 15
	UNI
	84.478,00
	-
	-
	-
	70
	5.913.460,00

	
	3
	APÓSITO  DE CARBOXIMETILCELULOSA 15 X 15
	UNI
	26.700,00
	-
	-
	-
	15
	400.500,00

	
	4
	APÓSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 X 10
	UNI
	16.671,00
	-
	-
	-
	50
	833.550,00

	
	5
	APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM EXTRADELGADO
	UNI
	12.071,00
	-
	-
	-
	20
	241.420,00

	
	6
	APÓSITO CARBÓN ACTIVADO 10 x 10 cm
	UNI
	29.943,00
	-
	-
	-
	10
	299.430,00

	
	7
	APÓSITO DE  ALGINATO 7.5 X 12 CM MECHA
	UNI
	10.400,00
	-
	-
	-
	170
	1.768.000,00

	
	8
	APÓSITO DE ESPUMA HIDROFILICA
	UNI
	22.629,00
	-
	-
	-
	40
	905.160,00

	
	9
	APÓSITO OCULAR CON ADHESIVO  CAJA*20
	UNI
	1.491,00
	-
	-
	-
	120
	178.920,00

	
	10
	APÓSITO OCULAR SIN ADHESIVO CAJA*50
	UNI
	430,00
	-
	-
	-
	100
	43.000,00

	
	11
	APÓSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO   PEQUEÑO      7.6CM X 20CM
	UNI
	2.150,00
	-
	-
	-
	40
	86.000,00

	
	12
	APÓSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO   PEQUEÑO      7.6CM X 7.6CM
	UNI
	1.120,00
	-
	-
	-
	70
	78.400,00

	GRUPO 8
	
	DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA OSTOMIAS Y UROSTOMIAS
	
	
	
	
	
	
	33.129.421,00

	
	1
	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 45 A 50 MM
	UNI
	9.929,00
	-
	-
	-
	270
	2.680.830,00

	
	2
	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 55 A 60 MM
	UNI
	9.929,00
	-
	-
	-
	650
	6.453.850,00

	
	3
	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 70 A 80 MM
	UNI
	10.557,00
	-
	-
	-
	500
	5.278.500,00

	
	4
	BOLSA DE COLOSTOMÍA 45 A 50 MM
	UNI
	8.014,00
	-
	-
	-
	270
	2.163.780,00

	
	5
	BOLSA DE COLOSTOMÍA 55 A 60 MM
	UNI
	8.014,00
	-
	-
	-
	700
	5.609.800,00

	
	6
	BOLSA DE COLOSTOMÍA 70 A 80 MM
	UNI
	8.014,00
	-
	-
	-
	500
	4.007.000,00

	
	7
	BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA  X 45MM
	UNI
	10.871,00
	-
	-
	-
	270
	2.935.170,00

	
	8
	PASTA PARA FIJACIÓN DE BARRERA DE OSTOMIAS TUBO
	UNI
	51.357,00
	-
	-
	-
	63
	3.235.491,00

	
	9
	POLVO PROTECTOR PARA IRRITACIÓN CUTÁNEA PARA COLOSTOMÍAS
	UNI
	45.000,00
	-
	-
	-
	17
	765.000,00

	GRUPO 9
	
	INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA
	
	
	
	
	
	
	27.961.800,00

	
	1
	ADHESIVO DE FIJACIÓN PARA SENSOR
	CJ X 10
	17.000,00
	-
	-
	-
	12
	204.000,00

	
	2
	RESERVORIO PARADIGMA PARA BOMBA DE INSULINA
	CJ X 10
	160.650,00
	0,19
	25.650,00
	135.000,00
	12
	1.927.800,00

	
	3
	SET DE INFUSIÓN PARA BOMBA DE INSULINA
	CJ X 10
	352.500,00
	-
	-
	-
	12
	4.230.000,00

	
	4
	SENSORES PARA MEDIR GLUCOSA
	UNI
	1.800.000,00
	-
	-
	-
	12
	21.600.000,00

	GRUPO 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.235.114,00

	
	
	APOYO QUIRÚRGICO
	
	
	
	
	
	
	11.391.214,00

	
	1
	LÁPICES PARA ELECTROBISTURI
	UNI
	5.950,00
	0,19
	950,00
	5.000,00
	625
	3.718.750,00

	
	2
	CAUCHO SILICONADO PARA SUCCIÓN DE EQUIPO
	UNI
	7.248,00
	0,19
	1.157,24
	6.090,76
	633
	4.587.984,00

	
	3
	PLACA PARA ELECTROBISTURI BIPOLAR SIN CABLE ADULTO
	UNI
	12.852,00
	0,19
	2.052,00
	10.800,00
	240
	3.084.480,00

	
	
	ELECTRODOS
	
	
	
	
	
	
	843.900,00

	
	4
	ELECTRODO DIAFORETICO PARA ADULTO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO
	UNI
	357,00
	0,19
	57,00
	300,00
	2.100
	749.700,00

	
	5
	ELECTRODO DIAFORETICO PARA PEDIÁTRICO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO
	UNI
	314,00
	0,19
	50,13
	263,87
	300
	94.200,00

	GRUPO 11
	
	PAPEL PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS
	
	
	
	
	
	
	3.794.300,00

	
	1
	PAPEL PARA DESFIBRILADOR
	UNI
	3.689,00
	0,19
	589,00
	3.100,00
	42
	154.938,00

	
	2
	PAPEL PARA ECÓGRAFO
	UNI
	59.500,00
	0,19
	9.500,00
	50.000,00
	12
	714.000,00

	
	3
	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 110MM*27 METROS
	UNI
	17.850,00
	0,19
	2.850,00
	15.000,00
	135
	2.409.750,00

	
	4
	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 210MM*30 METROS
	UNI
	21.301,00
	0,19
	3.401,00
	17.900,00
	12
	255.612,00

	
	5
	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 80MM * 20 M
	
	6.500,00
	-
	-
	-
	40
	260.000,00

	GRUPO 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.247.098,00

	
	
	PAPEL GRADO MEDICO
	
	
	
	
	
	
	10.610.448,00

	
	1
	PAPEL GRADO MEDICO ( 50 mm X 200 metros  aproxim.)
	ROLLO
	45.305,00
	0,19
	7.233,57
	38.071,43
	9
	407.745,00

	
	2
	PAPEL GRADO MEDICO (150mm x 200 metros aproxim.)
	ROLLO
	94.010,00
	0,19
	15.010,00
	79.000,00
	12
	1.128.120,00

	
	3
	PAPEL GRADO MEDICO (300mm X 200 metros aproxim.)
	ROLLO
	184.450,00
	0,19
	29.450,00
	155.000,00
	17
	3.135.650,00

	
	4
	PAPEL GRADO MEDICO (400mm x 200 metros aproxim.)
	ROLLO
	349.349,00
	0,19
	55.778,41
	293.570,59
	17
	5.938.933,00

	
	
	CINTA
	
	
	
	
	
	
	362.950,00

	
	5
	CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR
	UNI
	14.518,00
	0,19
	2.318,00
	12.200,00
	25
	362.950,00

	
	
	INDICADORES
	
	
	
	
	
	
	5.273.700,00

	
	6
	INDICADOR / INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR
	UNI
	253,00
	0,19
	40,39
	212,61
	1.500
	379.500,00

	
	7
	INDICADOR BIOLÓGICO A VAPOR DE LECTURA RÁPIDA
	UNI
	5.438,00
	-
	-
	-
	900
	4.894.200,00

	GRUPO 13
	
	SISTEMA DE DRENAJE URINARIO
	
	
	
	
	
	
	1.124.030,00

	
	1
	SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 CC     (BOLSA  PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 2000 CM , VÁLVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACIÓN)
	UNI
	3.413,00
	0,19
	544,93
	2.868,07
	310
	1.058.030,00

	
	2
	SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO PEDIÁTRICO 500 CC     (BOLSA  PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 500 CC , VÁLVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACIÓN)
	UNI
	5.500,00
	0,19
	878,15
	4.621,85
	12
	66.000,00

	GRUPO 14
	
	YODOPOLIVIDONA
	
	
	
	
	
	
	1.701.450,00

	
	1
	YODOPOLIVIDONA ESPUMA
	FRASCO * 500 CC
	16.300,00
	-
	-
	-
	54
	880.200,00

	
	2
	YODOPOLIVIDONA SOLUCIÓN
	FRASCO * 500 CC
	16.425,00
	-
	-
	-
	50
	821.250,00

	GRUPO 15
	
	TERAPIA RESPIRATORIA
	
	
	
	
	
	
	21.169.017,00

	
	1
	HUMIFICADOR DE OXIGENO ADULTO
	UNI
	4.165,00
	0,19
	665,00
	3.500,00
	364
	1.516.060,00

	
	2
	CÁNULA DE MAYO No 0
	UNI
	1.309,00
	0,19
	209,00
	1.100,00
	40
	52.360,00

	
	3
	CÁNULA DE MAYO No 1
	UNI
	1.309,00
	0,19
	209,00
	1.100,00
	70
	91.630,00

	
	4
	CÁNULA DE MAYO NO. 2
	UNI
	1.309,00
	0,19
	209,00
	1.100,00
	70
	91.630,00

	
	5
	CÁNULA DE MAYO NO. 3
	UNI
	1.309,00
	0,19
	209,00
	1.100,00
	200
	261.800,00

	
	6
	CÁNULA DE MAYO NO. 4
	UNI
	1.309,00
	0,19
	209,00
	1.100,00
	200
	261.800,00

	
	7
	CÁNULA DE MAYO NO. 5
	UNI
	1.309,00
	0,19
	209,00
	1.100,00
	70
	91.630,00

	
	8
	CÁNULA NASAL NEONATO
	UNI
	1.133,00
	0,19
	180,90
	952,10
	50
	56.650,00

	
	9
	CÁNULA NASAL PARA ADULTO
	UNI
	1.133,00
	0,19
	180,90
	952,10
	730
	827.090,00

	
	10
	CÁNULA NASAL PEDIÁTRICA
	UNI
	1.133,00
	0,19
	180,90
	952,10
	300
	339.900,00

	
	11
	EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA
	UNI
	3.076,00
	0,19
	491,13
	2.584,87
	1.000
	3.076.000,00

	
	12
	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PEDIÁTRICO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA
	UNI
	3.076,00
	0,19
	491,13
	2.584,87
	1.100
	3.383.600,00

	
	13
	FILTRO INTERCAMBIADOR NARIZ DE CAMELLO
	UNI
	6.000,00
	0,19
	957,98
	5.042,02
	210
	1.260.000,00

	
	14
	INCENTIVOS RESPIRATORIOS
	UNI
	14.102,00
	0,19
	2.251,58
	11.850,42
	55
	775.610,00

	
	15
	INHALOCAMARA ADULTO
	UNI
	5.355,00
	0,19
	855,00
	4.500,00
	130
	696.150,00

	
	16
	INHALOCAMARA NEONATAL
	UNI
	5.593,00
	0,19
	893,00
	4.700,00
	4
	22.372,00

	
	17
	INHALOCAMARA PEDIÁTRICA
	UNI
	5.355,00
	0,19
	855,00
	4.500,00
	177
	947.835,00

	
	18
	KIT VENTURY ADULTO DOSIFICADOR
	UNI
	3.808,00
	0,19
	608,00
	3.200,00
	200
	761.600,00

	
	19
	KIT VENTURY PEDIÁTRICO DOSIFICADOR
	UNI
	4.123,00
	0,19
	658,29
	3.464,71
	100
	412.300,00

	
	20
	MASCARA DE NO REINHALACIÓN ADULTO
	UNI
	4.522,00
	0,19
	722,00
	3.800,00
	190
	859.180,00

	
	21
	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 2
	UNI
	6.664,00
	0,19
	1.064,00
	5.600,00
	4
	26.656,00

	
	22
	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 3
	UNI
	6.664,00
	0,19
	1.064,00
	5.600,00
	38
	253.232,00

	
	23
	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 4
	UNI
	7.140,00
	0,19
	1.140,00
	6.000,00
	148
	1.056.720,00

	
	24
	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 5
	UNI
	6.756,00
	0,19
	1.078,69
	5.677,31
	127
	858.012,00

	
	25
	MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 1    (REUTILIZABLE)
	UNI
	79.730,00
	0,19
	12.730,00
	67.000,00
	5
	398.650,00

	
	26
	MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 1,5     (REUTILIZABLE)
	UNI
	79.730,00
	0,19
	12.730,00
	67.000,00
	5
	398.650,00

	
	27
	MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 2.0     (REUTILIZABLE)
	UNI
	79.730,00
	0,19
	12.730,00
	67.000,00
	5
	398.650,00

	
	28
	MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 2.5      (REUTILIZABLE)
	UNI
	79.730,00
	0,19
	12.730,00
	67.000,00
	10
	797.300,00

	
	29
	MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 3.0      (REUTILIZABLE)
	UNI
	79.730,00
	0,19
	12.730,00
	67.000,00
	5
	398.650,00

	
	30
	MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 4.0      (REUTILIZABLE)
	UNI
	79.730,00
	0,19
	12.730,00
	67.000,00
	10
	797.300,00

	GRUPO 16
	
	SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CERRADO
	
	
	
	
	
	
	9.494.808,00

	
	1
	SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 6 FR
	UNI
	82.271,00
	-
	-
	-
	12
	987.252,00

	
	2
	SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 8 FR
	UNI
	82.271,00
	-
	-
	-
	12
	987.252,00

	
	3
	SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 10 FR
	UNI
	84.542,00
	-
	-
	-
	12
	1.014.504,00

	
	4
	SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 12 FR
	UNI
	77.450,00
	-
	-
	-
	42
	3.252.900,00

	
	5
	SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 14 FR
	UNI
	77.450,00
	-
	-
	-
	42
	3.252.900,00

	GRUPO 17
	
	CATÉTER UMBILICAL
	
	
	
	
	
	
	205.704,00

	
	1
	CATÉTER UMBILICAL  3.5 FR
	UNI
	5.714,00
	-
	-
	-
	12
	68.568,00

	
	2
	CATÉTER UMBILICAL  4.0 FR
	UNI
	5.714,00
	-
	-
	-
	12
	68.568,00

	
	3
	CATÉTER UMBILICAL  5.0 FR
	UNI
	5.714,00
	-
	-
	-
	12
	68.568,00

	GRUPO 18
	
	SUTURAS
	
	
	
	
	
	
	528.876,00

	
	1
	SUTURA POLIAMIDA NEGRA MONOFILAMENTO 4,0
	UNI
	3.840,00
	-
	-
	-
	74
	284.160,00

	
	2
	SUTURA POLIAMIDA NEGRA MONOFILAMENTO 5.0
	UNI
	3.693,00
	-
	-
	-
	12
	44.316,00

	
	3
	SUTURA POLIAMIDA NEGRA MONOFILAMENTO 6.0
	UNI
	3.840,00
	-
	-
	-
	10
	38.400,00

	
	4
	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO AZUL 2/0 SC 26 CON AGUJA
	UNI
	13.500,00
	-
	-
	-
	12
	162.000,00

	ÍTEMS                  20448
	
	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO
	
	
	
	
	
	
	73.209.348,00

	
	1
	AGUA OXIGENADA (PERÓXIDO HIDROGENO)
	UNI
	1.634,00
	-
	-
	-
	409
	668.306,00

	
	2
	ACEITE MINERAL
	GALÓN
	69.218,00
	0,19
	11.051,61
	58.166,39
	9
	622.962,00

	
	3
	APOSITODE PETROLATO Y BACTERIOSTÁTICO DE TRIBOMOCENATO DE BISMUTO AL 3%
	UNI
	5.650,00
	-
	-
	-
	36
	203.400,00

	
	4
	APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS, PELÍCULA TRANSPARENTE DE POLIURESTANO ESTÉRIL DE 10 CM X 12 CM
	UNI
	1.500,00
	-
	-
	-
	36
	54.000,00

	
	5
	BAJALENGUAS  CAJA * 500 UNID
	UNI
	62,00
	0,19
	9,90
	52,10
	5.000
	310.000,00

	
	6
	BOLSAS AUTOADHESIVA PARA ESTERILIZACIÓN  5 1/4" x 10" (135 mm x 255 mm)
	UNI
	215,00
	-
	-
	-
	1.000
	215.000,00

	
	7
	BOLSAS AUTOADHESIVA PARA ESTERILIZACIÓN 3 1/2" x 9" (90 mm x 230 mm)
	UNI
	133,00
	-
	-
	-
	400
	53.200,00

	
	8
	BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCIÓN URINARIA GRANDE
	UNI
	6.300,00
	-
	-
	-
	29
	182.700,00

	
	9
	BOLSA PARA FLEBOTOMÍA
	UNI
	23.950,00
	-
	-
	-
	12
	287.400,00

	
	10
	BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO ESTÉRIL
	UNI
	14.637,00
	0,19
	2.337,00
	12.300,00
	260
	3.805.620,00

	
	11
	CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA
	UNI
	890.000,00
	-
	-
	-
	15
	13.350.000,00

	
	12
	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CORRUGADO
	UNI
	21.389,00
	0,19
	3.415,05
	17.973,95
	215
	4.598.635,00

	
	13
	CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO
	UNI
	19.492,00
	0,19
	3.112,17
	16.379,83
	76
	1.481.392,00

	
	14
	CLIPS PARA LIGADURA UMBILICAL
	UNI
	328,00
	0,19
	52,37
	275,63
	169
	55.432,00

	
	15
	COLECTOR URINARIO UNIDAD DE 31 CENTÍMETROS CÚBICOS
	UNI
	9.100,00
	-
	-
	-
	360
	3.276.000,00

	
	16
	CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15%  (TUBO 32 G)
	UNI
	21.200,00
	-
	-
	-
	55
	1.166.000,00

	
	17
	CURAS REDONDAS
	UNI
	31,00
	-
	-
	-
	7.200
	223.200,00

	
	18
	DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL
	GALÓN
	115.000,00
	0,19
	18.361,34
	96.638,66
	66
	7.590.000,00

	
	19
	EQUIPO DE SUCCIÓN DE 3.2 - 1/8"
	UNI
	22.099,00
	0,19
	3.528,41
	18.570,59
	17
	375.683,00

	
	20
	ESPECULO DESECHABLE MEDIANO
	UNI
	1.354,00
	0,19
	216,18
	1.137,82
	900
	1.218.600,00

	
	21
	EXTENSIÓN ESTÁNDAR PARA MICKEY CON ADAPTADOR EN Y 30.5CM
	UNI
	65.000,00
	-
	-
	-
	15
	975.000,00

	
	22
	FORMALDEHIDO + GLUTALRALDEHIDO + CETRIMIDAS
	GALÓN
	46.400,00
	-
	-
	-
	39
	1.809.600,00

	
	23
	GASA  CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL  15%  10X10 CMS
	UNI
	4.725,00
	-
	-
	-
	50
	236.250,00

	
	24
	GEL ELECTROCONDUCTOR PARA EKG
	GALÓN
	23.638,00
	-
	-
	-
	17
	401.846,00

	
	25
	GLUTARALDEHIDO 2%
	GALÓN
	32.000,00
	-
	-
	-
	37
	1.184.000,00

	
	26
	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1   (ESPONJA)
	UNI
	2.600,00
	-
	-
	-
	36
	93.600,00

	
	27
	HEMOSTÁTICO CELULOSA REGENERADA EN CAPAS DE 2.5 CM X  5 CM
	UNI
	48.000,00
	-
	-
	-
	12
	576.000,00

	
	28
	HIDROGEL AMORFO  (GEL DEBRIDANTE AUTOLITICO )
	UNI
	39.700,00
	-
	-
	-
	52
	2.064.400,00

	
	29
	JABÓN QUIRÚRGICO A BASE DE CLORHEXIDINA  BOLSA X 850 ML
	BOLSA
	22.600,00
	-
	-
	-
	174
	3.932.400,00

	
	30
	JABÓN QUIRÚRGICO A BASE DE CLORHEXIDINA BOLSA X 120ML
	BOLSA
	5.368,00
	-
	-
	-
	169
	907.192,00

	
	31
	JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES HEPARINIZADA
	UNI
	2.975,00
	0,19
	475,00
	2.500,00
	300
	892.500,00

	
	32
	KIT DE GASTROSTOMÍA 20 Fr
	UNI
	558.600,00
	-
	-
	-
	4
	2.234.400,00

	
	33
	KIT DE GASTROSTOMÍA 24 Fr
	UNI
	766.000,00
	-
	-
	-
	2
	1.532.000,00

	
	34
	MASCARILLA PARA VENTILADOR DE PACIENTE NO INVASIVO
	UNI
	224.910,00
	0,19
	35.910,00
	189.000,00
	4
	899.640,00

	
	35
	PAPEL PARA DESFIBRILADOR BIFÁSICO
	UNI
	90.000,00
	-
	-
	-
	30
	2.700.000,00

	
	36
	PAPEL PARA MONITOR FETAL COMEN
	UNI
	17.000,00
	-
	-
	-
	30
	510.000,00

	
	37
	ELECTRODOS TIPO PARCHE DESECHABLE
	UNI
	250.000,00
	-
	-
	-
	4
	1.000.000,00

	
	38
	PERA DE GOMA
	UNI
	10.500,00
	-
	-
	-
	12
	126.000,00

	
	39
	RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE  CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO)    2,9 LT
	UNI
	3.413,00
	0,19
	544,93
	2.868,07
	510
	1.740.630,00

	
	40
	RESUCITADOR  MANUAL - ADULTO DESECHABLE
	UNI
	57.440,00
	0,19
	9.171,09
	48.268,91
	15
	861.600,00

	
	41
	RESUCITADOR MANUAL - NEONATAL DESECHABLE
	UNI
	57.440,00
	0,19
	9.171,09
	48.268,91
	9
	516.960,00

	
	42
	RESUCITADOR MANUAL - PEDIÁTRICO DESECHABLE
	UNI
	57.440,00
	0,19
	9.171,09
	48.268,91
	9
	516.960,00

	
	43
	SET DE GASTROSTOMÍA SENCILLO (BOTÓN)
	UNI
	904.000,00
	-
	-
	-
	4
	3.616.000,00

	
	44
	SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE FLUIDOS
	UNI
	16.556,00
	0,19
	2.643,39
	13.912,61
	150
	2.483.400,00

	
	45
	SONDA DE GASTROSTOMÍA DE RECAMBIO 20 Fr
	UNI
	232.000,00
	-
	-
	-
	3
	696.000,00

	
	46
	TERMÓMETRO DIGITAL DESECHABLE
	UNI
	6.034,00
	0,19
	963,41
	5.070,59
	160
	965.440,00

	2044-23
	
	OTROS SUMINISTROS Y MATERIALES
	
	
	
	
	
	
	123.781.938,00

	GRUPO 19
	
	PAÑALES DESECHABLES
	
	
	
	
	
	
	53.644.927,00

	
	1
	PAÑAL DESECHABLE ETAPA 4
	UNI
	915,00
	0,19
	146,09
	768,91
	765
	699.975,00

	
	2
	PAÑAL DESECHABLE ETAPA 5
	UNI
	1.004,00
	0,19
	160,30
	843,70
	612
	614.448,00

	
	3
	PAÑAL DESECHABLE ETAPA 6
	UNI
	1.653,00
	0,19
	263,92
	1.389,08
	1.836
	3.034.908,00

	
	4
	PAÑAL DESECHABLE TALLA L
	UNI
	2.292,00
	0,19
	365,95
	1.926,05
	3.672
	8.416.224,00

	
	5
	PAÑAL DESECHABLE TALLA L SLIP
	UNI
	3.275,00
	0,19
	522,90
	2.752,10
	612
	2.004.300,00

	
	6
	PAÑAL DESECHABLE TALLA M
	UNI
	2.069,00
	0,19
	330,34
	1.738,66
	8.399
	17.377.531,00

	
	7
	PAÑAL DESECHABLE TALLA M SLIP
	UNI
	2.806,00
	0,19
	448,02
	2.357,98
	612
	1.717.272,00

	
	8
	PAÑAL DESECHABLE TALLA S
	UNI
	2.661,00
	0,19
	424,87
	2.236,13
	4.284
	11.399.724,00

	
	9
	PAÑAL DESECHABLE TALLA XL SLIP
	UNI
	3.601,00
	0,19
	574,95
	3.026,05
	2.295
	8.264.295,00

	
	10
	TOALLAS HÚMEDAS  PAQUETE *50
	PAQ
	7.750,00
	0,19
	1.237,39
	6.512,61
	15
	116.250,00

	GRUPO 20
	
	
	
	
	
	
	
	
	50.448.840,00

	
	
	GUANTES ESTÉRILES
	
	
	
	
	
	
	17.859.600,00

	
	1
	GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 6 1/2 CAJA CON 100 UNIDADES
	PAR
	984,00
	0,19
	157,11
	826,89
	4.700
	4.624.800,00

	
	2
	GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 7  CAJA CON 100 UNIDADES
	PAR
	984,00
	0,19
	157,11
	826,89
	7.300
	7.183.200,00

	
	3
	GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 7 1/2 CAJA CON 100 UNIDADES
	PAR
	984,00
	0,19
	157,11
	826,89
	5.000
	4.920.000,00

	
	4
	GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 8 CAJA CON 100 UNIDADES
	PAR
	984,00
	0,19
	157,11
	826,89
	1.150
	1.131.600,00

	
	
	GUANTES DE NITRILO
	
	
	
	
	
	
	999.600,00

	
	5
	GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA M
	CAJA
	16.660,00
	0,19
	2.660,00
	14.000,00
	45
	749.700,00

	
	6
	GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA S
	CAJA
	16.660,00
	0,19
	2.660,00
	14.000,00
	15
	249.900,00

	
	
	GUANTES PARA EXAMEN
	
	
	
	
	
	
	31.589.640,00

	
	7
	GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA L CAJA CON 100 UNIDADES
	CAJA
	12.396,00
	0,19
	1.979,19
	10.416,81
	40
	495.840,00

	
	8
	GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA M CAJA CON 100 UNIDADES
	CAJA
	11.900,00
	0,19
	1.900,00
	10.000,00
	820
	9.758.000,00

	
	9
	GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA S CAJA CON 100 UNIDADES
	CAJA
	11.900,00
	0,19
	1.900,00
	10.000,00
	1.220
	14.518.000,00

	
	10
	GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA XS CAJA CON 100 UNIDADES
	CAJA
	12.396,00
	0,19
	1.979,19
	10.416,81
	550
	6.817.800,00

	GRUPO 21
	
	ALCOHOLES
	
	
	
	
	
	
	4.897.392,00

	
	1
	ALCOHOL ANTISÉPTICO
	BOTELLA
	3.200,00
	-
	-
	-
	892
	2.854.400,00

	
	2
	ALCOHOL GLICERINADO
	UNI
	13.804,00
	-
	-
	-
	148
	2.042.992,00

	GRUPO 22
	
	ROPA DESECHABLE
	
	
	
	
	
	
	4.353.391,00

	
	1
	BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA CORTA
	UNI
	2.258,00
	0,19
	360,52
	1.897,48
	542
	1.223.836,00

	
	2
	BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA LARGA
	UNI
	2.218,00
	0,19
	354,13
	1.863,87
	150
	332.700,00

	
	3
	BABERO DESECHABLE  paquete x 50
	UNI
	60,00
	0,19
	9,58
	50,42
	2.400
	144.000,00

	
	4
	PAPEL CREPADO GRADO MEDIO ROLLO X 100  METROS
	ROLLO
	68.571,00
	0,19
	10.948,31
	57.622,69
	5
	342.855,00

	
	5
	GORRO DESECHABLE  BOLSA*100
	UNI
	114,00
	0,19
	18,20
	95,80
	1.000
	114.000,00

	
	6
	SABANA AUTOAJUSTABLE PARA CAMILLA
	UNI
	2.440,00
	0,19
	389,58
	2.050,42
	900
	2.196.000,00

	GRUPO 23
	
	VENDAS
	
	
	
	
	
	
	5.989.448,00

	
	
	VENDAS DE ALGODÓN
	
	
	
	
	
	
	1.144.400,00

	
	57
	VENDAS ALGODÓN LAMINADO 4 X 5
	UNI
	1.200,00
	-
	-
	-
	248
	297.600,00

	
	58
	VENDAS ALGODÓN LAMINADO 5 X 5
	UNI
	1.400,00
	-
	-
	-
	464
	649.600,00

	
	59
	VENDAS ALGODÓN LAMINADO 6 X 5
	UNI
	1.700,00
	-
	-
	-
	116
	197.200,00

	
	
	VENDAS ELÁSTICAS
	
	
	
	
	
	
	1.979.448,00

	
	60
	VENDAS ELÁSTICAS DE 4 X 5
	UNI
	1.514,00
	-
	-
	-
	732
	1.108.248,00

	
	61
	VENDAS ELÁSTICAS DE 5 X 5
	UNI
	1.900,00
	-
	-
	-
	168
	319.200,00

	
	62
	VENDAS ELÁSTICAS DE 6 X 5
	UNI
	2.300,00
	-
	-
	-
	240
	552.000,00

	
	
	VENDAS DE TELA O GASA
	
	
	
	
	
	
	1.264.800,00

	
	63
	VENDAS DE GASA 4 X 5
	UNI
	1.600,00
	-
	-
	-
	206
	329.600,00

	
	64
	VENDAS DE GASA 5 X 5
	UNI
	2.000,00
	-
	-
	-
	206
	412.000,00

	
	65
	VENDAS DE GASA 6 X 5
	UNI
	2.400,00
	-
	-
	-
	218
	523.200,00

	
	
	VENDAS DE YESO
	
	
	
	
	
	
	1.600.800,00

	
	66
	VENDAS DE YESO 4 X 5
	UNI
	6.700,00
	-
	-
	-
	72
	482.400,00

	
	67
	VENDAS DE YESO 5 X 5
	UNI
	8.200,00
	-
	-
	-
	12
	98.400,00

	
	68
	VENDAS DE YESO 6 X 5
	UNI
	8.500,00
	-
	-
	-
	120
	1.020.000,00

	ÍTEMS 2044-23
	
	OTROS ELEMENTOS
	
	
	
	
	
	
	4.447.940,00

	
	1
	ALGODÓN EN TORUNDAS
	BOLSA
	9.557,00
	-
	-
	-
	300
	2.867.100,00

	
	2
	TAPABOCAS DESECHABLE
	CJX50
	171,00
	0,19
	27,30
	143,70
	8.400
	1.436.400,00

	
	3
	APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN
	PAQ
	314,00
	0,19
	50,13
	263,87
	460
	144.440,00

	TOTAL GENERAL
	602.265.501,00





DISTRIBUCIÓN DE CANTIDADES POR ÁREAS


	
	ANTIOQUIA
	CÓRDOBA
	URABÁ
	CHOCO
	TOTAL

	GRUPO
	ÍTEM
	ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	VR. GENERAL DE REFERENCIA
	CANTIDADES
	CANTIDADES
	CANTIDADES
	CANTIDADES
	

	
	
	
	
	PRECIO TECHO (UNIT. CON IVA)
	
	
	
	
	

	2044-8
	
	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO
	
	
	
	
	
	
	

	GRUPO 1
	
	AGUJAS DESECHABLES
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	AGUJA DESECHABLE No 18
	UNI
	63,00
	2.900
	
	
	1.000
	3.900

	
	2
	AGUJA DESECHABLE No 21
	UNI
	63,00
	3.200
	800
	
	
	4.000

	
	3
	AGUJA DESECHABLE No 23
	UNI
	63,00
	400
	800
	
	
	1.200

	
	4
	AGUJA DESECHABLE No 24
	UNI
	63,00
	-
	800
	
	
	800

	
	5
	AGUJA DESECHABLE No 26
	UNI
	63,00
	1.000
	
	
	
	1.000

	
	6
	AGUJA DESECHABLE No 27
	UNI
	63,00
	1.000
	
	
	
	1.000

	
	7
	AGUJA MÚLTIPLE DE 22 X 1 1/2 PARA TOMA DE MUESTRAS PEDIÁTRICA
	UNI
	351,00
	200
	
	
	
	200

	
	8
	AGUJA MÚLTIPLE No 21 X 1 DE 1/2
	UNI
	351,00
	13.000
	3.000
	
	
	16.000

	
	9
	AGUJA ULTRAFINA PARA LÁPIZ DE INSULINA 4MM(5/32") 32G
	UNI
	690,00
	52.700
	
	
	3.000
	55.700

	
	
	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA NO 25 (PUNTA LÁPIZ)
	UNI
	22.304,00
	25
	
	
	
	25

	
	11
	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA NO 27 (PUNTA LÁPIZ)
	UNI
	22.304,00
	150
	
	
	
	150

	
	
	BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL
	
	
	
	
	
	
	-

	
	12
	BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (AGUJA+FILTO+ CATETER) Nº 18FR
	UNI
	36.800,00
	55
	
	
	
	55

	
	
	JERINGAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	JERINGA DE INSULINA ULTRAFINA 0,5ML (50UI) No 31 G x 1/3"  X 8MM
	UNI
	374,00
	3.300
	
	
	1.500
	4.800

	
	14
	JERINGAS DE INSULINA CON AGUJA 1 cc No 29 G X 1/2 " A TRES PARTES
	UNI
	261,00
	3.300
	
	500
	500
	4.300

	
	15
	JERINGAS DESECHABLES DE 10 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES
	UNI
	212,00
	22.900
	
	800
	1.000
	24.700

	
	16
	JERINGAS DESECHABLES DE 20 CC CON AGUJA  21G X 1 1/2 A TRES PARTES
	UNI
	308,00
	11.850
	
	500
	1.000
	13.350

	
	17
	JERINGAS DESECHABLES DE 5 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES
	UNI
	151,00
	15.500
	1.500
	1.000
	1.000
	19.000

	
	18
	JERINGAS DESECHABLES DE 3 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES
	UNI
	127,00
	12.000
	1.000
	1.000
	1.000
	15.000

	
	19
	JERINGA DESECHABLE PUNTA CATETER  50 ML
	UNI
	770,00
	1.300
	
	
	
	1.300

	
	
	CATETER VENOSO
	
	
	
	
	
	
	-

	
	20
	CATETER INTRAVENOSO No 16 BIOSEGURO
	UNI
	2.043,00
	150
	
	
	300
	450

	
	21
	CATETER INTRAVENOSO No 18 BIOSEGURO
	UNI
	2.043,00
	2.900
	
	200
	300
	3.400

	
	22
	CATETER INTRAVENOSO No 20 BIOSEGURO
	UNI
	2.043,00
	3.650
	
	200
	300
	4.150

	
	23
	CATETER INTRAVENOSO No 22 BIOSEGURO
	UNI
	2.043,00
	3.200
	
	200
	300
	3.700

	
	24
	CATETER INTRAVENOSO No 24 BIOSEGURO
	UNI
	2.043,00
	2.250
	
	
	100
	2.350

	
	
	CATETER CENTRAL
	
	
	
	
	
	
	-

	
	25
	CATETER CENTRAL TRILUMEN ADULTO
	UNI
	139.957,00
	4
	
	
	
	4

	
	26
	CATETER CENTRAL TRILUMEN PEDIÁTRICO
	UNI
	169.976,00
	4
	
	
	
	4

	
	
	EQUIPOS PARA ADMINISTRACIÓN
	
	-
	
	
	
	
	-

	
	27
	EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO
	UNI
	829,00
	7.000
	
	400
	600
	8.000

	
	28
	EQUIPO BURETROL
	UNI
	2.846,00
	75
	
	
	40
	115

	
	29
	EQUIPO DE EXTENSIÓN ANESTESIA ADULTO
	UNI
	1.155,00
	75
	
	
	
	75

	
	30
	EQUIPO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE
	UNI
	2.100,00
	75
	
	
	
	75

	
	31
	EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO
	UNI
	940,00
	1.060
	
	
	600
	1.660

	
	32
	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACIÓN
	UNI
	13.090,00
	200
	
	
	
	200

	
	33
	LLAVE DE TRES VÍAS
	UNI
	765,00
	200
	
	
	
	200

	
	34
	TAPÓN HEPARINIZADO BIOSEGURO
	UNI
	2.301,00
	4.800
	
	
	100
	4.900

	
	
	SONDA NASOGÁSTRICA
	
	
	
	
	
	
	-

	
	35
	SONDA NASOGÁSTRICA NO 6
	UNI
	625,00
	25
	
	
	
	25

	
	36
	SONDA NASOGÁSTRICA NO 8
	UNI
	772,00
	25
	
	
	
	25

	
	37
	SONDA NASOGÁSTRICA NO 10
	UNI
	669,00
	25
	
	
	
	25

	
	38
	SONDA NASOGÁSTRICA NO 12
	UNI
	669,00
	25
	
	
	
	25

	
	39
	SONDA NASOGÁSTRICA NO 14
	UNI
	836,00
	25
	
	
	
	25

	
	40
	SONDA NASOGÁSTRICA NO 16
	UNI
	744,00
	25
	
	
	
	25

	
	41
	SONDA NASOGÁSTRICA NO 18
	UNI
	773,00
	25
	
	
	
	25

	
	42
	SONDA NASOGÁSTRICA NO 20
	UNI
	966,00
	25
	
	
	
	25

	
	
	SONDAS VESICALES FOLEY
	
	
	
	
	
	
	-

	
	43
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 10
	UNI
	2.200,00
	20
	
	
	
	20

	
	44
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 12
	UNI
	1.929,00
	20
	
	
	
	20

	
	45
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 14
	UNI
	1.929,00
	60
	
	
	
	60

	
	46
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 16
	UNI
	1.929,00
	100
	
	
	
	100

	
	47
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 18
	UNI
	1.929,00
	70
	
	
	
	70

	
	48
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 20
	UNI
	1.929,00
	50
	
	
	
	50

	
	49
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 22
	UNI
	2.593,00
	40
	10
	
	
	50

	
	
	SONDAS VESICALES NELATON
	
	
	
	
	
	
	-

	
	50
	SONDA VESICAL NELATON No 6
	UNI
	480,00
	525
	
	
	
	525

	
	51
	SONDA VESICAL NELATON No 8
	UNI
	480,00
	2.100
	
	
	
	2.100

	
	52
	SONDA VESICAL NELATON No 10
	UNI
	480,00
	4.650
	
	
	
	4.650

	
	53
	SONDA VESICAL NELATON No 12
	UNI
	480,00
	10.750
	
	
	2.000
	12.750

	
	54
	SONDA VESICAL NELATON No 14
	UNI
	443,00
	16.850
	
	
	
	16.850

	
	55
	SONDA VESICAL NELATON No 16
	UNI
	460,00
	4.000
	
	
	
	4.000

	
	56
	SONDA VESICAL NELATON No 18
	UNI
	597,00
	200
	
	
	
	200

	
	
	RECOLECCIÓN DE MUESTRAS
	
	
	
	
	
	
	-

	
	57
	BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE ORINA PEDIÁTRICA (CITOQUIMICO)
	UNI
	377,00
	300
	50
	
	
	350

	
	58
	CAJA COPROLÓGICA, DE CIERRE HERMÉTICO
	UNI
	219,00
	300
	500
	
	
	800

	
	59
	FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE ORINA
	UNI
	199,00
	2.700
	1.000
	
	
	3.700

	
	60
	FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE ORINA 24H
	FCO
	8.002,00
	59
	
	
	
	59

	
	
	CINTAS QUIRÚRGICA ADHESIVAS
	
	
	
	
	
	
	-

	
	61
	CINTA QUIRÚRGICA DE TELA, COMÚN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALÉRGICA, COLOR BLANCO.
	UNI
	2.725,00
	888
	
	100
	
	988

	
	62
	CINTA QUIRÚRGICA DE TELA, COMÚN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1/2 PULGADAS. ANTIALÉRGICA, COLOR BLANCO.
	UNI
	1.363,00
	120
	
	
	
	120

	
	63
	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO/TELA SURTIDO  1 ", 2",3 " Y 4"
	UNI
	10.840,00
	280
	50
	10
	60
	400

	
	64
	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO (TEJIDO SIN TEJER) 10CM X 10
	UNI
	32.000,00
	33
	
	
	6
	39

	
	65
	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO (TEJIDO SIN TEJER) 15CM X 10MTR
	UNI
	40.464,00
	72
	
	
	6
	78

	
	66
	ESPARADRAPO HIPOALERGENEICO MICROPOROSO COLOR PIEL ROLLO DE 2"*9,10M
	UNID
	6.500,00
	
	30
	
	
	30

	
	
	HOJAS BISTURÍ
	
	-
	
	
	
	
	-

	
	67
	HOJAS PARA BISTURÍ NO 10
	UNI
	255,00
	700
	
	
	600
	1.300

	
	68
	HOJAS PARA BISTURÍ NO 11
	UNI
	255,00
	500
	
	
	
	500

	
	69
	HOJAS PARA BISTURÍ NO 15
	UNI
	255,00
	2.900
	
	100
	
	3.000

	
	70
	HOJAS PARA BISTURÍ No 20
	UNI
	255,00
	1.000
	
	100
	
	1.100

	GRUPO 2
	
	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS
	
	-
	
	
	
	
	-

	
	1
	AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VÍA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACIÓN Y PROLONGADOR AMOVIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM
	UNI
	31.654,00
	50
	
	
	
	50

	
	2
	AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VÍA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACIÓN Y PROLONGADOR AMOVIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM
	UNI
	31.654,00
	100
	
	
	
	100

	GRUPO 3
	
	MALLAS DE POLIPROPILENO
	
	
	
	
	
	
	-

	
	1
	MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 10 X 15 CENTÍMETROS ULTRAPRO
	UNI
	90.000,00
	9
	
	
	
	9

	
	2
	MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 15 X 15 CENTÍMETROS
	UNI
	90.000,00
	9
	
	
	
	9

	GRUPO 4
	
	COMPRESAS Y GASA PRECORTADA
	
	
	
	
	
	
	-

	
	1
	COMPRESA QUIRÚRGICA 45X45 ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA
	UNI
	962,00
	11.000
	
	
	
	11.000

	
	2
	GASA ESTÉRIL DOBLE 45 X 80 X 32 X3
	UNI
	497,00
	7.000
	
	600
	100
	7.700

	
	3
	GASA PRECORTADA  ESTÉRIL 10 X 10  (45x45) DOBLADA EN SEIS PLIEGUES
	UNI
	1.023,00
	50.700
	2.000
	
	100
	52.800

	GRUPO 5
	
	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALÓN
	
	
	
	
	
	
	-

	
	1
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 2.5 SIN BALÓN
	UNI
	1.606,00
	10
	
	
	
	10

	
	2
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 4.5 SIN BALÓN
	UNI
	1.606,00
	60
	
	
	
	60

	
	3
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.0 SIN BALÓN
	UNI
	1.606,00
	10
	
	
	
	10

	
	4
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 SIN BALÓN
	UNI
	1.606,00
	20
	
	
	
	20

	
	
	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN
	
	
	
	
	
	
	-

	
	5
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 4,0
	UNI
	2.350,00
	10
	
	
	
	10

	
	6
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 4,5
	UNI
	2.350,00
	20
	
	
	
	20

	
	7
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 6,5
	UNI
	2.350,00
	20
	
	
	
	20

	
	8
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 7,0
	UNI
	2.350,00
	100
	
	
	
	100

	
	9
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 7,5
	UNI
	2.350,00
	150
	
	
	
	150

	
	10
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 8,0
	UNI
	2.350,00
	50
	
	
	
	50

	
	11
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 CON BALÓN
	UNI
	2.350,00
	20
	
	
	
	20

	
	12
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.0 CON BALÓN
	UNI
	2.350,00
	20
	
	
	
	20

	
	13
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.5 CON BALÓN
	UNI
	2.618,00
	10
	
	
	
	10

	
	
	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON ESPIRAL DE ACERO
	
	
	
	
	
	
	-

	
	14
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6 CON ESPIRAL DE ACERO
	UNI
	26.211,00
	10
	
	
	
	10

	
	15
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.5 CON ESPIRAL DE ACERO
	UNI
	26.211,00
	10
	
	
	
	10

	
	16
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0 CON ESPIRAL DE ACERO
	UNI
	19.040,00
	40
	
	
	
	40

	
	17
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.5 CON ESPIRAL DE ACERO
	UNI
	19.040,00
	60
	
	
	
	60

	
	18
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.0 CON ESPIRAL DE ACERO
	UNI
	19.040,00
	10
	
	
	
	10

	
	
	GUIA INTUBACIÓN
	
	
	
	
	
	
	-

	
	19
	GUIA PARA INTUBACIÓN ADULTO
	UNI
	4.806,00
	10
	
	
	
	10

	
	20
	GUIA PARA INTUBACIÓN PEDIÁTRICA
	UNI
	7.140,00
	10
	
	
	
	10

	GRUPO 6
	
	DISPOSITIVOS MÉDICOS EN APOYO TECNOLÓGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LÍQUIDOS,  MEDICAMENTOS Y NUTRICIÓN PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISIÓN (BOMBA DE INFUSIÓN)
	
	
	
	
	
	
	-

	
	1
	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN
	UNI
	15.257,00
	1.970
	
	
	
	1.970

	
	2
	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN RADIOPACO
	UNI
	31.899,00
	40
	
	
	
	40

	GRUPO 7
	
	APÓSITOS
	
	
	
	
	
	
	-

	
	1
	APÓSITO  CON PLATA IÓNICA DE 10 X 10
	UNI
	31.429,00
	20
	
	
	
	20

	
	2
	APÓSITO  CON PLATA IÓNICA DE 15 X 15
	UNI
	84.478,00
	70
	
	
	
	70

	
	3
	APÓSITO  DE CARBOXIMETILCELULOSA 15 X 15
	UNI
	26.700,00
	15
	
	
	
	15

	
	4
	APÓSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 X 10
	UNI
	16.671,00
	50
	
	
	
	50

	
	5
	APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM EXTRADELGADO
	UNI
	12.071,00
	20
	
	
	
	20

	
	6
	APÓSITO CARBÓN ACTIVADO 10 x 10 cm
	UNI
	29.943,00
	10
	
	
	
	10

	
	7
	APÓSITO DE  ALGINATO 7.5 X 12 CM MECHA
	UNI
	10.400,00
	170
	
	
	
	170

	
	8
	APÓSITO DE ESPUMA HIDROFILICA
	UNI
	22.629,00
	40
	
	
	
	40

	
	9
	APÓSITO OCULAR CON ADHESIVO  CAJA*20
	UNI
	1.491,00
	80
	
	40
	
	120

	
	10
	APÓSITO OCULAR SIN ADHESIVO CAJA*50
	UNI
	430,00
	100
	
	
	
	100

	
	11
	APÓSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO   PEQUEÑO      7.6CM X 20CM
	UNI
	2.150,00
	40
	
	
	
	40

	
	12
	APÓSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO   PEQUEÑO      7.6CM X 7.6CM
	UNI
	1.120,00
	70
	
	
	
	70

	GRUPO 8
	
	DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA OSTOMIAS Y UROSTOMIAS
	
	
	
	
	
	
	-

	
	1
	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 45 A 50 MM
	UNI
	9.929,00
	270
	
	
	
	270

	
	2
	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 55 A 60 MM
	UNI
	9.929,00
	450
	200
	
	
	650

	
	3
	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 70 A 80 MM
	UNI
	10.557,00
	360
	
	
	140
	500

	
	4
	BOLSA DE COLOSTOMÍA 45 A 50 MM
	UNI
	8.014,00
	270
	
	
	
	270

	
	5
	BOLSA DE COLOSTOMÍA 55 A 60 MM
	UNI
	8.014,00
	450
	250
	
	
	700

	
	6
	BOLSA DE COLOSTOMÍA 70 A 80 MM
	UNI
	8.014,00
	360
	
	
	140
	500

	
	7
	BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA  X 45MM
	UNI
	10.871,00
	270
	
	
	
	270

	
	8
	PASTA PARA FIJACIÓN DE BARRERA DE OSTOMIAS TUBO
	UNI
	51.357,00
	63
	
	
	
	63

	
	9
	POLVO PROTECTOR PARA IRRITACION CUTÁNEA PARA COLOSTOMÍAS
	UNI
	45.000,00
	17
	
	
	
	17

	GRUPO 9
	
	INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA
	
	
	
	
	
	
	-

	
	1
	ADHESIVO DE FIJACIÓN PARA SENSOR
	CJ X 10
	17.000,00
	12
	
	
	
	12

	
	2
	RESERVORIO PARADIGMA PARA BOMBA DE INSULINA
	CJ X 10
	160.650,00
	12
	
	
	
	12

	
	3
	SET DE INFUSIÓN PARA BOMBA DE INSULINA
	CJ X 10
	352.500,00
	12
	
	
	
	12

	
	4
	SENSORES PARA MEDIR GLUCOSA
	UNI
	1.800.000,00
	12
	
	
	
	12

	GRUPO 10
	
	APOYO QUIRÚRGICO
	
	
	
	
	
	
	-

	
	1
	LÁPICES PARA ELECTROBISTURI
	UNI
	5.950,00
	625
	
	
	
	625

	
	2
	CAUCHO SILICONADO PARA SUCCIÓN DE EQUIPO
	UNI
	7.248,00
	633
	
	
	
	633

	
	3
	PLACA PARA ELECTROBISTURI BIPOLAR SIN CABLE ADULTO
	UNI
	12.852,00
	240
	
	
	
	240

	
	
	ELECTRODOS
	
	
	
	
	
	
	-

	
	4
	ELECTRODO DIAFORÉTICO PARA ADULTO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO
	UNI
	357,00
	2.100
	
	
	
	2.100

	
	5
	ELECTRODO DIAFORÉTICO PARA PEDIÁTRICO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO
	UNI
	314,00
	300
	
	
	
	300

	GRUPO 11
	
	PAPEL PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS
	
	
	
	
	
	
	-

	
	1
	PAPEL PARA DESFIBRILADOR
	UNI
	3.689,00
	42
	
	
	
	42

	
	2
	PAPEL PARA ECÓGRAFO
	UNI
	59.500,00
	12
	
	
	
	12

	
	3
	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 110MM*27 METROS
	UNI
	17.850,00
	105
	
	
	30
	135

	
	4
	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 210MM*30 METROS
	UNI
	21.301,00
	12
	
	
	
	12

	
	5
	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 80MM * 20 M
	
	6.500,00
	
	40
	
	
	40

	GRUPO 12
	
	PAPEL GRADO MEDICO
	
	
	
	
	
	
	-

	
	1
	PAPEL GRADO MEDICO (50 mm X 200 metros  aproxim.)
	ROLLO
	45.305,00
	9
	
	
	
	9

	
	2
	PAPEL GRADO MEDICO (150mm x 200 metros aproxim.)
	ROLLO
	94.010,00
	12
	
	
	
	12

	
	3
	PAPEL GRADO MEDICO (300mm X 200 metros aproxim.)
	ROLLO
	184.450,00
	17
	
	
	
	17

	
	4
	PAPEL GRADO MEDICO (400mm x 200 metros aproxim.)
	ROLLO
	349.349,00
	17
	
	
	
	17

	
	
	CINTA
	
	
	
	
	
	
	-

	
	5
	CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR
	UNI
	14.518,00
	17
	
	5
	3
	25

	
	
	INDICADORES
	
	
	
	
	
	
	-

	
	6
	INDICADOR / INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR
	UNI
	253,00
	1.500
	
	
	
	1.500

	
	7
	INDICADOR BIOLÓGICO A VAPOR DE LECTURA RÁPIDA
	UNI
	5.438,00
	850
	50
	
	
	900

	GRUPO 13
	
	SISTEMA DE DRENAJE URINARIO
	
	
	
	
	
	
	-

	
	1
	SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 CC     (BOLSA  PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 2000 CM , VÁLVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACIÓN)
	UNI
	3.413,00
	250
	60
	
	
	310

	
	2
	SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO PEDIÁTRICO 500 CC     (BOLSA  PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 500 CC , VÁLVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACIÓN)
	UNI
	5.500,00
	12
	
	
	
	12

	GRUPO 14
	
	YODOPOLIVIDONA
	
	
	
	
	
	
	-

	
	1
	YODOPOLIVIDONA ESPUMA
	FRASCO * 500 CC
	16.300,00
	30
	
	14
	10
	54

	
	2
	YODOPOLIVIDONA SOLUCIÓN
	FRASCO * 500 CC
	16.425,00
	40
	
	
	10
	50

	GRUPO 15
	
	TERAPIA RESPIRATORIA
	
	
	
	
	
	
	-

	
	1
	HUMIFICADOR DE OXIGENO ADULTO
	UNI
	4.165,00
	364
	
	
	
	364

	
	2
	CÁNULA DE MAYO No 0
	UNI
	1.309,00
	40
	
	
	
	40

	
	3
	CÁNULA DE MAYO No 1
	UNI
	1.309,00
	70
	
	
	
	70

	
	4
	CÁNULA DE MAYO NO. 2
	UNI
	1.309,00
	70
	
	
	
	70

	
	5
	CÁNULA DE MAYO NO. 3
	UNI
	1.309,00
	200
	
	
	
	200

	
	6
	CÁNULA DE MAYO NO. 4
	UNI
	1.309,00
	200
	
	
	
	200

	
	7
	CÁNULA DE MAYO NO. 5
	UNI
	1.309,00
	70
	
	
	
	70

	
	8
	CÁNULA NASAL NEONATO
	UNI
	1.133,00
	20
	
	30
	
	50

	
	9
	CÁNULA NASAL PARA ADULTO
	UNI
	1.133,00
	700
	
	30
	
	730

	
	10
	CÁNULA NASAL PEDIÁTRICA
	UNI
	1.133,00
	300
	
	
	
	300

	
	11
	EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA
	UNI
	3.076,00
	400
	300
	
	300
	1.000

	
	12
	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PEDIÁTRICO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA
	UNI
	3.076,00
	400
	400
	
	300
	1.100

	
	13
	FILTRO INTERCAMBIADOR NARIZ DE CAMELLO
	UNI
	6.000,00
	210
	
	
	
	210

	
	14
	INCENTIVOS RESPIRATORIOS
	UNI
	14.102,00
	55
	
	
	
	55

	
	15
	INHALOCAMARA ADULTO
	UNI
	5.355,00
	80
	
	
	50
	130

	
	16
	INHALOCAMARA NEONATAL
	UNI
	5.593,00
	4
	
	
	
	4

	
	17
	INHALOCAMARA PEDIÁTRICA
	UNI
	5.355,00
	127
	
	
	50
	177

	
	18
	KIT VENTURI ADULTO DOSIFICADOR
	UNI
	3.808,00
	200
	
	
	
	200

	
	19
	KIT VENTURI PEDIÁTRICO DOSIFICADOR
	UNI
	4.123,00
	100
	
	
	
	100

	
	20
	MASCARA DE NO REINHALACIÓN ADULTO
	UNI
	4.522,00
	190
	
	
	
	190

	
	21
	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 2
	UNI
	6.664,00
	4
	
	
	
	4

	
	22
	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 3
	UNI
	6.664,00
	38
	
	
	
	38

	
	23
	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 4
	UNI
	7.140,00
	148
	
	
	
	148

	
	24
	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 5
	UNI
	6.756,00
	127
	
	
	
	127

	
	25
	MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 1    (REUTILIZABLE)
	UNI
	79.730,00
	5
	
	
	
	5

	
	26
	MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 1,5     (REUTILIZABLE)
	UNI
	79.730,00
	5
	
	
	
	5

	
	27
	MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 2.0     (REUTILIZABLE)
	UNI
	79.730,00
	5
	
	
	
	5

	
	28
	MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 2.5      (REUTILIZABLE)
	UNI
	79.730,00
	10
	
	
	
	10

	
	29
	MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 3.0      (REUTILIZABLE)
	UNI
	79.730,00
	5
	
	
	
	5

	
	30
	MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 4.0      (REUTILIZABLE)
	UNI
	79.730,00
	10
	
	
	
	10

	GRUPO 16
	
	SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CERRADO
	
	
	
	
	
	
	-

	
	1
	SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 6 FR
	UNI
	82.271,00
	12
	
	
	
	12

	
	2
	SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 8 FR
	UNI
	82.271,00
	12
	
	
	
	12

	
	3
	SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 10 FR
	UNI
	84.542,00
	12
	
	
	
	12

	
	4
	SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 12 FR
	UNI
	77.450,00
	42
	
	
	
	42

	
	5
	SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 14 FR
	UNI
	77.450,00
	42
	
	
	
	42

	GRUPO 17
	
	CATETER UMBILICAL
	
	
	
	
	
	
	-

	
	1
	CATETER UMBILICAL  3.5 FR
	UNI
	5.714,00
	12
	
	
	
	12

	
	2
	CATETER UMBILICAL  4.0 FR
	UNI
	5.714,00
	12
	
	
	
	12

	
	3
	CATETER UMBILICAL  5.0 FR
	UNI
	5.714,00
	12
	
	
	
	12

	GRUPO 18
	
	SUTURAS
	
	
	
	
	
	
	-

	
	1
	SUTURA POLIAMIDA NEGRA MONOFILAMENTO 4,0
	UNI
	3.840,00
	
	72
	
	2
	74

	
	2
	SUTURA POLIAMIDA NEGRA MONOFILAMENTO 5.0
	UNI
	3.693,00
	-
	
	10
	2
	12

	
	3
	SUTURA POLIAMIDA NEGRA MONOFILAMENTO 6.0
	UNI
	3.840,00
	-
	
	10
	
	10

	
	4
	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO AZUL 2/0 SC 26 CON AGUJA
	UNI
	13.500,00
	-
	12
	
	
	12

	ITEMS 20448
	
	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO
	
	
	
	
	
	
	-

	
	1
	AGUA OXIGENADA (PERÓXIDO HIDROGENO)
	UNI
	1.634,00
	9
	
	
	400
	409

	
	2
	ACEITE MINERAL
	GALÓN
	69.218,00
	9
	
	
	
	9

	
	3
	APOSITODE PETROLATO Y BACTERIOSTATICO DE TRIBOMOCENATO DE BISMUTO AL 3%
	UNI
	5.650,00
	36
	
	
	
	36

	
	4
	APÓSITOS POSTQUIRURGICOS, PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURESTANO ESTÉRIL DE 10 CM X 12 CM
	UNI
	1.500,00
	36
	
	
	
	36

	
	5
	BAJALENGUAS  CAJA * 500 UNID
	UNI
	62,00
	-
	3.500
	1.500
	
	5.000

	
	6
	BOLSAS AUTOADHESIVA PARA ESTERILIZACIÓN  5 1/4" x 10" (135 mm x 255 mm)
	UNI
	215,00
	-
	400
	
	600
	1.000

	
	7
	BOLSAS AUTOADHESIVA PARA ESTERILIZACIÓN 3 1/2" x 9" (90 mm x 230 mm)
	UNI
	133,00
	-
	400
	
	
	400

	
	8
	BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCIÓN URINARIA GRANDE
	UNI
	6.300,00
	29
	
	
	
	29

	
	9
	BOLSA PARA FLEBOTOMIA
	UNI
	23.950,00
	12
	
	
	
	12

	
	10
	BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO ESTÉRIL
	UNI
	14.637,00
	200
	60
	
	
	260

	
	11
	CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA
	UNI
	890.000,00
	15
	
	
	
	15

	
	12
	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CORRUGADO
	UNI
	21.389,00
	215
	
	
	
	215

	
	13
	CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO
	UNI
	19.492,00
	76
	
	
	
	76

	
	14
	CLIPS PARA LIGADURA UMBILICAL
	UNI
	328,00
	169
	
	
	
	169

	
	15
	COLECTOR URINARIO UNIDAD DE 31 CENTÍMETROS CUBICOS
	UNI
	9.100,00
	360
	
	
	
	360

	
	16
	CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15%  (TUBO 32 G)
	UNI
	21.200,00
	55
	
	
	
	55

	
	17
	CURAS REDONDAS
	UNI
	31,00
	4.000
	3.200
	
	
	7.200

	
	18
	DETERGENTE ENZIMATICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL
	GALON
	115.000,00
	63
	
	2
	1
	66

	
	19
	EQUIPO DE SUCCIÓN DE 3.2 - 1/8"
	UNI
	22.099,00
	17
	
	
	
	17

	
	20
	ESPECULO DESECHABLE MEDIANO
	UNI
	1.354,00
	900
	
	
	
	900

	
	21
	EXTENSIÓN ESTÁNDAR PARA MICKEY CON ADAPTADOR EN Y 30.5CM
	UNI
	65.000,00
	15
	
	
	
	15

	
	22
	FORMALDEHIDO + GLUTALRALDEHIDO + CETRIMIDAS
	GALON
	46.400,00
	39
	
	
	
	39

	
	23
	GASA  CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL  15%  10X10 CMS
	UNI
	4.725,00
	50
	
	
	
	50

	
	24
	GEL ELECTROCONDUCTOR PARA EKG
	GALON
	23.638,00
	9
	8
	
	
	17

	
	25
	GLUTARALDEHIDO 2%
	GALON
	32.000,00
	25
	
	4
	8
	37

	
	26
	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1   (ESPONJA)
	UNI
	2.600,00
	36
	
	
	
	36

	
	27
	HEMOSTATICO CELULOSA REGENERADA EN CAPAS DE 2.5 CM X  5 CM
	UNI
	48.000,00
	12
	
	
	
	12

	
	28
	HIDROGEL AMORFO  (GEL DEBRIDANTE AUTOLITICO )
	UNI
	39.700,00
	52
	
	
	
	52

	
	29
	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA  BOLSA X 850 ML
	BOLSA
	22.600,00
	84
	80
	
	10
	174

	
	30
	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA BOLSA X 120ML
	BOLSA
	5.368,00
	169
	
	
	
	169

	
	31
	JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES HEPARINIZADA
	UNI
	2.975,00
	300
	
	
	
	300

	
	32
	KIT DE GASTROSTOMIA 20 Fr
	UNI
	558.600,00
	4
	
	
	
	4

	
	33
	KIT DE GASTROSTOMIA 24 Fr
	UNI
	766.000,00
	2
	
	
	
	2

	
	34
	MASCARILLA PARA VENTILADOR DE PACIENTE NO INVASIVO
	UNI
	224.910,00
	4
	
	
	
	4

	
	35
	PAPEL PARA DESFIBRILADOR BIFASICO
	UNI
	90.000,00
	30
	
	
	
	30

	
	36
	PAPEL PARA MONITOR FETAL COMEN
	UNI
	17.000,00
	30
	
	
	
	30

	
	37
	ELECTRODOS TIPO PARCHE DESECHABLE
	UNI
	250.000,00
	4
	
	
	
	4

	
	38
	PERA DE GOMA
	UNI
	10.500,00
	12
	
	
	
	12

	
	39
	RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE  CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO)    2,9 LT
	UNI
	3.413,00
	250
	130
	
	130
	510

	
	40
	RESUCITADOR  MANUAL - ADULTO DESECHABLE
	UNI
	57.440,00
	15
	
	
	
	15

	
	41
	RESUCITADOR MANUAL - NEONATAL DESECHABLE
	UNI
	57.440,00
	9
	
	
	
	9

	
	42
	RESUCITADOR MANUAL - PEDIATRICO DESECHABLE
	UNI
	57.440,00
	9
	
	
	
	9

	
	43
	SET DE GASTROSTOMIA SENCILLO (BOTON)
	UNI
	904.000,00
	4
	
	
	
	4

	
	44
	SISTEMA DE RECOLECCION DE FLUIDOS
	UNI
	16.556,00
	150
	
	
	
	150

	
	45
	SONDA DE GASTROSTOMIA DE RECAMBIO 20 Fr
	UNI
	232.000,00
	3
	
	
	
	3

	
	46
	TERMOMETRO DIGITAL DESECHABLE
	UNI
	6.034,00
	150
	
	
	10
	160

	2044-23
	
	OTROS SUMINISTROS Y MATERIALES
	
	
	
	
	
	
	

	GRUPO 19
	
	PAÑALES DESECHABLES
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	PAÑAL DESECHABLE ETAPA 4
	UNI
	915,00
	765
	
	
	
	765

	
	2
	PAÑAL DESECHABLE ETAPA 5
	UNI
	1.004,00
	612
	
	
	
	612

	
	3
	PAÑAL DESECHABLE ETAPA 6
	UNI
	1.653,00
	1.836
	
	
	
	1.836

	
	4
	PAÑAL DESECHABLE TALLA L
	UNI
	2.292,00
	3.672
	
	
	
	3.672

	
	5
	PAÑAL DESECHABLE TALLA L SLIP
	UNI
	3.275,00
	612
	
	
	
	612

	
	6
	PAÑAL DESECHABLE TALLA M
	UNI
	2.069,00
	8.399
	
	
	
	8.399

	
	7
	PAÑAL DESECHABLE TALLA M SLIP
	UNI
	2.806,00
	612
	
	
	
	612

	
	8
	PAÑAL DESECHABLE TALLA S
	UNI
	2.661,00
	4.284
	
	
	
	4.284

	
	9
	PAÑAL DESECHABLE TALLA XL SLIP
	UNI
	3.601,00
	2.295
	
	
	
	2.295

	
	10
	TOALLAS HUMEDAS  PAQUETE *50
	PAQ
	7.750,00
	15
	
	
	
	15

	GRUPO 20
	
	GUANTES ESTERILES
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 6 1/2 CAJA CON 100 UNIDADES
	PAR
	984,00
	2.700
	
	2.000
	
	4.700

	
	2
	GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 7  CAJA CON 100 UNIDADES
	PAR
	984,00
	6.300
	
	1.000
	
	7.300

	
	3
	GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 7 1/2 CAJA CON 100 UNIDADES
	PAR
	984,00
	3.900
	200
	
	900
	5.000

	
	4
	GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 8 CAJA CON 100 UNIDADES
	PAR
	984,00
	1.150
	
	
	
	1.150

	
	
	GUANTES DE NITRILO
	
	
	
	
	
	
	-

	
	5
	GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA M
	CAJA
	16.660,00
	40
	5
	
	
	45

	
	6
	GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S
	CAJA
	16.660,00
	15
	
	
	
	15

	
	
	GUANTES PARA EXAMEN
	
	
	
	
	
	
	-

	
	7
	GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA L CAJA CON 100 UNIDADES
	CAJA
	12.396,00
	20
	
	
	20
	40

	
	8
	GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA M CAJA CON 100 UNIDADES
	CAJA
	11.900,00
	550
	200
	
	70
	820

	
	9
	GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S CAJA CON 100 UNIDADES
	CAJA
	11.900,00
	750
	400
	
	70
	1.220

	
	10
	GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA XS CAJA CON 100 UNIDADES
	CAJA
	12.396,00
	550
	
	
	
	550

	GRUPO 21
	
	ALCOHOLES
	
	
	
	
	
	
	-

	
	1
	ALCOHOL ANTISEPTICO
	BOTELLA
	3.200,00
	602
	100
	40
	150
	892

	
	2
	ALCOHOL GLICERINADO
	UNI
	13.804,00
	68
	50
	
	30
	148

	GRUPO 22
	
	ROPA DESECHABLE
	
	
	
	
	
	
	-

	
	1
	BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA CORTA
	UNI
	2.258,00
	102
	400
	
	40
	542

	
	2
	BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA LARGA
	UNI
	2.218,00
	150
	
	
	
	150

	
	3
	BABERO DESECHABLE  paquete x 50
	UNI
	60,00
	
	2.000
	200
	200
	2.400

	
	4
	PAPEL CREPADO GRADO MEDIO ROLLO X 100  METROS
	ROLLO
	68.571,00
	
	
	5
	
	5

	
	5
	GORRO DESECHABLE  BOLSA*100
	UNI
	114,00
	500
	
	500
	
	1.000

	
	6
	SABANA AUTOAJUSTABLE PARA CAMILLA
	UNI
	2.440,00
	20
	500
	240
	140
	900

	GRUPO 23
	
	VENDAS
	
	
	
	
	
	
	-

	
	
	VENDAS DE ALGODÓN
	
	
	
	
	
	
	-

	
	57
	VENDAS ALGODON LAMINADO 4 X 5
	UNI
	1.200,00
	228
	
	
	20
	248

	
	58
	VENDAS ALGODON LAMINADO 5 X 5
	UNI
	1.400,00
	444
	
	
	20
	464

	
	59
	VENDAS ALGODON LAMINADO 6 X 5
	UNI
	1.700,00
	96
	
	
	20
	116

	
	
	VENDAS ELASTICAS
	
	-
	
	
	
	
	-

	
	60
	VENDAS ELASTICAS DE 4 X 5
	UNI
	1.514,00
	612
	50
	50
	20
	732

	
	61
	VENDAS ELASTICAS DE 5 X 5
	UNI
	1.900,00
	48
	50
	50
	20
	168

	
	62
	VENDAS ELASTICAS DE 6 X 5
	UNI
	2.300,00
	120
	50
	50
	20
	240

	
	
	VENDAS DE TELA O GASA
	
	-
	
	
	
	
	-

	
	63
	VENDAS DE GASA 4 X 5
	UNI
	1.600,00
	156
	
	50
	
	206

	
	64
	VENDAS DE GASA 5 X 5
	UNI
	2.000,00
	156
	
	50
	
	206

	
	65
	VENDAS DE GASA 6 X 5
	UNI
	2.400,00
	168
	
	50
	
	218

	
	
	VENDAS DE YESO
	
	-
	
	
	
	
	-

	
	66
	VENDAS DE YESO 4 X 5
	UNI
	6.700,00
	72
	
	
	
	72

	
	67
	VENDAS DE YESO 5 X 5
	UNI
	8.200,00
	12
	
	
	
	12

	
	68
	VENDAS DE YESO 6 X 5
	UNI
	8.500,00
	120
	
	
	
	120

	ITEMS 2044-23
	
	OTROS ELEMENTOS
	
	
	
	
	
	
	-

	
	1
	ALGODÓN EN TORUNDAS
	BOLSA
	9.557,00
	217
	30
	3
	50
	300

	
	2
	TAPABOCAS DESECHABLE
	CJX50
	171,00
	150
	6.000
	750
	1.500
	8.400

	
	3
	APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN
	PAQ
	314,00
	200
	50
	150
	60
	460









3. PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL


El sobre No. 2 deberá contener la propuesta inicial del porcentaje de descuento ofrecido sobre el presupuesto oficial al cual se dará apertura en la fecha y hora programada para la realización de la subasta, para lo cual los oferentes deberán diligenciar el Anexo No 2 Oferta Económica Inicial del presente pliego de condiciones.

Los oferentes deberán presentar puja en forma presencial, ofreciendo un porcentaje aplicable al presupuesto oficial e indicando el porcentaje de descuento el cual se aplicara al presupuesto asignado para cada uno de los ítems.

Para llevar a cabo los lances durante la realización de la subasta, los oferentes deberán diligenciar el Formulario No 7 Formato para Lances en Subasta Inversa de este documento, el cual se le hará entrega en la subasta.

NOTA: el oferente deberá hacer lances de descuentos en un porcentaje mínimo del 3 % con el fin de mejorar la última oferta realizada. El tiempo estipulado por la Seccional Sanidad Antioquia para realizar cada lance será de máximo 3 minutos.

Teniendo en cuenta que el proceso de selección es Selección Abreviada – Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización – Subasta Inversa y la Seccional Sanidad Antioquia no cuenta con los medios tecnológicos necesarios, la adjudicación se realizará por Subasta Inversa Presencial.




4. EL PROCESO DE SUBASTA INICIARÁ BAJO EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES REGLAS

Hora de Inicio: La hora de inicio de la Subasta Inversa Presencial se verificará con la “Hora Legal Colombiana” señalada por la División de Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la página web www.sic.gov.co. o en la página de la Policía Nacional.

Entrega Contraseña: A cada proponente, de manera previa al inicio de la subasta, se le asignará de forma aleatoria, y antes de dar apertura al sobre que contiene la oferta económica, una contraseña con la cual se identificará a lo largo de la misma. Para la asignación de contraseña se elaborará un listado con el nombre de la firma participante en la subasta y en un sobre se depositarán las contraseñas de la totalidad de los participantes. Se llamará a lista para que uno a uno se acerque a la mesa y retiren del sobre su contraseña la cual conocerá el Jefe Seccional Sanidad Antioquia y Jefe Área Administrativa y Financiera, quien procederá a diligenciar el Formato Registro de Contraseñas.

Apertura Oferta Económica: El Señor Jefe de la Seccional Sanidad Antioquia, previa entrega de contraseña, dará apertura a las propuestas económicas y así iniciará la puja con el mayor porcentaje de descuento ofertado.

Desarrollo de la Subasta Inversa Presencial: Para poder participar de manera válida en la subasta, por parte del oferente deberá asistir quien presentó la oferta o la persona que el representante legal designe mediante otorgamiento de poder con presentación ante autoridad competente, precisando que goza de amplias facultades para decidir y comprometer a la sociedad,  a la unión temporal o al consorcio según sea el caso, en las condiciones resultantes de la audiencia. La subasta se desarrollará en cumplimiento al Decreto 1082 del 26/05/2015, y bajo las siguientes reglas:

a. Antes de iniciar la subasta, a los proponentes se les distribuirán sobres y formularios suministrados por la SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA. En dichos formularios se deberá consignar únicamente el porcentaje de descuento ofertado por el proponente el cual será de mínimo el 3% o la expresión clara e inequívoca de que no se hará ningún lance de mejora de precios, en caso de diligenciar las dos (2) casillas el lance se considerará como no valido. Igualmente los lances deberán hacerse en números enteros, sin decimales.
b. Una vez iniciada la subasta los oferentes habilitados que no se encuentren presentes podrán participar HASTA el momento de recoger el sobre del “PRIMER LANCE”, se verificará si el oferente está o no habilitado, en el caso de estar habilitado se le asignará su respectiva contraseña y los formularios., aclarando que el tiempo estipulado para el lance seguirá corriendo
c. Se otorgará a los proponentes el término común de tiempo de hasta tres (03) minutos, para que se realice cada lance de mejora de oferta.
d. Si no llegan los oferentes a la Subasta Inversa o si se presenta solo uno, el porcentaje de descuento más alto será la base para la puja. En caso de que un proponente no haga nuevas posturas de precio durante el certamen, el último precio ofertado se considerará su propuesta final.
e. Los proponentes que no participen en el primer lance o que su lance sea considerado no valido, no podrán seguir presentando lances durante la subasta.
f. Un funcionario de la SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA recogerá los formularios en sobre cerrado de todos los participantes; una vez entregado el sobre con el formato de lance, no será devuelto para correcciones.
g. En caso de no diligenciamiento de la contraseña o firma en el formato de lance, el oferente se deberá acercar a la mesa principal única y exclusivamente para este fin.
h. Se registrará los lances válidos y se ordenarán descendentemente. Con base en este orden, se dará a conocer únicamente el mayor descuento ofertado.
i. La SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA repetirá el procedimiento descrito en los anteriores literales, en tantas  rondas como sea necesario, hasta que no se reciba ningún lance que mejore el porcentaje de descuento ofertado en la ronda anterior
j. Terminada la Subasta Inversa presencial se leerá el Orden de Elegibilidad.
k. La adjudicación se realizará por medio de Resolución, se notificará y se publicara en el Portal Único de Contratación.
l. De lo ocurrido en la audiencia de subasta, se levantará acta la cual contendrá el resultado del certamen indicando la identidad de los proponentes, y será publicada en la respectiva Página WEB.

Criterios de Desempate: En caso de existir empate se adjudicará el contrato (grupo e ítem)  al que presentó el mayor porcentaje de descuento en la propuesta inicial. De persistir el empate, se realizara de la siguiente manera:

a. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
b. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.
c. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.
d. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.
e. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, el cual será mediante balota para el presente proceso. 

NOTA: En caso de que ninguno de los oferentes presente con su propuesta, algunos de los criterios de desempate señalados anteriormente, se realizara por sorteo mediante balota.

Oferta con Valor Artificialmente Bajo: de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, cuando de conformidad con la información a su alcance la SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado; realizadas las explicaciones, los responsables de realizar las verificaciones recomendarán al ordenador del gasto, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso.

Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selección, cuando el valor de la misma responda a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso que se adjudique el contrato a dicho proponente.

En caso de que se rechace la oferta, la Entidad podrá optar de manera motivada por adjudicar el contrato a quien haya ofertado el segundo mejor precio o por declarar desierto el proceso.

NOTA: Si un sólo oferente resultare habilitado para participar en uno de los grupos contrato (grupo e ítem) de la subasta o en todos los grupos, la entidad adjudicará el contrato al oferente habilitado, siempre que no exceda el presupuesto oficial.





Dado en Envigado, a los 20 de marzo de 2018.





Teniente Coronel CARLOS ORLANDO MORA FRANCO
Jefe Seccional Sanidad Antioquia
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ANEXO No. 1


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO


Ver archivo en Word adjunto denominado 3. Anexo Técnico







ANEXO No. 2

OFERTA ECONÓMICA


ESTE FORMATO NO DEBE SER MODIFICADO



	GRUPO
	ÍTEM
	ELEMENTO
	CÓDIGOS UNSPSC
	CÓDIGO PONAL
	UNIDAD DE MEDIDA
	VALOR UNITARIO SIN IVA
	TARIFA DE IVA
	VALOR IVA
	VALOR UNITARIO CON IVA
	CANTIDADES
	VALOR TOTAL

	2044-8
	
	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GRUPO 1
	
	AGUJAS DESECHABLES
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	AGUJA DESECHABLE NO 18
	42142523
	21235
	UNI
	
	
	
	
	3900
	

	
	2
	AGUJA DESECHABLE NO 21
	42142523
	21237
	UNI
	
	
	
	
	4000
	

	
	3
	AGUJA DESECHABLE NO 23
	42142523
	30933
	UNI
	
	
	
	
	1200
	

	
	4
	AGUJA DESECHABLE NO 24
	42142523
	23730
	UNI
	
	
	
	
	800
	

	
	5
	AGUJA DESECHABLE NO 26
	42142523
	21238
	UNI
	
	
	
	
	1000
	

	
	6
	AGUJA DESECHABLE NO 27
	42142523
	30934
	UNI
	
	
	
	
	1000
	

	
	7
	AGUJA MULTIPLE DE 22 X 1 1/2 PARA TOMA DE MUESTRAS PEDIATRICA
	42142515
	23735
	UNI
	
	
	
	
	200
	

	
	8
	AGUJA MULTIPLE NO 21 X 1 DE 1/2
	42142515
	23734
	UNI
	
	
	
	
	16000
	

	
	9
	AGUJA ULTRAFINA PARA LAPIZ DE INSULINA 4MM(5/32") 32G
	42142523
	47296
	UNI
	
	
	
	
	55700
	

	
	
	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA NO 25 (PUNTA LÁPIZ)
	42142514
	44668
	UNI
	
	
	
	
	25
	

	
	11
	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA NO 27 (PUNTA LÁPIZ)
	42142514
	44670
	UNI
	
	
	
	
	150
	

	
	
	BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (AGUJA+FILTO+ CATÉTER) Nº 18FR
	42142509
	21441
	UNI
	
	
	
	
	55
	

	
	
	JERINGAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	JERINGA DE INSULINA ULTRAFINA 0,5ML (50UI) NO 31 G X 1/3"  X 8MM
	42142609
	22522
	UNI
	
	
	
	
	4800
	

	
	14
	JERINGAS DE INSULINA CON AGUJA 1 CC NO 29 G X 1/2 " A TRES PARTES
	42142609
	43408
	UNI
	
	
	
	
	4300
	

	
	15
	JERINGAS DESECHABLES DE 10 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES
	42142609
	24196
	UNI
	
	
	
	
	24700
	

	
	16
	JERINGAS DESECHABLES DE 20 CC CON AGUJA  21G X 1 1/2 A TRES PARTES
	42142609
	24197
	UNI
	
	
	
	
	13350
	

	
	17
	JERINGAS DESECHABLES DE 5 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES
	42142609
	24199
	UNI
	
	
	
	
	19000
	

	
	18
	JERINGAS DESECHABLES DE 3 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES
	42142609
	31749
	UNI
	
	
	
	
	15000
	

	
	19
	JERINGA DESECHABLE PUNTA CATETER  50 ML
	42142604
	24200
	UNI
	
	
	
	
	1300
	

	
	
	CATETER VENOSO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	CATETER INTRAVENOSO NO 16 BIOSEGURO
	42221504
	21628
	UNI
	
	
	
	
	450
	

	
	21
	CATETER INTRAVENOSO NO 18 BIOSEGURO
	42221504
	21629
	UNI
	
	
	
	
	3400
	

	
	22
	CATETER INTRAVENOSO NO 20 BIOSEGURO
	42221504
	21630
	UNI
	
	
	
	
	4150
	

	
	23
	CATETER INTRAVENOSO NO 22 BIOSEGURO
	42221504
	21631
	UNI
	
	
	
	
	3700
	

	
	24
	CATETER INTRAVENOSO NO 24 BIOSEGURO
	42221504
	21633
	UNI
	
	
	
	
	2350
	

	
	
	CATETER CENTRAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	CATETER CENTRAL TRILUMEN ADULTO
	42221503
	21650
	UNI
	
	
	
	
	4
	

	
	26
	CATETER CENTRAL TRILUMEN PEDIATRICO
	42221503
	26659
	UNI
	
	
	
	
	4
	

	
	
	EQUIPOS PARA ADMINISTRACION
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	27
	EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO
	42221609
	22111
	UNI
	
	
	
	
	8000
	

	
	28
	EQUIPO BURETROL
	42221702
	22089
	UNI
	
	
	
	
	115
	

	
	29
	EQUIPO DE EXTENSION ANESTESIA ADULTO
	42221603
	24065
	UNI
	
	
	
	
	75
	

	
	30
	EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE
	42222301
	27300
	UNI
	
	
	
	
	75
	

	
	31
	EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO
	42221609
	22109
	UNI
	
	
	
	
	1660
	

	
	32
	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION
	42221603
	31444
	UNI
	
	
	
	
	200
	

	
	33
	LLAVE DE TRES VIAS
	42221612
	24240
	UNI
	
	
	
	
	200
	

	
	34
	TAPON HEPARINIZADO BIOSEGURO
	42221604
	23360
	UNI
	
	
	
	
	4900
	

	
	
	SONDA NASOGASTRICA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	35
	SONDA NASOGASTRICA NO 6
	42231701
	23312
	UNI
	
	
	
	
	25
	

	
	36
	SONDA NASOGASTRICA NO 8
	42231701
	23308
	UNI
	
	
	
	
	25
	

	
	37
	SONDA NASOGASTRICA NO 10
	42231701
	23302
	UNI
	
	
	
	
	25
	

	
	38
	SONDA NASOGASTRICA NO 12
	42231701
	23304
	UNI
	
	
	
	
	25
	

	
	39
	SONDA NASOGASTRICA NO 14
	42231701
	32328
	UNI
	
	
	
	
	25
	

	
	40
	SONDA NASOGASTRICA NO 16
	42231701
	32329
	UNI
	
	
	
	
	25
	

	
	41
	SONDA NASOGASTRICA NO 18
	42231701
	32330
	UNI
	
	
	
	
	25
	

	
	42
	SONDA NASOGASTRICA NO 20
	42231701
	23305
	UNI
	
	
	
	
	25
	

	
	
	SONDAS VESICALES FOLEY
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	43
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS NO 10
	42142702
	32331
	UNI
	
	
	
	
	20
	

	
	44
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS NO 12
	42142702
	23288
	UNI
	
	
	
	
	20
	

	
	45
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS NO 14
	42142702
	32332
	UNI
	
	
	
	
	60
	

	
	46
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS NO 16
	42142702
	32333
	UNI
	
	
	
	
	100
	

	
	47
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS NO 18
	42142702
	32334
	UNI
	
	
	
	
	70
	

	
	48
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS NO 20
	42142702
	32335
	UNI
	
	
	
	
	50
	

	
	49
	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS NO 22
	42142702
	23289
	UNI
	
	
	
	
	50
	

	
	
	SONDAS VESICALES NELATON
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	SONDA VESICAL NELATON NO 6
	42142702
	32345
	UNI
	
	
	
	
	525
	

	
	51
	SONDA VESICAL NELATON NO 8
	42142702
	32346
	UNI
	
	
	
	
	2100
	

	
	52
	SONDA VESICAL NELATON NO 10
	42142702
	32347
	UNI
	
	
	
	
	4650
	

	
	53
	SONDA VESICAL NELATON NO 12
	42142702
	32348
	UNI
	
	
	
	
	12750
	

	
	54
	SONDA VESICAL NELATON NO 14
	42142702
	32349
	UNI
	
	
	
	
	16850
	

	
	55
	SONDA VESICAL NELATON NO 16
	42142702
	32325
	UNI
	
	
	
	
	4000
	

	
	56
	SONDA VESICAL NELATON NO 18
	42142702
	28374
	UNI
	
	
	
	
	200
	

	
	
	RECOLECCION DE MUESTRAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	57
	BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA PEDIATRICA (CITOQUIMICO)
	41104112
	21485
	UNI
	
	
	
	
	350
	

	
	58
	CAJA COPROLOGICA, DE CIERRE HERMETICO
	41104122
	21546
	UNI
	
	
	
	
	800
	

	
	59
	FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA
	41104112
	21484
	UNI
	
	
	
	
	3700
	

	
	60
	FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA 24H
	41104112
	28656
	FCO
	
	
	
	
	59
	

	
	
	CINTAS QUIRURGICA ADHESIVAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	61
	CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO.
	42311703
	43544
	UNI
	
	
	
	
	988
	

	
	62
	CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1/2 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO.
	42311703
	22121
	UNI
	
	
	
	
	120
	

	
	63
	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO/TELA SURTIDO  1 ", 2",3 " Y 4"
	42311703
	22127
	UNI
	
	
	
	
	400
	

	
	64
	ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 10CM X 10
	42311703
	29136
	UNI
	
	
	
	
	39
	

	
	65
	ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 15CM X 10MTR
	42311703
	22120
	UNI
	
	
	
	
	78
	

	
	66
	ESPARADRAPO HIPOALERGENEICO MICROPOROSO COLOR PIEL ROLLO DE 2"*9,10M
	42311703
	
	UNID
	
	
	
	
	30
	

	
	
	HOJAS BISTURY
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	67
	HOJAS PARA BISTURI NO 10
	42291613
	28380
	UNI
	
	
	
	
	1300
	

	
	68
	HOJAS PARA BISTURI NO 11
	42291613
	21902
	UNI
	
	
	
	
	500
	

	
	69
	HOJAS PARA BISTURI NO 15
	42291613
	21904
	UNI
	
	
	
	
	3000
	

	
	70
	HOJAS PARA BISTURI NO 20
	42291613
	21899
	UNI
	
	
	
	
	1100
	

	GRUPO 2
	
	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM
	42142535
	40251
	UNI
	
	
	
	
	50
	

	
	2
	AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM
	42142535
	40250
	UNI
	
	
	
	
	100
	

	GRUPO 3
	
	MALLAS DE POLIPROPILENO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 10 X 15 CENTIMETROS ULTRAPRO
	42312014
	1044
	UNI
	
	
	
	
	9
	

	
	2
	MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 15 X 15 CENTIMETROS
	42312014
	27648
	UNI
	
	
	
	
	9
	

	GRUPO 4
	
	COMPRESAS Y GASA PRECORTADA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	COMPRESA QUIRÚRGICA 45X45 ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA
	42311505
	30992
	UNI
	
	
	
	
	11000
	

	
	2
	GASA ESTERIL DOBLE 45 X 80 X 32 X3
	42311505
	47804
	UNI
	
	
	
	
	7700
	

	
	3
	GASA PRECORTADA  ESTERIL 10 X 10  (45X45) DOBLADA EN SEIS PLIEGUES
	42311505
	40385
	UNI
	
	
	
	
	52800
	

	GRUPO 5
	
	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 2.5 SIN BALON
	42271903
	32502
	UNI
	
	
	
	
	10
	

	
	2
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 4.5 SIN BALON
	42271903
	25038
	UNI
	
	
	
	
	60
	

	
	3
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.0 SIN BALON
	42271903
	28029
	UNI
	
	
	
	
	10
	

	
	4
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 SIN BALON
	42271903
	25040
	UNI
	
	
	
	
	20
	

	
	
	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO 4,0
	42271903
	32505
	UNI
	
	
	
	
	10
	

	
	6
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO 4,5
	42271903
	40029
	UNI
	
	
	
	
	20
	

	
	7
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO 6,5
	42271903
	32507
	UNI
	
	
	
	
	20
	

	
	8
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO 7,0
	42271903
	32508
	UNI
	
	
	
	
	100
	

	
	9
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO 7,5
	42271903
	32509
	UNI
	
	
	
	
	150
	

	
	10
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO 8,0
	42271903
	32510
	UNI
	
	
	
	
	50
	

	
	11
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 CON BALON
	42271903
	23508
	UNI
	
	
	
	
	20
	

	
	12
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.0 CON BALON
	42271903
	32506
	UNI
	
	
	
	
	20
	

	
	13
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.5 CON BALON
	42271903
	32512
	UNI
	
	
	
	
	10
	

	
	
	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON ESPIRAL DE ACERO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6 CON ESPIRAL DE ACERO
	42271903
	23509
	UNI
	
	
	
	
	10
	

	
	15
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.5 CON ESPIRAL DE ACERO
	42271903
	23532
	UNI
	
	
	
	
	10
	

	
	16
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0 CON ESPIRAL DE ACERO
	42271903
	25044
	UNI
	
	
	
	
	40
	

	
	17
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.5 CON ESPIRAL DE ACERO
	42271903
	32499
	UNI
	
	
	
	
	60
	

	
	18
	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.0 CON ESPIRAL DE ACERO
	42271903
	32511
	UNI
	
	
	
	
	10
	

	
	
	GUIA INTUBACION
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	19
	GUIA PARA INTUBACION ADULTO
	42272004
	43024
	UNI
	
	
	
	
	10
	

	
	20
	GUIA PARA INTUBACION PEDIATRICA
	42272004
	43023
	UNI
	
	
	
	
	10
	

	GRUPO 6
	
	DISPOSITIVOS MEDICOS EN APOYO TECNOLOGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LIQUIDOS,  MEDICAMENTOS Y NUTRICION PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISION (BOMBA DE INFUSION)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION
	42222008
	22083
	UNI
	
	
	
	
	1970
	

	
	2
	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION RADIOPACO
	42222008
	44366
	UNI
	
	
	
	
	40
	

	GRUPO 7
	
	APOSITOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	APOSITO  CON PLATA IONICA DE 10 X 10
	42311514
	42684
	UNI
	
	
	
	
	20
	

	
	2
	APOSITO  CON PLATA IONICA DE 15 X 15
	42311514
	44634
	UNI
	
	
	
	
	70
	

	
	3
	APOSITO  DE CARBOXIMETILCELULOSA 15 X 15
	42311515
	43399
	UNI
	
	
	
	
	15
	

	
	4
	APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 X 10
	42311515
	43398
	UNI
	
	
	
	
	50
	

	
	5
	APOSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM EXTRADELGADO
	42311515
	42695
	UNI
	
	
	
	
	20
	

	
	6
	APOSITO CARBON ACTIVADO 10 X 10 CM
	42311542
	21375
	UNI
	
	
	
	
	10
	

	
	7
	APOSITO DE  ALGINATO 7.5 X 12 CM MECHA
	42311540
	44632
	UNI
	
	
	
	
	170
	

	
	8
	APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA
	42311510
	48747
	UNI
	
	
	
	
	40
	

	
	9
	APOSITO OCULAR CON ADHESIVO  CAJA*20
	42311518
	23770
	UNI
	
	
	
	
	120
	

	
	10
	APOSITO OCULAR SIN ADHESIVO CAJA*50
	42311518
	21383
	UNI
	
	
	
	
	100
	

	
	11
	APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO   PEQUEÑO      7.6CM X 20CM
	42311519
	39421
	UNI
	
	
	
	
	40
	

	
	12
	APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO   PEQUEÑO      7.6CM X 7.6CM
	42311519
	44472
	UNI
	
	
	
	
	70
	

	GRUPO 8
	
	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA OSTOMIAS Y UROSTOMIAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM
	42312107
	21443
	UNI
	
	
	
	
	270
	

	
	2
	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM
	42312107
	23830
	UNI
	
	
	
	
	650
	

	
	3
	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM
	42312107
	23829
	UNI
	
	
	
	
	500
	

	
	4
	BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM
	42312108
	21491
	UNI
	
	
	
	
	270
	

	
	5
	BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM
	42312108
	21496
	UNI
	
	
	
	
	700
	

	
	6
	BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM
	42312108
	21493
	UNI
	
	
	
	
	500
	

	
	7
	BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA  X 45MM
	42312108
	41105
	UNI
	
	
	
	
	270
	

	
	8
	PASTA PARA FIJACION DE BARRERA DE OSTOMIAS TUBO
	42312101
	43674
	UNI
	
	
	
	
	63
	

	
	9
	POLVO PROTECTOR PARA IRRITACION CUTANEA PARA COLOSTOMIAS
	42312105
	39397
	UNI
	
	
	
	
	17
	

	GRUPO 9
	
	INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ADHESIVO DE FIJACION PARA SENSOR
	42222005
	45040
	CJ X 10
	
	
	
	
	12
	

	
	2
	RESERVORIO PARADIGMA PARA BOMBA DE INSULINA
	42222005
	45037
	CJ X 10
	
	
	
	
	12
	

	
	3
	SET DE INFUSION PARA BOMBA DE INSULINA
	42222005
	45038
	CJ X 10
	
	
	
	
	12
	

	
	4
	SENSORES PARA MEDIR GLUCOSA
	42222006
	45039
	UNI
	
	
	
	
	12
	

	GRUPO 10
	
	APOYO QUIRURGICO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	LAPICES PARA ELECTROBISTURI
	42295104
	24214
	UNI
	
	
	
	
	625
	

	
	2
	CAUCHO SILICONADO PARA SUCCION DE EQUIPO
	42142402
	23927
	UNI
	
	
	
	
	633
	

	
	3
	PLACA PARA ELECTROBISTURI BIPOLAR SIN CABLE ADULTO
	42295104
	26686
	UNI
	
	
	
	
	240
	

	
	
	ELECTRODOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	ELECTRODO DIAFORETICO PARA ADULTO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO
	42181716
	31412
	UNI
	
	
	
	
	2100
	

	
	5
	ELECTRODO DIAFORETICO PARA PEDIATRICO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO
	42181716
	31414
	UNI
	
	
	
	
	300
	

	GRUPO 11
	
	PAPEL PARA EQUIPOS BIOMEDICOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	PAPEL PARA DESFIBRILADOR
	14111539
	44520
	UNI
	
	
	
	
	42
	

	
	2
	PAPEL PARA ECOGRAFO
	14111539
	22941
	UNI
	
	
	
	
	12
	

	
	3
	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 110MM*27 METROS
	14111539
	23066
	UNI
	
	
	
	
	135
	

	
	4
	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 210MM*30 METROS
	14111539
	24600
	UNI
	
	
	
	
	12
	

	
	5
	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 80MM * 20 M
	
	
	
	
	
	
	
	40
	

	GRUPO 12
	
	PAPEL GRADO MEDICO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	PAPEL GRADO MEDICO ( 50 MM X 200 METROS  APROXIM.)
	42281915
	32012
	ROLLO
	
	
	
	
	9
	

	
	2
	PAPEL GRADO MEDICO (150MM X 200 METROS APROXIM.)
	42281915
	32008
	ROLLO
	
	
	
	
	12
	

	
	3
	PAPEL GRADO MEDICO (300MM X 200 METROS APROXIM.)
	42281915
	32011
	ROLLO
	
	
	
	
	17
	

	
	4
	PAPEL GRADO MEDICO (400MM X 200 METROS APROXIM.)
	42281915
	24592
	ROLLO
	
	
	
	
	17
	

	
	
	CINTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR
	42281807
	21716
	UNI
	
	
	
	
	25
	

	
	
	INDICADORES
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	INDICADOR / INTEGRADOR QUIMICO VAPOR
	42281528
	31701
	UNI
	
	
	
	
	1500
	

	
	7
	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR DE LECTURA RAPIDA
	42281526
	22456
	UNI
	
	
	
	
	900
	

	GRUPO 13
	
	SISTEMA DE DRENAJE URINARIO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 CC     (BOLSA  PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 2000 CM , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION)
	42142704
	32307
	UNI
	
	
	
	
	310
	

	
	2
	SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO PEDIATRICO 500 CC     (BOLSA  PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 500 CC , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION)
	42142704
	27067
	UNI
	
	
	
	
	12
	

	GRUPO 14
	
	YODOPOLIVIDONA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	YODOPOLIVIDONA ESPUMA
	51102713
	51054
	FRASCO * 500 CC
	
	
	
	
	54
	

	
	2
	YODOPOLIVIDONA SOLUCION
	51102713
	51055
	FRASCO * 500 CC
	
	
	
	
	50
	

	GRUPO 15
	
	TERAPIA RESPIRATORIA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	HUMIFICADOR DE OXIGENO ADULTO
	42271801
	24167
	UNI
	
	
	
	
	364
	

	
	2
	CANULA DE MAYO NO 0
	42271901
	40253
	UNI
	
	
	
	
	40
	

	
	3
	CANULA DE MAYO NO 1
	42271901
	28371
	UNI
	
	
	
	
	70
	

	
	4
	CANULA DE MAYO NO. 2
	42271901
	23884
	UNI
	
	
	
	
	70
	

	
	5
	CANULA DE MAYO NO. 3
	42271901
	23885
	UNI
	
	
	
	
	200
	

	
	6
	CANULA DE MAYO NO. 4
	42271901
	23886
	UNI
	
	
	
	
	200
	

	
	7
	CANULA DE MAYO NO. 5
	42271901
	21563
	UNI
	
	
	
	
	70
	

	
	8
	CANULA NASAL NEONATO
	42271709
	21582
	UNI
	
	
	
	
	50
	

	
	9
	CANULA NASAL PARA ADULTO
	42271709
	21581
	UNI
	
	
	
	
	730
	

	
	10
	CANULA NASAL PEDIATRICA
	42271709
	21583
	UNI
	
	
	
	
	300
	

	
	11
	EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA
	42271801
	24285
	UNI
	
	
	
	
	1000
	

	
	12
	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA
	42271801
	24284
	UNI
	
	
	
	
	1100
	

	
	13
	FILTRO INTERCAMBIADOR NARIZ DE CAMELLO
	42272219
	31933
	UNI
	
	
	
	
	210
	

	
	14
	INCENTIVOS RESPIRATORIOS
	42271602
	31696
	UNI
	
	
	
	
	55
	

	
	15
	INHALOCAMARA ADULTO
	42271801
	31703
	UNI
	
	
	
	
	130
	

	
	16
	INHALOCAMARA NEONATAL
	42271801
	42608
	UNI
	
	
	
	
	4
	

	
	17
	INHALOCAMARA PEDIATRICA
	42271801
	24182
	UNI
	
	
	
	
	177
	

	
	18
	KIT VENTURY ADULTO DOSIFICADOR
	42271801
	31764
	UNI
	
	
	
	
	200
	

	
	19
	KIT VENTURY PEDIATRICO DOSIFICADOR
	42271801
	31765
	UNI
	
	
	
	
	100
	

	
	20
	MASCARA DE NO REINHALACION ADULTO
	42271708
	24256
	UNI
	
	
	
	
	190
	

	
	21
	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 2
	42272503
	43973
	UNI
	
	
	
	
	4
	

	
	22
	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 3
	42272503
	43974
	UNI
	
	
	
	
	38
	

	
	23
	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 4
	42272503
	24203
	UNI
	
	
	
	
	148
	

	
	24
	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 5
	42272503
	43975
	UNI
	
	
	
	
	127
	

	
	25
	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL NO. 1    (REUTILIZABLE)
	42271901
	27912
	UNI
	
	
	
	
	5
	

	
	26
	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL NO. 1,5     (REUTILIZABLE)
	42271901
	39287
	UNI
	
	
	
	
	5
	

	
	27
	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL NO. 2.0     (REUTILIZABLE)
	42271901
	24257
	UNI
	
	
	
	
	5
	

	
	28
	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL NO. 2.5      (REUTILIZABLE)
	42271901
	38151
	UNI
	
	
	
	
	10
	

	
	29
	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL NO. 3.0      (REUTILIZABLE)
	42271901
	38152
	UNI
	
	
	
	
	5
	

	
	30
	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL NO. 4.0      (REUTILIZABLE)
	42271901
	38153
	UNI
	
	
	
	
	10
	

	GRUPO 16
	
	SISTEMAS DE ASPIRACION CERRADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO DE 6 FR
	42272011
	32343
	UNI
	
	
	
	
	12
	

	
	2
	SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO DE 8 FR
	42272011
	32344
	UNI
	
	
	
	
	12
	

	
	3
	SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO DE 10 FR
	42272011
	51517
	UNI
	
	
	
	
	12
	

	
	4
	SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO DE 12 FR
	42272011
	45980
	UNI
	
	
	
	
	42
	

	
	5
	SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO DE 14 FR
	42272011
	45981
	UNI
	
	
	
	
	42
	

	GRUPO 17
	
	CATETER UMBILICAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	CATETER UMBILICAL  3.5 FR
	42221506
	31168
	UNI
	
	
	
	
	12
	

	
	2
	CATETER UMBILICAL  4.0 FR
	42221506
	23920
	UNI
	
	
	
	
	12
	

	
	3
	CATETER UMBILICAL  5.0 FR
	42221506
	21639
	UNI
	
	
	
	
	12
	

	GRUPO 18
	
	SUTURAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	SUTURA POLIAMIDA NEGRA MONOFILAMENTO 4.0
	42292904
	24931
	UNI
	
	
	
	
	74
	

	
	2
	SUTURA POLIAMIDA NEGRA MONOFILAMENTO 5.0
	42292904
	32289
	UNI
	
	
	
	
	12
	

	
	3
	SUTURA POLIAMIDA NEGRA MONOFILAMENTO 6.0
	42292904
	39173
	UNI
	
	
	
	
	10
	

	
	4
	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO AZUL 2/0 SC 26 CON AGUJA
	42292904
	48907
	UNI
	
	
	
	
	12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ITEMS 20448
	
	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
	
	
	
	
	
	
	
	409
	

	
	1
	AGUA OXIGENADA (PEROXIDO HIDROGENO)
	51102709
	21230
	UNI
	
	
	
	
	9
	

	
	2
	ACEITE MINERAL
	51171630
	21156
	GALON
	
	
	
	
	36
	

	
	3
	APOSITODE PETROLATO Y BACTERIOSTATICO DE TRIBOMOCENATO DE BISMUTO AL 3%
	42311524
	27697
	UNI
	
	
	
	
	36
	

	
	4
	APOSITOS POSTQUIRURGICOS, PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURESTANO ESTERIL DE 10 CM X 12 CM
	42311527
	21394
	UNI
	
	
	
	
	5000
	

	
	5
	BAJALENGUAS  CAJA * 500 UNID
	42181501
	21435
	UNI
	
	
	
	
	1000
	

	
	6
	BOLSAS AUTOADHESIVA PARA ESTERILIZACION  5 1/4" X 10" (135 MM X 255 MM)
	42281904
	44048
	UNI
	
	
	
	
	400
	

	
	7
	BOLSAS AUTOADHESIVA PARA ESTERILIZACION 3 1/2" X 9" (90 MM X 230 MM)
	42281904
	48894
	UNI
	
	
	
	
	29
	

	
	8
	BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCION URINARIA GRANDE
	42142704
	23845
	UNI
	
	
	
	
	12
	

	
	9
	BOLSA PARA FLEBOTOMIA
	42222308
	21499
	UNI
	
	
	
	
	260
	

	
	10
	BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO ESTERIL
	42231504
	23866
	UNI
	
	
	
	
	15
	

	
	11
	CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA
	42295516
	31212
	UNI
	
	
	
	
	215
	

	
	12
	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CORRUGADO
	42272505
	40270
	UNI
	
	
	
	
	76
	

	
	13
	CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO
	42272505
	40271
	UNI
	
	
	
	
	169
	

	
	14
	CLIPS PARA LIGADURA UMBILICAL
	42312002
	39402
	UNI
	
	
	
	
	360
	

	
	15
	COLECTOR URINARIO UNIDAD DE 31 CENTIMETROS CUBICOS
	42142720
	39062
	UNI
	
	
	
	
	55
	

	
	16
	CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15%  (TUBO 32 G)
	51241208
	42682
	UNI
	
	
	
	
	7200
	

	
	17
	CURAS REDONDAS
	42311505
	31377
	UNI
	
	
	
	
	66
	

	
	18
	DETERGENTE ENZIMATICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL
	42281703
	1061
	GALON
	
	
	
	
	17
	

	
	19
	EQUIPO DE SUCCION DE 3.2 - 1/8"
	42295453
	22093
	UNI
	
	
	
	
	900
	

	
	20
	ESPECULO DESECHABLE MEDIANO
	42182013
	22128
	UNI
	
	
	
	
	15
	

	
	21
	EXTENSION ESTÁNDAR PARA MICKEY CON ADAPTADOR EN Y 30.5CM
	42231602
	43134
	UNI
	
	
	
	
	39
	

	
	22
	FORMALDEHIDO + GLUTALRALDEHIDO + CETRIMIDAS
	42281703
	31549
	GALON
	
	
	
	
	50
	

	
	23
	GASA  CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL  15%  10X10 CMS
	51241208
	42696
	UNI
	
	
	
	
	17
	

	
	24
	GEL ELECTROCONDUCTOR PARA EKG
	42181715
	39297
	GALON
	
	
	
	
	37
	

	
	25
	GLUTARALDEHIDO 2%
	42281703
	31618
	GALON
	
	
	
	
	36
	

	
	26
	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1   (ESPONJA)
	42311601
	28833
	UNI
	
	
	
	
	12
	

	
	27
	HEMOSTATICO CELULOSA REGENERADA EN CAPAS DE 2.5 CM X  5 CM
	42311603
	46567
	UNI
	
	
	
	
	52
	

	
	28
	HIDROGEL AMORFO  (GEL DEBRIDANTE AUTOLITICO )
	42312304
	43404
	UNI
	
	
	
	
	174
	

	
	29
	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA  BOLSA X 850 ML
	51102707
	46568
	BOLSA
	
	
	
	
	169
	

	
	30
	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA BOLSA X 120ML
	51102707
	50370
	BOLSA
	
	
	
	
	300
	

	
	31
	JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES HEPARINIZADA
	42142618
	31747
	UNI
	
	
	
	
	4
	

	
	32
	KIT DE GASTROSTOMIA 20 FR
	42231602
	31753
	UNI
	
	
	
	
	2
	

	
	33
	KIT DE GASTROSTOMIA 24 FR
	42231602
	21625
	UNI
	
	
	
	
	4
	

	
	34
	MASCARILLA PARA VENTILADOR DE PACIENTE NO INVASIVO
	42272213
	29452
	UNI
	
	
	
	
	30
	

	
	35
	PAPEL PARA DESFIBRILADOR BIFASICO
	14111539
	49811
	UNI
	
	
	
	
	30
	

	
	36
	PAPEL PARA MONITOR FETAL COMEN
	14111539
	22940
	UNI
	
	
	
	
	4
	

	
	37
	ELECTRODOS TIPO PARCHE DESECHABLE
	42181708
	31411
	UNI
	
	
	
	
	12
	

	
	38
	PERA DE GOMA
	42142602
	14684
	UNI
	
	
	
	
	510
	

	
	39
	RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE  CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO)    2,9 LT
	42142531
	39139
	UNI
	
	
	
	
	15
	

	
	40
	RESUCITADOR  MANUAL - ADULTO DESECHABLE
	42272301
	37856
	UNI
	
	
	
	
	9
	

	
	41
	RESUCITADOR MANUAL - NEONATAL DESECHABLE
	42272301
	27806
	UNI
	
	
	
	
	9
	

	
	42
	RESUCITADOR MANUAL - PEDIATRICO DESECHABLE
	42272301
	37857
	UNI
	
	
	
	
	4
	

	
	43
	SET DE GASTROSTOMIA SENCILLO (BOTON)
	42231604
	45987
	UNI
	
	
	
	
	150
	

	
	44
	SISTEMA DE RECOLECCION DE FLUIDOS
	42142403
	27629
	UNI
	
	
	
	
	3
	

	
	45
	SONDA DE GASTROSTOMIA DE RECAMBIO 20 FR
	42231609
	50912
	UNI
	
	
	
	
	160
	

	
	46
	TERMOMETRO DIGITAL DESECHABLE
	42182201
	23388
	UNI
	
	
	
	
	
	

	2044-23
	
	OTROS SUMINISTROS Y MATERIALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GRUPO 19
	
	PAÑALES DESECHABLES
	
	
	
	
	
	
	
	765
	

	
	1
	PAÑAL DESECHABLE ETAPA 4
	53102305
	51832
	UNI
	
	
	
	
	612
	

	
	2
	PAÑAL DESECHABLE ETAPA 5
	53102305
	46962
	UNI
	
	
	
	
	1836
	

	
	3
	PAÑAL DESECHABLE ETAPA 6
	53102305
	47216
	UNI
	
	
	
	
	3672
	

	
	4
	PAÑAL DESECHABLE TALLA L
	53102306
	50883
	UNI
	
	
	
	
	612
	

	
	5
	PAÑAL DESECHABLE TALLA L SLIP
	53102306
	50881
	UNI
	
	
	
	
	8399
	

	
	6
	PAÑAL DESECHABLE TALLA M
	53102306
	42916
	UNI
	
	
	
	
	612
	

	
	7
	PAÑAL DESECHABLE TALLA M SLIP
	53102306
	50880
	UNI
	
	
	
	
	4284
	

	
	8
	PAÑAL DESECHABLE TALLA S
	53102306
	48144
	UNI
	
	
	
	
	2295
	

	
	9
	PAÑAL DESECHABLE TALLA XL SLIP
	53102306
	42915
	UNI
	
	
	
	
	15
	

	
	10
	TOALLAS HUMEDAS  PAQUETE *50
	47131502
	49120
	PAQ
	
	
	
	
	
	

	GRUPO 20
	
	GUANTES ESTERILES
	
	
	
	
	
	
	
	4700
	

	
	1
	GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX NO 6 1/2 CAJA CON 100 UNIDADES
	42132205
	24142
	PAR
	
	
	
	
	7300
	

	
	2
	GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX NO 7  CAJA CON 100 UNIDADES
	42132205
	24143
	PAR
	
	
	
	
	5000
	

	
	3
	GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX NO 7 1/2 CAJA CON 100 UNIDADES
	42132205
	24144
	PAR
	
	
	
	
	1150
	

	
	4
	GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX NO 8 CAJA CON 100 UNIDADES
	42132205
	24145
	PAR
	
	
	
	
	
	

	
	
	GUANTES DE NITRILO
	
	
	
	
	
	
	
	45
	

	
	5
	GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA M
	42132203
	22356
	CAJA
	
	
	
	
	15
	

	
	6
	GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S
	42132203
	39345
	CAJA
	
	
	
	
	
	

	
	
	GUANTES PARA EXAMEN
	
	
	
	
	
	
	
	40
	

	
	7
	GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA L CAJA CON 100 UNIDADES
	42132203
	24138
	CAJA
	
	
	
	
	820
	

	
	8
	GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA M CAJA CON 100 UNIDADES
	42132203
	24139
	CAJA
	
	
	
	
	1220
	

	
	9
	GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S CAJA CON 100 UNIDADES
	42132203
	24140
	CAJA
	
	
	
	
	550
	

	
	10
	GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA XS CAJA CON 100 UNIDADES
	42132203
	39532
	CAJA
	
	
	
	
	
	

	GRUPO 21
	
	ALCOHOLES
	
	
	
	
	
	
	
	892
	

	
	1
	ALCOHOL ANTISEPTICO
	51102710
	21271
	BOTELLA
	
	
	
	
	148
	

	
	2
	ALCOHOL GLICERINADO
	51102710
	44687
	UNI
	
	
	
	
	
	

	GRUPO 22
	
	ROPA DESECHABLE
	
	
	
	
	
	
	
	542
	

	
	1
	BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA CORTA
	42131504
	21445
	UNI
	
	
	
	
	150
	

	
	2
	BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA LARGA
	42131504
	41811
	UNI
	
	
	
	
	2400
	

	
	3
	BABERO DESECHABLE  PAQUETE X 50
	42131501
	21430
	UNI
	
	
	
	
	5
	

	
	4
	PAPEL CREPADO GRADO MEDIO ROLLO X 100  METROS
	42281915
	48619
	ROLLO
	
	
	
	
	1000
	

	
	5
	GORRO DESECHABLE  BOLSA*100
	42131502
	22345
	UNI
	
	
	
	
	900
	

	
	6
	SABANA AUTOAJUSTABLE PARA CAMILLA
	42132105
	32272
	UNI
	
	
	
	
	
	

	GRUPO 23
	
	VENDAS DE ALGODÓN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	VENDAS ALGODON LAMINADO 4 X 5
	42311511
	32560
	UNI
	
	
	
	
	248
	

	
	2
	VENDAS ALGODON LAMINADO 5 X 5
	42311511
	42149
	UNI
	
	
	
	
	464
	

	
	3
	VENDAS ALGODON LAMINADO 6 X 5
	42311511
	25071
	UNI
	
	
	
	
	116
	

	
	
	VENDAS ELASTICAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	VENDAS ELASTICAS DE 4 X 5
	42311511
	25078
	UNI
	
	
	
	
	732
	

	
	5
	VENDAS ELASTICAS DE 5 X 5
	42311511
	32561
	UNI
	
	
	
	
	168
	

	
	6
	VENDAS ELASTICAS DE 6 X 5
	42311511
	25079
	UNI
	
	
	
	
	240
	

	
	
	VENDAS DE TELA O GASA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	VENDAS DE GASA 4 X 5
	42311511
	23595
	UNI
	
	
	
	
	206
	

	
	8
	VENDAS DE GASA 5 X 5
	42311511
	25072
	UNI
	
	
	
	
	206
	

	
	9
	VENDAS DE GASA 6 X 5
	42311511
	25073
	UNI
	
	
	
	
	218
	

	
	
	VENDAS DE YESO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	VENDAS DE YESO 4 X 5
	42311511
	25080
	UNI
	
	
	
	
	72
	

	
	11
	VENDAS DE YESO 5 X 5
	42311511
	25081
	UNI
	
	
	
	
	12
	

	
	12
	VENDAS DE YESO 6 X 5
	42311511
	25082
	UNI
	
	
	
	
	120
	

	ITEMS 2044-23
	
	OTROS ELEMENTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ALGODÓN EN TORUNDAS
	42141501
	21286
	BOLSA
	
	
	
	
	300
	

	
	2
	TAPABOCAS DESECHABLE
	42131606
	23358
	CJX50
	
	
	
	
	8400
	

	
	3
	APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN
	42141502
	21365
	PAQ
	
	
	
	
	460
	





NOTA: El presente anexo debe diligenciarse por el proponente, de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. Igualmente deberá discriminar el IVA para los productos que apliquen.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.


NOMBRE DEL PROPONENTE				: 

NIT o C.C.	 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		: 

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		: 

DIRECCIÓN						: 

TELÉFONO						:

E-MAIL							:




ANEXO No. 3

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto contractual en las condiciones en que fue ofertado. 
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 
3. Responder en los plazos que la Región de Sanidad No. 6 establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 
4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 
5. Constituir en debida forma y aportar al  Grupo Contractual y Seguimiento de la Jefatura Administrativa y Financiera o quien haga sus veces, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única  
6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 
7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Jefatura Administrativa y Financiera de la Seccional Sanidad Antioquia y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 
8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.
9. Restituir a la Seccional Sanidad Antioquia y a las Áreas de la Región Sanidad No. 6 los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 
10. Las demás obligaciones del CONTRATISTA  contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
11. Cumplimiento de especificaciones administrativas en el momento de la entrega:
· Entrega de factura en original y dos copias
· Entrega de copia del contrato (con la primera entrega, si hay más entregas no se hace necesario)
· Entrega de documento parafiscal dirigido a la clínica de la Policía y correspondiente al período de facturación.
· Entrega de copias de Registro sanitario INVIMA
· Entrega de Listado con la Clasificación del riesgo de los Dispositivos Médicos entregados
12. Si durante la ejecución del contrato y el respectivo seguimiento al mismo se presentan novedades tales como: errores de facturación, mayor valor facturado a lo contratado, demora en la respuesta a solicitudes, faltantes de documentación en el momento de la entrega (copia del contrato, protocolos de calidad, registros INVIMA, clasificación del riesgo y parafiscal), demora en el cumplimiento del contrato sin la debida y oportuna notificación, y demás aspectos que generen demora en la recepción y tramite de facturas; se consignara en la supervisión del contrato, estos factores como negativos y que reflejarán disminución en la calidad de prestación del servicio, factor que tendrá incidencia y relevancia para futuras negociaciones.

NOMBRE DEL PROPONENTE				: 

NIT o C.C.	 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		: 

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		: 

DIRECCIÓN						: 

TELÉFONO						:

E-MAIL							:

	

ANEXO No. 4

	

	RESUMEN DE LOS CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA


	El presente formulario debe ser diligenciado en su totalidad.

	La información inconsistente no será tenida en cuenta, en todo caso primará la contenida en las Certificaciones.

	
	
	
	

	NOMBRE PROPONENTE
	

	CÉDULA O NIT.
	
	
	

	

	REFERENCIA
	CERTIFICADO 1
	CERTIFICADO 2
	CERTIFICADO 3

	No. del contrato, orden de compra o de prestación de servicios
	
	
	

	Nombre del contratante
	
	
	

	Nombre del contratista
	
	
	

	Objeto del contrato
	
	
	

	Valor del contrato
	
	
	

	Fecha inicial del contrato
	
	
	

	Fecha final del contrato
	
	
	

	Porcentaje de ejecución
	
	
	

	Cumplimiento del contrato
	[image: clip_image001][image: clip_image001]
	SI ____          NO ____



	[image: clip_image001][image: clip_image001]
	SI ____         NO ____



	[image: clip_image001][image: clip_image001]
	SI ____          NO ____




	Fecha de la certificación
	
	
	

	% de participación si fue ejecutado a través de alguna forma de asociación.
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVACIÓN: Si el contrato incluye varios objetos deberá discriminar el correspondiente a la experiencia relacionada con el objeto del presente proceso.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





ANEXO No. 5

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS
(MATRIZ DE RIESGOS)

	#

	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE SUCEDER Y COMO PUEDE OCURRIR PROBABILIDAD
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	CATEGORÍA DEL RIESGO

	MITIGACIÓN DEL RIESGO


	1
	General
	Interno
	Selección
	Económicos
	Variación en las circunstancias financieras del contratista en forma negativa que pongan en riesgo la ejecución del contrato.
	1
	2
	3
	Transferir


	2
	General
	Interno
	Selección
	Operacionales
	Aspectos que afecten el desarrollo del proceso o la ejecución del contrato, incluyendo aquí el personal idóneo y con el perfil adecuado para el buen y normal desarrollo del contrato.
	1
	2
	3
	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento

	3
	General
	Interno
	Planeación
	Operacionales
	Situaciones de orden legal que impidan la presentación de una oferta o el posterior desarrollo del contrato ya suscrito.
	1
	2
	3
	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento

	4
	General
	Interno
	Planeación
	Operacionales
	Ausencia de oferentes o que habiendo recibido ofertas ninguna de ellas haya resultado habilitada.
	2
	2
	4
	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento

	5
	General
	Externo
	Contratación
	Operacionales
	Inexistencia de causa justificada para que el adjudicatario no suscriba el contrato dentro del tiempo fijado por la Administración.
	1
	2
	3
	Transferir

	6
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacionales
	Cumplimiento tardío o incumplimiento definitivo de las obligaciones contraídas.
	1
	2
	3
	Transferir

	7
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacionales
	Calidad inferior de los bienes  entregados frente a los ofertados y adjudicados
	1
	4
	5
	Transferir



	MECANISMO DE COBERTURA
	MONTO Y COBERTURA
	PLAZO

	Póliza de Seriedad de la Oferta
	10% del valor del presupuesto total del proceso
	120 días contados a partir de la fecha fijada para la entrega de la propuesta

	Póliza de cumplimiento
	20% del valor total del contrato
	Vigencia del contrato y 4 meses más.

	Póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes
	50% del valor total del contrato
	Vigencia del contrato y 6 meses más.





FORMULARIO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad, dd de mes del año

Señores
POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA
Carrera 43ª No. 48Csur-45
Envigado – Antioquia

Referencia: 	Presentación de propuesta para el Proceso de Selección Abreviada – Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización – Subasta Inversa PN SECSA SA SI 074–2018

Nombre(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de Selección Abreviada – Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización – Subasta Inversa PN SECSA SA SI 074-2018, convocado por la POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, cuyo objeto es la “Adquisición de dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales para la adecuada prestación de los servicios de salud a los usuarios y beneficiarios que hacen parte del Subsistema de salud de la Policía Nacional; ubicados en la Región de Sanidad No 6 compuesta por la Seccional Sanidad Antioquia y las Áreas de Sanidad de los Departamentos de Policía Córdoba, Chocó y Urabá.”, conforme a la información suministrada  en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a el. 

El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en los Pliegos de Condiciones y en el Anexo 1  “Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida al mismo, teniendo en cuenta su descripción y especificaciones técnicas. 

Propuesta

Valor total de la propuesta, incluido IVA y demás impuesto y gravámenes	$____________

Póliza de seriedad de la oferta No 						_____________

Compañía Aseguradora: 							_____________

Valor Asegurado: 								$____________

Vigencia de la póliza de seriedad 		desde _____________ hasta _____________
			
Fecha y No recibo de pago de la póliza: 					_____________


En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los Pliegos de Condiciones y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las Adendas hechos al mismo.
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
3. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.
4. Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax  son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)
5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los Pliegos de Condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.
6. Que nos comprometemos a proveer a la POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por los Pliegos de Condiciones para la Selección Abreviada, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en los Pliegos de Condiciones, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.
7. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características y especificaciones de los bienes y/o servicios ofertados, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes que se entregarán a la SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los Pliegos de Condiciones, sus Anexos, sus Formularios  y Adendas que llegaren a suscribirse.
8. Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta.
9. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
10.  Reconocemos que ni LA SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia o visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
11. Reconocemos que ni los Pliegos de Condiciones,  del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.
12. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que LA POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos). 
13. Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.
14. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
15. Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
16. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección: ___________________________________________________________________; Teléfono (os): ______________________ Fax: _____________________.
17. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número,  banco, sucursal,  ciudad, país y cualquier otro dato necesario).
18. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).
19. Que la vigencia de la presente oferta es de cuatro (04) meses, contados a partir de la presentación de la misma.


Atentamente, 



NOMBRE DEL PROPONENTE			: 

NIT o C.C.	 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	: 

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	: 

DIRECCIÓN					: 

TELÉFONO					:

E-MAIL						:


FORMULARIO No. 2

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________


Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. 

APERTURA _____                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario		___________________________ NIT ________________
				___________________________ Y/O
				___________________________ C.C. _______________
Dirección			__________________ Teléfono	________ Fax________
				_________________			________
			_________________

Departamento  _______________ Ciudad_______________ Municipio________


Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el proponente deberá manifestar si está información la recibirá por correo electrónico o telefónicamente para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Si es a través de correo electrónico el proponente verificará que los recursos fueron recibidos y dará respuesta al correo electrónico de la Tesorería de la Entidad dentro del siguiente día hábil.

2. Si desea la información vía telefónica al día hábil siguiente de confirmada la información deberá acercarse personalmente a la Tesorería para firmar el egreso original y el libro de radicación de giros de cuentas comerciales

CORREO ELECTRÓNICO:  	______________________________ SI (___)

TELÉFONO:			______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO: 

Entidad Financiera __________________________ Código _________________

Sucursal _________________ Código________________ Ciudad_____________

Dirección _______________ Teléfono_____________ Fax______________

Número de la cuenta _____________________________

Denominación de la cuenta			Corriente ______
						Ahorros   ______

(Adjuntar certificación bancaria)



______________________________
NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO



FORMULARIO No. 3 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, los presentes PLIEGOS DE CONDICIONES, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA adelanta un proceso de Selección Abreviada para la celebración de un contrato estatal.

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Selección Abreviada aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:


CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

1.1. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

1.2.  EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Selección Abreviada y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá  las obligaciones de:
1. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los  funcionarios de LA SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;
1. No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de LA POLICÍA NACIONAL - SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de Selección Abreviada. 

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

EL PROPONENTE:


NOMBRE DEL PROPONENTE			: 

NIT o C.C.	 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	: 

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	: 

DIRECCIÓN					: 

TELÉFONO					:

E-MAIL						:


	SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.







FORMULARIO No 4

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO



(Ver documento adjunto denominado 3. Anexo Técnico)






FORMULARIO No 5

SOSTENIBILIDAD DE LOS PRECIOS


CIUDAD Y FECHA_______________________________ 


Yo_______ en mi calidad de ________ de la entidad _____ bajo la gravedad del juramento, declaro que mantendré los precios ofertados para el proceso de contratación PN SECSA SA SI 074–2018, que tiene como objeto la Adquisición de dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales para la adecuada prestación de los servicios de salud a los usuarios y beneficiarios que hacen parte del Subsistema de salud de la Policía Nacional; ubicados en la Región de Sanidad No 6 compuesta por la Seccional Sanidad Antioquia y las Áreas de Sanidad de los Departamentos de Policía Córdoba, Chocó y Urabá., durante la vigencia del contrato y las eventuales adiciones, prorrogas y/o sustituciones.



NOMBRE DEL PROPONENTE			: 

NIT o C.C.	 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	: 

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	: 

DIRECCIÓN					: 

TELÉFONO					:

E-MAIL						:





FORMULARIO No 6

INTEGRIDAD DE PRECIOS


CIUDAD Y FECHA_______________________________ 


Yo_______ en mi calidad de ________ de la entidad _____ bajo la gravedad del juramento, declaro que los precios incluyen la carga tributaria, arancelaria de ley, todos los costos administrativos como seguros y fletes.  Manifiesto que no se realizaran reajustes ni cobros adicionales. PN SECSA SA SI 074–2018, que tiene como objeto la Adquisición de dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales para la adecuada prestación de los servicios de salud a los usuarios y beneficiarios que hacen parte del Subsistema de salud de la Policía Nacional; ubicados en la Región de Sanidad No 6 compuesta por la Seccional Sanidad Antioquia y las Áreas de Sanidad de los Departamentos de Policía Córdoba, Chocó y Urabá., durante la vigencia del contrato y las eventuales adiciones, prorrogas y/o sustituciones.



NOMBRE DEL PROPONENTE			: 

NIT o C.C.	 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	: 

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	: 

DIRECCIÓN					: 

TELÉFONO					:

E-MAIL						:




FORMULARIO No 7

FORMATO PARA LANCES EN SUBASTA INVERSA PRESENCIAL


PN SECSA SA SI 074-2018

ANEXO 5
FORMATO PARA LANCES

GRUPO _____  ÍTEM ______ NRO. _________


LANCE No. ____

	CONTRASEÑA DEL OFERENTE: ____ 

	PORCENTAJE DE DESCUENTO (Sin decimales)

	          _____ %

	NO SE HARÁ NINGÚN LANCE DE MEJORA (marque con una X)

	( ____ )




_____________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O SU DELEGADO


	
INDICACIONES GENERALES
1. El oferente deberá diligenciar la casilla correspondiente de manera legible, clara y precisa (contraseña, firma, porcentaje de descuento o indicación de que no hará ningún lance según corresponda)
2. Para hacer su lance, el oferente deberá diligenciar la casilla (PORCENTAJE) en números. En esta casilla se deberá consignar únicamente el porcentaje acumulado de descuento ofertado.
3. En todo caso, el lance en porcentaje, SÓLO se considera válido, si éste es igual o superior al margen mínimo de mejora de oferta, esto es,  3 % respecto del Valor estimado para el proceso, Grupo  o Ítem.
4. El porcentaje acumulado para el siguiente lance será dado a conocer antes de correr el tiempo común para los lances.
5. Si es del caso el oferente deberá expresar de manera clara e inequívoca que no hará ningún lance de mejora de porcentaje, para lo cual marcará con una (X) la casilla indicada para tal fin.
6. El tiempo para el lance será de hasta Tres (03) minutos a partir de la entrega del formato de lance.
7. Un funcionario de la SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA recogerá los formularios en sobre cerrado de todos los participantes; una vez entregado el sobre con el formato de lance, no será devuelto para correcciones.
8. En caso de no diligenciamiento de la contraseña o firma en el formato de lance, el oferente se deberá acercar a la mesa principal única y exclusivamente para este fin.








	
Elaboro:


________________________________
Grupo  Precontractual

	 Reviso: 


________________________________________
Jefe Grupo Precontractual
	Reviso:


____________________________________
Jefe Área Contratación
	
Revisó.:


______________________________________
Asesora Jurídica DIRAF 
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