ANEXO 10

MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| ITEM | CÓDIGO UNSPC | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 81101706; 73152108 | Mantenimiento preventivo y correctivo UPS INFOSEC E4 LCD 6000TX: Para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo, el contratista estará en la capacidad de prestar los siguientes servicios: 1. Revisión, verificación, limpieza de las tarjetas electrónicas. 2. Retiro, suministro, instalación y verificación de los bancos de baterías (20 baterías: 12 V – 7AH en cada UPS). 3. Revisión, suministro y verificación de un sistema de conversión eléctrica de DC a AC, onda pura,1500 vatios. Garantía de las baterías por 12 meses. El mantenimiento debe ser realizado en las instalaciones del SENA - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila (Laboratorio de Electrónica) – Carrera 7 #5-67 La Plata, Huila. | UN | 1 |

Firma Representante Legal

_________________________

Nombre Representante Legal

NOTA 1: LOS ÍTEMS, DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO, UNIDAD Y CANTIDAD DEBEN SER LAS MISMAS QUE ESTÁN DESCRITAS EN EL PUNTO DE LA ESPECIFICACIÓN TECNICA DEL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO, POR ENDE, NO PUEDEN SER MODIFICADAS, ELIMINADAS O CAMBIADAS.