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Montería, 17 de septiembre de 2024

ADENDA 002

JUSTIFICACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE ADENDA


Con el fin de dar aplicación al Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 que a su tenor literal establece: 

«Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación.»

Debido a las observaciones presentadas por LAMULELA S.A.S y SEMIINSUMOS S.A.S y teniendo en cuenta la viabilidad dada a alguna de las observaciones por parte del evaluador técnico. Me permito informar la modificación realizada en los anexos a partir del presente: 

ANEXO No.1
FICHA TÉCNICAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

El oferente deberá garantizar que los bienes a adquirir contarán con las siguientes características:

	GRUPO / ITEM
	ELEMENTO
	U.M.
	ESPECIFICACION TECNICA

	RUBRO ARTICULOS TEXTILES

	1
	ALGODÓN EN TORUNDAS PRESENTACION BOLSA X 500 GR.
	UN
	ALGODON EN MOTA (TORUNDA) HIGIENE PERSONAL PRIMEROS AUXILIOS, ODONTOLOGIA Y TRAUMATOLOGÍA.

	2
	ALGODÓN LAMINADO 3X5
	UN
	ALGODON LAMINADO CUBRIR LA PIEL ANTES DE COLOCAR UNA FÉRULA DE YESO O ENYESAR LA PARTE COMPROMETIDA. PARA VENDAJES EN GENERAL  DE HERIDAS

	3
	ALGODÓN LAMINADO 4X5
	UN
	ALGODON LAMINADO CUBRIR LA PIEL ANTES DE COLOCAR UNA FÉRULA DE YESO O ENYESAR LA PARTE COMPROMETIDA. PARA VENDAJES EN GENERAL  DE HERIDAS

	4
	ALGODÓN LAMINADO 5X5
	UN
	ALGODON LAMINADO CUBRIR LA PIEL ANTES DE COLOCAR UNA FÉRULA DE YESO O ENYESAR LA PARTE COMPROMETIDA. PARA VENDAJES EN GENERAL  DE HERIDAS

	5
	ALGODÓN LAMINADO 6X5
	UN
	ALGODON LAMINADO CUBRIR LA PIEL ANTES DE COLOCAR UNA FÉRULA DE YESO O ENYESAR LA PARTE COMPROMETIDA. PARA VENDAJES EN GENERAL  DE HERIDAS

	6
	APLICADORES DE MADERA CON PUNTA DE ALGODÓN PRESENTACION BOLSA X100 UNDADES
	UN
	VARILLA EN ABEDUL INCOLORO, MATERIAL DE BUENA CALIDAD RESISTENTE Y DURADERO, NO TÓXICO Y ANTIALÉRGICO CON PUNTA DE ALGODÓN.

	7
	APLICADORES DE MADERA SIN PUNTA DE ALGODÓN PRESENTACION BOLSA X100 UNDADES
	UN
	VARILLA EN ABEDUL INCOLORO, MATERIAL DE BUENA CALIDAD RESISTENTE Y DURADERO, NO TÓXICO Y ANTIALÉRGICO.

	8
	BAJALENGUAS DE MADERA ADULTOS PRESENTACION BOLSA X 20 UNIDADES
	UN
	DE MADERA SIENDO ASÍ DESECHABLE O DE USO ÚNICOSUS DIMENSIONES UNIVERSALES SON DE 15 CM DE LARGO Y 2 CM DE ANCHO, CON LOS EXTREMOS REDONDEADOS.

	9
	BATA MANGA CORTA DESECHABLE PARA PACIENTE PAQUETE PRESENTACION BOLSA X 10 UNIDADES
	UN
	BATA MANGA CORTA EN TELA SMS DESECHABLE PARA PACIENTE

	10
	BATA MANGA LARGA DESECHABLE PAQUETE PRESENTACION BOLSA X 10 UNIDADES
	UN
	BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO CON PUÑO BLANCO EN TELA SMS DESECHABLE

	11
	GORRO DESECHABLE RESORTADO  TIPO ORUGA AZUL  X 100
	UN
	GORRO CON ELASTICO PARA ADAPTARSE AL ENTORNO CRANEAL QUE SE COLOCA EN LA CABEZA SIN QUE CUBRA TOTALMENTE LA FRENTE, NI LOS OJOS. PERMITE SEPARAR EL CABELLO Y/O  EL CUERO CABELLUDO DEL EXTERIOR Y EVITAR LA CONTAMINACION CON CABELLOS, ES USADO COMO PRENDA DE PROTECCION.

	12
	CINTA ADHESIVA DE PAPEL MICROPOROSO ROLLO DE COLOR BLANCO 48MM X 5M
	UN
	CINTA ADHESIVA DE PAPEL, RESPALDO DE RAYÓN NO TEJIDO, MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX E HIPOALERGÉNICA. IDEAL PARA FIJACIÓN DE APÓSITOS QUE REQUIERAN CAMBIOS FRECUENTES. PARA PERSONAS CON PIEL FRÁGIL Y SENSIBLE. ROLLO BLANCO 48MMX5M

	13
	COMPRESAS ESTÉRILES 45 X 45, 4 CAPAS PRESENTACION PAQUETE X 5 UNDIDAD
	UN
	FABRICADAS EN ALGODÓN 100% COMPRESA ESTERILIZADA EN ÓXIDO DE ETILENO. MANIJA DE SUJECIÓN PARA MAYOR SEGURIDAD PRELAVADA

	14
	CURA PARA VENOPUNCION REDONDA PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES
	UN
	VENDA ADHESIVA REDONDA CON SOPORTE PLÁSTICO MICRO PERFORADO REVESTIDO UNIFORMEMENTE DE ADHESIVO ACRÍLICO ACUOSO HIPO ALERGÉNICO, CON APÓSITO CENTRAL DE VISCOSA Y POLIÉSTER. PRESENTACIÓN: CAJA X 100 UNIDADES

	15
	ESPARADRAPO CINTA QUIRURGICA 15 CM X 10 M ROLLO
	UN
	ESTÁ RECUBIERTO CON UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO.EL MATERIAL DE RESPALDO ESTÁ HECHO DE POLIÉSTER NO TEJIDO TRANSVERSALMENTE ELÁSTICO SE ADAPTA BIEN INCLUSO A PARTES ALTAMENTE CONTORNEADAS DEL CUERPO. HIPOALERGÉNICO. BUENA ADHERENCIA INICIAL Y PERMANENTE. TRANSVERSAMENTE ESTIRABLE. FLEXIBLE. PERMEABLE AL AIRE Y AL VAPOR DE AGUA. RADIOTRANSPARENTE. MINIMIZA EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN.

	16
	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO MICROPOROSO COLOR PIEL ROLLO DE 2" X 10 YD
	UN
	VENDAJE AUTOADHESIVO DE EXCELENTE FIJACIÓN, HIPOALERGÉNICO, NO DEJA RESIDUOS, RESISTENTE AL AGUA.TEJIDO DE POLIÉSTER NO TEJIDO REVESTIDO CON ADHESIVO DE POLIACRILATO SIN LÁTEX DE GRAN SUPERFICIE, VENDAJE DE FIJACIÓN SIN LÁTEX HACIA LOS LADOS ELÁSTICOS Y PIEL-CONFORME PERMEABLE AL AIRE Y TRANSPIRABLE ALTA ADHERENCIA SE PUEDE CORTAR AL TAMAÑO.

	17
	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO/TELA SURTIDO  1 ", 2",3 " Y 4" PRESENTACION TUBO SURTIDO
	UN
	TELA VISCOSA HIDRÓFUGA 100 % SURTIDO  1 ", 2",3 " Y 4" PRESENTACION TUBO. ADHESIVO: CAUCHO NATURAL, ÓXIDO DE ZINC.

	18
	GASA PRECORTADA ESTERIL DE 10 X 10 (4X4) DOBLADA EN MINIMO 8 PLIEGUES, PRESENTACION EN SOBRE X 3 UNIDADES
	UN
	GASA PRECORTADA ESTERIL DE 10 CMS X 10 CMS (4 X 4 ) SOBRE X 3
 UNIDADES USO: CUBRIMIENTO DE HERIDAS. ABSORCIÓN DE EXUDADOS, SANGRE Y OTROS FLUIDOS BIOLÓGICOS – COLOR BLANCO – INOLORA – TELA LIVIANA, SUAVE Y LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS. – COMPOSICIÓN: HILAZA DE ALGODÓN 1% ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: – MANTENER EN SU EMPAQUE HASTA CONSUMIR EL PRODUCTO. – CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO

	19
	GASA TEJIDA HOSPITALIRA PRESENTACION ROLLO DE 100 YARDAS
	UN
	ROLLO DE GASA ASÉPTICA HOSPITALARIA, DE USO MÉDICO. HILO DE ALGODÓN 100%, 24 HILOS. DE COLOR BLANCO. NO ESTÉRIL. ALTAMENTE ABSORBENTE. NO TÓXICO. LIBRE DE IMPUREZAS. ELABORADO EN ALGODÓN 100% TEJIDO PLANO. UTILIZADO EN HOSPITALES PARA ELABORAR GASAS Y COMPRESAS PARA MATERIAL DE CURACIÓN. PARA SER USADAS DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. PRESENTACIÓN: ROLLO X 100 YARDAS.

	20
	MASCARILLA DE TRES CAPAS TIPO QUIRURGICO PRESENTACIÓN CAJA X 50 UNIDADES
	UN
	MASCARILLA DESECHABLE, 3 CAPAS PROTECTORES CON GOMAS PARA AJUSTE A LOS OÍDOS, NO TEJIDOS, FILTRACIÓN DE USO ÚNICO, TRANSPIRABLE, CÓMODA NARIZ Y BOCA PARA EL HOGAR Y LA OFICINA, PAQUETE DE 50 (AZUL)

	21
	PAÑOS DE LIMPIEZA MULTIPROPOSITO REUTILIZABLE PARA DESINFECCIÓN DE TODO TIPO DE SUPERFICIES PRESENTACION ROLLO X60 JUMBO DE 26 CM X 300 METROS
	UN
	ROLLO DE PAÑOS DE LIMPIEZA MULTIPROPOSITO REUTILIZABLE PARA DESINFECCIÓN DE TODO TIPO DE SUPERFICIES CON GRAN ASORCION RESISTENCIA Y SUAVIDAD, HECHOS DE POLIPROPILENO Y CELULOSA DE ALTA DESCARTABILIDAD, SON IDEALES PARA LIMPIAR TODOS LOS TIPOS DE SUPERFICIES.  PRESENTACION ROLLO X60 JUMBO DE 26 CM X 300 METROS.

	22
	ROLLO PARA CAMILLA PRESENTACION ROLLO 90CM X 100 METROS EN TELA QUIRÚRGICA
	UN
	ROLLO DE TELA EN AZUL QUIRÚRGICO DE 90 CENTÍMETROS DE ANCHO X100 METROS DE LARGO, EN MATERIAL SMS DE 30 GRAMOS

	23
	SABANA DE 2.00 X 1.30 M. 35 GRS DESECHABLE, (NO ESTERIL) PAQUETE POR 10
	UN
	SABANA PLANA SIN RESORTE SIN TIRAS EN TELA CON UNA BARRERA MICROBIANA DESECHABLE, (NO ESTERIL)

	24
	SÁBANA RESORTADA PARA CAMILLA, MEDIDAS 90 X 2.10 PRESENTACION PAQUETE X 10 UNIDADES
	UN
	TELA QUIRÚRGICA DESECHABLE 30 GRAMOS MEDIDAS 90 X 2.10 PRESENTACION PAQUETE X 10 UNIDADES EN TELA CON UNA BARRERA MICROBIANA.

	25
	TOALLA DE MANO 40X70 CM PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	ALGODÓN, POLIÉSTER, 400 GR

	26
	VENDA DE GASA ORILLADA 5X5 CM. (10 UDS.)
	UN
	VENDA DE GASA ORILLADA 5X5 CM. (10 UDS.). COLOR BLANCO VENDA DE GASA HIDRÓFILA PARA VENDAJE DE REPOSO. ALGODÓN/VISCOSA CARACTERÍSTICAS: HIDRÓFILA-INDESMALLABLE-FÁCIL DE APLICAR-TUPIDO MEDIO-TACTO SUAVE-ESTERILIZABLE

	27
	VENDA DE GASA ORILLADA 4X5
	UN
	VENDA DE GASA ORILLADA 4X5 CM. (10 UDS.). COLOR BLANCO VENDA DE GASA HIDRÓFILA PARA VENDAJE DE REPOSO. ALGODÓN/VISCOSA CARACTERÍSTICAS: HIDRÓFILA-INDESMALLABLE-FÁCIL DE APLICAR-TUPIDO MEDIO-TACTO SUAVE-ESTERILIZABLE

	28
	VENDA DE GASA ORILLADA 3X5
	UN
	VENDA DE GASA ORILLADA 3X5 CM. (10 UDS.). COLOR BLANCO VENDA DE GASA HIDRÓFILA PARA VENDAJE DE REPOSO. ALGODÓN/VISCOSA CARACTERÍSTICAS: HIDRÓFILA-INDESMALLABLE-FÁCIL DE APLICAR-TUPIDO MEDIO-TACTO SUAVE-ESTERILIZABLE

	29
	VENDA DE GASA ORILLADA 7X5
	UN
	VENDA DE GASA ORILLADA 7X5 CM. (10 UDS.). COLOR BLANCO VENDA DE GASA HIDRÓFILA PARA VENDAJE DE REPOSO. ALGODÓN/VISCOSA CARACTERÍSTICAS: HIDRÓFILA-INDESMALLABLE-FÁCIL DE APLICAR-TUPIDO MEDIO-TACTO SUAVE-ESTERILIZABLE
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	VENDAS ELASTICA 5X5yds PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	VENDA ELÁSTICA DE COLOR PIEL, EN MATERIAL TEJIDO DE POLIESTER CON HILOS ALGODÓN CON SEDA ELÁSTICA. ROLLO

	31
	APÓSITO DE HIDROFIBRA AQUACEL AG+ EXTRA DE 20 X 30 CM
	UN
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO AQUACEL AG + EXTRA - TECNOLOGÍA DE HIDROFIBRA CON PLATA IÓNICA ES UN APÓSITO SUAVE, ESTÉRIL, NO TEJIDO, COMPUESTO DE DOS CAPAS DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA IMPREGNADAS DE PLATA IÓNICA Y REFORZADA CON UN HILADO A PARTIR DE FIBRA LYOCELL (CELULOSA REGENERADA). EL APÓSITO AQUACEL AG + EXTRA TAMBIÉN CONTIENE DOS EXCIPIENTES; SAL DISÓDICA DE ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRACÉTICO (EDTA) Y CLORURO DE BENCETONIO.

	32
	APOSITO DUODERM
	UN
	DUODERM EXTRA THIN CONVATEC 6X6 CM 15X15 X 1 SOBRE X 1 UNIDAD .

	33
	TORNIQUETE PARA CANALIZACION, LARGO: 48 CM, ANCHO 2,6 CM
	UN
	FABRICADO PRINCIPALMENTE EN POLIÉSTER, LO QUE DISMINUYE LA PROBABILIDAD DE PRODUCIR ALERGIAS EN EL PACIENTE. SU BROCHE DE SEGURIDAD GARANTIZA UNA LIBERACIÓN RÁPIDA. ES INDISPENSABLE AL MOMENTO DE REALIZAR CANALIZACIONES O TOMA DE MUESTRAS. CORREA: LATEX 25%, POLIESTER 75% SISTEMA DE SEGURIDAD: PLÁSTICO ABS

	PRODUCTOS QUIMICOS

	34
	ACEITE MINERAL PARA MASAJE CORPORAL PRESENTACION GALON X 3800 ML
	UN
	EL ACEITE MINERAL ES UN LÍQUIDO INOLORO Y TRANSPARENTE QUE SE UTILIZA COMO INGREDIENTE COMÚN EN UNA GRAN VARIEDAD DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL SE UTILIZA EN EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA LA ELABORACION DE MASAJES CORPORALES.

	35
	AGUA DESTILADA DESMINERALIZADA O DESIONIZADA PARA AUTOCLAVE A VAPOR PRESENTACION GALON X 3800 ML
	UN
	AGUA CARACTERIZADA POR SU ALTA PUREZA, POR TENER CASI QUE UNA NULA PRESENCIA DE MINERALES QUE PUEDEN SER CAUSANTES DE DETERIOROS EN MUCHOS EQUIPOS DE LABORATORIO Y/O INDUSTRIALES Y OCASIONAR REACCIONES QUÍMICAS NO DESEADAS.

	36
	ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70% PRESENTACION FRASCO X 700 ML
	UN
	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO COMPOSICION:  ALCOHOL ETILICO AL 70 %, INSTRUCCIONES: APLICAR DIRECTAMENTE EN LA PIEL SOBRE LA PIEL AFECTADA

	37
	ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70% PRESENTACION GALON X 3600 ML
	UN
	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO COMPOSICION:  ALCOHOL ETILICO AL 70 %, INSTRUCCIONES: APLICAR DIRECTAMENTE EN LA PIEL SOBRE LA PIEL AFECTADA

	38
	ALCOHOL GLICERINADO AL 65% CON DOSIFICADOR PRESENTACION FRASCO X 1000 ML
	UN
	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS, TIENE ACCIÓN HUMECTANTE QUE PROTEGE LA PIEL, EFICAZ SANITIZANTE DE MANOS. NO REQUIERE ENJUAGUE. CONTIENE ALCOHOL GLICERINADO.

	39
	ALCOHOL GLICERINADO AL 65% CON DOSIFICADOR PRESENTACION GALON X 3.800 L
	UN
	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS, TIENE ACCIÓN HUMECTANTE QUE PROTEGE LA PIEL, EFICAZ SANITIZANTE DE MANOS. NO REQUIERE ENJUAGUE. CONTIENE ALCOHOL GLICERINADO.

	40
	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE PRESENTACION ROLLO 18 X 50 MTS
	UN
	INDICADOR QUÍMICO TIPO 1. ROLLO DE CINTA ADHESIVA SÚPER ADHERENTE IMPRESA CON TINTA INDICADORA. TAMAÑO: 50 M X 19 MM COLOR INICIAL: AMARILLO COLOR FINAL: MARRÓN OSCURO / NEGRO SUPERFICIE DE LA CINTA TRATADA CON MATERIALES DE COBERTURA QUE PERMITEN UNA ESCRITURA FÁCIL Y PERMANENTE. SÚPER ADHESIVO CAPAZ DE ADHERIRSE A ENVOLTURAS DE TELA, PAPEL Y PLÁSTICO.

	41
	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL GALON 3.78 LITROS.
	UN
	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL A BASE DE ORTOFTALALDEHÍDO (OPA) EN UNA CONCENTRACIÓN DEL 0,55%, PARA REPROCESAR DISPOSITIVOS MÉDICOS SENSIBLES AL CALOR CUANDO SE UTILIZA CONFORME A LAS INDICACIONES DE USO. GALON 3.78 LITROS.

	42
	DESINFECTANTE DUAL (DETERGENTE + DESINFECTANTE EN 1 SOLO PASO) EUCIDA ADVANCED PRESENTACION GALON X 3800 ML
	UN
	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO DE 5TA GENERACIÓN Y OTROS AGENTES ANTIMICROBIANOS. IDEAL PARA EQUIPOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y SUPERFICIES DE ALTURA MEDIA Y DE ALTO CONTACTO CON LAS MANOS (SUPERFICIES DE TRABAJO, MUEBLES, MANIJAS, ESCRITORIOS) PRESENTACION GALON POR 3800 ML

	43
	DESINFECTANTE DUAL (DETERGENTE + DESINFECTANTE EN 1 SOLO PASO) PRESENTACION FRASCO X 500 ML
	UN
	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO DE 5TA GENERACIÓN Y OTROS AGENTES ANTIMICROBIANOS. IDEAL PARA EQUIPOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y SUPERFICIES DE ALTURA MEDIA Y DE ALTO CONTACTO CON LAS MANOS (SUPERFICIES DE TRABAJO, MUEBLES, MANIJAS, ESCRITORIOS) PRESENTACION FRASCO CON ATOMIZADOR SPRAY DE 500 ML

	44
	DETERGENTE DESENGRASANTE PARA ÁREAS Y SUPERFICIES DETERNDINA CON ACCION DESINCRUSTANTE PRESENTACION GARRAFA X 4000 ML
	UN
	DETERGENTE DESENGRASANTE PARA ÁREAS Y SUPERFICIES DETERNDINA CON ACCION DESINCRUSTANTE PRESENTACION GARRAFA X 4000 ML, COLOR LIGERAMENTE AMARILLO, MISCIBLE CON AGUA EN TODAS LAS PROPORCIONES PH 7,0-8,0. OLOR: CARACTERISTICO.

	45
	GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO PRESENTACION FRASCO X 250 ML
	UN
	EL GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO, MEDIO ALTAMENTE CONDUCTIVO RECOMENDADO PARA PROCEDIMIENTOS ELECTROMÉDICOS: ECOGRAFÍAS, ECG, EEG, EKG. SOLUBLE EN AGUA, HIPOALÉRGICO, NO IRRITA, NO MANCHA LA ROPA, NO ATACA LO TRANSDUCTORES. EXENTO DE SAL Y CLORURO FRASCO 250 ML

	46
	GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO PRESENTACION GALON X 3800 ML
	UN
	EL GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO, MEDIO ALTAMENTE CONDUCTIVO RECOMENDADO PARA PROCEDIMIENTOS ELECTROMÉDICOS: ECOGRAFÍAS, ECG, EEG, EKG. SOLUBLE EN AGUA, HIPOALÉRGICO, NO IRRITA, NO MANCHA LA ROPA, NO ATACA LO TRANSDUCTORES. EXENTO DE SAL Y CLORURO. GALON

	47
	GLUTARALDEHIDO 2% POTENCIALIZADO + ACTIVADOR GALON PRESENTACION GALON 3600-3800ML
	UN
	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL A BASE DE GLUTARALDEHIDO 2% POTENCIALIZADO + ACTIVADOR GALON PRESENTACION EN GALON 3600-3800ML PARA LA DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL DE INSTRUMENTAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, QUIRÚRGICO (PINZAS, PORTA AGUJAS, ESPÉCULOS, RETRACTORES, SEPARADORES, EXPLORADORES, TIJERAS Y AFINES). CINCO ACCIONES: BACTERICIDA, FUNGICIDA, ESPORICIDA, TUBERCULICIDA Y VIRUCIDA COMPROBADA CIENTIFICAMENTE: EN SOLO 20 MINUTOS. - LIQUIDO TRANSPARENTE, OLOR CARACTERISTICO A LIMON, UNA VEZ ACTIVADO ES DE COLOR AZUL Y PH ALCALINO – BIODEGRADABLE.

	48
	HIPOCLORITO AL 5% PRESENTACION GALON X 3,8 LITROS
	UN
	EL HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% O EN SUS DILUCIONES ES UN POTENTE GERMICIDA Y DESINFECTANTE CLORADO, QUE BASA SU ACTIVIDAD EN EL PODER OXIDANTE COMBINADO, DEL CLORO Y DEL OXÍGENO GENERADO AL DESCOMPONERSE LAS SALES DEL ÁCIDO HIPOCLOROSO.

	49
	INDICADOR / INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR CLASE 5 PRESENTACION CAJA X 250 UNIDADES
	UN
	CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR ENTRE 118 ° C Y 138 ° C.- INDICADOR DE INTEGRACIÓN TIPO 5 (SEGÚN ISO 11140-1). - TAMAÑO: 52 MM X 21 MM.- EL INTEGRADOR QUÍMICO CONSTA DE UNA MECHA DE PAPEL Y UNA PASTILLA QUÍMICA SENSIBLE AL VAPOR Y A LA TEMPERATURA CONTENIDA EN UN LAMINADO DE PAPEL / PELÍCULA / LÁMINA.- LA PASTILLA QUÍMICA SE DERRITE Y MIGRA COMO UNA BARRA OSCURA A LO LARGO DE LA MECHA DE PAPEL.

	50
	JABON QUIRURGICO GLUCONATO DE CLORHEXIDINA X 4% CON VALVULA DISPENSADORA PRESENTACION FRASCO X 1000 ML
	UN
	GERMICIDA Y BACTERICIDA DE POTENTE ACTIVIDAD MICROBIANA DE AMPLIO ESPECTRO. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LIGERAMENTE VISCOSO, DE COLOR ROJO, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS- COMPOSICIÓN: CLORHEXIDINA GLUCONATO AL 4%, TAMBIÉN CONOCIDO COMO DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA COMO PRINCIPIO ACTIVO.

	51
	PAPEL KRAF ENVOLTURA PROTECCION CAFÉ PARA EMBALAJE DE MUESTRAS ROLLO
	UN
	ROLLO DE PAPEL KRAFT CAFÉ MEDIDAS ANCHO: 50 CENTIMETROS LONGITUD: 250 METROS APROXIMADOS CALIBRE: 60

	52
	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 80MM*20 METROS PAQUETE X10 UNIDADES
	UN
	ROLLO DE 80 MM * 20 M IMPRESIÓN PAPEL ROLLO TÉRMICO PARA ECG ELECTROCARDIOGRAMA ELECTROCARDIOGRAP 1 PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO EKG

	53
	YODOPOVIDONA ESPUMA 7% PRESENTACION FRASCO X 1000 ML
	UN
	ESPUMA LIMPIADORA TOPICA PRESENTACION FRASCO X 1000 ML

	54
	YODOPOVIDONA SOLUCION 7% PRESENTACION FRASCO X 1000 ML
	UN
	SOLUCION ANTISEPTICA TOPICA PRESENTACION FRASCO X 1000 ML

	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO

	55
	GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA L PRESENTACION CAJA X100 UNIDADES
	UN
	GUANTES EN MATERIAL: LÁTEX, EMPOLVADOS, NO ES ESTÉRIL, TALLA L CAJA X 100 UNIDADES

	56
	GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA M PRESENTACION CAJA X100 UNIDADES
	UN
	GUANTES EN MATERIAL: LÁTEX, EMPOLVADOS, NO ES ESTÉRIL, TALLA M CAJA X 100 UNIDADES

	57
	GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S PRESENTACION CAJA X100 UNIDADES
	UN
	GUANTES EN MATERIAL: LÁTEX, EMPOLVADOS, NO ES ESTÉRIL, TALLA S CAJA X 100 UNIDADES

	58
	GUANTE QUIRURGICOS ESTERIL DE LATEX TALLA 7.0 PRESENTACION CAJA X50 PARES
	UN
	ELABORADOS CON CAUCHO DE LÁTEX NATURAL, DE COLOR BLANCO. ALMIDÓN ABSORBIBLE DE GRADO USP. OFRECE EXTRA RESISTENCIA Y ELASTICIDAD. EMPACADOS EN PARES. ESTERILIZADOS MEDIANTE RADIACIÓN, NO UTILIZA NI GENERA PRODUCTOS QUÍMICOS TÓXICOS.  SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA ANTIDESLIZANTE Y CON OPTIMA SENSIBILIDAD. LIGERAMENTE EMPOLVADOS PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN Y ABSORBER EL SUDOR CAJA X 50 PARES

	59
	GUANTE QUIRURGICOS ESTERIL DE LATEX TALLA 7.5 PRESENTACION CAJA X50 PARES
	UN
	ELABORADOS CON CAUCHO DE LÁTEX NATURAL, DE COLOR BLANCO. ALMIDÓN ABSORBIBLE DE GRADO USP. OFRECE EXTRA RESISTENCIA Y ELASTICIDAD. EMPACADOS EN PARES. ESTERILIZADOS MEDIANTE RADIACIÓN, NO UTILIZA NI GENERA PRODUCTOS QUÍMICOS TÓXICOS.  SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA ANTIDESLIZANTE Y CON OPTIMA SENSIBILIDAD. LIGERAMENTE EMPOLVADOS PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN Y ABSORBER EL SUDOR CAJA X 50 PARES

	60
	GUANTE QUIRURGICOS ESTERIL DE LATEX TALLA 8.0 PRESENTACION CAJA X50 PARES
	UN
	ELABORADOS CON CAUCHO DE LÁTEX NATURAL, DE COLOR BLANCO. ALMIDÓN ABSORBIBLE DE GRADO USP. OFRECE EXTRA RESISTENCIA Y ELASTICIDAD. EMPACADOS EN PARES. ESTERILIZADOS MEDIANTE RADIACIÓN, NO UTILIZA NI GENERA PRODUCTOS QUÍMICOS TÓXICOS.  SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA ANTIDESLIZANTE Y CON OPTIMA SENSIBILIDAD. LIGERAMENTE EMPOLVADOS PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN Y ABSORBER EL SUDOR CAJA X 50 PARES

	61
	GUANTES DE HULE O GOMA PARA LAVAR INSTRUMENTAL PRESENTACION BOLSA POR DOS UNIDADES
	UN
	GUANTES DE HULE O DE GOMA USADOS EN EL LABORATORIO PARA EL LAVADO DE MATERIAL, COMO PROTECCIÓN PARA LAVADO DE MATERIAL, PROTECCIÓN DE ÁCIDOS O SUTANCIAS TÓXICAS

	62
	GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN (SIN POLVO) TALLA M PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES
	UN
	GUANTE AMBIDEXTRO ELÁSTICO, DE PUÑO LARGO, QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE A LA MANO Y NO OPRIME. PUÑO CON REBORDE, REFORZADO ASEGURANDO FÁCIL COLOCACIÓN Y EVITANDO QUE SE ENROLLE.NITRILO DE COLOR AZUL.

	63
	AGUJAS PARA PEN  32 G PEN PARA PLUMA DE INSULINA X 4 MM PRESENTACION CAJA X100 UNIDADES.
	UN
	AGUJAS PARA PEN  32 G PEN PARA PLUMA DE INSULINA X 4 MM PRESENTACION CAJA X100 UNIDADES.

	64
	RESUCITADOR AMBU NEONATAL
	UN
	MATERIALES: SILICONA, PVC, PC
VOLUMEN DE LA BOLSA: 340 ML
VOLUMEN DEL DEPÓSITO: 1600 ML
RANGO DE VOLUMEN SISTÓLICO: 150 ML
VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN: 40 CMH2O
ESPACIO MUERTO: 7 ML
RESISTENCIA INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA A 50 L/MIN: < 5 CMH2O
PESO TOTAL: 350 G ESTÁNDAR DE CONEXIÓN ISO 15/22 MM
POSIBILIDAD DE CONECTAR LA BOLSA A FUENTES DE SUMINISTRO DE OXÍGENO.
ESTERILIZABLE POR VAPOR
APTO PARA PACIENTES DE HASTA 10 KG APROX

	65
	MANTA ISOTERMICA 2,10 CM X 1,60 CM
	
	MANTA ISOTERMICA DESECHABLE PARA EMERGENCIAS Y RESCATE. FABRICADA EN LÁMINA DE POLIÉSTER ALUMINIZADO, DOBLE COLOR DORADO Y PLATA, USO PARA EVITAR LA
HIPOTERMIA DURANTE EL MANEJO DEL PACIENTE EN CAMPO ABIERTO. MEDIDAS: 210 X 160 CMS, PESO 67 GR

	66
	TORNIQUETE CONTROL HEMORRAGIAS 89 X 4 CMS. (APROX.)
	
	FABRICADO EN NYLON - POLIPROPILENO, SISTEMA DE CIERRE CON VELCRO, MEDIDAS: 89 X 4 CMS. (APROX.), HERRAJE Y HEBILLAS PLÁSTICAS, PALANCA DE TORSIÓN PLÁSTICA, SEGURO DE TORSIÓN PLÁSTICO CON CINTA DE VELCRO, COLOR NEGRO.

	67
	TORNIQUETE DESECHABLE PRESENTACION X ROLLO 25 TORNIQUETES DE GROSOR 0,5 MM
	UN
	PRE-CORTADO DE GOMA, SIN LÁTEX CADA ROLLO SE COMPONE DE 25 TORNIQUETES COLOR AZUL MATERIAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD POLISOPRENO SINTÉTICO GROSOR 0,5 MM

	68
	AGUJA HIPODERMICA 18G X 1¨ CAJA X 100 UNIDADES
	UN
	AGUJA ESTÉRIL, ATOXICO, HIPOALÉRGICO Y PIRÓGENO. CODIFICACIÓN POR COLOR QUE PERMITE UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN, CON CONEXIÓN A CONO LUER O CONO LUER LOCK LO QUE PERMITE ESTABILIDAD, EL DISEÑO DE LA AGUJA QUE BRINDA ESTABILIDAD EN LA PUNCIÓN CON PUNTA TRIBISELADA Y SILICONADA QUE MINIMIZA EL DOLOR EN LA PUNCIÓN.

	69
	AGUJA HIPODÉRMICA 22GA X 1 1/4" (0.70 X 32 MM)  CAJA/100 UNIDADES
	UN
	AGUJA HIPODÉRMICA HUECA ESTERILIZADA, DESECHABLE. 22GA X 1 1/4" (0.70 X 32 MM)

	70
	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA BOLSA X 2000ML
	UN
	CUBIERTA DEL TUBO DE ENTRADA POLIETILENO 9 PUERTO DE MUESTREO LIBRE DE AGUJAS POLIPROPILENO 3 TUBO DE ENTRADA PVC (LONGITUD:105 CM, O.D: 9.0 MM, I.D: 7.0 MM) 4 MANIJA DE SUJECIÓN POLIPROPILENO 5 BOLSA PVC (ESPESOR 0,20 MM) 10 VÁLVULA DE SALIDA EN FORMA DE T CARCAZA + VÁLVULA INTERIOR (POLIETILENO) 8 MEMBRANA PERMEABLE DE AIRE (FILTRO DE AIRE) FIBRA ORGÁNICA. BOLSA URINARIA 2000 ML

	71
	CAJA COPROLOGICA, DE CIERRE HERMETICO PRESENTACION BOLSA X 100 UNIDADES
	UN
	CAJA PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE HECES FECALES, TAMBIÉN SE PUEDE UTILIZAR PARA OTRA CLASE DE MUESTRAS. CONTIENE UNA ESPÁTULA.EMPAQUE INDIVIDUAL

	72
	KIT DE SUTURA
	UN
	EL EQUIPO DE DISECCIÓN DE 9 PIEZAS CONTIENE:

SEPARADOR.
SONDA ACANALADA.
MANGO BISTURÍ NO. 3.
MANGO BISTURÍ NO. 4.
PINZAS DE DISECCIÓN CON GARRA.
PINZAS DE DISECCIÓN SIN GARRA.
PINZAS DE PEAN.
TIJERAS DE DISECCIÓN. CURVA. AGUDA / ROMA.
TIJERAS DE DISECCIÓN. RECTA. AGUDA / ROMA.
ESTUCHE EN CUERO SINTÉTICO.

	73
	EQUIPO DE VENOCLISIS BOMBA DE INFUSIÓN.
	
	EQUIPOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES CON BOMBAS DE INFUSIÓN
PVC, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, POLYSOPRENO, ACETATO DE CELULOSA, POLIETILENO, RESINA EVA, RESINA ACRÍLICA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, VERSAPOR, ABS, POLIESTER, POLIPROPILENO, PALLFLEX, HOSTAFORM.

	74
	CANULA DE GUEDEL #2
	UN
	DISPOSITIVO MÉDICO OROFARÍNGEO.-CÁNULA GUEDEL MAYO.-CALIBRE N°2.-FABRICADA EN PLÁSTICO ATÓXICO.-COLOR: TRANSPARENTE.-SE USA PARA DESPEJAR LA VÍA AÉREA.-IMPIDE QUE LA LENGUA Y LA MUSCULATURA FARÍNGEA LA OBSTRUYAN.-MATERIAL: PLÁSTICA EN PVC.-ESTERIL.

	75
	CANULA DE GUEDEL #4
	UN
	DISPOSITIVO MÉDICO OROFARÍNGEO.-CÁNULA GUEDEL MAYO.-CALIBRE N°4.-FABRICADA EN PLÁSTICO ATÓXICO.-COLOR: TRANSPARENTE.-SE USA PARA DESPEJAR LA VÍA AÉREA.-IMPIDE QUE LA LENGUA Y LA MUSCULATURA FARÍNGEA LA OBSTRUYAN.-MATERIAL: PLÁSTICA EN PVC.-ESTERIL.

	76
	CANULA DE GUEDEL #5
	UN
	DISPOSITIVO MÉDICO OROFARÍNGEO.-CÁNULA GUEDEL MAYO.-CALIBRE N°5.-FABRICADA EN PLÁSTICO ATÓXICO.-COLOR: TRANSPARENTE.-SE USA PARA DESPEJAR LA VÍA AÉREA.-IMPIDE QUE LA LENGUA Y LA MUSCULATURA FARÍNGEA LA OBSTRUYAN.-MATERIAL: PLÁSTICA EN PVC.-ESTERIL.

	77
	CANULA NASAL ADULTO PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	TUBO O MANGUERA EN PVC GRADO MÉDICO EXTRA SUAVE, DE 2.10M, PUNTAS NASALES CURVAS Y EXTRA SUAVES, CONECTOR ESTÁNDAR DE 4MM DE DIÁMETRO INTERNO.

	78
	CANULA NASAL PEDIATRICA PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	TUBO O MANGUERA EN PVC GRADO MÉDICO EXTRA SUAVE, DE 2.10M, PUNTAS NASALES CURVAS Y EXTRA SUAVES, CONECTOR ESTÁNDAR DE 4MM DE DIÁMETRO INTERNO.

	79
	CATETER INTRAVENOSO No 14 BIOSEGURO PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	CONECTOR INTERIOR DE LA AGUJA EN POLICARBONATO O POLIEURETANO FUNDA PROTECTORA, DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN, CONECTOR DEL CATÉTER EN POLIPROPILENO DISPOSITIVO DE CIERRE HERMÉTICO, CÁNULA, PROTECTOR EN ACERO INOXIDABLE TUBO DEL CATÉTER POLIURETANO ANILLO EN POLIOXIMETILENO

	80
	CATETER INTRAVENOSO NO 16 BIOSEGURO PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	CONECTOR INTERIOR DE LA AGUJA EN POLICARBONATO FUNDA PROTECTORA, DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN, CONECTOR DEL CATÉTER EN POLIPROPILENO DISPOSITIVO DE CIERRE HERMÉTICO, CÁNULA, PROTECTOR EN ACERO INOXIDABLE TUBO DEL CATÉTER POLIURETANO ANILLO EN POLIOXIMETILENO

	81
	CATETER INTRAVENOSO NO 18 BIOSEGURO PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	CONECTOR INTERIOR DE LA AGUJA EN POLICARBONATO FUNDA PROTECTORA, DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN, CONECTOR DEL CATÉTER EN POLIPROPILENO DISPOSITIVO DE CIERRE HERMÉTICO, CÁNULA, PROTECTOR EN ACERO INOXIDABLE TUBO DEL CATÉTER POLIURETANO ANILLO EN POLIOXIMETILENO

	82
	CATETER INTRAVENOSO NO 20 BIOSEGURO PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	CONECTOR INTERIOR DE LA AGUJA EN POLICARBONATO FUNDA PROTECTORA, DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN, CONECTOR DEL CATÉTER EN POLIPROPILENO DISPOSITIVO DE CIERRE HERMÉTICO, CÁNULA, PROTECTOR EN ACERO INOXIDABLE TUBO DEL CATÉTER POLIURETANO ANILLO EN POLIOXIMETILENO

	83
	CATETER INTRAVENOSO NO 22 BIOSEGURO PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	CONECTOR INTERIOR DE LA AGUJA EN POLICARBONATO FUNDA PROTECTORA, DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN, CONECTOR DEL CATÉTER EN POLIPROPILENO DISPOSITIVO DE CIERRE HERMÉTICO, CÁNULA, PROTECTOR EN ACERO INOXIDABLE TUBO DEL CATÉTER POLIURETANO ANILLO EN POLIOXIMETILENO

	84
	CATETER INTRAVENOSO NO 24 BIOSEGURO PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	CONECTOR INTERIOR DE LA AGUJA EN POLICARBONATO FUNDA PROTECTORA, DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN, CONECTOR DEL CATÉTER EN POLIPROPILENO DISPOSITIVO DE CIERRE HERMÉTICO, CÁNULA, PROTECTOR EN ACERO INOXIDABLE TUBO DEL CATÉTER POLIURETANO ANILLO EN POLIOXIMETILENO

	85
	CAUCHO SUCCION QUIRURGICO X 3M
	UN
	CAUCHO DE SUCCIÓN DE SILICONA X 3METROS

	86
	CLAMP UMBILICAL PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	FABRICADO EN POLIPROPILENO APTO PARA USO CLÍNICO HOSPITALARIO. EL USO DEL CLAMP CON DOBLE CLIP NO PERMITE EL SANGRADO EN EL RECIÉN NACIDO. DE TAMAÑO ADECUADO, NO DESLIZABLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL Y ATÓXICO. PRESENTACIONES POR COLOR (ROSADO, CELESTE Y BLANCO).

	87
	CRISTAFLEX PAPEL PLASTICO PRESENTACION ROLLO X 500 METROS
	UN
	MEDIDAS:  ROLLO X 500 M LARGO, TAMAÑO: ROLLO; CATEGORÍA: VINIPEL STRETCHTIPO: VINIPEL, COLOR: TRANSPARENTE, GROSOR: GRUESO TRANSPARENTE; USOS: EMBALAJE DE CAJAS, MERCANCÍA, PRODUCTOS, NO TRANSPARENTA, ESTIRA SIN PROBLEMA, INDUSTRIAL

	88
	ENVASE PLÁSTICO VACIO PARA ALCOHOL GLICERINADO DE 35 ML CAJA PRESENTACION CAJA X 50 UNIDADES  7.6 CM (ALTO) X 3.6 CM (ANCHO) 4.8 CM (ALTO PARA EL PRODUCTO)
	UN
	ENVASE PLÁSTICO VACIO PARA ALCOHOL GLICERINADO DE 35 ML CAJA PRESENTACION CAJA X 50 UNIDADES  7.6 CM (ALTO) X 3.6 CM (ANCHO) 4.8 CM (ALTO PARA EL PRODUCTO)

	89
	EQUIPO DE MICRONEBULIZACION (MASCARA-MICRO-MANGUERA) ADULTO PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	EL KIT CONSTA DE MICRONEBULIZADOR PARA SUMINISTRO DE AEROSOL CON FRASCO TRANSPARENTE, TAPA DE COLOR BLANCO Y CONO INTERNO VERDE OSCURO; MÁSCARA PARA AEROSOL ADULTO O PEDIÁTRICA TRANSPARENTE, CON ELÁSTICO DE COLOR VERDE OSCURO; MANGUERA LISA DE 2.10 METROS TRANSPARENTE. PRESENTACIÓN COMERCIAL: EMPAQUE UNITARIO EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA HERMÉTICAMENTE CON INSTRUCTIVO DE USO INTERNO. MÁSCARA EN CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, BARRA NASAL EN ALUMINIO, ELÁSTICO DE AJUSTE. PVC GRADO MÉDICO, LIBRE DE LÁTEX

	90
	EQUIPO DE MICRONEBULIZACION (MASCARA-MICRO-MANGUERA) PEDIATRICO PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	EL KIT CONSTA DE MICRONEBULIZADOR PARA SUMINISTRO DE AEROSOL CON FRASCO TRANSPARENTE, TAPA DE COLOR BLANCO Y CONO INTERNO VERDE OSCURO; MÁSCARA PARA AEROSOL ADULTO O PEDIÁTRICA TRANSPARENTE, CON ELÁSTICO DE COLOR VERDE OSCURO; MANGUERA LISA DE 2.10 METROS TRANSPARENTE. PRESENTACIÓN COMERCIAL: EMPAQUE UNITARIO EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA HERMÉTICAMENTE CON INSTRUCTIVO DE USO INTERNO. MÁSCARA EN CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, BARRA NASAL EN ALUMINIO, ELÁSTICO DE AJUSTE. PVC GRADO MÉDICO, LIBRE DE LÁTEX

	91
	EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES IV. MACROGOTERO SIN AGUJA. 10 GOTAS/ML. 152CM.

	92
	EQUIPO VENOCLISIS MICROGOTEO PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES IV. MICROGOTERO SIN AGUJA. 60 GOTAS/ML. 152CM.

	93
	ESPÉCULOS CONOS PARA OTOSCOPIO ADULTO PRESENTACION PAQUETE X 34 UNIDADES
	UN
	LOS ESPÉCULOS DESCARTABLES SON FABRICADOS DE PLÁSTICO NO TÓXICO LOS ESPÉCULOS PARA EXTRACCIÓN DE CERUMEN DESCARTABLES ESTÁN DISEÑADO PARA EL RASPADO DEL CANAL AUDITIVO EXTERNO Y LLEGAR UN POCO MÁS ALLÁ DE LA PROMINENCIA ANTERIOR DEL CANAL AUDITIVO

	94
	ESPÉCULOS CONOS PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO PRESENTACION PAQUETE X 34 UNIDADES
	UN
	LOS ESPÉCULOS DESCARTABLES SON FABRICADOS DE PLÁSTICO NO TÓXICO LOS ESPÉCULOS PARA EXTRACCIÓN DE CERUMEN DESCARTABLES ESTÁN DISEÑADO PARA EL RASPADO DEL CANAL AUDITIVO EXTERNO Y LLEGAR UN POCO MÁS ALLÁ DE LA PROMINENCIA ANTERIOR DEL CANAL AUDITIVO

	95
	ESPECULOS MEDIANOS VAGINALES DESECHABLES PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	FABRICADO EN MATERIAL POLIESTIRENO CRISTAL, ALTA FLUIDEZ, EXCELENTE TRANSPARENCIA Y ALTA RESISTENCIA MECÁNICA EMPAQUE PRIMARIO: INDIVIDUAL. BOLSA DE POLIPROPILENO BIORIENTADO CON ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE.

	96
	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA PRESENTACION BOLSA X 50 UNIDADES
	UN
	UN CONTENEDOR TRANSPARENTE UNA TAPA ROSCA, UNA ETIQUETA, EN LA CUÁL ESTÁN, UN ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PACIENTE Y LA FECHA.UN EMPAQUE INDIVIDUAL DEBIDAMENTE SELLADO.

	97
	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA: DE 400 A 500 ML ESPECIFICACIONES DEL CONTENIDO: – TAPA FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD– CUERPO ELABORADO EN POLIETILENO-POLIPROPILENO– MANGUERILLA FABRICADA CON PVC GRADO MÉDICO– NO REUTILIZABLE. CARACTERÍSTICAS E INDICACIONES DE USO: DISPOSITIVO MÉDICO QUE PROPORCIONA HUMEDAD AL OXÍGENO MEDICINAL UTILIZADO EN TERAPIA RESPIRATORIA NO INVASIVA.

	98
	HUMIDIFICADOR VENTURY PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	HUMIDIFICADOR O NEBULIZADOR DE ALTO VOLUMEN O NEBULIZADOR CON VENTURY, CAPACIDAD DE 400 CC, CON LLAVE INCREMENTAL PARA AJUSTAR EL PORCENTAJE DE OXÍGENO, DISPOSITIVOS PARA CONEXIÓN DE TERMOSTATO Y RELLENADO DE AGUA, NIVELES DE MÁXIMA Y MÍNIMA, SALIDA PARA CONEXIÓN DE 22 MM (MANGUERA CORRUGADA).

	99
	INCENTIVOS RESPIRATORIOS VOLUMETRICOS X 4000 ML PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	EL DISPOSITIVO ESTÁ COMPUESTO POR: 3 TUBOS PRINCIPALES INTERCONECTADOS, BASE, MANGUERA, BOQUILLA, COLUMNA INDICADORA Y ESTÍMULO (3 ESFERAS).

	100
	INHALO CÁMARA ADULTO PRESENTACION X UNIDADES
	UN
	INHALOCÁMARA (CÁMARA ESPACIADORA) DESMONTABLE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA, MASCARA ERGONÓMICA, SUAVE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE A LA CARA DEL PACIENTE, DISEÑADA EXCLUSIVAMENTE PARA LA ANATOMÍA DEL ADULTO PARA USO DE UN SOLO PACIENTE

	101
	INHALO CÁMARA PEDIÁTRICA PRESENTACION X UNIDADES
	UN
	INHALOCÁMARA (CÁMARA ESPACIADORA) DESMONTABLE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA, MASCARA ERGONÓMICA, SUAVE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE A LA CARA DEL PACIENTE, DISEÑADA EXCLUSIVAMENTE PARA LA ANATOMÍA DE NIÑOS Y RECIÉN NACIDOS. PARA USO DE UN SOLO PACIENTE

	102
	JERINGA DESECHABLE DE 2 ML CON AGUJA 23G X 1" A TRES PARTES PRESENTACION CAJA X100 UNDADES
	UN
	JERINGA ESTERIL PARA USO INDIVIDUAL (CON AGUJA), SE COMPONE DE BARRIL, EMBOLO. AGUJA ESTÉRIL DESECHABLE POLIPROPILENO ESTERILIZADO CON ÓXIDO DE ETILENO ESTÉRIL, NO PIROGÉNICO SIN REACCIÓN HEMOLÍTICA O TOXICIDAD SISTEMÁTICA AGUDA

	103
	JERINGA DESECHABLE DE 3 ML CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES PRESENTACION CAJA X100 UNDADES
	UN
	JERINGA ESTERIL PARA USO INDIVIDUAL (CON AGUJA), SE COMPONE DE BARRIL, EMBOLO. AGUJA ESTÉRIL DESECHABLE POLIPROPILENO ESTERILIZADO CON ÓXIDO DE ETILENO ESTÉRIL, NO PIROGÉNICO SIN REACCIÓN HEMOLÍTICA O TOXICIDAD SISTEMÁTICA AGUDA

	104
	JERINGA DESECHABLE DE 5 ML CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES PRESENTACION CAJA X100 UNDADES
	UN
	JERINGA ESTERIL PARA USO INDIVIDUAL (CON AGUJA), SE COMPONE DE BARRIL, EMBOLO. AGUJA ESTÉRIL DESECHABLE POLIPROPILENO ESTERILIZADO CON ÓXIDO DE ETILENO ESTÉRIL, NO PIROGÉNICO SIN REACCIÓN HEMOLÍTICA O TOXICIDAD SISTEMÁTICA AGUDA

	105
	JERINGA DESECHABLE DE 10 ML CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES PRESENTACION CAJA X100 UNDADES
	UN
	JERINGA ESTERIL PARA USO INDIVIDUAL (CON AGUJA), SE COMPONE DE BARRIL, EMBOLO. AGUJA ESTÉRIL DESECHABLE POLIPROPILENO ESTERILIZADO CON ÓXIDO DE ETILENO ESTÉRIL, NO PIROGÉNICO SIN REACCIÓN HEMOLÍTICA O TOXICIDAD SISTEMÁTICA AGUDA

	106
	JERINGA DESECHABLE DE 20 ML CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES PRESENTACION CAJA X50 UNIDADES
	UN
	JERINGA ESTERIL PARA USO INDIVIDUAL (CON AGUJA), SE COMPONE DE BARRIL, EMBOLO. AGUJA ESTÉRIL DESECHABLE POLIPROPILENO ESTERILIZADO CON ÓXIDO DE ETILENO ESTÉRIL, NO PIROGÉNICO SIN REACCIÓN HEMOLÍTICA O TOXICIDAD SISTEMÁTICA AGUDA

	107
	JERINGA DESECHABLE DE 50 ML PUNTA CATETER CAJA X25 UNIDADES
	UN
	JERINGA DESECHABLE SIN AGUJA PUNTA CATETER CON EMBOLO, CUERPO Y PROTECTOR DE LA PUNTA DE POLIPROPILENO DE GRADO MÉDICO, CAUCHO SINTÉTICO IMPREGNADO EN SILICONA PARA FACILITAR SU DESLIZAMIENTO.

	108
	KIT VENTURI ADULTO PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	SE UTILIZA EN OXIGENOTERAPIA PARA PACIENTES QUE REQUIERAN DE CONCENTRACIONES ESPECÍFICAS DE OXÍGENO. CONTIENE MÁSCARA, TUBO CORRUGADO, DISYUNTORES, ADAPTADOR Y TUBO DE 2 M. DISYUNTORES DISPONIBLES EN 6 COLORES QUE IDENTIFICAN EL PORCENTAJE DE OXÍGENO A SER ADMINISTRADO

	109
	KIT VENTURI PEDIATRICO PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	SE UTILIZA EN OXIGENOTERAPIA PARA PACIENTES QUE REQUIERAN DE CONCENTRACIONES ESPECÍFICAS DE OXÍGENO. CONTIENE MÁSCARA, TUBO CORRUGADO, DISYUNTORES, ADAPTADOR Y TUBO DE 2 M. DISYUNTORES DISPONIBLES EN 6 COLORES QUE IDENTIFICAN EL PORCENTAJE DE OXÍGENO A SER ADMINISTRADO

	110
	MANGUERA CURRUGADA PARA OXIGENO PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	TUBO O MANGUERA CORRUGADA PARA SISTEMAS DE SUMINISTRO DE OXÍGENO, NEBULIZACIÓN Y/O ANESTESIA A PARTIR DE LÍNEAS DE CONEXIÓN DE CIRCUITOS DE VENTILACIÓN Y ANESTESIA. ROLLO DE 22 MM DE DIAMETRO X 30 MTS DE LARGO.

	111
	MASCARA DE OXIGENO DE NO REHINALACION RESERVORIO ADULTO PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	MASCARA CON BOLSA RESERVORIO Y MEMBRANAS DE CONTROL DE ESPIRACIÓN, DIAFRAGMA DE CONTROL DE BAJA RESISTENCIA QUE PERMITE LA SALIDA DEL AIRE EXHALADO, PREVINIENDO LA NO RE-INHALACIÓN, ERGONÓMICA, SUAVE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE A LA CARA DEL PACIENTE, DISEÑADA ANATÓMICAMENTE PARA AJUSTE BAJO EL MENTÓN DEL ADULTO Y PEDIATRÍA, BANDA ELÁSTICA ADAPTABLE ATRÁS DE LA NUCA. TUBO DE EXTENSIÓN DE 2MTS DE LONGITUD CON CONECTOR ESTÁNDAR EN EL EXTREMO

	112
	MASCARA DE OXIGENO DE NO REHINALACION RESERVORIO PEDIATRICO PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	MASCARA CON BOLSA RESERVORIO Y MEMBRANAS DE CONTROL DE ESPIRACIÓN, DIAFRAGMA DE CONTROL DE BAJA RESISTENCIA QUE PERMITE LA SALIDA DEL AIRE EXHALADO, PREVINIENDO LA NO RE-INHALACIÓN, ERGONÓMICA, SUAVE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE A LA CARA DEL PACIENTE, DISEÑADA ANATÓMICAMENTE PARA AJUSTE BAJO EL MENTÓN DEL ADULTO Y PEDIATRÍA, BANDA ELÁSTICA ADAPTABLE ATRÁS DE LA NUCA. TUBO DE EXTENSIÓN DE 2MTS DE LONGITUD CON CONECTOR ESTÁNDAR EN EL EXTREMO

	113
	MASCARA DE OXIGENO SIMPLE PARA ADULTO PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	MASCARA OXIGENO ADULTO X 2 METROS SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL A FLUJOS MEDIOS Y ALTOS Y EN CONCENTRACIONES ESPECIALES

	114
	MASCARA DE OXIGENO SIMPLE PARA PEDIATRICA PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA X 2 METROS SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL A FLUJOS MEDIOS Y ALTOS Y EN CONCENTRACIONES ESPECIALES

	115
	PIPETA PASTEUR PLASTICA DESECHABLE VOLUMEN FIJO DE 10 ML PRESENTACION BOLSA X 100 UNIIDADES.
	UN
	PIPETAS DESECHABLES DE POLIETILENO DOTADAS DE BOMBA DE ASPIRACIÓN Y GRADUACIÓN. LA PUNTA FINA GARANTIZA UNA DOSIFICACIÓN PRECISA DE LA MUESTRA. NO ESTÉRIL. BOLSA X 100 UNIDADES, 10 ML DE CAPACIDAD.

	116
	RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES 1,5 LT PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO) 1,5 LT

	117
	RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES 2,9 LT PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO) 2,9 LT

	118
	CUELLO ORTOPÉDICO INMOVILIZADOR PARA TRATAMIENTO Y LESIONES A NIVEL CERVICAL. TALLA S
	UN
	FABRICADA EN MATERIAL GOMA EVA CON REFUERZO ANTERIOR Y POSTERIOR DE POLIETILENO HIPOALERGÉNICO Y TRANSPIRABLE QUE OFRECE UN GRAN CONFORT. ESTABILIZA LA ESPINA DORSAL CERVICAL, PROPORCIONA EL EFECTO TÉRMICO, TEJIDOS SUAVES DE LA AYUDA DE LA REGIÓN CERVICAL.  TALLAS S 

	119
	CUELLO ORTOPÉDICO INMOVILIZADOR PARA TRATAMIENTO Y LESIONES A NIVEL CERVICAL. TALLA M
	UN
	FABRICADA EN MATERIAL GOMA EVA CON REFUERZO ANTERIOR Y POSTERIOR DE POLIETILENO HIPOALERGÉNICO Y TRANSPIRABLE QUE OFRECE UN GRAN CONFORT. ESTABILIZA LA ESPINA DORSAL CERVICAL, PROPORCIONA EL EFECTO TÉRMICO, TEJIDOS SUAVES DE LA AYUDA DE LA REGIÓN CERVICAL.  TALLAS – M. 

	120
	CUELLO ORTOPÉDICO INMOVILIZADOR PARA TRATAMIENTO Y LESIONES A NIVEL CERVICAL. TALLA L - XL
	UN
	FABRICADA EN MATERIAL GOMA EVA CON REFUERZO ANTERIOR Y POSTERIOR DE POLIETILENO HIPOALERGÉNICO Y TRANSPIRABLE QUE OFRECE UN GRAN CONFORT. ESTABILIZA LA ESPINA DORSAL CERVICAL, PROPORCIONA EL EFECTO TÉRMICO, TEJIDOS SUAVES DE LA AYUDA DE LA REGIÓN CERVICAL.  TALLAS  L - XL.

	121
	RESUCITADOR MANUAL ADULTO DESECHABLE AMBU
	UN
	RESUCITADOR MANUAL ADULTO DESECHABLE AMBU NO INVASIVO PVC PRESENTACION X 1.600 ML-ACCESORIOS : MASCARA DESECHABLE; MANGUERA LISA PARA OXÍGENO; RESERVORIO PARA OXÍGENO CARACTERÍSTICAS :VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN, VÁLVULA PARA CONTROL DE SOBRE PRESIÓN RESISTENCIA : EXPIRATORIA 1.9 CMS / H20 / INSPIRATORIA 1.9 CMS/H20 A 501 PM

	122
	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO DESECHABLE AMBU
	UN
	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO DESECHABLE AMBU  NO INVASIVO PVC PRESENTACION X 665 ML-ACCESORIOS : MASCARA DESECHABLE; MANGUERA LISA PARA OXÍGENO; RESERVORIO PARA OXÍGENO CARACTERÍSTICAS :VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN, VÁLVULA PARA CONTROL DE SOBRE PRESIÓN RESISTENCIA : EXPIRATORIA 1.9 CMS / H20 / INSPIRATORIA 1.9 CMS/H20 A 501 PM

	123
	SONDA FOLEY 14
	UN
	CATETERIZACIÓN PERMANENTE. ES UN TIPO COMÚN DE SONDA PERMANENTE. - ES UNA SONDA SUAVE DE PLÁSTICO O CAUCHO LA CUAL ES UTILIZADA PARA CATETERIZACIÓN PERMANENTE.- CUENTA CON DOS VÍAS: UNA QUE PERMITE EL DRENAJE DE LA ORINA Y OTRA QUE CUENTA CON UN BALÓN INFLABLE SITUADO CERCA DE LA PUNTA DE INSERCIÓN, EL CUAL UNA VEZ INSTALADA LA SONDA, SE INFLA Y PERMITE MANTENERLA FIJA EN EL INTERIOR DE LA VEJIGA. - 10% RECUBIERTA EN SILICONA.- PARA UN SOLO USO, NO REÚSE NI ESTERILICE.

	124
	SONDA FOLEY 16
	UN
	CATETERIZACIÓN PERMANENTE. ES UN TIPO COMÚN DE SONDA PERMANENTE. - ES UNA SONDA SUAVE DE PLÁSTICO O CAUCHO LA CUAL ES UTILIZADA PARA CATETERIZACIÓN PERMANENTE.- CUENTA CON DOS VÍAS: UNA QUE PERMITE EL DRENAJE DE LA ORINA Y OTRA QUE CUENTA CON UN BALÓN INFLABLE SITUADO CERCA DE LA PUNTA DE INSERCIÓN, EL CUAL UNA VEZ INSTALADA LA SONDA, SE INFLA Y PERMITE MANTENERLA FIJA EN EL INTERIOR DE LA VEJIGA. - 10% RECUBIERTA EN SILICONA.- PARA UN SOLO USO, NO REÚSE NI ESTERILICE.

	125
	SONDA NASOGASTRICA # 10
	UN
	EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL

	126
	SONDA NASOGASTRICA # 12
	UN
	EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL

	127
	SONDA NASOGASTRICA # 14
	UN
	EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL

	128
	SONDA NASOGASTRICA # 16
	UN
	EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL

	129
	SONDA NASOGASTRICA # 18
	UN
	EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL

	130
	SONDA NASOGASTRICA # 20
	UN
	EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL

	131
	SONDA NELATON  N°12 PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE SONDA PARA SUCCIÓN.

	132
	SONDA NELATON  N°14 PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE SONDA PARA SUCCIÓN.

	133
	SONDA NELATON  N°4 PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE SONDA PARA SUCCIÓN.

	134
	SONDA NELATON  N°6 PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE SONDA PARA SUCCIÓN.

	135
	SONDA NELATON  N°8 PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE SONDA PARA SUCCIÓN.

	136
	SONDA YANKAUER PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	MATERIAL: PVC DE GRADO MEDICO, COLOR: TRANSPARENTE, SUPERFICIE SUMAMENTE SUAVE, EXTREMO CON BORDE REDONDEADO Y MÚLTIPLES ORIFICIOS PARA EVITAR TAPONAMIENTO.

	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

	137
	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA #57MM PRESENTACION CAJA X 5 UNIDADES
	UN
	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA.PROTECTORA DE LA PIEL ESTÁ SEPARADA DE LA BOLSA; EN UN SISTEMA DE UNA SOLA PIEZA TAMAÑO: 57MM PARA USAR CON BOLSAS DE COLOSTOMIA DE DOS PIEZAS DE 57 MM - FLEXIBLE- CON SEÑALIZACION PRECORTADA: PARA CORTAR DESDE 57 MM, DE DIAMETRO, SEGUN TAMANO DEL ESTOMA- DOBLE ADHESIVO (MATERIAL MICROPOROSO E HIDROCOLOIDE)- HIPOALERGENICO DE EXCLUSIVA FORMULACION PARA PROTECCION DE LA PIEL

	138
	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA #60MM PRESENTACION CAJA X 5 UNIDADES
	UN
	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA.PROTECTORA DE LA PIEL ESTÁ SEPARADA DE LA BOLSA; EN UN SISTEMA DE UNA SOLA PIEZA TAMAÑO: 60MM PARA USAR CON BOLSAS DE COLOSTOMIA DE DOS PIEZAS DE 60 MM - FLEXIBLE- CON SEÑALIZACION PRECORTADA: PARA CORTAR DESDE 60 MM, DE DIAMETRO, SEGUN TAMANO DEL ESTOMA- DOBLE ADHESIVO (MATERIAL MICROPOROSO E HIDROCOLOIDE)- HIPOALERGENICO DE EXCLUSIVA FORMULACION PARA PROTECCION DE LA PIEL

	139
	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA #70MM PRESENTACION CAJA X 5 UNIDADES
	UN
	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA.PROTECTORA DE LA PIEL ESTÁ SEPARADA DE LA BOLSA; EN UN SISTEMA DE UNA SOLA PIEZA TAMAÑO: 70MM PARA USAR CON BOLSAS DE COLOSTOMIA DE DOS PIEZAS DE 70 MM - FLEXIBLE- CON SEÑALIZACION PRECORTADA: PARA CORTAR DESDE 70 MM, DE DIAMETRO, SEGUN TAMANO DEL ESTOMA- DOBLE ADHESIVO (MATERIAL MICROPOROSO E HIDROCOLOIDE)- HIPOALERGENICO DE EXCLUSIVA FORMULACION PARA PROTECCION DE LA PIEL

	140
	BOLSA DE COLOSTOMIA #57MM PRESENTACION CAJA X 30 UNIDADES
	UN
	BOLSA CON ARO DE ACOPLE PARA PLACA STOMAHESIVE RÍGIDA O FLEXIBLE, CONFECCIONADA EN TRES PELÍCULAS PLÁSTICAS Y DOBLE PANEL EXTERNO CONFORTABLE QUE AÍSLA LA HUMEDAD. TAMAÑO 57 MM CLIP PLASTICO DE CIERRE

	141
	BOLSA DE COLOSTOMIA #60MM PRESENTACION CAJA X 30 UNIDADES
	UN
	BOLSA CON ARO DE ACOPLE PARA PLACA STOMAHESIVE RÍGIDA O FLEXIBLE, CONFECCIONADA EN TRES PELÍCULAS PLÁSTICAS Y DOBLE PANEL EXTERNO CONFORTABLE QUE AÍSLA LA HUMEDAD. TAMAÑO 60 MM CLIP PLASTICO DE CIERRE

	142
	BOLSA DE COLOSTOMIA #70MM PRESENTACION CAJA X 30 UNIDADES
	UN
	BOLSA CON ARO DE ACOPLE PARA PLACA STOMAHESIVE RÍGIDA O FLEXIBLE, CONFECCIONADA EN TRES PELÍCULAS PLÁSTICAS Y DOBLE PANEL EXTERNO CONFORTABLE QUE AÍSLA LA HUMEDAD. TAMAÑO 70 MM CLIP PLASTICO DE CIERRE

	143
	BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL DE 1500 ML PRESENTACION POR UNIDAD
	UN
	BOLSA IMPRESA: CLORURO DE POLIVINILO, CÁMARA DE GOTEO: CLORURO DE POLIVINILO, MARCO LLAVE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ADAPTADOR POR AGUJA: POLIMETIL ACRILATO(ACRÍLICO), FUNDA PROTECTORA: CLORURO DE POLIVINILO, TUBO: CLORURO DE POLIVINILO

	144
	TERMOMETRO DIGITAL PUNTA FLEXIBLE O RIGIDA PRESENTACION X UNIDAD
	UN
	TERMOMETRO DIGITAL PUNTA FLEXIBLE O RIGIDA PRESENTACION X UNIDAD



Modificar el aparte de la invitación denominado Lugar de la prestación del servicio, el cual a partir de la presente adenda será el siguiente:

	[bookmark: _Hlk177478504]Lugar de la prestación del servicio 
	La entrega de los insumos requeridos en el presente proceso, se hará en las instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud Córdoba - UPRES DECOR, en el almacén de la unidad, ubicada en la Carrera 14 # 41-61, Barrio los Laureles, de la ciudad de Montería, en los horarios de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas, previa coordinación con el supervisor del contrato.

En todo caso el transporte será a cargo del contratista. El proveedor debe entregar los insumos, contra factura en original y dos copias, anexando certificación de pago de parafiscales del mes inmediatamente anterior a la fecha de la factura, debidamente firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal de la Entidad.




De igual forma el numeral 4. SUPERVISOR DEL CONTRATO, que a partir de la presente adenda será el siguiente:

La supervisión del contrato estará a cargo de quien con posterioridad a la suscripción de la aceptación de oferta quien designe La Unidad Ordenadora del Gasto quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución 00090/2018 por el cual se modifica, actualiza y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución 03049 del 2019.
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