PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA

INVITACION PÚBLICA 240.20.5.043 de 2024

| ÁREA HIDRÁULICA Y SANITARIA: | Unidad | Valor unitario |
| --- | --- | --- |
| Revisión de desagües | Un |  |
| limpieza de desagües | Ml |  |
| Revisión, gradación y reparación de cisternas, fluxómetros y registros de acometidas | Un |  |
| Cambio de empaquetaduras y mangueras | Un |  |
| Destape de sanitarios, orinales, lavamanos, pocetas y rejillas de piso | Un |  |
| Reemplazo de mezcladores y llaves | Un |  |
| Revisión y cambio de acoples | Un |  |
| Corrección de escapes | Un |  |
| Revisión y cambio de llave terminal para poceta | Un |  |
| Revisión, destape y cambio de sifón (lavaplatos, lavamanos, orinales, etc) | Un |  |
| Revisión general de lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales (incluye el ajuste de piezas sueltas, corrección de escapes, entre otras) | Un |  |
| Revisión y limpieza tanques almacenamiento | Un |  |
| Revisión conexión de Contadores | Un |  |
| Mantenimiento de sistema contra incendios | Global |  |
| Revisión de fuentes ornamentales | Un |  |
| Realizar un recorrido de mantenimiento preventivo en el edificio del CAM y en sus sedes externas | Global |  |
| Garantizar la disponibilidad permanente de un técnico constructor, en las instalaciones del CAM con sus respectivas herramientas de trabajo y de seguridad industrial (deberá contar con la respectiva certificación para realizar trabajos en altura, de acuerdo a la normatividad vigente). | Hora hombre |  |
| LOCATIVOS: |  |  |
| Revisión de techos y terrazas | Un |  |
| Limpieza y reparación de techos y terrazas | Un |  |
| Revisión y reparación canales colectoras | Un |  |
| Revisión paredes (Humedades, Repellos, Pintura) | Global |  |
| Revisión estructural (Agrietamientos en Vigas, Columnas, Culatas) | Global |  |
| Revisión cielo falsos (incluye el cambio de láminas) | Un |  |
| Realizar un recorrido de mantenimiento preventivo en el edificio del CAM y en sus sedes externas (mano de obra) | Hora hombre |  |
| Valores totales |  |  |

| Valores AIU | % | Valor |
| --- | --- | --- |
| Administración |  |  |
| Utilidad |  |  |
| IVA |  |  |

EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ES DE ________________________________________

(ESCRIBIR EN NÚMEROS Y LETRAS).

| Razón Social: |  |
| --- | --- |
| NIT: |  |
| Nombre del Representante Legal: |  |
| C.C. : |  |
| Dirección: |  |

NOMBRE: _________________________

FIRMA: ___________________________