## Hoja1
Lista de precios de la oferta
Nivel | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario referencia incluye iva | Precio unitario ofertado | Comentarios del comprador
0 | 1 | 73152108 | PLANTA ELECTRICA Y TRANFERENCIA DE 0-30 KVA-VISITA DE INSPECCION PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA (Motores Diesel y tranferencia electrica) Revisión y diagnóstico del estado real de la planta electrica y su transferencia. Pruebas de funcionamiento, verificación de los parámetros eléctricos, mecánicos y fungibles. Nivelación de fluidos (aceite, refrigerante, combustible) | 1 | Unidad | 768244
0 | 2 | 73152108 | PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA DE 31-60 KVA-VISITA DE INSPECCION PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA (Motores Diesel y tranferencia electrica) Revisión y diagnóstico del estado real de la planta electrica y su transferencia. Pruebas de funcionamiento, verificación de los parámetros eléctricos, mecánicos y fungibles. Nivelación de fluidos (aceite, refrigerante, combustible) | 1 | Unidad | 1228675
0 | 3 | 73152108 | PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA DE 61-100 KVA-VISITA DE INSPECCION PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA (Motores Diesel y tranferencia electrica) Revisión y diagnóstico del estado real de la planta electrica y su transferencia. Pruebas de funcionamiento, verificación de los parámetros eléctricos, mecánicos y fungibles. Nivelación de fluidos (aceite, refrigerante, combustible) | 1 | Unidad | 1484783
0 | 4 | 73152108 | PLANTA ELECTRICA DE 101-160 KVA-VISITA DE INSPECCION PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA (Motores Diesel y tranferencia electrica) Revisión y diagnóstico del estado real de la planta electrica y su transferencia. Pruebas de funcionamiento, verificación de los parámetros eléctricos, mecánicos y fungibles. Nivelación de fluidos (aceite, refrigerante, combustible) | 1 | Unidad | 2119059
0 | 5 | 73152108 | PLANTA ELECTRICA DE 161-200 KVA-VISITA DE INSPECCION PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA (Motores Diesel y tranferencia electrica) Revisión y diagnóstico del estado real de la planta electrica y su transferencia. Pruebas de funcionamiento, verificación de los parámetros eléctricos, mecánicos y fungibles. Nivelación de fluidos (aceite, refrigerante, combustible) | 1 | Unidad | 2499295
0 | 6 | 73152108 | PLANTA ELECTRICA-RUTINA DE ENCENDIDO(Motores Diesel) Visita para el encendido en vacio de la planta electrica por un minimo de 5 minutos, con el fin de identificar que se encuentre funcionando dentro los parametros de fabrica, dejando como soporte orden de servicio con check list suministrado por la SDIS. | 1 | Unidad | 659111
0 | 7 | 73152108 | suministro e instalación-ACEITE 15W40 DIESEL | 1 | GALON | 269601
0 | 8 | 73152108 | suministro e instalación-REFRIGERANTE | 1 | GALON | 245823
0 | 9 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE CH10929 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 995302
0 | 10 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE CH10930 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 576373
0 | 11 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE CH10931 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 606942
0 | 12 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE PF-10(O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 151211
0 | 13 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE 996-453 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 512313
0 | 14 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE 996-452 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 885529
0 | 15 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO DE AIRE A-8686 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 1105952
0 | 16 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE SAKURA C-5715 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 329424
0 | 17 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE PARTMO A-23 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 141382
0 | 18 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO DE AIRE SFA 6001816820 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 292935
0 | 19 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO DE AIRE A-5639 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 279882
0 | 20 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE BALDWIN BT486 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 327248
0 | 21 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE BF-959 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 356345
0 | 22 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO DE AIRE GRAND FILTRS (PA-2330) (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 366254
0 | 23 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE PARTMO A-408SP(FM-A408) (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 256187
0 | 24 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE PARTMO A-243004 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 111395
0 | 25 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE PARTMO A-588 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 139259
0 | 26 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO DE AIRE CUMMINS 3281238 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 690938
0 | 27 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO DE AIRE AyZ (AZ 507)(AF-507) (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 258269
0 | 28 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO DE REFRIGERENTE PARTMO AW-2010SP(O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 155132
0 | 29 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE C-5706 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 178018
0 | 30 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE FS-1280 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 155563
0 | 31 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE FC-5704 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 125355
0 | 32 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO DE AIRE AF1811 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 690147
0 | 33 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO DE ACEITE BALDWIN BT339 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 157572
0 | 34 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE LF3349 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 161292
0 | 35 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE BF988 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 117418
0 | 36 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE FS1280 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 146932
0 | 37 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE B2 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 119138
0 | 38 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE BALDWIN BF988 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 122810
0 | 39 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE BF1280 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 151369
0 | 40 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE BALDWIN BF7674-D (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 298599
0 | 41 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE BF-7681-D (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 358264
0 | 42 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE LF3000 (A3000SP) (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 314525
0 | 43 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE LF3349 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 143298
0 | 44 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE LF3805 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 195977
0 | 45 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE 140517050 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 107028
0 | 46 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE FF42000 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 117053
0 | 47 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE 26560017(O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 109305
0 | 48 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO SEPARADOR AGUA WF2074(O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 368438
0 | 49 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO SEPARADOR AGUA FS1280 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 148217
0 | 50 | 73152108 | suministro e instalación-FILTRO DE AIRE RS3988 (O SU EQUIVALENCIA) | 1 | UNIDAD | 194740
0 | 51 | 73152108 | suministro e instalación-Batería 12V 4D con aros antisulfatantes | 1 | UNIDAD | 1896819
0 | 52 | 73152108 | suministro e instalación-Batería 12V 8D con aros antisulfatantes | 1 | UNIDAD | 2097132
0 | 53 | 73152108 | suministro e instalación-Batería 12V 75AH con aros antisulfatantes | 1 | UNIDAD | 1365305
0 | 54 | 73152108 | suministro e instalación-Batería 12V 100AH con aros antisulfatantes | 1 | UNIDAD | 1789861
0 | 55 | 73152108 | suministro e instalación-Batería 12V 36AH con aros antisulfatantes | 1 | UNIDAD | 828953
0 | 56 | 73152108 | suministro e instalación-Cargador de batería 12V / 10A con aros antisulfatantes | 1 | UNIDAD | 1001280
0 | 57 | 73152108 | suministro e instalación-Cargador de batería 24V / 10A con aros antisulfatantes | 1 | UNIDAD | 1997805
0 | 58 | 73152108 | suministro e instalación-Soporte baterías | 1 | UNIDAD | 582971
0 | 59 | 73152108 | suministro e instalación-Cables de batería con bornes y terminales con aros antisulfatantes | 1 | METRO | 419447
0 | 60 | 73152108 | suministro e instalación-Contactores de transferencia con certificado UL | 1 | UNIDAD | 1511883
0 | 61 | 73152108 | suministro e instalación-Contactos auxiliares | 1 | UNIDAD | 317272
0 | 62 | 73152108 | suministro e instalación-Muletillas de 3 posiciones | 1 | UNIDAD | 231496
0 | 63 | 73152108 | suministro e instalación-Bombillo piloto para tablero de transferencia | 1 | UNIDAD | 66979
0 | 64 | 73152108 | suministro e instalación-Temporizadores de arranque con certificado UL | 1 | UNIDAD | 838655
0 | 65 | 73152108 | suministro e instalación-Modulo de transferencia o tarjeta | 1 | UNIDAD | 3452346
0 | 66 | 73152108 | suministro e instalación-Breaker de 10 amp | 1 | UNIDAD | 214334
0 | 67 | 73152108 | suministro e instalación-Breaker de 20 amp | 1 | UNIDAD | 276826
0 | 68 | 73152108 | suministro e instalación-Breaker de 30 amp | 1 | UNIDAD | 394658
0 | 69 | 73152108 | suministro e instalación-Vigilantes de tension de 120 a 240 V con certificado UL | 1 | UNIDAD | 630465
0 | 70 | 73152108 | suministro e instalación-Barraje en cobre de 3 cm de ancho | 1 | METRO | 1157135

## Hoja2
# |  | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUYE IVA
1 | PLANTA ELECTRICA Y TRANFERENCIA DE 0-30 KVA-VISITA DE INSPECCION PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA (Motores Diesel y tranferencia electrica) Revisión y diagnóstico del estado real de la planta electrica y su transferencia. Pruebas de funcionamiento, verificación de los parámetros eléctricos, mecánicos y fungibles. Nivelación de fluidos (aceite, refrigerante, combustible) | VISITA DE INSPECCIÓN | 768244
2 | PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA DE 31-60 KVA-VISITA DE INSPECCION PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA (Motores Diesel y tranferencia electrica) Revisión y diagnóstico del estado real de la planta electrica y su transferencia. Pruebas de funcionamiento, verificación de los parámetros eléctricos, mecánicos y fungibles. Nivelación de fluidos (aceite, refrigerante, combustible) | VISITA DE INSPECCIÓN | 1228675
3 | PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA DE 61-100 KVA-VISITA DE INSPECCION PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA (Motores Diesel y tranferencia electrica) Revisión y diagnóstico del estado real de la planta electrica y su transferencia. Pruebas de funcionamiento, verificación de los parámetros eléctricos, mecánicos y fungibles. Nivelación de fluidos (aceite, refrigerante, combustible) | VISITA DE INSPECCIÓN | 1484783
4 | PLANTA ELECTRICA DE 101-160 KVA-VISITA DE INSPECCION PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA (Motores Diesel y tranferencia electrica) Revisión y diagnóstico del estado real de la planta electrica y su transferencia. Pruebas de funcionamiento, verificación de los parámetros eléctricos, mecánicos y fungibles. Nivelación de fluidos (aceite, refrigerante, combustible) | VISITA DE INSPECCIÓN | 2119059
5 | PLANTA ELECTRICA DE 161-200 KVA-VISITA DE INSPECCION PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA (Motores Diesel y tranferencia electrica) Revisión y diagnóstico del estado real de la planta electrica y su transferencia. Pruebas de funcionamiento, verificación de los parámetros eléctricos, mecánicos y fungibles. Nivelación de fluidos (aceite, refrigerante, combustible) | VISITA DE INSPECCIÓN | 2499295
6 | PLANTA ELECTRICA-RUTINA DE ENCENDIDO(Motores Diesel) Visita para el encendido en vacio de la planta electrica por un minimo de 5 minutos, con el fin de identificar que se encuentre funcionando dentro los parametros de fabrica, dejando como soporte orden de servicio con check list suministrado por la SDIS. | VISITA DE INSPECCIÓN | 659111
7 | suministro e instalación-ACEITE 15W40 DIESEL | GALON | 269601
8 | suministro e instalación-REFRIGERANTE | GALON | 245823
9 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE CH10929 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 995302
10 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE CH10930 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 576373
11 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE CH10931 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 606942
12 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE PF-10(O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 151211
13 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE 996-453 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 512313
14 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE 996-452 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 885529
15 | suministro e instalación-FILTRO DE AIRE A-8686 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 1105952
16 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE SAKURA C-5715 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 329424
17 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE PARTMO A-23 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 141382
18 | suministro e instalación-FILTRO DE AIRE SFA 6001816820 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 292935
19 | suministro e instalación-FILTRO DE AIRE A-5639 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 279882
20 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE BALDWIN BT486 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 327248
21 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE BF-959 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 356345
22 | suministro e instalación-FILTRO DE AIRE GRAND FILTRS (PA-2330) (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 366254
23 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE PARTMO A-408SP(FM-A408) (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 256187
24 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE PARTMO A-243004 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 111395
25 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE PARTMO A-588 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 139259
26 | suministro e instalación-FILTRO DE AIRE CUMMINS 3281238 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 690938
27 | suministro e instalación-FILTRO DE AIRE AyZ (AZ 507)(AF-507) (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 258269
28 | suministro e instalación-FILTRO DE REFRIGERENTE PARTMO AW-2010SP(O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 155132
29 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE C-5706 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 178018
30 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE FS-1280 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 155563
31 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE FC-5704 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 125355
32 | suministro e instalación-FILTRO DE AIRE AF1811 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 690147
33 | suministro e instalación-FILTRO DE ACEITE BALDWIN BT339 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 157572
34 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE LF3349 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 161292
35 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE BF988 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 117418
36 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE FS1280 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 146932
37 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE B2 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 119138
38 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE BALDWIN BF988 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 122810
39 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE BF1280 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 151369
40 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE BALDWIN BF7674-D (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 298599
41 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE BF-7681-D (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 358264
42 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE LF3000 (A3000SP) (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 314525
43 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE LF3349 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 143298
44 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE LF3805 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 195977
45 | suministro e instalación-FILTRO ACEITE 140517050 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 107028
46 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE FF42000 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 117053
47 | suministro e instalación-FILTRO COMBUSTIBLE 26560017(O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 109305
48 | suministro e instalación-FILTRO SEPARADOR AGUA WF2074(O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 368438
49 | suministro e instalación-FILTRO SEPARADOR AGUA FS1280 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 148217
50 | suministro e instalación-FILTRO DE AIRE RS3988 (O SU EQUIVALENCIA) | UNIDAD | 194740
51 | suministro e instalación-Batería 12V 4D con aros antisulfatantes | UNIDAD | 1896819
52 | suministro e instalación-Batería 12V 8D con aros antisulfatantes | UNIDAD | 2097132
53 | suministro e instalación-Batería 12V 75AH con aros antisulfatantes | UNIDAD | 1365305
54 | suministro e instalación-Batería 12V 100AH con aros antisulfatantes | UNIDAD | 1789861
55 | suministro e instalación-Batería 12V 36AH con aros antisulfatantes | UNIDAD | 828953
56 | suministro e instalación-Cargador de batería 12V / 10A con aros antisulfatantes | UNIDAD | 1001280
57 | suministro e instalación-Cargador de batería 24V / 10A con aros antisulfatantes | UNIDAD | 1997805
58 | suministro e instalación-Soporte baterías | UNIDAD | 582971
59 | suministro e instalación-Cables de batería con bornes y terminales con aros antisulfatantes | METRO | 419447
60 | suministro e instalación-Contactores de transferencia con certificado UL | UNIDAD | 1511883
61 | suministro e instalación-Contactos auxiliares | UNIDAD | 317272
62 | suministro e instalación-Muletillas de 3 posiciones | UNIDAD | 231496
63 | suministro e instalación-Bombillo piloto para tablero de transferencia | UNIDAD | 66979
64 | suministro e instalación-Temporizadores de arranque con certificado UL | UNIDAD | 838655
65 | suministro e instalación-Modulo de transferencia o tarjeta | UNIDAD | 3452346
66 | suministro e instalación-Breaker de 10 amp | UNIDAD | 214334
67 | suministro e instalación-Breaker de 20 amp | UNIDAD | 276826
68 | suministro e instalación-Breaker de 30 amp | UNIDAD | 394658
69 | suministro e instalación-Vigilantes de tension de 120 a 240 V con certificado UL | UNIDAD | 630465
70 | suministro e instalación-Barraje en cobre de 3 cm de ancho | METRO | 1157135