## CARTAGENA
ANEXO No. 7 INVITACIÓN OFERTA ECONÓMICA
Objeto Contractual: “Contratar en nombre de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA el suministro, instalación, mantenimiento y puesta en funcionamiento de un sistema de CCTV con cámaras de video vigilancia de alta tecnología para en sedes a cargo de la Dirección Seccional de Cartagena”.
DESCRIPCIÓN |  |  |  | VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS | CANTIDAD | VALOR TOTAL
ITEM | DISCPLINA | REFRENCIA | MEDIDA
SEDE SANTA ROSA SUR
1 | SUMINISTRO EQUIPO PARA GRABACION Y ADMINISTRACION VIDEOS NVR, MÍNIMO 4CH, CANTIDAD MÍNIMA DE PUERTOS POE 4, H.265, TIPO RESOLUCIÓN 4K, ACCESO REMOTO, SALIDA HDMI, VGA, CONECTORES ENTRADA RJ-45, CAPACIDADA ALMACENAMIENTO 10TB, CONEXIÓN REMOTA. | NVR | UND | 827645 | 1 | 827645
2 | SUMINISTRO DISCO DURO 6TB, SATA. TIPO OPTIMO PARA USO 24/7 ESPECIAL VIDEO VIGILANCIA. | D.D. 6TB | UND | 942599 | 1 | 942599
3 | SUMINISTRO CÁMARA A COLOR, TECNOLOGIA DIGITAL 4mpx, POE, H265, USO INTERIOR Y/O EXTERIOR, RESOLUCION VIDEO HD 2560 × 1440 a 20fps, ILUMINACION NOCTURNA CON INFRARROJO DE LEDS, LENTE 2.8MM-3.6MM, ALCANCE INFRAROJOS DE HASTA 30 MTS, RESISTENTE AL AGUA Y AL POLVO CON CLASIFICACIÓN IP66/67, ESPECIAL VIDEO VIGILANCIA. | Cámara digital, POE, FIJA 4mpx. H265 | UND | 535143 | 3 | 1605429
4 | SUMINISTRO MONITOR LED TAMAÑO 32 PULGADAS" LED FHD CON CABLE HDMI Y SOPORTE DE PARED. | Monitor CCTV | UND | 1472863 | 1 | 1472863
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UPS INTERACTIVA SOPORTE 1500VA/800W, VOLTAJE: 120V, EN CASO DE CORTE 45 MINUTOS MINIMO DE RESPALDO, SEIS (6) SALIDAS, CON RESPALDO, REGULACIÓN Y SUPRESIÓN DE PICOS. | UPS 1,5 KVA | UND | 553469 | 1 | 553469
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RACK 5RU, MEDIDAS 30 ALTO 31 PROFUNDO 51 ANCHO, SISTEMA DE VENTILACIÓN: MICRO RANURAS RECTANGULARES SOBRE LOS LATERALES DE LA PUERTA, ASÍ COMO EN EL TECHO Y BASE DE LA ESTRUCTURA, TECHO CON RANURA PROTEGIDA POR REJILLA PLÁSTICA CON un (1) EXTRACTOR 110V. GARANTÍA 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA. PROTECCIÓN ELÉCTRICA: CABLE EQUIPOTENCIAL DE CONEXIÓN. ELÉCTRICA EN LAS SUPERFICIES METÁLICAS EXPUESTAS QUE TRANSPORTAN CORRIENTE, COMO PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS RESIDUALES. SEGURIDAD. CERRADURA: EN LA PUERTA FRONTAL. | GABINETE RACK | UND | 725067 | 1 | 725067
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MULTITOMA: PARA RACK 8 SALIDAS SOPORTE TECNOLOGICO PDU. | PDU | UND | 459340 | 1 | 459340
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CON CABLE UTP CATEGORÍA NO. 6 INCLUYE TOMA DE DATOS, TUBOS EMT ¾ DESDE EL RACK A LOS PUNTOS DE CONEXIÓN DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, GRAPAS, UNION O ENTRADA A CAJA, CURVA, CHAZOS Y TORNILLOS, CANALETA METÁLICA O PVC, PUNTOS MARQUILLADOS. | PUNTO DE RED | UND | 517531 | 3 | 1552593
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PROTECCIÓN PARA CÁMARA DE SEGURIDAD | CAJA SEGURIDAD | UND | 276794 | 2 | 553588
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA EQUIPOS Y ELEMENTOS CCTV (INCLUYE PUESTA A TIERRA CON VARILLA DE COBRE, CONECTORES, CABLE ELÉCTRICO.) | PUESTA A TIERRA | UND | 748629 | 1 | 748629
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO 110V RED NORMAL (INCLUYE ACOMETIDA HASTA 12MTS, ACCESORIO TERMINAL COMO PLAFÓN, TOMA Ó INTERRUPTOR, CAJA RECTANGULAR, CANALETA PLÁSTICA Y/O TUBO PVC O EMT CON ACCESORIOS DE CONEXIÓN) - INCLUYE MARCADORES O ROTULADO DE IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA RETIE | PUNTO ELECTRICO | UND | 479808 | 1 | 479808
12 | MANO DE OBRA INSTALACIÓN EQUIPOS SISTEMA CCTV, INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS, ENTREGA DE PLANOS Y CLAVES DE SEGURIDAD USUARIO Y ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CCTV. | MANO DE OBRA | M.O. | 4087531 | 1 | 4087531
SEDE SAN PABLO BOLIVAR
1 | SUMINISTRO EQUIPO PARA GRABACION Y ADMINISTRACION VIDEOS NVR, MÍNIMO 4CH, CANTIDAD MÍNIMA DE PUERTOS POE 4, H.265, TIPO RESOLUCIÓN 4K, ACCESO REMOTO, SALIDA HDMI, VGA, CONECTORES ENTRADA RJ-45, CAPACIDADA ALMACENAMIENTO 10TB, CONEXIÓN REMOTA. | NVR | UND | 827645 | 1 | 827645
2 | SUMINISTRO DISCO DURO 6TB, SATA. TIPO OPTIMO PARA USO 24/7 ESPECIAL VIDEO VIGILANCIA. | D.D. 6TB | UND | 942599 | 1 | 942599
3 | SUMINISTRO CÁMARA A COLOR, TECNOLOGIA DIGITAL 4mpx, POE, H265, USO INTERIOR Y/O EXTERIOR, RESOLUCION VIDEO HD 2560 × 1440 a 20fps, ILUMINACION NOCTURNA CON INFRARROJO DE LEDS, LENTE 2.8MM-3.6MM, ALCANCE INFRAROJOS DE HASTA 30 MTS, RESISTENTE AL AGUA Y AL POLVO CON CLASIFICACIÓN IP66/67, ESPECIAL VIDEO VIGILANCIA. | Cámara digital, POE, FIJA 4mpx. H265 | UND | 508011 | 4 | 2032044
4 | SUMINISTRO MONITOR LED TAMAÑO 32 PULGADAS" LED FHD CON CABLE HDMI Y SOPORTE DE PARED. | Monitor CCTV | UND | 1472863 | 1 | 1472863
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UPS INTERACTIVA SOPORTE 1500VA/800W, VOLTAJE: 120V, EN CASO DE CORTE 45 MINUTOS MINIMO DE RESPALDO, SEIS (6) SALIDAS, CON RESPALDO, REGULACIÓN Y SUPRESIÓN DE PICOS. | UPS 1,5 KVA | UND | 553469 | 1 | 553469
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RACK 5RU, MEDIDAS 30 ALTO 31 PROFUNDO 51 ANCHO, SISTEMA DE VENTILACIÓN: MICRO RANURAS RECTANGULARES SOBRE LOS LATERALES DE LA PUERTA, ASÍ COMO EN EL TECHO Y BASE DE LA ESTRUCTURA, TECHO CON RANURA PROTEGIDA POR REJILLA PLÁSTICA CON un (1) EXTRACTOR 110V. GARANTÍA 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA. PROTECCIÓN ELÉCTRICA: CABLE EQUIPOTENCIAL DE CONEXIÓN. ELÉCTRICA EN LAS SUPERFICIES METÁLICAS EXPUESTAS QUE TRANSPORTAN CORRIENTE, COMO PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS RESIDUALES. SEGURIDAD. CERRADURA: EN LA PUERTA FRONTAL. | GABINETE RACK | UND | 725067 | 1 | 725067
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MULTITOMA: PARA RACK 8 SALIDAS SOPORTE TECNOLOGICO PDU. | PDU | UND | 459340 | 1 | 459340
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CON CABLE UTP CATEGORÍA NO. 6 INCLUYE TOMA DE DATOS, TUBOS EMT ¾ DESDE EL RACK A LOS PUNTOS DE CONEXIÓN DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, GRAPAS, UNION O ENTRADA A CAJA, CURVA, CHAZOS Y TORNILLOS, CANALETA METÁLICA O PVC, PUNTOS MARQUILLADOS. | PUNTO DE RED | UND | 517531 | 4 | 2070124
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PROTECCIÓN PARA CÁMARA DE SEGURIDAD | CAJA SEGURIDAD | UND | 269535 | 3 | 808605
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA EQUIPOS Y ELEMENTOS CCTV (INCLUYE PUESTA A TIERRA CON VARILLA DE COBRE, CONECTORES, CABLE ELÉCTRICO.) | PUESTA A TIERRA | UND | 748629 | 1 | 748629
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO 110V RED NORMAL (INCLUYE ACOMETIDA HASTA 12MTS, ACCESORIO TERMINAL COMO PLAFÓN, TOMA Ó INTERRUPTOR, CAJA RECTANGULAR, CANALETA PLÁSTICA Y/O TUBO PVC O EMT CON ACCESORIOS DE CONEXIÓN) - INCLUYE MARCADORES O ROTULADO DE IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA RETIE | PUNTO ELECTRICO | UND | 479808 | 1 | 479808
12 | MANO DE OBRA INSTALACIÓN EQUIPOS SISTEMA CCTV, INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS, ENTREGA DE PLANOS Y CLAVES DE SEGURIDAD USUARIO Y ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CCTV. | MANO DE OBRA | M.O. | 4087531 | 1 | 4087531
SEDE CANTAGALLO BOLIVAR
1 | SUMINISTRO EQUIPO PARA GRABACION Y ADMINISTRACION VIDEOS NVR, MÍNIMO 4CH, CANTIDAD MÍNIMA DE PUERTOS POE 4, H.265, TIPO RESOLUCIÓN 4K, ACCESO REMOTO, SALIDA HDMI, VGA, CONECTORES ENTRADA RJ-45, CAPACIDADA ALMACENAMIENTO 10TB, CONEXIÓN REMOTA. | NVR | UND | 827645 | 1 | 827645
2 | SUMINISTRO DISCO DURO 6TB, SATA. TIPO OPTIMO PARA USO 24/7 ESPECIAL VIDEO VIGILANCIA. | D.D. 6TB | UND | 1193451 | 1 | 1193451
3 | SUMINISTRO CÁMARA A COLOR, TECNOLOGIA DIGITAL 4mpx, POE, H265, USO INTERIOR Y/O EXTERIOR, RESOLUCION VIDEO HD 2560 × 1440 a 20fps, ILUMINACION NOCTURNA CON INFRARROJO DE LEDS, LENTE 2.8MM-3.6MM, ALCANCE INFRAROJOS DE HASTA 30 MTS, RESISTENTE AL AGUA Y AL POLVO CON CLASIFICACIÓN IP66/67, ESPECIAL VIDEO VIGILANCIA. | Cámara digital, POE, FIJA 4mpx. H265 | UND | 508011 | 4 | 2032044
4 | SUMINISTRO MONITOR LED TAMAÑO 32 PULGADAS" LED FHD CON CABLE HDMI Y SOPORTE DE PARED. | Monitor CCTV | UND | 1472863 | 1 | 1472863
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UPS INTERACTIVA SOPORTE 1500VA/800W, VOLTAJE: 120V, EN CASO DE CORTE 45 MINUTOS MINIMO DE RESPALDO, SEIS (6) SALIDAS, CON RESPALDO, REGULACIÓN Y SUPRESIÓN DE PICOS. | UPS 1,5 KVA | UND | 929747 | 1 | 929747
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RACK 5RU, MEDIDAS 30 ALTO 31 PROFUNDO 51 ANCHO, SISTEMA DE VENTILACIÓN: MICRO RANURAS RECTANGULARES SOBRE LOS LATERALES DE LA PUERTA, ASÍ COMO EN EL TECHO Y BASE DE LA ESTRUCTURA, TECHO CON RANURA PROTEGIDA POR REJILLA PLÁSTICA CON un (1) EXTRACTOR 110V. GARANTÍA 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA. PROTECCIÓN ELÉCTRICA: CABLE EQUIPOTENCIAL DE CONEXIÓN. ELÉCTRICA EN LAS SUPERFICIES METÁLICAS EXPUESTAS QUE TRANSPORTAN CORRIENTE, COMO PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS RESIDUALES. SEGURIDAD. CERRADURA: EN LA PUERTA FRONTAL. | GABINETE RACK | UND | 1047557 | 1 | 1047557
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MULTITOMA: PARA RACK 8 SALIDAS SOPORTE TECNOLOGICO PDU. | PDU | UND | 459340 | 1 | 459340
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CON CABLE UTP CATEGORÍA NO. 6 INCLUYE TOMA DE DATOS, TUBOS EMT ¾ DESDE EL RACK A LOS PUNTOS DE CONEXIÓN DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, GRAPAS, UNION O ENTRADA A CAJA, CURVA, CHAZOS Y TORNILLOS, CANALETA METÁLICA O PVC, PUNTOS MARQUILLADOS. | PUNTO DE RED | UND | 335699 | 4 | 1342796
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PROTECCIÓN PARA CÁMARA DE SEGURIDAD | CAJA SEGURIDAD | UND | 139587 | 3 | 418761
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA EQUIPOS Y ELEMENTOS CCTV (INCLUYE PUESTA A TIERRA CON VARILLA DE COBRE, CONECTORES, CABLE ELÉCTRICO.) | PUESTA ELECTRICA | UND | 748629 | 1 | 748629
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO 110V RED NORMAL (INCLUYE ACOMETIDA HASTA 12MTS, ACCESORIO TERMINAL COMO PLAFÓN, TOMA Ó INTERRUPTOR, CAJA RECTANGULAR, CANALETA PLÁSTICA Y/O TUBO PVC O EMT CON ACCESORIOS DE CONEXIÓN) - INCLUYE MARCADORES O ROTULADO DE IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA RETIE | PUNTO ELECTRICO | UND | 479808 | 1 | 479808
12 | MANO DE OBRA INSTALACIÓN EQUIPOS SISTEMA CCTV, INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS, ENTREGA DE PLANOS Y CLAVES DE SEGURIDAD USUARIO Y ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CCTV. | MANO DE OBRA | M.O. | 4087531 | 1 | 4087531
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | 44256457