## TABLAS OCULARES
FORMULARIO No.07 - APLICABILIDAD IVA
Proceso de MINIMA CUANTIA No. 185 - DIGSA - CENAC REGIONAL FLORENCIA 2024.
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE LOS SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS12 “FLORENCIA – CAQUETÁ”, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BICAZ “SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ” Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BIMEJ “VEREDA VENECIA FLORENCIA, CAQUETÁ”, PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL FLORENCIA” PARA LA VIGENCIA 2024.
NOTA 1:Se deberá discriminar para cada ítem el IVA (si aplica), dando aplicabilidad a lo establecido en las normas tributarias vigentes (Estatuto Tributario), en caso de presentarse bienes y/o servicios exentos y/o excluidos del IVA, el oferente lo estipulará en el mismos Formato con la palabra “Exento” o “Excluido”, como aplique para cada caso.
NOTA 2: el adjudicatario deberá presentar su facturación teniendo en cuenta las tarifas del IVA estipuladas en el Formulario No.07.
NOTA 3: La presentación de este documento será obligatoria para todos los oferentes como requisito habilitante, es decir, que en el caso que no se anexe en la propuesta, el comité económico, en su primer informe de evaluación lo solicitará, sin embargo, de no allegarse durante el plazo estimado para subsanar se encontrara inmerso en causal de rechazo. Por otra parte, únicamente la “modificación, aclaración o corrección” de este documento será requerida al oferente adjudicatario antes de la suscripción del acta de inicio.
NOTA 4: Con relación al Formulario No. 07, el evaluador económico podrá verificar que las tarifas sean las correctas según la normatividad tributaria vigente y tendrá la potestad de solicitar únicamente al contratista o adjudicatario la aclaración, cuando se requiera o sea necesario tal y como se menciona en la nota anterior.
VER NOTAS ADICIONALES EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
NOMBRE DE LA EMPRESA:
NIT DE LA EMPRESA
ITEM | CÓDIGO UNSPC |  | CARACTERISTICAS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | DILIGENCIE LA TARIFA DEL IMPUESTO IVA APLICABLE DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA VIGENTE.
1 | 81101500 |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE LOS SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS12 “FLORENCIA – CAQUETÁ”, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BICAZ “SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ” Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BIMEJ “VEREDA VENECIA FLORENCIA, CAQUETÁ”, PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL FLORENCIA” |  | SERVICIO | 1
CONTROL DE LA INTERVENTORÍA EN EL CONTRATO:
Jurídico
1. | En cuanto al alcance del proyecto: - obligaciones.
2. | Fuerza mayor y caso fortuito.
3. | Controlar los imprevistos presentados.
4. | Otras circunstancias que afecten el alcance.
5. | En cuanto al plazo: - Fecha de inicio del contrato.
6. | Fecha de terminación del contrato.
7. | También se debe ejercer este control en los amparos de la garantía del contrato de obra: en los subcontratos: en los contratos adicionales: en caso de suspensiones y reinicio.
8. | Concepto jurídico respecto a prorrogas, adiciones y/o suspensiones.
Técnico
1. | En la contratación de personal del contratista.
2. | En la nomina y liquidaciones que realice el contratista.
3. | En los pagos de seguridad social y ARL a los que está obligado el contratista.
4. | En caso de reclamaciones presentadas al contratista.
5. | En caso de accidentes o conflictos que se presenten con el contratista.
Financiero
1. | Pago de IVA.
2. | Pago de retefuente e ICA.
3. | Pago del FIC.
4. | Pago de otros impuestos, tasas, estampillas o multas que tengan ocurrencia por el contrato de obra.
En programas especiales
1. | En salud ocupacional.
2. | En seguridad industrial.
3. | En impacto urbano (Plan desvió-vallas-para mitigar el impacto urbano).
4. | En gestión ambiental.
5. | En gestión social.
6. | Plan aseguramiento de calidad.
La interventoría deberá minimizar los posibles riesgos teniendo en cuenta:
1. | Lista de probables contingencias.
2. | Probabilidad de ocurrencia.
3. | Evaluación cuantitativa.
4. | Propuesta de solución.
5. | Impacto de solución: tiempo, dinero y recursos.
6. | Designación de responsabilidades de las soluciones.
7. | Controles: monitoreo – cambios.
ÍTEMS(MANTENIMIENTO) SOBRE LOS CUALES SE EFECTUARA LA INTERVENTORÍA
ESM BAS12 FLORENCIA CAQUETA :
CLASIFICADOR RUBRO PRESUPUESTAL C-1505-0100-6-0-1505031-02
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BAS12 “FLORENCIA – CAQUETÁ”.
No. SERIE: N/A
PLACA MILITAR: (SI APLICA) N/A
PLACA CIVIL: (SI APLICA) N/A
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: DISPENSARIO MEDICO - BASPC 12
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000295
CENTRO DE COSTOS: N/A
PRELIMINARES:
ITEM | CODIGO DANE | CODIGO UNSPSC | CODIGO OTAN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO |  | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD TOTAL
1 | 54740 | 72151501 | N/A | DESMONTE DE LÁMPARAS EXISTENTES. (Incluye: cargue y retiro de material desmontado). |  | UNIDAD | 20
2 | 54310 | 72141510 | N/A | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED. (Incluye: cargue y retiro de escombros). |  | M2 | 10
3 | 54621 | 72101510 | N/A | DESMONTE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS. (Incluye: cargue y retiro de material desmontado). |  | UNIDAD | 14
4 | 54310 | 72141510 | N/A | DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO a=0.15 m. (Incluye: cargue y retiro de escombros). |  | M2 | 25
MAMPOSTERIA
5 | 54790 | 72152001 | N/A | INSTALACIÓN DE MURO EN SUPER BOARD DOBLE CARA E=0.11 M, CAL. 10MM. (Perfilería Cal. 24 cada 60 cm.). Incluye: Con borde biscelado, UNA (01) mano en pintura tipo 2 y DOS (02) manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones. Todos los insumos necesarios para su correcta instalacion; asi(Perfil canal metalixo, perfil paral metalico, perfil omega metalico, perfil tipo c estructural, Clavo para fijación con pistola de impacto Diámetro ¼” Longitud 1” y 1¼”, Anclaje de nylon de expansión rápida Diámetro ¼” Longitud 1½” y 1¼”, Tornillo autorroscante de cabeza extraplana y punta aguda para perfiles cal. 22 a 26 Nº 8 x ½”, Tornillo autorroscante de cabeza extraplana y punta de broca para perfiles cal. 14 a 20 Nº 8 x ½”, Tornillo tipo drywall Nº 6 x 1” con rosca para madera, Tornillo tipo drywall Nº 6 x 1”, punta de broca perfiles cal. 14 a 22, Anclaje metálico colapsible # 3/8” espesor de placa desde 10 mm hasta 20 mm, Cinta de refuerzo para el tratamiento de juntas invisibles de las placas Superboard tanto al exterior como al interior, Masillas para el tratamiento de la superficie de la placa Superboard, Refuerzos y dilataciones metálicos y de PVC. ). |  | M2 | 35
PINTURAS
6 | 54720 | 72151302 | N/A | APLICACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye: UNA (01) mano en pintura tipo 2 y DOS (02) manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado. |  | M2 | 300
7 | 54720 | 73181104 | N/A | MANTENIMIENTO, RESANE, APLICACIÓN PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 MÁS ACRILCOR SELLANTE, CORONA O SIMILAR 3 MANOS. SOBRE ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS EN MAMPOSTERÍA DE BLOQUE, ENCINTADO Y ENMASILLADO SOBRE MUROS DE SISTEMA SECO. (Incluye: UN (01) resane en estuco, UNA (01) mano en pintura tipo 2 y DOS (02) manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado. |  | M2 | 1230
8 | 54720 | 72101507 | N/A | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (Incluye: estuco, UNA (01) mano en pintura tipo 2 y DOS (02) manos en pintura tipo 1 para exteriores, filos y dilataciones). |  | M2 | 715
INSTALACIONES ELECTRICAS
9 | 54611 | 76111503 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, potencia 45 W, temperatura de color 6000k o similar, led tipo 2835, flujo luminoso 4000lm (±10%), Angulo 110°, voltaje 100/277 vac, driver 0-10v, fp>0.90, horas de vida útil 50.000 horas, garantía de CINCO (05) años o superior. La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. Incluye: monte y desmonte luz existente accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. |  | UNIDAD | 30
10 | 54611 | 83101800 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE TOMACORRIENTES DOBLE CON POLO A TIERRA (2P+T) GRADO HOSPITALARIO (HG) 20ª 127, V (NEMA5-20R) CON TIERRA AISLADA, CANALETA METALICA BLANCA O BEIGE DE 120*150 MM; CABLE DE COBRE HFFR LS CT No. 12 AWG; LONGITUD Prom 4 mtrs. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO Y CORRESPONDIENTE PARA SU CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" CABLE No. 12 AWG - SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" CABLE No. 12 AWG - SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" CABLE No. 12 AWG - SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" CABLE No. 12 AWG. (Incluye regata, sellado en muro, todo el material y elementos para su correcto funcionamiento y montaje). |  | UNIDAD | 30
11 | 54619 | 72151605 | N/A | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS (CONECTORES PARA ENLAZAR LAS REDES DE TELEFONIA Y REDES DE DATOS) Y/O REMPLAZO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD(DISPOSITIVOS DE RED PARA MANTENER ORGANIZADO EL CENTRO DE REDES Y SALA DE SERVIDORES, ) CATEGORÍA 6A DE 2M PARA RACK DE DATOS. Y/O REMPLAZO E INSTALACIÓN JACK 6A F/UTP ZMAX BLANCO B. Y/O REMPLAZO E INSTALACIÓN CABLE UTP CAT 6A., SISTEMAS DE ALOINEACION ININTERRUMPIDA, VARIADORES DE FRECUENCIA Incluye: regateo y distribución de puntos por área (se deben tener en cuenta las ubicaciones de los puntos existentes), herramientas necesarias para su correcta instalacion, materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. |  | UNIDAD | 4
12 | 54611 | 72151500 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO 8" INCRUSTAR DE 24 W; Temperatura de color 6500 K (DL) Acabado Blanco Potencia de entrada 24 W Flujo luminoso 2040 lm Grado de protección IP IP20 Tensión de operación 120-277 V 50/60 Hz Ángulo de apertura 120° Dimensiones (DxH) Φ300x20 mm Corriente de entrada 0.222 A @ 120 V Tipo de distribución Directa simétrica Tipo de montaje Incrustar Factor de potencia 0.9 Reproducción de color (IRC) >80 Chasis Aluminio + PC Distorsión armónica (THD),Diseño moderno con fuente LED SMD y difusor opalizado Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado Ganchos de sujeción con resorte para fácil instalación; Marco moldeado a presión con difusor opalizado, Directo Simétrico, Garantía de 5 años; Incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. |  | UNIDAD | 40
13 | 54611 | 83101800 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DOBLE EN MURO - INTERRUPTOR DOBLE TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG INCLUYE APARATO PROM 5 M - INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE COLOR BLANCO CON POLO A TIERRA. (Incluye regata, sellado en muro, todo el material y elementos para su correcto funcionamiento y montaje). |  | UNIDAD | 4
14 | 54611 | 83101800 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No. 12 AWG PROM 4M. (Incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)
15 | 54619 | 83101800 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA , CAJA DE PROTECCION,LINEA REPARTIDORA, CONTADOR, INTERRUPTORES, ALAMBRE DE COBRE No. 12 THHN AWG PROM 5M - TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA 15A 125V208/V NEMA 5-20R, TERMINALES DE TORNILOS APROPIADOS PARA RECIBIR ALAMBRE DE COBRE NO. 12, CON UN AMBIENTE DE OPERACION DE DE 0 A 40 GRADOS CENTIGRADOS, TECNOLOGIA SWPM/IGBT, TERMINALES DE PONCHAR EN AMBOS SENTIDOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE ENTRADA Y SALIDA DE UPS, GARANTIZAR LA CONEXION Y FUNCIONAMIENTIO DE LOS CIRCUITOS DE LA CORRIENTE INSTALADOS (Incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento). |  | UNIDAD | 30
16 | 54611 | 72151500 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR SOLAR LED 300W, compuesto por un chasis resistente de aluminio, lente óptico cóncavo traslúcido proporciona una distribución de luz uniforme y de alta calidad,en acabado blanco,Temperatura de trabajo: -20ºC + 40ºC, Potencia: 300W, Temperatura de color (K): 6500K, Flujo luminoso inicial (Lm): 4100Lm, Batería: 3.2V 30AH Lipo4, Potencia panel monocristalino: 5V/30W, Tiempo de recarga: >4-6H @4.000Lux, Autonomía de operación: >10-12H, Dimerizable: No Dimerizable, Dimensiones (mm): 360.5×300.5×46.5 mm, Dimensión panel (mm): 430×390×17 mm, Grado de protección: IP65 Incluye: Reflector Led Exterior Solar 300W; Control remoto infrarrojo; Cable entre panel y reflector; Lúmenes: 24.000; Batería: 25.000 MAH; Fotocelda: Incluida en el panel solar. |  | UNIDAD | 10
PAÑETES - RESANES y PISOS
17 | 54740 | 72152504 | N/A | MANTENIMIENTO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL (Incluye: hidrolavado y desmanchado de pisos en granito de marmol, con limpiador, pulida, y brillada). |  | M2 | 800
18 | 54790 | 72103300 | N/A | MANTENIMIENTO DE MESÓN EN GRANITO PULIDO NEGRO (Incluye: pulida, lavado e impermeabilizado con hidrófugo). |  | M2 | 35
19 | 54740 | 72152504 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANO DE MÁRMOL P5 PAYANDE 30 X 30 CM, FONDO SEGÚN DISEÑO. (Incluye: destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelación y dilatación en bronce). |  | M2 | 50
20 | 54740 | 72152504 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERÁMICA PISO ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO 25X40CM. (Incluye: mano de obra, pegante, aplicación boquilla y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación). |  | M2 | 20
21 | 54310 | 72141510 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED BAÑOS CERÁMICA 25 * 40 COLOR BLANCO (Incluye: pegacor y emboquillado, remates y filos esquineros). Incluye materiales. |  | M2 | 20
22 | 54740 | 72152504 | N/A | GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA Granito fundido en sitio h = 10cm. (Incluye: fundida, pulida y brillada) (Color según diseño). Incluye mano de obra, material y maquinaria. |  | M | 120
CUBIERTA
23 | 54522 | 72152601 | N/A | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de tejas caballetes y accesorios, revisión ajuste limpieza manual, aplicación si es necesario de pintura exterior tipo esmalte o vinilo acrílico color institucional, de anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y correas) Incluye reinstalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. |  | M2 | 200
24 | 54522 | 72152601 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MASTER MIL, ancho efectivo de 1m, pintada. Incluye reemplazo de perfil de lámina delgada PHR ASTM A500 grado 50, (calibre se ajustará según el diseño si es necesario). Incluye vigas, cerchas, correas, tratamiento anticorrosivo y esmalte). Incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje, así como la aplicación de anticorrosivo de alta calidad, UNA (01) capa de pintura según el diseño especificado. |  | M2 | 300
25 | 54522 | 72152601 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE MASTER MIL. Tipo acceso o similar. (Sección = Largo: 2.00m, ancho: 1.00m). (Incluye instalación, tornillo fijador, sellador de perforaciones, anclajes, y todo lo requerido para su funcionamiento, cada perforación debe tener aplicación silicona exterior alta resistencia anti hongos, excelente resistencia a la intemperie). Con traslapo de 0.30m entre ellas. Área de dirección y bodegas. |  | M | 30
26 | 54699 | 72152605 | N/A | PINTURA DE CUBIERTA (Incluye: aplicación de anticorrosivo color gris plata o aluminio grano fino y pintura esmalte para estructura metálica). Incluye mano de obra, herramientos y demas elementos que garanticen su correcta aplicación. |  | M2 | 780
27 | 54522 | 72152601 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MASTER MIL, ancho efectivo de 1m, pintada. Incluye estructura en perfil lámina delgada PHR ASTM A500 grado 50, (calibre ajustará según diseño) Incluye vigas, cerchas, correas, tratamiento anticorrosivo y esmalte). Incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje. |  | M2 | 32
28 | 54760 | 72152604 | N/A | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA EXTERIOR. Perfilería rectangular de 76x38x1.6 Área total: 18 m² (6x3). Incluye: soldadura profesional, aplicación de anticorrosivo de alta calidad, aplicación capa de pintura conforme al diseño especificado. |  | UNIDAD | 1
29 | 54522 | 72152601 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MASTER MIL, ancho efectivo de 1m, pintada. Incluye estructura en perfil lámina delgada PHR ASTM A500 grado 50, (calibre ajustará según diseño) Incluye vigas, cerchas, correas, tratamiento anticorrosivo y esmalte). Incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje. |  | M2 | 15
30 | 54760 | 72152604 | N/A | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA EXTERIOR. Perfilería rectangular de 76x38x1.6 Área total: 18 m² (6x3). Incluye: soldadura profesional, aplicación de anticorrosivo de alta calidad, aplicación capa de pintura conforme al diseño especificado. |  | UNIDAD | 1
CIELO RASOS
31 | 4631003 | 30161604 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO SUSPENDIDO PVC CAL #6 JUNTA PERDIDA. Incluye Perfilería metálica, Cal. 24-26, estructura cada 50 cm; viguetas en acero galvanizado (que van en el sentido de las láminas de pvc) a 110 cm de separación y omegas en acero galvaniado moduladas a 50cm una de la otra. Perimetrales de un peso de 1.17 kg por perfil, uniones en H, angulos en acero galvaniados (para dar soporte y nivelación al cielorraso), |  | M2 | 350
CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO
32 | 54760 | 30171706 | N/A | DESMONTE PUERTAS MADERA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE EN VIDRIO CON DISEÑO DE PELICULA MODERNO Y AGRADABLE, VIDRIO TEMPLADO E=8 MMS DE 1.50 x 2,20 HERMÉTICA CON MARCO EN ALUMINIO. CON MANIJAS DE METAL CON CERRADURA, Incluye cargue y retiro de material desmontado. (Incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento). Puertas No. 1 - 2 Atención Prioritaria. |  | UNIDAD | 2
33 | 54760 | 30171706 | N/A | DESMONTE PUERTAS MADERA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE EN VIDRIO CON DISEÑO PELICULA MODERNO, TEMPLADO E=8 MMS DE 1.40 x 2,10 HERMÉTICA CON MARCO EN ALUMINIO, CON MANIJAS DE METAL CON CERRADURA Incluye cargue y retiro de material desmontado. (Incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento). Puertas No. 3 Atención Prioritaria. |  | UNIDAD | 1
34 | 54760 | 30171706 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE METALICA EN LAMINA LISA 1.50 CM X2,10 CM HIGIENICAS, DE DOBLE HOJA, ANCHO DE LAMINA DE 1.500 a 2.100 mm, Panel antibacteriano de alta presión, Ventana integrada, con persiana veneciana, vidrio electro polarizado, espesor: 32mm, densidad: 50km/m3, DE USO HOSPITALARIO, EXCELENTES ACABADOS, VENTANILLA EN VIDRIO 40CMX 40 CM, CALIBRE: 4MM, INCLUYE PIVOTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Procedimientos. |  | UNIDAD | 1
35 | 54760 | 30171706 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE METALICA EN LAMINA LISA 1.40 CM X2,10 CM HIGIENICAS, DE DOBLE HOJA, ANCHO DE LAMINA DE 1.400 a 2.100 mm, Panel antibacteriano de alta presión, Ventana integrada, con persiana veneciana, vidrio electro polarizado, espesor: 32mm, densidad: 50km/m3, DE USO HOSPITALARIO, EXCELENTES ACABADOS, VENTANILLA EN VIDRIO 40CMX 40 CM, CALIBRE: 4MM, INCLUYE PIVOTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Observación. |  | UNIDAD | 1
36 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA CAMILLA COLOR AZUL. Incluye punteras, accesorios, herramienta y mano de obra. |  | ML | 20
37 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN MADERA ENTAMBORADA. CON MADERA EN (CEDRO CAQUETA , CEDRO MACHO,CAOBA) (Incluye marco, pintura, chapa de bola en acero inoxidable y todos los accesorios requeridos para el correcto montaje). (H215cm X 91cm). |  | UNIDAD | 6
38 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA SEGURIDAD ANTIRREFLECTORA. Películas de seguridad anti-raya reflectiva bronce tipo espejo con protección solar de 4 micras en ventanería. |  | M2 | 40
39 | 54560 | 72152400 | N/A | MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTA SENCILLA DE MADERA. (Incluye desmonte, remosion de la pintura,lijada, resanada, aplicación pintura color blanco , suministro e instalación de chapa de bola en acero inoxidable de seguridad incluye juego de llaves y reinstalación puerta). Incluye materiales. |  | UNIDAD | 58
40 | 54760 | 72152301 | N/A | DESMONTE, MATENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijada, pintura esmalte, silicona incluye reinstalación). |  | UNIDAD | 62
41 | 54760 | 72153000 | N/A | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA – PUERTAS. (Incluye: desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lámina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte, suministro e instalación de chapa de bola en acero inoxidable de seguridad incluye juego de llaves y reinstalación). Compuesta por: EQUIPO BÁSICO (Herramienta menor). MANO DE OBRA AA (Albañilería). PABMERIL Pliego 9" x 11". MANO DE OBRA CC (Pintura). ANTICORROSIVO PREMIUM - Tipo pintuco Ref. 513 o equivalente. ESMALTE SINTÉTICO PINTULUX - Tipo pintuco Ref. según color diseño o equivalente. Thinner Cepillo de acero de 18". Lamina cold rolled cal. 18. |  | M2 | 9
42 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EXTRACTOR DE AIRE. Extractor de aire de pared silencioso. Tamaño: 39,5cmx39,5cm. Motor: 1HP potencia. (Incluye: suministro e instalación). |  | UNIDAD | 6
43 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO. Ventana sistema 80-25. Vidrio templado: 5 mm de espesor, incoloro. Película control visual: polarizada de micras al 80% de opacidad. Composición: DOS (02) hoja deslizante DOS (02) hoja fija, rodachinas, cerradura BRIO. Incluye: alfajía y accesorios para instalación, empaque y sellado. (1,10 x 0,40 m). (INCLUYE APERTURA DE VANOS EN MAMPOSTERÍA). Toma de muestras. |  | UNIDAD | 1
APARATOS SANITARIOS
44 | 54621 | 72101510 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO SANITARIO Tipo MONTECARLO NOVO AL. HET EN CAJA. Color Blanco Ref. 02909100-1 o equivalente. (Incluye sanitario one piece, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación). |  | UNIDAD | 16
45 | 54560 | 72101510 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DESAGÜE 2" L= 1.5m max. Incluye: PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGÜES (Incluye accesorios, yee y codo para su puesta en funcionamiento). |  | UNIDAD | 8
46 | 54560 | 72101510 | N/A | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2". (Incluye: accesorios tubería, servicios de instalación– sanitaria y morteros de resane.), L= 2.5m max. |  | UNIDAD | 8
47 | 54621 | 72101510 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER Línea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011001 tipo corona o equivalente. Incluye desagüe automático, sifón botella, grapas 2 unid., acople. (INCLUYE CONJUNTO GRIFERÍA CROMADA 8" VENTO Ref. 591310001 Tipo Grival o equivalente e instalación). |  | UNIDAD | 16
VIDRIOS Y ESPEJOS
48 | 54710 | 72153002 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 5MM SANBLASTIADOS O TRANSPARENTES PARA VENTANAS. (Incluye silicona gotero, pegue, elementos de fijación, así como el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje y toda la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación). |  | M2 | 15
49 | 54710 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO 4 MM, BISELADO Y PULIDO CUATRO LADOS. (Incluye los elementos de fijación al muro). |  | M2 | 5
50 | 54710 | 72153000 | N/A | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO INCLINADO PARA DISCAPACITADOS DEL 10% 4 MM CRISTAL BISELADO CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE 010 M REVERSO EN ACERO GALVANIZADO CON 4 COLISONS PARA ADOSAR EN LA PARED Y UN CIERRE INTEGRADO ESQUINAS SOLDADAS Y PULIDAS, SEGÚN DETALLE |  | UNIDAD | 6
SEÑALIZACION
51 | 54760 | 72152400 | N/A | LETRERO EN ACRÍLICO PARA ÁREAS GENERALES CONSULTORIO, BAÑO, ÁREA ADMINISTRATIVA, PUNTOS DE ENCUENTRO, ALMACÉN Y DEMÁS. CON SEÑALIZACIÓN INCLUSIVA (BRAILLE Y LENGUAJE DE SEÑAS) LARGO X ANCHO: 30 CM X 20 CM. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje). |  | UNIDAD | 100
52 | 54760 | 31201513 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ANTIDESLIZANTE FUNDIDO Y CINTA FOTOLUMINISCENTE. Tipo granito fundido en los bordes de escalones de escaleras, rampas y pasillos empleando materiales de alta adherencia, para trafico pesado con banda/cinta fotoluminiscente. |  | ML | 50
EQUIPOS Y MOBILIARIO EN ACERO
53 | 88901 | 56110000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE REFERENCIA AISI 304 k18, CON ANCLAJE A PARED EN HIERRO, SIFÓN Y DESAGÜE. Incluye dos pocetas: DIMENSIONES DE MESÓN: 1,60mts de largo x 0,81mts de ancho. Con salpicadero de 10 cms y faldón 6cms. DIMENSIONES DE POCETA ESTANDAR: 52cms x 38cms x14cms profundidad. DIMENSIONES POCETA SOBREMEDIDA: Dimensiones 50cms x 38cms x30cms profundidad. (Incluye grifería según diseño y/o fluxómetro, y accesorios para desagüe). Áreas de: Consultorio de odontología, Vacunación y Área de procedimientos. |  | UNIDAD | 3
54 | 88901 | 56110000 | N/A | SUMINISTRO Y ADECUACIÓN CUARTO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS A TODO COSTO. Cerramiento de muro en ladrillo (área L 1.9 m X A 1.7 m X H 3 m), caída de agua H 2,9 m. Incluye: cimiento de muro, en concreto de resistencia 2500 psi, 20x30 cm. (CON REFUERZO EN ACERO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO MASTER1000 junta perdida. Incluye: perfilería, impermeabilización, terminado en pintura, materiales. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color BLANCO catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. Incluye: estructura y todos sus accesorios. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED. Incluye: la perforación del cielo raso, transformador (DRIVE SC) y todo lo necesario para su funcionamiento. MANTENIMIENTO ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE O SIMILAR TRES (03) MANOS. Incluye: estuco DOS (02) manos en pintura tipo 2 y UNA (01) mano en pintura tipo esmalte o similar filos y dilataciones, color de pintura verde ciprés y blanco almendra (MURO EXTERIOR). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO PARED 30 X 60 (MURO INTERIOR). SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE ALAMBRE No. 12 THHN HASTA 20 M CONEXIÓN A LA COMETIDA RED PRINCIPAL, ACCESORIOS BREAKERS Y CERTIFICACIÓN. Incluye: instalación, tubería y materiales. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DOBLE EN MURO. Incluye: regata, sellado en muro y accesorios. PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2". (Incluye: accesorios tubería, servicios de instalación– sanitaria y morteros de resane), L= 2.5m max. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE LAMAS EN LAMINA COLD ROLLED Cal. 18. Incluye: anticorrosivo más pintura electrostática con marco montante de rejilla de aislamiento en malla para evitar el ingreso de vectores. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA LÁMINA COLD ROLLED Cal. 18 TIPO PANEL 2,05 X 0,80 CON MARCO SENCILLO, CHAPETAS, PASADOR DE CIERRE Y PLATINA CON CERRADURA. Incluye: anticorrosivo más pintura esmalte más marco Cold Rolled cal, 18 cargados en concreto. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y GRANULAR, COMPACT MANUAL. Placa de entrepiso en metaldeck cal. 22 0,75mm concreto PSI (3000 o 3500 PSI), y malla electrosoldada Esp. 0,15m. FUNDICIÓN DE PLACA DE CONCRETO PARA PISO RÍGIDO DE 1.9 X 1.7 MTS X 15 CM DE ESPESOR. Incluye: instalación de malla electrosoldada. SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN BALDOSA TRÁFICO PESADO ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO 25X40CM. Incluye: mano de obra, pegante, aplicación boquilla y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. INSTALACIÓN PUNTO DESAGÜE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGÜES. (SIFON) Incluye: accesorios yee y codo, con una pendiente regular para la evacuación de vertimientos. CONEXIÓN A RED SANITARIA 10" X 8" Red de alcantarillado 250 mm. |  | UNIDAD | 1
55 | 54710 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 10mm. Vidrio templado: 10 mm de espesor, incoloro. Película control visual: papel biselado color BLANCO MATE para garantizar privacidad, reduciendo la transparencia sin comprometer la entrada de luz. Dimensiones cerramiento: 6 m2 con altura máxima de 2.20 metros. (DE PISO A TECHO). Fijación mediante puntos de anclaje al PISO, TECHO Y PAREDES ADYACENTES. Incluye puerta de vidrio de H200cm X 90cm de abertura batiente, chapa de seguridad: marca Yale, con sistema de llave y pestillo de alta seguridad, manija cromada: ergonomía y estética, resistente a la corrosión y bisagras cromadas: TRES (03) bisagras de alta resistencia. Revisar el área de instalación para identificar posibles obstáculos o requerimientos adicionales y confirmar las medidas exactas en el sitio para asegurar un ajuste perfecto y evitar discrepancias durante la ejecución. Oficina medicina laboral. |  | UNIDAD | 1
56 | 88901 | 56110000 | N/A | ADECUACIÓN PUESTO DE RECEPCIÓN PARA DOS PERSONAS EN L. Puesto de ancho 250 cm X 210. cms de largo. Material de ladrillo (Incluye: estuco y pintura blanca tipo epoxica). Compuestos por 2 superficies, una superficie de altura =110 x 30 cms de profundidad, con E =0.10 cm (MOSTRADOR). Otra superficie de altura 85 cms x 50 cms de profundidad, con E =0.10 cm (DE TRABAJO). Material granito pulido blanco. DOS (02) archivadores fijos con almacenamientos para 3 compartimientos chapa de seguridad. Agujeros pasa cables con opción de conexión eléctrica USB o toma de 110v. Revisar el área de instalación para identificar posibles obstáculos o requerimientos adicionales y confirmar las medidas exactas en el sitio para asegurar un ajuste perfecto y evitar discrepancias durante la ejecución. |  | UNIDAD | 1
57 | 88901 | 56110000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO EN MADERA. Armario DUAL V2, en madera de alta resistencia, con divisiones tipo entrepaño ajustables. Dimensiones: 2,20 metros de altura por 1.60 metros de ancho, acabado con barniz no tóxico y bordes redondeados para mayor seguridad. Color WENGUE. Incluye: fijación mediante anclajes adecuados a la estructura existente, garantizando estabilidad, nivelación y durabilidad. |  | UNIDAD | 1
58 | 88901 | 42211612 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE BRAZOS PARA EL INODORO PARA LOS DISCAPACITADOS FÍSICAMENTE. (Incluye Barra de seguridad para baño RECTA, en acero inoxidable de referencia AISI SAE 304 fabricado en tubería redonda diámetro 1" (25mm), Calibre 18 (espesor 1.2mm) DIMENSIONES: 0.60 mts). Incluye silicona, elementos de fijación, así como el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. |  | UNIDAD | 6
59 | 88901 | 42211613 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO PARA EL INODORO PARA LOS DISCAPACITADOS FÍSICAMENTE. (Incluye: Barra de seguridad para ducha TIPO L para ducha, en acero inoxidable AISI SAE 304 fabricado en tubería redonda diámetro 1 pulgada (25mm), Calibre 18 (espesor 1.2mm) DIMENSIONES: 0.60 mts X 0.60 mts). Incluye silicona, elementos de fijación, así como el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. |  | UNIDAD | 6
RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO
60 | 54611 | 72151605 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS CATEGORÍA 6A. (PUNTOS DE VOZ Y DATOS). Incluye: PATCH CORD CATEGORÍA 6A DE 2M PARA RACK DE DATOS, JACK 6A F/UTP ZMAX BLANCO B, CABLE UTP CAT 6A. Incluye: herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. CERTIFICACIÓN DIGITAL E IMPRESA PUNTOS Y DATOS. |  | UNIDAD | 18
ESM BIMEJ VENECIA FLORENCIA CAQUETA :
CLASIFICADOR RUBRO PRESUPUESTAL C-1505-0100-6-0-1505031-02
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BIMEJ “VEREDA VENECIA FLORENCIA.
No. SERIE: N/A
PLACA MILITAR: (SI APLICA) N/A
PLACA CIVIL: (SI APLICA) N/A
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: DISPENSARIO MEDICO - BIMEJ
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000297
CENTRO DE COSTOS: N/A
ITEM | CODIGO DANE | CODIGO UNSPSC | CODIGO OTAN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO |  | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD TOTAL
PRELIMINARES
61 | 54740 | 72151501 | N/A | DESMONTE DE LÁMPARAS EXISTENTES. (Incluye: cargue y retiro de material desmontado). |  | UNIDAD | 20
62 | 54310 | 72141510 | N/A | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED. (Incluye: cargue y retiro de escombros). |  | M2 | 120
63 | 54621 | 72101510 | N/A | DESMONTE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS. (Incluye: cargue y retiro de material desmontado). |  | UNIDAD | 6
64 | 54310 | 72102900 | N/A | DESMONTE DE MARCO Y PUERTA EN MADERA Y/O METALICAS. (Incluye traslado hasta sitio de cargue o de almacenamiento). |  | UNIDAD | 10
65 | 54621 | 72101510 | N/A | DESMONTE DE TANQUE ELEVADO. Incluye cargue y retiro de material desmontado según disponga la unidad. |  | UNIDAD | 1
66 | 54522 | 72152601 | N/A | DESMONTE DE CUBIERTA - TODO TIPO DE TEJAS (Incluye: cargue y retiro de material desmontado, herramienta y acsesorios para trabajo en alturas). |  | M2 | 194
67 | 54310 | 72101507 | N/A | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS (Incluye: cargue, retiro de escombros y disposición final a cargo del contratista). |  | M2 | 194
68 | 54560 | 72141500 | N/A | DEMOLICIÓN ANDEN PERIMETRAL (Incluye: rampa en concreto, cargue, retiro de escombros y disposición final a cargo del contratista). |  | M2
69 | 54560 | 72154032 | N/A | DESMONTE DE VENTANERIA (Incluye: cargue y retiro de material desmontado). |  | SERVICIO | 12
70 | 54621 | 72101510 | N/A | DEMOLICIÓN ESTRUCTURA SOPORTE TANQUE ELEVADO (Incluye: cargue, retiro de escombros y disposición final a cargo del contratista). |  | SERVICIO | 1
MAMPOSTERIA
71 | 54790 | 72152001 | N/A | SUMINISTRO Y ADECUACIÓN DE MURO DIVISIONARIO EN PANEL DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD, RESISTENCIA AL FUEGO NA Hr, SONIDO STC 50, ESPESOR DEL MURO 8.9 CM PESO TOTAL 18.7 KG/M² EN ÁREA DE ARCHIVO. INCLUTE INSTALACIÓN PUERTA EN MADERA (CEDRO CAQUETA , CEDRO MACHO,CAOBA) Y CHAPA METALICA DE 0.9M DE ANCHO X 2.20M DE ALTO. Todos los insumos para su instalación. |  | GLOBAL | 1
72 | 54560 | 72151402 | N/A | SERVICIOS DE DEMOLICIÓN: MANTENIMIENTO QUE CONSISTE ADECUACIÓN DE RAMPA: Placa fundida en mortero para nivelación de pendiente en rampa de acceso personas en condición discapacidad, mínimo 3cm Máximo 6cm. Incluye: SARDINELES, cargue y retiro de escombros. |  | M2 | 1
73 | 54560 | 72151402 | N/A | CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA SOPORTE TANQUE ELEVADO. Incluye acero de refuerzo, zapata, amarres, flejes, placas soporte para tanque de (120 x 120), garantizando una resistencia de 3500 PSI, tomar como referencia la estructura existente. |  | GLOBAL | 1
74 | 54560 | 72151402 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 SANITARIO, 01 LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍAS, RED DE DESAGÜE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS QUE GARANTICE SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO), Incluye: dentro del recinto estará incluido dentro de la dotación mínima de artefactos y servicios higiénicos considerados, botón de emergencia instalado sobre los 0,40 m de altura. |  | GLOBAL | 1
PINTURAS
75 | 54720 | 72151302 | N/A | APLICACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye: UNA (01) mano en pintura tipo 2 y DOS (02) manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado. |  | M2 | 12
76 | 54720 | 73181104 | N/A | MANTENIMIENTO, RESANE, APLICACIÓN PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 MÁS ACRILCOR SELLANTE, CORONA O SIMILAR 3 MANOS. SOBRE ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS EN MAMPOSTERÍA DE BLOQUE, ENCINTADO Y ENMASILLADO SOBRE MUROS DE SISTEMA SECO. (Incluye: UN (01) resane en estuco, UNA (01) mano en pintura tipo 2 y DOS (02) manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado. |  | M2 | 300
77 | 54720 | 72101507 | N/A | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (Incluye: estuco, UNA (01) mano en pintura tipo 2 y DOS (02) manos en pintura tipo 1 para exteriores, filos y dilataciones). |  | M2 | 140
INSTALACIONES ELECTRICAS
78 | 54611 | 76111503 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, potencia 45 W, temperatura de color 6000k o similar, led tipo 2835, flujo luminoso 4000lm (±10%), Angulo 110°, voltaje 100/277 vac, driver 0-10v, fp>0.90, horas de vida útil 50.000 horas, garantía de CINCO (05) años o superior. La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. Incluye: monte y desmonte luz existente accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. |  | UNIDAD | 19
79 | 54611 | 83101800 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE TOMACORRIENTES DOBLE CON POLO A TIERRA (2P+T) GRADO HOSPITALARIO (HG) 20ª 127, V (NEMA5-20R) CON TIERRA AISLADA, CANALETA METALICA BLANCA O BEIGE DE 120*150 MM; CABLE DE COBRE HFFR LS CT No. 12 AWG; LONGITUD Prom 4 mtrs. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO Y CORRESPONDIENTE PARA SU CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" CABLE No. 12 AWG - SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" CABLE No. 12 AWG - SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" CABLE No. 12 AWG - SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" CABLE No. 12 AWG. (Incluye regata, sellado en muro, todo el material y elementos para su correcto funcionamiento y montaje). |  | UNIDAD | 19
80 | 54611 | 72151500 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO 8" INCRUSTAR DE 24 W; Temperatura de color 6500 K (DL) Acabado Blanco Potencia de entrada 24 W Flujo luminoso 2040 lm Grado de protección IP IP20 Tensión de operación 120-277 V 50/60 Hz Ángulo de apertura 120° Dimensiones (DxH) Φ300x20 mm Corriente de entrada 0.222 A @ 120 V Tipo de distribución Directa simétrica Tipo de montaje Incrustar Factor de potencia 0.9 Reproducción de color (IRC) >80 Chasis Aluminio + PC Distorsión armónica (THD),Diseño moderno con fuente LED SMD y difusor opalizado Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado Ganchos de sujeción con resorte para fácil instalación; Marco moldeado a presión con difusor opalizado, Directo Simétrico, Garantía de 5 años; Incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. |  | UNIDAD | 10
81 | 54611 | 83101800 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DOBLE EN MURO - INTERRUPTOR DOBLE TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG INCLUYE APARATO PROM 5 M - INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE COLOR BLANCO CON POLO A TIERRA. (Incluye regata, sellado en muro, todo el material y elementos para su correcto funcionamiento y montaje). |  | UNIDAD | 4
82 | 54611 | 83101800 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No. 12 AWG PROM 4M. (Incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) |  | UNIDAD | 10
83 | 54611 | 83101800 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA , CAJA DE PROTECCION,LINEA REPARTIDORA, CONTADOR, INTERRUPTORES, ALAMBRE DE COBRE No. 12 THHN AWG PROM 5M - TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA 15A 125V208/V NEMA 5-20R, TERMINALES DE TORNILOS APROPIADOS PARA RECIBIR ALAMBRE DE COBRE NO. 12, CON UN AMBIENTE DE OPERACION DE DE 0 A 40 GRADOS CENTIGRADOS, TECNOLOGIA SWPM/IGBT, TERMINALES DE PONCHAR EN AMBOS SENTIDOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE ENTRADA Y SALIDA DE UPS, GARANTIZAR LA CONEXION Y FUNCIONAMIENTIO DE LOS CIRCUITOS DE LA CORRIENTE INSTALADOS (Incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento). |  | UNIDAD | 30
84 | 54611 | 72151500 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR SOLAR LED 300W, compuesto por un chasis resistente de aluminio, lente óptico cóncavo traslúcido proporciona una distribución de luz uniforme y de alta calidad,en acabado blanco,Temperatura de trabajo: -20ºC + 40ºC, Potencia: 300W, Temperatura de color (K): 6500K, Flujo luminoso inicial (Lm): 4100Lm, Batería: 3.2V 30AH Lipo4, Potencia panel monocristalino: 5V/30W, Tiempo de recarga: >4-6H @4.000Lux, Autonomía de operación: >10-12H, Dimerizable: No Dimerizable, Dimensiones (mm): 360.5×300.5×46.5 mm, Dimensión panel (mm): 430×390×17 mm, Grado de protección: IP65 Incluye: Reflector Led Exterior Solar 300W; Control remoto infrarrojo; Cable entre panel y reflector; Lúmenes: 24.000; Batería: 25.000 MAH; Fotocelda: Incluida en el panel solar. |  | UNIDAD | 4
PAÑETES - RESANES y PISOS
85 | 54740 | 72152504 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANO DE MÁRMOL P5 PAYANDE 30 X 30 CM, FONDO SEGÚN DISEÑO. (Incluye: destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelación y dilatación en bronce). |  | M2 | 210
86 | 54560 | 72103300 | N/A | CONSTRUCCION DE ANDENES PERIMETRALES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 3000 PSI |  | M2 | 14
87 | 54560 | 72103300 | N/A | ADECUACIÓN DE ANDENES QUE EXISTENTES EN MAL ESTADO, INCLUYE RESANE, NIVELACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN – ANDEN EN CONCRETO DE 3000PSI- |  | M2 | 34
88 | 54740 | 72152504 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERÁMICA PISO ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO 25X40CM. (Incluye: mano de obra, pegante, aplicación boquilla y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación). |  | M2 | 20
89 | 54310 | 72141510 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED BAÑOS CERÁMICA 25 * 40 COLOR BLANCO (Incluye: pegacor y emboquillado, remates y filos esquineros). Incluye materiales. |  | M2 | 80
90 | 54740 | 72152504 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLON DE GRES TRADICION LISO 30,5 X 30,5 CM. Colores: rojo, salmón o sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación). |  | M2 | 39
91 | 54740 | 72152504 | N/A | GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA Granito fundido en sitio h = 10cm. (Incluye: fundida, pulida y brillada) (Color según diseño). Incluye mano de obra, material y maquinaria. |  | M | 20
CUBIERTA
92 | 54522 | 72152601 | N/A | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de tejas caballetes y accesorios, revisión ajuste limpieza manual, aplicación si es necesario de pintura exterior tipo esmalte o vinilo acrílico color institucional, de anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y correas) Incluye reinstalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. |  | M2 | 360
93 | 54522 | 72152601 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MASTER MIL, ancho efectivo de 1m, pintada. Incluye reemplazo de perfil de lámina delgada PHR ASTM A500 grado 50, (calibre se ajustará según el diseño si es necesario). Incluye vigas, cerchas, correas, tratamiento anticorrosivo y esmalte). Incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje, así como la aplicación de anticorrosivo de alta calidad, UNA (01) capa de pintura según el diseño especificado. |  | M2 | 360
94 | 54522 | 72152601 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE MASTER MIL. Tipo acceso o similar. (Sección = Largo: 2.00m, ancho: 1.00m). (Incluye instalación, tornillo fijador, sellador de perforaciones, anclajes, y todo lo requerido para su funcionamiento). Cada perforación debe tener aplicación silicona exterior alta resistencia anti hongos, excelente resistencia a la intemperie). Con traslapo de 0.30m entre ellas. |  | M | 21
CIELO RASOS
95 | 4631003 | 30161604 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO SUSPENDIDO PVC CAL #6 JUNTA PERDIDA. Incluye Perfilería metálica, Cal. 24-26, estructura cada 50 cm; viguetas en acero galvanizado (que van en el sentido de las láminas de pvc) a 110 cm de separación y omegas en acero galvaniado moduladas a 50cm una de la otra. Perimetrales de un peso de 1.17 kg por perfil, uniones en H, angulos en acero galvaniados (para dar soporte y nivelación al cielorraso), |  | M2 | 240
CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO
96 | 54760 | 30171706 | N/A | DESMONTE PUERTAS METÁLICA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE EN VIDRIO TEMPLADO E=8 MMS DE 1.80 x 2,20. CON MANIJAS DE METAL CON CERRADURA. (Incluye samblasting, herrajes, cerradura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento). |  | UNIDAD | 1
97 | 54760 | 72152604 | N/A | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA EXTERIOR. Perfilería rectangular de 76x38x1.6 Área total: 18 m² (6x3). Incluye: soldadura profesional, aplicación de anticorrosivo de alta calidad, aplicación capa de pintura conforme al diseño especificado. |  | UNIDAD | 1
98 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA CAMILLA COLOR AZUL. Incluye punteras, accesorios, herramienta y mano de obra. |  | ML | 15
99 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN MADERA ENTAMBORADA . CON MADERA EN (CAOBA - CEDRO CAQUETÁ - CEDRO MACHO). (Incluye marco, pintura, chapa de bola en acero inoxidable y todos los accesorios requeridos para el correcto montaje). (H212cm X 87cm). Consultorio odontología. |  | UNIDAD | 1
100 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN MADERA ENTAMBORADA . CON MADERA EN (CAOBA - CEDRO CAQUETÁ - CEDRO MACHO). (Incluye marco, pintura, chapa de bola en acero inoxidable y todos los accesorios requeridos para el correcto montaje). (H200cm X 61cm). Baño al lado del consultorio odontología. |  | UNIDAD | 1
101 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN MADERA ENTAMBORADA . CON MADERA EN (CAOBA - CEDRO CAQUETÁ - CEDRO MACHO). (Incluye marco, pintura, chapa de bola en acero inoxidable y todos los accesorios requeridos para el correcto montaje). (H203cm X 87cm). Farmacia. |  | UNIDAD | 1
102 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN MADERA ENTAMBORADA . CON MADERA EN (CAOBA - CEDRO CAQUETÁ - CEDRO MACHO). (Incluye marco, pintura, chapa de bola en acero inoxidable y todos los accesorios requeridos para el correcto montaje). (H240cm X 73cm). Baño consultorio medico. |  | UNIDAD | 1
103 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN MADERA ENTAMBORADA . CON MADERA EN (CAOBA - CEDRO CAQUETÁ - CEDRO MACHO). (Incluye marco, pintura, chapa de bola en acero inoxidable y todos los accesorios requeridos para el correcto montaje). (H220cm X 80cm). Oficina del ESM. |  | UNIDAD | 1
104 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN MADERA ENTAMBORADA . CON MADERA EN (CAOBA - CEDRO CAQUETÁ - CEDRO MACHO). (Incluye marco, pintura, chapa de bola en acero inoxidable y todos los accesorios requeridos para el correcto montaje). (H200cm X 60cm). Baño oficina del ESM. |  | UNIDAD | 1
105 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN MADERA ENTAMBORADA . CON MADERA EN (CAOBA - CEDRO CAQUETÁ - CEDRO MACHO). (Incluye marco, pintura, chapa de bola en acero inoxidable y todos los accesorios requeridos para el correcto montaje). (H207cm X 87cm). Consultorio psicología. |  | UNIDAD | 1
106 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN MADERA ENTAMBORADA . CON MADERA EN (CAOBA - CEDRO CAQUETÁ - CEDRO MACHO). (Incluye marco, pintura, chapa de bola en acero inoxidable y todos los accesorios requeridos para el correcto montaje). (H200cm X 67cm). Habitación conductor. |  | UNIDAD | 1
107 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN MADERA ENTAMBORADA . CON MADERA EN (CAOBA - CEDRO CAQUETÁ - CEDRO MACHO). (Incluye marco, pintura, chapa de bola en acero inoxidable y todos los accesorios requeridos para el correcto montaje). (H200cm X 66cm). Baño habitación conductor. |  | UNIDAD | 1
108 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN MADERA ENTAMBORADA . CON MADERA EN (CEDRO CAQUETA , CEDRO MACHO,CAOBA) (Incluye marco, pintura, chapa de bola en acero inoxidable y todos los accesorios requeridos para el correcto montaje). (H196cm X 60cm). Ropa hospitalización. |  | UNIDAD | 2
109 | 54560 | 72152400 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE METALICA EN LAMINA LISA 2.20 CM X1,49 CM HIGIENICAS, DE DOBLE HOJA, ANCHO DE LAMINA DE 2.200 a 1.490 mm, Panel antibacteriano de alta presión, Ventana integrada, con persiana veneciana, vidrio electro polarizado, espesor: 32mm, densidad: 50km/m3, DE USO HOSPITALARIO, EXCELENTES ACABADOS, CALIBRE: 4MM, INCLUYE PIVOTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Batería sanitaria. |  | UNIDAD | 1
110 | 54760 | 72153000 | N/A | ADQUISICION E INSTALACION 01 PUERTA PARA DUCHA SISTEMA CANTILIVER EN ACERO INOXIDABLE Cal. 20. Tipo Grijalba o equivalente. Incluye suministro, instalación, marco, chapetas, pasador de cierre y platinas. (H170cm X 68 cm). Sanitario hospitalizados. |  | UNIDAD | 2
111 | 54760 | 72153000 | N/A | ADQUISICION E INSTALACION 01 PUERTA PARA DUCHA SISTEMA CANTILIVER EN ACERO INOXIDABLE Cal. 20. Tipo Grijalba o equivalente. Incluye suministro, instalación, marco, chapetas, pasador de cierre y platinas. (H170cm X 70 cm). Ducha hospitalizados. |  | UNIDAD | 1
112 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA SEGURIDAD ANTIRREFLECTORA. Películas de seguridad anti-raya reflectiva bronce tipo espejo con protección solar de 4 micras en ventanería. |  | M2 | 6
113 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE NATURAL. VIDRIO LAMINADO 4+4 CON PELÍCULA. Según detalle. Incluye: chapa de bola en acero inoxidable y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (H237cm X 97cm). Consultorio médico. |  | UNIDAD | 3
114 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE NATURAL. VIDRIO LAMINADO 4+4 CON PELÍCULA. Según detalle. Incluye: chapa de bola en acero inoxidable y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (H200cm X 78cm). Almacén. |  | UNIDAD | 3
115 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE NATURAL. VIDRIO LAMINADO 4+4 CON PELÍCULA. Según detalle. Incluye: chapa de bola en acero inoxidable y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (H200cm X 61cm). Cuarto aseo. |  | UNIDAD | 3
116 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EXTRACTOR DE AIRE. Extractor de aire de pared silencioso. Tamaño: 39,5cmx39,5cm. Motor: 1HP potencia. (Incluye: suministro e instalación). |  | UNIDAD | 1
117 | 54760 | 72154032 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO. Ventana sistema 80-25. Vidrio templado: 5 mm de espesor, incoloro. Película control visual: polarizada de micras al 80% de opacidad. Composición: DOS (02) hoja deslizante DOS (02) hoja fija, rodachinas, cerradura BRIO. Incluye: alfajía y accesorios para instalación, empaque y sellado. (1,62 x 1,62 m). (INCLUYE AJUSTE DE VANOS EN MAMPOSTERÍA). Dirección. |  | UNIDAD | 1
118 | 54760 | 72154032 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO. Ventana sistema 80-25. Vidrio templado: 5 mm de espesor, incoloro. Película control visual: polarizada de micras al 80% de opacidad. Composición: DOS (02) hoja deslizante DOS (02) hoja fija, rodachinas, cerradura BRIO. Incluye: alfajía y accesorios para instalación, empaque y sellado. (1,68 x 1,61 m). (INCLUYE AJUSTE DE VANOS EN MAMPOSTERÍA). Farmacia. |  | UNIDAD | 1
119 | 54760 | 72154032 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO. Ventana sistema 80-25. Vidrio templado: 5 mm de espesor, incoloro. Película control visual: polarizada de micras al 80% de opacidad. Composición: DOS (02) hoja deslizante DOS (02) hoja fija, rodachinas, cerradura BRIO. Incluye: alfajía y accesorios para instalación, empaque y sellado. (2 x 1,60 m). (INCLUYE AJUSTE DE VANOS EN MAMPOSTERÍA). Consultorio N° 3. |  | UNIDAD | 1
120 | 54760 | 72154032 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO. Ventana sistema 80-25. Vidrio templado: 5 mm de espesor, incoloro. Película control visual: polarizada de micras al 80% de opacidad. Composición: DOS (02) hoja deslizante DOS (02) hoja fija, rodachinas, cerradura BRIO. Incluye: alfajía y accesorios para instalación, empaque y sellado. (3,72 x 1,58 m). (INCLUYE AJUSTE DE VANOS EN MAMPOSTERÍA). Hospitalización. |  | UNIDAD | 1
121 | 54760 | 72154032 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO. Ventana sistema 80-25. Vidrio templado: 5 mm de espesor, incoloro. Película control visual: polarizada de micras al 80% de opacidad. Composición: DOS (02) hoja deslizante DOS (02) hoja fija, rodachinas, cerradura BRIO. Incluye: alfajía y accesorios para instalación, empaque y sellado. (2,45 x 1,40 m). (INCLUYE AJUSTE DE VANOS EN MAMPOSTERÍA). Consultorio odontología. |  | UNIDAD | 1
122 | 54760 | 72154032 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO. Ventana sistema 80-25. Vidrio templado: 5 mm de espesor, incoloro. Película control visual: polarizada de micras al 80% de opacidad. Composición: DOS (02) hoja deslizante DOS (02) hoja fija, rodachinas, cerradura BRIO. Incluye: alfajía y accesorios para instalación, empaque y sellado. (1 x 2 m). (INCLUYE AJUSTE DE VANOS EN MAMPOSTERÍA). Consultorio N°1. |  | UNIDAD | 1
123 | 54760 | 72154032 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO. Ventana sistema 80-25. Vidrio templado: 5 mm de espesor, incoloro. Película control visual: polarizada de micras al 80% de opacidad. Composición: DOS (02) hoja deslizante DOS (02) hoja fija, rodachinas, cerradura BRIO. Incluye: alfajía y accesorios para instalación, empaque y sellado. (1,11 x 1,32 m). (INCLUYE AJUSTE DE VANOS EN MAMPOSTERÍA). Bodega. |  | UNIDAD | 1
124 | 54760 | 72154032 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO. Ventana sistema 80-25. Vidrio templado: 5 mm de espesor, incoloro. Película control visual: polarizada de micras al 80% de opacidad. Composición: DOS (02) hoja deslizante DOS (02) hoja fija, rodachinas, cerradura BRIO. Incluye: alfajía y accesorios para instalación, empaque y sellado. (0,69 x 2 m). (INCLUYE AJUSTE DE VANOS EN MAMPOSTERÍA). Prioritaria. |  | UNIDAD | 1
125 | 54760 | 72154032 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO. Ventana sistema 80-25. Vidrio templado: 5 mm de espesor, incoloro. Película control visual: polarizada de micras al 80% de opacidad. Composición: DOS (02) hoja deslizante DOS (02) hoja fija, rodachinas, cerradura BRIO. Incluye: alfajía y accesorios para instalación, empaque y sellado. (2 x 1 m). (INCLUYE AJUSTE DE VANOS EN MAMPOSTERÍA). Habitación del servicio. |  | UNIDAD | 1
126 | 54760 | 72154032 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO. Ventana sistema 80-25. Vidrio templado: 5 mm de espesor, incoloro. Película control visual: polarizada de micras al 80% de opacidad. Composición: DOS (02) hoja deslizante DOS (02) hoja fija, rodachinas, cerradura BRIO. Incluye: alfajía y accesorios para instalación, empaque y sellado. (0,92 x 0,41 m). (INCLUYE AJUSTE DE VANOS EN MAMPOSTERÍA). |  | UNIDAD | 1
127 | 54760 | 72154032 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO. Ventana sistema 80-25. Vidrio templado: 5 mm de espesor, incoloro. Película control visual: polarizada de micras al 80% de opacidad. Composición: DOS (02) hoja deslizante DOS (02) hoja fija, rodachinas, cerradura BRIO. Incluye: alfajía y accesorios para instalación, empaque y sellado. (1,34 x 0,41 m). (INCLUYE AJUSTE DE VANOS EN MAMPOSTERÍA). |  | UNIDAD | 1
128 | 54760 | 72154032 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO. Ventana sistema 80-25. Vidrio templado: 5 mm de espesor, incoloro. Película control visual: polarizada de micras al 80% de opacidad. Composición: DOS (02) hoja deslizante DOS (02) hoja fija, rodachinas, cerradura BRIO. Incluye: alfajía y accesorios para instalación, empaque y sellado. (1,10 x 0,41 m). (INCLUYE AJUSTE DE VANOS EN MAMPOSTERÍA). Baños hospitalización. |  | UNIDAD | 1
129 | 54760 | 72154032 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO. Ventana sistema 80-25. Vidrio templado: 5 mm de espesor, incoloro. Película control visual: polarizada de micras al 80% de opacidad. Composición: DOS (02) hoja deslizante DOS (02) hoja fija, rodachinas, cerradura BRIO. Incluye: alfajía y accesorios para instalación, empaque y sellado. (3 x 1,10 m). (INCLUYE APERTURA DE VANOS EN MAMPOSTERÍA). Consultorio N° 4. |  | UNIDAD | 1
APARATOS SANITARIOS
130 | 54621 | 72101510 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO SANITARIO Tipo MONTECARLO NOVO AL. HET EN CAJA. Color Blanco Ref. 02909100-1 o equivalente. (Incluye sanitario one piece, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación). |  | UNIDAD | 4
131 | 54560 | 72101510 | N/A | MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m. (POR METRO) |  | M | 8
132 | 54560 | 72101510 | N/A | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2". (Incluye: accesorios tubería, servicios de instalación– sanitaria y morteros de resane.), L= 2.5m max. |  | UNIDAD | 4
133 | 54560 | 72153600 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 1.000 lts. Incluye: tubería y accesorios pvc de conexión de entrada y salida 1", flotador, cheque y válvulas y manguera flexible. A todo costo. |  | UNIDAD | 1
134 | 54621 | 72101510 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER Línea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011001 tipo corona o equivalente. Incluye desagüe automático, sifón botella, grapas 2 unid., acople. (INCLUYE CONJUNTO GRIFERÍA CROMADA 8" VENTO Ref. 591310001 Tipo Grival o equivalente e instalación). |  | UNIDAD | 4
VIDRIOS Y ESPEJOS
135 | 54710 | 72153002 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 5MM SANBLASTIADOS O TRANSPARENTES PARA VENTANAS. (Incluye silicona gotero, pegue, elementos de fijación, así como el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje y toda la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación). |  | M2 | 8
136 | 54710 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO 4 MM, BISELADO Y PULIDO CUATRO LADOS. (Incluye los elementos de fijación al muro). |  | M2 | 2
137 | 54710 | 72153000 | N/A | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO INCLINADO PARA DISCAPACITADOS DEL 10% 4 MM CRISTAL BISELADO CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE 010 M REVERSO EN ACERO GALVANIZADO CON 4 COLISONS PARA ADOSAR EN LA PARED Y UN CIERRE INTEGRADO ESQUINAS SOLDADAS Y PULIDAS, SEGÚN DETALLE |  | UNIDAD | 2
SEÑALIZACION
138 | 54760 | 72152400 | N/A | LETRERO EN ACRÍLICO PARA ÁREAS GENERALES CONSULTORIO, BAÑO, ÁREA ADMINISTRATIVA, PUNTOS DE ENCUENTRO, ALMACÉN Y DEMÁS. CON SEÑALIZACIÓN INCLUSIVA (BRAILLE Y LENGUAJE DE SEÑAS) LARGO X ANCHO: 30 CM X 20 CM. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje). |  | UNIDAD | 15
EQUIPOS Y MOBILIARIO EN ACERO
139 | 88901 | 56110000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE REFERENCIA AISI 304 k18, CON ANCLAJE A PARED EN HIERRO, SIFÓN Y DESAGÜE. Incluye dos pocetas: DIMENSIONES DE MESÓN: 1,60mts de largo x 0,81mts de ancho. Con salpicadero de 10 cms y faldón 6cms. DIMENSIONES DE POCETA ESTANDAR: 52cms x 38cms x14cms profundidad. DIMENSIONES POCETA SOBREMEDIDA: Dimensiones 50cms x 38cms x30cms profundidad. (Incluye grifería según diseño y/o fluxómetro, y accesorios para desagüe). |  | UNIDAD | 2
140 | 88901 | 56110000 | N/A | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN CUARTO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS A TODO COSTO. Cerramiento de muro en ladrillo (área L 1.9 m X A 1.7 m X H 3 m), caída de agua H 2,9 m. Incluye: cimiento de muro, en concreto de resistencia 2500 psi, 20x30 cm. (CON REFUERZO EN ACERO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO MASTER1000 junta perdida. Incluye: perfilería, impermeabilización, terminado en pintura, materiales. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color BLANCO catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. Incluye: estructura y todos sus accesorios. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED. Incluye: la perforación del cielo raso, transformador (DRIVE SC) y todo lo necesario para su funcionamiento. MANTENIMIENTO ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE O SIMILAR TRES (03) MANOS. Incluye: estuco DOS (02) manos en pintura tipo 2 y UNA (01) mano en pintura tipo esmalte o similar filos y dilataciones, color de pintura verde ciprés y blanco almendra (MURO EXTERIOR). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO PARED 30 X 60 (MURO INTERIOR). SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE ALAMBRE No. 12 THHN HASTA 20 M CONEXIÓN A LA COMETIDA RED PRINCIPAL, ACCESORIOS BREAKERS Y CERTIFICACIÓN. Incluye: instalación, tubería y materiales. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DOBLE EN MURO. Incluye: regata, sellado en muro y accesorios. PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2". (Incluye: accesorios tubería, servicios de instalación– sanitaria y morteros de resane), L= 2.5m max. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE LAMAS EN LAMINA COLD ROLLED Cal. 18. Incluye: anticorrosivo más pintura electrostática con marco montante de rejilla de aislamiento en malla para evitar el ingreso de vectores. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA LÁMINA COLD ROLLED Cal. 18 TIPO PANEL 2,05 X 0,80 CON MARCO SENCILLO, CHAPETAS, PASADOR DE CIERRE Y PLATINA CON CERRADURA. Incluye: anticorrosivo más pintura esmalte más marco Cold Rolled cal, 18 cargados en concreto. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y GRANULAR, COMPACT MANUAL. Placa de entrepiso en metaldeck cal. 22 0,75mm concreto PSI (3000 o 3500 PSI), y malla electrosoldada Esp. 0,15m. FUNDICIÓN DE PLACA DE CONCRETO PARA PISO RÍGIDO DE 1.9 X 1.7 MTS X 15 CM DE ESPESOR. Incluye: instalación de malla electrosoldada. SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN BALDOSA TRÁFICO PESADO ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO 25X40CM. Incluye: mano de obra, pegante, aplicación boquilla y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. INSTALACIÓN PUNTO DESAGÜE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGÜES. (SIFON) Incluye: accesorios yee y codo, con una pendiente regular para la evacuación de vertimientos. CONEXIÓN A RED SANITARIA 10" X 8" Red de alcantarillado 250 mm. |  | UNIDAD | 1
141 | 88901 | 42211612 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE BRAZOS PARA EL INODORO PARA LOS DISCAPACITADOS FÍSICAMENTE. (Incluye Barra de seguridad para baño RECTA, en acero inoxidable de referencia AISI SAE 304 fabricado en tubería redonda diámetro 1" (25mm), Calibre 18 (espesor 1.2mm) DIMENSIONES: 0.60 mts). Incluye silicona, elementos de fijación, así como el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. |  | UNIDAD | 2
142 | 88901 | 42211613 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO PARA EL INODORO PARA LOS DISCAPACITADOS FÍSICAMENTE. (Incluye: Barra de seguridad para ducha TIPO L para ducha, en acero inoxidable AISI SAE 304 fabricado en tubería redonda diámetro 1 pulgada (25mm), Calibre 18 (espesor 1.2mm) DIMENSIONES: 0.60 mts X 0.60 mts). Incluye silicona, elementos de fijación, así como el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. |  | UNIDAD | 2
RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO
143 | 54611 | 72151605 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS CATEGORÍA 6A. (PUNTOS DE VOZ Y DATOS). Incluye: PATCH CORD CATEGORÍA 6A DE 2M PARA RACK DE DATOS, JACK 6A F/UTP ZMAX BLANCO B, CABLE UTP CAT 6A. Incluye: herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. CERTIFICACIÓN DIGITAL E IMPRESA PUNTOS Y DATOS. |  | UNIDAD | 6
144 | 54619 | 72151605 | N/A | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS (CONECTORES PARA ENLAZAR LAS REDES DE TELEFONIA Y REDES DE DATOS) Y/O REMPLAZO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD(DISPOSITIVOS DE RED PARA MANTENER ORGANIZADO EL CENTRO DE REDES Y SALA DE SERVIDORES, ) CATEGORÍA 6A DE 2M PARA RACK DE DATOS. Y/O REMPLAZO E INSTALACIÓN JACK 6A F/UTP ZMAX BLANCO B. Y/O REMPLAZO E INSTALACIÓN CABLE UTP CAT 6A., SISTEMAS DE ALOINEACION ININTERRUMPIDA, VARIADORES DE FRECUENCIA Incluye: regateo y distribución de puntos por área (se deben tener en cuenta las ubicaciones de los puntos existentes), herramientas necesarias para su correcta instalacion, materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. |  | UNIDAD | 1
ESMBICAZ36 SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA :
CLASIFICADOR RUBRO PRESUPUESTAL C-1505-0100-6-0-1505031-02
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BICAZ “SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ”.
No. SERIE: N/A
PLACA MILITAR: (SI APLICA) N/A
PLACA CIVIL: (SI APLICA) N/A
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: DISPENSARIO MEDICO - BICAZ
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000296
CENTRO DE COSTOS: N/A
ITEM | CODIGO DANE | CODIGO UNSPSC | CODIGO OTAN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO |  | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD TOTAL
PRELIMINARES
145 | 54740 | 72151501 | N/A | DESMONTE DE LÁMPARAS EXISTENTES. (Incluye: cargue y retiro de material desmontado). |  | UNIDAD | 70
146 | 54522 | 72152601 | N/A | DESMONTE DE CUBIERTA - TODO TIPO DE TEJAS (Incluye: cargue y retiro de material desmontado, herramienta y acsesorios para trabajo en alturas). |  | M2 | 753
147 | 54621 | 72101510 | N/A | DESMONTE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS. (Incluye: cargue y retiro de material desmontado). |  | UNIDAD | 6
148 | 54310 | 72141510 | N/A | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED. (Incluye: cargue y retiro de escombros). |  | M2 | 80
PINTURAS
149 | 54720 | 72151302 | N/A | APLICACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye: UNA (01) mano en pintura tipo 2 y DOS (02) manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado. |  | M2 | 177
150 | 54720 | 73181104 | N/A | MANTENIMIENTO, RESANE, APLICACIÓN PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 MÁS ACRILCOR SELLANTE, CORONA O SIMILAR 3 MANOS. SOBRE ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS EN MAMPOSTERÍA DE BLOQUE, ENCINTADO Y ENMASILLADO SOBRE MUROS DE SISTEMA SECO. (Incluye: UN (01) resane en estuco, UNA (01) mano en pintura tipo 2 y DOS (02) manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado. |  | M2 | 680
INSTALACIONES ELECTRICAS
151 | 54611 | 76111503 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, potencia 45 W, temperatura de color 6000k o similar, led tipo 2835, flujo luminoso 4000lm (±10%), Angulo 110°, voltaje 100/277 vac, driver 0-10v, fp>0.90, horas de vida útil 50.000 horas, garantía de CINCO (05) años o superior. La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. Incluye: monte y desmonte luz existente accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. |  | UNIDAD | 40
152 | 54611 | 83101800 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE TOMACORRIENTES DOBLE CON POLO A TIERRA (2P+T) GRADO HOSPITALARIO (HG) 20ª 127, V (NEMA5-20R) CON TIERRA AISLADA, CANALETA METALICA BLANCA O BEIGE DE 120*150 MM; CABLE DE COBRE HFFR LS CT No. 12 AWG; LONGITUD Prom 4 mtrs. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO Y CORRESPONDIENTE PARA SU CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" CABLE No. 12 AWG - SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" CABLE No. 12 AWG - SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" CABLE No. 12 AWG - SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" CABLE No. 12 AWG. (Incluye regata, sellado en muro, todo el material y elementos para su correcto funcionamiento y montaje). |  | UNIDAD | 40
153 | 54611 | 72151500 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO 8" INCRUSTAR DE 24 W; Temperatura de color 6500 K (DL) Acabado Blanco Potencia de entrada 24 W Flujo luminoso 2040 lm Grado de protección IP IP20 Tensión de operación 120-277 V 50/60 Hz Ángulo de apertura 120° Dimensiones (DxH) Φ300x20 mm Corriente de entrada 0.222 A @ 120 V Tipo de distribución Directa simétrica Tipo de montaje Incrustar Factor de potencia 0.9 Reproducción de color (IRC) >80 Chasis Aluminio + PC Distorsión armónica (THD),Diseño moderno con fuente LED SMD y difusor opalizado Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado Ganchos de sujeción con resorte para fácil instalación; Marco moldeado a presión con difusor opalizado, Directo Simétrico, Garantía de 5 años; Incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. |  | UNIDAD | 80
154 | 54611 | 83101800 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DOBLE EN MURO - INTERRUPTOR DOBLE TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG INCLUYE APARATO PROM 5 M - INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE COLOR BLANCO CON POLO A TIERRA. (Incluye regata, sellado en muro, todo el material y elementos para su correcto funcionamiento y montaje). |  | UNIDAD | 100
155 | 54619 | 83101800 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA , CAJA DE PROTECCION,LINEA REPARTIDORA, CONTADOR, INTERRUPTORES, ALAMBRE DE COBRE No. 12 THHN AWG PROM 5M - TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA 15A 125V208/V NEMA 5-20R, TERMINALES DE TORNILOS APROPIADOS PARA RECIBIR ALAMBRE DE COBRE NO. 12, CON UN AMBIENTE DE OPERACION DE DE 0 A 40 GRADOS CENTIGRADOS, TECNOLOGIA SWPM/IGBT, TERMINALES DE PONCHAR EN AMBOS SENTIDOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE ENTRADA Y SALIDA DE UPS, GARANTIZAR LA CONEXION Y FUNCIONAMIENTIO DE LOS CIRCUITOS DE LA CORRIENTE INSTALADOS (Incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento). |  | UNIDAD | 30
156 | 54619 | 83101800 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No. 12 AWG PROM 4M. (Incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) |  | UNIDAD | 100
157 | 54611 | 72151500 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR SOLAR LED 300W, compuesto por un chasis resistente de aluminio, lente óptico cóncavo traslúcido proporciona una distribución de luz uniforme y de alta calidad,en acabado blanco,Temperatura de trabajo: -20ºC + 40ºC, Potencia: 300W, Temperatura de color (K): 6500K, Flujo luminoso inicial (Lm): 4100Lm, Batería: 3.2V 30AH Lipo4, Potencia panel monocristalino: 5V/30W, Tiempo de recarga: >4-6H @4.000Lux, Autonomía de operación: >10-12H, Dimerizable: No Dimerizable, Dimensiones (mm): 360.5×300.5×46.5 mm, Dimensión panel (mm): 430×390×17 mm, Grado de protección: IP65 Incluye: Reflector Led Exterior Solar 300W; Control remoto infrarrojo; Cable entre panel y reflector; Lúmenes: 24.000; Batería: 25.000 MAH; Fotocelda: Incluida en el panel solar. |  | UNIDAD | 8
PISOS
158 | 54740 | 72152504 | N/A | MANTENIMIENTO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL (Incluye: hidrolavado y desmanchado de pisos en granito de marmol, con limpiador, pulida, y brillada). |  | M2 | 754
159 | 54740 | 72152504 | N/A | GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA Granito fundido en sitio h = 10cm. (Incluye: fundida, pulida y brillada) (Color según diseño). Incluye mano de obra, material y maquinaria. |  | M | 140
CUBIERTA
160 | 54522 | 72152601 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MASTER MIL, ancho efectivo de 1m, pintada. Incluye reemplazo de perfil de lámina delgada PHR ASTM A500 grado 50, (calibre se ajustará según el diseño si es necesario). Incluye vigas, cerchas, correas, tratamiento anticorrosivo y esmalte). Incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje, así como la aplicación de anticorrosivo de alta calidad, UNA (01) capa de pintura según el diseño especificado. |  | M2 | 753
161 | 54522 | 72152601 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE MASTER MIL. Tipo acceso o similar. (Sección = Largo: 2.00m, ancho: 1.00m). (Incluye instalación, tornillo fijador, sellador de perforaciones, anclajes, y todo lo requerido para su funcionamiento). Cada perforación debe tener aplicación silicona exterior alta resistencia anti hongos, excelente resistencia a la intemperie). Con traslapo de 0.30m entre ellas. |  | ML | 45
162 | 54699 | 72152604 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18 D/ 0,60 M. Incluye suministro e instalación con Wash Primer + esmalte + anclaje a muro + masilla de sellado y adhesivo multifunción, flexible y elástico composición a base de poliuretano, un componente que cura por la humedad ambiental. |  | ML | 32
163 | 54699 | 72101510 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO AUTOPROTEGIDO CON FOIL ALUMINIO Y ALMA CENTRAL EN POLIÉSTER DE ALTA CAPACIDAD DE CALIBRE IGUAL O SUPERIOR 3MM. Incluye desmonte y retiro de material, mantenimiento y limpieza superficie donde se va a instalar, debe suministrar todo los elementos y accesorios necesarios para su fijación. |  | M2 | 80
164 | 54522 | 72152601 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MASTER MIL, ancho efectivo de 1m, pintada. Incluye estructura en perfil lámina delgada PHR ASTM A500 grado 50, (calibre ajustará según diseño) Incluye vigas, cerchas, correas, tratamiento anticorrosivo y esmalte). Incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje. |  | M2 | 32
165 | 54760 | 72152604 | N/A | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA EXTERIOR. Perfilería rectangular de 76x38x1.6 Área total: 18 m² (6x3). Incluye: soldadura profesional, aplicación de anticorrosivo de alta calidad, aplicación capa de pintura conforme al diseño especificado. |  | UNIDAD | 1
CIELO RASOS
166 | 4631003 | 30161604 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO SUSPENDIDO PVC CAL #6 JUNTA PERDIDA. Incluye Perfilería metálica, Cal. 24-26, estructura cada 50 cm; viguetas en acero galvanizado (que van en el sentido de las láminas de pvc) a 110 cm de separación y omegas en acero galvaniado moduladas a 50cm una de la otra. Perimetrales de un peso de 1.17 kg por perfil, uniones en H, angulos en acero galvaniados (para dar soporte y nivelación al cielorraso), |  | M2 | 753
CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO
167 | 54760 | 72153000 | N/A | MANTENIMIENTO DE PUERTA DOBLE EN VIDRIO TEMPLADO E=8 MMS DE 2.00 x 200 HERMÉTICA. (Incluye: desmonte, instalación limpieza, remplazo de pivote en aluminio, remplazo de cerradura, y reinstalación puerta) Incluye materiales. |  | UNIDAD | 2
168 | 54560 | 72152400 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE METALICA EN LAMINA LISA 2.00 CM X2,00 CM HIGIENICAS, DE DOBLE HOJA, ANCHO DE LAMINA DE 2.000 a 2.000 mm, Panel antibacteriano de alta presión, Ventana integrada, con persiana veneciana, vidrio electro polarizado, espesor: 32mm, densidad: 50km/m3, DE USO HOSPITALARIO, EXCELENTES ACABADOS, VENTANILLA EN VIDRIO 40CMX 40 CM, CALIBRE: 4MM, INCLUYE PIVOTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  | UNIDAD | 2
169 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA CAMILLA COLOR AZUL. Incluye punteras, accesorios, herramienta y mano de obra. |  | ML | 8
170 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA 70X225CM (Incluye marco, pintura, chapa de bola y todos los accesorios requeridos para el correcto montaje). |  | UNIDAD | 13
171 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA SEGURIDAD ANTIRREFLECTORA. Películas de seguridad anti-raya reflectiva bronce tipo espejo con protección solar de 4 micras en ventanería. |  | M2 | 50
172 | 54760 | 72152301 | N/A | DESMONTE, MATENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijada, pintura esmalte, silicona incluye reinstalación). |  | UNIDAD | 30
173 | 54760 | 72141002 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA - PASAMANOS DOBLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Metálica en acero inoxidable anclada en piso. Doble sección de apoyo, la mayor altura de 0,90 – 1,05 m y la menor altura de 0,70 – 0,85 m con diferencia de 20 cm entre estas alturas. Los pasamanos se prolongarán 30 cm en los extremos. Incluye accesorios anclajes y anticorrosivo y esmalte. (Situar a ambos lados de la rampa de acceso) (que cumpla con la norma vigente). |  | ML | 6
174 | 54710 | 72153002 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 5MM SANBLASTIADOS O TRANSPARENTES PARA VENTANAS. (Incluye silicona gotero, pegue, elementos de fijación, así como el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje y toda la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación). |  | M2 | 10
APARATOS SANITARIOS
175 | 54621 | 72101510 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO SANITARIO Tipo MONTECARLO NOVO AL. HET EN CAJA. Color Blanco Ref. 02909100-1 o equivalente. (Incluye sanitario one piece, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación). |  | UNIDAD | 6
176 | 54560 | 72153600 | N/A | SERVICIOS DE FONTANERIA Y PLOMERIA: MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE SANITARIO ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH, CUERPO DE BRONCE. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación. (POR UNIDAD) |  | UNIDAD | 6
177 | 54621 | 72101510 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER Línea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011001 tipo corona o equivalente. Incluye desagüe automático, sifón botella, grapas 2 unid., acople. (INCLUYE CONJUNTO GRIFERÍA CROMADA 8" VENTO Ref. 591310001 Tipo Grival o equivalente e instalación). |  | UNIDAD | 6
178 | 54621 | 72101510 | N/A | MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA EN CONCRETO DE 4.55 * 4.55. Incluye impermeabilización, lavado, pintura y accesorios para su correcto funcionamiento. |  | UNIDAD | 1
VIDRIOS Y ESPEJOS
179 | 54710 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO 4 MM, BISELADO Y PULIDO CUATRO LADOS. (Incluye los elementos de fijación al muro). |  | M2 | 4
180 | 54710 | 72153002 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 5MM SANBLASTIADOS O TRANSPARENTES PARA VENTANAS. (Incluye silicona gotero, pegue, elementos de fijación, así como el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje y toda la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación). |  | M2 | 10
181 | 54710 | 72153000 | N/A | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO INCLINADO PARA DISCAPACITADOS DEL 10% 4 MM CRISTAL BISELADO CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE 010 M REVERSO EN ACERO GALVANIZADO CON 4 COLISONS PARA ADOSAR EN LA PARED Y UN CIERRE INTEGRADO ESQUINAS SOLDADAS Y PULIDAS, SEGÚN DETALLE |  | UNIDAD | 2
SEÑALIZACION
182 | 54760 | 72152400 | N/A | LETRERO EN ACRÍLICO PARA ÁREAS GENERALES CONSULTORIO, BAÑO, ÁREA ADMINISTRATIVA, PUNTOS DE ENCUENTRO, ALMACÉN Y DEMÁS. CON SEÑALIZACIÓN INCLUSIVA (BRAILLE Y LENGUAJE DE SEÑAS) LARGO X ANCHO: 30 CM X 20 CM. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje). |  | UNIDAD | 50
EQUIPOS Y MOBILIARIO EN ACERO
183 | 88901 | 56110000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE REFERENCIA AISI 304 k18, CON ANCLAJE A PARED EN HIERRO, SIFÓN Y DESAGÜE. Incluye dos pocetas: DIMENSIONES DE MESÓN: 1,60mts de largo x 0,81mts de ancho. Con salpicadero de 10 cms y faldón 6cms. DIMENSIONES DE POCETA ESTANDAR: 52cms x 38cms x14cms profundidad. DIMENSIONES POCETA SOBREMEDIDA: Dimensiones 50cms x 38cms x30cms profundidad. (Incluye grifería según diseño y/o fluxómetro, y accesorios para desagüe). |  | UNIDAD | 1
184 | 88901 | 56110000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO EN MADERA. Armario DUAL V2, en madera de alta resistencia, con divisiones tipo entrepaño ajustables. Dimensiones: 2,20 metros de altura por 1.60 metros de ancho, acabado con barniz no tóxico y bordes redondeados para mayor seguridad. Color WENGUE. Incluye: fijación mediante anclajes adecuados a la estructura existente, garantizando estabilidad, nivelación y durabilidad. |  | UNIDAD | 1
185 | 88901 | 42211612 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE BRAZOS PARA EL INODORO PARA LOS DISCAPACITADOS FÍSICAMENTE. (Incluye Barra de seguridad para baño RECTA, en acero inoxidable de referencia AISI SAE 304 fabricado en tubería redonda diámetro 1" (25mm), Calibre 18 (espesor 1.2mm) DIMENSIONES: 0.60 mts). Incluye silicona, elementos de fijación, así como el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. |  | UNIDAD | 2
186 | 88901 | 42211613 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO PARA EL INODORO PARA LOS DISCAPACITADOS FÍSICAMENTE. (Incluye: Barra de seguridad para ducha TIPO L para ducha, en acero inoxidable AISI SAE 304 fabricado en tubería redonda diámetro 1 pulgada (25mm), Calibre 18 (espesor 1.2mm) DIMENSIONES: 0.60 mts X 0.60 mts). Incluye silicona, elementos de fijación, así como el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. |  | UNIDAD | 2