## Table 2
ESTUDIO DE MERCADO |  |  |  |  | COTIZACION 1 |  |  |  | COTIZACION 2 |  |  |  | COTIZACION 3 |  |  |  | COTIZACION 4 |  |  |  | PROMEDIO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | ESPECIFICACION DEL EQUIPO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | Unidad de Medidad | VALOR UNITARIO | (%) IVA | VALOR IVA | VALOR IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO | (%) IVA | VALOR IVA | VALOR IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO | (%) IVA | VALOR IVA | VALOR IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO | (%) IVA | VALOR IVA | VALOR IVA INCLUIDO | Valor Promedio con iva incluido
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | EVANS 4HME 200 | • Mediciones del sistema eléctrico (indicar si el equipo cuenta con puesta a tierra). • Limpieza del tablero eléctrico (incluyendo apriete de conexiones). • Limpieza general del equipo. • Pintura del equipo de bombeo. • Ajustar pernos de sujeción del equipo. • Pintura de las tuberías del equipo. • Revisar alineación del eje. • Ajustar tornillos de los acoples. • Ajustes generales del equipo. • Ajuste y limpieza de los bornes del equipo. • Verificar buen funcionamiento de totalizadores. • Verificar buen funcionamiento de luces indicadoras. • Verificar buen funcionamiento de contactores. • Verificar buen funcionamiento de sistema de relevos e interruptores de nivel. • Verificar buen funcionamiento de válvulas. • Verificar buen funcionamiento de manómetro. • Verificar buen funcionamiento de presóstato. | 1 | Un | 260360.1 | 19% | 49468.419 | 309828.519 | 355825.47 | 19% | 67606.8393 | 423432.3093 | [8 empty] | 366630.4141
| PEDROLLO CPM 650 |  | 1 | Un | 1079970 | 19% | 615582.9 | 1695552.9 | 1475959 | 19% | 280432.21 | 1756391.21 | [8 empty] | 1725972.055
| PEDROLLO HF 70 A |  | 1 | Un | 611910 | 19% | 232525.8 | 844435.8 | 836277 | 19% | 158892.63 | 995169.63 | [8 empty] | 919802.715
| LEO ACM 1,5 HP |  | 1 | Un | 930600 | 19% | 176814 | 1107414 | 1271820 | 19% | 241645.8 | 1513465.8 | [8 empty] | 1310439.9
| MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE 10 HP |  | 1 | Un | 4304850 | 19% | 817921.5 | 5122771.5 | 5883295 | 19% | 1117826.05 | 7001121.05 | [8 empty] | 6061946.275
| SIEMENS 2YBS |  | 1 | Un | 4701210 | 19% | 893229.9 | 5594439.9 | 5891476 | 19% | 1119380.44 | 7010856.44 | [8 empty] | 6302648.17
| BOMBA SUMERGIBLE 40 M |  | 1 | Un | 379200 | 19% | 72048 | 451248 | 518240 | 19% | 98465.6 | 616705.6 | [8 empty] | 533976.8
| PUMPOWER HG-750 |  | 1 | Un | 539850 | 19% | 102571.5 | 642421.5 | 737795 | 19% | 140181.05 | 877976.05 | [8 empty] | 760198.775
| BOMBA SUMERGIBLE 0,5 HP |  | 1 | Un | 372000 | 19% | 70680 | 442680 | 508400 | 19% | 96596 | 604996 | [8 empty] | 523838
| BOMBA DE SUMINISTRO 0,8HP |  | 1 | Un | 376200 | 19% | 71478 | 447678 | 514140 | 19% | 97686.6 | 611826.6 | [8 empty] | 529752.3
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS | EVANS 4HME200 | • Cambio de rodamientos. • Cambio de cheque. • Suministro e instalación de nuevo sistema de control para regular el encendido y apagado del equipo (incluye instalación de boyas del tanque). • Cambio de tramo de tubería con el fin de corregir fugas. • Cambio de sellos mecánicos. | 1 | Un | 433933.5 | 19% | 82447.37 | 516380.87 | 547624.08 | 19% | 104048.5752 | 651672.6552 | [8 empty] | 584026.7626
| PEDROLLO HF 70 A | • Realizar instalación de flotador eléctrico en el tanque de suministro. • Mantenimiento correctivo a boya de cierre de agua del tanque (ajustar o cambiar si es necesario). | 1 | Un | 1019850 | 19% | 387543 | 1407393 | 1287050.7 | 19% | 244539.633 | 1531590.333 | [8 empty] | 1469491.6665
| LEO ACM | • Mantenimiento al motor del equipo. • Pruebas hidrostáticas al diafragma. • Cambio de manómetro. | 1 | Un | 1551000 | 19% | 294690 | 1845690 | 1957362 | 19% | 371898.78 | 2329260.78 | [8 empty] | 2087475.39
| SIEMENS 2YBS | • Cambio de rodamientos. • Mantenimiento general del motor. • Mantenimiento del rotor. • Sustitución de todo el sistema eléctrico. | 1 | Un | 7835350 | 19% | 1488716.5 | 9324066.5 | 7976409 | 19% | 1515517.71 | 9491926.71 | [8 empty] | 9407996.605
| BOMBA SUMERGIBLE 40 METROS | • Cambio de sellos y llave. | 1 | Un | 632000 | 19% | 120080 | 752080 | 797584 | 19% | 151540.96 | 949124.96 | [8 empty] | 850602.48
| PUMPOWER HG-750 | • Mantenimiento al filtro de admisión. • Mantenimiento del motor. | 1 | Un | 899750 | 19% | 170952.5 | 1070702.5 | 1135484.5 | 19% | 215742.055 | 1351226.555 | [8 empty] | 1210964.5275
| PEDROLLO CPM 660 | • Cambio de rodamientos. • Cambio de sellos mecánicos. • Ajustes del motor eléctrico. | 1 | Un | 1799950 | 19% | 341990.5 | 2141940.5 | 2271536.9 | 0.19 | 431592.011 | 2703128.911 | [8 empty] | 2422534.7055
PRELIMINARES | Escarificación fisuras paredes tanques |  | 1 | ML | [8 empty] | 20000 | 19% | 3800 | 23800 | 25000 | 19% | 4750 | 29750 | 26775
| Resane paredes tanque mortero impermeabilizado |  | 1 | ML | [8 empty] | 38000 | 19% | 7220 | 45220 | 42000 | 19% | 7980 | 49980 | 47600
IMPERMEABILIZACIÓN | Impermeabilización paredes con fibra poliester. Aplicar una (1) capa de imprimación de impermeabilizante acrílico, luego colocar tela y después aplicar dos (2) capas de imperm acrílico.Tiempo de curado de 3 dias |  | 1 | m³ | [8 empty] | 61000 | 19% | 11590 | 72590 | $ 65.000,00 | 19% | 12350 | 77350 | 74970
LAVADO TANQUES | Lavado y desinfección de tanques (subterraneo o elevado) con hipoclorito de sodio. Prueba de estanqueidad de tanques |  | 1 | m³ | [8 empty] | 41000 | 19% | 7790 | 48790 | $ 42.000,00 | 19% | 7980 | 49980 | 49385
| Nota: Finca el caney, se deben lavar tanques plasticos auxiliares | [11 empty] | 11800 | 19% | 2242 | 14042 | $ 12.000,00 | 19% | 2280 | 12000 | 13021
LIMPIEZA | Mantenimiento tapas tanques tipo escotilla. Gratear tapa, aplicar una (1) capa anticorrosivo y dos (2) capas de pintura epóxica color gris. |  | 1 | UN | [8 empty] | 950000 | 19% | 180500 | 950000 | $ 1.000.000,00 | 19% | 190000 | 1190000 | 1070000
FABRICACIÓN ESCOTILLA | Fabricación de escotilla para el tanque ubicado en elnodo de gastronomia y ecoturismo de luruaco, con las siguientes dimensiones: 92.5 cm x 87.5 cm cara interna, 86 cm x 91 cm |  | 1 | UN | [8 empty] | 2500000 | 19% | 475000 | 2975000 | $ 2.200.000,00 | 19% | 418000 | 2618000 | 2796500
41146548.5412