## Verificación aritmética DINATEL
DINATEL GROUP S.A.S
OFERTA ECONÓMICA | [7 empty] | ESTUDIO DE MERCADO
ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO MAS IVA INCLUIDO | DIFERENCIA | OBSERVACIÓN
1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 435600 | 19% | 82764 | 518364 | 589050 | 70686 | CUMPLE
2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 435600 | 19% | 82764 | 518364 | 589050 | 70686 | CUMPLE
3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 435600 | 19% | 82764 | 518364 | 589050 | 70686 | CUMPLE
4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Viking/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante , puesta en marcha | UND | 1 | 435600 | 19% | 82764 | 518364 | 589050 | 70686 | CUMPLE
5 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Viking/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 431200 | 19% | 81928 | 513128 | 583100 | 69972 | CUMPLE
6 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Viking/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 435600 | 19% | 82764 | 518364 | 589050 | 70686 | CUMPLE
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Midea/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 92400 | 19% | 17556 | 109956 | 124950 | 14994 | CUMPLE
8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Midea/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 92400 | 19% | 17556 | 109956 | 124950 | 14994 | CUMPLE
9 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 9000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 204600 | 19% | 38874 | 243474 | 276675 | 33201 | CUMPLE
10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 435600 | 19% | 82764 | 518364 | 589050 | 70686 | CUMPLE
11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 435600 | 19% | 82764 | 518364 | 589050 | 70686 | CUMPLE
12 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 435600 | 19% | 82764 | 518364 | 589050 | 70686 | CUMPLE
13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 435600 | 19% | 82764 | 518364 | 589050 | 70686 | CUMPLE
14 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 435600 | 19% | 82764 | 518364 | 589050 | 70686 | CUMPLE
15 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 435600 | 19% | 82764 | 518364 | 589050 | 70686 | CUMPLE
16 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 233200 | 19% | 44308 | 277508 | 315350 | 37842 | CUMPLE
17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 431200 | 19% | 81928 | 513128 | 583100 | 69972 | CUMPLE
18 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Cuarto frío, Corrección de fuga de gas refrigerante 404 y cambio de tubería 3/8", revisión de controlador digital, reemplazo de divisiones internas (6) | UND | 1 | 572000 | 19% | 108680 | 680680 | 773500 | 92820 | CUMPLE
19 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Cuarto frío, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor y partes electricas y revisión de capacitores y super arrancadores. | UND | 1 | 572000 | 19% | 108680 | 680680 | 773500 | 92820 | CUMPLE
20 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 18000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines. | UND | 1 | 195800 | 19% | 37202 | 233002 | 264775 | 31773 | CUMPLE
21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 435600 | 19% | 82764 | 518364 | 589050 | 70686 | CUMPLE
22 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 12000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 195800 | 19% | 37202 | 233002 | 264775 | 31773 | CUMPLE
23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 12000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 195800 | 19% | 37202 | 233002 | 264775 | 31773 | CUMPLE
24 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 435600 | 19% | 82764 | 518364 | 589050 | 70686 | CUMPLE
25 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 435600 | 19% | 82764 | 518364 | 589050 | 70686 | CUMPLE
26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 195800 | 19% | 37202 | 233002 | 264775 | 31773 | CUMPLE
27 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Lennox/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 195800 | 19% | 37202 | 233002 | 264775 | 31773 | CUMPLE
28 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 195800 | 19% | 37202 | 233002 | 264775 | 31773 | CUMPLE
29 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 195800 | 19% | 37202 | 233002 | 264775 | 31773 | CUMPLE
30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Lennox/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 176000 | 19% | 33440 | 209440 | 238000 | 28560 | CUMPLE
31 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 88000 | 19% | 16720 | 104720 | 119000 | 14280 | CUMPLE
32 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 88000 | 19% | 16720 | 104720 | 119000 | 14280 | CUMPLE
33 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 237600 | 19% | 45144 | 282744 | 321300 | 38556 | CUMPLE
34 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Lennox/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 92400 | 19% | 17556 | 109956 | 124950 | 14994 | CUMPLE
35 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 92400 | 19% | 17556 | 109956 | 124950 | 14994 | CUMPLE
36 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 92400 | 19% | 17556 | 109956 | 124950 | 14994 | CUMPLE
37 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Confortfresh/ 55000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 435600 | 19% | 82764 | 518364 | 589050 | 70686 | CUMPLE
38 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Lennox/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 92400 | 19% | 17556 | 109956 | 124950 | 14994 | CUMPLE
39 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Central/ Marca Confortfresh/ 120000 BTU, Revisión del sistema electrico, revisión de presiones en evaporador y condensador,Ajuste de refrigerante R410a o R22 cambio de filtros secadores, cambio de partes eletricas ( capacitores, transformadores, contactores,cambio de correa manejadora, ajuste de chumaceras o cambio, desincruste, y equipo a punto | UND | 1 | 737000 | 19% | 140030 | 877030 | 996625 | 119595 | CUMPLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS
40 | UNIDAD PISO TECHO (EVAPORADORA + CONDENSADORA) INVERTER 48,000 BTU/, COMPRESOR INVERTER, R410A, CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL O HORIZONTAL, SERPENTÍN COBRE-ALUMINIO, 220V-1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 9627132.7059 | 19% | 1829155.2141 | 11456287.92 | 13018509 | 1562221.08 | CUMPLE
41 | UNIDAD PISO TECHO (EVAPORADORA + CONDENSADORA) INVERTER DE 5TR /, COMPRESOR INVERTER, R410A, CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL O HORIZONTAL, SERPENTÍN COBRE-ALUMINIO, 220V-1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 9627132.7059 | 19% | 1829155.2141 | 11456287.92 | 13018509 | 1562221.08 | CUMPLE
42 | UNIDAD CONDENSADORA DE 48000 BTU ON OFF DESCARGA VERTICAL O HORIZONTAL, R410A, SERPENTÍN COBRE-ALUMINIO, 220V-1PH-60HZ | UND | 1 | 3741056 | 19% | 710800.64 | 4451856.64 | 5058928 | 607071.36 | CUMPLE
43 | UNIDAD CONDENSADORA DE 60000 BTU ON OFF DESCARGA VERTICAL O HORIZONTAL, R410A, SERPENTÍN COBRE-ALUMINIO, 220V-1PH-60HZ | UND | 1 | 3741056 | 19% | 710800.64 | 4451856.64 | 5058928 | 607071.36 | CUMPLE
44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT PARED 12000 BTU INVERTER /R410A/ 220V / 1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 1339346.6891 | 19% | 254475.8709 | 1593822.56 | 1811162 | 217339.44 | CUMPLE
45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT PARED 18000 BTU INVERTER /R410A/ 220V / 1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 2204341.5798 | 19% | 418824.9002 | 2623166.48 | 2980871 | 357704.52 | CUMPLE
46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT PARED 24000 BTU INVERTER /R410A/ 220V / 1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 2111331.4958 | 19% | 401152.9842 | 2512484.48 | 2855096 | 342611.52 | CUMPLE
47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT PARED 36000 BTU INVERTER /R410A/ 220V / 1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 4143604.2353 | 19% | 787284.8047 | 4930889.04 | 5603283 | 672393.96 | CUMPLE
48 | LOGISTICA Y TRANSPORTE | GB | 1 | 2767053.5126 | 19% | 525740.1674 | 3292793.68 | 3741811 | 449017.32 | CUMPLE
MATERIALES Y MANO DE OBRA
49 | Accesorios de instalacion Piso techo (filtro, butano-soldaplata-Vinilo-Etc ) | UND | 1 | 234202.0168 | 19% | 44498.3832 | 278700.4 | 316705 | 38004.6 | CUMPLE
50 | Accesorios de instalacion condensador( filtro,butano-soldaplata-Vinilo-Etc ) | UND | 1 | 163941.042 | 19% | 31148.798 | 195089.84 | 221693 | 26603.16 | CUMPLE
51 | Accesorios de instalacion Minisplit ( butano-soldaplata-Vinilo-Etc ) | UND | 1 | 117100.6387 | 19% | 22249.1213 | 139349.76 | 158352 | 19002.24 | CUMPLE
52 | Refrigerante R410a para ajuste | KG | 1 | 37471.7311 | 19% | 7119.6289 | 44591.36 | 50672 | 6080.64 | CUMPLE
53 | Base para piso techo | UND | 1 | 93680.8067 | 19% | 17799.3533 | 111480.16 | 126682 | 15201.84 | CUMPLE
54 | Pie de amigo para Condensadores de Minisplit | UND | 1 | 55037.7143 | 19% | 10457.1657 | 65494.88 | 74426 | 8931.12 | CUMPLE
55 | Instalacion de equipos piso techo ( UMA Y UCA ) | UND | 1 | 585506.1513 | 19% | 111246.1687 | 696752.32 | 791764 | 95011.68 | CUMPLE
56 | Instalacion de Condensadores | UND | 1 | 351303.395 | 19% | 66747.645 | 418051.04 | 475058 | 57006.96 | CUMPLE
57 | Instalacion de Minisplit | UND | 1 | 199071.5294 | 19% | 37823.5906 | 236895.12 | 269199 | 32303.88 | CUMPLE
58 | Desmonte de equipo existente | UND | 1 | 81970.8908 | 19% | 15574.4692 | 97545.36 | 110847 | 13301.64 | CUMPLE
OBRA CIVIL
59 | Montaje de acometida eléctrica con cable eléctrico No. 3x8 encauchetado protegido en tubería EMT de 3/4". Distancia aproximada 40 mts entre unidades de los equipos, Sistema de protección eléctrica incluye breaker 2x30 AMP tipo riel y caja para breaker tipo riel de 2 circuitos. | PUNTO | 1 | 1635603.4958 | 19% | 310764.6642 | 1946368.16 | 2211782 | 265413.84 | CUMPLE
60 | Montaje de acometida eléctrica con cable eléctrico No. 3x8 encauchetado protegido en tubería EMT de 3/4". Distancia aproximada 16 mts entre unidades de los equipos, Sistema de protección eléctrica incluye breaker 2x20 AMP enchufable. Incluye trablero de distribución de 18 circuitos trifasico en bornera de cobre con espacio para totalizador , 100 mt de clable #4 AWG 90° y 2 Totalizadores de 125 amp. | PUNTO | 1 | 3271207.7311 | 19% | 621529.4689 | 3892737.2 | 4423565 | 530827.8 | CUMPLE
61 | Montaje de Líneas de señal con Cable N° 3x12 encauchetado. Distancia aproximada 15 mts entre unidades de los equipos de Condensadora y Evaporador. | PUNTO | 1 | 271533.9832 | 19% | 51591.4568 | 323125.44 | 367188 | 44062.56 | CUMPLE
62 | Construcción de drenaje en tubería pvc de 3/4 incluye accesorios de fijación aprox. 10 ml, cubierta en rubatex por equipo | PUNTO | 1 | 336270.9244 | 19% | 63891.4756 | 400162.4 | 454730 | 54567.6 | CUMPLE
63 | Construcción de red de tubería de cobre de 1/2", 5 ml por equipo. Incluye protección con rubatex de 5/8" y cinta vinilo | PUNTO | 1 | 189696.2017 | 19% | 36042.2783 | 225738.48 | 256521 | 30782.52 | CUMPLE
64 | Construcción de red de tubería de cobre de 7/8", 5 ml por equipo. Incluye protección con rubatex de 3/4" y cinta vinilo. | PUNTO | 1 | 332096.4706 | 19% | 63098.3294 | 395194.8 | 449085 | 53890.2 | CUMPLE
65 | Suministro e instalación de protector de voltaje a 220 V para Aires Acondicionados | UND | 1 | 114377.8151 | 19% | 21731.7849 | 136109.6 | 154670 | 18560.4 | CUMPLE
66 | Suministro e instalación de protector electrónico trifásico contra fallas por voltaje alto y bajo, secuencia de fase intervenida, ausencia de fase. Incluye retardador de arranque y autoprotección contra sobrepicos. | UND | 1 | 160128.9412 | 19% | 30424.4988 | 190553.44 | 216538 | 25984.56 | CUMPLE

## Verificación aritmética ENSOL C
ENSOL COLOMBIA S.A.S.
OFERTA ECONÓMICA | [7 empty] | ESTUDIO DE MERCADO
ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO MAS IVA INCLUIDO | DIFERENCIA | OBSERVACIÓN
1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960 | 589050 | 13090 | CUMPLE
2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960 | 589050 | 13090 | CUMPLE
3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960 | 589050 | 13090 | CUMPLE
4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Viking/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960 | 589050 | 13090 | CUMPLE
5 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Viking/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960 | 583100 | 7140 | CUMPLE
6 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Viking/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960 | 589050 | 13090 | CUMPLE
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Midea/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 100000 | 19% | 19000 | 119000 | 124950 | 5950 | CUMPLE
8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Midea/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 100000 | 19% | 19000 | 119000 | 124950 | 5950 | CUMPLE
9 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 9000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 210000 | 19% | 39900 | 249900 | 276675 | 26775 | CUMPLE
10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960 | 589050 | 13090 | CUMPLE
11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960 | 589050 | 13090 | CUMPLE
12 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960 | 589050 | 13090 | CUMPLE
13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960 | 589050 | 13090 | CUMPLE
14 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960 | 589050 | 13090 | CUMPLE
15 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960 | 589050 | 13090 | CUMPLE
16 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 250000 | 19% | 47500 | 297500 | 315350 | 17850 | CUMPLE
17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960 | 583100 | 7140 | CUMPLE
18 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Cuarto frío, Corrección de fuga de gas refrigerante 404 y cambio de tubería 3/8", revisión de controlador digital, reemplazo de divisiones internas (6) | UND | 1 | 550000 | 19% | 104500 | 654500 | 773500 | 119000 | CUMPLE
19 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Cuarto frío, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor y partes electricas y revisión de capacitores y super arrancadores. | UND | 1 | 550000 | 19% | 104500 | 654500 | 773500 | 119000 | CUMPLE
20 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 18000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines. | UND | 1 | 210000 | 19% | 39900 | 249900 | 264775 | 14875 | CUMPLE
21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960 | 589050 | 13090 | CUMPLE
22 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 12000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 210000 | 19% | 39900 | 249900 | 264775 | 14875 | CUMPLE
23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 12000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 210000 | 19% | 39900 | 249900 | 264775 | 14875 | CUMPLE
24 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960 | 589050 | 13090 | CUMPLE
25 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960 | 589050 | 13090 | CUMPLE
26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 210000 | 19% | 39900 | 249900 | 264775 | 14875 | CUMPLE
27 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Lennox/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 210000 | 19% | 39900 | 249900 | 264775 | 14875 | CUMPLE
28 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 210000 | 19% | 39900 | 249900 | 264775 | 14875 | CUMPLE
29 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 210000 | 19% | 39900 | 249900 | 264775 | 14875 | CUMPLE
30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Lennox/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 195000 | 19% | 37050 | 232050 | 238000 | 5950 | CUMPLE
31 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 99000 | 19% | 18810 | 117810 | 119000 | 1190 | CUMPLE
32 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 99000 | 19% | 18810 | 117810 | 119000 | 1190 | CUMPLE
33 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 250000 | 19% | 47500 | 297500 | 321300 | 23800 | CUMPLE
34 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Lennox/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 100000 | 19% | 19000 | 119000 | 124950 | 5950 | CUMPLE
35 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 100000 | 19% | 19000 | 119000 | 124950 | 5950 | CUMPLE
36 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 100000 | 19% | 19000 | 119000 | 124950 | 5950 | CUMPLE
37 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Confortfresh/ 55000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960 | 589050 | 13090 | CUMPLE
38 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Lennox/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 100000 | 19% | 19000 | 119000 | 124950 | 5950 | CUMPLE
39 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Central/ Marca Confortfresh/ 120000 BTU, Revisión del sistema electrico, revisión de presiones en evaporador y condensador,Ajuste de refrigerante R410a o R22 cambio de filtros secadores, cambio de partes eletricas ( capacitores, transformadores, contactores,cambio de correa manejadora, ajuste de chumaceras o cambio, desincruste, y equipo a punto | UND | 1 | 790000 | 19% | 150100 | 940100 | 996625 | 56525 | CUMPLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS
40 | UNIDAD PISO TECHO (EVAPORADORA + CONDENSADORA) INVERTER 48,000 BTU/, COMPRESOR INVERTER, R410A, CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL O HORIZONTAL, SERPENTÍN COBRE-ALUMINIO, 220V-1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 8500000 | 19% | 1615000 | 10115000 | 13018509 | 2903509 | CUMPLE
41 | UNIDAD PISO TECHO (EVAPORADORA + CONDENSADORA) INVERTER DE 5TR /, COMPRESOR INVERTER, R410A, CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL O HORIZONTAL, SERPENTÍN COBRE-ALUMINIO, 220V-1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 10000000 | 19% | 1900000 | 11900000 | 13018509 | 1118509 | CUMPLE
42 | UNIDAD CONDENSADORA DE 48000 BTU ON OFF DESCARGA VERTICAL O HORIZONTAL, R410A, SERPENTÍN COBRE-ALUMINIO, 220V-1PH-60HZ | UND | 1 | 4000000 | 19% | 760000 | 4760000 | 5058928 | 298928 | CUMPLE
43 | UNIDAD CONDENSADORA DE 60000 BTU ON OFF DESCARGA VERTICAL O HORIZONTAL, R410A, SERPENTÍN COBRE-ALUMINIO, 220V-1PH-60HZ | UND | 1 | 4000000 | 19% | 760000 | 4760000 | 5058928 | 298928 | CUMPLE
44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT PARED 12000 BTU INVERTER /R410A/ 220V / 1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 1520000 | 19% | 288800 | 1808800 | 1811162 | 2362 | CUMPLE
45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT PARED 18000 BTU INVERTER /R410A/ 220V / 1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 2200000 | 19% | 418000 | 2618000 | 2980871 | 362871 | CUMPLE
46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT PARED 24000 BTU INVERTER /R410A/ 220V / 1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 2355000 | 19% | 447450 | 2802450 | 2855096 | 52646 | CUMPLE
47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT PARED 36000 BTU INVERTER /R410A/ 220V / 1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 4700000 | 19% | 893000 | 5593000 | 5603283 | 10283 | CUMPLE
48 | LOGISTICA Y TRANSPORTE | GB | 1 | 3000000 | 19% | 570000 | 3570000 | 3741811 | 171811 | CUMPLE
MATERIALES Y MANO DE OBRA
49 | Accesorios de instalacion Piso techo (filtro, butano-soldaplata-Vinilo-Etc ) | UND | 1 | 200000 | 19% | 38000 | 238000 | 316705 | 78705 | CUMPLE
50 | Accesorios de instalacion condensador( filtro,butano-soldaplata-Vinilo-Etc ) | UND | 1 | 150000 | 19% | 28500 | 178500 | 221693 | 43193 | CUMPLE
51 | Accesorios de instalacion Minisplit ( butano-soldaplata-Vinilo-Etc ) | UND | 1 | 100000 | 19% | 19000 | 119000 | 158352 | 39352 | CUMPLE
52 | Refrigerante R410a para ajuste | KG | 1 | 40000 | 19% | 7600 | 47600 | 50672 | 3072 | CUMPLE
53 | Base para piso techo | UND | 1 | 100000 | 19% | 19000 | 119000 | 126682 | 7682 | CUMPLE
54 | Pie de amigo para Condensadores de Minisplit | UND | 1 | 50000 | 19% | 9500 | 59500 | 74426 | 14926 | CUMPLE
55 | Instalacion de equipos piso techo ( UMA Y UCA ) | UND | 1 | 350000 | 19% | 66500 | 416500 | 791764 | 375264 | CUMPLE
56 | Instalacion de Condensadores | UND | 1 | 250000 | 19% | 47500 | 297500 | 475058 | 177558 | CUMPLE
57 | Instalacion de Minisplit | UND | 1 | 200000 | 19% | 38000 | 238000 | 269199 | 31199 | CUMPLE
58 | Desmonte de equipo existente | UND | 1 | 80000 | 19% | 15200 | 95200 | 110847 | 15647 | CUMPLE
OBRA CIVIL
59 | Montaje de acometida eléctrica con cable eléctrico No. 3x8 encauchetado protegido en tubería EMT de 3/4". Distancia aproximada 40 mts entre unidades de los equipos, Sistema de protección eléctrica incluye breaker 2x30 AMP tipo riel y caja para breaker tipo riel de 2 circuitos. | PUNTO | 1 | 1800000 | 19% | 342000 | 2142000 | 2211782 | 69782 | CUMPLE
60 | Montaje de acometida eléctrica con cable eléctrico No. 3x8 encauchetado protegido en tubería EMT de 3/4". Distancia aproximada 16 mts entre unidades de los equipos, Sistema de protección eléctrica incluye breaker 2x20 AMP enchufable. Incluye trablero de distribución de 18 circuitos trifasico en bornera de cobre con espacio para totalizador , 100 mt de clable #4 AWG 90° y 2 Totalizadores de 125 amp. | PUNTO | 1 | 3700000 | 19% | 703000 | 4403000 | 4423565 | 20565 | CUMPLE
61 | Montaje de Líneas de señal con Cable N° 3x12 encauchetado. Distancia aproximada 15 mts entre unidades de los equipos de Condensadora y Evaporador. | PUNTO | 1 | 300000 | 19% | 57000 | 357000 | 367188 | 10188 | CUMPLE
62 | Construcción de drenaje en tubería pvc de 3/4 incluye accesorios de fijación aprox. 10 ml, cubierta en rubatex por equipo | PUNTO | 1 | 375000 | 19% | 71250 | 446250 | 454730 | 8480 | CUMPLE
63 | Construcción de red de tubería de cobre de 1/2", 5 ml por equipo. Incluye protección con rubatex de 5/8" y cinta vinilo | PUNTO | 1 | 195000 | 19% | 37050 | 232050 | 256521 | 24471 | CUMPLE
64 | Construcción de red de tubería de cobre de 7/8", 5 ml por equipo. Incluye protección con rubatex de 3/4" y cinta vinilo. | PUNTO | 1 | 360000 | 19% | 68400 | 428400 | 449085 | 20685 | CUMPLE
65 | Suministro e instalación de protector de voltaje a 220 V para Aires Acondicionados | UND | 1 | 80000 | 19% | 15200 | 95200 | 154670 | 59470 | CUMPLE
66 | Suministro e instalación de protector electrónico trifásico contra fallas por voltaje alto y bajo, secuencia de fase intervenida, ausencia de fase. Incluye retardador de arranque y autoprotección contra sobrepicos. | UND | 1 | 180000 | 19% | 34200 | 214200 | 216538 | 2338 | CUMPLE

## Verificación aritmética UT MEWO
UT MEWORKSHOP & SINGGLOBAL 2024
OFERTA ECONÓMICA | [7 empty] | ESTUDIO DE MERCADO
ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO MAS IVA INCLUIDO | DIFERENCIA | OBSERVACIÓN
1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 480500 | 19% | 91295 | 571795 | 589050 | 17255 | CUMPLE
2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 480500 | 19% | 91295 | 571795 | 589050 | 17255 | CUMPLE
3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 480500 | 19% | 91295 | 571795 | 589050 | 17255 | CUMPLE
4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Viking/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante , puesta en marcha | UND | 1 | 480500 | 19% | 91295 | 571795 | 589050 | 17255 | CUMPLE
5 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Viking/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 480500 | 19% | 91295 | 571795 | 583100 | 11305 | CUMPLE
6 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Viking/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 480500 | 19% | 91295 | 571795 | 589050 | 17255 | CUMPLE
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Midea/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 98900 | 19% | 18791 | 117691 | 124950 | 7259 | CUMPLE
8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Midea/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 98900 | 19% | 18791 | 117691 | 124950 | 7259 | CUMPLE
9 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 9000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 215800 | 19% | 41002 | 256802 | 276675 | 19873 | CUMPLE
10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 480500 | 19% | 91295 | 571795 | 589050 | 17255 | CUMPLE
11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 480500 | 19% | 91295 | 571795 | 589050 | 17255 | CUMPLE
12 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 480500 | 19% | 91295 | 571795 | 589050 | 17255 | CUMPLE
13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 480500 | 19% | 91295 | 571795 | 589050 | 17255 | CUMPLE
14 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 480500 | 19% | 91295 | 571795 | 589050 | 17255 | CUMPLE
15 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 480500 | 19% | 91295 | 571795 | 589050 | 17255 | CUMPLE
16 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 248800 | 19% | 47272 | 296072 | 315350 | 19278 | CUMPLE
17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 480500 | 19% | 91295 | 571795 | 583100 | 11305 | CUMPLE
18 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Cuarto frío, Corrección de fuga de gas refrigerante 404 y cambio de tubería 3/8", revisión de controlador digital, reemplazo de divisiones internas (6) | UND | 1 | 648900 | 19% | 123291 | 772191 | 773500 | 1309 | CUMPLE
19 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Cuarto frío, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor y partes electricas y revisión de capacitores y super arrancadores. | UND | 1 | 648900 | 19% | 123291 | 772191 | 773500 | 1309 | CUMPLE
20 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 18000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines. | UND | 1 | 198900 | 19% | 37791 | 236691 | 264775 | 28084 | CUMPLE
21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 480500 | 19% | 91295 | 571795 | 589050 | 17255 | CUMPLE
22 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 12000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 189500 | 19% | 36005 | 225505 | 264775 | 39270 | CUMPLE
23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 12000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 189500 | 19% | 36005 | 225505 | 264775 | 39270 | CUMPLE
24 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 480500 | 19% | 91295 | 571795 | 589050 | 17255 | CUMPLE
25 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 480500 | 19% | 91295 | 571795 | 589050 | 17255 | CUMPLE
26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 189500 | 19% | 36005 | 225505 | 264775 | 39270 | CUMPLE
27 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Lennox/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 189500 | 19% | 36005 | 225505 | 264775 | 39270 | CUMPLE
28 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 189500 | 19% | 36005 | 225505 | 264775 | 39270 | CUMPLE
29 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 189500 | 19% | 36005 | 225505 | 264775 | 39270 | CUMPLE
30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Lennox/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 189500 | 19% | 36005 | 225505 | 238000 | 12495 | CUMPLE
31 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 98900 | 19% | 18791 | 117691 | 119000 | 1309 | CUMPLE
32 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 98900 | 19% | 18791 | 117691 | 119000 | 1309 | CUMPLE
33 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 265500 | 19% | 50445 | 315945 | 321300 | 5355 | CUMPLE
34 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Lennox/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 98900 | 19% | 18791 | 117691 | 124950 | 7259 | CUMPLE
35 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 98900 | 19% | 18791 | 117691 | 124950 | 7259 | CUMPLE
36 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 98900 | 19% | 18791 | 117691 | 124950 | 7259 | CUMPLE
37 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Confortfresh/ 55000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 480500 | 19% | 91295 | 571795 | 589050 | 17255 | CUMPLE
38 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Lennox/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 98900 | 19% | 18791 | 117691 | 124950 | 7259 | CUMPLE
39 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Central/ Marca Confortfresh/ 120000 BTU, Revisión del sistema electrico, revisión de presiones en evaporador y condensador,Ajuste de refrigerante R410a o R22 cambio de filtros secadores, cambio de partes eletricas ( capacitores, transformadores, contactores,cambio de correa manejadora, ajuste de chumaceras o cambio, desincruste, y equipo a punto | UND | 1 | 825500 | 19% | 156845 | 982345 | 996625 | 14280 | CUMPLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS
40 | UNIDAD PISO TECHO (EVAPORADORA + CONDENSADORA) INVERTER 48,000 BTU/, COMPRESOR INVERTER, R410A, CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL O HORIZONTAL, SERPENTÍN COBRE-ALUMINIO, 220V-1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 10710000 | 19% | 2034900 | 12744900 | 13018509 | 273609 | CUMPLE
41 | UNIDAD PISO TECHO (EVAPORADORA + CONDENSADORA) INVERTER DE 5TR /, COMPRESOR INVERTER, R410A, CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL O HORIZONTAL, SERPENTÍN COBRE-ALUMINIO, 220V-1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 10710000 | 19% | 2034900 | 12744900 | 13018509 | 273609 | CUMPLE
42 | UNIDAD CONDENSADORA DE 48000 BTU ON OFF DESCARGA VERTICAL O HORIZONTAL, R410A, SERPENTÍN COBRE-ALUMINIO, 220V-1PH-60HZ | UND | 1 | 4142500 | 19% | 787075 | 4929575 | 5058928 | 129353 | CUMPLE
43 | UNIDAD CONDENSADORA DE 60000 BTU ON OFF DESCARGA VERTICAL O HORIZONTAL, R410A, SERPENTÍN COBRE-ALUMINIO, 220V-1PH-60HZ | UND | 1 | 4142500 | 19% | 787075 | 4929575 | 5058928 | 129353 | CUMPLE
44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT PARED 12000 BTU INVERTER /R410A/ 220V / 1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 1410000 | 19% | 267900 | 1677900 | 1811162 | 133262 | CUMPLE
45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT PARED 18000 BTU INVERTER /R410A/ 220V / 1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 2398500 | 19% | 455715 | 2854215 | 2980871 | 126656 | CUMPLE
46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT PARED 24000 BTU INVERTER /R410A/ 220V / 1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 2315000 | 19% | 439850 | 2754850 | 2855096 | 100246 | CUMPLE
47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT PARED 36000 BTU INVERTER /R410A/ 220V / 1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 4610000 | 19% | 875900 | 5485900 | 5603283 | 117383 | CUMPLE
48 | LOGISTICA Y TRANSPORTE | GB | 1 | 3060500 | 19% | 581495 | 3641995 | 3741811 | 99816 | CUMPLE
MATERIALES Y MANO DE OBRA
49 | Accesorios de instalacion Piso techo (filtro, butano-soldaplata-Vinilo-Etc ) | UND | 1 | 255500 | 19% | 48545 | 304045 | 316705 | 12660 | CUMPLE
50 | Accesorios de instalacion condensador( filtro,butano-soldaplata-Vinilo-Etc ) | UND | 1 | 179800 | 19% | 34162 | 213962 | 221693 | 7731 | CUMPLE
51 | Accesorios de instalacion Minisplit ( butano-soldaplata-Vinilo-Etc ) | UND | 1 | 127800 | 19% | 24282 | 152082 | 158352 | 6270 | CUMPLE
52 | Refrigerante R410a para ajuste | KG | 1 | 40800 | 19% | 7752 | 48552 | 50672 | 2120 | CUMPLE
53 | Base para piso techo | UND | 1 | 101800 | 19% | 19342 | 121142 | 126682 | 5540 | CUMPLE
54 | Pie de amigo para Condensadores de Minisplit | UND | 1 | 59900 | 19% | 11381 | 71281 | 74426 | 3145 | CUMPLE
55 | Instalacion de equipos piso techo ( UMA Y UCA ) | UND | 1 | 641500 | 19% | 121885 | 763385 | 791764 | 28379 | CUMPLE
56 | Instalacion de Condensadores | UND | 1 | 384900 | 19% | 73131 | 458031 | 475058 | 17027 | CUMPLE
57 | Instalacion de Minisplit | UND | 1 | 217500 | 19% | 41325 | 258825 | 269199 | 10374 | CUMPLE
58 | Desmonte de equipo existente | UND | 1 | 89500 | 19% | 17005 | 106505 | 110847 | 4342 | CUMPLE
OBRA CIVIL
59 | Montaje de acometida eléctrica con cable eléctrico No. 3x8 encauchetado protegido en tubería EMT de 3/4". Distancia aproximada 40 mts entre unidades de los equipos, Sistema de protección eléctrica incluye breaker 2x30 AMP tipo riel y caja para breaker tipo riel de 2 circuitos. | PUNTO | 1 | 1819880 | 19% | 345777 | 2165657 | 2211782 | 46125 | CUMPLE
60 | Montaje de acometida eléctrica con cable eléctrico No. 3x8 encauchetado protegido en tubería EMT de 3/4". Distancia aproximada 16 mts entre unidades de los equipos, Sistema de protección eléctrica incluye breaker 2x20 AMP enchufable. Incluye trablero de distribución de 18 circuitos trifasico en bornera de cobre con espacio para totalizador , 100 mt de clable #4 AWG 90° y 2 Totalizadores de 125 amp. | PUNTO | 1 | 3652800 | 19% | 694032 | 4346832 | 4423565 | 76733 | CUMPLE
61 | Montaje de Líneas de señal con Cable N° 3x12 encauchetado. Distancia aproximada 15 mts entre unidades de los equipos de Condensadora y Evaporador. | PUNTO | 1 | 301450 | 19% | 57276 | 358726 | 367188 | 8462 | CUMPLE
62 | Construcción de drenaje en tubería pvc de 3/4 incluye accesorios de fijación aprox. 10 ml, cubierta en rubatex por equipo | PUNTO | 1 | 374900 | 19% | 71231 | 446131 | 454730 | 8599 | CUMPLE
63 | Construcción de red de tubería de cobre de 1/2", 5 ml por equipo. Incluye protección con rubatex de 5/8" y cinta vinilo | PUNTO | 1 | 210850 | 19% | 40062 | 250912 | 256521 | 5609 | CUMPLE
64 | Construcción de red de tubería de cobre de 7/8", 5 ml por equipo. Incluye protección con rubatex de 3/4" y cinta vinilo. | PUNTO | 1 | 369500 | 19% | 70205 | 439705 | 449085 | 9380 | CUMPLE
65 | Suministro e instalación de protector de voltaje a 220 V para Aires Acondicionados | UND | 1 | 126500 | 19% | 24035 | 150535 | 154670 | 4135 | CUMPLE
66 | Suministro e instalación de protector electrónico trifásico contra fallas por voltaje alto y bajo, secuencia de fase intervenida, ausencia de fase. Incluye retardador de arranque y autoprotección contra sobrepicos. | UND | 1 | 177900 | 19% | 33801 | 211701 | 216538 | 4837 | CUMPLE

## Revisión precios
|  |  |  | OFERTAS |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS
ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANT. | DINATEL GROUP S.A.S | ENSOL COLOMBIA S.A.S. | UT MEWORKSHOP & SINGGLOBAL 2024 | PROMEDIO | DESVIACIÓN ESTANDAR | VALOR MÍNIMO ACEPTABLE | Observación sobre requerimiento precios artificialmente bajo
1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 518364 | 575960 | 571795 | 555373 | 32118.3182 | 523254.6818
2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 518364 | 575960 | 571795 | 555373 | 32118.3182 | 523254.6818
3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 518364 | 575960 | 571795 | 555373 | 32118.3182 | 523254.6818
4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Viking/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante , puesta en marcha | UND | 1 | 518364 | 575960 | 571795 | 555373 | 32118.3182 | 523254.6818
5 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Viking/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 513128 | 575960 | 571795 | 553627.6667 | 35135.5099 | 518492.1568
6 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Viking/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 518364 | 575960 | 571795 | 555373 | 32118.3182 | 523254.6818
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Midea/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 109956 | 119000 | 117691 | 115549 | 4887.6996 | 110661.3004
8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Midea/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 109956 | 119000 | 117691 | 115549 | 4887.6996 | 110661.3004
9 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 9000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 243474 | 249900 | 256802 | 250058.6667 | 6665.4165 | 243393.2502
10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 518364 | 575960 | 571795 | 555373 | 32118.3182 | 523254.6818
11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 518364 | 575960 | 571795 | 555373 | 32118.3182 | 523254.6818
12 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 518364 | 575960 | 571795 | 555373 | 32118.3182 | 523254.6818
13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 518364 | 575960 | 571795 | 555373 | 32118.3182 | 523254.6818
14 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 518364 | 575960 | 571795 | 555373 | 32118.3182 | 523254.6818
15 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 518364 | 575960 | 571795 | 555373 | 32118.3182 | 523254.6818
16 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 277508 | 297500 | 296072 | 290360 | 11153.0365 | 279206.9635
17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 513128 | 575960 | 571795 | 553627.6667 | 35135.5099 | 518492.1568
18 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Cuarto frío, Corrección de fuga de gas refrigerante 404 y cambio de tubería 3/8", revisión de controlador digital, reemplazo de divisiones internas (6) | UND | 1 | 680680 | 654500 | 772191 | 702457 | 61793.7794 | 640663.2206
19 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Cuarto frío, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor y partes electricas y revisión de capacitores y super arrancadores. | UND | 1 | 680680 | 654500 | 772191 | 702457 | 61793.7794 | 640663.2206
20 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 18000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines. | UND | 1 | 233002 | 249900 | 236691 | 239864.3333 | 8884.7135 | 230979.6198
21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 518364 | 575960 | 571795 | 555373 | 32118.3182 | 523254.6818
22 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 12000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 233002 | 249900 | 225505 | 236135.6667 | 12495.7555 | 223639.9111
23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 12000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 233002 | 249900 | 225505 | 236135.6667 | 12495.7555 | 223639.9111
24 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 518364 | 575960 | 571795 | 555373 | 32118.3182 | 523254.6818
25 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 518364 | 575960 | 571795 | 555373 | 32118.3182 | 523254.6818
26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 233002 | 249900 | 225505 | 236135.6667 | 12495.7555 | 223639.9111
27 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Lennox/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 233002 | 249900 | 225505 | 236135.6667 | 12495.7555 | 223639.9111
28 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 233002 | 249900 | 225505 | 236135.6667 | 12495.7555 | 223639.9111
29 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 233002 | 249900 | 225505 | 236135.6667 | 12495.7555 | 223639.9111
30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Lennox/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 209440 | 232050 | 225505 | 222331.6667 | 11634.2408 | 210697.4259
31 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 104720 | 117810 | 117691 | 113407 | 7523.398 | 105883.602
32 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 104720 | 117810 | 117691 | 113407 | 7523.398 | 105883.602
33 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 282744 | 297500 | 315945 | 298729.6667 | 16634.6223 | 282095.0443
34 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Lennox/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 109956 | 119000 | 117691 | 115549 | 4887.6996 | 110661.3004
35 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 109956 | 119000 | 117691 | 115549 | 4887.6996 | 110661.3004
36 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 109956 | 119000 | 117691 | 115549 | 4887.6996 | 110661.3004
37 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Confortfresh/ 55000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 518364 | 575960 | 571795 | 555373 | 32118.3182 | 523254.6818
38 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Lennox/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 109956 | 119000 | 117691 | 115549 | 4887.6996 | 110661.3004
39 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Central/ Marca Confortfresh/ 120000 BTU, Revisión del sistema electrico, revisión de presiones en evaporador y condensador,Ajuste de refrigerante R410a o R22 cambio de filtros secadores, cambio de partes eletricas ( capacitores, transformadores, contactores,cambio de correa manejadora, ajuste de chumaceras o cambio, desincruste, y equipo a punto | UND | 1 | 877030 | 940100 | 982345 | 933158.3333 | 52999.5505 | 880158.7828
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS
40 | UNIDAD PISO TECHO (EVAPORADORA + CONDENSADORA) INVERTER 48,000 BTU/, COMPRESOR INVERTER, R410A, CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL O HORIZONTAL, SERPENTÍN COBRE-ALUMINIO, 220V-1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 11456287.92 | 10115000 | 12744900 | 11438729.3067 | 1315037.9201 | 10123691.3866
41 | UNIDAD PISO TECHO (EVAPORADORA + CONDENSADORA) INVERTER DE 5TR /, COMPRESOR INVERTER, R410A, CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL O HORIZONTAL, SERPENTÍN COBRE-ALUMINIO, 220V-1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 11456287.92 | 11900000 | 12744900 | 12033729.3067 | 654631.8956 | 11379097.411
42 | UNIDAD CONDENSADORA DE 48000 BTU ON OFF DESCARGA VERTICAL O HORIZONTAL, R410A, SERPENTÍN COBRE-ALUMINIO, 220V-1PH-60HZ | UND | 1 | 4451856.64 | 4760000 | 4929575 | 4713810.5467 | 242185.4807 | 4471625.066
43 | UNIDAD CONDENSADORA DE 60000 BTU ON OFF DESCARGA VERTICAL O HORIZONTAL, R410A, SERPENTÍN COBRE-ALUMINIO, 220V-1PH-60HZ | UND | 1 | 4451856.64 | 4760000 | 4929575 | 4713810.5467 | 242185.4807 | 4471625.066
44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT PARED 12000 BTU INVERTER /R410A/ 220V / 1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 1593822.56 | 1808800 | 1677900 | 1693507.52 | 108335.2248 | 1585172.2952
45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT PARED 18000 BTU INVERTER /R410A/ 220V / 1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 2623166.48 | 2618000 | 2854215 | 2698460.4933 | 134912.0932 | 2563548.4001
46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT PARED 24000 BTU INVERTER /R410A/ 220V / 1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 2512484.48 | 2802450 | 2754850 | 2689928.16 | 155502.8446 | 2534425.3154
47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT PARED 36000 BTU INVERTER /R410A/ 220V / 1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 4930889.04 | 5593000 | 5485900 | 5336596.3467 | 355410.2088 | 4981186.1379
48 | LOGISTICA Y TRANSPORTE | GB | 1 | 3292793.68 | 3570000 | 3641995 | 3501596.2267 | 184376.5105 | 3317219.7162
MATERIALES Y MANO DE OBRA
49 | Accesorios de instalacion Piso techo (filtro, butano-soldaplata-Vinilo-Etc ) | UND | 1 | 278700.4 | 238000 | 304045 | 273581.8 | 33318.6968 | 240263.1032
50 | Accesorios de instalacion condensador( filtro,butano-soldaplata-Vinilo-Etc ) | UND | 1 | 195089.84 | 178500 | 213962 | 195850.6133 | 17743.2365 | 178107.3768
51 | Accesorios de instalacion Minisplit ( butano-soldaplata-Vinilo-Etc ) | UND | 1 | 139349.76 | 119000 | 152082 | 136810.5867 | 16686.5285 | 120124.0582
52 | Refrigerante R410a para ajuste | KG | 1 | 44591.36 | 47600 | 48552 | 46914.4533 | 2067.4013 | 44847.0521
53 | Base para piso techo | UND | 1 | 111480.16 | 119000 | 121142 | 117207.3867 | 5074.2374 | 112133.1493
54 | Pie de amigo para Condensadores de Minisplit | UND | 1 | 65494.88 | 59500 | 71281 | 65425.2933 | 5890.8083 | 59534.4851
55 | Instalacion de equipos piso techo ( UMA Y UCA ) | UND | 1 | 696752.32 | 416500 | 763385 | 625545.7733 | 184079.0048 | 441466.7685
56 | Instalacion de Condensadores | UND | 1 | 418051.04 | 297500 | 458031 | 391194.0133 | 83567.4901 | 307626.5232
57 | Instalacion de Minisplit | UND | 1 | 236895.12 | 238000 | 258825 | 244573.3733 | 12354.6282 | 232218.7452
58 | Desmonte de equipo existente | UND | 1 | 97545.36 | 95200 | 106505 | 99750.12 | 5966.2787 | 93783.8413
OBRA CIVIL
59 | Montaje de acometida eléctrica con cable eléctrico No. 3x8 encauchetado protegido en tubería EMT de 3/4". Distancia aproximada 40 mts entre unidades de los equipos, Sistema de protección eléctrica incluye breaker 2x30 AMP tipo riel y caja para breaker tipo riel de 2 circuitos. | PUNTO | 1 | 1946368.16 | 2142000 | 2165657 | 2084675.0533 | 120359.9226 | 1964315.1307
60 | Montaje de acometida eléctrica con cable eléctrico No. 3x8 encauchetado protegido en tubería EMT de 3/4". Distancia aproximada 16 mts entre unidades de los equipos, Sistema de protección eléctrica incluye breaker 2x20 AMP enchufable. Incluye trablero de distribución de 18 circuitos trifasico en bornera de cobre con espacio para totalizador , 100 mt de clable #4 AWG 90° y 2 Totalizadores de 125 amp. | PUNTO | 1 | 3892737.2 | 4403000 | 4346832 | 4214189.7333 | 279799.0519 | 3934390.6814
61 | Montaje de Líneas de señal con Cable N° 3x12 encauchetado. Distancia aproximada 15 mts entre unidades de los equipos de Condensadora y Evaporador. | PUNTO | 1 | 323125.44 | 357000 | 358726 | 346283.8133 | 20074.2985 | 326209.5148
62 | Construcción de drenaje en tubería pvc de 3/4 incluye accesorios de fijación aprox. 10 ml, cubierta en rubatex por equipo | PUNTO | 1 | 400162.4 | 446250 | 446131 | 430847.8 | 26574.4025 | 404273.3975
63 | Construcción de red de tubería de cobre de 1/2", 5 ml por equipo. Incluye protección con rubatex de 5/8" y cinta vinilo | PUNTO | 1 | 225738.48 | 232050 | 250912 | 236233.4933 | 13097.8143 | 223135.679
64 | Construcción de red de tubería de cobre de 7/8", 5 ml por equipo. Incluye protección con rubatex de 3/4" y cinta vinilo. | PUNTO | 1 | 395194.8 | 428400 | 439705 | 421099.9333 | 23135.6371 | 397964.2962
65 | Suministro e instalación de protector de voltaje a 220 V para Aires Acondicionados | UND | 1 | 136109.6 | 95200 | 150535 | 127281.5333 | 28704.3834 | 98577.1499
66 | Suministro e instalación de protector electrónico trifásico contra fallas por voltaje alto y bajo, secuencia de fase intervenida, ausencia de fase. Incluye retardador de arranque y autoprotección contra sobrepicos. | UND | 1 | 190553.44 | 214200 | 211701 | 205484.8133 | 12991.1771 | 192493.6362
|  | Valor oferta Formato |  | 71116847.12 | 73870440 | 78504634
|  | Valor oferta SECOP II |  | 71116847 | 73870440 | 460814862
|  | Valor diferencia |  | 0.12 | 0 | -382310228
|  | % |  | 1.687e-07% | 0% | -82.96%