## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL ATLÁNTICO
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.1 | 1.1 |  |  | RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 8 | 65000 | 520000
1.2 | 1.2 |  |  | DESMONTE ACRIVADOR | UND | 2 | 400000 | 800000
1.4 | 1.3 |  |  | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO PISOS Y MUROS BAÑOS | M2 | 22 | 15000 | 330000
Subtotal | [7 empty] | 1650000
2 |  |  |  | PISOS Y ACABADOS
2.1 | 2.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 PARA PISOS,MUROS BAÑOS Y COCINA. | M2 | 22 | 85800 | 1887600
2.2 | 2.2 |  |  | CIELO RASO LAMINA BOARD 1214x605x6MM P.ALUMINIO | M2 | 22 | 83500 | 1837000
2.3 | 2.3 |  |  | RESANE Y PINTURA DE MUROS EXTERIORES TIPO 1COLOR BLANCO 3M | M2 | 1145 | 16000 | 18320000
2.4 | 2.4 |  |  | RESANE Y PINTURA DE MUROS INTERIORES TIPO 1COLOR BLANCO 3M | M2 | 650 | 12500 | 8125000
2.5 | 2.5 |  |  | LAVAPLATOS [S] A.INOX 40X40X18-20CM DR | UND | 1 | 250000 | 250000
2.6 | 2.6 |  |  | INSTALACION DE ARCHIVADOR | UND | 2 | 830000 | 1660000
Subtotal | [7 empty] | 32079600
3 |  |  |  | INSTALACIONES VARIAS
3.1 | 3.1 |  |  | RECARGA EXTINTOR CO2 10 LB | UND | 3 | 50000 | 150000
3.2 | 3.2 |  |  | RECARGA EXTINTOR ABC10LB | UND | 7 | 40000 | 280000
3.3 | 3.3 |  |  | MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH | ML | 3 | 850000 | 2550000
3.4 | 3.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA INTEGRAL | GL | 1 | 4500000 | 4500000
3.5 | 3.5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION PUESTO DE TRABAJO 1,20m EN ESTRUCTURA METALICA EN TUBO CUADRADO DE 2" Y PAÑOS EN ALOMERADO CON ACABADO EN LAMINA DE ALTA PRESION CAJONERA METALICA ( INCLUYE LA INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS Y DATOS) | UND | 6 | 2800000 | 16800000
3.6 | 3.6 |  |  | MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICAS INCLUYE REPOSOIICION DE ELEMENTOS. | GL | 1 | 800000 | 800000
3.7 | 3.7 |  |  | LUMINARIA BALA PANEL LED 24W | UND | 3 | 75000 | 225000
3.8 | 3.8 |  |  | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS INCLUYE BOMBAS Y TUBERIAS | GL | 1 | 5000000 | 5000000
3.9 | 3.9 |  |  | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE LA REPOSICION DE PUNTOS Y MATERTIALES) | GL | 1 | 2200000 | 2200000
3.10 | 3.10 |  |  | BRAZO HIDRAULICO CIERRA PUERTA AEREO 15KG A 30KG | UND | 1 | 220000 | 220000
3.11 | 3.11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR LED SOLAR C/SENSOR 10W LUZ BLANCA 1100LM | UND | 6 | 360000 | 2160000
3.12 | 3.12 |  |  | MARCA PARQUEADERO EN PINTURA ACRILICA | M2 | 6 | 50000 | 300000
3.13 | 3.13 |  |  | SEÑALIZACION PARA CONDICION EN DISCAPACIDAD VISUAL DE LA EDIFICACION | GL | 1 | 500000 | 500000
Subtotal | [7 empty] | 35685000
4 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y ORNAMENTACION JARDIN
4.1 | 4.1 |  |  | REPARACION PLACA PARQUEADERO | GL | 1 | 348442 | 348442
4.2 | 4.2 |  |  | PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM | UND | 60 | 28000 | 1680000
4.3 | 4.3 |  |  | CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA | M2 | 150 | 1400 | 210000
4.4 | 4.4 |  |  | RECUPERACION SUELO - ABONO | M2 | 150 | 1200 | 180000
4.5 | 4.5 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION ABONO ORGANICO COMPOST | M3 | 12 | 60000 | 720000
Subtotal | [7 empty] | 3138442
|  |  |  | VALOR BASICO DE LAS OBRAS |  |  |  | 72553042
|  |  |  | PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES |  |  | NO MODIFICAR | 0
|  |  |  | SUBTOTAL BVASICO Y PROVISION |  |  |  | 72553042
|  |  |  | VALOR IVA(19%) SOBRE LA UTILIDAD DE OBRA |  |  |  | 530195
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 73083237
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 5%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL ATLÁNTICO
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.1 | 1.1 |  |  | RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 6 |  | 0
1.2 | 1.2 |  |  | DESMONTE ACRIVADOR | UND | 2 |  | 0
1.4 | 1.3 |  |  | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO PISOS Y MUROS BAÑOS | M2 | 22 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
2 |  |  |  | PISOS Y ACABADOS
2.1 | 2.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 PARA PISOS,MUROS BAÑOS Y COCINA. | M2 | 22 |  | 0
2.2 | 2.2 |  |  | CIELO RASO LAMINA BOARD 1214x605x6MM P.ALUMINIO | M2 | 22 |  | 0
2.3 | 2.3 |  |  | RESANE Y PINTURA DE MUROS EXTERIORES TIPO 1COLOR BLANCO 3M | M2 | 1320 |  | 0
2.4 | 2.4 |  |  | RESANE Y PINTURA DE MUROS INTERIORES TIPO 1COLOR BLANCO 3M | M2 | 800 |  | 0
2.5 | 2.5 |  |  | LAVAPLATOS [S] A.INOX 40X40X18-20CM DR | UND | 1 |  | 0
2.6 | 2.6 |  |  | INSTALACION DE ARCHIVADOR | UND | 2 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
3 |  |  |  | INSTALACIONES VARIAS
3.1 | 3.1 |  |  | RECARGA EXTINTOR CO2 10 LB | UND | 3 |  | 0
3.2 | 3.2 |  |  | RECARGA EXTINTOR ABC10LB | UND | 7 |  | 0
3.3 | 3.3 |  |  | MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH | ML | 3 |  | 0
3.4 | 3.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA INTEGRAL | GL | 1 |  | 0
3.5 | 3.5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION PUESTO DE TRABAJO 1,20mEN ESTRUCTURA METALICA EN TUBO CUADRADO DE 2" Y PAÑOS EN ALOMERADO CON ACABADO EN LAMINA DE ALTA PRESION CAJONERA METALICA | UND | 6 |  | 0
3.6 | 3.6 |  |  | MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICAS INCLUYE REPOSOIICION DE ELEMENTOS. | GL | 1 |  | 0
3.7 | 3.7 |  |  | LUMINARIA BALA PANEL LED 24W | UND | 3 |  | 0
3.8 | 3.8 |  |  | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS INCLUYE BOMBAS Y TUBERIAS | GL | 1 |  | 0
3.9 | 3.9 |  |  | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | GL | 1 |  | 0
3.10 | 3.10 |  |  | BRAZO HIDRAULICO CIERRA PUERTA AEREO 15KG A 30KG | UND | 1 |  | 0
3.11 | 3.11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR LED SOLAR C/SENSOR 10W LUZ BLANCA 1100LM | UND | 6 |  | 0
3.12 | 3.12 |  |  | MARCA PARQUEADERO EN PINTURA ACRILICA | M2 | 6 |  | 0
3.13 | 3.13 |  |  | SEÑALIZACION PARA CONDICION EN DISCAPACIDAD VISUAL | GL | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
4 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y ORNAMENTACION JARDIN
4.1 | 4.1 |  |  | REPARACION PLACA PARQUEADERO | GL | 1 |  | 0
4.2 | 4.2 |  |  | PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM | UND | 50 |  | 0
4.3 | 4.3 |  |  | CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA | M2 | 150 |  | 0
4.4 | 4.4 |  |  | RECUPERACION SUELO - ABONO | M2 | 150 |  | 0
4.5 | 4.5 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION ABONO ORGANICO COMPOST | M3 | 12 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
|  |  |  | VALOR BASICO DE LAS OBRAS |  |  |  | 0
|  |  |  | PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES |  |  | NO MODIFICAR | 0
|  |  |  | SUBTOTAL BVASICO Y PROVISION |  |  |  | 0
|  |  |  | VALOR IVA(19%) SOBRE LA UTILIDAD DE OBRA |  |  |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 5%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-32 | Versión | 2
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :