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ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA


MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
Ciudad.

[bookmark: _Hlk66874511]Asunto: Selección Abreviada de Menor Cuantía No. MHCP-SAMC-02-2024, cuyo objeto consiste en: “Prestar el servicio de mantenimiento correctivo a los componentes de cableado estructurado y corriente regulada para el Ministerio Hacienda y Crédito Público.”

El/Los suscrito (s) ___________________________________________________ de acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos de la selección abreviada de menor cuantía MHCP-SAMC-02-2024, hacemos la siguiente OFERTA y en caso de que EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO nos adjudique el CONTRATO objeto del proceso de selección citada en el asunto, nos comprometemos a suscribir el CONTRATO correspondiente.

Declaramos así mismo:

1. Que esta OFERTA y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los aquí firmantes.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tienen interés comercial en esta OFERTA ni en el contrato que de ella se derive.
3. Que conocemos la información general y especial y demás documentos del pliego de condiciones y aceptamos los requisitos en ella contenidos. 
4. Que hemos verificado en la página web del portal único de contratación del SECOP II la (s) Adenda (s) y aceptamos su contenido.
5. Que conocemos los Manuales y Guías para el uso y presentación de ofertas en el SECOP II expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
6. Que hemos verificado en el SECOP II los documentos de preguntas y/u observaciones, también sus correspondientes respuestas y aceptamos su contenido.
7. Que nos comprometemos a cumplir los plazos del contrato de conformidad con lo solicitado en el Pliego de Condiciones.
8. Que conocemos, aceptamos y nos comprometemos a cumplir con todos las condiciones del ANEXO 02 – REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE OBLIGACIONES MINIMAS del Pliego de Condiciones, la cual se entenderá como OFERTA Técnica Mínima. en consecuencia, cualquier otro documento o manifestación en contrario a las condiciones del pliego de condiciones MHCP-SAMC-02-2024, se entenderán no escritas.
9. Que, si somos adjudicatarios, nos comprometemos a cumplir con lo presentado en la OFERTA, suscribir el contrato, realizar todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización, en los plazos señalados en el Pliego de Condiciones.
10. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la ley y la Constitución Política y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
11. Que en todas las actuaciones derivadas de los términos del presente pliego de condiciones y la OFERTA, obraremos con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las Leyes consagran, en atención al Programa Gubernamental de Lucha Contra la Corrupción. 
12. Que nos comprometemos a garantizar que el servicio objeto del proceso cumpla estrictamente con lo solicitado por el MINISTERIO, lo cual se disponen en el ANEXO 02 – REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE OBLIGACIONES MINIMAS.
13. Que en el evento de ser requeridos para presentar subsanación de nuestra oferta y no dar respuesta a la misma, nos comprometemos a justificar la razón por la cual no se subsanó.
14. Que el valor de nuestra OFERTA es el cargado en la plataforma SECOP II. además, certificamos y validamos que el valor ofertado incluye todos los impuestos, IVA, contribuciones, los gastos que ocasione el periodo de empalme y en general cualquier gravamen establecido. Sin perjuicio de los demás que legalmente sean aplicables al contrato a suscribir. 
15. Que nos comprometemos a cumplir con toda la normatividad relacionada con la prevención de riesgos laborales, en especial lo ordenado por el Decreto 1072 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, la Resolución 0312 de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo, mediante la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y demás normas reglamentarias.
16. Que ACREDITAMOS EL CUMPLIMIENTO RIESGOS LABORALES Para PROPONENTES nacionales y extranjeros domiciliados en Colombia. Cumplimos con toda la normatividad relacionada con la prevención de riesgos laborales, en especial lo ordenado por el Decreto 1072 de 2015 – “Decreto único Reglamentario del Sector trabajo”, la Resolución 0312 de 2019 – “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST” y demás normas que le complementen o sustituyan.
17. Para PROPONENTES extranjeros no domiciliados en Colombia: Que, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de selección, nos comprometemos a cumplir con toda la normatividad relacionada con la prevención de riesgos laborales, en especial lo ordenado por el Decreto 1072 de 2015 – “Decreto único Reglamentario del Sector Trabajo”, la Resolución 0312 de 2019 – “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST” y demás normas que le complementen o sustituyan, en lo que resulte aplicable a personal en Colombia en lo que resulte aplicable a personal en Colombia.
En tal sentido, aceptamos que el MINISTERIO durante la ejecución del contrato, realice el requerimiento de evidencias relacionadas con el cumplimento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en lo que aplique, teniendo en cuenta del objeto del presente proceso.

18. Que en caso de ser adjudicatarios del presente proceso de selección, nos comprometemos a constituir las garantías señaladas en el numeral 2.17 del pliego de condiciones, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato. De no cumplir con este plazo, acepto que se haga efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta, en concordancia con lo señalado en el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 
19. Que en caso de ser adjudicatario me comprometo a cumplir la Política de Tratamiento de Datos Personales y en general, lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y el Decreto 1074 de 2015, particularmente si cumple el rol de Encargado del Tratamiento de Datos Personales.
20. Que declaró bajo la gravedad de juramento a través de la suscripción del presente documento, que los recursos que componen mi patrimonio y el de los demás integrantes en caso de proponente plural, no provienen de lavado de activos, narcotráfico, terrorismo, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita. De igual manera manifiesto que los recursos recibidos en ejecución del contrato no serán destinados a ninguna de las actividades ilícitas antes descritas. Por lo anterior, autorizo expresamente al Ministerio de Hacienda y crédito Público, para que consulte los sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún reporte negativo en mi contra o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, aceptaré la terminación anticipada por mutuo acuerdo en los términos que el Ministerio lo determine y en el momento que así lo solicite. Adicionalmente, me comprometo a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que los demás integrantes del Consorcio o Unión Temporal, socios, empleados, proveedores y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas.
21. Que durante la ejecución del contrato no he utilizado ni utilizaré recursos que provengan de actividades ilícitas tipificadas en la normatividad penal colombiana.
22. Que he dado cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con la ley 1474 de 2011, en relación con el Anti-soborno y la Anti-corrupción.
23. Que toda la información aportada y contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de comprobación.
24. Que apoyamos la acción del Estado Colombiano y particularmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para fortalecer la transparencia en el presente proceso de contratación, razón por la cual nos comprometemos a no dar ni ofrecer dinero u otra utilidad de manera directa o indirecta a través de terceros, a ningún funcionario público, ni a sus parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y/o primero civil, ni a persona alguna ya sea natural o jurídica que actúe como funcionario, servidor, empleado, asesor, consultor y/o contratista del ministerio, con el fin de influir en la determinación de las condiciones del pliego de condiciones, del contrato o en la evaluación de las propuestas o en la adjudicación del presente proceso  y nos comprometemos a revelar la información que sobre este proceso solicite el Ministerio o ante cualquier organismo de control en el momento que se solicite o se requiera.
25. Que el origen de nuestros recursos, fondos, empréstitos, inversiones, aportes y participaciones económicas a cualquier nivel y concernientes al presente proceso son producto de la realización de las siguientes actividades: ____________________________ y los mismos, no provienen de actividades ilícitas ni de actividades relacionadas en cualquier forma con el tráfico de estupefacientes, lavado de activos y/o cualquier otra actividad proscrita por la legislación nacional e internacional
26. Que con la suscripción del presente documento manifiesto bajo la gravedad de juramento, que a la fecha, ninguno de los socios persona natural que conforman la sociedad y/o consorcio o unión temporal que represento, se encuentran incursos en la causal de inhabilidad de que trata el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007.
27. Que con la suscripción del presente documento manifiesto bajo la gravedad de juramento, que a la fecha, no me encuentro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, no obstante, mientras se implementa dicho registro, manifiesto no encontrarme en esta causal de inhabilidad.
28. Que con la suscripción del presente documento manifiesto bajo la gravedad de juramento, que a la sociedad que represento: 

Le han hecho efectiva la garantía de seriedad de oferta u otra garantía en los últimos tres (3) años, SI__ NO__: o ha realizado el pago para evitar la ejecución de la misma en la etapa precontractual, SI__NO__.

Ha sido sancionada en la etapa contractual (multas o penal pecuniaria) por entidades públicas o privadas en los últimos tres (3) años. SI__NO__.

29. Que si durante la ejecución del contrato fuere dictado fallo con responsabilidad fiscal en firme y ejecutoriado en mi contra autorizo al MINISTERIO a hacer las verificaciones correspondientes en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República.
30. Que SI ____acepto o No___ acepto (Señalar con una X) ser notificado a través de correo electrónico de conformidad con lo señalado en los artículos 56 y 67 del CPACA. En caso afirmativo, por favor indicar el correo electrónico en el cual recibirá notificaciones, en el siguiente espacio: correo electrónico para notificaciones _____________.

Atentamente;
Nombre o Razón Social del PROPONENTE _________________________________
Nit 
Nombre del Representante _____________________________________
Cédula de Ciudadanía No. ________________ de________
Dirección __________________________________
Ciudad _____________________
Teléfono ___________________
Correo electrónico ________________



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Firmada por el proponente, o por el representante legal de la persona jurídica, del consorcio o de la unión temporal, según sea el caso.

Nota1: Teniendo en cuenta que el objeto del proceso implica actividades de la ingeniería, la propuesta deberá estar AVALADA por un ingeniero eléctrico o ingeniero electricista o electromecánico o de distribución y redes eléctricas, inscrito y con tarjeta y/o matrícula profesional vigente, debidamente inscrito ante la autoridad competente; en consecuencia si el Representante Legal de la Sociedad, Consorcio o Unión Temporal PROPONENTE o el apoderado constituido para tal efecto, ostenta dicha profesión, deberá adjuntar con esta carta de presentación de la propuesta certificación expedido por el respectivo Consejo Profesional donde conste que se encuentra inscrito y/o registrado vigente y que no presenta sanciones vigentes a la fecha.

La certificación de la tarjeta profesional debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de ofertas del proceso y ser expedida con una antelación no mayor a 6 meses a la fecha de presentación de ofertas del presente proceso.

Nota 2: El aval que aparece a continuación es para diligenciar sólo cuando el Representante Legal de la persona jurídica proponente o del Consorcio o Unión Temporal proponente no es ingeniero eléctrico o ingeniero electricista o electromecánico o de distribución y redes eléctricas establecidas por el Ministerio de Educación, inscrito y con tarjeta y/o matrícula profesional vigente. 

AVAL DE LA PROPUESTA

De acuerdo con lo establecido en la Ley 842 de 2003[footnoteRef:1] y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es ingeniero en las áreas requeridas en el presente proceso, Yo ___________________________________ Ingeniero____________, con tarjeta profesional No. ________ del Consejo Profesional de_____________ de _____________ y C.C. No. _______________ de_____________ Avalo la presente propuesta.  [1:  “(…) las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería.”] 




_____________________________________
FIRMA DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA

Nota 3: En todo caso, se deberá anexar con la propuesta, la certificación expedida por el respectivo Consejo Profesional donde conste que se encuentra inscrito y/o registrado vigente y que no presenta sanciones vigentes a la fecha. En caso de estar avalada, pero no se allegue en debida forma tales documentos, la entidad realizará el requerimiento respectivo y en caso de no aportarlos la propuesta incurrirá en causal de rechazo.

Nota 4: Teniendo en cuenta que el objeto del proceso implica actividades de la ingeniería, la propuesta deberá estar AVALADA al momento de presentar la propuesta, en consecuencia, en caso de no cumplir con este requisito, la misma quedará incursa en la causal de rechazo, sin lugar a subsanación por cuanto el Aval corresponde a un requisito de capacidad legal que no puede ser acreditado con posterioridad a la fecha máxima de presentación de ofertas.



























	








ANEXO No. 5
ELEMENTOS OFERTADOS
(MARCAS)

1. Para los elementos y servicios que por su naturaleza no tienen marca, se debe diligenciar la columna marca con la expresión “SIN MARCA”, tal como lo ha indicado la Entidad.
2. En caso de no diligenciar uno o varios de los elementos, incurrirá en causal de rechazo.
3. Los productos de cableado estructurado relacionados con par trenzado de cobre y fibra óptica contenidos en este ANEXO 5- ELEMENTOS OFERTADOS deben ser monomarca, es decir, del mismo fabricante, so pena de incurrir en causal de rechazo.
4. Durante la ejecución del contrato el contratista deberá suministrar los elementos de la marca ofertada. 
5. Los productos eléctricos de la marca ofertada por el proponente deben cumplir con las disposiciones señaladas en los numerales 2.3 y 2.4 del artículo 2 del Anexo especificaciones técnicas de Instalaciones Eléctricas RETIE, para lo cual se deberán entregar los certificados de conformidad con RETIE a los supervisores del contrato para su verificación los 10 primeros días calendario después de la fecha de inicio del contrato.
 
TABLA 1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS


	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT
	UNIDAD
	MARCA 

	1
	Cable U/UTP Cat 6A  
	1
	Mt
	 

	2
	Toma lógica doble RJ45 Cat 6A  (Incluye faceplate y conectores RJ45)
	1
	Und
	 

	3
	Toma lógica sencilla RJ45 Cat 6A   (Incluye faceplate y conector RJ45)
	1
	Und
	 

	4
	Conector RJ45 Hembra Cat 6A
	1
	Und
	 

	5
	Conector RJ45 Macho Cat 6A
	1
	Und
	 

	6
	Patch Panel recto x 24 puertos Cat 6A modular (Incluye herraje. jacks. barra de soporte para administración de cables. accesorios). No se acepta tipo regleta RJ45/TB110
	1
	Und
	 

	7
	Patch Panel recto x 48 puertos Cat 6A modular (Incluye herraje. jacks. barra de soporte para administración de cables. accesorios). No se acepta tipo regleta RJ45/TB110
	1
	Und
	 

	8
	Patch Panel angulado x 24 puertos Cat 6A modular (Incluye herraje. jacks. barra de soporte para administración de cables. accesorios). No se acepta tipo regleta RJ45/110
	1
	Und
	 

	9
	Patch Panel angulado x 48 puertos Cat 6A  modular (Incluye herraje. jacks. barra de soporte para administración de cables. accesorios). No se acepta tipo regleta RJ45/TB110
	1
	Und
	 

	10
	Cable F/UTP Cat 6A
	1
	Mt
	 

	11
	Toma lógica doble RJ45 F/UTP Cat 6A  (incluye faceplate y conectores RJ45 blindados)
	1
	Und
	 

	12
	Toma lógica sencilla RJ45 F/UTP Cat 6A  (incluye faceplate y conector RJ45 blindado)
	1
	Und
	 

	13
	Conector RJ45 Hembra F/UTP Cat 6A   (blindado)
	1
	Und
	 

	14
	Conector RJ45 Macho F/UTP Cat 6A   (blindado)
	1
	Und
	 

	15
	Patch Panel x 24 puertos F/UTP Cat 6A blindado modular (Incluye herraje. jacks. barra de soporte para administración de cables. accesorios)
	1
	Und
	 

	16
	Patch Panel x 48 puertos F/UTP Cat 6A blindado modular (Incluye herraje. jacks. barra de soporte para administración de cables. accesorios)
	1
	Und
	 

	17
	Patch cord 20cm U/UTP Cat 6A original y certificado de fábrica
	1
	Und
	 

	18
	Patch cord 50cm U/UTP Cat 6A original y certificado de fábrica
	1
	Und
	 

	19
	Patch cord 3 pies (0.91m) U/UTP Cat 6A original y certificado de fábrica
	1
	Und
	 

	20
	Patch cord 5 pies (1.52m) U/UTP Cat 6A original y certificado de fábrica
	1
	Und
	 

	21
	Patch cord 7 pies (2.13m) U/UTP Cat 6A original y certificado de fábrica
	1
	Und
	 

	22
	Patch cord 10 pies (3.04m) U/UTP Cat 6A original y certificado de fábrica
	1
	Und
	 

	23
	Patch cord 15 pies (4.57m) U/UTP Cat 6A original y certificado de fábrica
	1
	Und
	 

	24
	Patch cord 25 pies (7.62) U/UTP Cat 6A original y certificado de fábrica
	1
	Und
	 

	25
	Cable multipar telefónico interior 12 Pares
	1
	Mt
	 

	26
	Cable multipar telefónico interior 25 Pares
	1
	Mt
	 

	27
	Bandeja modular angulada de fibra óptica de 19"x1RU con cuatro (4) módulos tipo placa x seis (6) puertos dúplex LC (12 nucleos) OM5 o superior [Incluye instalación. conectores. conectorización. fusión. identificación. rotulado. accesorios. certificación]
	1
	Und
	 

	28
	Bandeja modular angulada de fibra óptica de 19"x1RU con cuatro (4) módulos tipo placa x doce (12) puertos dúplex LC (24 nucleos) OM5 o superior [Incluye instalación. conectores. conectorización. fusión. identificación. rotulado. accesorios. certificación]
	1
	Und
	 

	29
	Bandeja modular recta de fibra óptica de 19"x1RU con cuatro (4) módulos tipo placa x seis (6) puertos dúplex LC (12 nucleos) OM5 o superior [Incluye instalación. conectores. conectorización. fusión. identificación. rotulado. accesorios. certificación]
	1
	Und
	 

	30
	Bandeja modular recta de fibra óptica de 19"x1RU con cuatro (4) módulos tipo placa x doce (12) puertos dúplex LC (24 nucleos) OM5 o superior [Incluye instalación. conectores. conectorización. fusión. identificación. rotulado. accesorios. certificación]
	1
	Und
	 

	31
	Cable de Fibra Óptica Monomodo  OS2  Uso Interior Exterior x 12 hilos
	1
	Mt
	 

	32
	Cable de Fibra Óptica Monomodo  OS2  Uso Interior Exterior x 24 hilos
	1
	Mt
	 

	33
	Cable de Fibra Óptica Monomodo  OS2  Uso Interior Exterior x 48 hilos
	1
	Mt
	 

	34
	Cable de Fibra Óptica Monomodo  OS2  Uso Interior Exterior x 96 hilos
	1
	Mt
	 

	35
	Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior Exterior OM4 x 6 hilos
	1
	Mt
	 

	36
	Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior Exterior OM4 x 12 hilos
	1
	Mt
	 

	37
	Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior Exterior OM4 x 24 hilos
	1
	Mt
	 

	38
	Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior Exterior OM4 x 48 hilos
	1
	Mt
	 

	39
	Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior Exterior OM4 x 96 hilos
	1
	Mt
	 

	40
	Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior Exterior OM5 x 12 hilos
	1
	Mt
	 

	41
	Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior Exterior OM5 x 24 hilos
	1
	Mt
	 

	42
	Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior Exterior OM5 x 48 hilos
	1
	Mt
	 

	43
	Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior Exterior OM5 x 96 hilos
	1
	Mt
	 

	44
	Patch cord Fibra óptica OM4 LC–LC ó LC-SC 1 metro
	1
	Und
	 

	45
	Patch cord Fibra óptica OM4 LC–LC ó LC-SC 2 metros
	1
	Und
	 

	46
	Patch cord Fibra óptica OM4 LC–LC ó LC-SC 5 metros
	1
	Und
	 

	47
	Patch cord Fibra óptica OM4 LC–LC ó LC-SC 10 metros
	1
	Und
	 

	48
	Patch cord Fibra óptica OM4 LC–LC ó LC-SC 15 metros
	1
	Und
	 

	49
	Patch cord Fibra óptica OM5 LC–LC ó LC-SC 1 metro
	1
	Und
	 

	50
	Patch cord Fibra óptica OM5 LC–LC ó LC-SC 2 metros
	1
	Und
	 

	51
	Patch cord Fibra óptica OM5 LC–LC ó LC-SC 5 metros
	1
	Und
	 

	52
	Patch cord Fibra óptica OM5 LC–LC ó LC-SC 10 metros
	1
	Und
	 

	53
	Patch cord Fibra óptica OM5 LC–LC ó LC-SC 15 metros
	1
	Und
	 

	54
	Patch cord Fibra Óptica Monomodo  OS2  LC–LC ó LC-SC 1 metro
	1
	Und
	 

	55
	Patch cord Fibra Óptica Monomodo  OS2  LC–LC ó LC-SC 2 metros
	1
	Und
	 

	56
	Patch cord Fibra Óptica Monomodo  OS2  LC–LC ó LC-SC 3 metros
	1
	Und
	 

	57
	Patch cord Fibra Óptica Monomodo  OS2  LC–LC ó LC-SC 5 metros
	1
	Und
	 

	58
	Patch cord Fibra Óptica Monomodo  OS2  LC–LC ó LC-SC 10 metros
	1
	Und
	 

	59
	Patch cord Fibra Óptica Monomodo  OS2  LC–LC ó LC-SC 15 metros
	1
	Und
	 

	60
	Conectorización o Terminación de fibra óptica por fusión ( OM4. OM5 y OS2)
	1
	Und
	 

	61
	Caja plástica para empalme de fibra óptica IP 65 interior/exterior 6 hilos
	1
	Und
	 

	62
	Caja plástica para empalme de fibra óptica IP 65 interior/exterior 12 hilos
	1
	Und
	 

	63
	Convertidor de medios (transceiver) 1000Mbps ethernet-fibra óptica-ethernet (estándares IEEE802.3ab, 1000Base-T, IEEE802.3z y 1000Base-SX), puerto TX-RX [duplex] 1000Mbps SC/UPC, puerto 1000Mbps RJ45, fuente de alimentación externa
	1
	Und
	 

	64
	Ponchado ó reponchado de cable U/UTP. F/UTP en toma lógica o puerto de Patch Panel
	1
	Und
	 

	65
	Reubicación de punto lógico (Incluye destapar canaleta. desponchar. reubicar toma. trasladar cable. reponchar. tapar canaleta y certificar)
	1
	Und
	 

	66
	Identificación y marcación de punto de red desde el puesto de trabajo hasta el patch panel. Incluye etiquetado de faceplate
	1
	Und
	 

	67
	Certificación de punto lógico (CAT 5e. 6. 6A. y superiores)
	1
	Und
	 

	68
	Certificación hilo de fibra óptica (OM4. OM5. OS2 y superiores)
	1
	Und
	 

	69
	Marquilla tipo Clip para cable U/UTP
	1
	Und
	 

	70
	Marquilla autoadhesiva tipo bandera para marcación de cable U/UTP o fibra óptica (incluye impresión)
	1
	Und
	 

	71
	Etiqueta autolaminante adhesiva para marcación de cable U/UTP o fibra óptica (incluye impresión)
	1
	Und
	 

	72
	Etiqueta adhesiva de vinilo blanca o a color para faceplate en toma lógica o eléctrica (incluye impresión)
	1
	Und
	 

	73
	Marquilla en acrílico de colores para identificación de puntos de red en faceplate. patch panel. bandejas de fibra óptica. gabinetes y circuitos eléctricos en tomas. breakers y tableros
	1
	cm²
	 

	74
	Marquilla plástica tipo flecha para marcación e identificación de cables (Incluye amarres e impresión y/o protección termocontractil)
	1
	Und
	 

	75
	Gabinete de piso para rack estandar de 19". Altura util de 45U. Dimensiones: Alto 2200mm x Ancho 800mm x Fondo 1200mm. rieles de montaje. Parales verticales ajustables con guía de profundidad demarcados según estandar EIA-310D y orificios cuadrados de montaje para inserción de tuerca canastilla M6 tipo push. puerta frontal y posterior doble en marco metálico con microperforaciones al 80% y cierre de seguridad. Paneles laterales desmontables con ventilas y cerradura. Ranuras de acceso de cables en panel superior y base. Barraje a tierra en barra de cobre de 1/8"x1/2". Juego de niveladores y rodachinas. Certificación UL. Estándares EIA/TIA, IEC
	1
	Und
	 

	76
	Gabinete de piso para rack estandar de 19". Altura util de 15U. Dimensiones: Alto 857mm x Ancho 580mm x Fondo 730mm. Parales verticales ajustables con guía de profundidad demarcados según estandar EIA-310D y orificios cuadrados de montaje para inserción de tuerca canastilla M6. Panel posterior desmontable con perforaciones y ventilas. Puerta frontal en marco metálico con microperforaciones al 80% y cierre de seguridad. Paneles laterales desmontables con ventilas. ranuras de acceso de cables en panel superior y base. Barraje a tierra en barra de cobre de 1/8"x1/2". Juego de niveladores y rodachinas. Certificación UL. Estándares EIA/TIA, IEC
	1
	Und
	 

	77
	Gabinete de pared para rack estandar de 19". Altura util de 5U. Dimensiones: Alto 284mm x Ancho 525mm x Fondo 305mm. Parales verticales ajustables con guía de profundidad demarcados según estandar EIA-310D y orificios cuadrados de montaje para inserción de tuerca canastilla M6. Ranuras de acceso de cable superior o inferior. Puerta frontal de marco metálico, ranuras de ventilación, con vidrio y cierre de seguridad. Acabado en pintura electrostática sobre acero laminado en frio.  Certificación UL. Estándares EIA/TIA, IEC
	1
	Und
	 

	78
	Multitoma eléctrica vertical para Rack con 10 tomas dobles con polo a tierra aislado. G.H. para montaje en gabinete de telecomunicaciones
	1
	Und
	 

	79
	Bandeja fija para rack de 19" color negro
	1
	Und
	 

	80
	Bandeja deslizable para rack de 19" color negro
	1
	Und
	 

	81
	Organizador de cables horizontal plástico tipo canal ranurado con tapa 1RU
	1
	Und
	 

	82
	Organizador de cables horizontal plástico tipo canal ranurado con tapa 2RU
	1
	Und
	 

	83
	Organizador de cables horizontal metálico de 5-10 anillos con tapa 1RU
	1
	Und
	 

	84
	Organizador de cables horizontal metálico de 5-10 anillos con tapa 2RU
	1
	Und
	 

	85
	Peinado de rack de comunicaciones de hasta 300 salidas aprox (Incluye documentación previa y posterior a la actividad. organización y/o marquillado de patch cords)
	1
	Und
	 

	86
	Toma sencilla HDMI
	1
	Und
	 

	87
	Unión HDMI
	1
	Und
	 

	88
	Cable HDMI UHS 2.1 x 3mt certificado (Ultra Certified Cable/HDMI Forum)
	1
	Und
	 

	89
	Cable HDMI UHS 2.1 x 5mt certificado (Ultra Certified Cable/HDMI Forum)
	1
	Und
	 

	90
	Cable HDMI UHS 2.1 x 10mt certificado (Ultra Certified Cable/HDMI Forum)
	1
	Und
	 

	91
	Cable HDMI UHS 2.1 x 15mt certificado (Ultra Certified Cable/HDMI Forum)
	1
	Und
	 

	92
	Cable HDMI UHS 2.1 x 20mt certificado Ultra Certified Cable/HDMI Forum)
	1
	Und
	 

	93
	Grommet mecanico para mesa de reuniones con capacidad de hasta seis (6) sockets personalizables e intercambiables (RJ45, eléctrico, USB de carga, HDMI, VGA, RCA. etc. )
	1
	Und
	 

	94
	Grommet mecanico para mesa de reuniones con capacidad de hasta ocho (8) sockets personalizables e intercambiables (RJ45, eléctrico, USB de carga, HDMI, VGA, RCA. etc. )
	1
	Und
	 

	95
	Socket (repuesto) [HDMI, VGA, RJ45, eléctrico] para Grommet de mesa
	1
	Und
	 

	96
	Soporte de techo universal para videobeam de 5 a 30 Kg de peso;  incluye accesorios y soporte de montaje con tubo regulable en altura color blanco o negro.
	1
	Und
	 

	97
	Soporte fijo de techo para televisor hasta 85" incluye accesorios y soporte de montaje con tubo regulable en altura color blanco o negro.
	1
	Und
	 

	98
	Soporte plegable de pared para televisor hasta 85" Inclinable y dobles brazos giratorios tipo tijera. incluye todos los accesorios de montaje.
	1
	Und
	 

	99
	Espiral Plástico (Blanco o Negro)
	1
	Mt
	 

	100
	Cable eléctrico trifilar trenzado AWG No.10
	1
	Mt
	 

	101
	Cable eléctrico trifilar trenzado AWG No.12
	1
	Mt
	 

	102
	Cable eléctrico encauchetado trifilar trenzado AWG No.10
	1
	Mt
	 

	103
	Cable eléctrico encauchetado  trifilar trenzado AWG No.12
	1
	Mt
	 

	104
	Alambre de cobre desnudo AWG No.14
	1
	Mt
	 

	105
	Alambre de cobre desnudo AWG No.12
	1
	Mt
	 

	106
	Alambre de cobre desnudo AWG No.10
	1
	Mt
	 

	107
	Alambre de cobre desnudo AWG No.8
	1
	Mt
	 

	108
	Cable eléctrico AWG No. 2
	1
	Mt
	 

	109
	Cable eléctrico AWG No. 4
	1
	Mt
	 

	110
	Cable eléctrico AWG No. 6
	1
	Mt
	 

	111
	Cable eléctrico AWG No. 8
	1
	Mt
	 

	112
	Cable eléctrico AWG No. 10
	1
	Mt
	 

	113
	Cable eléctrico AWG No. 12
	1
	Mt
	 

	114
	Cable eléctrico AWG No. 14
	1
	Mt
	 

	115
	Cable eléctrico AWG No. 4/0
	1
	Mt
	 

	116
	Cable eléctrico AWG No. 3/0
	1
	Mt
	 

	117
	Cable eléctrico AWG No. 2/0
	1
	Mt
	 

	118
	Cable eléctrico AWG No. 1/0
	1
	Mt
	 

	119
	Borna cable 4/0
	1
	Und
	 

	120
	Borna cable 3/0
	1
	Und
	 

	121
	Borna cable 2/0
	1
	Und
	 

	122
	Borna cable 1/0
	1
	Und
	 

	123
	Borna cable 2
	1
	Und
	 

	124
	Borna cable 4
	1
	Und
	 

	125
	Borna cable 6
	1
	Und
	 

	126
	Borna cable 8
	1
	Und
	 

	127
	Borna cable 10
	1
	Und
	 

	128
	Borna cable 12
	1
	Und
	 

	129
	Borna cable 14
	1
	Und
	 

	130
	Toma eléctrica con polo a Tierra normal.
	1
	Und
	 

	131
	Toma eléctrica con polo a Tierra Aislado G.H.
	1
	Und
	 

	132
	Tapa tipo intemperie para tomacorriente
	1
	Und
	 

	133
	Sensor de movimiento 360° de montaje en techo con temporizador ajustable para iluminación 
	1
	Und
	 

	134
	Interruptor sencillo
	1
	Und
	 

	135
	Interruptor doble 
	1
	Und
	 

	136
	Interruptor triple
	1
	Und
	 

	137
	Clavija macho a 110 V
	1
	Und
	 

	138
	Reubicación de toma eléctrica doble (Incluye destapar canaleta. desconectar. trasladar cables. reubicar toma. reconectar y tapar canaleta)
	1
	Und
	 

	139
	Identificación y marcación de circuito eléctrico desde el puesto de trabajo hasta el tablero eléctrico. Incluye etiquetado de toma eléctrica.
	1
	Und
	 

	140
	Reubicación de acometida eléctrica (monofásica. bifásica. o trifásica) [1].[2].[3]F+N+T cualquier calibre. Incluye desconectar. trasladar cables (recanalización o tendido) y reconectar. Se pagará por metro lineal de cable reubicado.
	1
	Mt
	SIN MARCA

	141
	Identificación y marcación de acometida eléctrica desde tablero principal a tableros de distribución. Incluye etiquetado de identificación en tableros eléctricos
	1
	Und
	 

	142
	Toma de Seguridad L5-20R
	1
	Und
	 

	143
	Toma de Seguridad L5-30R
	1
	Und
	 

	144
	Toma de Seguridad L6-20R
	1
	Und
	 

	145
	Toma de Seguridad L6-30R
	1
	Und
	 

	146
	Clavija de Seguridad  L5-20P
	1
	Und
	 

	147
	Clavija de Seguridad  L5-30P
	1
	Und
	 

	148
	Clavija de Seguridad  L6-20P
	1
	Und
	 

	149
	Clavija de Seguridad  L6-30P
	1
	Und
	 

	150
	Breaker enchufable monopolar de 15A a 60A
	1
	Und
	 

	151
	Breaker enchufable bipolar de 2X20 A
	1
	Und
	 

	152
	Breaker enchufable bipolar de 2X30 A
	1
	Und
	 

	153
	Breaker enchufable tripolar de 3x20 A
	1
	Und
	 

	154
	Breaker enchufable tripolar de 3x30 A
	1
	Und
	 

	155
	Breaker enchufable tripolar de 3x100A
	1
	Und
	 

	156
	Breaker para riel monopolar de 1A a 20A
	1
	Und
	 

	157
	Breaker para riel bipolar de 2X20 A
	1
	Und
	 

	158
	Breaker para riel bipolar de 2X30 A
	1
	Und
	 

	159
	Breaker para riel tripolar de 3x20 A
	1
	Und
	 

	160
	Breaker para riel tripolar de 3x30 A
	1
	Und
	 

	161
	Totalizador de (3X40. 3X50. 3X60  A) tipo industrial
	1
	Und
	 

	162
	Totalizador de (3X70. 3X80. 3X100  A) tipo industrial
	1
	Und
	 

	163
	Breaker industrial 3x125 A
	1
	Und
	 

	164
	Breaker industrial 3x150 A
	1
	Und
	 

	165
	Breaker industrial 3x200 A
	1
	Und
	 

	166
	Breaker industrial 3x250 A
	1
	Und
	 

	167
	Breaker industrial 3x300 A
	1
	Und
	 

	168
	Breaker industrial 3x350 A
	1
	Und
	 

	169
	Breaker industrial 3x400 A
	1
	Und
	 

	170
	Breaker industrial 3x500 A
	1
	Und
	 

	171
	Cofre para tablero eléctrico tipo Nema 12. de 70 x 50 x 25 cm.
	1
	Und
	 

	172
	Cofre autosoportado para tablero eléctrico  tipo Nema de 100 ancho x 180 alto  x 30 fondo cm.
	1
	Und
	 

	173
	Cofre autosoportado para tablero eléctrico  tipo Nema de 150 ancho x 180 alto  x 40 fondo cm.
	1
	Und
	 

	174
	Barraje de cobre montado sobre aisladores 1" x 3/8"
	1
	Und
	 

	175
	Tablero eléctrico 24 circuitos con espacio para totalizador
	1
	Und
	 

	176
	Tablero eléctrico 30 circuitos con espacio para totalizador
	1
	Und
	 

	177
	Tablero eléctrico 42 circuitos con espacio para totalizador
	1
	Und
	 

	178
	Medidor digital V/A/F Para tablero eléctrico
	1
	Und
	 

	179
	Transformador de medida de 100/5 A
	1
	Und
	 

	180
	Transformador de medida de 200/5 A
	1
	Und
	 

	181
	Análisis de red eléctrica con analizador de red x 24 horas (incluye informe de hallazgos y recomendaciones)
	1
	Und
	 

	182
	Análisis termográfico de instalaciones y tableros eléctricos. (incluye informe de hallazgos y recomendaciones)
	1
	Und
	 

	183
	Polo a tierra (varilla de cobre de 2.4 m. tratamiento electrolítico. soldadura cadweld y caja de inspección con tapa).
	1
	Und
	 

	184
	Malla de tierra de alta frecuencia (Incluye flejes de cobre electrolítico. soldadura. fijación y accesorios necesarios para su completa instalación)
	1
	M²
	 

	185
	Bandeja portacable tipo malla de 400x50 mm con acabado electrozincado (incluye accesorios. figuras y elementos de soporte y fijación tales como varilla roscada. rieles. tuercas. arandelas. chazos y demás accesorios necesarios para su completa instalación)
	1
	Mt
	 

	186
	Bandeja portacable tipo malla de 300x50 mm con acabado electrozincado (incluye accesorios. figuras y elementos de soporte y fijación tales como varilla roscada. rieles. tuercas. arandelas. chazos y demás accesorios necesarios para su completa instalación)
	1
	Mt
	 

	187
	Bandeja portacable tipo malla de 200x50 mm con acabado electrozincado (incluye accesorios. figuras y elementos de soporte y fijación tales como varilla roscada. rieles. tuercas. arandelas. chazos y demás accesorios necesarios para su completa instalación)
	1
	Mt
	 

	188
	Bandeja portacable tipo malla de 100x50 mm con acabado electrozincado (incluye accesorios. figuras y elementos de soporte y fijación tales como varilla roscada. rieles. tuercas. arandelas. chazos y demás accesorios necesarios para su completa instalación)
	1
	Mt
	 

	189
	Tapa para bandeja portacable tipo malla de 400 mm
	1
	Mt
	 

	190
	Tapa para bandeja portacable tipo malla de 300 mm
	1
	Mt
	 

	191
	Tapa para bandeja portacable tipo malla de 200 mm
	1
	Mt
	 

	192
	Tapa para bandeja portacable tipo malla de 100 mm
	1
	Mt
	 

	193
	Tabique metálico separador de cables para bandeja tipo malla (incluye accesorios de montaje)
	1
	Mt
	 

	194
	Accesorio metálico (suplemento) para salida de ductos o fijación de cajas en bandeja portacable tipo malla
	1
	Und
	 

	195
	Tornillo conector eléctrico bipartido de cobre para conexión equipotencial (puesta a tierra)
	1
	Und
	 

	196
	Bandeja portacable tipo ducto de 40x8cm con o sin división interna en lámina cold rolled calibre 20. pintura electrostática color blanco o gris. Incluye tapa. puentes de unión y elementos de soporte y fijación (riel chanel. varilla roscada de 3/8". tuercas. arandelas. chazos y demás accesorios necesarios para su completa instalación)
	1
	Mt
	 

	197
	Accesorio de unión para bandeja tipo ducto de 40x8cm (curva horizontal - curva vertical - Tee horizontal - Tee vertical - cruz horizontal - cruz vertical - reducción) en lámina cold rolled calibre 20. pintura electrostática color blanco o gris. Incluye tapa. puentes de unión y elementos de soporte y fijación (riel chanel. varilla roscada de 3/8". tuercas. arandelas. chazos y demás accesorios necesarios para su completa instalación)
	1
	Und
	 

	198
	Bandeja portacable tipo ducto de 30x8cm con o sin división interna en lámina cold rolled calibre 20. pintura electrostática color blanco o gris. Incluye tapa. puentes de unión y elementos de soporte y fijación (riel chanel. varilla roscada de 3/8". tuercas. arandelas. chazos y demás accesorios necesarios para su completa instalación)
	1
	Mt
	 

	199
	Accesorio de unión para bandeja tipo ducto de 30x8cm (curva horizontal - curva vertical - Tee horizontal - Tee vertical - cruz horizontal - cruz vertical - reducción) en lámina cold rolled calibre 20. pintura electrostática color blanco o gris. Incluye tapa. puentes de unión y elementos de soporte y fijación (riel chanel. varilla roscada de 3/8". tuercas. arandelas. chazos y demás accesorios necesarios para su completa instalación)
	1
	Und
	 

	200
	Bandeja portacable tipo ducto de 20x8cm con o sin división interna en lámina cold rolled calibre 20. pintura electrostática color blanco o gris. Incluye tapa. puentes de unión y elementos de soporte y fijación (riel chanel. varilla roscada de 3/8". tuercas. arandelas. chazos y demás accesorios necesarios para su completa instalación)
	1
	Mt
	 

	201
	Accesorio de unión para bandeja tipo ducto de 20x8cm (curva horizontal - curva vertical - Tee horizontal - Tee vertical - cruz horizontal - cruz vertical - reducción) en lámina cold rolled calibre 20. pintura electrostática color blanco o gris. Incluye tapa. puentes de unión y elementos de soporte y fijación (riel chanel. varilla roscada de 3/8". tuercas. arandelas. chazos y demás accesorios necesarios para su completa instalación)
	1
	Und
	 

	202
	Canaleta metálica con tapa color blanco o anoloc 10 x 4 cm con división 
	1
	Mt
	 

	203
	Canaleta metálica con tapa color blanco o anoloc 12 x 5 cm con división  
	1
	Mt
	 

	204
	Troquel plano para canaleta metálica un (1) servicio (toma lógica ó eléctrica)
	1
	Und
	 

	205
	Troquel piramidal para canaleta metálica un (1) servicio (toma lógica ó eléctrica) 
	1
	Und
	 

	206
	Troquel plano para canaleta metálica dos (2) servicios (toma lógica x 1 + toma eléctrica x 1)
	1
	Und
	 

	207
	Troquel piramidal para canaleta metálica dos (2) servicios (toma lógica x 1 + toma eléctrica x 1)
	1
	Und
	 

	208
	Troquel plano para canaleta metálica tres (3) servicios (toma lógica x 1 + toma eléctrica x 2)
	1
	Und
	 

	209
	Troquel piramidal para canaleta metálica tres (3) servicios (toma lógica x 1 + toma eléctrica x 2)
	1
	Und
	 

	210
	Canaleta plástica con tapa de 2 cm ancho
	1
	Mt
	 

	211
	Canaleta plástica con tapa de 4 cm ancho
	1
	Mt
	 

	212
	Canaleta plástica con tapa de 5 cm ancho
	1
	Mt
	 

	213
	Tubo 1/2"  EMT. Galvanizado (incluye accesorios de empalme y elementos de  soporte y fijación  tales como varilla roscada. rieles. tornillos. grapas y demas)
	1
	Mt
	 

	214
	Tubo 3/4"  EMT. Galvanizado  (incluye accesorios de empalme y elementos de  soporte y fijación  tales como varilla roscada. rieles. tornillos. grapas y demás)
	1
	Mt
	 

	215
	Tubo 1"  EMT. Galvanizado (incluye accesorios de empalme y elementos de  soporte y fijación  tales como varilla roscada. rieles. tornillos. grapas y demás)
	1
	Mt
	 

	216
	Tubo 1 1/4"  EMT. Galvanizado (incluye accesorios de empalme y elementos de soporte y fijación tales como varilla roscada. rieles. tornillos. grapas y demás)
	1
	Mt
	 

	217
	Tubo 1 1/2"  EMT. Galvanizado (incluye accesorios de empalme y elementos de soporte y fijación tales como varilla roscada. rieles. tornillos. grapas y demás)
	1
	Mt
	 

	218
	Tubo 2"  EMT. Galvanizado (incluye accesorios de empalme y elementos de soporte y fijación tales como varilla roscada. rieles. tornillos. grapas y demás)
	1
	Mt
	 

	219
	Tubo 3"  EMT. Galvanizado (incluye accesorios de empalme y elementos de soporte y fijación tales como varilla roscada. rieles. tornillos. grapas y demás)
	1
	Mt
	 

	220
	Tubo tipo conduit PVC 3/4”  (incluye accesorios y elementos de fijación)
	1
	Mt
	 

	221
	Tubo tipo conduit PVC 1”  (incluye accesorios y elementos de fijación)
	1
	Mt
	 

	222
	Tubo tipo conduit PVC 1 1/4”  (incluye accesorios y elementos de fijación)
	1
	Mt
	 

	223
	Tubo tipo conduit PVC 1 1/2”  (incluye accesorios y elementos de fijación)
	1
	Mt
	 

	224
	Tubo tipo conduit PVC 2”  (incluye accesorios y elementos de fijación)
	1
	Mt
	 

	225
	Coraza metálica flexible de  3/4" (incluye accesorios y elementos de fijación)
	1
	Mt
	 

	226
	Coraza metálica flexible de 1 "  (incluye accesorios y elementos de fijación)
	1
	Mt
	 

	227
	Coraza metálica flexible de  2"  (incluye accesorios y elementos de fijación)
	1
	Mt
	 

	228
	Coraza plástica flexible de  1/2"  (incluye accesorios y elementos de fijación)
	1
	Mt
	 

	229
	Coraza plástica flexible de  3/4"  (incluye accesorios y elementos de fijación)
	1
	Mt
	 

	230
	Coraza plástica flexible de 1 "  (incluye accesorios y elementos de fijación)
	1
	Mt
	 

	231
	Caja PVC 5800 de sobreponer
	1
	Und
	 

	232
	Caja metálica galvanizada 5800 
	1
	Und
	 

	233
	Caja metálica galvanizada 2400 10x10 fondo sencillo
	1
	Und
	 

	234
	Caja metálica galvanizada 2400 10x10 doble fondo
	1
	Und
	 

	235
	Suplemento metálico galvanizado para caja cuadrada
	1
	Und
	 

	236
	Caja metálica galvanizada octogonal
	1
	Und
	 

	237
	Caja rawelt 5800 de 1 - 4 entradas de 1/2" a 1"
	1
	Und
	 

	238
	Caja rawelt 2400 de 1 - 4 entradas de 1/2" a  1"
	1
	Und
	 

	239
	Caja rawelt 2400 doble fondo de 1 - 4 entradas de 1/2" a  1"
	1
	Und
	 

	240
	Caja rawelt octogonal de 1 - 5 entradas de 1/2" a 1"
	1
	Und
	 

	241
	Tapa ciega 5800
	1
	Und
	 

	242
	Tapa ciega 2400
	1
	Und
	 

	243
	Conduleta EMT Tipo LB. LL. LR. T de 1/2" a 2"
	1
	Und
	 

	244
	Caja de paso metálica con tapa de 15x15x10
	1
	Und
	 

	245
	Caja de paso metálica con tapa de 20x20x10
	1
	Und
	 

	246
	Caja de paso metálica con tapa de 30x30x15
	1
	Und
	 

	247
	Caja plástica tipo intemperie IP65 con protección UV medidas 15x15x10cm
	1
	Und
	 

	248
	Caja plástica tipo intemperie IP65 con protección UV medidas 30x30x15cm
	1
	Und
	 

	249
	Varilla roscada de 3/8”
	1
	Mt
	 

	250
	Varilla roscada de 1/4”
	1
	Mt
	 

	251
	Riel chanel ranurado 4x2 
	1
	Mt
	 

	252
	Riel chanel ranurado 4x4 
	1
	Mt
	 

	253
	Instalación o desinstalación de equipos de red (Incluye instalación o desinstalación de equipo, adaptador de potencia o fuente externa, cables, patch cords y accesorios de montaje en rack, techo o muro)
	1
	Und
	SIN MARCA

	254
	Levantamiento de plano lógico por piso (Hasta 200 puestos de trabajo)
	1
	Und
	SIN MARCA

	255
	Levantamiento de plano eléctrico por piso (Hasta 200 puestos de trabajo)
	1
	Und
	SIN MARCA

	256
	Techo falso para datacenter o cuarto técnico en panel de lámina metálica microperforada de 600mm x 600mm (Incluye soportería)
	1
	M²
	 

	257
	Piso elevado para datacenter o cuarto técnico (Incluye paneles lisos o perforados color blanco de 600mm x 600mm y soportería galvanizada [pedestales regulables, stringers] )
	1
	M²
	 

	258
	Muro en drywall una cara lámina de 12 mm (incluye perfiles. accesorios. masilla y pintura)
	1
	M²
	 

	259
	Muro en drywall doble cara lámina de 12 mm (incluye perfiles. accesorios. masilla y pintura)
	1
	M²
	 

	260
	Regata por piso y/o muro (Incluye resane. acabado y pintura)
	1
	Mt
	SIN MARCA

	261
	Pintura de muro o techo en cuarto técnico en vinilo color blanco tipo interior a dos (2) manos (incluye preparación de la superficie y aplicación)
	1
	M²
	 

	262
	Pintura de muro o piso en cuarto técnico en epóxico color blanco, gris o azul mate tipo interior a dos (2) manos (incluye preparación de la superficie y aplicación)
	1
	M²
	 

	263
	Perforación de placa en concreto o muro hasta 25 cm de profundidad de Ø 1"- 4" con saca núcleos
	1
	Und
	SIN MARCA

	264
	Apertura de pase en muro de mampostería o drywall desde  1"x1"x10" hasta  5"x20"x10" [alto x ancho x profundidad] para pase de ductos o bandejas (incluye resane y acabados)
	1
	Und
	SIN MARCA

	265
	Tapa para inspección en drywall 40-60cm X 40-60 cm
	1
	Und
	 




TABLA 2 SERVICIO DE DESINSTALACION (MANO DE OBRA)

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT
	UNIDAD
	MARCA

	266
	Desinstalación de cables de datos (par telefónico, multipar telefónico, UTP, coaxial, fibra óptica, VGA, entre otros) y retiro de puntos lógicos voz/datos y conectores asociados que se desinstalen tales como faceplate, patch panel, bandejas de fibra óptica y regletas telefónicas, entre otros. La desinstalación se pagará por peso en kilogramos de material desinstalado.
	1
	Kg
	SIN MARCA

	267
	Desinstalación de acometidas, cable eléctrico en general y retiro de toma eléctrica regulada/normal y elementos asociados que se desinstalen, tales como toma eléctrica, Breaker e interruptores entre otros. La desinstalación se pagará por peso en kilogramos de material desinstalado.
	1
	Kg
	SIN MARCA

	268
	Desinstalación de canaleta, cajas y tableros eléctricos, bandeja porta cables y escalerilla, tubería (EMT, galvanizada, PVC y corazas, entre otros). La desinstalación se pagará por peso en kilogramos de material desinstalado.
	1
	Kg
	SIN MARCA



NOTA: Para los elementos y servicios que por su naturaleza no tienen marca, se debe diligenciar la columna marca con la expresión “SIN MARCA”.


Nombre Representante Legal: ________________
Firma: ____________________________________
C.C o C.E No: ______________________________


[bookmark: _Hlk130541639]FORMATO No. 1
[bookmark: _Hlk102418147]DESCUENTO POR SERVICIO DE DESINSTALACIÓN (MANO DE OBRA)
PONDERABLE TECNICO

TABLA DE DESCUENTOS

	DESCUENTO ADICIONAL OFRECIDO
	PUNTAJE

	Inferior a 10,00%
	0

	 De 10,00 % a 19,99%
	2

	De 20,00 % a 29,99%
	4

	De 30,00 % a 39,99%
	6

	De 40,00 % a 49,99%
	8

	50,00 % o superior
	10



Indique a continuación en la casilla “DESCUENTO ADICIONAL OFRECIDO” el porcentaje de descuento adicional por servicio de desinstalación:


	
Porcentaje de descuento adicional sobre la oferta inicial de los valores de referencia Ítems 266, 267 y 268 contenidos en la TABLA 2 SERVICIO DE DESINSTALACION del Anexo No.4 PRECIOS DE REFERENCIA

	DESCUENTO ADICIONAL OFRECIDO

	
	____%



1. Tenga en cuenta que para efectos de ejecución del contrato para los ítems 266, 267 y 268 se aplicará el descuento de la oferta inicial (ANEXO 6- OFERTA ECONÓMICA), y sobre el valor obtenido, se aplicará el descuento adicional ofertado en el presente Anexo. 

2. En caso de no diligenciar el presente anexo no se aplicará el descuento adicional sobre la oferta inicial presentada en el ANEXO 6- OFERTA ECONÓMICA y no se otorgará puntaje.

3. Para la asignación de puntaje, es obligatorio indicar el porcentaje de descuento adicional ofertado en el presente anexo de acuerdo con la tabla de descuentos.

Nombre Representante Legal: ________________
Firma: ____________________________________
C.C o C.E No: ______________________________
[bookmark: _Hlk130541577]

FORMATO No. 2
OFRECIMIENTO TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
PONDERABLE TECNICO


Con el objeto de obtener puntaje por el criterio técnico de TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTO señalado en el correspondiente numeral, ofrezco sin costo adicional para la Entidad:

	CRITERIO
	PUNTAJE
	(*) OFERTA

	1
	Transferencia de conocimiento de ocho (8) horas, sin costo adicional para el Ministerio, en actualización de normas y estándares de cableado estructurado dictado por el fabricante de la marca ofrecida, para mínimo cuatro (4) funcionarios del MHCP. 

Para lo cual el proponente deberá entregar certificación con propuesta de transferencia de conocimiento expedida por el fabricante. Esta certificación deberá tener una fecha de expedición no mayor a 60 días anteriores al momento de presentación de las ofertas del presente proceso de selección. En caso de consorcios o uniones temporales, al menos uno de los integrantes debe aportar el certificado de fabricante.

El instructor a cargo de la trasferencia de conocimiento deberá cumplir con los siguientes requisitos:

•	Profesional en ingeniería electrónica o ingeniería de telecomunicaciones o Ingeniería de Sistemas o Ingeniería eléctrica o afines
•	Tarjeta y matricula profesional expedidas por el respectivo consejo profesional
•	Certificado de curso o entrenamiento en instalación y/o diseño de sistemas de cableado estructurado o que en general permita acreditar el conocimiento para dictar transferencia de conocimiento en normas y estándares actualizados, expedido por el fabricante no menor a un (1) año contado a partir de la fecha de cierre para presentar ofertas.

	24,75
	



* Nota: El PROPONENTE debe indicar claramente su oferta o cualquier señal inequívoca que exprese claramente la intención del ofrecimiento, de lo contrario no se aplicará puntaje a este criterio.

De igual manera 

Nombre del Proponente_______________________________________________  
Nombre del Representante Legal _______________________________________ 
C. C. No. __________________________ de _________  
Fecha: _______________




__________________________
Firma del Representante Legal
[bookmark: _Hlk130541572]
FORMATO No. 3
[bookmark: _Hlk102418000]TECNICOS DE MANTENIMIENTO ADICIONALES AL MÍNIMO REQUERIDO
PONDERABLE TECNICO


Yo____________________________________, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.____________________, en calidad de representante legal de la firma: _________________________________ofrezcos técnicos de mantenimiento adicionales al mínimo requerido, de acuerdo con los requisitos exigidos en el ANEXO 2 -REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE OBLIGACIONES MINIMAS , y en caso de resultar adjudicatario, me comprometo a poner a disposición el personal adicional ofrecido cuando este sea requerido.

	CRITERIO
	NUMERO DE TECNICOS DE MANTENIMIENTO ADICIONALES OFRECIDOS

	1
	Técnicos de mantenimiento adicionales al mínimo requerido, que cumplan con los requisitos exigidos en el apartado “Técnicos de mantenimiento” del numeral 13. PERFILES Y ACTIVIDADES A CARGO DEL RECURSO HUMANO del ANEXO 2 “REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE OBLIGACIONES MINIMAS”. 

Por cada técnico de mantenimiento adicional ofrecido se asignarán 5 puntos hasta un máximo de 15 puntos.
	(colocar letra y número)







NOTA 1: Para el otorgamiento del puntaje, el proponente deberá anexar los documentos requeridos en el apartado “Técnicos de mantenimiento” del numeral 13. PERFILES Y ACTIVIDADES A CARGO DEL RECURSO HUMANO del ANEXO 2 -REQUERIMIENTO TECNICOS Y DE OBLIGACIONES MINIMAS, los cuales serán validados durante la evaluación y no serán objeto de subsanación.

NOTA 2: En el evento de no diligenciar el anexo y/o no allegar los respectivos soportes del ofrecimiento, se entenderá que no hay oferta y no se otorgará puntaje.

NOTA 3: Los proponentes deben tener en cuenta que este ofrecimiento estará incluido en el valor ofertado y no generará costos adicionales a la Entidad. 
__________________________
Nombre y firma
[bookmark: _Hlk130541567][bookmark: _Hlk122588397]Representa




FORMATO No 4
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
(REQUISITO HABILITANTE) 

Relacione a continuación las certificaciones relacionadas con la experiencia habilitante:

[image: ]

Nombre Representante Legal: ________________
Firma: ____________________________________
C.C o C.E No: ______________________________ 



FORMATO No. 5
MANIFESTACIÓN JURAMENTADA DE LOS CONTRATOS INSCRITOS EN EL RUP CON QUE SE ACREDITA LA EXPERIENCIA 



Yo ___________________________________________ en mi calidad de Representante Legal de __________________________________________________________________, indico bajo la gravedad de juramento que el (los) contrato(s) ejecutado(s), a través del cual acredito la experiencia requerida en el numeral de Experiencia del Proponente, corresponde al siguiente consecutivo del reporte de contratos inscritos en el RUP:


	ENTIDAD CONTRATANTE
	NUMERO CONTRATO
	NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE RUP

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	







_________________________________
Nombre y firma
Representante Legal


FORMATO No 6
APOYO INDUSTRIA NACIONAL

Este Formato ÚNICAMENTE debe ser diligenciado por los Proponentes nacionales o extranjeros con trato nacional, o los Proponentes Plurales integrados por estos. En ningún caso el Formato debe diligenciarse por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el puntaje correspondiente a la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros] 
Señores [NOMBRE DE LA ENTIDAD]
 [Dirección de la Entidad] [Ciudad] 
REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación], cuyo objeto consiste en:(…)
Estimados señores: 
Por lo anterior para la acreditación y otorgamiento del puntaje adjunto lo siguiente: (según corresponda)
A. Persona natural colombiana: Copia de la cédula de ciudadanía del Proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley. 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país. 

Aduanalmente, acepto que el cumplimiento de esta obligación será verificado por la supervisión, durante la ejecución del contrato. A tales efectos, presentare mensualmente una declaración en la que conste que se mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntaré el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios del personal. 

Atentamente, 
Nombre del Proponente _______________________________________ 
Nombre del representante legal __________________________________ C. C. _____________________ de _______________ 
Dirección de correo _______________________________________ 
Correo electrónico _______________________________________ 
Ciudad _______________________________________
[Firma del Proponente o de su representante legal]

FORMATO No 6A
APOYO INDUSTRIA NACIONAL (Proponente Extranjero)
 Esta opción ÚNICAMENTE puede ser diligenciada por los proponentes extranjeros con derecho a trato nacional o Proponentes Plurales conformados por estos, que manifiesten su voluntad de acogerse a la regla de origen de su país]
Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Dirección de la Entidad] 
[Ciudad] 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación], cuyo objeto consiste en:(…)
Estimados señores: 
"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de [Nombre del Proponente - persona jurídica] o [Nombre del Proponente- persona natural] o [Nombre del representante del Proponente Plural] en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales con Trato Nacional o reciprocidad, razón por la cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados por prestación de servicios colombianos, de al menos el (100%) del total del personal mínimo requerido para el cumplimiento del contrato. 

Por lo anterior para la acreditación y otorgamiento del puntaje informo que los servicios ofrecidos para la eventual ejecución del objeto contractual son originarios de [indicar nombre del país de origen de los servicios], país con el que la República de Colombia [indicar si: A) tiene vigente un Acuerdo Comercial, en los términos del Capítulo VI del documento base; B) ha certificado Trato Nacional por reciprocidad; o C) se trata de un país miembro de la Comunidad Andina de Naciones]. 

Adicionalmente, presentaré mensualmente una declaración en la que conste que se mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntare el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios del personal. 

Atentamente, Nombre del Proponente _______________________________________ 
Nombre del representante legal _______________________C. C. _____________________ de _______________ 
Dirección de correo _______________________________________ 
Correo electrónico _______________________________________ 
Ciudad _______________________________________ 
________________________
[Firma del Proponente o de su representante legal]



FORMATO No 6B
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

 [Este formato NO debe ser diligenciado por Proponentes nacionales o extranjeros con trato nacional. Únicamente lo diligenciará los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el puntaje correspondiente a incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. También podrá ser diligenciado por los Proponentes Plurales integrados por al menos un extranjero sin derecho a trato nacional.] 

Señores [NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Dirección de la Entidad] [Ciudad] 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación], cuyo objeto consiste en:(…)

 Estimados señores: 
"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de [Nombre del Proponente - persona jurídica] o [Nombre del Proponente- persona natural] en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento para contratar durante el proyecto personal de origen colombiano razón por la cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, incorporaré a la ejecución del contrato un porcentaje de empleados por prestación de servicios colombianos, de al menos el (100%) del total del personal mínimo requerido para el cumplimiento del contrato. 

Adicionalmente, presentaré mensualmente una declaración en la que conste que se mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntare el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios del personal. 


Atentamente, 


Nombre del Proponente _______________________________________ 
Nombre del representante legal ______________________________
C.C.________________de _______________ 
Dirección de correo _______________________________________ 
Correo electrónico _______________________________________ 
Ciudad _______________________________________ 


[bookmark: _Hlk134461865]FORMATO No. 7
CERTIFICACIÓN EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES. 
Modelo No. 1 

Los suscritos ______________________________________, identificado con la C.C. __________ y ____________________________________, identificado con la C.C. _________________ en calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal o Contador de ______________________________, certificamos que ostenta la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres; de acuerdo con las reglas que se estipulan en el Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso MHCP-SAMC-02-2024 cuyo objeto es “Prestar el servicio de mantenimiento correctivo a los componentes de cableado estructurado y corriente regulada para el Ministerio Hacienda y Crédito Publico.” cumpliendo con la siguiente condición conforme al Numeral 1 Artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3º del Decreto 1860 de 2021:
 
	DEFINICIONES
	SI

	Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección
	




Para el efecto, se deja constancia la siguiente distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación: 


			 
Representante Legal 					Revisor Fiscal o Contador






FORMATO No. 7
CERTIFICACIÓN EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES. 
Modelo No. 2

Los suscritos ______________________________________, identificado con la C.C. __________ y ____________________________________, identificado con la C.C. _________________ en calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal o Contador de ______________________________, certificamos que ostenta la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres; de acuerdo con las reglas que se estipulan en el Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso, cumpliendo con la siguiente condición conforme al Numeral 2 Artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3º del Decreto 1860 de 2021:

	 DEFINICIÓN
	SI

	Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. 
Entendiéndose como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.
	



Adicionalmente se señala de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación. 

De igual manera se relaciona el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente y se anexa como soporte, copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestran los pagos realizados por el empleado 

_________________				______________________
Representante Legal 				Revisor Fiscal o Contador


FORMATO  No. 7
CERTIFICACIÓN EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES. 
Modelo No. 3
Los suscritos ______________________________________, identificado con la C.C. __________ y ____________________________________, identificado con la C.C. _________________ en calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal o Contador de ______________________________, certificamos que ostenta la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres; de acuerdo con las reglas que se estipulan en el Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso MHCP-SAMC-02-2024 cuyo objeto es “Prestar el servicio de mantenimiento correctivo a los componentes de cableado estructurado y corriente regulada para el Ministerio Hacienda y Crédito Publico.” cumpliendo con la siguiente condición conforme al Numeral 3 Artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3º del Decreto 1860 de 2021:


	DEFINICIÓN
	SI

	Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. 
	



Se aporta la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil. 






_________________				______________________ 
Representante Legal 				Revisor Fiscal o Contador


FORMATO No. 7
CERTIFICACIÓN EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES. 
Modelo No. 4

El Suscritos ______________________________________, identificado con la C.C. en calidad de Representante Legal ______________________________, certifico que _________________________________________________ostenta la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres; de acuerdo con las reglas que se estipulan en el Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso MHCP-SAMC-02-2024 cuyo objeto es “Prestar el servicio de mantenimiento correctivo a los componentes de cableado estructurado y corriente regulada para el Ministerio Hacienda y Crédito Publico.” cumpliendo con la siguiente condición conforme al Numeral 4 Artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3º del Decreto 1860 de 2021:

	DEFINICIÓN
	SI

	Asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. 
	





_________________				______________________ 
Representante Legal 				Revisor Fiscal o Contador






FORMATO No. 8
[bookmark: _Hlk134461379]MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal) 

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Aprendizaje o del Impuesto Autorretención Renta (cuando a ello haya lugar). 

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Ley 1819 de 2016 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.

Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. _________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, los registros contables de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) o del Impuesto Autorretención Renta (cuando a ello haya lugar). 
 
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Ley 1819 de 2016 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.

Dada en ______, a los () __________ del mes de __________ de ________ 
FIRMA __________________________________ 
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________


[bookmark: _Hlk130818089][bookmark: _Hlk134464045]FORMATO No. 9
[bookmark: _Hlk130818084]INFORMACION FINANCIERA
	OFERENTE:
	 

	Resumen de cuentas del balance general y estado de resultados necesarios para verificar los requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional

	 
	
	
	
	 

	Fecha de Corte de los estados financieros
	 

	
	

	Conceptos
	Oferentes

	
	Oferente A
	Oferente B
	Oferente C
	Oferente d…

	Activo Corriente
	 
	 
	 
	 

	Activo Total
	 
	 
	 
	 

	Pasivo Corriente
	 
	 
	 
	 

	Pasivo Total
	 
	 
	 
	 

	Patrimonio
	 
	 
	 
	 

	Utilidad Operacional
	 
	 
	 
	 

	Gastos de Intereses
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	Indicadores de Capacidad Financiera

	Nombre del Indicador
	Oferentes

	
	Oferente A
	Oferente B
	Oferente C
	Oferente D…

	Índice de Liquidez (Vr)
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FORMATO  10 A — 
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO
Señores
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Ciudad.

Asunto: Proceso de Selección MHCP-SAMC-02-2024, cuyo objeto consiste en: “Prestar el servicio de mantenimiento correctivo a los componentes de cableado estructurado y corriente regulada para el Ministerio Hacienda y Crédito Público.”

Estimados señores:
Los suscritos, [nombre del representante legal del integrante 1] y [nombre del representante legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de [nombre o razón social del integrante 1] y [nombre o razón social del integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:
1. [bookmark: _Toc222732721]El consorcio está integrado por los siguientes miembros:
	Nombre del integrante
	Compromiso (%) (2)

	[Indicar los nombres de los integrantes del consorcio]
	[Indicar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes]

	
	

	
	












(1)	El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.
2. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________.
3. El objeto del consorcio es ________________.
4. La duración del consorcio es __________________.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

6. El representante del consorcio es ____________________________ [indicar el nombre], identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del consorcio es ____________________________ [indicar el nombre], identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del consorcio.]
8. El Señor[a] ___________________ [indicar el nombre del representante legal del consorcio] acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO [Nombre del Consorcio] 
9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: [Nombre del integrante o nombre de todos los integrantes]. 

10. [Las entidades y los proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.] 

11. El Domicilio del consorcio es:
Dirección de correo	___________________________________________
Dirección electrónica	___________________________________________
Teléfono	___________________________________________
Telefax	___________________________________________
Ciudad	___________________________________________

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 2024.

[Nombre del proponente o representante legal	   

[Nombre del proponente o representante legal
de cada uno de los integrantes
				


[Nombre y firma del representante 			

[Nombre y firma del representante del consorcio]	                                                                suplente del consorcio]


ANEXO 10 B — 
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Ciudad.

Asunto: Proceso de Selección MHCP-SAMC-02-2024, cuyo objeto consiste en: “Prestar el servicio de mantenimiento correctivo a los componentes de cableado estructurado y corriente regulada para el Ministerio Hacienda y Crédito Público.”

Estimados señores:
Los suscritos, [nombre del representante legal del integrante 1] y [nombre del representante legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de [nombre o razón social del integrante 1] y [nombre o razón social del integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en unión temporal para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:
 
1. La unión temporal está integrada por los siguientes miembros, los cuales ejecutaran las actividades que se describen a continuación:
	Actividades y términos en la ejecución del Contrato (1)
	Compromiso (%) (2)
	Nombre del integrante a cargo de la actividad

	[El integrante debe describir pormenorizadamente las actividades que ejecutará en desarrollo del contrato.]
	[Indicar el porcentaje de cada actividad que se compromete a ejecutar]

[En el evento que la actividad sea realizada por dos (2) o más miembros se indicará el porcentaje de compromiso en relación con cada miembro]
	

	
	
	

	
	
	


(1)	La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.
(2)	El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. La unión temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________.
3. El objeto de la unión temporal es ________________.
4. La duración de la unión temporal es de _____________.
5. La responsabilidad de los integrantes de la unión temporal es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación de ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. 
6. El representante de la unión temporal es ___________________ [indicar el nombre], identificado con la cédula de ciudadanía No. ________, de ________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente de la unión temporal es ____________________________ [indicar el nombre], identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente de la unión temporal.]
8. El Señor [a] __________________[indicar el nombre del representante legal de la unión temporal] acepta su nombramiento como representante legal de la UNIÓN TEMPORAL [Nombre de la unión temporal] 
9. [Las entidades y los proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.]
10. El domicilio de la unión temporal es:
Dirección de correo	___________________________________________
Dirección electrónica	___________________________________________
Teléfono	___________________________________________
Telefax	___________________________________________
Ciudad	___________________________________________

En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 2024.


[Nombre del proponente o representante legal	        [Nombre del proponente o representante legal de cada uno de los integrantes]			        de cada uno de los integrantes]
				


[Nombre y firma del representante de la 	        [Nombre y firma del representante  la  unión temporal]	                                    suplente de la unión temporal] 
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