## Table 1
OFERTA ECONÓMICA
8-9103-1 Contratar el suministro e instalación y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de las sedes adscritas del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial de la Regional Atlántico del SENA, durante la vigencia 2024.
ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960
2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960
3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960
4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Viking/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960
5 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Viking/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960
6 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Viking/ 36000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Midea/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 100000 | 19% | 19000 | 119000
8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Midea/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 100000 | 19% | 19000 | 119000
9 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 9000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 210000 | 19% | 39900 | 249900
10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960
11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960
12 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960
13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960
14 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960
15 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960
16 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 250000 | 19% | 47500 | 297500
17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960
18 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Cuarto frío, Corrección de fuga de gas refrigerante 404 y cambio de tubería 3/8", revisión de controlador digital, reemplazo de divisiones internas (6) | UND | 1 | 550000 | 19% | 104500 | 654500
19 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Cuarto frío, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor y partes electricas y revisión de capacitores y super arrancadores. | UND | 1 | 550000 | 19% | 104500 | 654500
20 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 18000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines. | UND | 1 | 210000 | 19% | 39900 | 249900
21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960
22 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 12000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 210000 | 19% | 39900 | 249900
23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 12000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 210000 | 19% | 39900 | 249900
24 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960
25 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca 7TECH/ 60000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960
26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Mirage/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 210000 | 19% | 39900 | 249900
27 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Lennox/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 210000 | 19% | 39900 | 249900
28 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 210000 | 19% | 39900 | 249900
29 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 210000 | 19% | 39900 | 249900
30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Lennox/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 195000 | 19% | 37050 | 232050
31 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 99000 | 19% | 18810 | 117810
32 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 99000 | 19% | 18810 | 117810
33 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 24000 BTU, Revisión de presiones de gas refrigerante, revisión de revolución de motor ,partes electricas ,revisión de capacitores, cambio de aislamientos, ajuste de refrigerante , desincruste de serpentines, | UND | 1 | 250000 | 19% | 47500 | 297500
34 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Lennox/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 100000 | 19% | 19000 | 119000
35 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 36000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 100000 | 19% | 19000 | 119000
36 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Confortfresh/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 100000 | 19% | 19000 | 119000
37 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Piso Techo/ Marca Confortfresh/ 55000 BTU, Revisión del sistema electrico,Revision de borneras, cambio de capacitores, transformadores, terminales, revisión de presiones alta y baja, ajuste si se requiere o si hay fuga, corregir con nitrogeno, vacio a 500 micrones y carga de refrigerante R410A O R22 , puesta en marcha | UND | 1 | 484000 | 19% | 91960 | 575960
38 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mini Split/ Marca Lennox/ 24000 BTU, Lavado evaporadora y condensadora , desincruste , cambio de aislamientos rubatex evap y cond, limpieza de partes electricas | UND | 1 | 100000 | 19% | 19000 | 119000
39 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A.A. Central/ Marca Confortfresh/ 120000 BTU, Revisión del sistema electrico, revisión de presiones en evaporador y condensador,Ajuste de refrigerante R410a o R22 cambio de filtros secadores, cambio de partes eletricas ( capacitores, transformadores, contactores,cambio de correa manejadora, ajuste de chumaceras o cambio, desincruste, y equipo a punto | UND | 1 | 790000 | 19% | 150100 | 940100
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS
40 | UNIDAD PISO TECHO (EVAPORADORA + CONDENSADORA) INVERTER 48,000 BTU/, COMPRESOR INVERTER, R410A, CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL O HORIZONTAL, SERPENTÍN COBRE- ALUMINIO, 220V-1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 8500000 | 19% | 1615000 | 10115000
41 | UNIDAD PISO TECHO (EVAPORADORA + CONDENSADORA) INVERTER DE 5TR /, COMPRESOR INVERTER, R410A, CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL O HORIZONTAL, SERPENTÍN COBRE- ALUMINIO, 220V-1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 10000000 | 19% | 1900000 | 11900000
42 | UNIDAD CONDENSADORA DE 48000 BTU ON OFF DESCARGA VERTICAL O HORIZONTAL, R410A, SERPENTÍN COBRE-ALUMINIO, 220V-1PH-60HZ | UND | 1 | 4000000 | 19% | 760000 | 4760000
43 | UNIDAD CONDENSADORA DE 60000 BTU ON OFF DESCARGA VERTICAL O HORIZONTAL, R410A, SERPENTÍN COBRE-ALUMINIO, 220V-1PH-60HZ | UND | 1 | 4000000 | 19% | 760000 | 4760000
44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT PARED 12000 BTU INVERTER /R410A/ 220V / 1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 1520000 | 19% | 288800 | 1808800
45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT PARED 18000 BTU INVERTER /R410A/ 220V / 1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 2200000 | 19% | 418000 | 2618000
46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT PARED 24000 BTU INVERTER /R410A/ 220V / 1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 2355000 | 19% | 447450 | 2802450
47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT PARED 36000 BTU INVERTER /R410A/ 220V / 1PH-60HZ DEBE INCLUIR PROTECTOR DE FASE CON SUPRESOR DE PICOS REGULABLE | UND | 1 | 4700000 | 19% | 893000 | 5593000
48 | LOGISTICA Y TRANSPORTE | GB | 1 | 3000000 | 19% | 570000 | 3570000
MATERIALES Y MANO DE OBRA
49 | Accesorios de instalacion Piso techo (filtro, butano-soldaplata-Vinilo-Etc ) | UND | 1 | 200000 | 19% | 38000 | 238000
50 | Accesorios de instalacion condensador( filtro,butano-soldaplata-Vinilo-Etc ) | UND | 1 | 150000 | 19% | 28500 | 178500
51 | Accesorios de instalacion Minisplit ( butano-soldaplata-Vinilo-Etc ) | UND | 1 | 100000 | 19% | 19000 | 119000
52 | Refrigerante R410a para ajuste | KG | 1 | 40000 | 19% | 7600 | 47600
53 | Base para piso techo | UND | 1 | 100000 | 19% | 19000 | 119000
54 | Pie de amigo para Condensadores de Minisplit | UND | 1 | 50000 | 19% | 9500 | 59500
55 | Instalacion de equipos piso techo ( UMA Y UCA ) | UND | 1 | 350000 | 19% | 66500 | 416500
56 | Instalacion de Condensadores | UND | 1 | 250000 | 19% | 47500 | 297500
57 | Instalacion de Minisplit | UND | 1 | 200000 | 19% | 38000 | 238000
58 | Desmonte de equipo existente | UND | 1 | 80000 | 19% | 15200 | 95200
OBRA CIVIL
59 | Montaje de acometida eléctrica con cable eléctrico No. 3x8 encauchetado protegido en tubería EMT de 3/4". Distancia aproximada 40 mts entre unidades de los equipos, Sistema de protección eléctrica incluye breaker 2x30 AMP tipo riel y caja para breaker tipo riel de 2 circuitos. | PUNTO | 1 | 1800000 | 19% | 342000 | 2142000
60 | Montaje de acometida eléctrica con cable eléctrico No. 3x8 encauchetado protegido en tubería EMT de 3/4". Distancia aproximada 16 mts entre unidades de los equipos, Sistema de protección eléctrica incluye breaker 2x20 AMP enchufable. Incluye trablero de distribución de 18 circuitos trifasico en bornera de cobre con espacio para totalizador , 100 mt de clable #4 AWG 90° y 2 Totalizadores de 125 amp. | PUNTO | 1 | 3700000 | 19% | 703000 | 4403000
61 | Montaje de Líneas de señal con Cable N° 3x12 encauchetado. Distancia aproximada 15 mts entre unidades de los equipos de Condensadora y Evaporador. | PUNTO | 1 | 300000 | 19% | 57000 | 357000
62 | Construcción de drenaje en tubería pvc de 3/4 incluye accesorios de fijación aprox. 10 ml, cubierta en rubatex por equipo | PUNTO | 1 | 375000 | 19% | 71250 | 446250
63 | Construcción de red de tubería de cobre de 1/2", 5 ml por equipo. Incluye protección con rubatex de 5/8" y cinta vinilo | PUNTO | 1 | 195000 | 19% | 37050 | 232050
64 | Construcción de red de tubería de cobre de 7/8", 5 ml por equipo. Incluye protección con rubatex de 3/4" y cinta vinilo. | PUNTO | 1 | 360000 | 19% | 68400 | 428400
65 | Suministro e instalación de protector de voltaje a 220 V para Aires Acondicionados | UND | 1 | 80000 | 19% | 15200 | 95200
66 | Suministro e instalación de protector electrónico trifásico contra fallas por voltaje alto y bajo, secuencia de fase intervenida, ausencia de fase. Incluye retardador de arranque y autoprotección contra sobrepicos. | UND | 1 | 180000 | 19% | 34200 | 214200
[6 empty] | VALOR TOTAL | 73870440

## Table 3
“VALOR TOTAL” será el precio base con el cual se procederá a hacer la comparación del Formato 14 - Oferta Económica.
El valor del contrato corresponderá al del presupuesto oficial para la presente contratación.
El VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO deberá contemplar todos los impuestos que graven el servicio y demás gastos asociados a su ejecución.
Los precios ofrecidos en la casilla “VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO” no podrán superar el valor promedio unitario para cada ítem señalado en el estudio de mercado que hace parte del Análisis Económico del Sector, so pena de que la propuesta sea rechazada. FIRMA: NOMBRE: ALEYMAR MARTÍNEZ OLÉA CEDULA DE CIUDADANIA: 45.522.689 de Cartagena - Bolívar RAZON SOCIAL: ENSOL COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.768.007 - 2