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EL PROPONENTE DEBERÁ UTILIZAR LOS FORMATOS NECESARIOS Y QUE APLIQUEN PARA PRESENTAR SU OFERTA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.
 
Todos los formatos aplican para el proceso de contratación. Es deber del proponente diligenciarlos y firmarlos para la presentación de la propuesta. 

SE SUGIERE QUE LOS FORMATOS DADOS A CONOCER POR LA ENTIDAD, SEAN UTILIZADOS EN HOJAS MEMBRETADAS DE LA EMPRESA OFERENTE. 

NO SE DEBE MODIFICAR EL FORMATO No. 1 - MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONOMICA EN NINGUN SENTIDO – YA QUE SU MODIFICACION SERA CAUSAL DE RACHAZO.

LAS NOTAS QUE PRESENTA EL PRESENTE DOCUMENTO SON NETAMENTE INFORMATIVAS, LAS CUALES NO DEBEN TRANSCRIBIRSE EN LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA POR PARTE DEL OFERENTE, PERO SI DEBEN TENERSE EN CUENTA AL MOMENTO DE PREPARAR SU DOCUMENTACIÓN.


Nota: Los formatos deben estar diligenciados en computador. 






FORMATO No. 1
MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONOMICA   
	ITEM
	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR IVA
 (si aplica)
	VALOR TOTAL

	1
	CODOS DE COBRE 1/2"  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	2
	CODOS DE COBRE 3/8"  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	3
	CODOS DE COBRE 5/8"  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	4
	CODOS DE COBRE 3/4"  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	5
	CODOS DE COBRE 7/8"  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	6
	RACOR DE BRONCE 1/2"  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	7
	RACOR DE BRONCE 1/4"  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	8
	RACOR DE BRONCE 3/8"  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	9
	RACOR DE BRONCE 5/8"  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	10
	RACOR DE BRONCE 3/4"  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	11
	RACOR DE BRONCE 7/8"  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	12
	ROLLO DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4" X 15ML  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	13
	ROLLO DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 3/8" X 15ML  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	14
	ROLLO DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/2" X 15ML  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	15
	ROLLO DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 5/8" X 15ML  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	16
	ROLLO DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 3/4" X 15ML  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	17
	ROLLO DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 7/8" X 15ML  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	18
	TIRAS DE AISLAMIENTO NBR TUBERIA DE 1/4"  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	19
	TIRAS DE AISLAMIENTO NBR TUBERIA DE 3/8"  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	20
	TIRAS DE AISLAMIENTO NBR TUBERIA DE 1/2"  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	21
	TIRAS DE AISLAMIENTO NBR TUBERIA DE 5/8"  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	22
	TIRAS DE AISLAMIENTO NBR TUBERIA DE 3/4"  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	23
	TIRAS DE AISLAMIENTO NBR TUBERIA DE 7/8"  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	24
	CINTA FOM TAPE NBR ROLLO X 9ML
	ROLLO
	1
	
	
	

	25
	REFRIGERANTE 410  
	PIPETA  
	1
	
	
	

	26
	CABLE ENCAUCHETADO NO. 2X16AWG 
	ROLLO  
	1
	
	
	

	27
	CABLE ENCAUCHETADO NO. 4X12 AWG 
	ROLLO  
	1
	
	
	

	28
	CINTA NEGRA ELÉCTRICA X 3 METROS  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	29
	GAS MAPP BUTANO X 16 ONZAS
	CILINDRO
	1
	
	
	

	30
	CINTA VINILO PARA REFRIGERACIÓNX 15 METROS
	ROLLO
	1
	
	
	

	31
	SOLDADURA HARRYS PLATA 0% 
	KILO
	1
	
	
	

	32
	TARJETA INVERTER AIRE 7TECH TIPO CASETTE 3TR MODEL 713CDV36-CU
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	33
	TARJETA INVERTER AIRE 7TECH TIPO CASETTE 2TR MODEL 713CDV24-CU
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	34
	TARJETA INVERTER AIRE MIRAGE TIPO SPLIT PARED 1TR MODEL EMF121N
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	35
	TARJETA INVERTER AIRE 7TECH TIPO SPLIT PARED 1TR model 7T16INV12
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	36
	TARJETA INVERTER AIRE CONFORT FRESH TIPO SPLIT PARED 3TR
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	37
	TARJETA INVERTER AIRE CONFORT FRESH TIPO SPLIT PARED 2TR model USL24 model TCA-24CSA
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	38
	TARJETA INVERTER AIRE LG TIPO SPLIT PARED 1TR MODEL VM122C7
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	39
	TARJETA AIRE BLUELINE  PISO TECHO 5TR MODEL MUE-36CR  UM
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	40
	TARJETA AIRE YORK  TIPO SPLIT PARED 2TR MODEL YH9FYC24BAJ  UC  /  YH9FXC24BAH  UM
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	41
	TARJETA AIRE YORK  PISO TECHO 5TR MODEL YCJD60S41S2A  UC /  YNFFXC060BBH  UM
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	42
	BLOWER UNIDAD CASETTE 7TECH 2TR
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	43
	BLOWER UNIDAD CASETTE 7TECH 3TR
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	44
	BLOWER UNIDAD SPLIT PARED MIRAGE 1TR MODEL EMF121N
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	45
	MOTOR DEL BLOWER CASETTE 7TECH 2TR
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	46
	MOTOR DEL BLOWER CASETTE 7TECH 3TR
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	47
	MOTOR DEL BLOWER SPLIT PARED MIRAGE 1TR MODEL EMF121N
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	48
	MOTOR VENTILADOR DE UNIDAD EXTERIOR CASETTE 7TECH 2TR model 716INVCDV24-CU
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	49
	MOTOR VENTILADOR DE UNIDAD EXTERIOR CASETTE 7TECH 3TR model 713CDV36-CU
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	50
	MOTOR VENTILADOR DE UNIDAD EXTERIOR CASETTE YORK 5TR MODEL YCJD60S41S2A  
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	51
	MOTOR VENTILADOR DE UNIDAD EXTERIOR SPLIT PARED CONFORT FRESH 2TR MODEL TCA-24CSA
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	52
	TARJETA DISPLAY 17122500000268 KFR MIDEA,7TECH CASETTE
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	53
	CONTROL REMOTOINALAMBRICO MIRAGE  RG36B4/BGE
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	54
	CAPACITOR DE 2,5MF 250V
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	55
	CAPACITOR DE 3,5MF 250V
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	56
	CAPACITOR DE 4,5MF 250V
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	57
	CAPACITOR DE 5MF 250V
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	58
	CAPACITOR DE 40MF 250V
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	59
	CAPACITOR DE 45MF 250V
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	60
	CAPACITOR DE 55MF 250V
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	61
	GUAYAS  GRIPLE HF3-S3/8G-4M TERMINACION TIPO ROSCA 3/8 PQT 10UND
	PAQUETE
	1
	
	
	

	62
	COMPRESOR SCROLL 3TR 220V 2PH R410A
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	63
	COMPRESOR SCROLL 2TR 220V 2PH R410A
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	64
	COMPRESOR SCROLL 1TR 220V 2PH R410A MODEL EMF121N
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	65
	COMPRESOR SCROLL 1TR 220V 2PH R410A MODEL 7T16INV12
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	66
	REMOVEDOR INSTALADOR  DE NUCLEO VALVULA GUSANILLO 1/4 Y 5/16 DUAL
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	67
	VACUOMETRO  DIGITAL microns
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	68
	MANIFOLD DIGITAL  ALTA Y BAJA 60 REFRIGERANTES
	UNIDAD  
	1
	
	
	

	69
	VALVULAS GUSANILLO DE 1/4
	UNIDAD  
	1
	
	
	




VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA): $16.684.200 M/L.
VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA): DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($16.684.200)
VALIDEZ DE LA PRESENTE PROPUESTA ECONÓMICA: ___30__ DÍAS
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                   NOMBRE
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