## Propuesta Economica
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
FORMATO OFERTA ECONOMICA
NUMERO DE PROCESO: |  | SAMC-003-2024
OBJETO DEL PROCESO: |  | OBRA CIVIL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BARRANCABERMEJA Y BUCARAMANGA (S), EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD
NOMBRE DEL PROPONENTE:
I. PRESUPUESTO DE OBRA
ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA Y AIU BARRANCABERMEJA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA Y AIU BUCARAMANGA
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA. INCLUYE POSTES CADA 1.5, PUERTAS Y ACCESORIOS | M
1.2 | DESMONTE DE ESPEJOS. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN
1.3 | DESMONTE DE DIVISIONES BAÑO EN CUALQUIER MATERIAL (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2
1.4 | DESMONTE DE DIVISIONES DE OFICINA EN CUALQUIER MATERIAL (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2
1.5 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS. (INCLUYE SELLADO DE PUNTOS SANITARIOS E HIDRAULICOS DE REQUERIRSE, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN
1.6 | DESMONTE DE PUERTA EN MADERA. (INCLUYE MARCOS, CERRADURAS HERRAJES, ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN
1.7 | DESMONTE DE PUERTA METÁLICAS. (INCLUYE MARCOS, CERRADURAS HERRAJES, ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN
1.8 | DESMONTE DE VENTANERÍA METÁLICA. (INCLUYE VIDRIOS, MARCOS, HERRAJES, ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2
1.9 | DESMONTE DE REJAS METÁLICAS Y ALUMINIO (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2
1.10 | DESMONTE DE LÁMPARAS. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN
1.11 | DESMONTE Y RETIRO DE MUEBLES EMPOTRADOS EN MADERA ALTURA MAXIMA 2.40M (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M
1.12 | DESMONTE DE PASAMANOS EN MADERA. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M
1.13 | DESMONTE DE TUBERÍA ELÉCTRICA GALVANIZADA. (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL) | M
1.14 | DESMONTE CANALETA METÁLICA. (INCLUYE RETIRO DE DUCTERIA Y/O CABLEADO TRASIEGO, RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL) | M
1.15 | DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS. (INCLUYE TUBERÍA, LUMINARIA,TOMA CORRIENTES, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN
1.16 | DESMONTE CABLE UTP, NORMAL Y REGULADO. EQUIVALENTE A M DE TUBERÍA O CANALETA. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M
1.17 | DESMONTE DE TABLEROS ELÉCTRICOS EXISTENTES DE TODAS LAS CAPACIDADES (INCLUYE DEMOLICIÓN, DESMONTE, TRASIEGOS NECESARIOS Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN
1.18 | DESMONTE DE PUNTOS HIDRÁULICOS Y DESAGÜES (INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, TAPONES, ACCESORIOS, CARGUE, TRASIEGO, RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN
1.19 | DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL) | M
1.20 | DESMONTE DE CIELO RASO (INCLUYENDO MARCOS Y ESTRUCTURA, ASI COMO SU TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2
1.21 | DESMONTE DE DUCTERÍA AIRES ACONDICIONADOS SECCIÓN <= 0,70 X 0,35 MT. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M
1.22 | DESMONTE DE CUBIERTAS EN CUALQUIER MATERIAL (INCLUYE ANDAMIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2
1.23 | RETIRO IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFALTICO DE CUBIERTA. (INCLUYE EQUIPOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2
1.24 | DESMONTE DE ESTRUCTURAS EN MADERA. (INCLUYE EQUIPOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M
1.25 | DESMONTE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. (INCLUYE EQUIPOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M
1.26 | DEMOLICIÓN DE PASAMANOS EN CONCRETO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M
1.27 | DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2
1.28 | DEMOLICIÓN MORTERO DE PISOS E=+-5CM. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2
1.29 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPES PISO/MURO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2
1.30 | DEMOLICIÓN DE ADOQUÍN Y/O TABLETAS EN CONCRETO (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2
1.31 | DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M
1.32 | DEMOLICIÓN DE MEDIACAÑA EN CONCRETO/MORTERO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M
1.33 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA E=15CM. (INCLUYE ACABADOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2
1.34 | DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA E=25 CM. (INCLUYE ACABADOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2
1.35 | DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA E=40 CM. (INCLUYE ACABADOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2
1.36 | DEMOLICIÓN DE MURO EN DRYWALL Y/O ETERBOARD. (INCLUYE DESMONTES, RETIRO ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ACARREO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2
1.37 | DEMOLICIÓN DE DINTELES EN CONCRETO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M
1.38 | DEMOLICIÓN DE POCETA ASEO. (INCLUYE ENCHAPE, MACHONES, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN
1.39 | DEMOLICIÓN MESÓN EN CONCRETO. (INCLUYE RECUBRIMIENTO MACHONES, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M
1.40 | DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO REFORZADO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M3
1.41 | DEMOLICIÓN DE PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO E=10 CM. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2
1.42 | DEMOLICIÓN DE PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO E=15 CM. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2
1.43 | DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONCRETO REFORZADO E=7 CM. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2
1.44 | DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONCRETO REFORZADO E=10 CM. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2
1.45 | DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONCRETO REFORZADO E=15 CM. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2
1.46 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M3
1.47 | PERFORACIÓN PASE DE TUBERÍA/CANALETA EN MUROS Y PLACA EN CONCRETO. (INCLUYE DEMOLICIÓN, AFINADO, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN
1.48 | ESCARIFICADO DE PAÑETES. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2
1.49 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIGA CANAL INCLUYE TELA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y PINTURA ALUMOL. | M
1.50 | DESMONTE, REINSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTA DE VIDRIO (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA, AJUSTE DE BASE Y HERRAJES) | UND
1.51 | LIMPIEZA DE FACHADA EN MAMPOSTERÍA Y/O PIEDRA MUÑECA Y/O PIEDRA BARICHARA Y APLICACIÓN DE HIDRÓFUGO. (INCLUYE ANDAMIOS Y EQUIPOS) | M2
1.52 | LAVADO DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE > 1000 LTS (INCLUYE EQUIPOS, INSUMOS) | UN
1.53 | MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCIÓN PARA CAJA DE INSPECCIÓN AGUAS RESIDUALES (INCLUYE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN, FRISADO IMPERMEABILIZADO Y CAÑUELA. | UND
2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M3
2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M3
2.3 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SITIO, COMPACTACIÓN MANUAL. (INCLUYE TRASIEGO Y COMPACTACIÓN) | M3
2.4 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO EN SITIO, COMPACTADO A MÁQUINA. (INCLUYE TRASIEGO, EQUIPOS Y COMPACTACIÓN) | M3
2.5 | RELLENO ARENA FINA. (INCLUYE TRASIEGO) | M3
2.6 | RELLENO CON GRAVA O TRITURADO SELECCIONADO COMPACTADO. (INCLUYE TRASIEGO, EQUIPOS Y COMPACTACIÓN) | M3
3. | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.1 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO DE LIMPIEZA DE 10,5 MPA (1500 PSI) E=5CM. | M2
3.2 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO DE LIMPIEZA 14 MPA (2000 PSI) E=5CM | M2
3.3 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO RAJÓN 40% CONCRETO 60% | M3
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PARA JUNTAS TIPO SIKA PVC V-15. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
3.5 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO H= 10 CM - 21MPA (3000 PSI). (INCLUYE EQUIPOS, FORMALETA, FUNDIDA, POLIETILENO. NO INCLUYE REFUERZO) | M2
3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO ALTO FLUJO - ALTO MODULO NT-2500 O SIMILAR. | M2
3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 O SIMILAR. | M2
3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA PVC, TIPO FLAGON AT, BLANCO, 1,2MM DE ESPESOR. CUMPLE NORMA EUROPEA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE EQUIPOS Y ACCESORIOS) | M2
3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICOPOR AISLAMIENTO 1CM. | M2
3.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICOPOR JUNTA DE DILATACIÓN +-2CM, H=50 CM. | M
4 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON VIGAS IPE, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS COMO SON: PLATINAS DE ANCLAJE HR DE 1/2", PERNOS DE 5/8" CON TUERCAS Y ARANDELAS DE PRESIÓN, RIGIDIZADORES PARA COLUMNAS LAMINA 3/16", RIOSTRAS DIAGONALES CON PLATINA EN LOS EXTREMOS HR 3/16", VIGAS INTERMEDIAS IPE, VIGAS CINTAS, ÁNGULOS, CERCHAS, CORREAS, METALDECK.. NOTA: LAS DIMENSIONES Y CALIBRES DE LOS ELEMENTOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL, ASÍ COMO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS SOLICITACIONES CONTEMPLADAS EN EL CAPITULO F DE LA NORMA NSR-10. INCLUYE ESTUDIOS, PLANOS Y MEMORIAS. | KG
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA INCLUYE COLUMNAS DE 100X100X3MM, VIGAS 120X60X2.5MM, CORREAS100X40X2MM, PLATINAS COLUMNAS DE 0,30X0,30X3/8. INCLUYE ACABADO UNA CAPA DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE PARA EXTERIORES | KG
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA INCLUYE COLUMNAS, VIGAS, CORREAS, PLATINAS, TEMPLETES, PERNOS, SOLDADURA, ACABADO UNA CAPA DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE PARA EXTERIORES. | KG
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA CUBIERTA METÁLICA PHR C220*80 2.0 MM TIPO ASCESO A1008 A1011 GR50 | KG
4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN TUBERÍA CUADRADA DE 11/2X3/4 EN CAL 14 BASE PARA PISO EN DECK, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA PISO EN DECK, SUMIN. E INST. | M2
4.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL C DE (120X50X2MM) INCLUYE MANO DE OBRA PLATINAS DE ANCLAJE, SOLDADURAS Y PINTURA ANTICORROSIVA | M
4.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA CON ESTRUCTURA METÁLICA, BASE CENTRAL EN PERFIL EN C DOBLE, CON PERNOS DE ANCLAJES, PLATINAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN (NSR10 TÍTULOS J -K PERFILES TUBULARES ACERO ASTM A-500 GRADO C (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE), SUMIN. E INST. SEGÚN CÁLCULOS. | KG
4.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN EN SIKAFLEX | M
4.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI. | KG
4.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA Q-5 O SIMILAR. | KG
4.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE EPÓXICO 1/2". PROFUNDIDAD ESTÁNDAR 11CM. (INCLUYE PERFORACIÓN, EPÓXICO, REFUERZO) | UN
4.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE EPÓXICO 3/8". PROFUNDIDAD ESTÁNDAR 9CM. (INCLUYE PERFORACIÓN, EPÓXICO, REFUERZO) | UN
4.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE EPÓXICO 3/4". PROFUNDIDAD ESTÁNDAR 17CM. (INCLUYE PERFORACIÓN, EPÓXICO, REFUERZO) | UN
4.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE EPÓXICO 5/8". PROFUNDIDAD ESTÁNDAR 14CM. (INCLUYE PERFORACIÓN, EPÓXICO, REFUERZO) | UN
4.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE EPÓXICO 1". PROFUNDIDAD ESTÁNDAR 23CM. (INCLUYE PERFORACIÓN, EPÓXICO, REFUERZO) | UN
4.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA SOPORTE METÁLICO ÁNGULO DE 2” X 3/16 ANCHO 0,6 M O SIMILAR PARA MESÓN EN LÁMINA DE PIEDRA (INCLUYE ANCLAJES, ANTICORROSIVO Y PINTURA A DOS CAPAS) | M
5. | MAMPOSTERÍA
5.1 | MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE PEGA) | M2
5.2 | MURO EN BLOQUE NO.4. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE PEGA) | M2
5.3 | MURO EN BLOQUE NO.5. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE PEGA) | M2
5.4 | MURO EN BLOQUE VIDRIO EN TABICÓN E=8 CM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE PEGA, REFUERZO) | M2
5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO ANCHO = 60CM. (INCLUYE FUNDIDA, REFUERZO 3/8) | M
5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTELES EN BLOQUE Y ACERO DE REFUERZO. (INCLUYE FUNDIDA, REFUERZO) | M
5.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI, 15X20 CM. (INCLUYE FUNDIDA, REFUERZO) | M
5.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO. (INCLUYE MATERIALES, ANCLAJES REQUERIDOS) | M
5.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJÍA EN CONCRETO 3000 PSI. ANCHO =15-20 CM. (INCLUYE FUNDIDA, REFUERZO, ANCLAJES REQUERIDOS) | M
5.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN CONCRETO 2500PSI, ANCHO=60CM, PARA CELDAS DETENIDOS. (INCLUYE FUNDIDA, REFUERZO, ANCLAJES REQUERIDOS) | M
5.11 | CORTE LADRILLO (INCLUYE RESANES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS) | M
6. | CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO
6.1 | MURO EN DRYWALL DOBLE CARA, E= 12 CM, CON AISLAMIENTO ACÚSTICO INTERIOR (TIPO FRESCASA) Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, FRESCASA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA FILOS, PINTURA) | M2
6.2 | MURO EN DRYWALL DOBLE CARA, E= 12 CM, ANCHO<50 CM, CON AISLAMIENTO ACÚSTICO INTERIOR (TIPO FRESCASA) Y CON ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, FRESCASA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA FILOS, PINTURA) | M
6.3 | MURO EN DRYWALL UNA CARA, E= 12 CM CON ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA FILOS, PINTURA) | M2
6.4 | MURO EN ETERBOARD DOBLE CARA, PLACA S8 DE 8 MM, CON ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA FILOS, PINTURA) | M2
6.5 | MURO EN ETERBOARD DOBLE CARA, PLACA S8 DE 8 MM. ANCHO <50CM, CON ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA FILOS, PINTURA) | M
6.6 | MURO EN ETERBOARD UNA CARA, PLACA S8 DE 8 MM, CON ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA FILOS, PINTURA) | M2
6.7 | MURO EN SUPER BOARD UNA CARA, PLACA S8 DE 8 MM. ANCHO <50 CM, CON ACABADO PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA FILOS, PINTURA) | M
6.8 | FRESCASA DE 2 1/2" CON FOIL DE PAPEL. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2
7. | ALISTADO DE PISOS , POLLOS
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFINADO PISO EN MORTERO 1:3 E=4 CM. (INCLUYE DILATACIONES, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS) | M2
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS EN MORTERO 1:3, E= 4CM. (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS) | M2
7.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO 3000 PSI E= 8CM. (INCLUYE EQUIPOS, DILATACIONES, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS) | M2
8. | PAÑETES
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE LISO MUROS 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 MUROS. (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, FILOS Y DILATACIONES) | M2
8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2
8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA CON HIDROFUGO TIPO SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR A DOS MANOS. (INCLUYE ANDAMIOS, EQUIPOS, HIDROFUGO) | M2
8.5 | REGATA CON PULIDORA EN PISO. (INCLUYE RESANE Y EQUIPOS) | M
8.6 | REGATA SOBRE MURO. (INCLUYE RESANE Y EQUIPOS) | M
8.7 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESANE GENERAL PAÑETE (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2
9. | CIELO RASOS
9.1 | CIELO RASO EN DRYWALL 1/2" JUNTA PERDIDA CON ACABADO PINTURA VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, MALLA, CINTA PAPEL, PINTURA) | M2
9.2 | CIELO RASO EN FIBRA MINERAL 60X60 CM, TIPO HOUNTER DOUGLAS O SIMILAR. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, ACCESORIOS) | M2
9.3 | DILATACIÓN PLÁSTICA DRYWALL. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
9.4 | REJILLA EN ALUMINIO PARA REVENTILACION EN CIELO RASO DE 60X60. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
9.5 | VENTANA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO DRYWALL. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFORACIÓN, PERFILERÍA, REFUERZOS, MARCO, TAPA REQUERIDOS) | UN
9.6 | CIELO RASO EN PVC 10 MM COLOR DE ELECCIÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, ESTRUCTURA Y TODO LO REFERENTE PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | M2
9.7 | VENTANA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO PVC. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFORACIÓN, PERFILERÍA, REFUERZOS, MARCO, TAPA REQUERIDOS) | M2
10. | ESTUCO Y PINTURA
10.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS/TECHOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | M2
10.2 | RESANE DE MUROS CON ESTUCO PLÁSTICO (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | M2
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | M2
10.4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | M2
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | M2
10.6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA BASE AGUA MUROS/TECHOS, A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | M2
10.7 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA, TRES MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | M2
10.8 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRANIPLAST SOBRE FACHADA HASTA 1 NIVEL. (INCLUYE, ANDAMIOS, EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | M2
10.9 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA TRES MANOS SOBRE FACHADA HASTA 5 NIVELES. (INCLUYE, RESANE, ANDAMIOS, EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | M2
10.10 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRANIPLAST SOBRE FACHADA HASTA 5 NIVELES. (INCLUYE, RESANE, ANDAMIOS, EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | M2
10.11 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE LÁMINA LLENA. | M2
10.12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ESMALTE LÁMINA LINEAL. | M
10.13 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA EN LÁMINA LLENA. | M2
10.14 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA CANAL EN LÁMINA. | M
10.15 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MADERA LLENA. | M2
10.16 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MADERA LINEAL. | M
10.17 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE, DEMARCACIÓN MUROS DE PARQUEADEROS COLOR AMARILLO Y NEGRO. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | M
10.18 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE GUARDAESCOBA EN ESMALTE NEGRO. | M
11. | ENCHAPES Y ACABADOS
11.1 | PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN , INCLUYE PEGAMENTO , BOQUILLA , DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN ) | M2
11.2 | PISO EN BALDOSA GRANITO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE EQUIPOS, MORTERO DE PEGA, DESTRONQUE, PULIDA, CRISTALIZADA Y BRILLADA) | M2
11.3 | PISO EN GRANITO FUNDIDO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE EQUIPOS, DESTRONQUE, PULIDA, CRISTALIZADA Y BRILLADA) | M2
11.4 | PULIDA Y BRILLADA DE PISOS EXISTENTES EN GRANITO. (INCLUYE EQUIPOS, PULIDA, CRISTALIZADA Y BRILLADA) | M2
11.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE EQUIPOS, DILATACIONES, DESTRONCADO, PULIDO, CRISTALIZADO Y BRILLADO) | M
11.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFAS EN GRANITO PULIDO FRANJAS MENORES A 50 CM. (INCLUYE EQUIPOS, DILATACIONES, DESTRONCADO, PULIDO, CRISTALIZADO Y BRILLADO) | M
11.7 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE EQUIPOS) | M
11.8 | PISO EN CERÁMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | M2
11.9 | PISO EN CERÁMICA PIZARRA MADERA O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2
11.10 | GUARDAESCOBA EN CERÁMICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | M
11.11 | PISO EN PORCELANATO SELLADO, TRÁFICO COMERCIAL (PEI V). (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | M2
11.12 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | M
11.13 | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3. (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL) | M
11.14 | MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE EQUIPOS, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) | M
11.15 | ENCHAPE PARED CERÁMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE WIN) | M2
11.16 | MESÓN EN GRANITO PULIDO. ANCHO <60CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFORACIONES Y SALPICADERO NECESARIOS) | M
11.17 | EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS AXIAL 6", 110V, 43W. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
11.18 | TOPE DE PISO PARA PUERTA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
11.19 | CINTA REFLECTANTE ANTIDESLIZANTE 50MM CON BANDA FLUORESCENTE, SIMILAR A LA EXISTENTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE SELLO Y ACCESORIOS) | M
12. | CUBIERTA
12.1 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFÁLTICO SIN FOIL DE ALUMINIO, CON ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE IMPRIMANTE, TRAGANTES, RUANAS, REMATE MEDIACAÑAS, PINTURA BITUMINOSA) | M2
12.2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFÁLTICO CON FOIL ALUMINIO, E=3MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE IMPRIMANTE, TRAGANTES, RUANAS, REMATE MEDIACAÑAS) | M2
12.3 | TEJA TIPO SANDWICH PREPINTADA, E=38MM CAL. 26, CON AISLAMIENTO EN POLIURETANO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE EQUIPOS, REMATES, ACCESORIOS) | M2
12.4 | CAMINADEROS METÁLICOS SOBRE TEJA TIPO SANDWICH. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
12.5 | TEJA TERMOACÚSTICA ETERNIT O SIMILAR. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERNOS DE FIJACIÓN, ACCESORIOS) | M2
12.6 | CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR E= 8 MM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILES, REMATES, ACCESORIOS) | M2
12.7 | CUBIERTA EN UPVC 2,5mm COLOR A DEFINIR. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILES, REMATES, ACCESORIOS) | M2
12.8 | CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 D=50 CM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
12.9 | TRAGANTES EN ALUMINIO TIPO CÚPULA D=4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
12.10 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.20, DESARROLLO 20 CM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
12.11 | DILATACIÓN METÁLICA ENTRE ESTRUCTURAS EDIFICACIONES. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
12.12 | GÁRGOLAS PREFABRICADAS EN CONCRETO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE EQUIPOS NECESARIOS) | UN
13. | CARPINTERIA EN MADERA
13.1 | MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA. (INCLUYE LIJADO, TAPAPOROS, MACILLA, PINTURA, CAMBIO DE HERRAJES NECESARIOS) | UN
13.2 | PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE DOBLE MARCO, HERRAJES Y CERRADURA CON 2 LLAVES) | M2
13.3 | PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA DOBLE HOJA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE DOBLE MARCO, HERRAJES Y CERRADURA CON DOS LLAVES) | M2
13.4 | MUEBLE EN MADERA TIPO ATENCIÓN. (BAJO). (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOPORTES, HERRAJES, PINTURA, ACCESORIOS NECESARIOS) | M
13.5 | MUEBLE EN MADERA TIPO COCINA. (BAJO/ALTO). H=0,60-0,80 M ANCHO=0,30-0,60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOPORTES, HERRAJES, PINTURA, ACCESORIOS NECESARIOS) | M
13.6 | MUEBLE EN MADERA TIPO BAÑO. (BAJO/ALTO). H=0,60-0,80 M ANCHO=0,30-0,60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOPORTES, HERRAJES, PINTURA, ACCESORIOS NECESARIOS) | UN
13.7 | ENTREPAÑO EN MADERA ENCHAPADA EN FORMICA COLOR A DEFINIR. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
14. | CARPINTERIA METÁLICA
14.1 | PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA EN LÁMINA CR CAL.18. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MARCO, HERRAJES, CERRADURA CON DOS LLAVES, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA) | M2
14.2 | PUERTA METÁLICA TIPO REJILLA EN LÁMINA CR, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PASADORES, ACCESORIOS) | M2
14.3 | PUERTA MARCO EN ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO E=6 MM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MARCO, HERRAJES, CERRADURA CON 2 LLAVES Y ACCESORIOS) | M2
14.4 | PUERTA MARCO EN ALUMINIO 2 SECCIONES CON VIDRIO TEMPLADO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MARCO, HERRAJES, CERRADURA CON 2 LLAVES Y ACCESORIOS) | M2
14.5 | DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA CANTILIVER. CAL 18 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2
14.6 | MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO PARA LÁMPARAS Y ESCOTILLAS EN CIELO RASO DE 60X60 CM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
14.7 | VENTANA CORREDIZA CON VIDRIO TEMPLADO 5 MM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS) | M2
14.8 | VENTANERÍA EN ALUMINIO PROYECTANTE CON VIDRIO TEMPLADO 5MM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS) | M2
14.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA PROYECTANTE CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 3+3, MARCO EN ANGULO CAL 18 (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS, ANTICORROSIVO, ESMALTE NEGRO,HERRAJES, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION) | M2
14.10 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS EN HIERRO (INCLUYE LAVADO PINTURA ANTICORROSIVA, LUBRICACION DE BISAGRAS Y CERRADURAS, REPARACION Y REMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS) | M2
14.11 | PERSIANA EN ALUMINIO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MARCO, HERRAJES, ACCESORIOS) | M2
14.12 | PERSIANA EN ALUMINIO H= <0,50 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MARCO, HERRAJES, ACCESORIOS) | M
14.13 | VENTANILLA PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN ALUMINIO REF.744 CON VIDRIO TEMPLADO 6MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PASAVOZ, BANDEJA DE SOPORTE, HERRAJES, ACCESORIOS NECESARIOS) | M2
14.14 | PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE D=2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE ANCLAJES) | M
14.15 | BARANDA METÁLICA EN ACERO INOXIDABLE H=1,00 M, PASAMANOS D=2", PARALES 1 1/2", 3 VARILLAS HORIZONTALES D=1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE VIDRIO TEMPLADO Y ANCLAJES) | M
14.16 | REJA METÁLICA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA 9MM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2
14.17 | REJILLA PISO 30CM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
15. | CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS
15.1 | CERRADURA TIPO BAÑO TIPO MANIJA CROMADA O SIMILAR. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
15.2 | CERRADURA TIPO ALCOBA TIPO MANIJA CROMADA O SIMILAR. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
15.3 | CERROJO DE SEGURIDAD DOBLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
15.4 | CERRADURA TIPO PUERTA PRINCIPAL. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
15.5 | CERRADURA ACCESO PRINCIPAL EN PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
15.6 | PUERTA VIDRIO TEMPLADO E=6 MM CON MARCO EN ALUMINIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE HERRAJES, CERRADURA, ACCESORIOS) | M2
15.7 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO E=10 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CERRADURA, HERRAJES, ACCESORIOS) | M2
15.8 | PUERTA ACCESO PRINCIPAL EN VIDRIO LAMINADO 4+4 TEMPLADO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BISAGRA DE PISO, CERRADURA Y MANIJA DE ACERO INOXIDABLE) | M2
15.9 | DIVISIONES PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO E=10 MM Y PERFIL DE ALUMINIO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS) | M2
15.10 | VIDRIO TEMPLADO E=5 MM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS) | M2
15.11 | VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 3+3 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS) | M2
15.12 | VIDRIO TEMPLADO E=10 MM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS) | M2
15.13 | ESPEJOS FLOTADOS Y BISELADOS DE 5 MM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2
15.14 | PELÍCULA SAND BLASTING. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2
15.15 | PELÍCULA POLARIZADO NANOCARBONO Y/O NANOCERÁMICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2
16. | APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES
16.1 | REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES (INCLUYE CAMBIO DE ACOPLES CON VALVULA ) | UN
16.2 | CAMBIO ACOPLE SANITARIO CON VALVULA DE PASO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
16.3 | SANITARIO DE PISO LÍNEA INSTITUCIONAL. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
16.4 | SANITARIO DE PISO LÍNEA INSTITUCIONAL CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE GRIFERÍA, EQUIPOS, HERRAJES, ACCESORIOS NECESARIOS) | UN
16.5 | SANITARIO ANTIVANDÁLICO EN ACERO INOXIDABLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE EQUIPOS, HERRAJES, ACCESORIOS NECESARIOS) | UN
16.6 | LAVAMANOS LÍNEA INSTITUCIONAL CON GRIFERÍA TIPO PUSH. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN, DESAGÜE, ACCESORIOS) | UN
16.7 | LAVAMANOS DE INCRUSTAR TIPO AQUAJET O SIMILAR CON GRIFERÍA TIPO PUSH. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SIFÓN, DESAGÜE, ACCESORIOS NECESARIOS) | UN
16.8 | ORINAL TIPO ARRECIFE O SIMILAR CON GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE EQUIPOS, ACCESORIOS) | UN
16.9 | LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CON GRIFERÍA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE GRIFERÍA, CANASTILLA, DESAGÜE, ACCESORIOS) | UN
16.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA DE EMPOTRAR(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MEZCLADOR, REGADERA, ACCESORIOS) | UN
16.11 | LLAVE TERMINAL DE JARDÍN, METÁLICA 1/2"X3/4" PARA MANGUERA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
16.12 | TAPA REGISTRO PLÁSTICO 20X20 CM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
16.13 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
16.14 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE JABÓN 36 ONZ EN ACERO INOXIDABLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
16.15 | SECADOR DE MANOS INSTITUCIONAL POTENZA O SIMILAR EN ACERO INOXIDABLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
16.16 | BARRA PARA DISCAPACITADOS, SUPERIOR ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
16.17 | BARRA PARA DISCAPACITADOS, PISO A MURO EN "L" EN ACERO INOXIDABLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
16.18 | REJILLA METÁLICA CON SOSCO 3X2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
16.19 | REJILLA METÁLICA CON SOSCO 5X3". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
16.20 | REJILLA PLÁSTICA CON SOSCO 3X2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
16.21 | REJILLA PLÁSTICA CON SOSCO 5X3". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
16.22 | REJILLAS PARA PISO 20X20. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
16.23 | GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
16.24 | GRIFERÍA KIT VÁLVULA ANTIVANDÁLICA PARA ORINAL. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
16.25 | INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA APARATO SANITARIO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17. | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
17.1 | MEDIDOR DE AGUA CERTIFICADO 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.2 | MEDIDOR DE AGUA CERTIFICADO 1 1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.3 | CAJA PARA MEDIDOR (INCLUYE VÁLVULA ANTIFRAUDE, REGISTRO, NIPLES, ACCESORIOS) | UN
17.4 | ACCESORIO PVC-P Ø= 1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.5 | ACCESORIO PVC-P Ø= 3/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.6 | ACCESORIO PVC-P Ø=1". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.7 | ACCESORIO PVC-P Ø=1.1/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.8 | ACCESORIO PVC-P Ø=1.1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.9 | ACCESORIO PVC-P Ø=2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.10 | ACCESORIO PVC-P Ø=2 1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.11 | ACCESORIO CPVC Ø=1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.12 | ACCESORIO CPVC Ø=3/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.13 | ACCESORIO HG Ø=1". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.14 | ACCESORIO HG Ø=1 1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.15 | ACCESORIO HG Ø=2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.16 | ACCESORIO HG Ø=3". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.17 | ACCESORIO HG Ø=4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.18 | RED PVC-P RDE-13,5 Ø=1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) | M
17.19 | RED PVC-P RDE-11 Ø=3/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) | M
17.20 | RED PVC-P RDE-21 Ø=1". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) | M
17.21 | RED PVC-P RDE-21 Ø=1-1/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) | M
17.22 | RED PVC RDE-21 Ø=2" SOBRE FACHADA CON RECUBRIMIENTO EN ALUMOL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE ANDAMIOS COLGANTES, TUBERÍA, ACCESORIOS Y ANCLAJES DE FIJACION CADA METRO) | M
17.23 | RED PVC RDE-21 Ø=2" SOBRE FACHADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE ANDAMIOS COLGANTES, TUBERÍA, ACCESORIOS Y ANCLAJES DE FIJACION CADA METRO) | M
17.24 | TUBERÍA PVC-P RDE-9 Ø=1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
17.25 | TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø= 3/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
17.26 | TUBERÍA PVC-P RDE 13,5 Ø=1". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
17.27 | TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø= 1-1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
17.28 | TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø= 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
17.29 | TUBERÍA GALVANIZADA 1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
17.30 | TUBERÍA GALVANIZADA 3/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
17.31 | TUBERÍA GALVANIZADA 1". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
17.32 | TUBERÍA HG 1 ". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
17.33 | TUBERÍA HG 1 1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
17.34 | TUBERÍA HG 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
17.35 | TUBERÍA HG 3". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
17.36 | TUBERÍA HG 4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
17.37 | PUNTO HIDRÁULICO 1/2" PARA APARATO SANITARIO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) | UN
17.38 | PUNTO HIDRÁULICO 3/4" PARA APARATO SANITARIO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) | UN
17.39 | PUNTO HIDRÁULICO 1-1/4" PARA SANITARIO CON FLUXÓMETRO/VÁLVULA ANTIVANDÁLICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) | UN
17.40 | PUNTO HIDRÁULICO 1-1/2" PARA SANITARIO CON FLUXÓMETRO/VÁLVULA ANTIVANDÁLICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) | UN
17.41 | ACCESORIOS HG 1-1/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.42 | ACCESORIOS HG 1-1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.43 | ACCESORIOS HG 2-1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.44 | COPA CONCENTRICA HG 3" X 1". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.45 | BUSHING HG 2 X 1". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.46 | REGISTRO METÁLICO DE 1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.47 | REGISTRO METÁLICO DE 3/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.48 | REGISTRO METÁLICO DE 1". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.49 | REGISTRO METÁLICO DE 1-1/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.50 | REGISTRO METÁLICO DE 1-1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.51 | REGISTRO PLÁSTICO DE 1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.52 | REGISTRO PLÁSTICO DE 3/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.53 | REGISTRO PLÁSTICO DE 1". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.54 | REGISTRO PLÁSTICO DE 1-1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.55 | CHEQUE DE 1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.56 | CHEQUE DE 3/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.57 | CHEQUE DE 1". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.58 | CHEQUE DE 2-1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
17.59 | MANOMETRO GLICERINA 200 PSI. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
18. | INSTALACIONES SANITARIAS
18.1 | MANTENIMIENTO DE LA RED SANITARIA, INCLUYE REVISIÓN Y DESTAPE CON SONDA . | M
18.2 | CAJA DE INSPECCIÓN 80X80 CM EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE AFINADO, PAÑETE IMPERMEABILIZADO Y MARCO Y TAPA) | UN
18.3 | CAJA DE INSPECCIÓN 100X100 CM EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE AFINADO, PAÑETE IMPERMEABILIZADO Y MARCO Y TAPA) | UN
18.4 | TRAMPA DE GRASAS 1,20 X 1,50 M. (INCLUYE AFINADO, PAÑETE IMPERMEABILIZADO Y MARCO Y TAPA) | UN
18.5 | TUBERÍA EN PVC 4" NOVAFORT. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
18.6 | TUBERÍA EN PVC 6" NOVAFORT. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
18.7 | TUBERÍA EN PVC 8" NOVAFORT. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
18.8 | GEODREN PLANAR. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2
18.9 | TUBERÍA DE FILTRO 4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS) | M
18.10 | REDES PVC SANITARIA 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS) | M
18.11 | REDES PVC SANITARIA 3". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS) | M
18.12 | REDES PVC SANITARIA 4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS) | M
18.13 | REDES PVC SANITARIA 6". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS) | M
18.14 | TUBERÍA PVC SANITARIA 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
18.15 | TUBERÍA PVC SANITARIA 3". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
18.16 | ACCESORIOS PVC SANITARIO 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
18.17 | ACCESORIOS PVC SANITARIO 3". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
18.18 | ACCESORIOS PVC SANITARIO 4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
18.19 | ACCESORIOS PVC SANITARIO 6". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
18.20 | JUNTA DE EXPANSIÓN 4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
18.21 | PUNTO DESAGÜE PVC SANITARIO 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
18.22 | PUNTO DESAGÜE PVC SANITARIO 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
18.23 | PUNTO DESAGÜE PVC SANITARIO 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
18.24 | SIFÓN DE PISO PVC SANITARIO 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
18.25 | SIFÓN DE PISO PVC SANITARIO 3"(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
18.26 | SIFÓN DE PISO PVC SANITARIO 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
18.27 | TUBERÍA PVC REVENTILACIÓN-AGUAS LLUVIAS 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
18.28 | TUBERÍA PVC REVENTILACIÓN-AGUAS LLUVIAS 3". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
18.29 | TUBERÍA PVC REVENTILACIÓN-AGUAS LLUVIAS 4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
18.30 | TUBERÍA PVC REVENTILACIÓN-AGUAS LLUVIAS 6". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
19. | INSTALACIÓNES ELECTRICAS
19.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 6 W DE EMPOTRAR | UN
19.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 18W DE EMPOTRAR | UN
19.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE MOVIMIENTO | UN
19.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN 110 V, INCLUYE CAJA OCTOGONAL, CAJA RECTANGULAR, INTERRUPTOR SENCILLO, CONECTORES 3M, 3 MTS DE CABLE CU 3X12 THWNN LSZH, 3 MTS DE DUCTO CONDUIT SCH 40 Ø 1/2", CLAVIJA AEREA TIPO HEMBRA 15 A, CLAVIJA AEREA TIPO MACHO 15 A, 1 MT DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG THWN LSZH | UN
19.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA 60X60 CM, 40 W, 6500 K, INCLUYE MARCO SOPORTE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN DE LA LÁMPARA | UN
19.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE 110 V, INCLUYE: 3 MTS DE CABLE CU 3X12 AWH THWNN LSZH, TOMA BLANCA 20 A Y TAPA | UN
19.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADA 110 V, INCLUYE: 3 MTS DE CABLE CU 3X12 AWH THWNN LSZH, TOMA NARANJA 20 A Y TAPA | UN
19.8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA VOZ Y DATOS, INCLUYE: CAJA RECTANGULAR, HERRAJES, JACK, FACE PLATE, 3 MTS DE CABLE UTP CATEGORIA 6, PONCHADO DEL CABLE Y MARCACIÓN | UN
19.9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA 12X5 CM, EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA, CON SEPARADOR, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE | M
19.10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RED DE CABLE 3X 12 AWG THWNN LSZH | M
19.11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE UTP, LSZH, CATEGORIA 6 | M
19.12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SCH 40 - Ø 3/4" INCLUYE SOPORTES, CHAZO METALICO A TECHO, UNIONES, LIMPIADOR, SOLDADURA Y ACCESORIO TERMINAL. | M
19.13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SCH 40 - Ø 1" INCLUYE SOPORTES, CHAZO METALICO A TECHO, UNIONES, LIMPIADOR, SOLDADURA Y ACCESORIO TERMINAL. | M
19.14 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SCH 40 - Ø 1-1/2" INCLUYE SOPORTES, CHAZO METALICO A TECHO, UNIONES, LIMPIADOR, SOLDADURA Y ACCESORIO TERMINAL. | M
19.15 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SCH 40 - Ø 2" INCLUYE SOPORTES, CHAZO METALICO A TECHO, UNIONES, LIMPIADOR, SOLDADURA Y ACCESORIO TERMINAL. | M
19.16 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DUCTO IMC 1" INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN (UNIONES, CURVAS, TERMINALES) | M
19.17 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DUCTO IMC 1-1/2" INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN (UNIONES, CURVAS, TERMINALES) | M
19.18 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DUCTO IMC 2" INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN (UNIONES, CURVAS, TERMINALES) | M
AIU
ADMINISTRACIÓN (%)
IMPREVISTOS (%)
UTILIDAD (%)
IVA SOBRE UTILIDAD (%) |  |  | 19%
II. PRESUPUESTO MOBILIARIO
20 | ACTIVIDADES DE SUMINISTRO | UNIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA BARRANCABERMEJA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA BUCARAMANGA
20.1 | SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL ESPACIOS, ACRÍLICO + SOPORTES ACERO INOX. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN
20.2 | MÓDULO ESTRADO JUEZ PARA SALA DE AUDIENCIAS (1 PUESTO) | UN
20.3 | MÓDULO ESTRADO SECRETARIO PARA SALA DE AUDIENCIAS | UN
20.4 | ESCRITORIO DE 0.70m X 0.60m PARA SALA DE AUDIENCIAS | UN
20.5 | ESCRITORIO DE 1.30m X 0,60m PARA SALA DE AUDIENCIAS | UN
20.6 | BARANDA DE SEPARACION PARTE PROCESAL SALA DE AUDIENCIAS | M
20.7 | CONTENEDOR CON LLANTAS EN CUALQUIER COLOR DE 360 L | UN
20.8 | CONTENEDOR CON LLANTAS EN CUALQUIER COLOR DE 770 L | UN
I.V.A. |  |  | 19%
NOMBRE: |  | FIRMA
IDENTIFICACION :
PROPONENTE:
NIT: