## Formato 7
FORMATO
FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA
|  | Clave: APOY-9.0-12-014 | Versión: 4 |  |  |  | Fecha de aprobación: 08/07/2022
OBJETO: REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL AEROPUERTO PERALES DE IBAGUÉ, TOLIMA (VF)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ DE BORDE DE PISTA ELEVADA [FAA L-862(L)], TIPO LED, 6.6 A. W/W. INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO |  |  | UND | 18
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ DE BORDE DE PISTA ELEVADA [FAA L-862(L)], TIPO LED, 6.6 A. W/Y. INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO |  |  | UND | 32
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ DE BORDE DE PISTA EMPOTRADA [FAA L-850C(L) BI], TIPO LED, 6.6 A. W/Y. INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO |  |  | UND | 2
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ DE UMBRAL DE PISTA EMPOTRADA [FAA L-850D(L) BI], TIPO LED, 6.6 A. R/G. INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO |  |  | UND | 12
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ DE BORDE DE CALLE DE RODAJE ELEVADA [FAA L-861T(L) OMNI], TIPO LED, MEDIA INTENSIDAD, 6.6 A. AZUL. INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO |  |  | UND | 59
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ DE BORDE DE CALLE DE RODAJE ELEVADA [FAA L-861T(L) OMNI], TIPO LED, MEDIA INTENSIDAD, 6.6 A. ROJA. INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO |  |  | UND | 9
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES PAPI [FAA L-880(L)], TIPO LED, 6.6 A. CONFORMADAS POR 4 UNIDADES. INCLUYE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO |  |  | UND | 2
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE POTENCIA 2 kW FERRORESONANTE |  |  | UND | 3
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE POTENCIA 4 kW FERRORESONANTE |  |  | UND | 4
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE POTENCIA 7.5 kW FERRORESONANTE |  |  | UND | 2
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DE 1 CUERPO |  |  | UND | 7
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DE 2 CUERPOS |  |  | UND | 9
13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO CON ALIMENTACIÓN SOLAR |  |  | UND | 2
14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO CONECTORES PRIMARIOS FAA L-823 |  |  | UND | 720
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO CONECTORES SECUNDARIOS FAA L-823 |  |  | UND | 340
16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE POCO PROFUNDA DE 12", L- 868, INCLUYE SELLADO |  |  | UND | 14
17 | RANURADO EN ASFALTO Y SELLADO PARA INSTALACIÓN DE ACOMETIDA A LUCES EMPOTRADAS |  |  | ML | 250
18 | BASE CILINDRO DE CONCRETO (BASE ESTABILIZADORA) DE 3000 PSI DE 30 CM DE DIÁMETRO POR 40 CM DE ALTO, CON TUBO ACODADO Y ACOPLE DE 2” EN ALUMINIO O MATERIAL GALVANIZADO NO CORROSIBLE, PARA INSTALACIÓN ROSCADA DE LA LUZ |  |  | UND | 68
19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PRIMARIO DE N° 8 AWG, 5 kV XLPE |  |  | ML | 25333
20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SECUNDARIO 2x10 AWG THHN-TWH |  |  | ML | 1500
21 | BANCO DE DUCTOS EN ZONA VERDE 4Ø4", TUBERÍA PVC CORRUGADA TDP, NORMA CODENSA CS-217. INCLUYE COMPACTACIÓN Y RECONFORMACIÓN |  |  | ML | 650
22 | CABLE DESNUDO Cu, 7 HILOS PARA PUESTA A TIERRA, N° 6 AWG |  |  | ML | 6000
23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA COOPERWELD 2.4 M. INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA VARILLA - CABLE N° 6 AWG O CONECTOR CERTIFICADO RETIE |  |  | UND | 40
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DISTRIBUCIÓN PARA LOS REGULADORES AUTOSOPORTADO DE 12 CIRCUITOS, CON PROTECCIONES, TOTALIZADOR Y DPS |  |  | UND | 1
25 | CAJA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA NORMA CODENSA CS- 274. INCLUYE DRENAJE EN DIAM 4" CON VÁLVULA CHEQUE A DRENAJE MÁS CERCANO |  |  | UND | 15
26 | CAJA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA NORMA CODENSA CS- 275. INCLUYE DRENAJE EN DIAM 4" CON VÁLVULA CHEQUE A DRENAJE MÁS CERCANO |  |  | UND | 10
27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL CERTIFICADO L-890 PARA AYUDAS VISUALES. INCLUYE PLC, MÓDULOS DE I/O, SWITCHS ETHERNET/F.O., FUENTES, PROTECCIONES, MONITOR (HDMI) HMI TOUCH SCREEN EN TWR, MONITOR (HDMI) HMI EN SALA TÉCNICA, CONEXIÓN A CCRS, RED LAN ETHERNET, RED DE FIBRA ÓPTICA EN ANILLO, PERIFÉRICOS Y SENSORES DE MONITOREO PARA CCR'S, SOFTWARE Y LICENCIAS |  |  | GL | 1
COSTOS TOTALES
IVA (19%)
TOTAL PROYECTO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre
NIT
Dirección
Teléfonos, Fax
Dirección Correo Electrónico
Número Celular
Ciudad