## Hoja1
CAMPANAS Y EXTRACTORES COCINAS SEDE BOGOTA |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA | VALOR UNITARIO OFERTADO | VALOR TOTAL OFERTADO
COCINA PRINCIPAL
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
1. LIMPIEZA CAMPANA |  |  |  | 1 | 1570800
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE CAMPANA |  | 3.5 Mts de largo x 2.5 Cm de ancho x 0.50Cms de alto
DIAMETRO DE LA CAMPANA
1.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 1
1.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
2. LIMPIEZA DUCTOS |  |  |  | 1 | 2975000
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE DUCTOS |  | 45 Mts de largo x 0.95Cm de ancho x 0.60Cms de alto
DIAMETRO DE LA CAMPANA
2.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE DUCTOS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 1
2.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL | 1428000
3. PINTURA DUCTOS |  |  |  | 1
MANTENIMIENTO PINTURA
3.1 | 76111605 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES, QUE CON LA MEZCLA APROPIADA DE AMBOS PROPORCIONA UNA PELÍCULA CON BUENA ADHERENCIA Y FLEXIBILIDAD, RESISTENTE AL AGUA, ÁCIDOS DÉBILES, SALES, ÁLCALIS, DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DISOLVENTES AROMÁTICOS REDUNDE EN LA ALTA CALIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROPIEDAD RANGO UNIDADES, ACABADO SEMI-BRILLANTE, PESO NETO POR GALÓN COMP. 5.41 - 5.71 KG/GAL, PESO NETO POR ¼ DE GALÓN COMP. B 0.95 KG, SÓLIDOS POR VOLUMEN 45 50 %, MEZCLA POR VOLUMEN 3:1 X VOLUMEN (PINTURA /CATALIZADOR), ESPESOR SECO RECOMENDADO 50 75 MICRONES, PELÍCULA SECA 67 75 M²/GAL, MÉTODO DE APLICACIÓN BROCHA O RODILLO, AJUSTADOR O THINNER RECOMENDADO PARA LA DILUCIÓN, TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA 8 HORAS 25°C, PUNTO DE CHISPA COPA ABIERTA COMPONENTE A: 58° C, COMPONENTE B: 55° C TCC, V.O.C COMPONENTE A: 420-470, COMPONENTE B: 447 G/L (ASTM D-3960) | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
4. MANTENIMINETO MOTORES ELECTRICOS 03 HP. |  |  |  | 1 | 1416100
MANTENIMIENTO PINTURA
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
MARCA
POTENCIA
VOLT
AMP
FRECUENCIA
4.1 | 76111605 | MANTENIMIENTO CONSISTENTES EN: | UNIDAD | 1
APLICACIÓN DE BARNIZ DIELECTRICO TRANSPARENTE.
RUTINA MECANICA Y PINTURA A LA CARCARCASA. (PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA, CON LAS CARACTGERISTICAS TÉCNICAS DEL ITEM NO. 8.)
CAMBIO DE BORNERAS.
VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ELECTRICO. (MEGGEO)
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
CAMBIO DE RODAMIENTOS (DE ALTA CALIDAD, CON CERTIFICACION DE FABRICANTE).
PUESTA EN SERVICIO.
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
5. SUMINISTRO MANGAS |  |  |  | A REQUERIMIENTO | 130900
SUMINISTRO
DIAMETRO
METROS LARGO
5.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGA EN LONA PARA UNION ENTRE DUCTO Y BLOWER | UNIDAD | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
6. SUMINISTRO FILTROS |  |  |  | A REQUERIMIENTO | 633080
SUMINISTRO
6.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS PARA CAMPANAS, EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. CON MEDIDA ESTANDAR. EN PLACA DE 50 X 50 CM. | UNIDAD | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
7. SUMINISTRO MALLA TIPO FILTRO |  |  |  | A REQUERIMIENTO | 633080
SUMINISTRO
7.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TIPO FILTRO CON MEDIDAS 0,40 CM ESPESOR, ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, MÁS ALTA DURACIÓN Y SEGURIDAD, RESISTENCIA LA INTEMPERIE, ALTA CALIDAD EN ALAMBRE, EN CADA UNA DE LAS SALIDAS DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCÍON. | UNIIDAD | 1
COCINA EMPLEADOS
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
1. LIMPIEZA CAMPANA |  |  |  | 1 | 1332800
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE CAMPANA |  | 2.5 Mts de largo x 2 Mts de ancho x 0.50Cms de alto
DIAMETRO DE LA CAMPANA
1.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 1
1.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
2. LIMPIEZA DUCTOS |  |  |  | 1 | 2975000
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE DUCTOS |  | 25 Mts de largo x 0.95Cm de ancho x 0.60Cms de alto
DIAMETRO DE LA CAMPANA
2.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE DUCTOS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 1
2.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL | 1428000
3. PINTURA DUCTOS |  |  |  | 1
MANTENIMIENTO PINTURA
3.1 | 76111605 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES, QUE CON LA MEZCLA APROPIADA DE AMBOS PROPORCIONA UNA PELÍCULA CON BUENA ADHERENCIA Y FLEXIBILIDAD, RESISTENTE AL AGUA, ÁCIDOS DÉBILES, SALES, ÁLCALIS, DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DISOLVENTES AROMÁTICOS REDUNDE EN LA ALTA CALIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROPIEDAD RANGO UNIDADES, ACABADO SEMI-BRILLANTE, PESO NETO POR GALÓN COMP. 5.41 - 5.71 KG/GAL, PESO NETO POR ¼ DE GALÓN COMP. B 0.95 KG, SÓLIDOS POR VOLUMEN 45 50 %, MEZCLA POR VOLUMEN 3:1 X VOLUMEN (PINTURA /CATALIZADOR), ESPESOR SECO RECOMENDADO 50 75 MICRONES, PELÍCULA SECA 67 75 M²/GAL, MÉTODO DE APLICACIÓN BROCHA O RODILLO, AJUSTADOR O THINNER RECOMENDADO PARA LA DILUCIÓN, TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA 8 HORAS 25°C, PUNTO DE CHISPA COPA ABIERTA COMPONENTE A: 58° C, COMPONENTE B: 55° C TCC, V.O.C COMPONENTE A: 420-470, COMPONENTE B: 447 G/L (ASTM D-3960) | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
4. MANTENIMINETO MOTORES ELECTRICOS 03 HP. |  |  |  | 1 | 1416100
MANTENIMIENTO PINTURA
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
MARCA
POTENCIA
VOLT
AMP
FRECUENCIA
4.1 | 76111605 | MANTENIMIENTO CONSISTENTES EN: | UNIDAD | 1
APLICACIÓN DE BARNIZ DIELECTRICO TRANSPARENTE.
RUTINA MECANICA Y PINTURA A LA CARCARCASA. (PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA, CON LAS CARACTGERISTICAS TÉCNICAS DEL ITEM NO. 8.)
CAMBIO DE BORNERAS.
VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ELECTRICO. (MEGGEO)
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
CAMBIO DE RODAMIENTOS (DE ALTA CALIDAD, CON CERTIFICACION DE FABRICANTE).
PUESTA EN SERVICIO.
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
5. SUMINISTRO MANGAS |  |  |  | A REQUERIMIENTO | 517600
SUMINISTRO
5.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGA EN LONA PARA UNION ENTRE DUCTO Y BLOWER | UNIDAD | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL | 714000
6. SUMINISTRO FILTROS |  |  |  | A REQUERIMIENTO
SUMINISTRO
6.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS PARA CAMPANAS, EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. CON MEDIDA ESTANDAR. EN PLACA DE 50 X 50 CM. | UNIDAD | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
7. SUMINISTRO MALLA TIPO FILTRO |  |  |  | A REQUERIMIENTO | 633080
SUMINISTRO
7.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TIPO FILTRO CON MEDIDAS 0,40 CM ESPESOR, ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, MÁS ALTA DURACIÓN Y SEGURIDAD, RESISTENCIA LA INTEMPERIE, ALTA CALIDAD EN ALAMBRE, EN CADA UNA DE LAS SALIDAS DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCÍON. | UNIIDAD | 1
COCINA SALON COLOMBIA
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
1. LIMPIEZA CAMPANA |  |  |  | 1 | 1332800
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE CAMPANA |  | 2.5 Mts de largo x 2 Mts de ancho x 0.50Cms de alto
DIAMETRO DE LA CAMPANA
1.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 1
1.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
2. LIMPIEZA DUCTOS |  |  |  | 1 | 2647274
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE DUCTOS |  | 20 Mts de largo x 0.95Cm de ancho x 0.60Cms de alto
DIAMETRO DE LA CAMPANA
2.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE DUCTOS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 1
2.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
3. PINTURA DUCTOS |  |  |  | 1 | 1190000
MANTENIMIENTO PINTURA
3.1 | 76111605 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES, QUE CON LA MEZCLA APROPIADA DE AMBOS PROPORCIONA UNA PELÍCULA CON BUENA ADHERENCIA Y FLEXIBILIDAD, RESISTENTE AL AGUA, ÁCIDOS DÉBILES, SALES, ÁLCALIS, DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DISOLVENTES AROMÁTICOS REDUNDE EN LA ALTA CALIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROPIEDAD RANGO UNIDADES, ACABADO SEMI-BRILLANTE, PESO NETO POR GALÓN COMP. 5.41 - 5.71 KG/GAL, PESO NETO POR ¼ DE GALÓN COMP. B 0.95 KG, SÓLIDOS POR VOLUMEN 45 50 %, MEZCLA POR VOLUMEN 3:1 X VOLUMEN (PINTURA /CATALIZADOR), ESPESOR SECO RECOMENDADO 50 75 MICRONES, PELÍCULA SECA 67 75 M²/GAL, MÉTODO DE APLICACIÓN BROCHA O RODILLO, AJUSTADOR O THINNER RECOMENDADO PARA LA DILUCIÓN, TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA 8 HORAS 25°C, PUNTO DE CHISPA COPA ABIERTA COMPONENTE A: 58° C, COMPONENTE B: 55° C TCC, V.O.C COMPONENTE A: 420-470, COMPONENTE B: 447 G/L (ASTM D-3960) | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
4. MANTENIMINETO MOTORES ELECTRICOS 03 HP. |  |  |  | 1 | 1477980
MANTENIMIENTO PINTURA
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
MARCA
POTENCIA
VOLT
AMP
FRECUENCIA
4.1 | 76111605 | MANTENIMIENTO CONSISTENTES EN: | UNIDAD | 1
APLICACIÓN DE BARNIZ DIELECTRICO TRANSPARENTE.
RUTINA MECANICA Y PINTURA A LA CARCARCASA. (PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA, CON LAS CARACTGERISTICAS TÉCNICAS DEL ITEM NO. 8.)
CAMBIO DE BORNERAS.
VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ELECTRICO. (MEGGEO)
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
CAMBIO DE RODAMIENTOS (DE ALTA CALIDAD, CON CERTIFICACION DE FABRICANTE).
PUESTA EN SERVICIO.
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
5. SUMINISTRO MANGAS |  |  |  | A REQUERIMIENTO | 517650
SUMINISTRO
5.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGA EN LONA PARA UNION ENTRE DUCTO Y BLOWER | UNIDAD | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL | 714000
6. SUMINISTRO FILTROS |  |  |  | A REQUERIMIENTO
SUMINISTRO
6.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS PARA CAMPANAS, EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. CON MEDIDA ESTANDAR. EN PLACA DE 50 X 50 CM. | UNIDAD | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
7. SUMINISTRO MALLA TIPO FILTRO |  |  |  | A REQUERIMIENTO | 633080
SUMINISTRO
7.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TIPO FILTRO CON MEDIDAS 0,40 CM ESPESOR, ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, MÁS ALTA DURACIÓN Y SEGURIDAD, RESISTENCIA LA INTEMPERIE, ALTA CALIDAD EN ALAMBRE, EN CADA UNA DE LAS SALIDAS DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCÍON. | UNIIDAD | 1
COCINA SALON PORTO FINO
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL | 1332800
1. LIMPIEZA CAMPANA |  |  |  | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE CAMPANA |  | 2.5 Mts de largo x 2 Mts de ancho x 0.50Cms de alto
DIAMETRO DE LA CAMPANA
1.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 1
1.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
2. LIMPIEZA DUCTOS |  |  |  | 1 | 2627274
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE DUCTOS |  | 15 Mts de largo x 0.95Cm de ancho x 0.60Cms de alto
DIAMETRO DE LA CAMPANA
2.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE DUCTOS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 1
2.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
3. PINTURA DUCTOS |  |  |  | 1 | 1130500
MANTENIMIENTO PINTURA
3.1 | 76111605 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES, QUE CON LA MEZCLA APROPIADA DE AMBOS PROPORCIONA UNA PELÍCULA CON BUENA ADHERENCIA Y FLEXIBILIDAD, RESISTENTE AL AGUA, ÁCIDOS DÉBILES, SALES, ÁLCALIS, DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DISOLVENTES AROMÁTICOS REDUNDE EN LA ALTA CALIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROPIEDAD RANGO UNIDADES, ACABADO SEMI-BRILLANTE, PESO NETO POR GALÓN COMP. 5.41 - 5.71 KG/GAL, PESO NETO POR ¼ DE GALÓN COMP. B 0.95 KG, SÓLIDOS POR VOLUMEN 45 50 %, MEZCLA POR VOLUMEN 3:1 X VOLUMEN (PINTURA /CATALIZADOR), ESPESOR SECO RECOMENDADO 50 75 MICRONES, PELÍCULA SECA 67 75 M²/GAL, MÉTODO DE APLICACIÓN BROCHA O RODILLO, AJUSTADOR O THINNER RECOMENDADO PARA LA DILUCIÓN, TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA 8 HORAS 25°C, PUNTO DE CHISPA COPA ABIERTA COMPONENTE A: 58° C, COMPONENTE B: 55° C TCC, V.O.C COMPONENTE A: 420-470, COMPONENTE B: 447 G/L (ASTM D-3960) | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
4. MANTENIMINETO MOTORES ELECTRICOS 03 HP. |  |  |  | 1 | 1416100
MANTENIMIENTO PINTURA
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
MARCA
POTENCIA
VOLT
AMP
FRECUENCIA
4.1 | 76111605 | MANTENIMIENTO CONSISTENTES EN: | UNIDAD | 1
APLICACIÓN DE BARNIZ DIELECTRICO TRANSPARENTE.
RUTINA MECANICA Y PINTURA A LA CARCARCASA. (PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA, CON LAS CARACTGERISTICAS TÉCNICAS DEL ITEM NO. 8.)
CAMBIO DE BORNERAS.
VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ELECTRICO. (MEGGEO)
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
CAMBIO DE RODAMIENTOS (DE ALTA CALIDAD, CON CERTIFICACION DE FABRICANTE).
PUESTA EN SERVICIO.
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
5. SUMINISTRO MANGAS |  |  |  | A REQUERIMIENTO | 533120
SUMINISTRO
5.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGA EN LONA PARA UNION ENTRE DUCTO Y BLOWER | UNIDAD | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL | 714000
6. SUMINISTRO FILTROS |  |  |  | A REQUERIMIENTO
SUMINISTRO
6.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS PARA CAMPANAS, EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. CON MEDIDA ESTANDAR. EN PLACA DE 50 X 50 CM. | UNIDAD | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
7. SUMINISTRO MALLA TIPO FILTRO |  |  |  | A REQUERIMIENTO | 633080
SUMINISTRO
7.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TIPO FILTRO CON MEDIDAS 0,40 CM ESPESOR, ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, MÁS ALTA DURACIÓN Y SEGURIDAD, RESISTENCIA LA INTEMPERIE, ALTA CALIDAD EN ALAMBRE, EN CADA UNA DE LAS SALIDAS DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCÍON. | UNIIDAD | 1
COCINA SOCIOS
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL | 1332800
1. LIMPIEZA CAMPANA |  |  |  | 2
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE CAMPANA |  | 2.5 Mts de largo x 2 Mts de ancho x 0.50Cms de alto
DIAMETRO DE LA CAMPANA
1.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 1
1.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
2. LIMPIEZA DUCTOS |  |  |  | 2 | 2975000
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE DUCTOS |  | 20 Mts de largo x 0.95Cm de ancho x 0.60Cms de alto
DIAMETRO DE LA CAMPANA
2.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE DUCTOS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 1
2.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
3. PINTURA DUCTOS |  |  |  | 2 | 1190000
MANTENIMIENTO PINTURA
3.1 | 76111605 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES, QUE CON LA MEZCLA APROPIADA DE AMBOS PROPORCIONA UNA PELÍCULA CON BUENA ADHERENCIA Y FLEXIBILIDAD, RESISTENTE AL AGUA, ÁCIDOS DÉBILES, SALES, ÁLCALIS, DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DISOLVENTES AROMÁTICOS REDUNDE EN LA ALTA CALIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROPIEDAD RANGO UNIDADES, ACABADO SEMI-BRILLANTE, PESO NETO POR GALÓN COMP. 5.41 - 5.71 KG/GAL, PESO NETO POR ¼ DE GALÓN COMP. B 0.95 KG, SÓLIDOS POR VOLUMEN 45 50 %, MEZCLA POR VOLUMEN 3:1 X VOLUMEN (PINTURA /CATALIZADOR), ESPESOR SECO RECOMENDADO 50 75 MICRONES, PELÍCULA SECA 67 75 M²/GAL, MÉTODO DE APLICACIÓN BROCHA O RODILLO, AJUSTADOR O THINNER RECOMENDADO PARA LA DILUCIÓN, TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA 8 HORAS 25°C, PUNTO DE CHISPA COPA ABIERTA COMPONENTE A: 58° C, COMPONENTE B: 55° C TCC, V.O.C COMPONENTE A: 420-470, COMPONENTE B: 447 G/L (ASTM D-3960) | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
4. MANTENIMINETO MOTORES ELECTRICOS 5 HP. |  |  |  | 2 | 1468460
MANTENIMIENTO PINTURA
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
MARCA
POTENCIA
VOLT
AMP
FRECUENCIA
4.1 | 76111605 | MANTENIMIENTO CONSISTENTES EN: | UNIDAD | 2
APLICACIÓN DE BARNIZ DIELECTRICO TRANSPARENTE.
RUTINA MECANICA Y PINTURA A LA CARCARCASA. (PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA, CON LAS CARACTGERISTICAS TÉCNICAS DEL ITEM NO. 8.)
CAMBIO DE BORNERAS.
VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ELECTRICO. (MEGGEO)
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
CAMBIO DE RODAMIENTOS (DE ALTA CALIDAD, CON CERTIFICACION DE FABRICANTE).
PUESTA EN SERVICIO.
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL | 517650
5. SUMINISTRO MANGAS |  |  |  | A REQUERIMIENTO
SUMINISTRO
5.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGA EN LONA PARA UNION ENTRE DUCTO Y BLOWER | UNIDAD | 2
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
6. SUMINISTRO FILTROS |  |  |  | A REQUERIMIENTO | 633080
SUMINISTRO
6.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS PARA CAMPANAS, EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. CON MEDIDA ESTANDAR. EN PLACA DE 50 X 50 CM. | UNIDAD | 2
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
7. SUMINISTRO MALLA TIPO FILTRO |  |  |  | A REQUERIMIENTO | 633080
SUMINISTRO
7.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TIPO FILTRO CON MEDIDAS 0,40 CM ESPESOR, ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, MÁS ALTA DURACIÓN Y SEGURIDAD, RESISTENCIA LA INTEMPERIE, ALTA CALIDAD EN ALAMBRE, EN CADA UNA DE LAS SALIDAS DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCÍON. | UNIIDAD | 2
COCINA PISCINA
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
1. LIMPIEZA CAMPANA |  |  |  | 1 | 952000
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE CAMPANA |  | 2.5 Mts de largo x 2 Mts de ancho x 0.50Cms de alto
DIAMETRO DE LA CAMPANA
1.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 1
1.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
2. LIMPIEZA DUCTOS |  |  |  | 1 | 2975000
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE DUCTOS |  | 20 Mts de largo x 0.95Cm de ancho x 0.60Cms de alto
DIAMETRO DE LA CAMPANA
2.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE DUCTOS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 1
2.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
3. PINTURA DUCTOS |  |  |  | 1 | 1190000
MANTENIMIENTO PINTURA
3.1 | 76111605 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES, QUE CON LA MEZCLA APROPIADA DE AMBOS PROPORCIONA UNA PELÍCULA CON BUENA ADHERENCIA Y FLEXIBILIDAD, RESISTENTE AL AGUA, ÁCIDOS DÉBILES, SALES, ÁLCALIS, DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DISOLVENTES AROMÁTICOS REDUNDE EN LA ALTA CALIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROPIEDAD RANGO UNIDADES, ACABADO SEMI-BRILLANTE, PESO NETO POR GALÓN COMP. 5.41 - 5.71 KG/GAL, PESO NETO POR ¼ DE GALÓN COMP. B 0.95 KG, SÓLIDOS POR VOLUMEN 45 50 %, MEZCLA POR VOLUMEN 3:1 X VOLUMEN (PINTURA /CATALIZADOR), ESPESOR SECO RECOMENDADO 50 75 MICRONES, PELÍCULA SECA 67 75 M²/GAL, MÉTODO DE APLICACIÓN BROCHA O RODILLO, AJUSTADOR O THINNER RECOMENDADO PARA LA DILUCIÓN, TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA 8 HORAS 25°C, PUNTO DE CHISPA COPA ABIERTA COMPONENTE A: 58° C, COMPONENTE B: 55° C TCC, V.O.C COMPONENTE A: 420-470, COMPONENTE B: 447 G/L (ASTM D-3960) | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
4. MANTENIMINETO MOTORES ELECTRICOS 03 HP. |  |  |  | 1 | 1416100
MANTENIMIENTO PINTURA
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
MARCA
POTENCIA
VOLT
AMP
FRECUENCIA
4.1 | 76111605 | MANTENIMIENTO CONSISTENTES EN: | UNIDAD | 1
APLICACIÓN DE BARNIZ DIELECTRICO TRANSPARENTE.
RUTINA MECANICA Y PINTURA A LA CARCARCASA. (PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA, CON LAS CARACTGERISTICAS TÉCNICAS DEL ITEM NO. 8.)
CAMBIO DE BORNERAS.
VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ELECTRICO. (MEGGEO)
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
CAMBIO DE RODAMIENTOS (DE ALTA CALIDAD, CON CERTIFICACION DE FABRICANTE).
PUESTA EN SERVICIO.
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
5. SUMINISTRO MANGAS |  |  |  | A REQUERIMIENTO | 533120
SUMINISTRO
5.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGA EN LONA PARA UNION ENTRE DUCTO Y BLOWER | UNIDAD | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL | 714000
6. SUMINISTRO FILTROS |  |  |  | A REQUERIMIENTO
SUMINISTRO
6.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS PARA CAMPANAS, EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. CON MEDIDA ESTANDAR. EN PLACA DE 50 X 50 CM. | UNIDAD | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
7. SUMINISTRO MALLA TIPO FILTRO |  |  |  | A REQUERIMIENTO | 633080
SUMINISTRO
7.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TIPO FILTRO CON MEDIDAS 0,40 CM ESPESOR, ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, MÁS ALTA DURACIÓN Y SEGURIDAD, RESISTENCIA LA INTEMPERIE, ALTA CALIDAD EN ALAMBRE, EN CADA UNA DE LAS SALIDAS DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCÍON. | UNIIDAD | 1
COCINA SALON DORADO
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
1. LIMPIEZA CAMPANA |  |  |  | 1 | 1785000
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE CAMPANA |  | 2.5 Mts de largo x 2 Mts de ancho x 0.50Cms de alto
DIAMETRO DE LA CAMPANA
1.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 1
1.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
2. LIMPIEZA DUCTOS |  |  |  | 1 | 2283932
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE DUCTOS |  | 20 Mts de largo x 0.95Cm de ancho x 0.60Cms de alto
DIAMETRO DE LA CAMPANA
2.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE DUCTOS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 1
2.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
3. PINTURA DUCTOS |  |  |  | 1 | 1190000
MANTENIMIENTO PINTURA
3.1 | 76111605 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES, QUE CON LA MEZCLA APROPIADA DE AMBOS PROPORCIONA UNA PELÍCULA CON BUENA ADHERENCIA Y FLEXIBILIDAD, RESISTENTE AL AGUA, ÁCIDOS DÉBILES, SALES, ÁLCALIS, DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DISOLVENTES AROMÁTICOS REDUNDE EN LA ALTA CALIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROPIEDAD RANGO UNIDADES, ACABADO SEMI-BRILLANTE, PESO NETO POR GALÓN COMP. 5.41 - 5.71 KG/GAL, PESO NETO POR ¼ DE GALÓN COMP. B 0.95 KG, SÓLIDOS POR VOLUMEN 45 50 %, MEZCLA POR VOLUMEN 3:1 X VOLUMEN (PINTURA /CATALIZADOR), ESPESOR SECO RECOMENDADO 50 75 MICRONES, PELÍCULA SECA 67 75 M²/GAL, MÉTODO DE APLICACIÓN BROCHA O RODILLO, AJUSTADOR O THINNER RECOMENDADO PARA LA DILUCIÓN, TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA 8 HORAS 25°C, PUNTO DE CHISPA COPA ABIERTA COMPONENTE A: 58° C, COMPONENTE B: 55° C TCC, V.O.C COMPONENTE A: 420-470, COMPONENTE B: 447 G/L (ASTM D-3960) | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
4. MANTENIMINETO MOTORES ELECTRICOS 03 HP. |  |  |  | 1 | 1416100
MANTENIMIENTO PINTURA
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
MARCA
POTENCIA
VOLT
AMP
FRECUENCIA
4.1 | 76111605 | MANTENIMIENTO CONSISTENTES EN: | UNIDAD | 1
APLICACIÓN DE BARNIZ DIELECTRICO TRANSPARENTE.
RUTINA MECANICA Y PINTURA A LA CARCARCASA. (PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA, CON LAS CARACTGERISTICAS TÉCNICAS DEL ITEM NO. 8.)
CAMBIO DE BORNERAS.
VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ELECTRICO. (MEGGEO)
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
CAMBIO DE RODAMIENTOS (DE ALTA CALIDAD, CON CERTIFICACION DE FABRICANTE).
PUESTA EN SERVICIO.
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL | 517650
5. SUMINISTRO MANGAS |  |  |  | A REQUERIMIENTO
SUMINISTRO
5.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGA EN LONA PARA UNION ENTRE DUCTO Y BLOWER | UNIDAD | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL | 714000
6. SUMINISTRO FILTROS |  |  |  | A REQUERIMIENTO
SUMINISTRO
6.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS PARA CAMPANAS, EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. CON MEDIDA ESTANDAR. EN PLACA DE 50 X 50 CM. | UNIDAD | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
7. SUMINISTRO MALLA TIPO FILTRO |  |  |  | A REQUERIMIENTO | 633080
SUMINISTRO
7.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TIPO FILTRO CON MEDIDAS 0,40 CM ESPESOR, ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, MÁS ALTA DURACIÓN Y SEGURIDAD, RESISTENCIA LA INTEMPERIE, ALTA CALIDAD EN ALAMBRE, EN CADA UNA DE LAS SALIDAS DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCÍON. | UNIIDAD | 1
CAMPANAS Y EXTRACTORES COCINAS SEDE LAS MERCEDES
COCINA SOCIOS
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
1. LIMPIEZA CAMPANA |  |  |  | 2 | 1785000
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE CAMPANA |  | 220 cm ancho x 420 cm largo / 170cm ancho x 420 cm largo
DIAMETRO DE LA CAMPANA
1.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 1
1.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
2. LIMPIEZA DUCTOS |  |  |  | 2 | 333200
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE DUCTOS
DIAMETRO DE LA CAMPANA
2.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE DUCTOS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 1
2.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
3. PINTURA DUCTOS |  |  |  | 2 | 249900
MANTENIMIENTO PINTURA
3.1 | 76111605 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES, QUE CON LA MEZCLA APROPIADA DE AMBOS PROPORCIONA UNA PELÍCULA CON BUENA ADHERENCIA Y FLEXIBILIDAD, RESISTENTE AL AGUA, ÁCIDOS DÉBILES, SALES, ÁLCALIS, DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DISOLVENTES AROMÁTICOS REDUNDE EN LA ALTA CALIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROPIEDAD RANGO UNIDADES, ACABADO SEMI-BRILLANTE, PESO NETO POR GALÓN COMP. 5.41 - 5.71 KG/GAL, PESO NETO POR ¼ DE GALÓN COMP. B 0.95 KG, SÓLIDOS POR VOLUMEN 45 50 %, MEZCLA POR VOLUMEN 3:1 X VOLUMEN (PINTURA /CATALIZADOR), ESPESOR SECO RECOMENDADO 50 75 MICRONES, PELÍCULA SECA 67 75 M²/GAL, MÉTODO DE APLICACIÓN BROCHA O RODILLO, AJUSTADOR O THINNER RECOMENDADO PARA LA DILUCIÓN, TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA 8 HORAS 25°C, PUNTO DE CHISPA COPA ABIERTA COMPONENTE A: 58° C, COMPONENTE B: 55° C TCC, V.O.C COMPONENTE A: 420-470, COMPONENTE B: 447 G/L (ASTM D-3960) | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
4. MANTENIMINETO MOTORES ELECTRICOS 03 HP. |  |  |  | 1 | 1416100
MANTENIMIENTO PINTURA
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
MARCA
POTENCIA
VOLT
AMP
FRECUENCIA
4.1 | 76111605 | MANTENIMIENTO CONSISTENTES EN: | UNIDAD | 1
APLICACIÓN DE BARNIZ DIELECTRICO TRANSPARENTE.
RUTINA MECANICA Y PINTURA A LA CARCARCASA. (PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA, CON LAS CARACTGERISTICAS TÉCNICAS DEL ITEM NO. 8.)
CAMBIO DE BORNERAS.
VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ELECTRICO. (MEGGEO)
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
CAMBIO DE RODAMIENTOS (DE ALTA CALIDAD, CON CERTIFICACION DE FABRICANTE).
PUESTA EN SERVICIO.
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
5. SUMINISTRO MANGAS |  |  |  | A REQUERIMIENTO | 517650
SUMINISTRO
DIAMETRO
METROS LARGO
5.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGA EN LONA PARA UNION ENTRE DUCTO Y BLOWER | UNIDAD | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL | 714000
6. SUMINISTRO FILTROS |  |  |  | A REQUERIMIENTO
SUMINISTRO
6.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS PARA CAMPANAS, EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. CON MEDIDA ESTANDAR. EN PLACA DE 50 X 50 CM. | UNIDAD | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
7. SUMINISTRO MALLA TIPO FILTRO |  |  |  | A REQUERIMIENTO | 633080
SUMINISTRO
7.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TIPO FILTRO CON MEDIDAS 0,40 CM ESPESOR, ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, MÁS ALTA DURACIÓN Y SEGURIDAD, RESISTENCIA LA INTEMPERIE, ALTA CALIDAD EN ALAMBRE, EN CADA UNA DE LAS SALIDAS DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCÍON. | UNIIDAD | 1
COCINA PORTOFINO
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL | 333200
1. LIMPIEZA CAMPANA |  |  |  | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE CAMPANA |  | 80 cm ancho x 120 cm largo
DIAMETRO DE LA CAMPANA
1.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 1
1.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
2. LIMPIEZA DUCTOS |  |  |  | 1 | 383100
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE DUCTOS
DIAMETRO DE LA CAMPANA
2.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE DUCTOS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 1
2.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
3. PINTURA DUCTOS |  |  |  | 1 | 249900
MANTENIMIENTO PINTURA
3.1 | 76111605 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES, QUE CON LA MEZCLA APROPIADA DE AMBOS PROPORCIONA UNA PELÍCULA CON BUENA ADHERENCIA Y FLEXIBILIDAD, RESISTENTE AL AGUA, ÁCIDOS DÉBILES, SALES, ÁLCALIS, DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DISOLVENTES AROMÁTICOS REDUNDE EN LA ALTA CALIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROPIEDAD RANGO UNIDADES, ACABADO SEMI-BRILLANTE, PESO NETO POR GALÓN COMP. 5.41 - 5.71 KG/GAL, PESO NETO POR ¼ DE GALÓN COMP. B 0.95 KG, SÓLIDOS POR VOLUMEN 45 50 %, MEZCLA POR VOLUMEN 3:1 X VOLUMEN (PINTURA /CATALIZADOR), ESPESOR SECO RECOMENDADO 50 75 MICRONES, PELÍCULA SECA 67 75 M²/GAL, MÉTODO DE APLICACIÓN BROCHA O RODILLO, AJUSTADOR O THINNER RECOMENDADO PARA LA DILUCIÓN, TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA 8 HORAS 25°C, PUNTO DE CHISPA COPA ABIERTA COMPONENTE A: 58° C, COMPONENTE B: 55° C TCC, V.O.C COMPONENTE A: 420-470, COMPONENTE B: 447 G/L (ASTM D-3960) | M2 | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
4. MANTENIMINETO MOTORES ELECTRICOS 3 HP. |  |  |  | 1 | 1416100
MANTENIMIENTO PINTURA
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
MARCA
POTENCIA
VOLT
AMP
FRECUENCIA
4.1 | 76111605 | MANTENIMIENTO CONSISTENTES EN: | UNIDAD | 1
APLICACIÓN DE BARNIZ DIELECTRICO TRANSPARENTE.
RUTINA MECANICA Y PINTURA A LA CARCARCASA. (PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA, CON LAS CARACTGERISTICAS TÉCNICAS DEL ITEM NO. 8.)
CAMBIO DE BORNERAS.
VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ELECTRICO. (MEGGEO)
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
CAMBIO DE RODAMIENTOS (DE ALTA CALIDAD, CON CERTIFICACION DE FABRICANTE).
PUESTA EN SERVICIO.
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
5. SUMINISTRO MANGAS |  |  |  | A REQUERIMIENTO | 517650
SUMINISTRO
5.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGA EN LONA PARA UNION ENTRE DUCTO Y BLOWER | UNIDAD | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
6. SUMINISTRO FILTROS |  |  |  | A REQUERIMIENTO | 633080
SUMINISTRO
6.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS PARA CAMPANAS, EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. CON MEDIDA ESTANDAR. EN PLACA DE 50 X 50 CM. | UNIDAD | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
7. SUMINISTRO MALLA TIPO FILTRO |  |  |  | A REQUERIMIENTO | 633080
SUMINISTRO
7.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TIPO FILTRO CON MEDIDAS 0,40 CM ESPESOR, ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, MÁS ALTA DURACIÓN Y SEGURIDAD, RESISTENCIA LA INTEMPERIE, ALTA CALIDAD EN ALAMBRE, EN CADA UNA DE LAS SALIDAS DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCÍON. | UNIIDAD | 1
CAMPANAS Y EXTRACTORES COCINAS SEDE SOCHAGOTA
COCINA PRINCIPAL
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
1. LIMPIEZA CAMPANA |  |  | 1 | 1 | 2380000
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE CAMPANA |  | 3.80 Mts largo x 2.10 Mts ancho x 80cm de altura
DIAMETRO DE LA CAMPANA
1.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 9
1.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 3
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
2. LIMPIEZA DUCTOS |  |  |  | 1 | 2975000
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE DUCTOS |  | 3 ductos con diámetro de 1.20,y de un metro de la salida de la campana, luego se unen a un ducto principal de 4mts de diámetro por 15 mts lineales de ducto
DIAMETRO DE LA CAMPANA
2.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE DUCTOS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 65
2.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 3
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
3. PINTURA DUCTOS |  |  |  | 1 | 595000
MANTENIMIENTO PINTURA
3.1 | 76111605 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES, QUE CON LA MEZCLA APROPIADA DE AMBOS PROPORCIONA UNA PELÍCULA CON BUENA ADHERENCIA Y FLEXIBILIDAD, RESISTENTE AL AGUA, ÁCIDOS DÉBILES, SALES, ÁLCALIS, DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DISOLVENTES AROMÁTICOS REDUNDE EN LA ALTA CALIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROPIEDAD RANGO UNIDADES, ACABADO SEMI-BRILLANTE, PESO NETO POR GALÓN COMP. 5.41 - 5.71 KG/GAL, PESO NETO POR ¼ DE GALÓN COMP. B 0.95 KG, SÓLIDOS POR VOLUMEN 45 50 %, MEZCLA POR VOLUMEN 3:1 X VOLUMEN (PINTURA /CATALIZADOR), ESPESOR SECO RECOMENDADO 50 75 MICRONES, PELÍCULA SECA 67 75 M²/GAL, MÉTODO DE APLICACIÓN BROCHA O RODILLO, AJUSTADOR O THINNER RECOMENDADO PARA LA DILUCIÓN, TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA 8 HORAS 25°C, PUNTO DE CHISPA COPA ABIERTA COMPONENTE A: 58° C, COMPONENTE B: 55° C TCC, V.O.C COMPONENTE A: 420-470, COMPONENTE B: 447 G/L (ASTM D-3960) | M2 | 83
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
4. MANTENIMINETO MOTORES ELECTRICOS 5 HP. Siemens |  |  |  |  | 595000
MANTENIMIENTO PINTURA
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
MARCA
POTENCIA
VOLT
AMP
FRECUENCIA
4.1 | 76111605 | MANTENIMIENTO CONSISTENTES EN: | UNIDAD | 1
APLICACIÓN DE BARNIZ DIELECTRICO TRANSPARENTE.
RUTINA MECANICA Y PINTURA A LA CARCARCASA. (PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA, CON LAS CARACTGERISTICAS TÉCNICAS DEL ITEM NO. 8.)
CAMBIO DE BORNERAS.
VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ELECTRICO. (MEGGEO)
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
CAMBIO DE RODAMIENTOS (DE ALTA CALIDAD, CON CERTIFICACION DE FABRICANTE).
PUESTA EN SERVICIO.
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
5. SUMINISTRO MANGAS |  |  |  | A REQUERIMIENTO | 714000
SUMINISTRO
DIAMETRO
METROS LARGO
5.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGA EN LONA PARA UNION ENTRE DUCTO Y BLOWER | UNIDAD | n/a
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
6. SUMINISTRO FILTROS |  |  | n/a | A REQUERIMIENTO | 714000
SUMINISTRO
6.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS PARA CAMPANAS, EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. CON MEDIDA ESTANDAR. EN PLACA DE 50 X 50 CM. | UNIDAD | n/a
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
7. SUMINISTRO MALLA TIPO FILTRO |  |  | p | A REQUERIMIENTO | 714000
SUMINISTRO
7.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TIPO FILTRO CON MEDIDAS 0,40 CM ESPESOR, ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, MÁS ALTA DURACIÓN Y SEGURIDAD, RESISTENCIA LA INTEMPERIE, ALTA CALIDAD EN ALAMBRE, EN CADA UNA DE LAS SALIDAS DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCÍON. | UNIIDAD | n/a
COCINA EMPLEADOS
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
1. LIMPIEZA CAMPANA |  |  | 1 | 1 | 1332800
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE CAMPANA |  | 2.44 Mts de largo x 1.00Mts de ancho x0.60Cm de alto
DIAMETRO DE LA CAMPANA
1.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 3
1.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 3
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
2. LIMPIEZA DUCTOS |  |  |  | 1 | 2975000
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE DUCTOS |  | 2.44 Mts de largo x 1.00Mts de ancho x0.60Cm de alto
DIAMETRO DE LA CAMPANA
2.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE DUCTOS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 10
2.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 3
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
3. PINTURA DUCTOS |  |  |  | 1 | 1428000
MANTENIMIENTO PINTURA
3.1 | 76111605 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES, QUE CON LA MEZCLA APROPIADA DE AMBOS PROPORCIONA UNA PELÍCULA CON BUENA ADHERENCIA Y FLEXIBILIDAD, RESISTENTE AL AGUA, ÁCIDOS DÉBILES, SALES, ÁLCALIS, DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DISOLVENTES AROMÁTICOS REDUNDE EN LA ALTA CALIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROPIEDAD RANGO UNIDADES, ACABADO SEMI-BRILLANTE, PESO NETO POR GALÓN COMP. 5.41 - 5.71 KG/GAL, PESO NETO POR ¼ DE GALÓN COMP. B 0.95 KG, SÓLIDOS POR VOLUMEN 45 50 %, MEZCLA POR VOLUMEN 3:1 X VOLUMEN (PINTURA /CATALIZADOR), ESPESOR SECO RECOMENDADO 50 75 MICRONES, PELÍCULA SECA 67 75 M²/GAL, MÉTODO DE APLICACIÓN BROCHA O RODILLO, AJUSTADOR O THINNER RECOMENDADO PARA LA DILUCIÓN, TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA 8 HORAS 25°C, PUNTO DE CHISPA COPA ABIERTA COMPONENTE A: 58° C, COMPONENTE B: 55° C TCC, V.O.C COMPONENTE A: 420-470, COMPONENTE B: 447 G/L (ASTM D-3960) | M2 | 16
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
4. MANTENIMINETO MOTORES ELECTRICOS _____ HP. |  |  |  | 1 | 1582700
MANTENIMIENTO PINTURA
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
MARCA
POTENCIA
VOLT
AMP
FRECUENCIA
4.1 | 76111605 | MANTENIMIENTO CONSISTENTES EN: | UNIDAD | N/A
APLICACIÓN DE BARNIZ DIELECTRICO TRANSPARENTE.
RUTINA MECANICA Y PINTURA A LA CARCARCASA. (PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA, CON LAS CARACTGERISTICAS TÉCNICAS DEL ITEM NO. 8.)
CAMBIO DE BORNERAS.
VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ELECTRICO. (MEGGEO)
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
CAMBIO DE RODAMIENTOS (DE ALTA CALIDAD, CON CERTIFICACION DE FABRICANTE).
PUESTA EN SERVICIO.
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
5. SUMINISTRO MANGAS |  |  |  | A REQUERIMIENTO | 595000
SUMINISTRO
DIAMETRO
METROS LARGO
5.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGA EN LONA PARA UNION ENTRE DUCTO Y BLOWER | UNIDAD | n/a
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
6. SUMINISTRO FILTROS |  |  | n/a | A REQUERIMIENTO | 714000
SUMINISTRO
6.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS PARA CAMPANAS, EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. CON MEDIDA ESTANDAR. EN PLACA DE 50 X 50 CM. | UNIDAD | n/a
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
7. SUMINISTRO MALLA TIPO FILTRO |  |  | n/a | A REQUERIMIENTO | 714000
SUMINISTRO
7.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TIPO FILTRO CON MEDIDAS 0,40 CM ESPESOR, ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, MÁS ALTA DURACIÓN Y SEGURIDAD, RESISTENCIA LA INTEMPERIE, ALTA CALIDAD EN ALAMBRE, EN CADA UNA DE LAS SALIDAS DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCÍON. | UNIIDAD | n/a
COCINA AUTO SERVICIO
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
1. LIMPIEZA CAMPANA |  |  |  | 1 | 1332800
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE CAMPANA |  | 2.70 Mts de largo x 0.95Cm de ancho x 0.60Cms de alto
DIAMETRO DE LA CAMPANA
1.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 3
1.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 3
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
2. LIMPIEZA DUCTOS |  |  |  | 1 | 2975000
MANTENIMIENTO PREVENTIVITO, CORRECTIVO
CANTIDAD DE DUCTOS |  | 2.70 Mts de largo x 0.95Cm de ancho x 0.60Cms de alto
DIAMETRO DE LA CAMPANA
2.1 | 76111605 | LIMPIEZA DE DUCTOS CON DESENGRASANTE INDUSTRIAL | M2 | 10
2.2 | 76111605 | RECOLECCION DE RESIDUOS DE GRASAS O RESIDUOS AJENOS AL MATERIAL DEL ELEMENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS | M2 | 3
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
3. PINTURA DUCTOS |  |  |  | 1 | 1428000
MANTENIMIENTO PINTURA
3.1 | 76111605 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES, QUE CON LA MEZCLA APROPIADA DE AMBOS PROPORCIONA UNA PELÍCULA CON BUENA ADHERENCIA Y FLEXIBILIDAD, RESISTENTE AL AGUA, ÁCIDOS DÉBILES, SALES, ÁLCALIS, DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DISOLVENTES AROMÁTICOS REDUNDE EN LA ALTA CALIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROPIEDAD RANGO UNIDADES, ACABADO SEMI-BRILLANTE, PESO NETO POR GALÓN COMP. 5.41 - 5.71 KG/GAL, PESO NETO POR ¼ DE GALÓN COMP. B 0.95 KG, SÓLIDOS POR VOLUMEN 45 50 %, MEZCLA POR VOLUMEN 3:1 X VOLUMEN (PINTURA /CATALIZADOR), ESPESOR SECO RECOMENDADO 50 75 MICRONES, PELÍCULA SECA 67 75 M²/GAL, MÉTODO DE APLICACIÓN BROCHA O RODILLO, AJUSTADOR O THINNER RECOMENDADO PARA LA DILUCIÓN, TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA 8 HORAS 25°C, PUNTO DE CHISPA COPA ABIERTA COMPONENTE A: 58° C, COMPONENTE B: 55° C TCC, V.O.C COMPONENTE A: 420-470, COMPONENTE B: 447 G/L (ASTM D-3960) | M2 | 16
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
4. MANTENIMIENTO MOTORES ELECTRICOS 0.9 HP. Siemens |  |  |  | 1 | 2142000
MANTENIMIENTO PINTURA
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
MARCA
POTENCIA
VOLT
AMP
FRECUENCIA
4.1 | 76111605 | MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: | UNIDAD | 2
APLICACIÓN DE BARNIZ DIELECTRICO TRANSPARENTE.
RUTINA MECANICA Y PINTURA A LA CARCARCASA. (PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA, CON LAS CARACTGERISTICAS TÉCNICAS DEL ITEM NO. 8.)
CAMBIO DE BORNERAS.
VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ELECTRICO. (MEGGEO)
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
CAMBIO DE RODAMIENTOS (DE ALTA CALIDAD, CON CERTIFICACION DE FABRICANTE).
PUESTA EN SERVICIO.
LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRONICO AL ROTOR Y ESTATOR.
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
5. SUMINISTRO MANGAS |  |  | 1 | A REQUERIMIENTO | 595000
SUMINISTRO
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGA EN LONA PARA UNION ENTRE DUCTO Y BLOWER circunferencia de 1.10 a circunferencia de 1.03 y 20cm de largo | unidad | 1
5.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGA EN LONA PARA UNION ENTRE DUCTO Y BLOWER circunferencia de 1.20 a circunferencia de 1.20 y 20cm de largo | UNIDAD | 1
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
6. SUMINISTRO FILTROS |  |  | n/a | A REQUERIMIENTO | 714000
SUMINISTRO
6.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS PARA CAMPANAS, EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. CON MEDIDA ESTANDAR. EN PLACA DE 50 X 50 CM. | UNIDAD | n/a
ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL
7. SUMINISTRO MALLA TIPO FILTRO |  |  | n/a | A REQUERIMIENTO | 714000
SUMINISTRO
7.1 | 73152101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TIPO FILTRO CON MEDIDAS 0,40 CM ESPESOR, ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, MÁS ALTA DURACIÓN Y SEGURIDAD, RESISTENCIA LA INTEMPERIE, ALTA CALIDAD EN ALAMBRE, EN CADA UNA DE LAS SALIDAS DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCÍON. | UNIIDAD | n/a