## Hoja2
ANEXO TÉCNICO No.1 (LISTADO DE SERVICIO Y REPUESTOS)
ITEM | NOMBRE / DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CONSUMO PROMEDIO MENSUAL | OBSERVACIÓN
1 | Mantenimiento preventivo Dermatomo MARCA: INTEGRA PADGETT MODELO: CLASS B | MARCA: INTEGRA PADGETT MODELO: CLASS B | UNIDAD | 6 | 6 | Mantenimiento preventivo y correctivo especializado según recomendaciones de fabricante
2 | Mantenimiento preventivo Dermatomo MARCA: HUMECA MODELO: D80 | MARCA: HUMECA MODELO: D80 | UNIDAD | 2 | 2 | Mantenimiento preventivo y correctivo especializado según recomendaciones de fabricante
3 | Tornillo nivelador de cuchilla | N/A | UNIDAD | A DEMANDA | 1 | Si durante la ejecución del contrato se necesitará un repuesto y/o accesorio adicional no contemplado en la lista, el contratista deberá cotizar el o los elementos, únicamente se aprobará y se tramitará su inclusión al contrato previa justificación de la necesidad soportado con el reporte de servicio correspondiente evaluando costo-beneficio respondiendo a los principios de optimización de los recursos y calidad en la prestación del servicio.
4 | Cuchilla | N/A | UNIDAD | A DEMANDA | 1
5 | Porta cuchilla | N/A | UNIDAD | A DEMANDA | 1
6 | Pulsador eléctrico 3 amperios | N/A | UNIDAD | A DEMANDA | 1
7 | Protector de líquidos de pulsador | N/A | UNIDAD | A DEMANDA | 1
8 | Motor eléctrico 12 voltios DC/16000 RPM | N/A | UNIDAD | A DEMANDA | 1
9 | Cable eléctrico de 4m | N/A | UNIDAD | A DEMANDA | 1
10 | Clavija eléctrica de seguridad L5-15P | N/A | UNIDAD | A DEMANDA | 1
11 | Kit de mantenimiento preventivo (o'rings, retenedores, lubricantes) | N/A | UNIDAD | A DEMANDA | 1
12 | Kit mecánico (buje, piñón teflón, piñón bronce) | N/A | UNIDAD | A DEMANDA | 1