## LA MIEL (hidden)
MALLA ESLABONADA GALV. Cal. 12 x 2 ½"
FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
1 | CERRAMIENTO PERIMETRAL |  |  |  | 17526191
1.01 | Excavación en tierra seca h= 0-2 m | m3 | 3 | 33711 | 101133
1.02 | Viga cimentación en concreto de 20.7 MPa, 0.30x0.30 m | m | 40 | 56921.3916 | 2276856
1.03 | Cerramiento en tubo galvanizado Ø= 1 ½", malla eslabonada galvanizada cal 12, ojo 2 ½" , incluye dos hiladas de muro en bloque de concreto de 0,15 cm | m | 40 | 293768 | 11750720
1.04 | Puerta en tubería galv. Ø= 1 ½" y malla eslabonada | m2 | 2.1 | 429515 | 901982
1.05 | Acero de refuerzo Fy= 420 MPa | kg | 350 | 7130 | 2495500
2 | PLANTA DE POTABILIZACIÓN |  |  |  | 27303227
2.01 | Puesta en funcionamiento de planta de potabilizacion compacta (incluye cambio de filtros y todo lo relacionado para su correcto funcionamiento) | gl | 1 | 25000000 | 25000000
2.02 | Pintura para muros en interiores en bodega de insumos | m2 | 20 | 16248 | 324960
2.03 | Pintura de muros exteriores en bodega de insumos | m2 | 20 | 36470 | 729400
2.04 | Pintura a base de aceite para puerta de ingreso a bodega de insumos | m2 | 2.1 | 23270 | 48867
2.05 | Estanteria metalica para equipo e insumos entrepaaños 5 métalicos de 2m * 1m | und | 1 | 1200000 | 1200000
44829418
| ADMINISTRACIÓN (23 %) = |  |  |  | 10310766
| UTILIDAD (4%) = |  |  |  | 1793177
| SUBTOTAL = |  |  |  | 56933361
| HONORARIOS (5%) |  |  |  | 2846668
| IVA HONORARIOS |  |  |  | 540866.92
| VALOR TOTAL = |  |  |  | 60320895.92

## PRESUPUETO HIGUERON
PROPUESTA ACUEDUCTO EL HIGUERON LA MIEL
FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRA
ACUEDUCTO EL HIGUERON
Item | Descripción | Und | Cant | Valor Unitario | Total
1 | LLENOS, EXCAVACIÓN Y ATRAQUES |  |  |  | 143889669
1.01 | Excavación en tierra seca h= 0-2 m | m3 | 2390.5 | 33711 | 80586146
1.02 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 2500 psi para atraques de accesorios y tuberias | m3 | 8 | 542700 | 4341600
1.03 | Desmonte y limpieza manual (incl. retiro) | m2 | 3220.22 | 2652 | 8540023
1.04 | Lleno compactado con material del sitio | m3 | 1637.5 | 30792 | 50421900
2 | TUBERIA |  |  |  | 129959423
2.01 | Tubería pvc presión Ø= 1" (incl. accesorios) | m | 572 | 13249 | 7578428
2.02 | Tubería pvc presión Ø= 1 ½" (incl. accesorios) | m | 1031 | 24202 | 24952262
2.03 | Tubería pvc presión Ø= 2 ½" (incl. accesorios) | m | 547 | 66534 | 36394098
2.04 | Tubería pvc presión Ø= 2" (incl. accesorios) | m | 126 | 35337 | 4452462
2.05 | Tubería PF + UAD Ø= 1/2" (incl. accesorios) | m | 4116 | 8232 | 33882912
2.06 | Tubería PF + UAD Ø= 3/4" (incl. accesorios) | m | 1261 | 18001 | 22699261
4 | ACCESORIOS |  |  |  | 19287217
4.01 | Collar de derivación de 3" x 1/2" | Un | 22 | 41356 | 909832
4.02 | Collar de derivación de 2" x 1/2" | Un | 6 | 32209 | 193254
4.03 | Medidor de agua de 1/2" | Un | 82 | 196785 | 16136370
4.04 | Válvula de compuerta Ø= 3" | Un | 1 | 603513 | 603513
4.05 | Válvula de compuerta Ø= 2" | Un | 1 | 446204 | 446204
4.06 | Registro de cortina red white 1" | Un | 2 | 180511 | 361022
4.07 | Registro de cortina red white 1 ½" | Un | 2 | 318511 | 637022
5 | SISTEMA REGULADOR DE PRESIÓN |  |  |  | 29247539
5.01 | Sistema regulador de presión 3" | und | 2 | 12008300 | 24016600
5.02 | Sistema regulador de presión 1 1/2" | und | 3 | 1026966 | 3080898
5.03 | Sistema regulador de presión 1" | und | 1 | 813338 | 813338
5.04 | Sistema regulador de presión 3/4" | und | 1 | 685725 | 685725
5.05 | Sistema regulador de presión 1/2" | und | 1 | 650978 | 650978
6 | CAJA REGULACIÓN DE PRESIÓN Y PLANTA |  |  |  | 141164963
6.01 | Viga cimentación en concreto de 20.7 MPa, 0.25x0.25 m | m | 308 | 70892 | 21834736
6.02 | Relleno en triturado de 3/4" | m3 | 47.04 | 142733 | 6714160
6.03 | Tapa metálica en lamina incluye marco | Un | 14 | 681931 | 9547034
6.04 | Muro en bloque e= 15 cm | m2 | 168 | 99994 | 16798992
6.05 | Planta de tratamiento, capacidad de 0,95 lt/seg suministro, instalación y puesta en marcha de una PTAP, compuesta por 2 dosificadores, 2 unidades de floculación, 4 unidades de filtración, 4 unidades de clarificación, 4 carcazas para microfiltración del agua y 2 dosificadores en línea de agente desinfectante, Tuberías, válvulas y accesorios de PVC para la conexión de los equipos a instalar.para tratar las aguas captadas de la quebrada , Toma de muestra de agua tratada para el análisis en laboratorio.Elaboración y entrega de manuales de operación y mantenimiento. Y Capacitación al personal designado para el manejo del sistema | und | 1 | 51385000 | 51385000
6,06 | Obras de mejoramiento y acondicionamiento del tanque de almacenamiento de agua y conección a PTAR | und | 1 | 16000000 | 16000000
6,07 | Tramites de legalización ante Cornare | und | 1 | 6885040.8447 | 6885041
6,08 | Estudios para legalización permiso de concesión | und | 1 | 12000000 | 12000000
ACUEDUCTO LA MIEL
Item | Descripción | Und | Cant | Valor Unitario | Total
1 | CERRAMIENTO PERIMETRAL |  |  |  | 17526191
1.01 | Excavación en tierra seca h= 0-2 m | m3 | 3 | 33711 | 101133
1.02 | Viga cimentación en concreto de 20.7 MPa, 0.30x0.30 m | m | 40 | 56921.3916 | 2276856
1.03 | Cerramiento en tubo galvanizado Ø= 1 ½", malla eslabonada galvanizada cal 12, ojo 2 ½" , incluye dos hiladas de muro en bloque de concreto de 0,15 cm | m | 40 | 293768 | 11750720
1.04 | Puerta en tubería galv. Ø= 1 ½" y malla eslabonada | m2 | 2.1 | 429515 | 901982
1.05 | Acero de refuerzo Fy= 420 MPa | kg | 350 | 7130 | 2495500
2 | PLANTA DE POTABILIZACIÓN |  |  |  | 27319599
2.01 | Puesta en funcionamiento de planta de potabilizacion compacta (incluye cambio de filtros y todo lo relacionado para su correcto funcionamiento) | gl | 1 | 25000000 | 25000000
2.02 | Pintura para muros en interiores en bodega de insumos | m2 | 20 | 16248 | 324960
2.03 | Pintura de muros exteriores en bodega de insumos | m2 | 20 | 36470 | 729400
2.04 | Pintura a base de aceite para puerta de ingreso a bodega de insumos | m2 | 2.8036 | 23270 | 65239
2.05 | Estanteria metalica para equipo e insumos entrepaaños 5 métalicos de 2m * 1m | und | 1 | 1200000 | 1200000
| TOTAL COSTOS DIRECTOS = |  |  |  | 508394601
| ADMINISTRACIÓN (23 %) = |  |  |  | 116930758
| UTILIDAD (4%) = |  |  |  | 20335784
| TOTAL = |  |  |  | 645661143

## APU
PROPUESTA ACUEDUCTO EL HIGUERON LA MIEL
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.01 Excavación en tierra seca h= 0-2 m |  |  |  | UNIDAD: m3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
CINTA DE SEÑALIZACIÓN a=7 cm | m | 1 | 172 | 172
POSTE DE SEÑALIZACIÓN EN MADERA PINTADO + MUERTO EN CONCRETO | Un | 0.05 | 22149 | 1107.45
|  |  | Subtotal = | 1279.45
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
CARRETA BUGGIE, PALA, ZAPAPICO | Un | 0.0012 | 404325 | 485.19
|  |  | Subtotal = | 485.19
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 2 AY | Día | 0.1204 | 265335 | 31946.33
|  |  | Subtotal = | 31946.33
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 33711
1.02 Empotramiento tubo alcantarillado en concreto 17.2 MPa |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
FORMALETA | m2 | 0.28 | 74097 | 20747.16
CONCRETO 17.2 MPa | m3 | 1 | 483860 | 483860
|  |  | Subtotal = | 504607.16
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES | Un | 0.0019 | 357112 | 678.51
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.0019 | 306623 | 582.58
|  |  | Subtotal = | 1261.09
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.2 | 184161 | 36832.2
|  |  | Subtotal = | 36832.2
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 542700
1.03 Desmonte y limpieza manual (incl. retiro) |  |  |  | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
CARRETA BUGGIE, PALA, ZAPAPICO | Un | 0.0003 | 404325 | 121.3
MACHETE 18" | Un | 0.0003 | 22024 | 6.61
RASTRILLO AGRÍCOLA | Un | 0.0003 | 25109 | 7.53
|  |  | Subtotal = | 135.44
TRANSPORTES:
VOLQUETA 7 m3 | Hr | 0 | 85675 | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 2 Ay | Día | 0.0155 | 162348 | 2516.39
|  |  | Subtotal = | 2516.39
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 2652
1.04 Lleno compactado con material del sitio |  |  |  | UNIDAD: m3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
GASOLINA | Gal | 0.042 | 15757 | 661.79
|  |  | Subtotal = | 661.79
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
CARRETA BUGGIE, PALA, ZAPAPICO | Un | 0.0015 | 404325 | 606.49
COMPACTADOR MANUAL (CANGURO) | Día | 0.042 | 67675 | 2842.35
|  |  | Subtotal = | 3448.84
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 3 AY | Día | 0.077 | 346509 | 26681.19
|  |  | Subtotal = | 26681.19
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 30792
2.01 Tubería pvc presión Ø= 1" (incl. accesorios) |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
TUBERÍA PRESIÓN PVC 1" | m | 1.05 | 6458 | 6780.9
CODO PRESIÓN PVC 1" | Un | 0.17 | 2699 | 458.83
UNIÓN PRESIÓN PVC 1" | Un | 0.17 | 1424 | 242.08
LIMPIADOR PVC (1/4 Gal) | Un | 0.01 | 64211 | 642.11
SOLDADURA PVC (1/4 Gal) | Un | 0.01 | 133171 | 1331.71
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | Kg | 0.02 | 9128 | 182.56
|  |  | Subtotal = | 9638.19
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Un | 0.0001 | 330513 | 33.05
|  |  | Subtotal = | 33.05
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 0.02 | 36850 | 737
|  |  | Subtotal = | 737
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERÍA | Día | 0.014 | 202935 | 2841.09
|  |  | Subtotal = | 2841.09
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 13249
2.02 Tubería pvc presión Ø= 1 ½" (incl. accesorios) |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
TUBERÍA PRESIÓN PVC 1 1/2" | m | 1.05 | 15188 | 15947.4
CODO PRESIÓN PVC 1 1/2" | Un | 0.17 | 9679 | 1645.43
UNIÓN PRESIÓN PVC 1 1/2" | Un | 0.17 | 3562 | 605.54
LIMPIADOR PVC (1/4 Gal) | Un | 0.01 | 64211 | 642.11
SOLDADURA PVC (1/4 Gal) | Un | 0.01 | 133171 | 1331.71
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | Kg | 0.02 | 9128 | 182.56
|  |  | Subtotal = | 20354.75
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Un | 0.0002 | 330513 | 66.1
|  |  | Subtotal = | 66.1
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 0.02 | 36850 | 737
|  |  | Subtotal = | 737
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERÍA | Día | 0.015 | 202935 | 3044.03
|  |  | Subtotal = | 3044.03
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 24202
2.03 Tubería pvc presión Ø= 2 ½" (incl. accesorios) |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
TUBERÍA PRESIÓN PVC 2 1/2" | m | 1.05 | 44608 | 46838.4
CODO PRESIÓN PVC 2 1/2" | Un | 0.17 | 45680 | 7765.6
UNIÓN PRESIÓN PVC 2 1/2" | Un | 0.17 | 23087 | 3924.79
LIMPIADOR PVC (1/4 Gal) | Un | 0.015 | 64211 | 963.17
SOLDADURA PVC (1/4 Gal) | Un | 0.015 | 133171 | 1997.57
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | Kg | 0.02 | 9128 | 182.56
|  |  | Subtotal = | 61672.09
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Un | 0.0002 | 330513 | 66.1
|  |  | Subtotal = | 66.1
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 0.02 | 36850 | 737
|  |  | Subtotal = | 737
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERÍA | Día | 0.02 | 202935 | 4058.7
|  |  | Subtotal = | 4058.7
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 66534
2.04 Tubería pvc presión Ø= 2" (incl. accesorios) |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
TUBERÍA PRESIÓN PVC 2" | m | 1.05 | 23290 | 24454.5
CODO PRESIÓN PVC 2" | Un | 0.17 | 15862 | 2696.54
UNIÓN PRESIÓN PVC 2" | Un | 0.17 | 5836 | 992.12
LIMPIADOR PVC (1/4 Gal) | Un | 0.015 | 64211 | 963.17
SOLDADURA PVC (1/4 Gal) | Un | 0.015 | 133171 | 1997.57
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | Kg | 0.02 | 9128 | 182.56
|  |  | Subtotal = | 31286.46
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Un | 0.0002 | 330513 | 66.1
|  |  | Subtotal = | 66.1
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 0.02 | 36850 | 737
|  |  | Subtotal = | 737
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERÍA | Día | 0.016 | 202935 | 3246.96
|  |  | Subtotal = | 3246.96
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 35337
2.05 Tubería PF + UAD Ø= 1/2" (incl. accesorios) |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
TUBERÍA PF + UAD 1/2" (Manguera) | m | 1.05 | 3423 | 3594.15
UNIÓN PF + UAD 1/2" | Un | 0.17 | 5865 | 997.05
|  |  | Subtotal = | 4591.2
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Un | 0.0002 | 330513 | 66.1
|  |  | Subtotal = | 66.1
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 0.01 | 36850 | 368.5
|  |  | Subtotal = | 368.5
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERÍA | Día | 0.0158 | 202935 | 3206.37
|  |  | Subtotal = | 3206.37
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 8232
2.06 Tubería PF + UAD Ø= 3/4" (incl. accesorios) |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
TUBERÍA PF + UAD 3/4" (Manguera) | m | 1.05 | 6727 | 7063.35
UNIÓN PF + UAD 3/4" | Un | 0.17 | 37910 | 6444.7
|  |  | Subtotal = | 13508.05
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Un | 0.0002 | 330513 | 66.1
|  |  | Subtotal = | 66.1
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 0.01 | 36850 | 368.5
|  |  | Subtotal = | 368.5
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERÍA | Día | 0.02 | 202935 | 4058.7
|  |  | Subtotal = | 4058.7
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 18001
4.01 Collar de derivación de 3" x 1/2" |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
COLLAR DE DERIVACIÓN UNIÓN PLATINO 3" x 1/2" | Un | 1 | 28613 | 28613
|  |  | Subtotal = | 28613
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Un | 0.0006 | 330513 | 198.31
|  |  | Subtotal = | 198.31
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 0.01 | 36850 | 368.5
|  |  | Subtotal = | 368.5
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERÍA | Día | 0.06 | 202935 | 12176.1
|  |  | Subtotal = | 12176.1
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 41356
4.02 Collar de derivación de 2" x 1/2" |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
COLLAR DE DERIVACIÓN UNIÓN PLATINO 2" x 1/2" | Un | 1 | 20075 | 20075
|  |  | Subtotal = | 20075
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Un | 0.0006 | 330513 | 198.31
|  |  | Subtotal = | 198.31
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 0.01 | 36850 | 368.5
|  |  | Subtotal = | 368.5
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERÍA | Día | 0.057 | 202935 | 11567.3
|  |  | Subtotal = | 11567.3
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 32209
4.03 Medidor de agua de 1/2" |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
MEDIDOR AGUA DE 1/2" | Un | 1 | 160865 | 160865
ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" | Un | 2 | 579 | 1158
CINTA TEFLÓN 1/2" x 10 m | Un | 0.3 | 1348 | 404.4
|  |  | Subtotal = | 162427.4
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Un | 0.0015 | 330513 | 495.77
|  |  | Subtotal = | 495.77
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 0.1 | 36850 | 3685
|  |  | Subtotal = | 3685
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERÍA | Día | 0.1487 | 202935 | 30176.43
|  |  | Subtotal = | 30176.43
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 196785
4.04 Válvula de compuerta Ø= 3" |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
ADAPTADOR MACHO PVC 3" | Un | 3 | 30342 | 91026
LIMPIADOR PVC (1/4 Gal) | Un | 0.045 | 64211 | 2889.5
SOLDADURA PVC (1/4 Gal) | Un | 0.045 | 133171 | 5992.7
CINTA TEFLÓN 1/2" x 10 m | Un | 0.45 | 1348 | 606.6
VALVUA DE COMPUERTA DE 3" | Und | 1 | 400000 | 400000
|  |  | Subtotal = | 500514.8
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Un | 0.0024 | 330513 | 793.23
|  |  | Subtotal = | 793.23
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 0.02 | 36850 | 737
|  |  | Subtotal = | 737
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERÍA | Día | 0.5 | 202935 | 101467.5
|  |  | Subtotal = | 101467.5
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 603513
4.05 Válvula de compuerta Ø= 2" |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
ADAPTADOR MACHO PVC 2" | Un | 2 | 7719 | 15438
LIMPIADOR PVC (1/4 Gal) | Un | 0.03 | 64211 | 1926.33
SOLDADURA PVC (1/4 Gal) | Un | 0.03 | 133171 | 3995.13
CINTA TEFLÓN 1/2" x 10 m | Un | 0.3 | 1348 | 404.4
VALVUA DE COMPUERTA DE 2" | Und | 1 | 342000 | 342000
|  |  | Subtotal = | 363763.86
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Un | 0.0016 | 330513 | 528.82
|  |  | Subtotal = | 528.82
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 0.02 | 36850 | 737
|  |  | Subtotal = | 737
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERÍA | Día | 0.4 | 202935 | 81174
|  |  | Subtotal = | 81174
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 446204
4.06 Registro de cortina red white 1" |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
ADAPTADOR MACHO PVC 1" | Un | 2 | 2191 | 4382
LIMPIADOR PVC (1/4 Gal) | Un | 0.02 | 64211 | 1284.22
SOLDADURA PVC (1/4 Gal) | Un | 0.02 | 133171 | 2663.42
CINTA TEFLÓN 1/2" x 10 m | Un | 0.2 | 1348 | 269.6
REGISTRO DE CORTINA 1" RED WHITE | Un | 1 | 155328 | 155328
|  |  | Subtotal = | 163927.24
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Un | 0.0008 | 330513 | 264.41
|  |  | Subtotal = | 264.41
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 0.01 | 36850 | 368.5
|  |  | Subtotal = | 368.5
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERÍA | Día | 0.0786 | 202935 | 15950.69
|  |  | Subtotal = | 15950.69
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 180511
4.07 Registro de cortina red white 1 ½" |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
ADAPTADOR MACHO PVC 1 1/2" | Un | 2 | 5403 | 10806
LIMPIADOR PVC (1/4 Gal) | Un | 0.025 | 64211 | 1605.28
SOLDADURA PVC (1/4 Gal) | Un | 0.025 | 133171 | 3329.28
CINTA TEFLÓN 1/2" x 10 m | Un | 0.25 | 1348 | 337
REGISTRO DE CORTINA 1 1/2" RED WHITE | Un | 1 | 280332 | 280332
|  |  | Subtotal = | 296409.56
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Un | 0.0011 | 330513 | 363.56
|  |  | Subtotal = | 363.56
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 0.01 | 36850 | 368.5
|  |  | Subtotal = | 368.5
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERÍA | Día | 0.1053 | 202935 | 21369.06
|  |  | Subtotal = | 21369.06
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 318511
5.01 Sistema regulador de presión 3" |  |  |  | UNIDAD: und
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
VALVUA DE COMPUERTA DE 3" | Und | 3 | 400000 | 1200000
FILTRO EN YEE AQT 3" | Und | 1 | 470000 | 470000
UNION DESMONTABLE AQT 3" | Und | 2 | 565000 | 1130000
VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN 3" | Und | 1 | 9000000 | 9000000
LIMPIADOR PVC (1/4 Gal) | Un | 0.1 | 64211 | 6421.1
SOLDADURA CPVC (1/4 Gal) | Un | 0.1 | 142786 | 14278.6
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | Kg | 1 | 9128 | 9128
|  |  | Subtotal = | 11829827.7
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Un | 0.01 | 330513 | 3305.13
|  |  | Subtotal = | 3305.13
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 2 | 36850 | 73700
|  |  | Subtotal = | 73700
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERÍA | Día | 0.5 | 202935 | 101467.5
|  |  | Subtotal = | 101467.5
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 12008300
5.02 Sistema regulador de presión 1 1/2" |  |  |  | UNIDAD: und
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
ADAPTADOR MACHO PVC 1 1/2" | Un | 2 | 5403 | 10806
LIMPIADOR PVC (1/4 Gal) | Un | 0.025 | 64211 | 1605.28
SOLDADURA PVC (1/4 Gal) | Un | 0.025 | 133171 | 3329.28
CINTA TEFLÓN 1/2" x 10 m | Un | 0.25 | 1348 | 337
VAVULA DE COMPUERTA DE 11/2" | Und | 3 | 65000 | 195000
FILTRO EN YEE AQT 1 1/2" | Und | 1 | 85000 | 85000
UNION DESMONTABLE AQT 1 1/2" | Und | 2 | 45000 | 90000
VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN 1 1/2" | Und | 1 | 550000 | 550000
|  |  | Subtotal = | 936077.56
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Un | 0.01 | 330513 | 3305.13
|  |  | Subtotal = | 3305.13
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 1 | 36850 | 36850
|  |  | Subtotal = | 36850
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERÍA | Día | 0.25 | 202935 | 50733.75
|  |  | Subtotal = | 50733.75
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 1026966
5.03 Sistema regulador de presión 1" |  |  |  | UNIDAD: und
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
VAVULA DE COMPUERTA DE 1" | Und | 3 | 45000 | 135000
LIMPIADOR PVC (1/4 Gal) | Un | 0.09 | 64211 | 5778.99
SOLDADURA PVC (1/4 Gal) | Un | 0.09 | 133171 | 11985.39
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | Kg | 0.075 | 9128 | 684.6
FILTRO EN YEE AQT 1" | Und | 0.5 | 38000 | 19000
UNION DESMONTABLE AQT 1" | Und | 2 | 25000 | 50000
VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN 1 " | Und | 1 | 500000 | 500000
|  |  | Subtotal = | 722448.98
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Un | 0.01 | 330513 | 3305.13
|  |  | Subtotal = | 3305.13
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 1 | 36850 | 36850
|  |  | Subtotal = | 36850
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERÍA | Día | 0.25 | 202935 | 50733.75
|  |  | Subtotal = | 50733.75
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 813338
5.04 Sistema regulador de presión 3/4" |  |  |  | UNIDAD: und
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
VAVULA DE COMPUERTA DE 3/4" | Und | 3 | 35000 | 105000
LIMPIADOR PVC (1/4 Gal) | Un | 0.05 | 64211 | 3210.55
SOLDADURA CPVC (1/4 Gal) | Un | 0.05 | 142786 | 7139.3
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | Kg | 0.5 | 9128 | 4564
FILTRO EN YEE AQT 3/4" | Und | 1 | 25000 | 25000
UNION DESMONTABLE AQT 3/4" | Und | 2 | 10000 | 20000
VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN 3/4 " | Und | 1 | 450000 | 450000
|  |  | Subtotal = | 614913.85
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Un | 0.005 | 330513 | 1652.57
|  |  | Subtotal = | 1652.57
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 0.5 | 36850 | 18425
|  |  | Subtotal = | 18425
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERÍA | Día | 0.25 | 202935 | 50733.75
|  |  | Subtotal = | 50733.75
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 685725
5.05 Sistema regulador de presión 1/2" |  |  |  | UNIDAD: und
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
VAVULA DE COMPUERTA DE 1/2" | Und | 3 | 25000 | 75000
LIMPIADOR PVC (1/4 Gal) | Un | 0.05 | 64211 | 3210.55
SOLDADURA PVC (1/4 Gal) | Un | 0.05 | 133171 | 6658.55
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | Kg | 0.5 | 9128 | 4564
FILTRO EN YEE AQT 3/4" | Und | 1 | 25000 | 25000
UNION DESMONTABLE AQT 1/2" | Und | 2 | 7500 | 15000
VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN 1/2 " | Und | 1 | 400000 | 400000
|  |  | Subtotal = | 529433.1
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Un | 0.005 | 330513 | 1652.57
|  |  | Subtotal = | 1652.57
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 0.5 | 36850 | 18425
|  |  | Subtotal = | 18425
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERÍA | Día | 0.5 | 202935 | 101467.5
|  |  | Subtotal = | 101467.5
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 650978
6.01 Viga cimentación en concreto de 20.7 MPa, 0.30x0.30 m |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
FORMALETA | m2 | 0.0054 | 74097 | 400.12
SEPAROL N (Desformaleteante para fácil desencofre de concreto) | Kg | 0.0005 | 14819 | 7.41
CONCRETO 20.7 MPa | m3 | 0.0927 | 515511 | 47787.87
|  |  | Subtotal = | 48195.4
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
BROCHA 4" | Un | 0.001 | 16365 | 16.37
CARRETA LLANTA NEUMÁTICA | Un | 0.001 | 310206 | 310.21
PALA REDONDA CON CABO | Un | 0.0014 | 34500 | 48.3
EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA 3x12 x 10 m | Un | 0.0005 | 55617 | 27.81
VIBRADOR ELÉCTRICO PARA CONCRETO | Día | 0.0113 | 40852 | 461.63
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.0005 | 306623 | 153.31
|  |  | Subtotal = | 1017.63
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 4 AY | Día | 0.0482 | 427683 | 20614.32
|  |  | Subtotal = | 20614.32
OTROS:
ENSAYO DE CONCRETO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | Un | 0.0045 | 236530 | 1064.39
|  |  | Subtotal = | 1064.39
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 70892
6.02 Relleno en triturado de 3/4" |  |  |  | UNIDAD: m3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
TRITURADO DE 3/4" | m3 | 1.03 | 130759 | 134681.77
|  |  | Subtotal = | 134681.77
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
CARRETA BUGGIE, PALA, ZAPAPICO | Un | 0.001 | 404325 | 404.33
|  |  | Subtotal = | 404.33
MANO de OBRA:
CUADRILLA 2 Ay | Día | 0.0471 | 162348 | 7646.59
|  |  | Subtotal = | 7646.59
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 142733
6.03 Tapa metálica en lamina incluye marco |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
ÁNGULO DE 3/16" x 1 1/2" | m | 8.4 | 17861 | 150032.4
SOLDADURA ELÉCTRICA | Kg | 0.5 | 24823 | 12411.5
LÁMINA ALFAJOR 1/8" | m2 | 1.2 | 155456 | 186547.2
|  |  | Subtotal = | 348991.1
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
EQUIPO DE SOLDADURA | Día | 0.5 | 75181 | 37590.5
PULIDORA ELÉCTRICA, CARETA CON VISOR, EXTENSIÓN ELÉCTRICA | Un | 0.005 | 1009228 | 5046.14
DISCO PULIR METAL 9" | Un | 0.005 | 21074 | 105.37
CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES | Un | 0.0097 | 357112 | 3463.99
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.0097 | 306623 | 2974.24
|  |  | Subtotal = | 49180.24
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 0.5 | 36850 | 18425
|  |  | Subtotal = | 18425
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 2 AY | Día | 1 | 265335 | 265335
|  |  | Subtotal = | 265335
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 681931
6.04 Muro en bloque e= 15 cm |  |  |  | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
BLOQUE CEMENTO 15x20x40 cm | Un | 10.3 | 4575 | 47122.5
BLOQUE CEMENTO ½ 15x20x20 cm | Un | 2.5 | 2750 | 6875
MORTERO 1:3 | m3 | 0.0165 | 498109 | 8218.8
|  |  | Subtotal = | 62216.3
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
KIT ARNÉS PARA ALTURAS | Un | 0.0015 | 684798 | 1027.2
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.22 | 4778 | 1051.16
BATEA | Un | 0.0015 | 27710 | 41.57
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.0015 | 306623 | 459.93
|  |  | Subtotal = | 2579.86
TRANSPORTES:
CAMIÓN PLATAFORMA 10 Ton | Hr | 0.0797 | 101955 | 8125.81
|  |  | Subtotal = | 8125.81
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.147 | 184161 | 27071.67
|  |  | Subtotal = | 27071.67
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 99994
APU LA MIEL
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cerramiento tubo galvanizado Ø= 1 ½", malla eslabonada y muro en ladrillo a la vista. |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
TUBO CERRAMIENTO GALV. 1 1/2" | m | 3.1 | 17144 | 53146.4
SOLDADURA ELÉCTRICA | Kg | 0.35 | 24823 | 8688.05
MALLA ESLABONADA GALV. Cal. 12 x 2 ½" | m2 | 1.5 | 17969 | 26953.5
ALAMBRE DE PÚAS Cal. 16.5 | m | 3 | 524 | 1572
ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 12 | Kg | 0.13 | 10401 | 1352.13
CONCRETO 20.7 MPa | m3 | 0.001 | 515511 | 515.51
CONCRETO CICLÓPEO | m3 | 0.04 | 369944 | 14797.76
BLOQUE CEMENTO 15x20x40 cm | Un | 8.5 | 4575 | 38887.5
MORTERO 1:3 | m3 | 0.07 | 498109 | 34867.63
AGUA | Lt | 15 | 69 | 1035
|  |  | Subtotal = | 181815.48
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
EQUIPO DE SOLDADURA | Día | 0.105 | 75181 | 7894.01
PULIDORA ELÉCTRICA, CARETA CON VISOR, EXTENSIÓN ELÉCTRICA | Un | 0.002 | 1009228 | 2018.46
DISCO PULIR METAL 9" | Un | 0.002 | 21074 | 42.15
CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES | Un | 0.003 | 357112 | 1071.34
CIZALLA CORTAPERNOS 24" | Un | 0.003 | 137833 | 413.5
BATEA | Un | 0.003 | 27710 | 83.13
BROCHA 4" | Un | 0.003 | 16365 | 49.1
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.003 | 306623 | 919.87
|  |  | Subtotal = | 12491.56
TRANSPORTES:
CAMIÓN PLATAFORMA 10 Ton | Hr | 0.05 | 101955 | 5097.75
|  |  | Subtotal = | 5097.75
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.29 | 184161 | 53406.69
CUADRILLA SOLDADURA | Día | 0.2 | 204782 | 40956.4
|  |  | Subtotal = | 94363.09
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 293768
6.01 Viga cimentación en concreto de 20.7 MPa, 0.30x0.30 m |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
FORMALETA | m2 | 0.0054 | 74097 | 400.12
SEPAROL N (Desformaleteante para fácil desencofre de concreto) | Kg | 0.0005 | 14819 | 7.41
CONCRETO 20.7 MPa | m3 | 0.0656 | 515511 | 33817.5216
|  |  | Subtotal = | 34225.0516
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
BROCHA 4" | Un | 0.001 | 16365 | 16.37
CARRETA LLANTA NEUMÁTICA | Un | 0.001 | 310206 | 310.21
PALA REDONDA CON CABO | Un | 0.0014 | 34500 | 48.3
EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA 3x12 x 10 m | Un | 0.0005 | 55617 | 27.81
VIBRADOR ELÉCTRICO PARA CONCRETO | Día | 0.0113 | 40852 | 461.63
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.0005 | 306623 | 153.31
|  |  | Subtotal = | 1017.63
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 4 AY | Día | 0.0482 | 427683 | 20614.32
|  |  | Subtotal = | 20614.32
OTROS:
ENSAYO DE CONCRETO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | Un | 0.0045 | 236530 | 1064.39
|  |  | Subtotal = | 1064.39
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 56921.3916
1.01 Excavación en tierra seca h= 0-2 m |  |  |  | UNIDAD: m3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
CINTA DE SEÑALIZACIÓN a=7 cm | m | 1 | 172 | 172
POSTE DE SEÑALIZACIÓN EN MADERA PINTADO + MUERTO EN CONCRETO | Un | 0.05 | 22149 | 1107.45
|  |  | Subtotal = | 1279.45
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
CARRETA BUGGIE, PALA, ZAPAPICO | Un | 0.0012 | 404325 | 485.19
|  |  | Subtotal = | 485.19
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 2 AY | Día | 0.1204 | 265335 | 31946.33
|  |  | Subtotal = | 31946.33
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 33711
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Puerta en tubería galv. Ø= 1 ½" y malla eslabonada |  |  |  | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
CONCRETO 20.7 MPa | m3 | 0.062 | 515511 | 31961.68
ACERO Fy= 240 MPa | Kg | 1.01 | 5562 | 5617.62
ACERO Fy= 420 MPa | Kg | 3.07 | 5275 | 16194.25
ALAMBRE NEGRO Cal. 18 | Kg | 0.12 | 8300 | 996
FORMALETA | m2 | 0.1 | 74097 | 7409.7
TUBO CERRAMIENTO GALV. 1 1/2" | m | 3.2 | 17144 | 54860.8
ACCESORIOS % | % | 20 | 54860.8 | 10972.16
MALLA ESLABONADA GALV. Cal. 12 x 2 ½" | m2 | 1.05 | 17969 | 18867.45
ÁNGULO DE 1/8" x 1 1/2" | m | 3.57 | 12077 | 43114.89
SOLDADURA ELÉCTRICA | Kg | 0.07 | 24823 | 1737.61
DISOLVENTE | Gal | 0.12 | 55425 | 6651
PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM | Gal | 0.25 | 93014 | 23253.5
PINTURA ESMALTE PINTULUX | Gal | 0.25 | 109066 | 27266.5
CERRADURA DE SOBREPONER CON ROSETA | Un | 0.25 | 177562 | 44390.5
|  |  | Subtotal = | 293293.66
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
EQUIPO DE SOLDADURA | Día | 0.021 | 75181 | 1578.8
PULIDORA ELÉCTRICA, CARETA CON VISOR, EXTENSIÓN ELÉCTRICA | Un | 0.0046 | 1009228 | 4642.45
DISCO PULIR METAL 9" | Un | 0.0046 | 21074 | 96.94
CIZALLA CORTAPERNOS 24" | Un | 0.0046 | 137833 | 634.03
CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES | Un | 0.0008 | 357112 | 285.69
BROCHA 4" | Un | 0.0006 | 16365 | 9.82
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.0008 | 306623 | 245.3
|  |  | Subtotal = | 7493.03
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 0.2 | 36850 | 7370
|  |  | Subtotal = | 7370
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.084 | 184161 | 15469.52
CUADRILLA SOLDADURA | Día | 0.46 | 204782 | 94199.72
CUADRILLA PINTURA | Día | 0.06 | 194818 | 11689.08
|  |  | Subtotal = | 121358.32
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 429515
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Pintura con vinilo en muros |  |  |  | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
YESO | Kg | 0.1 | 1355 | 135.5
PINTURA VINILTEX | Gal | 0.02 | 95955 | 1919.1
|  |  | Subtotal = | 2054.6
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.3 | 4778 | 1433.4
RUEDA GIRATORIA PARA ANDAMIO | Día | 0.3 | 2036 | 610.8
CUÑETE PLÁSTICO DE 5 Gal | Un | 0.0006 | 10524 | 6.31
HERRAMIENTAS PARA PINTOR | Un | 0.0006 | 177538 | 106.52
|  |  | Subtotal = | 2157.03
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 0.02 | 36850 | 737
|  |  | Subtotal = | 737
MANO de OBRA:
CUADRILLA PINTURA | Día | 0.058 | 194818 | 11299.44
|  |  | Subtotal = | 11299.44
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 16248
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Pintura exterior en Koraza |  |  |  | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
IMPRIMANTE ACRONAL | Lt | 0.16 | 16912 | 2705.92
PINTURA KORAZA | Gal | 0.1 | 128957 | 12895.7
|  |  | Subtotal = | 15601.62
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
DESTAPA CUÑETES PLÁSTICO | Un | 0.0009 | 4069 | 3.66
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.3 | 4778 | 1433.4
RUEDA GIRATORIA PARA ANDAMIO | Día | 0.3 | 2036 | 610.8
HERRAMIENTAS PARA PINTOR | Un | 0.0009 | 177538 | 159.78
|  |  | Subtotal = | 2207.64
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 0.02 | 36850 | 737
|  |  | Subtotal = | 737
MANO de OBRA:
CUADRILLA PINTURA | Día | 0.092 | 194818 | 17923.26
|  |  | Subtotal = | 17923.26
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 36470
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Pintura con esmalte en lámina |  |  |  | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
LIJA SECA | Pliego | 0.63 | 1175 | 740.25
GUANTES DE VINILO | Par | 0.0038 | 812 | 3.09
DISOLVENTE | Gal | 0.0372 | 55425 | 2061.81
PINTURA ESMALTE PINTULUX | Gal | 0.0744 | 109066 | 8114.51
|  |  | Subtotal = | 10919.66
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
EQUIPO PARA PINTURA | Día | 0.006 | 84837 | 509.02
|  |  | Subtotal = | 509.02
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 0.02 | 36850 | 737
|  |  | Subtotal = | 737
MANO de OBRA:
CUADRILLA PINTURA | Día | 0.057 | 194818 | 11104.63
|  |  | Subtotal = | 11104.63
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 23270
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Acero de refuerzo Fy= 420 MPa |  |  |  | UNIDAD: Kg
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
ACERO Fy= 420 MPa | Kg | 1.04 | 5275 | 5486
ALAMBRE NEGRO Cal. 18 | Kg | 0.03 | 8300 | 249
DISTANCIADOR DE CONCRETO | Un | 0.15 | 627 | 94.05
|  |  | Subtotal = | 5829.05
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
CIZALLA DE PALANCA CON DADOS | Día | 2.1e-05 | 16926 | 0.36
TRONZADORA | Un | 2.1e-05 | 1059443 | 22.25
SEGUETA BIMETÁLICA | Un | 4.2e-05 | 5207 | 0.22
HERRAMIENTAS PARA HERRERO | Un | 4.2e-05 | 390048 | 16.38
|  |  | Subtotal = | 39.21
MANO de OBRA:
CUADRILLA HERRERÍA | Día | 0.0021 | 600688 | 1261.44
|  |  | Subtotal = | 1261.44
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 7130

## Costos_Administracion
PROPUESTA ACUEDUCTO EL HIGUERON LA MIEL
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
1 | PERSONAL CONTRATACION DIRECTA |  |  |  | 14000000
1.02 | INGENIERO RESIDENTE (Incl. prestaciones) | Mes | 2 | 6000000 | 12000000
1.02 | TECNÓLOGO SISO (Incl. prestaciones) | Mes | 0.5 | 4000000 | 2000000
2 | OTROS |  |  |  | 6081586.55
2.01 | Alquiler de officina, trasporte y servicios | und | 1 | 2253280.835 | 2253280.835
2.03 | valla con estructura | un | 1 | 600000 | 600000
2.04 | Polizas | % | 0.5% | 645661143 | 3228305.715
3 | ESTAMPILLAS |  |  |  | 96849171.45
3.01 | Estampilla Prouniversidad | % | 0.5% | 645661143 | 3228305.715
3.02 | Estampilla Procultura | % | 1% | 645661143 | 6456611.43
3.03 | Estampilla prohospital | % | 1% | 645661143 | 6456611.43
3.04 | Estampilla Proadulto mayor | % | 3% | 645661143 | 19369834.29
3.05 | Estampilla de justicia familiar | % | 2% | 645661143 | 12913222.86
3.06 | Estampilla prodeportes | % | 2.5% | 645661143 | 16141528.575
3.07 | Estampilla impuesto de seguridad | % | 5% | 645661143 | 32283057.15
| TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN = |  |  |  | 116930758

## Subproductos
PROPUESTA ACUEDUCTO EL HIGUERON LA MIEL
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPRODUCTOS
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m |  |  |  | UNIDAD: Día
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
MARCO ANDAMIO DE TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 2 | 650 | 1300
TIJERA DE ANDAMIO | Día | 2 | 173 | 346
PLATAFORMA METÁLICA PARA ANDAMIO | Día | 1 | 3132 | 3132
|  |  | Subtotal = | 4778
|  |  | VR UNITARIO = | 4778
CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
CARRETA LLANTA NEUMÁTICA | Un | 1 | 310206 | 310206
PALA REDONDA CON CABO | Un | 1 | 34500 | 34500
BALDE CONSTRUCCIÓN | Un | 2 | 6203 | 12406
|  |  | Subtotal = | 357112
|  |  | VR UNITARIO = | 357112
CARRETA BUGGIE, PALA, ZAPAPICO |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
CARRETA LLANTA NEUMÁTICA | Un | 1 | 310206 | 310206
PALA REDONDA CON CABO | Un | 1 | 34500 | 34500
ZAPAPICO | Un | 1 | 59619 | 59619
|  |  | Subtotal = | 404325
|  |  | VR UNITARIO = | 404325
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
ALMADANA 4 lb | Un | 1 | 49296 | 49296
CINCEL 3/4" ACERO TEMPLADO | Un | 1 | 29594 | 29594
PALUSTRE | Un | 1 | 14210 | 14210
CINTA MÉTRICA x 5 m | Un | 1 | 19353 | 19353
NIVEL DE BURBUJA | Un | 1 | 44827 | 44827
MANGUERA DE NIVEL x 10 m | Un | 1 | 4987 | 4987
PLOMADA | Un | 1 | 18315 | 18315
MARCO SEGUETA FIJO | Un | 1 | 30168 | 30168
SERRUCHO | Un | 1 | 37909 | 37909
MARTILLO | Un | 1 | 35305 | 35305
LIMA PLANA PARA USO GENERAL CON MANGO 8" | Un | 1 | 22659 | 22659
|  |  | Subtotal = | 306623
|  |  | VR UNITARIO = | 306623
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
LLAVE EXPANSIÓN 12" | Un | 1 | 76507 | 76507
LLAVE STILLSON 12" | Un | 1 | 85398 | 85398
ALICATE ARTICULADO PICO LORO 10" | Un | 1 | 79702 | 79702
ALICATE HOMBRESOLO | Un | 1 | 39385 | 39385
MARCO SEGUETA FIJO | Un | 1 | 30168 | 30168
CINTA MÉTRICA x 5 m | Un | 1 | 19353 | 19353
|  |  | Subtotal = | 330513
|  |  | VR UNITARIO = | 330513
DOTACIÓN LABORAL |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
VESTIDO:
PANTALÓN DE TRABAJO | Un | 1 | 53478 | 53478
CAMISA DE TRABAJO | Un | 1 | 23252 | 23252
|  |  | Subtotal = | 76730
ZAPATOS:
BOTAS DE SEGURIDAD | Par | 1 | 94711 | 94711
|  |  | Subtotal = | 94711
|  |  | VR UNITARIO = | 171441
SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):
CHALECO REFLECTIVO | Un | 1 | 30052 | 30052
CASCO DE SEGURIDAD | Un | 1 | 36379 | 36379
TAPABOCAS | Un | 1 | 376 | 376
TAPÓN PARA OIDO | Un | 1 | 2256 | 2256
GAFAS DE SEGURIDAD | Un | 1 | 7365 | 7365
GUANTES VAQUETA | Par | 1 | 11655 | 11655
|  |  | Subtotal = | 88083
|  |  | VR UNITARIO = | 88083
AYUDANTE (Incl. prestaciones) |  |  |  | UNIDAD: Día
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
AYUDANTE | Mes | 0.033333 | 1300000 | 43332.9
AUXILIO DE TRANSPORTE | Mes | 0.033333 | 162000 | 5399.95
|  |  | Subtotal = | 48732.85
SEGURIDAD SOCIAL:
SALUD | %S | 12.5 | 43332.9 | 5416.61
PENSIÓN | %S | 16 | 43332.9 | 6933.26
RIESGOS PROFESIONALES | %S | 6.96 | 43332.9 | 3015.97
|  |  | Subtotal = | 15365.84
PRESTACIONES SOCIALES:
CESANTÍAS | % | 8.3333 | 48732.85 | 4061.05
INTERESES DE CESANTÍAS | % | 0.0333 | 4061.05 | 1.35
VACACIONES | % | 4.1667 | 43332.9 | 1805.55
PRIMA LEGAL | % | 8.3333 | 48732.85 | 4061.05
|  |  | Subtotal = | 9929
APORTES PARAFISCALES:
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | %S | 4 | 43332.9 | 1733.32
ICBF | %S | 3 | 43332.9 | 1299.99
SENA | %S | 2 | 43332.9 | 866.66
FIC (Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción) | %S | 2.5 | 43332.9 | 1083.32
|  |  | Subtotal = | 4983.29
OTROS:
DOTACIÓN LABORAL | Un | 0.008333 | 171441 | 1428.62
SEGURIDAD INDUSTRIAL | Un | 0.008333 | 88083 | 734
|  |  | Subtotal = | 2162.62
|  |  | VR UNITARIO = | 81174
|  |  | TOTAL % P = | 87.33%
AYUDANTE PRÁCTICO (Incl. prestaciones) |  |  |  | UNIDAD: Día
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
AYUDANTE PRÁCTICO | Mes | 0.033333 | 1590270 | 53008.47
AUXILIO DE TRANSPORTE | Mes | 0.033333 | 162000 | 5399.95
|  |  | Subtotal = | 58408.42
SEGURIDAD SOCIAL:
SALUD | %S | 12.5 | 53008.47 | 6626.06
PENSIÓN | %S | 16 | 53008.47 | 8481.36
RIESGOS PROFESIONALES | %S | 6.96 | 53008.47 | 3689.39
|  |  | Subtotal = | 18796.81
PRESTACIONES SOCIALES:
CESANTÍAS | % | 8.3333 | 58408.42 | 4867.35
INTERESES DE CESANTÍAS | % | 0.0333 | 4867.35 | 1.62
VACACIONES | % | 4.1667 | 53008.47 | 2208.7
PRIMA LEGAL | % | 8.3333 | 58408.42 | 4867.35
|  |  | Subtotal = | 11945.02
APORTES PARAFISCALES:
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | %S | 4 | 53008.47 | 2120.34
ICBF | %S | 3 | 53008.47 | 1590.25
SENA | %S | 2 | 53008.47 | 1060.17
FIC (Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción) | %S | 2.5 | 53008.47 | 1325.21
|  |  | Subtotal = | 6095.97
OTROS:
DOTACIÓN LABORAL | Un | 0.008333 | 171441 | 1428.62
SEGURIDAD INDUSTRIAL | Un | 0.008333 | 88083 | 734
|  |  | Subtotal = | 2162.62
|  |  | VR UNITARIO = | 97409
|  |  | TOTAL % P = | 83.76%
OFICIAL (Incl. prestaciones) |  |  |  | UNIDAD: Día
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
OFICIAL SEGUNDO OBRA BLANCA | Mes | 0.033333 | 1690000 | 56332.77
AUXILIO DE TRANSPORTE | Mes | 0.033333 | 162000 | 5399.95
|  |  | Subtotal = | 61732.72
SEGURIDAD SOCIAL:
SALUD | %S | 12.5 | 56332.77 | 7041.6
PENSIÓN | %S | 16 | 56332.77 | 9013.24
RIESGOS PROFESIONALES | %S | 6.96 | 56332.77 | 3920.76
|  |  | Subtotal = | 19975.6
PRESTACIONES SOCIALES:
CESANTÍAS | % | 8.3333 | 61732.72 | 5144.37
INTERESES DE CESANTÍAS | % | 0.0333 | 5144.37 | 1.71
VACACIONES | % | 4.1667 | 56332.77 | 2347.22
PRIMA LEGAL | % | 8.3333 | 61732.72 | 5144.37
|  |  | Subtotal = | 12637.67
APORTES PARAFISCALES:
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | %S | 4 | 56332.77 | 2253.31
ICBF | %S | 3 | 56332.77 | 1689.98
SENA | %S | 2 | 56332.77 | 1126.66
FIC (Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción) | %S | 2.5 | 56332.77 | 1408.32
|  |  | Subtotal = | 6478.27
OTROS:
DOTACIÓN LABORAL | Un | 0.008333 | 171441 | 1428.62
SEGURIDAD INDUSTRIAL | Un | 0.008333 | 88083 | 734
|  |  | Subtotal = | 2162.62
|  |  | VR UNITARIO = | 102987
|  |  | TOTAL % P = | 82.82%
PLOMERO (Incl. prestaciones) |  |  |  | UNIDAD: Día
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
PLOMERO | Mes | 0.033333 | 1735405 | 57846.25
AUXILIO DE TRANSPORTE | Mes | 0.033333 | 162000 | 5399.95
|  |  | Subtotal = | 63246.2
SEGURIDAD SOCIAL:
SALUD | %S | 12.5 | 57846.25 | 7230.78
PENSIÓN | %S | 16 | 57846.25 | 9255.4
RIESGOS PROFESIONALES | %S | 6.96 | 57846.25 | 4026.1
|  |  | Subtotal = | 20512.28
PRESTACIONES SOCIALES:
CESANTÍAS | % | 8.3333 | 63246.2 | 5270.5
INTERESES DE CESANTÍAS | % | 0.0333 | 5270.5 | 1.76
VACACIONES | % | 4.1667 | 57846.25 | 2410.28
PRIMA LEGAL | % | 8.3333 | 63246.2 | 5270.5
|  |  | Subtotal = | 12953.04
APORTES PARAFISCALES:
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | %S | 4 | 57846.25 | 2313.85
ICBF | %S | 3 | 57846.25 | 1735.39
SENA | %S | 2 | 57846.25 | 1156.93
FIC (Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción) | %S | 2.5 | 57846.25 | 1446.16
|  |  | Subtotal = | 6652.33
OTROS:
DOTACIÓN LABORAL | Un | 0.008333 | 171441 | 1428.62
SEGURIDAD INDUSTRIAL | Un | 0.008333 | 88083 | 734
|  |  | Subtotal = | 2162.62
|  |  | VR UNITARIO = | 105526
|  |  | TOTAL % P = | 82.42%
CUADRILLA 1 OF + 1 AY |  |  |  | UNIDAD: Día
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MANO de OBRA:
OFICIAL (Incl. prestaciones) | Día | 1 | 102987 | 102987
AYUDANTE (Incl. prestaciones) | Día | 1 | 81174 | 81174
|  |  | Subtotal = | 184161
|  |  | VR UNITARIO = | 184161
CUADRILLA 1 OF + 2 AY |  |  |  | UNIDAD: Día
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MANO de OBRA:
OFICIAL (Incl. prestaciones) | Día | 1 | 102987 | 102987
AYUDANTE (Incl. prestaciones) | Día | 2 | 81174 | 162348
|  |  | Subtotal = | 265335
|  |  | VR UNITARIO = | 265335
CUADRILLA 1 OF + 3 AY |  |  |  | UNIDAD: Día
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MANO de OBRA:
OFICIAL (Incl. prestaciones) | Día | 1 | 102987 | 102987
AYUDANTE (Incl. prestaciones) | Día | 3 | 81174 | 243522
|  |  | Subtotal = | 346509
|  |  | VR UNITARIO = | 346509
CUADRILLA 1 OF + 4 AY |  |  |  | UNIDAD: Día
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MANO de OBRA:
OFICIAL (Incl. prestaciones) | Día | 1 | 102987 | 102987
AYUDANTE (Incl. prestaciones) | Día | 4 | 81174 | 324696
|  |  | Subtotal = | 427683
|  |  | VR UNITARIO = | 427683
CUADRILLA 2 Ay |  |  |  | UNIDAD: Día
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MANO de OBRA:
AYUDANTE (Incl. prestaciones) | Día | 2 | 81174 | 162348
|  |  | Subtotal = | 162348
|  |  | VR UNITARIO = | 162348
CUADRILLA PLOMERÍA |  |  |  | UNIDAD: Día
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MANO de OBRA:
PLOMERO (Incl. prestaciones) | Día | 1 | 105526 | 105526
AYUDANTE PRÁCTICO (Incl. prestaciones) | Día | 1 | 97409 | 97409
|  |  | Subtotal = | 202935
|  |  | VR UNITARIO = | 202935
CONCRETO 17.2 MPa |  |  |  | UNIDAD: m3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
CEMENTO GRIS | Kg | 313.3 | 721 | 225889.3
ARENA | m3 | 0.67 | 130000 | 87100
TRITURADO DE 3/4" | m3 | 0.7 | 130759 | 91531.3
AGUA | Lt | 211.03 | 69 | 14561.07
|  |  | Subtotal = | 419081.67
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
CANECA METÁLICA DE 55 Gal | Un | 0.0016 | 49323 | 78.92
MANGUERA PARA AGUA Ø= 1/2" x 50 m | Un | 0.0016 | 56369 | 90.19
PALA REDONDA CON CABO | Un | 0.0048 | 34500 | 165.6
BALDE CONSTRUCCIÓN | Un | 0.032 | 6203 | 198.5
EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA 3x12 x 10 m | Un | 0.0016 | 55617 | 88.99
CONCRETADORA ELÉCTRICA DE 1 SACO | Día | 0.2 | 43575 | 8715
|  |  | Subtotal = | 9337.2
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 3 AY | Día | 0.16 | 346509 | 55441.44
|  |  | Subtotal = | 55441.44
|  |  | VR UNITARIO = | 483860
CONCRETO 20.7 MPa |  |  |  | UNIDAD: m3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
CEMENTO GRIS | Kg | 353.67 | 721 | 254996.07
ARENA | m3 | 0.64 | 130000 | 83200
TRITURADO DE 3/4" | m3 | 0.7 | 130759 | 91531.3
AGUA | Lt | 210.43 | 69 | 14519.67
|  |  | Subtotal = | 444247.04
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
CANECA METÁLICA DE 55 Gal | Un | 0.0018 | 49323 | 88.78
MANGUERA PARA AGUA Ø= 1/2" x 50 m | Un | 0.0018 | 56369 | 101.46
PALA REDONDA CON CABO | Un | 0.0053 | 34500 | 182.85
BALDE CONSTRUCCIÓN | Un | 0.0352 | 6203 | 218.35
EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA 3x12 x 10 m | Un | 0.0018 | 55617 | 100.11
CONCRETADORA ELÉCTRICA DE 1 SACO | Día | 0.22 | 43575 | 9586.5
|  |  | Subtotal = | 10278.05
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 3 AY | Día | 0.176 | 346509 | 60985.58
|  |  | Subtotal = | 60985.58
|  |  | VR UNITARIO = | 515511
ENSAYO DE CONCRETO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
ACPM | Gal | 0.1 | 9537 | 953.7
AGUA | Lt | 18 | 69 | 1242
|  |  | Subtotal = | 2195.7
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
PALUSTRE | Un | 0.0013 | 14210 | 18.47
FORMALETA CONO SLUMP y VARILLA 5/8" x 60 cm | Día | 0.25 | 5147 | 1286.75
MOLDE METÁLICO PARA CILINDRO DE CONCRETO | Día | 0.25 | 3896 | 974
CANECA METÁLICA DE 55 Gal | Un | 0.0013 | 49323 | 64.12
|  |  | Subtotal = | 2343.34
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 1 | 36850 | 36850
|  |  | Subtotal = | 36850
MANO de OBRA:
AYUDANTE (Incl. prestaciones) | Día | 0.125 | 81174 | 10146.75
AYUDANTE PRÁCTICO (Incl. prestaciones) | Día | 0.125 | 97409 | 12176.13
|  |  | Subtotal = | 22322.88
OTROS:
ENSAYO CILINDRO A COMPRESIÓN | Un | 9 | 19202 | 172818
|  |  | Subtotal = | 172818
|  |  | VR UNITARIO = | 236530
EQUIPO DE SOLDADURA |  |  |  | UNIDAD: Día
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
SOLDADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO | Día | 1 | 67525 | 67525
CABLE PARA PORTA ELECTRODO x 10 m | Día | 1 | 6713 | 6713
PINZA MASA | Día | 1 | 943 | 943
|  |  | Subtotal = | 75181
|  |  | VR UNITARIO = | 75181
FORMALETA |  |  |  | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
TABLA 1" x 10" | m | 4.4 | 7353 | 32353.2
LISTÓN 2" x 4" | m | 5.8 | 5033 | 29191.4
PUNTILLA 1 1/2" a 3" | Lb | 0.26 | 4805 | 1249.3
|  |  | Subtotal = | 62793.9
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA 3x12 x 10 m | Un | 0.0006 | 55617 | 33.37
SIERRA CIRCULAR 7 1/4" | Un | 0.0006 | 541146 | 324.69
DISCO SIERRA CIRCULAR 7 1/4" | Un | 0.0012 | 66592 | 79.91
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.0006 | 306623 | 183.97
|  |  | Subtotal = | 621.94
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 0.01 | 36850 | 368.5
|  |  | Subtotal = | 368.5
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.056 | 184161 | 10313.02
|  |  | Subtotal = | 10313.02
|  |  | VR UNITARIO = | 74097
MORTERO 1:3 |  |  |  | UNIDAD: m3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
CEMENTO GRIS | Kg | 450 | 721 | 324450
ARENA | m3 | 1.09 | 130000 | 141700
AGUA | Lt | 168 | 69 | 11592
|  |  | Subtotal = | 477742
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
CANECA METÁLICA DE 55 Gal | Un | 0.0008 | 49323 | 39.46
MANGUERA PARA AGUA Ø= 1/2" x 50 m | Un | 0.0008 | 56369 | 45.1
PALA REDONDA CON CABO | Un | 0.0023 | 34500 | 79.35
BALDE CONSTRUCCIÓN | Un | 0.0061 | 6203 | 37.84
|  |  | Subtotal = | 201.75
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 2 AY | Día | 0.076 | 265335 | 20165.46
|  |  | Subtotal = | 20165.46
|  |  | VR UNITARIO = | 498109
POSTE DE SEÑALIZACIÓN EN MADERA PINTADO + MUERTO EN CONCRETO |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
GUADUA SOBRE BASA | Un | 0.3 | 5138 | 1541.4
TABLA 1" x 10" | m | 0.43 | 7353 | 3161.79
LISTÓN 1" x 2" | m | 0.67 | 1261 | 844.87
PUNTILLA 1 1/2" a 3" | Lb | 0.2 | 4805 | 961
ACPM | Gal | 0.05 | 9537 | 476.85
CONCRETO 17.2 MPa | m3 | 0.0062 | 483860 | 2999.93
DISOLVENTE | Gal | 0.031 | 55425 | 1718.18
PINTURA ESMALTE PINTULUX | Gal | 0.031 | 109066 | 3381.05
|  |  | Subtotal = | 15085.07
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
BROCHA 2" | Un | 0.0002 | 7969 | 1.59
BALDE CONSTRUCCIÓN | Un | 0.0002 | 6203 | 1.24
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.0002 | 306623 | 61.32
|  |  | Subtotal = | 64.15
TRANSPORTES:
CAMIONETA | Hr | 0.1 | 36850 | 3685
|  |  | Subtotal = | 3685
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.018 | 184161 | 3314.9
|  |  | Subtotal = | 3314.9
|  |  | VR UNITARIO = | 22149
PULIDORA ELÉCTRICA, CARETA CON VISOR, EXTENSIÓN ELÉCTRICA |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
PULIDORA MANUAL ELÉCTRICA | Un | 1 | 901924 | 901924
CARETA VISOR POLICARBONATO Y RIBETE | Un | 1 | 51687 | 51687
EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA 3x12 x 10 m | Un | 1 | 55617 | 55617
|  |  | Subtotal = | 1009228
|  |  | VR UNITARIO = | 1009228

## Insumos
PROPUESTA ACUEDUCTO EL HIGUERON LA MIEL | PROPUESTA ACUEDUCTO EL HIGUERON LA MIEL
MATERIALES, EQUIPO y HERRAMIENTAS, JORNALES
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO
| ACPM | Gal | 9537
| ADAPTADOR MACHO PVC 1 1/2" | Un | 5403
| ADAPTADOR MACHO PVC 1" | Un | 2191
| ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" | Un | 579
| ADAPTADOR MACHO PVC 2" | Un | 7719
| ADAPTADOR MACHO PVC 3" | Un | 30342
| AGUA | Lt | 69
| ÁNGULO DE 3/16" x 1 1/2" | m | 17861
| ARENA | m3 | 130000
| BLOQUE CEMENTO ½ 15x20x20 cm | Un | 2750
| BLOQUE CEMENTO 15x20x40 cm | Un | 4575
| BOTAS DE SEGURIDAD | Par | 94711
| CAMISA DE TRABAJO | Un | 23252
| CASCO DE SEGURIDAD | Un | 36379
| CEMENTO GRIS | Kg | 721
| CHALECO REFLECTIVO | Un | 30052
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN a=7 cm | m | 172
| CINTA TEFLÓN 1/2" x 10 m | Un | 1348
| CODO PRESIÓN PVC 1 1/2" | Un | 9679
| CODO PRESIÓN PVC 1" | Un | 2699
| CODO PRESIÓN PVC 2 1/2" | Un | 45680
| CODO PRESIÓN PVC 2" | Un | 15862
| COLLAR DE DERIVACIÓN UNIÓN PLATINO 2" x 1/2" | Un | 20075
| COLLAR DE DERIVACIÓN UNIÓN PLATINO 3" x 1/2" | Un | 28613
| DISOLVENTE | Gal | 55425
| ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | Kg | 9128
| GAFAS DE SEGURIDAD | Un | 7365
| GASOLINA | Gal | 15757
| GUADUA SOBRE BASA | Un | 5138
| GUANTES VAQUETA | Par | 11655
| LÁMINA ALFAJOR 1/8" | m2 | 155456
| LIMPIADOR PVC (1/4 Gal) | Un | 64211
| LISTÓN 1" x 2" | m | 1261
| LISTÓN 2" x 4" | m | 5033
| MEDIDOR AGUA DE 1/2" | Un | 160865
| PANTALÓN DE TRABAJO | Un | 53478
| PINTURA ESMALTE PINTULUX | Gal | 109066
| PUNTILLA 1 1/2" a 3" | Lb | 4805
| REGISTRO DE CORTINA 1 1/2" RED WHITE | Un | 280332
| REGISTRO DE CORTINA 1" RED WHITE | Un | 155328
| SEPAROL N (Desformaleteante para fácil desencofre de concreto) | Kg | 14819
| SOLDADURA CPVC (1/4 Gal) | Un | 142786
| SOLDADURA ELÉCTRICA | Kg | 24823
| SOLDADURA PVC (1/4 Gal) | Un | 133171
| TABLA 1" x 10" | m | 7353
| TAPABOCAS | Un | 376
| TAPÓN PARA OIDO | Un | 2256
| TRITURADO DE 3/4" | m3 | 130759
| TUBERÍA PF + UAD 1/2" (Manguera) | m | 3423
| TUBERÍA PF + UAD 3/4" (Manguera) | m | 6727
| TUBERÍA PRESIÓN PVC 1 1/2" | m | 15188
| TUBERÍA PRESIÓN PVC 1" | m | 6458
| TUBERÍA PRESIÓN PVC 2 1/2" | m | 44608
| TUBERÍA PRESIÓN PVC 2" | m | 23290
| UNIÓN PF + UAD 1/2" | Un | 5865
| UNIÓN PF + UAD 3/4" | Un | 37910
| UNIÓN PRESIÓN PVC 1 1/2" | Un | 3562
| UNIÓN PRESIÓN PVC 1" | Un | 1424
| UNIÓN PRESIÓN PVC 2 1/2" | Un | 23087
| UNIÓN PRESIÓN PVC 2" | Un | 5836
| VALVUA DE COMPUERTA DE 3" | Und | 400000
| VAVULA DE COMPUERTA DE 11/2" | Und | 65000
| VAVULA DE COMPUERTA DE 1" | Und | 45000
| VAVULA DE COMPUERTA DE 3/4" | Und | 35000
| VAVULA DE COMPUERTA DE 1/2" | Und | 25000
| VALVUA DE COMPUERTA DE 2" | Und | 342000
| FILTRO EN YEE AQT 3" | Und | 470000
| FILTRO EN YEE AQT 1 1/2" | Und | 85000
| FILTRO EN YEE AQT 1" | Und | 38000
| FILTRO EN YEE AQT 3/4" | Und | 25000
| UNION DESMONTABLE AQT 3" | Und | 565000
| UNION DESMONTABLE AQT 1 1/2" | Und | 45000
| UNION DESMONTABLE AQT 1" | Und | 25000
| UNION DESMONTABLE AQT 3/4" | Und | 10000
| UNION DESMONTABLE AQT 1/2" | Und | 7500
| VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN 3" | Und | 9000000
| VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN 1 1/2" | Und | 550000
| VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN 1 " | Und | 500000
| VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN 3/4 " | Und | 450000
| VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN 1/2 " | Und | 400000
| ALICATE ARTICULADO PICO LORO 10" | Un | 79702
| ALICATE HOMBRESOLO | Un | 39385
| ALMADANA 4 lb | Un | 49296
| BALDE CONSTRUCCIÓN | Un | 6203
| BATEA | Un | 27710
| BROCHA 2" | Un | 7969
| BROCHA 4" | Un | 16365
| CABLE PARA PORTA ELECTRODO x 10 m | Día | 6713
| CANECA METÁLICA DE 55 Gal | Un | 49323
| CARETA VISOR POLICARBONATO Y RIBETE | Un | 51687
| CARRETA LLANTA NEUMÁTICA | Un | 310206
| CINCEL 3/4" ACERO TEMPLADO | Un | 29594
| CINTA MÉTRICA x 5 m | Un | 19353
| COMPACTADOR MANUAL (CANGURO) | Día | 67675
| CONCRETADORA ELÉCTRICA DE 1 SACO | Día | 43575
| DISCO PULIR METAL 9" | Un | 21074
| DISCO SIERRA CIRCULAR 7 1/4" | Un | 66592
| EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA 3x12 x 10 m | Un | 55617
| FORMALETA CONO SLUMP y VARILLA 5/8" x 60 cm | Día | 5147
| KIT ARNÉS PARA ALTURAS | Un | 684798
| LIMA PLANA PARA USO GENERAL CON MANGO 8" | Un | 22659
| LLAVE EXPANSIÓN 12" | Un | 76507
| LLAVE STILLSON 12" | Un | 85398
| MACHETE 18" | Un | 22024
| MANGUERA DE NIVEL x 10 m | Un | 4987
| MANGUERA PARA AGUA Ø= 1/2" x 50 m | Un | 56369
| MARCO ANDAMIO DE TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 650
| MARCO SEGUETA FIJO | Un | 30168
| MARTILLO | Un | 35305
| MOLDE METÁLICO PARA CILINDRO DE CONCRETO | Día | 3896
| NIVEL DE BURBUJA | Un | 44827
| PALA REDONDA CON CABO | Un | 34500
| PALUSTRE | Un | 14210
| PINZA MASA | Día | 943
| PLATAFORMA METÁLICA PARA ANDAMIO | Día | 3132
| PLOMADA | Un | 18315
| PULIDORA MANUAL ELÉCTRICA | Un | 901924
| RASTRILLO AGRÍCOLA | Un | 25109
| SERRUCHO | Un | 37909
| SIERRA CIRCULAR 7 1/4" | Un | 541146
| SOLDADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO | Día | 67525
| TIJERA DE ANDAMIO | Día | 173
| VIBRADOR ELÉCTRICO PARA CONCRETO | Día | 40852
| ZAPAPICO | Un | 59619
| CAMIÓN PLATAFORMA 10 Ton | Hr | 101955
| CAMIONETA | Hr | 36850
| AUXILIO DE TRANSPORTE | Mes | 162000
| AYUDANTE | Mes | 1300000
| AYUDANTE PRÁCTICO | Mes | 1590270
| PLOMERO | Mes | 1735405
| OFICIAL SEGUNDO OBRA BLANCA | Mes | 1690000
| ENSAYO CILINDRO A COMPRESIÓN | Un | 19202