## Oferta
Fiscalia General de la Nación
Subdirección Regional de Apoyo - Noroccidental
Suministro, instalación y puesta en funcionameinto de Plantas electricas para las sede FGN en los municipios de Sucre (sucre) y opcional majagual (Sucre).
Contiene: Cuadro para solicitud de Cotizacion o preparación de Oferta, Sondeos precios del mercado.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | valor unitario sin IVA | IVA | SUBTOTAL IVA INCLUIDO | TOTAL
1 | PLANTA DE EMERGENCIA 21 KVA FISCALIA SUCRE SUCRE
1.1 | PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA CON TRASNFERENCIA AUTOMATICA DE 21 KVA PARA LA FISCALIA DE SUCRE - SUCRE
suministro planta electrica diesel uso de emergencia, encabinada IP 24 trifasica de 21 kva factor de potencia 0.8 o superior, voltaje 127/220 con trasferencia automatica trifasica incluida, pero configurada a trabajar con acometida y tableros a 220 monofasica y temporizada para horarios de oficina debe cumplir. (ancho maximo 90 cm, ser una sola pieza con tanque base de combustible autonomia 11h al 75%, encabinada para izonorizacion, tablero de conexiones y totalizador , modulo de control seguro con visualizacion de todos sus estados y alarmas y posibilidad de programacion de sus parametros y apagado por nivel bajo de combustible. |  | UND | 1 | 36577348 | 6949696.12 | 43527044.12 | 43527044.12
1.2 | SERVICIO DE TRASPORTE HASTA PUNTO DE INSTALACION EN LA FISCALIA DE SUCRE SUCRE
servicio de trasporte de la planta completa hasta el municipio de sucre (sucre) con tres opciones de llegar 1- por tierre hasta municipio de magangue con traslado a lancha para trasporte por rio hasta el municipio de sucre sucre, retiro de la lancha por rampa hasta la calle principal a 20 metros de la fiscalia luego ingreso al interior de la fiscalia a 50 cm del piso.ruta 2 trasporte via fluvial desde barranquilla hasta el pequeño puerto de sucre sucre y el mismo desembarque, y ruta 3 si por casualidad en el momento de la entrega los niveles de agua de la zona de la mojana se encuentran bajos y la carretera este destapada de agua y en buen estado es posible el trsporte por tierra hasta la el sitio de entrega. sede fiscalia a 50 cm del piso para ser levantada y llevada hasta patio trasero a 8 metros en linea recta buen espacio del corredor y puerta. |  | GBL | 1 | 3888889 | 738888.91 | 4627777.91 | 4627777.91
1.3 | SERVICIO DE INSTALACION TRASFERENCIA PLANTA, ALIMENTACION Y CARGA
Servicio de instalacion de trasferencia control y carga de baterias, precalentador, potencia de la planta y acometida de la sede de la siguiente forma. Distancia entre planta y trasferencia 3 metros, distancia entre contador monofasico 220 cable # 4 y la trasferencia 10 metros, distancia entre transferancia y tablero de cargas 8 metros en cable # 4 de cobre debidamente conducido por coraza o tuberia emt y tablero monofasico de 24 circuitos enchufable metalico |  | GBL | 1 | 4151416 | 788769.04 | 4940185.04 | 4940185.04
1.4 | TANQUEADA FULL
primera tanqueada full según capacidad tanque base para pruebas de funcionamiento |  | GBL | 1 | 740741 | 140740.79 | 881481.79 | 881481.79
2 | PLANTA DE EMERGENCIA 21 KVA FISCALIA MAJAGUAL SUCRE
2.1 | PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA CON TRASNFERENCIA AUTOMATICA DE 21 KVA PARA LA FISCALIA DE MAJAGUAL SUCRE
suministro planta electrica diesel uso de emergencia, encabinada IP 24 trifasica de 21 kva factor de potencia 0.8 o superior, voltaje 127/220 con trasferencia automatica trifasica incluida, pero configurada a trabajar con acometida y tableros a 220 monofasica y temporizada para horarios de oficina debe cumplir. (ancho maximo 90 cm, ser una sola pieza con tanque base de combustible autonomia 11h al 75%, encabinada para izonorizacion, tablero de conexiones y totalizador , modulo de control seguro con visualizacion de todos sus estados y alarmas y posibilidad de programacion de sus parametros y apagado por nivel bajo de combustible. |  | un | 1 | 36577348 | 6949696.12 | 43527044.12 | 43527044.12
2.2 | SERVICIO DE TRASPORTE HASTA PUNTO DE INSTALACION EN LA FISCALIA DE MAJAGUAL SUCRE
la planta debe ser entregada en punto de instalacion en la sede de la fiscalia de majagual sucre piso a nivel de piso ingresada en pasillo con puerta de maximo 90 cm llevada hasta patio trasero a 9 metros. |  | global | 1 | 3357407 | 637907.33 | 3995314.33 | 3995314.33
2.3 | SERVICIO DE INSTALACION TRASFERENCIA PLANTA, ALIMENTACION Y CARGA
Servicio de instalacion de trasferencia control y carga de baterias, precalentador, potencia de la planta y acometida de la sede de la siguiente forma. Distancia entre planta y trasferencia 3 metros, distancia entre contador monofasico 220 cable # 4 y la trasferencia 10 metros, distancia entre transferancia y tablero de cargas 8 metros en cable # 4 de cobre debidamente conducido por coraza o tuberia emt y tablero monofasico de 24 circuitos enchufable metalico |  | global | 1 | 4151416 | 788769.04 | 4940185.04 | 4940185.04
2.4 | TANQUEADA FULL
primera tanqueada full según capacidad tanque base para pruebas de funcionamiento |  | global | 1 | 740741 | 140740.79 | 881481.79 | 881481.79
TOTAL | [5 empty] | 107320514.14
Nota: EL PROPONENETE DEBE INCLUIR TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
NOTA
Para el item 1.3 y 2.3 solo se cotiza mano de obra correspondiente a la instalación de la transferencia,carga de baterias, precalentador, acometidas y canalizaciones que se requieran, no se incluye ningun tipo de material, según solicitud del item