## Hoja1
COTIZACION |  |  |  |  | #VALUE!
ITEM | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD | CANT | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL
PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES |  |  |  |  | 55172655.6756
1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 1701 | 5495.8317 | 9348409.6913
1.02 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA (INCLUYE RETIRO) | M2 | 885 | 8861.4941 | 7842422.2941
1.03 | DESMONTE DE VENTANAS (INCLUYE RETIRO) | UN | 7 | 30823.8676 | 215767.0735
1.04 | DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS (INCLUYE RETIRO) | UN | 13 | 35613.4706 | 462975.1176
1.05 | ESCARIFICACION DE SUPERFICIE | M2 | 156 | 18227.9853 | 2843565.7059
1.06 | DESMONTE DE LAVAPLATOS (INCLUYE RETIRO) | UN | 5 | 25863.1176 | 129315.5882
1.07 | DESMONTE DE CUBIERTA EN ZINC, ASBESTO CEMENTO, UPVC O SIMILAR (INCLUYE RETIRO) | M2 | 80 | 20038.6765 | 1603094.1176
1.08 | DESMONTE DE CIELO RASO EN MADERA, ESTERILLA DE GUADUA, SUPER BOARD, DRY WALL O SIMILAR (INCLUYE RETIRO) | M2 | 365 | 11162.3529 | 4074258.8235
1.09 | DEMOLICION DE PIEDILUVIO | UD | 10 | 14802.9 | 148029
1.1 | DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES (INCLUYE RETIRO) | UN | 20 | 19766.0941 | 395321.8824
1.11 | DEMOLICIÓN DE PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO O MORTERO, E<0,15 M (INCLUYE RETIRO) | M2 | 48 | 26088.4853 | 1252247.2941
1.12 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA, BALDOSIN, GRESS O SIMILAR (INCLUYE RETIRO) | M2 | 79 | 19534.1176 | 1543195.2941
1.13 | DEMOLICIÓN DE PISO EN PIEDRA TIPO GRANITO ,FUNDIDO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO) | M2 | 248.76 | 15614.8588 | 3884352.2809
1.14 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 208 | 23693.3529 | 4928217.4118
1.15 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, E<0,30 M (INCLUYE RETIRO) | M2 | 84 | 37281.6 | 3131654.4
1.16 | DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO O ACERO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 22 | 24142.75 | 531140.5
1.17 | DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO) | UN | 2 | 62309.5294 | 124619.0588
1.18 | ELIMINACION DE PUNTO DE AGUA | UN | 1 | 15840 | 15840
1.19 | DEMOLICION DE POYO EN CONCRETO | M2 | 20 | 38515.4706 | 770309.4118
1.2 | DEMOLICION DE MEDIA CAÑA | ML | 303 | 10488.7706 | 3178097.4882
1.21 | DESMONTE DE CABLEADO ELECTRICO | ML | 1 | 9395.8941 | 9395.8941
1.22 | DESMONTE DE EXTRACTOR | UD | 7 | 24372.25 | 170605.75
1.23 | DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE DESMONTE DE UNIDAD | UD | 7 | 162648.8382 | 1138541.8676
1.24 | DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO | UD | 2 | 99704.4118 | 199408.8235
1.25 | DEMOLICION DE ANDEN, SALDINELES EN CONCRETO | M2 | 59 | 31448.4118 | 1855456.2941
1.26 | CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TELON VERDE | ML | 40 | 64332.4757 | 2573299.0282
1.27 | DESMONTE DE LUMINARIAS | UD | 66 | 10020.9912 | 661385.4176
1.28 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACION | M2 | 12 | 9800.6694 | 117608.0329
1.29 | DESMONTE DE TUBERIA DE GAS | ML | 10 | 15705.8333 | 157058.3333
1.3 | DESMONTE DE TUBERIA HIDROSANITARIA DE 1/2" 3/4" 1" 2" 3" 4" Y 6" INCLUYE RETIRO Y CARGUE | ML | 110 | 15931.9667 | 1752516.3333
1.31 | DESMONTE DE REJILLA DE PISO | UD | 16 | 7159.2167 | 114547.4667
| EXCAVACIONES Y LLENOS |  |  |  | 3462065.6815
2.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA CIMIENTOS DE 0 A 1,20M (INCLUYE RETIRO) | M3 | 16.56 | 60388.4412 | 1000032.5859
2.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA TUBERIAS DE 0 A 1,20M (INCLUYE RETIRO) | M3 | 23.7 | 76538.8382 | 1813970.4662
2.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACIÓN | M3 | 13.5 | 29331.8471 | 395979.9353
2.04 | RELLENO COMPACTADO CON RECEBO O SUB-BASE GRANULAR RECICLADA (MATERIAL DE LA ZONA) | M3 | 1 | 252082.6941 | 252082.6941
| ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  | 99619807.7227
3.01 | CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA E=5CM | M2 | 126.5 | 42265.26 | 5346555.39
3.02 | CONCRETO CICLOPEO 50x30cm (60% CONCRETO SIMPLE 2.500 PSI Y 40% PIEDRA RAJÓN) | ML | 33.75 | 170414.9707 | 5751505.26
3.03 | ZAPATAS DE 1.00x1.00x0.30m CONCRETO DE 3.000 PSI INCLUYE REFUERZO EN AMBOS SENTIDOS DE VARILLA 1/2" @20CM | UD | 4 | 575358.219 | 2301432.876
3.04 | VIGAS DE CIMENTACION DE 0.30x0.30m CONCRETO DE 3.000 PSI INCLUYE REFUERZO 4 BARRAS DE 1/2" CON ESTRIBOS 3/8" @15CM Y GANCHO 135° DE 5CM, RECUBRIMIENTO DE 7CM | ML | 33.75 | 222772.6921 | 7518578.3578
3.05 | COLUMNAS DE 0.20X0.20m EN CONCRETO DE 3.000 PSI INCLUYE REFUERZO 4 BARRAS 1/2" Y ESTRIBOS 3/8"@15CM Y GANCHO 135° DE 5CM, RECUBRIMIENTO DE 5CM | ML | 16 | 264630.598 | 4234089.5685
3.06 | ANDEN EN CONCRETO DE 3.000 PSI, E=0,08 M, ACABADO ESCOBIADO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X 4.0mm | M2 | 63 | 305004.5956 | 19215289.5253
3.07 | PLACAS DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, E=0,08 M, ACABADO LISO O ESMALTADO (IINCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15cm X 4.0mm) | M2 | 104 | 163479.9446 | 17001914.2405
3.08 | COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, 0,10 X 0,20 M INCLUYE REFUERZO CON 2 BARRAS DE 1/2" Y ESTRIBO EN S 3/8"@15CM | ML | 15 | 112772.7871 | 1691591.8062
3.09 | COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, 0,15 X 0,20 M INCLUYE REFUERZO CON 2 BARRAS DE 1/2" Y ESTRIBO EN S 3/8"@15CM | ML | 12 | 213432.2693 | 2561187.2313
3.1 | DINTEL EN CONCRETO DE 3.000 PSI, 0,10 X 0,10 M PARTE BAJA VENTANAS INCLUYE REFUERZO CON 2 BARRAS DE 3/8" Y ESTRIBO EN S 1/4"@15CM | ML | 20 | 110420.2719 | 2208405.4383
3.11 | VIGUETA DE AMARRE AÉREO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, 0,10 X 0,20 M INCLUYE REFUERZO CON 2 BARRAS DE 1/2" Y ESTRIBO EN S 3/8"@15CM | ML | 22 | 174032.0788 | 3828705.7341
3.12 | VIGUETA DE AMARRE AÉREO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, 0,15 X 0,20 M INCLUYE REFUERZO CON 2 BARRAS DE 1/2" Y ESTRIBO EN S 3/8"@15CM | ML | 44.3 | 154236.6662 | 6832684.3132
3.13 | MESÓN EN CONCRETO DE 3.000 PSI, E=0,06 M, ANCHO= 0,80 M (INCLUYE REFUERZO, CON VARILLAS DE 3/8 EN AMBOS SENTIDO A CADA 0,15M) | ML | 35 | 292653.1345 | 10242859.7092
3.14 | ANCLAJE EN VARILLA DE 3/8" x 20cm DE PROFUNDIDAD (INCLUYE PERFORACIÓN, REFUERZO Y EPOXICO) | UN | 42 | 37215.3773 | 1563045.8458
3.15 | POYO EN CONCRETO (INDIFERENTE DE SU USO) EN CONCRETO 2.500 PSI, E=0,08 M | ML | 32.5 | 168181.5968 | 5465901.896
3.16 | TAPA EN CONCRETO DE 1,00x1,00m E=5cm REFORZADA CON ACERO 3/8" @15CM | UN | 20 | 192803.0265 | 3856060.5307
| CUBIERTAS, CIELO RASOS Y ESTRUCTURAS |  |  |  | 129050936.7435
4.01 | CUBIERTA EN TEJA DE ETERNIT #6 PERFIL 7, FIBROCEMENTO O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON AMARRES DE 26 CM CAL 18) | M2 | 170 | 71438.0333 | 12144465.6667
4.02 | CABALLETE PARA TEJA DE ETERNIT, FIBROCEMENTO O SIMILAR | ML | 5 | 101866.6667 | 509333.3333
4.03 | FLANCHE METÁLICO SOBRE CUBIERTA, EN LÁMINA CALIBRE 22 CON DESARROLLO DE 40 CM | ML | 4 | 94753.6 | 379014.4
4.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AMAZONAS EN PVC, INCLUYE ACCESORES DE FIJACIÓN | ML | 59 | 120553.3333 | 7112646.6667
4.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE EN PVC CUADRADO | ML | 6 | 89017.3867 | 534104.32
4.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA METALICA EN V=10x30CM CON 3 BARRAS 1/2" Y RIGIDIZADORES DIAGONALES EN 3/8" PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN TEJA | ML | 40 | 137559.4626 | 5502378.5021
4.07 | CIELO RASO EN LAMINA SUPERBOARD 8MM, SIMILAR | M2 | 294 | 213723.56 | 62834726.64
4.08 | CIELO RASO EN LAMINA DRYWALL 12.7MM, SIMILAR | M2 | 134 | 60337.0333 | 8085162.4667
4.09 | ESTRUCTURA PARA CIELO RAZO | M2 | 428 | 74647.441 | 31949104.748
| IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  | 1748938
5.01 | IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE PLACA DE CONCRETO CON MANTO ASFALTICO EN CALIENTE | M2 | 12 | 101937.3333 | 1223248
5.02 | CINTA MULTISEAL ANCHO 15cm | ML | 9 | 58410 | 525690
| PISOS Y ENCHAPES DE PISO |  |  |  | 171666960.7593
6.01 | ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:4, E=0,04 M | M2 | 263 | 71053.7162 | 18687127.3501
6.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO | M2 | 263 | 342686.35 | 90126510.05
6.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO PARA MESON ANCHO MAX 80CM INCLUYE ZOCALO EN MEDIA CAÑA Y GOTERO | ML | 35 | 381130.7 | 13339574.5
6.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERAMICA, FORMATO 0.30 X 0.60 M PARA POYO O MESON | ML | 35 | 132619.2584 | 4641674.044
6.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA ZONAS HUMEDAS, FORMATO MÍNIMO DE 0,30 X 0,30 M | M2 | 4 | 144883.3267 | 579533.3067
6.06 | MEDIA CAÑA PISO-PARED EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO (RAZANTE CON ACABADO DE MURO) | ML | 289 | 64873.64 | 18748481.96
6.07 | MEDIA CAÑA PARED-PARED (YESO REFORZADO CON FIBRA) | ML | 207.2 | 22572.886 | 4677101.9792
6.08 | MEDIA CAÑA PARED-TECHO (YESO REFORZADO CON FIBRA) | ML | 289 | 29203.178 | 8439718.442
6.09 | PISO EN TABLÓN VITRIFICADO FORMATO: (0,33 X 0,33)M, MORTERO DE PEGA 1:4, CON JUNTA EN MORTERO INTEGRAL CON POLVO MINERAL ROJO ESP:0,01 MTS | M2 | 91 | 136563.0673 | 12427239.1273
| MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED |  |  |  | 91455429.0015
7.01 | MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE DE ARCILLA RECOCIDA, E=0,09 M | M2 | 102 | 71546.8041 | 7297774.0189
7.02 | MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE ABUZARDADO, E=14 cm x 19 cm x 39 cm 12,5 u/m2 | M2 | 85 | 241429.4196 | 20521500.6633
7.03 | PAÑETE 1:4 ESP. 1,5 CM | M2 | 329 | 63170.0663 | 20782951.8017
7.04 | PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO E 1,5 cm | M2 | 9 | 63820.821 | 574387.3893
7.05 | PAÑETE 1:4 BAJO PLACA O MESON | M2 | 28 | 76988.2745 | 2155671.6847
7.06 | ADECUACIÓN Y REMATE DE VANO PARA PUERTA O VENTANA (INCLUYE PAÑETE PARA RESANE Y FILOS) | ML | 113 | 24701.6286 | 2791284.0303
7.07 | REGATAS CON CORTADORA DE DISCO SOBRE BLOQUE DE MORTERO O LADRILLO RECOCIDO (NCLUYE PAÑETE PARA RESANE) | ML | 36.4 | 59545.3333 | 2167450.1333
7.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED EN CERAMICA, FORMATO MÍNIMO 0,30 X 0,40 M | M2 | 301 | 116825.28 | 35164409.28
| ACABADOS Y PINTURA |  |  |  | 106547689.77
8.01 | PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA, 3 MANOS SOBRE ESTUCO O PINTURA | M2 | 419.6 | 29641.08 | 12437397.168
8.02 | PINTURA VINILO TIPO VINITEX TIPO 2 O SILMILAR , 3 MANOS SOBRE ESTUCO O PINTURA | M2 | 204.8 | 21785.9067 | 4461753.6853
8.03 | GRANIPLAST | M2 | 30 | 61940.52 | 1858215.6
8.04 | PINTURA EXTERIOR PARA FACHADA BLANCO | M2 | 30 | 34074.0267 | 1022220.8
8.05 | ESTUCO APLICADO SOBRE MURO Y LOSA A TRES MANOS | M2 | 777 | 32359.6 | 25143409.2
8.06 | PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA, 3 MANOS SOBRE ESTUCO O PINTURA BAJO CIELO RASO O PLACA | M2 | 428 | 42423.8833 | 18157422.0667
8.07 | PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METÁLICA TIPO CERCHA DE CUBIERTA | ML | 110 | 21478 | 2362580
8.08 | PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO ACRÍLICA 1 GALÓN (DEMARCACIÓN LINEAL EN PISO) | ML | 125 | 22274.25 | 2784281.25
8.09 | PINTURA DE LA CUBIERA CON VINILO TIPO 1 | M2 | 900 | 42578.2333 | 38320410
| CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE) |  |  |  | 74319950.9167
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA INTERIOR TIPO MANIJA | UN | 3 | 84430.9167 | 253292.75
9.02 | SUMINOSTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR TIPO MANIJA | UN | 7 | 87793.3333 | 614553.3333
9.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON VISOR EN VIDRIO DE 4mm COLOR NATURAL DE 1,00x2,10m (INCLUYE MARCO , VISAGRAS, ELEMENTO DE FIJACIÓN) | UD | 5 | 3659581.1333 | 18297905.6667
9.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON VISOR EN VIDRIO DE 4mm COLOR NATURAL DE 0,80x2,10m (INCLUYE MARCO , VISAGRAS, ELEMENTO DE FIJACIÓN) | UD | 3 | 3317933.0667 | 9953799.2
9.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON VISOR EN VIDRIO DE 4mm COLOR NATURAL DE 0,70x2,10m (INCLUYE MARCO , VISAGRAS, ELEMENTO DE FIJACIÓN) | UD | 2 | 3104536.5 | 6209073
9.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO, VIDRIO DE 4 MM CRUDO, 2,00x1,20m | UD | 3 | 1215046.3667 | 3645139.1
9.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO, VIDRIO DE 4 MM CRUDO, 1.85x1,20m | UD | 1 | 1242815.4667 | 1242815.4667
9.08 | INSTALACION DE VENTANA EXISTENTE (2,00M X 1,20M) | UD | 2 | 259553.6667 | 519107.3333
9.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA MESON EN CONCRETO DE 2,00x0.80m INCLUYE POSETA CENTRAL DE 0,80x0,60x0,30m | UD | 2 | 3940419.6667 | 7880839.3333
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA MESON EN CONCRETO DE 2,36x0.80m INCLUYE POSETA IZQUIERDA DE 0,80x0,60x0,30m | UD | 1 | 4167972.1667 | 4167972.1667
9.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVICION SOBRE MESON EN ACRILICO 5mm DE 60x50cm CON BORDE CIRCULAR EN PARTE SUPERIOR EXTERNA, INCLUYE ELEMENTO DE FIJACIÓN | UD | 12 | 319088 | 3829056
9.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE PARA IZAJE DE CANAL TIPO RIEL SUPERIOR INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE CON EPOXICO, Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | GL | 1 | 6883242.1667 | 6883242.1667
9.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON VISOR EN VIDRIO DE 4mm COLOR NATURAL A DE 1,70x2,10m, (INCLUYE MARCO , VISAGRAS, ELEMENTO DE FIJACIÓN) | UD | 3 | 3607718.4667 | 10823155.4
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 100227965.3829
10.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRAMPA DE GRASA CAPACIDAD 1000L | UD | 2 | 2169559.4771 | 4339118.9541
10.02 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA, RECALCE DE MUROS | UN | 3 | 39527.1 | 118581.3
10.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DESAGUE SIFÓN PARA PISO 2" | UN | 1 | 302157.1412 | 302157.1412
10.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRAULICO EN PVC 1/2" O 3/4" INCLUYE 4.5M DE TUBERIA | UN | 40 | 42846.9605 | 1713878.4188
10.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EN PVC 2", INCLUYE ACCESORIOS | ML | 90 | 84243.9853 | 7581958.6729
10.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EN PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 60 | 102803.7224 | 6168223.3412
10.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PRESIÓN PVC DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS | ML | 100 | 57230.9425 | 5723094.2506
10.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN PVC DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS | ML | 20 | 50820.7158 | 1016414.3169
10.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2" INCLUYE 4.5M DE TUBERIA | UN | 11 | 116157.1355 | 1277728.4908
10.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4" INCLUYE 4.5M DE TUBERIA | UN | 21 | 129017.8797 | 2709375.473
10.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN PARA LAVAMANOS | UN | 3 | 117321.3485 | 351964.0456
10.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DESAGUE SIFÓN PARA PISO 4" | UN | 20 | 96004.1047 | 1920082.0941
10.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO O VALVULA COMPUERTA DE 1/2" | UN | 27 | 41676.5131 | 1125265.8542
10.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO O VALVULA COMPUERTA DE 3/4" | UN | 5 | 33767.9074 | 168839.5368
10.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 1/2PULG | UN | 6 | 55374.248 | 332245.4882
10.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA REGISTRO PLASTICA CON TAPA HASTA 0.20 X 0.20 M | UN | 6 | 63079.3436 | 378476.0618
10.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFO FREGADERO CON CABEZAL EXTENSIBLE INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 4 | 549012.2132 | 2196048.8529
10.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO AHORRADOR | UN | 1 | 441200.3912 | 441200.3912
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INCLUYE GRIFERIA TRADICIONAL | UN | 1 | 761472.948 | 761472.948
10.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR | UN | 1 | 261647.7706 | 261647.7706
10.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDAL AMERICAN ACEROS SENCILLO (Marco Fabricado en acero 304 cal 18, poceta cal 20, pedestal calibre 22 todo en 304. Medidas de 40 x 40 x 90.) | UN | 4 | 2290044.2833 | 9160177.1333
10.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRAMPA DE GRASA EN ACERO INOXIDABLE DIM: 80x40x35 | UN | 3 | 2390262.8912 | 7170788.6735
10.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SIFON PISO 50CMX10CM ACERO INOXIDABLE | UN | 8 | 308745.3275 | 2469962.6196
10.26 | DESAGUE DE PISO CUADRADA REJILLA INOXIDABLE | UN | 12 | 232711.0304 | 2792532.3647
10.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO GRIFERIA SANITARIA | UN | 1 | 108573.7078 | 108573.7078
10.28 | DESAGUE DE PISO CUADRADA REJILLA INOXIDABLE piso baño | UN | 1 | 82572.8912 | 82572.8912
10.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO GRIFERIA LAVAPLATOS | UN | 6 | 222899.1696 | 1337395.0176
10.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO 3 PIEZAS. | UN | 1 | 92215.1 | 92215.1
10.31 | CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA, PAÑETADO MORTERO 1:4, PLACA DE FONDO EN CONCRETO 3000 PSI, REFORZADO Ø3/8" EN AMBOS SENTIDOS, DIM:(,60 X ,60 X ,60)MTS.(NO INCLUYE TAPA SUPERIOR) | UN | 1 | 600770.2091 | 600770.2091
10.32 | REGISTRO SANITARIO EN MAMPOSTERÍA, PAÑETADO MORTERO 1:4, PLACA DE FONDO EN CONCRETO 3000 PSI, REFORZADO Ø3/8" EN AMBOS SENTIDOS, DIM:(,80 X ,80 X ,80)MTS .(NO INCLUYE TAPA SUPERIOR) | UN | 13 | 767461.0883 | 9976994.1475
10.33 | REGISTRO SANITARIO EN MAMPOSTERÍA, PAÑETADO MORTERO 1:4, PLACA DE FONDO EN CONCRETO 3000 PSI, REFORZADO Ø3/8" EN AMBOS SENTIDOS, DIM:(1,00 X 1,00 X 1,00)MTS .(NO INCLUYE TAPA SUPERIOR) | UN | 1 | 911114.7689 | 911114.7689
10.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA Y LAVAOJOS COMBINADAS SEGURIDAD INDUSTRIAL ACERO INOX | UD | 2 | 4415255.8824 | 8830511.7647
10.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE GAS | UD | 11 | 346587.4159 | 3812461.575
10.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GAS EN TUBERIA DE 1" | UD | 40 | 180642.765 | 7225710.6
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS 60X40CM | UD | 7 | 330375.7786 | 2312630.45
10.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EN PVC 6" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 40 | 111394.5239 | 4455780.9569
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 197471215.59
11.01 | Mantenimiento a tablero electrico general trifasico de baja tension de 150 KVA-220 V. | un | 1 | 1088080 | 1088080
11.02 | Suministro e instalacion de totalizado 250 A en en tablero electrico general trifasico de baja tension de 150 KVA-220 V. | glb | 1 | 2202421.1 | 2202421.1
11.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO, 9 ctos-3f-220V (STGLAI220V) DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE | un | 1 | 13340352.64 | 13340352.64
11.04 | Acometida Tablero General a Subtablero general LAI (6#2/0 THWN+ 2#2/0 THWN +1#4 Cu-D) AWG 4"Pulg PVC - DB | ml | 65 | 787725.22 | 51202139.3
11.05 | Acometida TD- MB: 3#4+1#4+1#8, 2" PVC | ml | 10 | 191557.14 | 1915571.4
11.06 | Acometida TD-LFQ : 3#6+1#6+#10, 1-1/2" PVC | ml | 8 | 134321 | 1074568
11.07 | Acometida TD-TF : 3#1/0+1#1/0+#6, 3" PVC | ml | 8 | 344969.8 | 2759758.4
11.08 | Acometida TD- CYD: 3#4+1#4+1#8, 2" PVC | ml | 15 | 150340.9 | 2255113.5
11.09 | Acometida TD- PdeC: 3#4+1#4+1#8, 2" PVC | ml | 25 | 138075.7 | 3451892.5
11.1 | Acometida TD- Lacteos: 3#2+1#2+1#8, 2" PVC | ml | 17 | 271182.24 | 4610098.08
11.11 | Acometida TD- AuCon: 3#8+1#8+1#10, 1-1/2" PVC | ml | 30 | 125173.41 | 3755202.3
11.12 | Acometida Cuarto Frio Fruver: 3#8+1#10, 1-1/1" PVC | ml | 15 | 100587.92 | 1508818.8
11.13 | Acometida Cuarto Pro-Carne: 3#8+1#10, 1-1/1" PVC | ml | 7 | 134129.8 | 938908.6
11.14 | Tablero de Distribucion microbiologia | un | 1 | 1434866.34 | 1434866.34
11.15 | Tablero de Distribucion laboratorio fisico quimica | un | 2 | 1831315.5 | 3662631
11.16 | Tablero de Distribucion laboratorio fruver | un | 1 | 2350786.97 | 2350786.97
11.17 | Tablero de Distribucion de corte y desposte | un | 1 | 2239791.36 | 2239791.36
11.18 | Tablero de Distribucion de Proceso de carne | un | 1 | 2703370.5 | 2703370.5
11.19 | Tablero de Distribucion de laboratoriop de lacteos | un | 1 | 2354673.91 | 2354673.91
11.2 | Tablero de Distribucion de laura convencional | un | 1 | 1776888.43 | 1776888.43
11.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO 4" PULGADAS SUBTERRÁNEA | ml | 65 | 70799.52 | 4601968.8
11.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO 4" PULGADAS SUBTERRÁNEA | ml | 24 | 100536.3 | 2412871.2
11.23 | Cámara no transitable 80x80x80cm BT | un | 6 | 1754414.24 | 10526485.44
11.24 | Salida alumbrado interior 120V | un | 81 | 155474.1 | 12593402.1
11.25 | Salida para extractor | un | 11 | 211374.9 | 2325123.9
11.25 | Salida toma 120 V normal | un | 80 | 237995.8 | 19039664
11.26 | Salida toma 120 V con GFCI. | un | 11 | 275371.34 | 3029084.74
11.27 | Salida toma 220 V AA-1hp-inverter | un | 7 | 343774.8 | 2406423.6
11.28 | Salida toma 220 V Para aire acondicionado de 2hp | un | 7 | 320263.1 | 2241841.7
11.29 | Salida A 220 VOLTIOS MONOFASICA | un | 25 | 231541.52 | 5788538
11.3 | Salida para toma trifasica a 220 voltios | un | 12 | 337358.48 | 4048301.76
11.31 | Salida alumbrado exterior | un | 20 | 190438.27 | 3808765.4
11.32 | Lámpara Hermética Led 36w Luz Blanca 4500 Lm 100-277v 50.000 H | un | 20 | 258845.34 | 5176906.8
11.33 | Panel Led Cuadrado 60x60 40w Luz Blanca 100-277v | un | 81 | 158591.42 | 12845905.02
| EQUIPOS ESPECIALIZADOS |  |  |  | 9052546.3044
12.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR INDUSTRIAL PARED DIM: 41x41x14.5cm | UN | 11 | 428763.0159 | 4716393.175
12.02 | INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO INCLUYE UNIDAD, ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ELEMENTOS DE FIJACION | UN | 7 | 619450.4471 | 4336153.1294
| ASEO GENEAL |  |  |  | 2417910.8712
13.01 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE | GL | 1 | 2417910.8712 | 2417910.8712
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 1042214072.4192
|  |  | A | 20% | 208442814.4838
|  |  | I | 5% | 52110703.621
|  |  | U | 5% | 52110703.621
|  |  | COSTO INDIRECTO |  | 312664221.7258
|  |  | IVA/U | 19% | 9901033.688
|  |  | COSTO TOTAL |  | 1364779327.833