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	MAJA01.04.01.P001.F003

	
	
	VERSIÓN
	003



[bookmark: _heading=h.gjdgxs]En cumplimiento de las directrices establecidas para iniciar los procesos de adquisición de bienes, obras y/o servicios en la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali (con excepción de los contratos directos por la causal de prestación de servicios), a continuación, se detalla la información del requerimiento:
	a.
	Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación

	
	La Secretaría de Salud Pública requiere contar con servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) es crucial para garantizar la seguridad y el funcionamiento efectivo de las instalaciones. Un sistema de CCTV en óptimas condiciones es fundamental para la vigilancia y protección de los espacios, lo que contribuye a la seguridad de los usuarios y al cumplimiento de los protocolos establecidos. La falta de mantenimiento puede resultar en fallos que comprometan la integridad de la seguridad institucional, lo que representa un riesgo significativo. Por lo tanto, es imperativo contratar servicios especializados que aseguren un mantenimiento adecuado y el suministro de repuestos, permitiendo así que la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali fortalezca su capacidad de respuesta ante las necesidades de salud de la comunidad y garantice un entorno seguro y confiable.

	b.
	Objeto a contratar (con el correspondiente alcance si aplica)

	
	Realizar la adecuación e intervención preventiva y correctiva con suministro de repuestos de los sistemas de circuito cerrado de televisión, telefónico y detención de alarma contra incendios, de la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali. En desarrollo del proyecto denominado Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali, con ficha BP No. 26005327.

	c.
	Descripción detallada del bien y/o servicio a adquirir con las especificaciones técnicas de acuerdo a la necesidad. Aportar ficha técnica si aplica.

	
	La Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali, con el objetivo de alinearse con las directrices nacionales en cuanto a modernización tecnológica y optimización de procesos de calidad, requiere implementar alternativas de desarrollo para mejorar su eficacia. En este sentido, es necesario llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo, así como el suministro de repuestos, para el sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV). Este mantenimiento debe ser eficiente y económico para garantizar la integridad de todos los involucrados en los procesos y programas misionales de la dependencia, tal como se ha descrito anteriormente. Por lo tanto, es indispensable realizar estas actividades en los siguientes elementos:

Sistema Red Contra Incendio nivel central	
ITEM 1 - Central de alarma contra incendios direccionable de 256 zonas (3 alarmas con 1 frecuencia de mantenimiento)	
ITEM 2 - Teclado digital (3 teclado con 1 frecuencia de mantenimiento)	
ITEM 3 - Baterías de 12 V 27 A (6 baterías con 2 frecuencias de mantenimiento)	
ITEM 4 - Detectores de humo térmicos con sus respectivas bases (72 detectores de humo con 1 frecuencia de mantenimiento)	
ITEM 5 - Sirena Strober tipo techo (15 sirenas strober con 2 frecuencias de mantenimiento)
ITEM 6 - Pulsadores con sus respectivas cajas de protección (3 pulsadores con 2 frecuencias de mantenimiento)	
Sistema Telefónico todas las sedes	 
ITEM 7 - Tablero de acometidas (18 tableros con 2 frecuencias de mantenimiento)
ITEM 8 - Red de Conductores (3 redes con 1 frecuencia de mantenimiento)	
ITEM 9 - Conectores (3 conectores con 1 frecuencia de mantenimiento)	
Circuito Cerrado de Televisión	 
ITEM 10 - NVR o DVR de almacenamiento (6 NVR/DVR con 2 frecuencias de mantenimiento) 
ITEM 11 - Cámaras CCTV tipo PTZ (3 PTZ con 2 frecuencias de mantenimiento) 	
ITEM 12 - Cámaras CCTV Tipo Mini domo (13 minidomos con 2 frecuencias de mantenimiento) 	
ITEM 13 - Cámaras CCTV tipo Bala (32 tipo bala con 2 frecuencias de mantenimiento) 	
ITEM 14 - Monitor TV CCTV (3 monitores de TV con 2 frecuencias de mantenimiento) 
ITEM 15 - Bolsa de repuestos	

	d.
	Número del Id de la adquisición en el PAA.

	
	ID 15517 /CDP 3500220809

	e.
	Fecha en la que requiere satisfacer la necesidad, plazo y lugar de ejecución (tener en cuenta los tiempos de planeación, contratación y perfeccionamiento).

	
	El plazo de ejecución del contrato será de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Durante este periodo, se contemplado la realización de una a dos frecuencias, dependiendo del equipo. La ejecución del contrato deberá concluir a más tardar el 15 de diciembre de 2024.

El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Santiago de Cali, específicamente en la sede Central de la Secretaría de Salud Pública Municipal, UESA Ladera/Rural, UESA Centro, UESA Oriente, UESA Norte, Centro de Zoonosis y el Archivo central de la Secretaria (San Carlos), del Distrito de Santiago de Cali

	f.
	Obligaciones específicas del contratista.

	
	El contratista deberá cumplir, entre otras obligaciones, con las siguientes:

1.Realizar la adecuación e intervención preventiva y correctiva con suministro de repuestos de los sistemas de circuito cerrado de televisión, telefónico y detención de alarma contra incendios de Secretaria de Salud Pública, (Nivel Central, UESA Ladera/Rural, UESA Centro, UESA Oriente, UESA Norte, Gestión Documental (San Carlos) y Centro De Zoonosis).
2.Realizar con el supervisor, un plan detallado de trabajo del contrato que deberá ser aprobado por este.
3.Realizar el levantamiento del inventario y elaboración de ficha técnica de cada equipo relacionado en el presente documento, y mantenerlo actualizado durante la vigencia del contrato.
4.Suministrar la mano de obra capacitada y especializada para el cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con las características y especificaciones técnicas descritas en el estudio previo.
5.Prestar el servicio de mantenimiento correctivo con el fin de efectuar las reparaciones necesarias y cambio de repuestos deteriorados, de acuerdo con revisión efectuada y al diagnóstico técnico, sin interferir con las actividades programadas para el mantenimiento preventivo.
6.Realizar limpieza interna y externa de los equipos en cada mantenimiento preventivo e informar al supervisor las fallas encontradas a través de informe de diagnóstico por equipo.
7.Garantizar la buena calidad del mantenimiento de las reparaciones realizadas y reemplazadas a sus expensas a entera satisfacción y sin costo alguno para la entidad.
8.Dentro de la asistencia técnica correctiva quedara incluida la mano de obra por el cambio del repuesto o correctivo necesario.
9.Para el cambio de repuestos el CONTRATISTA deberá cotizar inmediatamente los repuestos requeridos, incluyendo mano de obra y si es aprobado por el supervisor y/o interventor del contrato, se procederá a instalarlos, en todo caso, el contratista debe ajustar sus precios a los del mercado. Para ello, el supervisor del contrato solicitara 2 cotizaciones al contratista y a otros proveedores, con el fin de realizar la respectiva verificación de precios en el mercado. (Para repuestos que pasen de $8.000.000.00)
10.Las partes que se reemplacen deben ser iguales o de superiores características de las que tiene el equipo instalado. Una vez realizado el cambio, por medio de fotografía deben mostrar la parte defectuosas y ser entregadas al Supervisor del Contrato inmediatamente cambiada la pieza en mención.
11.Para la bolsa de repuestos se deberá ofrecer e instalar productos originales y nuevos, no re- manufacturado ni repotenciados, únicamente de primera calidad y así mismo, responder por la garantía comercial contra los defectos de fabricación de las partes instaladas.
12.En caso de que algunos repuestos de la bolsa de repuestos no se encuentren en el mercado u obsoleto, el contratista se comprometerá a suministrar uno de iguales o superiores características técnicas y compatibles con cada uno de los sistemas.
13.En caso de cambio de partes averiadas en algún equipo, estas partes deben entregarse al supervisor del contrato, de igual manera las partes nuevas serán revisadas por este.
14.Entregar un Informe del cambio de repuestos durante los mantenimientos.
15.Reportar oportunamente al supervisor las anomalías encontradas durante los mantenimientos correctivos de los equipos de circuito cerrado, debido a su operación o mala operación.
16.Realizar el mantenimiento correctivo del circuito cerrado de televisión, telefónico y detención de alarma contra incendios, sin realizar daño alguno en la estructura de los inmuebles de la entidad y si llegara a suceder es responsabilidad del oferente y cubrirá todos los costos de reparación necesarios, sin costo adicional a la Entidad.
17.Responder por la correcta instalación de todas las piezas y elementos requeridos para ejecutar el objeto del contrato.
18.Cumplir con los plazos y actividades previstas en el plan detallado de trabajo el cual deberá estar aprobado por el supervisor.
19.Entregar los reportes técnicos, con las respectivas sugerencias para mejorar el cuidado de los equipos y su uso.
20.Programar cada servicio de mantenimiento, verificación (inmediata, intermedia) y establecer la fecha y hora de acuerdo con la disponibilidad o necesidad del área.
21.Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos después de ejecutar el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.
22.La disponibilidad de soporte para los productos debe ser de lunes a viernes de 8:00 a.m a 12:00 m y de 1:00 p.m a 6:00 p.m. o el fin de semana previa autorización por parte del supervisor. Ante un requerimiento de soporte por parte de la entidad, el proveedor se obliga a dar atención en un tiempo de respuesta inferior, a: Doce (12) horas y tiempo de solución de problemas, máximo de dos (2) días hábiles.
23.Prestar los servicios pactados para el cumplimiento del contrato con personal técnico especializado, el cual deberá estar bajo su permanente subordinación o dependencia.
24.Antes de cualquier ejecución, el contratista deberá realizar el análisis de riesgo qué se pueda presentar durante el desarrollo del trabajo.
25.Cualquier eventualidad que se presente con los trabajadores del contratista durante los mantenimientos del circuito cerrado de televisión, telefónico y detención de alarma contra incendios, será baja su responsabilidad y asumiendo toda la seguridad industrial requerida para la labor y no se generará ningún costo adicional a la Secretaría de Salud Pública.
26.Efectuar la ejecución del contrato aplicando y cumpliendo las normas ambientales necesarias que garanticen su protección.

	g.
	En caso de requerimientos financiados con recursos de inversión remitir Ficha EBI y cadena de valor.

	
	Se anexa Ficha EBI BP-26005327 y Cadena de Valor del proyecto denominado “Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali”

	h.
	Cuando el objeto del proceso de contratación requiera de su validación por parte de otro organismo, de acuerdo a sus funciones, se debe anexar el respectivo aval en la forma que lo establezca este organismo.

	
	N/A

	i.
	¿Esta adquisición corresponde a bienes de uso común?

	
	Si ______    No ___X__  
Si son bienes o servicios de uso común adjuntar ficha técnica, si aplica.

	j
	¿Es susceptible de incluir criterios de compra responsable?

	
	 Si ______   No __X_____
     
¿Si la respuesta anterior fue “si” por favor indique a qué enfoque corresponde?
     
Ambiental _______    Social __________ Innovación _____



Este documento es el insumo base para la estructuración del proceso de selección. No obstante, la información aquí contenida puede variar en virtud del estudio del sector que se desarrolle durante el proceso de planeación de la adquisición.

Atentamente,







LUIS GUILLERMO ECHEVERRY MARULANDA
Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión 
Secretaria de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali








	Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO
GERMAN ESCOBAR MORALES
Secretario de Despacho





EQUIPO ESTRUCTURADOR

	ROL FINANCIERO

	
	ROL TÉCNICO






	HEBERT PEREZ
Contratista Grupo Financiero

	
	ANDRES IBARRA TORRES
Contratista Grupo Abima


	
ROL JURÍDICO




	
	

	GUILLERMO FERNANDEZ ROJAS
[bookmark: _GoBack]Contratista Grupo Contratación 

	
	




Proyectó: Juan Felipe Bautista Alfonso - Contratista
Revisó: Andrés Ibarra Torres – Contratista







Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
Página 6 de 6
image2.png




image1.jpg
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI




