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ANEXO TÉCNICO
MÍNIMA CUANTÍA 
	Requisito 

	
OBJETO: Contratar el servicio de calibración de los equipos de medición de humedad relativa y temperatura, que se encuentran en funcionamiento en diferentes dependencias del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Obligaciones Especiales

Además de las establecidas en la Ley y la invitación a participar, el CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a realizar: 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN

	1
	Las dependencias del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes: Museo Nacional, Programa de Fortalecimiento de Museos (PFM), Museo Colonial, Museo Santa Clara, Museo de la Independencia - Casa del Florero, Casa Museo Quinta de Bolívar y Biblioteca Nacional de Colombia, requieren hacer la calibración de 124 equipos relacionados a continuación.

	
	Secuencia total
	No. Por dependencia
	Nombre de la dependencia
	Marca y serial
	Referencia
	No. inventario equipo
	Puntos de calibración en temperatura
	Puntos de calibración en humedad relativa

	1.1
	1
	1
	Museo Nacional de Colombia
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C10079912
0
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	2
	2
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	AC010079601
C
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	3
	3
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007985X
5
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	4
	4
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C10079423
0
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	5
	5
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C10079956
0
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	6
	6
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007993 MH
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	7
	7
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007987 HT
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	8
	8
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007936Y
H
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	9
	9
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C10079350
5
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	10
	10
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007940J H
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	11
	11
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C10079867
0
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	12
	12
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007959A
H
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	13
	13
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007954
WT
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	14
	14
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007953 MH
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	15
	15
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007957 QT
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	16
	16
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C10079491
C
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	17
	17
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C10079494 WT
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	18
	18
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C10079378
0
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	19
	19
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C10095120
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	20
	20
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007996C
H
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	21
	21
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007992C 5
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	22
	22
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007997
QT
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	23
	23
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007945X
5
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	24
	24
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007950S
H
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	25
	25
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007947HT
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	26
	26
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007963V H
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	27
	27
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007990S
H
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	28
	28
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007988R
5
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	29
	29
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C10079891
C
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	30
	30
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C10079467
C
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	31
	31
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007938I
5
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	32
	32
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007943
DH
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	33
	33
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007939S
H
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	34
	34
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C10079556 0
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	35
	35
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007999A
H
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	36
	36
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007944
NT
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	37
	37
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007941T T
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	38
	38
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C1007956
GH
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	39
	39
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C10079867
C
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	
	40
	40
	
	Datalogger LogTag
	Modelo UHADO-16
	A0C10079980 0
	30, 20, 10
	90, 60, 30

	1.2
	41
	1
	PFM: Casa Museo Antonio Nariño
 Villa de Leyva
	Datalogger LogTag S/N
A0C1007981TT
	Modelo UHADO-16
	No tiene
	28, 17, 21
	81, 34, 61

	1.3
	42
	1
	PFM: Casa Museo Alfonso López Pumarejo
 Honda
	Datalogger LogTag S/N A0C1007984NT
	Modelo UHADO-16
	No tiene
	37, 27, 31
	79, 29, 62

	1.4
	43
	1
	PFM: Casa Museo Guillermo León Valencia - Popayán
	Datalogger USB Elitech EL1705030545
	Referencia RC- 51H
	No tiene
	28, 19, 22
	94, 52, 75

	
	44
	2
	
	UNI-T
Termohigrómetro
	UT380
	134668
	24, 19, 21
	87, 43, 72

	
	45
	3
	
	Datalogger LogTag S/N A0C1007976YH
	Modelo UHADO-16
	No tiene
	28, 19, 23
	90, 44, 71

	1.5
	46
	1
	Museo Colonial
	Testo /36667150
	174H
	143603
	14,18,25
	45,60,70

	
	47
	2
	
	Testo /36666264
	174H
	143604
	14,18,25
	45,60,70

	
	48
	3
	
	Testo /36670561
	174H
	143607
	14,18,25
	45,60,70

	
	49
	4
	
	Testo /36667155
	174H
	143609
	14,18,25
	45,60,70

	
	50
	5
	
	Testo /36672279
	174H
	143610
	14,18,25
	45,60,70

	
	51
	6
	
	Testo /36665903
	174H
	143611
	14,18,25
	45,60,70

	
	52
	7
	
	Testo /36666297
	174H
	143612
	14,18,25
	45,60,70

	
	53
	8
	
	Testo /36675510
	174H
	143613
	14,18,25
	45,60,70

	
	54
	9
	
	Testo /36665649
	174H
	143615
	14,18,25
	45,60,70

	
	55
	10
	
	Testo /36668520
	174H
	143616
	14,18,25
	45,60,70

	
	56
	11
	
	Testo/36653436
	174H
	143618
	14,18,25
	45,60,70

	
	57
	12
	
	Testo /36653130
	174H
	143619
	14,18,25
	45,60,70

	
	58
	13
	
	Testo /36652922
	174H
	143622
	14,18,25
	45,60,70

	
	59
	14
	
	Testo /36676771
	174H
	143623
	14,18,25
	45,60,70

	
	60
	15
	
	Testo /36675203
	174H
	143625
	14,18,25
	45,60,70

	
	61
	16
	
	Testo /36675746
	174H
	143626
	14,18,25
	45,60,70

	
	62
	17
	
	Testo /36676774
	174H
	143627
	14,18,25
	45,60,70

	
	63
	18
	
	Testo /36676034
	174H
	143628
	14,18,25
	45,60,70

	
	64
	19
	
	Testo /36676802
	174H
	143630
	14,18,25
	45,60,70

	
	65
	20
	
	Testo /36668340
	174H
	143631
	14,18,25
	45,60,70

	
	66
	21
	
	Testo /36666124
	174H
	143632
	14,18,25
	45,60,70

	1.6
	67
	1
	Museo Santa Clara
	Testo /36666014
	174H
	143605
	14,18,25
	50,60,70

	
	68
	2
	
	Testo /36666232
	174H
	143606
	14,18,25
	50,60,70

	
	69
	3
	
	Testo /36670566
	174H
	143608
	14,18,25
	50,60,70

	
	70
	4
	
	Testo /36667044
	174H
	143614
	14,18,25
	50,60,70

	
	71
	5
	
	Testo /36666266
	174H
	143617
	14,18,25
	50,60,70

	
	72
	6
	
	Testo /36676039
	174H
	143620
	14,18,25
	50,60,70

	
	73
	7
	
	Testo /36676130
	174H
	143621
	14,18,25
	50,60,70

	
	74
	8
	
	Testo /36676787
	174H
	143624
	14,18,25
	50,60,70

	
	75
	9
	
	Testo /36673518
	174H
	143629
	14,18,25
	50,60,70

	1.7
	76
	1
	Museo de la Independencia - Casa del Florero
	Testo 36650897
	174H
	136300
	25, 18, 11
	89, 55, 31

	
	77
	2
	
	testo 36650948
	174H
	136301
	25, 18, 11
	89, 55, 31

	
	78
	3
	
	Testo 36651909
	174H
	136299
	25, 18, 11
	89, 55, 31

	
	79
	4
	
	Testo 36650964
	174H
	136303
	25, 18, 11
	89, 55, 31

	
	80
	5
	
	Testo 36657819
	174H
	136302
	25, 18, 11
	89, 55, 31

	
	81
	6
	
	Testo 36652682
	174H
	136304
	25, 18, 11
	89, 55, 31

	
	82
	7
	
	Testo 36652701
	174H
	136305
	25, 18, 11
	89, 55, 31

	
	83
	8
	
	Testo 36650976
	174H
	136306
	25, 18, 11
	89, 55, 31

	
	84
	9
	
	Testo 36641602
	174H
	150148
	25, 18, 11
	89, 55, 31

	1.8
	85
	1
	Casa Museo Quinta de Bolívar
	Testo 36657787
	174H
	136312
	28, 15, 11
	92, 69, 32

	
	86
	2
	
	Testo 36652578
	174H
	136310
	28, 16, 11
	88, 65, 31

	
	87
	3
	
	Testo 36657754
	174H
	136307
	28, 16, 11
	88, 65, 31

	
	88
	4
	
	Testo 36652566
	174H
	136313
	28, 16, 11
	89, 64, 29

	
	89
	5
	
	Testo 36657719
	174H
	136308
	26, 15, 11
	88, 65, 31

	
	90
	6
	
	Testo 36652728
	174H
	136314
	28, 15, 11
	89, 66, 30

	
	91
	7
	
	Testo 36657786
	174H
	136309
	30, 15, 11
	88, 66, 29

	
	92
	8
	
	Testo 36657784
	174H
	136311
	30, 17, 10
	82, 54, 30

	1.9
	93
	1
	Biblioteca Nacional de Colombia
	Fourtec Microlog
Pro II
	7013930
	144769
	30, 20, 15
	75, 50, 30

	
	94
	2
	
	Fourtec Microlog
Pro II
	7013335
	144773
	30, 20, 15
	75, 50, 30

	
	95
	3
	
	Fourtec Microlog
Pro II
	7013232
	144775
	30, 20, 15
	75, 50, 30

	
	96
	4
	
	RHTemp Track-It
LB Logger
	3205616
	147527
	30, 20, 15
	75, 50, 30

	
	97
	5
	
	RHTemp Track-It LB Logger
	3205668
	147526
	30, 20, 15
	75, 50, 30

	
	98
	6
	
	RHTemp Track-It LB Logger
	3205924
	147524
	30, 20, 15
	75, 50, 30

	
	99
	7
	
	RHTemp Track-It LB Logger
	3205667
	147528
	30, 20, 15
	75, 50, 20

	
	100
	8
	
	RHTemp Track-It
LB Logger
	3205614
	147525
	30, 20, 15
	75, 50, 30

	
	101
	9
	
	Extech Model
42280
	10257856
	160924
	30, 20, 15
	75, 50, 30

	
	102
	10
	
	Extech Model
42280
	10257857
	160923
	30, 20, 15
	75, 50, 30

	
	103
	11
	
	Extech Model
42280
	10257859
	160922
	30, 20, 15
	75, 50, 30

	
	104
	12
	
	Extech Model
42280
	10257858
	160921
	30, 20, 15
	75, 50, 30

	
	105
	13
	
	Extech Model 42280
	10257865
	160920
	30, 20, 15
	75, 50, 30

	
	106
	14
	
	Extech Model 42280
	10263980
	160919
	30, 20, 15
	75, 50, 30

	
	107
	15
	
	Extech Model 42280
	10257864
	160925
	30, 20, 15
	75, 50, 30

	
	108
	16
	
	Extech Model
42280
	10263974
	160918
	30, 20, 15
	75, 50, 30

	
	109
	17
	
	Extech Model
42280
	10257861
	160913
	30, 20, 15
	75, 50, 30

	
	110
	18
	
	Extech Model
42280
	10263978
	160914
	30, 20, 15
	75, 50, 30

	
	111
	19
	
	Extech Model
42280
	10263979
	160910
	30, 20, 15
	75, 50, 30

	
	112
	20
	
	Extech Model
42280
	10257863
	160911
	30, 20, 15
	75, 50, 30

	
	113
	21
	
	Extech Model 42280
	10257970
	160926
	30, 20, 15
	75, 50, 30

	
	114
	22
	
	Extech Model 42280
	10263975
	160904
	30, 20, 15
	75, 50, 30

	
	115
	23
	
	Extech Model 42280
	10263976
	160915
	30, 20, 15
	75, 50, 30



ASPECTOS GENERALES.

1.  Asumir el transporte para la recolección y devolución de los bienes en cada una de las dependencias del Ministerio de Cultura, todas ubicadas en Bogotá: Biblioteca Nacional, Museo de la independencia – Casa del Florero, Casa Museo Quinta de Bolívar, Museo Colonial (incluidos los equipos del Museo Santa Clara) y Museo Nacional (incluidos los equipos del Programa de fortalecimiento de Museos, PFM).
2.  Recoger y devolver los equipos en las respectivas dependencias, junto con una copia impresa de los respectivos certificados de calibración en donde conste humedad relativa y temperatura, los patrones empleados y tolerancias permitidas, la fórmula de corrección y los sellos de garantía y/o las estampillas en cada uno de los equipos calibrados.
3.  Realizar la calibración de equipos datalogger en los puntos de calibración en temperatura y en humedad relativa solicitados en el cuadro anterior.
4.  Realizar los procesos de calibración en las instalaciones del Contratista.
5.  Prever los costos de fletes, seguros y/o demás gastos en que incurriría el proveedor seleccionado, en caso de llegar a ser contratado para realizar la calibración de los equipos datalogger.





Atentamente,


Firma: _________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________
Nit  __________________________________________________________
Nombre del Representante Legal: __________________________________
C. C. No. ______________________ de _____________________________
Dirección   ____________________________________________________
Teléfonos ___________________________  Fax  _____________________
Ciudad   ______________________________________________________

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes                         					Sede Correspondencia
Carrera 9 No. 8-31, Bogotá, Colombia                                            					Casa Abadía Calle 8 No. 8 A - 31
Conmutador: (+57) 601 342 4100                                                   					Ext. 4073 – 4074 - 4076
Línea gratuita: (+57) 01 8000 938081	
www.mincultura.gov.co                                                                  					 servicioalciudadano@mincultura.gov.co
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