Requisito

# OBJETO: Contratar el servicio de calibración de los equipos de medición de humedad relativa y temperatura, que se encuentran en funcionamiento en diferentes dependencias del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes # Obligaciones Especiales Además de las establecidas en la Ley y la invitación a participar, el CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a realizar: ITEM; DESCRIPCIÓN. 1; Las dependencias del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes: Museo Nacional, Programa de Fortalecimiento de Museos (PFM), Museo Colonial, Museo Santa Clara, Museo de la Independencia - Casa del Florero, Casa Museo Quinta de Bolívar y Biblioteca Nacional de Colombia, requieren hacer la calibración de 124 equipos relacionados a continuación.. Secuencia total; No. Por dependencia; Nombre de la dependencia; Marca y serial; Referencia; No. inventario equipo; Puntos de calibración en temperatura; Puntos de calibración en humedad relativa. 1.1; 1; 1; Museo Nacional de Colombia; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C10079912 0; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 2; 2; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; AC010079601 C; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 3; 3; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007985X 5; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 4; 4; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C10079423 0; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 5; 5; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C10079956 0; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 6; 6; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007993 MH; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 7; 7; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007987 HT; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 8; 8; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007936Y H; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 9; 9; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C10079350 5; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 10; 10; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007940J H; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 11; 11; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C10079867 0; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 12; 12; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007959A H; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 13; 13; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007954 WT; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 14; 14; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007953 MH; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 15; 15; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007957 QT; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 16; 16; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C10079491 C; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 17; 17; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C10079494 WT; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 18; 18; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C10079378 0; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 19; 19; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C10095120; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 20; 20; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007996C H; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 21; 21; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007992C 5; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 22; 22; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007997 QT; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 23; 23; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007945X 5; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 24; 24; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007950S H; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 25; 25; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007947HT; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 26; 26; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007963V H; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 27; 27; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007990S H; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 28; 28; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007988R 5; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 29; 29; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C10079891 C; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 30; 30; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C10079467 C; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 31; 31; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007938I 5; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 32; 32; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007943 DH; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 33; 33; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007939S H; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 34; 34; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C10079556 0; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 35; 35; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007999A H; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 36; 36; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007944 NT; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 37; 37; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007941T T; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 38; 38; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C1007956 GH; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 39; 39; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C10079867 C; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 40; 40; Datalogger LogTag; Modelo UHADO-16; A0C10079980 0; 30, 20, 10; 90, 60, 30. 1.2; 41; 1; PFM: Casa Museo Antonio Nariño Villa de Leyva; Datalogger LogTag S/N A0C1007981TT; Modelo UHADO-16; No tiene; 28, 17, 21; 81, 34, 61. 1.3; 42; 1; PFM: Casa Museo Alfonso López Pumarejo Honda; Datalogger LogTag S/N A0C1007984NT; Modelo UHADO-16; No tiene; 37, 27, 31; 79, 29, 62. 1.4; 43; 1; PFM: Casa Museo Guillermo León Valencia - Popayán; Datalogger USB Elitech EL1705030545; Referencia RC- 51H; No tiene; 28, 19, 22; 94, 52, 75. 44; 2; UNI-T Termohigrómetro; UT380; 134668; 24, 19, 21; 87, 43, 72. 45; 3; Datalogger LogTag S/N A0C1007976YH; Modelo UHADO-16; No tiene; 28, 19, 23; 90, 44, 71. 1.5; 46; 1; Museo Colonial; Testo /36667150; 174H; 143603; 14,18,25; 45,60,70. 47; 2; Testo /36666264; 174H; 143604; 14,18,25; 45,60,70. 48; 3; Testo /36670561; 174H; 143607; 14,18,25; 45,60,70. 49; 4; Testo /36667155; 174H; 143609; 14,18,25; 45,60,70. 50; 5; Testo /36672279; 174H; 143610; 14,18,25; 45,60,70. 51; 6; Testo /36665903; 174H; 143611; 14,18,25; 45,60,70. 52; 7; Testo /36666297; 174H; 143612; 14,18,25; 45,60,70. 53; 8; Testo /36675510; 174H; 143613; 14,18,25; 45,60,70. 54; 9; Testo /36665649; 174H; 143615; 14,18,25; 45,60,70. 55; 10; Testo /36668520; 174H; 143616; 14,18,25; 45,60,70. 56; 11; Testo/36653436; 174H; 143618; 14,18,25; 45,60,70. 57; 12; Testo /36653130; 174H; 143619; 14,18,25; 45,60,70. 58; 13; Testo /36652922; 174H; 143622; 14,18,25; 45,60,70. 59; 14; Testo /36676771; 174H; 143623; 14,18,25; 45,60,70. 60; 15; Testo /36675203; 174H; 143625; 14,18,25; 45,60,70. 61; 16; Testo /36675746; 174H; 143626; 14,18,25; 45,60,70. 62; 17; Testo /36676774; 174H; 143627; 14,18,25; 45,60,70. 63; 18; Testo /36676034; 174H; 143628; 14,18,25; 45,60,70. 64; 19; Testo /36676802; 174H; 143630; 14,18,25; 45,60,70. 65; 20; Testo /36668340; 174H; 143631; 14,18,25; 45,60,70. 66; 21; Testo /36666124; 174H; 143632; 14,18,25; 45,60,70. 1.6; 67; 1; Museo Santa Clara; Testo /36666014; 174H; 143605; 14,18,25; 50,60,70. 68; 2; Testo /36666232; 174H; 143606; 14,18,25; 50,60,70. 69; 3; Testo /36670566; 174H; 143608; 14,18,25; 50,60,70. 70; 4; Testo /36667044; 174H; 143614; 14,18,25; 50,60,70. 71; 5; Testo /36666266; 174H; 143617; 14,18,25; 50,60,70. 72; 6; Testo /36676039; 174H; 143620; 14,18,25; 50,60,70. 73; 7; Testo /36676130; 174H; 143621; 14,18,25; 50,60,70. 74; 8; Testo /36676787; 174H; 143624; 14,18,25; 50,60,70. 75; 9; Testo /36673518; 174H; 143629; 14,18,25; 50,60,70. 1.7; 76; 1; Museo de la Independencia - Casa del Florero; Testo 36650897; 174H; 136300; 25, 18, 11; 89, 55, 31. 77; 2; testo 36650948; 174H; 136301; 25, 18, 11; 89, 55, 31. 78; 3; Testo 36651909; 174H; 136299; 25, 18, 11; 89, 55, 31. 79; 4; Testo 36650964; 174H; 136303; 25, 18, 11; 89, 55, 31. 80; 5; Testo 36657819; 174H; 136302; 25, 18, 11; 89, 55, 31. 81; 6; Testo 36652682; 174H; 136304; 25, 18, 11; 89, 55, 31. 82; 7; Testo 36652701; 174H; 136305; 25, 18, 11; 89, 55, 31. 83; 8; Testo 36650976; 174H; 136306; 25, 18, 11; 89, 55, 31. 84; 9; Testo 36641602; 174H; 150148; 25, 18, 11; 89, 55, 31. 1.8; 85; 1; Casa Museo Quinta de Bolívar; Testo 36657787; 174H; 136312; 28, 15, 11; 92, 69, 32. 86; 2; Testo 36652578; 174H; 136310; 28, 16, 11; 88, 65, 31. 87; 3; Testo 36657754; 174H; 136307; 28, 16, 11; 88, 65, 31. 88; 4; Testo 36652566; 174H; 136313; 28, 16, 11; 89, 64, 29. 89; 5; Testo 36657719; 174H; 136308; 26, 15, 11; 88, 65, 31. 90; 6; Testo 36652728; 174H; 136314; 28, 15, 11; 89, 66, 30. 91; 7; Testo 36657786; 174H; 136309; 30, 15, 11; 88, 66, 29. 92; 8; Testo 36657784; 174H; 136311; 30, 17, 10; 82, 54, 30. 1.9; 93; 1; Biblioteca Nacional de Colombia; Fourtec Microlog Pro II; 7013930; 144769; 30, 20, 15; 75, 50, 30. 94; 2; Fourtec Microlog Pro II; 7013335; 144773; 30, 20, 15; 75, 50, 30. 95; 3; Fourtec Microlog Pro II; 7013232; 144775; 30, 20, 15; 75, 50, 30. 96; 4; RHTemp Track-It LB Logger; 3205616; 147527; 30, 20, 15; 75, 50, 30. 97; 5; RHTemp Track-It LB Logger; 3205668; 147526; 30, 20, 15; 75, 50, 30. 98; 6; RHTemp Track-It LB Logger; 3205924; 147524; 30, 20, 15; 75, 50, 30. 99; 7; RHTemp Track-It LB Logger; 3205667; 147528; 30, 20, 15; 75, 50, 20. 100; 8; RHTemp Track-It LB Logger; 3205614; 147525; 30, 20, 15; 75, 50, 30. 101; 9; Extech Model 42280; 10257856; 160924; 30, 20, 15; 75, 50, 30. 102; 10; Extech Model 42280; 10257857; 160923; 30, 20, 15; 75, 50, 30. 103; 11; Extech Model 42280; 10257859; 160922; 30, 20, 15; 75, 50, 30. 104; 12; Extech Model 42280; 10257858; 160921; 30, 20, 15; 75, 50, 30. 105; 13; Extech Model 42280; 10257865; 160920; 30, 20, 15; 75, 50, 30. 106; 14; Extech Model 42280; 10263980; 160919; 30, 20, 15; 75, 50, 30. 107; 15; Extech Model 42280; 10257864; 160925; 30, 20, 15; 75, 50, 30. 108; 16; Extech Model 42280; 10263974; 160918; 30, 20, 15; 75, 50, 30. 109; 17; Extech Model 42280; 10257861; 160913; 30, 20, 15; 75, 50, 30. 110; 18; Extech Model 42280; 10263978; 160914; 30, 20, 15; 75, 50, 30. 111; 19; Extech Model 42280; 10263979; 160910; 30, 20, 15; 75, 50, 30. 112; 20; Extech Model 42280; 10257863; 160911; 30, 20, 15; 75, 50, 30. 113; 21; Extech Model 42280; 10257970; 160926; 30, 20, 15; 75, 50, 30. 114; 22; Extech Model 42280; 10263975; 160904; 30, 20, 15; 75, 50, 30. 115; 23; Extech Model 42280; 10263976; 160915; 30, 20, 15; 75, 50, 30. ASPECTOS GENERALES. 1. Asumir el transporte para la recolección y devolución de los bienes en cada una de las dependencias del Ministerio de Cultura, todas ubicadas en Bogotá: Biblioteca Nacional, Museo de la independencia – Casa del Florero, Casa Museo Quinta de Bolívar, Museo Colonial (incluidos los equipos del Museo Santa Clara) y Museo Nacional (incluidos los equipos del Programa de fortalecimiento de Museos, PFM). 2. Recoger y devolver los equipos en las respectivas dependencias, junto con una copia impresa de los respectivos certificados de calibración en donde conste humedad relativa y temperatura, los patrones empleados y tolerancias permitidas, la fórmula de corrección y los sellos de garantía y/o las estampillas en cada uno de los equipos calibrados. 3. Realizar la calibración de equipos datalogger en los puntos de calibración en temperatura y en humedad relativa solicitados en el cuadro anterior. 4. Realizar los procesos de calibración en las instalaciones del Contratista. 5. Prever los costos de fletes, seguros y/o demás gastos en que incurriría el proveedor seleccionado, en caso de llegar a ser contratado para realizar la calibración de los equipos datalogger.

Atentamente,

Firma: _________________________________

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________

Nit  __________________________________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________

C. C. No. ______________________ de _____________________________

Dirección   ____________________________________________________

Teléfonos ___________________________  Fax  _____________________

Ciudad   ______________________________________________________