## ESP. TECNICAS
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICAL DE ARMENIA - QUINDIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OBJETO: OBRA ELÉCTRICA PARA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUBESTACIÓN, INCLUÍDO REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 150 KVA POR TRANSFORMADOR SECO DE 300 KVA TRIFÁSICO, DE LA SEDE PROPIA DEL PALACIO DE JUSTICIA "RAFAEL URIBE URIBE" DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ - QUINDÍO.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD
1 | DESMONTE DE SUBESTACIÓN EXISTENTE DE 150 KVA CLASE H (Incluye trasiego, retiro y disposición a sitios autorizados) | UN | 1
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO DE 300 KVA TRIFÁSICO, EN CLASE H, NIVEL DE TENSIÓN DE SERVICIO 13200 V/214-120 V (Incluye trasiego y todos los costos de productos que resulten necesarios para la ejecución de la actividad del objeto contractual) | UN | 1
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN AIRE PARA ALOJAR EQUIPO (Incluye trasiego y todos los costos de productos que resulten necesarios para la ejecución de la actividad del objeto contractual) | UN | 1
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES HH TIPO 24 KV 60 HZ 25A (Incluye trasiego y todos los costos de productos que resulten necesarios para la ejecución de la actividad del objeto contractual) | UN | 3
5 | AMPLIACIÓN DE CARGA TRAMITE ANTE EDEQ (Incluye: esquema unifilar y todos los costos de productos que resulten necesarios para la ejecución de la actividad del objeto contractual) | UN | 1
6 | ADECUACIÓN ACOMETIDA ELECTRCIA DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR A EQUPO DE CONTROLADOR DE BCI 2x(3X4/0+4/0) +2T (Incluye: todos los costos de productos que resulten necesarios para la ejecución de la actividad del objeto contractual) | ML | 20
7 | CERTIFICACIÓN RETIE SUBESTACIÓN NUEVA (Incluye: todos los costos de productos que resulten necesarios para la ejecución de la actividad del objeto contractual) | UN | 1

## EST MERCADO
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICAL DE ARMENIA - QUINDIO ANÁLISIS DE COTIZACIONES
OBJETO: OBRA ELÉCTRICA PARA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUBESTACIÓN, INCLUÍDO REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 150 KVA POR TRANSFORMADOR SECO DE 300 KVA TRIFÁSICO, DE LA SEDE PROPIA DEL PALACIO DE JUSTICIA "RAFAEL URIBE URIBE" DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ - QUINDÍO.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | HSM INGENIERIA ELECTRICA Y COMUNICACIONES SAS |  | PROYECTOS Y CONSULTORÍA ELÉCTRICA PRYCE SAS |  | MPC Y ASOCIADOS SAS |  | VALOR PROMEDIO
|  |  |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | DESMONTE DE SUBESTACIÓN EXISTENTE DE 150 KVA CLASE H (Incluye trasiego, retiro y disposición a sitios autorizados) | UN | 1 | 2250000 | 2250000 | 5950000 | 5950000 | 1800000 | 1800000 | 3333333 | 3333333
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO DE 300 KVA TRIFÁSICO, EN CLASE H, NIVEL DE TENSIÓN DE SERVICIO 13200 V/214-120 V (Incluye trasiego) | UN | 1 | 62015417 | 62015417 | 79700000 | 79700000 | 81500000 | 81500000 | 74405139 | 74405139
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN AIRE PARA ALOJAR EQUIPO (Incluye trasiego) | UN | 1 | 11587401 | 11587401 | 13950000 | 13950000 | 12800000 | 12800000 | 12779134 | 12779134
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES HH TIPO 24 KV 60 HZ 25A (Incluye trasiego) | UN | 3 | 732038 | 2196114 | 950000 | 2850000 | 741000 | 2223000 | 807679 | 2423037
5 | AMPLIACIÓN DE CARGA TRAMITE ANTE EDEQ (Incluye: esquema unifilar) | UN | 1 | 5411447 | 5411447 | 7250000 | 7250000 | 4742000 | 4742000 | 5801149 | 5801149
6 | ADECUACIÓN ACOMETIDA ELECTRCIA DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR A EQUPO DE CONTROLADOR DE BCI 2x(3X4/0+4/0) +2T | ML | 20 | 903650 | 18073000 | 845000 | 16900000 | 850000 | 17000000 | 866217 | 17324340
7 | CERTIFICACIÓN RETIE SUBESTACIÓN NUEVA | UN | 1 | 4200000 | 4200000 | 8950316 | 8950316 | 4500000 | 4500000 | 5883439 | 5883439
|  | SUBTOTAL |  | SUBTOTAL | 105733379 | SUBTOTAL | 135550316 | SUBTOTAL | 124565000 | SUBTOTAL | 121949571
|  | ADMINISTRACIÓN |  | 20% | 21146675.8 | 7% | 9488522.12 | 20% | 24913000 | 16% | 19511931
|  | IMPREVISTOS |  | 2% | 2114667.58 | 5% | 6777515.8 | 2% | 2491300 | 3% | 3658487
|  | UTILIDAD |  | 4% | 4229335.16 | 3% | 4066509.48 | 5% | 6228250 | 4% | 4877983
|  | IVA Sobre Utilidad |  | 19% | 803573.6804 | 19% | 772636.8012 | 19% | 1183367.5 | 19% | 926817
|  | TOTAL |  | TOTAL | 134027631.2204 | TOTAL | 156655500.2012 | TOTAL | 159380917.5 | TOTAL | 150924789

## PRESUPUESTO OFICIAL
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICAL DE ARMENIA - QUINDIO PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: OBRA ELÉCTRICA PARA MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUBESTACIÓN, INCLUÍDO REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 150 KVA POR TRANSFORMADOR SECO DE 300 KVA TRIFÁSICO, DE LA SEDE PROPIA DEL PALACIO DE JUSTICIA "RAFAEL URIBE URIBE" DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ - QUINDÍO.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRESUPUESTO OFICIAL
|  |  |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | DESMONTE DE SUBESTACIÓN EXISTENTE DE 150 KVA CLASE H (Incluye trasiego, retiro y disposición a sitios autorizados) | UN | 1 | 3333333 | 3333333
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO DE 300 KVA TRIFÁSICO, EN CLASE H, NIVEL DE TENSIÓN DE SERVICIO 13200 V/214-120 V (Incluye trasiego y todos los costos de productos que resulten necesarios para la ejecución de la actividad del objeto contractual) | UN | 1 | 74405139 | 74405139
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN AIRE PARA ALOJAR EQUIPO (Incluye trasiego y todos los costos de productos que resulten necesarios para la ejecución de la actividad del objeto contractual) | UN | 1 | 12779134 | 12779134
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES HH TIPO 24 KV 60 HZ 25A (Incluye trasiego y todos los costos de productos que resulten necesarios para la ejecución de la actividad del objeto contractual) | UN | 3 | 807679 | 2423037
5 | AMPLIACIÓN DE CARGA TRAMITE ANTE EDEQ (Incluye: esquema unifilar y todos los costos de productos que resulten necesarios para la ejecución de la actividad del objeto contractual) | UN | 1 | 5801149 | 5801149
6 | ADECUACIÓN ACOMETIDA ELECTRCIA DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR A EQUPO DE CONTROLADOR DE BCI 2x(3X4/0+4/0) +2T (Incluye: todos los costos de productos que resulten necesarios para la ejecución de la actividad del objeto contractual) | ML | 20 | 866217 | 17324340
7 | CERTIFICACIÓN RETIE SUBESTACIÓN NUEVA (Incluye: todos los costos de productos que resulten necesarios para la ejecución de la actividad del objeto contractual) | UN | 1 | 5883439 | 5883439
|  | SUBTOTAL |  |  | 121949571
|  | ADMINISTRACIÓN |  | 16% | 19511931
|  | IMPREVISTOS |  | 3% | 3658487
|  | UTILIDAD |  | 4% | 4877983
|  | IVA Sobre Utilidad |  | 19% | 926817
|  | TOTAL |  |  | 150924789

## CDP
UNIDAD EJECUTORA | VALOR | RUBRO |  |  | BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO
27-01-02-019 | 150924789 | C-2701-0800-37- 20111d-2701019-02 Despachos Judiciales Adecuados Y Dotados |  |  | 202300000000027 | MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL
150924789
Item | N° CDP | Fecha de Expedición | Unidad Ejecutora | Valor | Rubro
1 | 4324 | 2024-07-08 | 27-01-02-019 | 150924789 | C-2701-0800-37- 20111d-2701019-02 Despachos Judiciales Adecuados Y Dotados