SECRETARÍA DE PLANEACION

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MIC-SP-051-2024

# Anexo No. 1. Formulario de Presupuesto Oficial

Señores

Departamento de Caldas

Secretaría de Planeación

La Ciudad

Referencia: Oferta Económica Invitación Pública

Objeto: Prestación del servicio de mantenimiento (preventivo y correctivo) a las UPS´S que funcionan en las diferentes dependencias de la Gobernación de Caldas.

| ACTIVIDAD | UNIDAD | VALOR SIN IVA | IVA | VALOR IVA INCUIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Una (1) UPS de marca GAMATRONIC DSP DE 10 KVA - Trifásica Banco externo: 16 baterías de 12V/75AH Modelo: DSP 10 KVA 3/3 | 1 | $ | $ | $ |
| - Una (1) UPS de marca CDP DE 15 KVA – Bifásica. Banco externo: 48 baterías de 12V/7AH Modelo: UPO 22-15 | 1 | $ | $ | $ |
| - Una (1) UPS de marca APC DE 3 KVA – Monofásica Banco externo: 48 baterías de 12V/7AH Modelo: UPO 22-15 | 1 | $ | $ | $ |
| - Una (1) UPS de marca QUEST DE 5 KVA – Bifásica Banco externo: 48 baterías de 12V/7AH Modelo: UPO 22-15 | 1 | $ | $ | $ |
| - Una (1) UPS de marca GAMATRONIC DSP DE 30 KVA - Trifásica Banco externo: 16 baterías de 12V/75AH Modelo: DSP 30 KVA 3/3 | 1 | $ | $ | $ |
| - Una UPS de 6 KVA bifásica SN E1610003883 | 1 | $ | $ | $ |
| - SEIS (6) UPS PYRAMID DSP DE 20 KVA bancos de 34 BATERIAS de 12V/17 AH | 6 | $ | $ | $ |
| - Suministro e instalación de baterías 12V/7Ah para UPS BIFASICA DE 6 KVA SN. E1610003883 | 16 | $ | $ | $ |
| TOTAL |  |  |  | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |

Además, en el valor de la propuesta se deben tener en cuenta los costos para la legalización del contrato, tales como la garantía única, las estampillas y demás impuestos que se generen, advirtiendo que, en todo caso, el valor propuesto debe corresponder a los precios del mercado.

Nota: el proponente cuya oferta sea aceptada por la entidad deberá asumir el costo de las siguientes estampillas equivalente al i) Pro-desarrollo (1%); ii) Pro-universidad (2%); iii) Pro-hospital Santa Sofía (1%); y iv) Pro-adulto Mayor (3%), precisando conforme el artículo 174 del Estatuto Departamental de Rentas (Ordenanza 816 de 2017, Modificada por la Ordenanza 961 de 2023) y constitución de la garantía única, aproximadamente el 2,5% del valor del contrato, así como el IVA y la retención en la fuente.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los       días del mes de          del año 2024.

Firma representante legal del Proponente

Nombre:

Documento de Identidad:

Correo electrónico de contacto