## instrucciones
RELACIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA
Instrucciones y recomendaciones para diligenciar esta matriz
En este proceso de presupuestación de un proyecto que involucra la compra de equipo biomédico, dispositivos médicos y equipos industriales de uso hospitalario, se debe hacer un estudio de mercado que valore los equipos y dispositivos identificados en el paso de dimensionamiento de necesidades. Recuerde que en la relación de equipos no se pueden incluir inmobiliarios e insumos.
Etapa de presupuestación |  |  | Referencia de la adquisición | Indique si el proyecto de dotación corresponde a una ampliación de la capacidad operativa actual o a la reposición por obsolescencia o renovación.
|  |  | Capacidad instalada (REPS) | Si el proyecto corresponde a una amplicación de la capacidad operativa, indique la capacidad que abarca el proyecto. Por el contrario, si el proyecto corresponde a la reposición de la capacidad actual, relacione la capacidad que hoy reporta en REPS.
|  |  | Servicio | Al digitar el código del servicio, de manera automática indicará el nombre del servicio. Si no corresponde a un servicio asistencial, digite el nombre del servicio (ejemplo: lavandería, cocina, entre otros).
|  |  | Ambiente y/o área | Indique el nombre del ambiente y/o área donde la dotación va a funcionar conforme a lo establecido en la Resolución 2003 de 2014, si aplica.
|  |  | Clasificación de la dotación | Indique si la adquisición corresponde a un equipo biomédico, a un dispositivo médico o a un equipo industrial de uso hospitalario, de acuerdo a lo definido en la Resolución 829 de 2015.
|  |  | Nombre de la dotación | Indique el nombre del equipo y/o dispositivo acorde al estándar de dotación según lo establecido en la Resolución 2003 de 2014 (cuando aplique). No se debe mencionar ni marcas, ni modelos, ni referencias comerciales. La dotación debe estar acorde al nivel de complejidad de la institución.
|  |  | Especificaciones técnicas mínimas exigidas por la institución | Corresponde a las especificaciones mínimas obligatorias exigidas por la institución acorde a las necesidades del servicio. No se debe mencionar ni marcas, ni modelo, ni referencias comerciales. No puede adoptar las especificaciones de ninguna marca ni modelo que exista en el mercado porque se estaría sesgando el estudio de mercado. las especificacione técnicas se deben establecer de forma génerica, es decir que aquellas que son succeptibles de medición, se deben especificar en rangos; no se deben establecer especificacones técnicas ambiguas, las cuales no se puedan verificar de una forma objetiva. Debe relacionar los accesorios requeridos con sus cantidades y especificaciones.
|  |  | Cantidad solicitada | Indique la cantidad requerida acorde a la necesidad del servicio y la capacidad operativa que tiene la institución. Si la dotación corresponde a la ampliación de la capacidad operativa, se debe asegurar que se cumple con toda la dotación requerida en el estándar de dotación para cada servicio de la Resolución 2003 de 2014. La cantidad debe ser acorde con la capacidad instalada que tiene la institución o el proyecto que se presenta.
Recuerde que uno de los soportes que debe presentar son las cotizaciones soporte para el estudio de mercado de la dotación que hace parte del proyecto. Se deben presentar tres cotizaciones. Si no se presentan las tres cotizaciones se estaría incumpliendo con el requisito establecido en el numeral 2.2.4.2. de la Resolución 829 de 2015, razón por la cual se devolverá el proyecto a la IPS para su ajuste. Acuda a oferentes que tengan una relación directa con la dotación que hace parte del proyecto; por ejemplo: si el proyecto involucra la compra de una planta eléctrica, acuda a oferentes que tengan la representación directa o distribuidores autorizados para este equipo. Las cotizaciones deben cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad legal vigente, incluyendo impuestos: - Dirigida a la institución - Con fecha de año actual - Que refleje las condiciones comerciales: validez de la oferta, plazo de entrega, forma de pago y garantía. - Que esté firmada por un representante del proveedor - Que esté presentada en papeleria con el membrete del proveedor (que incluye nombre de la empresa, NIT, logo, dirección, teléfono y correo electrónico) - Tener presente que el precio de lista que da el oferente, ya tiene incluido el tranporte (si es dentro de la misma ciudad ), la instalación, la puesta en funcionamiento, la capacitación, la garantía; lo que no estaría incluido en el precio del oferente es: el transporte si es fuera de la ciudad donde el oferente tiene su sede, por lo cuál este valor debe ser discriminado aparte del valor del equipo, y cuando el equipo requiera de preinstalación, la cual se debe realizar por parte de la IPS. El MSPS no aceptará cotizaciones soporte para el estudio de mercado que no cumplan con las condiciones anteriormente descritas.
| Cotizaciones | Cotización 1 | P1 unitario ($) [incluye IVA] | El precio reflejado en esta celda corresponderá al precio cotizado del primer proponente (incluyendo IVA). Solo se consignarán los precios de las ofertas que cumplan con todas y cada una de las especificaciones mínimas obligatorias exigidas por la institución las cuales deben venir reflejadas en la cotización. De no cumplirlo, debe consegir otra oferta. En el caso que la dotación ofertada esté valorada en moneda extranjera, se debe convertir a moneda colombiana indicando la TRM utlizada (indicar en la celda O2, P3 el valor y la moneda).
|  | Cotización 2 | P2 unitario ($) [incluye IVA] | El precio reflejado en esta celda corresponderá al precio cotizado del segundo proponente (incluyendo IVA). Solo se consignarán los precios de las ofertas que cumplan con todas y cada una de las especificaciones mínimas obligatorias exigidas por la institución, las cuales se deben poder evidenciar en lsa cotizaciones, si esta condición no se cumple se debe consegir otra oferta. En el caso que la dotación ofertada esté valorada en moneda extranjera, se debe convertir a moneda colombiana indicando la TRM oficial utilizada (indicar en la celda O2 , P3 el valor y la moneda).
|  | Cotización 3 | P3 unitario ($) [incluye IVA] | El precio reflejado en esta celda corresponderá al precio cotizado del tercer proponente (incluyendo IVA). Solo se consignarán los precios de las ofertas que cumplan con todas y cada una de las especificaciones mínimas obligatorias exigidas por la institución, las cuales se deben poder evidenciar en lsa cotizaciones, si esta condición no se cumple se debe consegir otra oferta. En el caso que la dotación ofertada esté valorada en moneda extranjera, se debe convertir a moneda colombiana indicando la TRM oficial utilizada (indicar en la celda O2 , P3 el valor y la moneda).
|  |  | Promedio de cotizaciones [incluye IVA] | Corresponde al valor promedio de las tres cotizaciones multiplicado por la cantidad solicitada.
|  |  | Observaciones | Indique cualquier comentario o explicación que sea útil para el evaluador.
2
3
4
1
5
6
7
9a
8
9c
11
10
9b

## Matriz de Diagnostico (2)
MATRIZ TECNOLOGICA Y BIOMEDICA COMPARATIVA | [7 empty] | Cotizacion N°. 1 |  | Cotizacion N°. 2 |  | Cotizacion N°. 3
[8 empty] | EQUIPOS CASABLANCA S.A.S. |  | ACCESORIOS & EQUIPO BIOMÉDICO S.A.S |  | MULTISERVICIOS MCO S.A.S.
ITEM | SERVICIO | ÁREA | CLASIFICACIÓN DE LA DOTACIÓN | NOMBRE DE LA DOTACIÓN | ESPECIFICACIONES MÍNIMAS OBLIGATORIAS (EMO) | UNIDAD | Cantidad solicitada | P1 unitario ($) [incluye IVA] | PRECIO TOTAL | P2 unitario ($) [incluye IVA] | PRECIO TOTAL | P3 unitario ($) [incluye IVA] | PRECIO TOTAL | Promedio de cotizaciones ($) [incluye IVA] | Observaciones
E.S.E. HOSPITAL FORNTERIZO LA DORADA - SAN MIGUEL, PUTUMAYO
1 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO | CAMILLA MEDICA PORTÁTIL | CARACTERÍSTICAS GENERALES: 1. Estructura fabricada en tubo rectangular de 2” por 1″, con orificio facial. 2. Portátil para fácil traslado y manija plástica. 3. Tapizado en tablex de alta resistencia (lavable) 4. Con ruedas para facilitar el traslado. 5. Dimensiones mínimas Largo 1.70 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.75 m. 6. Con una capacidad de carga de 150kg – 200kg | UNIDAD | 1 | 1897375 | 1897375 | 1918246 | 1918246 | 1906861 | 1906861 | 1907494
2 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO | ESCALERILLA DOS PASOS | CARACTERÍSTICAS GENERALES: 1. Estructura tubular metálica 2. Paso recubierto en caucho americano antideslizante y bocel 3. Dimensiones mínimas 0.20 mts ancho x 0.30 mts largo x 0.39 mts alto 4. Acabado general en pintura electrostatica color almendra | UNIDAD | 1 | 594584 | 594584 | 601124 | 601124 | 597557 | 597557 | 597755
3 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | INSTRUMENTAL BASICO ODONTOLOGÍA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Explorador 2. Cucharilla 3. Pinza algodonera 4. Mango espejo 5. En acero inoxidable | UNIDAD | 20 | 442166 | 8843320 | 447030 | 8940600 | 444377 | 8887540 | 8890487
4 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | CURETAS | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. En acero inoxidable 2. Totalmente esterilizable en autoclave/reutilizable 3. Resistente a la corrosión y al óxido | UNIDAD | 5 | 50004 | 250020 | 50554 | 252770 | 50254 | 251270 | 251354
5 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | CONTENEDORES DE ACERO PARA INSTRUMENTAL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Charola para instrumental con tapa minimo de 18x9x4 cm. 2. En acero inoxidable | UNIDAD | 5 | 462561 | 2312805 | 467649 | 2338245 | 464873 | 2324365 | 2325139
6 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | ALGODONERAS | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. En acero inoxidable 2. Capacidad mínima 0.9 litro 3. Para uso hospitalario 4. Para alargar la vida útil del elemento, mantener limpia su superficie | UNIDAD | 5 | 77350 | 386750 | 78201 | 391005 | 77737 | 388685 | 388814
7 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Equipo portátil: dos piezas, módulo y sillón 2. Potencia útil máxima: 1.5 Hp, presión máxima 3. Con maletín portátil en lona impermeable de alta resistencia, tipo morral. 4. Sillón portátil, con estructura metálica minimo calibre 14 5. Capacidad minima 120 kg | UNIDAD | 3 | 9580417 | 28741251 | 9685801 | 29057403 | 9628319 | 28884957 | 28894537
8 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | PIEZA DE ALTA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Con portafresas 2. Rodamientos de cerámica 3. Sistema de Cabezal Limpio 4. Cuerpo Acero Inoxidable 5. Tamaño del Cabezal: 011,2 x Al 13,4 mm 6. Velocidad mínima: 300.000 – 400.000 min 7. Potencia mínima: 19W | UNIDAD | 3 | 2016234 | 6048702 | 2038413 | 6115239 | 2026315 | 6078945 | 6080962
9 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | KIT PIEZA DE BAJA (MICROMOTOR, CONTRA-ÁNGULO Y PUNTA RECTA) | CARACTERÍSTICAS GENERALES El set de baja: Contra-ángulo, Punta Recta y Micromotor de aire 1. ESPECIFICACIONES CONTRA-ÁNGULO: Velocidad Directa: 1:1 Velocidad Máxima: 32.000 min-1 Portafresas Push Button 2. ESPECIFICACIONES PUNTA RECTA Velocidad Directa: 1:1 Velocidad Máxima: 43.000 min-1 3. ESPECIFICACIONES MICROMOTOR Material de Aluminio Velocidad Máxima: 28,000 min-1 ± 112% Borden 2 vías | UNIDAD | 3 | 4108047 | 12324141 | 4153236 | 12459708 | 4128587 | 12385761 | 12389870
10 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | CAVITRON | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Frecuencia Oscilación entre 28kHz +- 3kHz 2. Presión de Agua 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~ 0.5MPa) 3. Dimensiones minimas 254mm x 214mm x 195mm 4. Puntas esterilizables en autoclave 135°C Maximo | UNIDAD | 3 | 3214779 | 9644337 | 3250142 | 9750426 | 3230853 | 9692559 | 9695774
11 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | LAMPARA DE FOTOCURADO (LED) | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Lampara de fotocurado inalambrica LED 2. Rango de longitud de onda minima: 385 - 515nm 3. Intensidad de fotocurado gradual maxima de 450 mW cm. 4. Accesorios 4.1. Fuente de alimentación de la unidad de carga | UNIDAD | 3 | 2901501 | 8704503 | 2933418 | 8800254 | 2916009 | 8748027 | 8750928
12 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | COMPUTADOR PORTÁTIL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Procesador intel core i7 2. Capacidad RAM mayor o igual 32 gb 3. Capacidad de alamcaneamientio apartir de 512gb 4. Accesorios 4.1. Cargador | UNIDAD | 3 | 6006000 | 18018000 | 6072066 | 18216198 | 6036030 | 18108090 | 18114096
13 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Tipo de impresión Inyección De Tinta 2. Conectividad USB / Wifi 3. Impresión Blanco Y Negro mínimo 8 Pag X minuto / Impresión Color mínimo 4 Pag X Minuto 4. Resolución mínima a blanco y negro 5740 x 1420 dpi // resolución mínima a color 5740 x 1420 dpi | UNIDAD | 1 | 8228629 | 8228629 | 8319144 | 8319144 | 8269772 | 8269772 | 8272515
14 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | ESCANER | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Con alimentador de hojas múltiples. 2. Peso máximo de 6 kg. 3. Resolución óptica de al menos 500 dpi7. 4. Medidas máximas 32.5 cm x 19.5 cm x 18.8 cm | UNIDAD | 1 | 3422024 | 3422024 | 3459666 | 3459666 | 3439134 | 3439134 | 3440275
E.S.E. HOSPITAL PIO XII - COLÓN, PUTUMAYO
1 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO | CAMILLA MEDICA PORTÁTIL | CARACTERÍSTICAS GENERALES: 1. Estructura fabricada en tubo rectangular de 2” por 1″, con orificio facial. 2. Portátil para fácil traslado y manija plástica. 3. Tapizado en tablex de alta resistencia (lavable) 4. Con ruedas para facilitar el traslado. 5. Dimensiones mínimas Largo 1.70 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.75 m. 6. Con una capacidad de carga de 150kg – 200kg | UNIDAD | 1 | 1897375 | 1897375 | 1918246 | 1918246 | 1906861 | 1906861 | 1907494
2 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO | ESCALERILLA DOS PASOS | CARACTERÍSTICAS GENERALES: 1. Estructura tubular metálica 2. Paso recubierto en caucho americano antideslizante y bocel 3. Dimensiones mínimas 0.20 mts ancho x 0.30 mts largo x 0.39 mts alto 4. Acabado general en pintura electrostatica color almendra | UNIDAD | 1 | 594584 | 594584 | 601124 | 601124 | 597557 | 597557 | 597755
3 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | INSTRUMENTAL BASICO ODONTOLOGÍA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Explorador 2. Cucharilla 3. Pinza algodonera 4. Mango espejo 5. En acero inoxidable | UNIDAD | 20 | 442166 | 8843320 | 447030 | 8940600 | 444377 | 8887540 | 8890487
4 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | CURETAS | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. En acero inoxidable 2. Totalmente esterilizable en autoclave/reutilizable 3. Resistente a la corrosión y al óxido | UNIDAD | 5 | 50004 | 250020 | 50554 | 252770 | 50254 | 251270 | 251354
5 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | CONTENEDORES DE ACERO PARA INSTRUMENTAL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Charola para instrumental con tapa minimo de 18x9x4 cm. 2. En acero inoxidable | UNIDAD | 5 | 462561 | 2312805 | 467649 | 2338245 | 464873 | 2324365 | 2325139
6 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | ALGODONERAS | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. En acero inoxidable 2. Capacidad mínima 0.9 litro 3. Para uso hospitalario 4. Para alargar la vida útil del elemento, mantener limpia su superficie | UNIDAD | 5 | 77350 | 386750 | 78201 | 391005 | 77737 | 388685 | 388814
7 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Equipo portátil: dos piezas, módulo y sillón 2. Potencia útil máxima: 1.5 Hp, presión máxima 3. Con maletín portátil en lona impermeable de alta resistencia, tipo morral. 4. Sillón portátil, con estructura metálica minimo calibre 14 5. Capacidad minima 120 kg | UNIDAD | 3 | 9580417 | 28741251 | 9685801 | 29057403 | 9628319 | 28884957 | 28894537
8 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | PIEZA DE ALTA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Con portafresas 2. Rodamientos de cerámica 3. Sistema de Cabezal Limpio 4. Cuerpo Acero Inoxidable 5. Tamaño del Cabezal: 011,2 x Al 13,4 mm 6. Velocidad mínima: 300.000 – 400.000 min 7. Potencia mínima: 19W | UNIDAD | 3 | 2016234 | 6048702 | 2038413 | 6115239 | 2026315 | 6078945 | 6080962
9 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | KIT PIEZA DE BAJA (MICROMOTOR, CONTRA-ÁNGULO Y PUNTA RECTA) | CARACTERÍSTICAS GENERALES El set de baja: Contra-ángulo, Punta Recta y Micromotor de aire 1. ESPECIFICACIONES CONTRA-ÁNGULO: Velocidad Directa: 1:1 Velocidad Máxima: 32.000 min-1 Portafresas Push Button 2. ESPECIFICACIONES PUNTA RECTA Velocidad Directa: 1:1 Velocidad Máxima: 43.000 min-1 3. ESPECIFICACIONES MICROMOTOR Material de Aluminio Velocidad Máxima: 28,000 min-1 ± 112% Borden 2 vías | UNIDAD | 3 | 4108047 | 12324141 | 4153236 | 12459708 | 4128587 | 12385761 | 12389870
10 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | CAVITRON | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Frecuencia Oscilación entre 28kHz +- 3kHz 2. Presión de Agua 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~ 0.5MPa) 3. Dimensiones minimas 254mm x 214mm x 195mm 4. Puntas esterilizables en autoclave 135°C Maximo | UNIDAD | 3 | 3214779 | 9644337 | 3250142 | 9750426 | 3230853 | 9692559 | 9695774
11 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | LAMPARA DE FOTOCURADO (LED) | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Lampara de fotocurado inalambrica LED 2. Rango de longitud de onda minima: 385 - 515nm 3. Intensidad de fotocurado gradual maxima de 450 mW cm. 4. Accesorios 4.1. Fuente de alimentación de la unidad de carga | UNIDAD | 3 | 2901501 | 8704503 | 2933418 | 8800254 | 2916009 | 8748027 | 8750928
12 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | COMPUTADOR PORTÁTIL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Procesador intel core i7 2. Capacidad RAM mayor o igual 32 gb 3. Capacidad de alamcaneamientio apartir de 512gb 4. Accesorios 4.1. Cargador | UNIDAD | 3 | 6006000 | 18018000 | 6072066 | 18216198 | 6036030 | 18108090 | 18114096
13 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Tipo de impresión Inyección De Tinta 2. Conectividad USB / Wifi 3. Impresión Blanco Y Negro mínimo 8 Pag X minuto / Impresión Color mínimo 4 Pag X Minuto 4. Resolución mínima a blanco y negro 5740 x 1420 dpi // resolución mínima a color 5740 x 1420 dpi | UNIDAD | 1 | 8228629 | 8228629 | 8319144 | 8319144 | 8269772 | 8269772 | 8272515
14 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | ESCANER | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Con alimentador de hojas múltiples. 2. Peso máximo de 6 kg. 3. Resolución óptica de al menos 500 dpi7. 4. Medidas máximas 32.5 cm x 19.5 cm x 18.8 cm | UNIDAD | 1 | 3422024 | 3422024 | 3459666 | 3459666 | 3439134 | 3439134 | 3440275
E.S.E. HOSPITAL ORITO - ORITO, PUTUMAYO
1 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO | UNIDAD PORTÁTIL PARA CITOLOGIA | CARACTERÍSTICAS GENERALES: 1. Construido en tubo cuadrado C.18 cold rolled. 2. Dividido en tres secciones 3. Portátil para fácil traslado 4. Cabecero y piecero de accionamiento mecánico 5. Cordobán lavable y espuma de 5cm 6. Con 4 ruedas para facilitar el traslado 7. Perillas para graduar la posición de los accesorios 8. Dimensiones mínimas Largo 1.750 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.75 m 9. Con estribos 10. Accesorios y taconera cromada | UNIDAD | 1 | 3459925 | 3459925 | 3497985 | 3497985 | 3477225 | 3477225 | 3478379
2 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO | ESCALERILLA DOS PASOS | CARACTERÍSTICAS GENERALES: 1. Estructura tubular metálica 2. Paso recubierto en caucho americano antideslizante y bocel 3. Dimensiones mínimas 0.20 mts ancho x 0.30 mts largo x 0.39 mts alto 4. Acabado general en pintura electrostatica color almendra | UNIDAD | 1 | 594584 | 594584 | 601124 | 601124 | 597557 | 597557 | 597755
3 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | INSTRUMENTAL BASICO ODONTOLOGÍA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Explorador 2. Cucharilla 3. Pinza algodonera 4. Mango espejo 5. En acero inoxidable | UNIDAD | 24 | 442166 | 10611984 | 447030 | 10728720 | 444377 | 10665048 | 10668584
4 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | CURETAS | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. En acero inoxidable 2. Totalmente esterilizable en autoclave/reutilizable 3. Resistente a la corrosión y al óxido | UNIDAD | 5 | 50004 | 250020 | 50554 | 252770 | 50254 | 251270 | 251354
5 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | CONTENEDORES DE ACERO PARA INSTRUMENTAL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Charola para instrumental con tapa minimo de 18x9x4 cm. 2. En acero inoxidable | UNIDAD | 5 | 462561 | 2312805 | 467649 | 2338245 | 464873 | 2324365 | 2325139
6 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | ALGODONERAS | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. En acero inoxidable 2. Capacidad mínima 0.9 litro 3. Para uso hospitalario 4. Para alargar la vida útil del elemento, mantener limpia su superficie | UNIDAD | 5 | 77350 | 386750 | 78201 | 391005 | 77737 | 388685 | 388814
7 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Equipo portátil: dos piezas, módulo y sillón 2. Potencia útil máxima: 1.5 Hp, presión máxima 3. Con maletín portátil en lona impermeable de alta resistencia, tipo morral. 4. Sillón portátil, con estructura metálica minimo calibre 14 5. Capacidad minima 120 kg | UNIDAD | 3 | 9580417 | 28741251 | 9685801 | 29057403 | 9628319 | 28884957 | 28894537
8 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | PIEZA DE ALTA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Con portafresas 2. Rodamientos de cerámica 3. Sistema de Cabezal Limpio 4. Cuerpo Acero Inoxidable 5. Tamaño del Cabezal: 011,2 x Al 13,4 mm 6. Velocidad mínima: 300.000 – 400.000 min 7. Potencia mínima: 19W | UNIDAD | 3 | 2016234 | 6048702 | 2038413 | 6115239 | 2026315 | 6078945 | 6080962
9 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | KIT PIEZA DE BAJA (MICROMOTOR, CONTRA-ÁNGULO Y PUNTA RECTA) | CARACTERÍSTICAS GENERALES El set de baja: Contra-ángulo, Punta Recta y Micromotor de aire 1. ESPECIFICACIONES CONTRA-ÁNGULO: Velocidad Directa: 1:1 Velocidad Máxima: 32.000 min-1 Portafresas Push Button 2. ESPECIFICACIONES PUNTA RECTA Velocidad Directa: 1:1 Velocidad Máxima: 43.000 min-1 3. ESPECIFICACIONES MICROMOTOR Material de Aluminio Velocidad Máxima: 28,000 min-1 ± 112% Borden 2 vías | UNIDAD | 3 | 4108047 | 12324141 | 4153236 | 12459708 | 4128587 | 12385761 | 12389870
10 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | CAVITRON | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Frecuencia Oscilación entre 28kHz +- 3kHz 2. Presión de Agua 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~ 0.5MPa) 3. Dimensiones minimas 254mm x 214mm x 195mm 4. Puntas esterilizables en autoclave 135°C Maximo | UNIDAD | 2 | 3214779 | 6429558 | 3250142 | 6500284 | 3230853 | 6461706 | 6463850
11 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | LAMPARA DE FOTOCURADO (LED) | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Lampara de fotocurado inalambrica LED 2. Rango de longitud de onda minima: 385 - 515nm 3. Intensidad de fotocurado gradual maxima de 450 mW cm. 4. Accesorios 4.1. Fuente de alimentación de la unidad de carga | UNIDAD | 3 | 2862689 | 8588067 | 2894179 | 8682537 | 2877002 | 8631006 | 8633870
12 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | COMPUTADOR PORTÁTIL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Procesador intel core i7 2. Capacidad RAM mayor o igual 32 gb 3. Capacidad de alamcaneamientio apartir de 512gb 4. Accesorios 4.1. Cargador | UNIDAD | 3 | 6006000 | 18018000 | 6072066 | 18216198 | 6036030 | 18108090 | 18114096
13 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Tipo de impresión Inyección De Tinta 2. Conectividad USB / Wifi 3. Impresión Blanco Y Negro mínimo 8 Pag X minuto / Impresión Color mínimo 4 Pag X Minuto 4. Resolución mínima a blanco y negro 5740 x 1420 dpi // resolución mínima a color 5740 x 1420 dpi | UNIDAD | 1 | 8228629 | 8228629 | 8319144 | 8319144 | 8269772 | 8269772 | 8272515
14 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | ESCANER | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Con alimentador de hojas múltiples. 2. Peso máximo de 6 kg. 3. Resolución óptica de al menos 500 dpi7. 4. Medidas máximas 32.5 cm x 19.5 cm x 18.8 cm | UNIDAD | 1 | 3422024 | 3422024 | 3459666 | 3459666 | 3439134 | 3439134 | 3440275
E.S.E. HOSPITAL JORGE JULIO GUZMÁN - PUERTO GUZMÁN, PUTUMAYO
1 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO | CAMILLA MEDICA PORTÁTIL | CARACTERÍSTICAS GENERALES: 1. Estructura fabricada en tubo rectangular de 2” por 1″, con orificio facial. 2. Portátil para fácil traslado y manija plástica. 3. Tapizado en tablex de alta resistencia (lavable) 4. Con ruedas para facilitar el traslado. 5. Dimensiones mínimas Largo 1.70 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.75 m. 6. Con una capacidad de carga de 150kg – 200kg | UNIDAD | 1 | 2373375 | 2373375 | 2399482 | 2399482 | 2385241 | 2385241 | 2386033
2 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO | ESCALERILLA DOS PASOS | CARACTERÍSTICAS GENERALES: 1. Estructura tubular metálica 2. Paso recubierto en caucho americano antideslizante y bocel 3. Dimensiones mínimas 0.20 mts ancho x 0.30 mts largo x 0.39 mts alto 4. Acabado general en pintura electrostatica color almendra | UNIDAD | 1 | 594584 | 594584 | 601124 | 601124 | 597557 | 597557 | 597755
3 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | INSTRUMENTAL BASICO ODONTOLOGÍA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Explorador 2. Cucharilla 3. Pinza algodonera 4. Mango espejo 5. En acero inoxidable | UNIDAD | 30 | 442166 | 13264980 | 447030 | 13410900 | 444377 | 13331310 | 13335730
4 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | CURETAS | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. En acero inoxidable 2. Totalmente esterilizable en autoclave/reutilizable 3. Resistente a la corrosión y al óxido | UNIDAD | 13 | 50004 | 650052 | 50554 | 657202 | 50254 | 653302 | 653519
5 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | CONTENEDORES DE ACERO PARA INSTRUMENTAL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Charola para instrumental con tapa minimo de 18x9x4 cm. 2. En acero inoxidable | UNIDAD | 13 | 480993 | 6252909 | 486283 | 6321679 | 483398 | 6284174 | 6286254
6 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | ALGODONERAS | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. En acero inoxidable 2. Capacidad mínima 0.9 litro 3. Para uso hospitalario 4. Para alargar la vida útil del elemento, mantener limpia su superficie | UNIDAD | 13 | 77350 | 1005550 | 78201 | 1016613 | 77737 | 1010581 | 1010915
7 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Equipo portátil: dos piezas, módulo y sillón 2. Potencia útil máxima: 1.5 Hp, presión máxima 3. Con maletín portátil en lona impermeable de alta resistencia, tipo morral. 4. Sillón portátil, con estructura metálica minimo calibre 14 5. Capacidad minima 120 kg | UNIDAD | 2 | 9580417 | 19160834 | 9685801 | 19371602 | 9628319 | 19256638 | 19263025
8 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | PIEZA DE ALTA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Con portafresas 2. Rodamientos de cerámica 3. Sistema de Cabezal Limpio 4. Cuerpo Acero Inoxidable 5. Tamaño del Cabezal: 011,2 x Al 13,4 mm 6. Velocidad mínima: 300.000 – 400.000 min 7. Potencia mínima: 19W | UNIDAD | 2 | 2016234 | 4032468 | 2038413 | 4076826 | 2026315 | 4052630 | 4053975
9 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | KIT PIEZA DE BAJA (MICROMOTOR, CONTRA-ÁNGULO Y PUNTA RECTA) | CARACTERÍSTICAS GENERALES El set de baja: Contra-ángulo, Punta Recta y Micromotor de aire 1. ESPECIFICACIONES CONTRA-ÁNGULO: Velocidad Directa: 1:1 Velocidad Máxima: 32.000 min-1 Portafresas Push Button 2. ESPECIFICACIONES PUNTA RECTA Velocidad Directa: 1:1 Velocidad Máxima: 43.000 min-1 3. ESPECIFICACIONES MICROMOTOR Material de Aluminio Velocidad Máxima: 28,000 min-1 ± 112% Borden 2 vías | UNIDAD | 2 | 4108047 | 8216094 | 4153236 | 8306472 | 4128587 | 8257174 | 8259914
10 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | CAVITRON | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Frecuencia Oscilación entre 28kHz +- 3kHz 2. Presión de Agua 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~ 0.5MPa) 3. Dimensiones minimas 254mm x 214mm x 195mm 4. Puntas esterilizables en autoclave 135°C Maximo | UNIDAD | 2 | 3229782 | 6459564 | 3265310 | 6530620 | 3245931 | 6491862 | 6494016
11 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | LAMPARA DE FOTOCURADO (LED) | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Lampara de fotocurado inalambrica LED 2. Rango de longitud de onda minima: 385 - 515nm 3. Intensidad de fotocurado gradual maxima de 450 mW cm. 4. Accesorios 4.1. Fuente de alimentación de la unidad de carga | UNIDAD | 2 | 2862689 | 5725378 | 2894179 | 5788358 | 2877002 | 5754004 | 5755914
12 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | COMPUTADOR PORTÁTIL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Procesador intel core i7 2. Capacidad RAM mayor o igual 32 gb 3. Capacidad de alamcaneamientio apartir de 512gb 4. Accesorios 4.1. Cargador | UNIDAD | 5 | 6006000 | 30030000 | 6072066 | 30360330 | 6036030 | 30180150 | 30190160
13 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Tipo de impresión Inyección De Tinta 2. Conectividad USB / Wifi 3. Impresión Blanco Y Negro mínimo 8 Pag X minuto / Impresión Color mínimo 4 Pag X Minuto 4. Resolución mínima a blanco y negro 5740 x 1420 dpi // resolución mínima a color 5740 x 1420 dpi | UNIDAD | 1 | 8228629 | 8228629 | 8319144 | 8319144 | 8269772 | 8269772 | 8272515
14 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | ESCANER | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Con alimentador de hojas múltiples. 2. Peso máximo de 6 kg. 3. Resolución óptica de al menos 500 dpi7. 4. Medidas máximas 32.5 cm x 19.5 cm x 18.8 cm | UNIDAD | 1 | 3422024 | 3422024 | 3459666 | 3459666 | 3439134 | 3439134 | 3440275
E.S.E. HOSPITAL JOSE MARÍA HERNÁNDEZ - MOCOA, PUTUMAYO
1 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | INSTRUMENTAL BASICO ODONTOLOGÍA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Explorador 2. Cucharilla 3. Pinza algodonera 4. Mango espejo 5. En acero inoxidable | UNIDAD | 21 | 442166 | 9285486 | 447030 | 9387630 | 444377 | 9331917 | 9335011
2 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | CURETAS | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. En acero inoxidable 2. Totalmente esterilizable en autoclave/reutilizable 3. Resistente a la corrosión y al óxido | UNIDAD | 10 | 50004 | 500040 | 50554 | 505540 | 50254 | 502540 | 502707
3 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | CONTENEDORES DE ACERO PARA INSTRUMENTAL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Charola para instrumental con tapa minimo de 18x9x4 cm. 2. En acero inoxidable | UNIDAD | 10 | 462561 | 4625610 | 467649 | 4676490 | 464873 | 4648730 | 4650277
4 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | ALGODONERAS | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. En acero inoxidable 2. Capacidad mínima 0.9 litro 3. Para uso hospitalario 4. Para alargar la vida útil del elemento, mantener limpia su superficie | UNIDAD | 10 | 77350 | 773500 | 78201 | 782010 | 77737 | 777370 | 777627
5 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Equipo portátil: dos piezas, módulo y sillón 2. Potencia útil máxima: 1.5 Hp, presión máxima 3. Con maletín portátil en lona impermeable de alta resistencia, tipo morral. 4. Sillón portátil, con estructura metálica minimo calibre 14 5. Capacidad minima 120 kg | UNIDAD | 3 | 9580417 | 28741251 | 9685801 | 29057403 | 9628319 | 28884957 | 28894537
6 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | PIEZA DE ALTA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Con portafresas 2. Rodamientos de cerámica 3. Sistema de Cabezal Limpio 4. Cuerpo Acero Inoxidable 5. Tamaño del Cabezal: 011,2 x Al 13,4 mm 6. Velocidad mínima: 300.000 – 400.000 min 7. Potencia mínima: 19W | UNIDAD | 3 | 2016234 | 6048702 | 2038413 | 6115239 | 2026315 | 6078945 | 6080962
7 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | KIT PIEZA DE BAJA (MICROMOTOR, CONTRA-ÁNGULO Y PUNTA RECTA) | CARACTERÍSTICAS GENERALES El set de baja: Contra-ángulo, Punta Recta y Micromotor de aire 1. ESPECIFICACIONES CONTRA-ÁNGULO: Velocidad Directa: 1:1 Velocidad Máxima: 32.000 min-1 Portafresas Push Button 2. ESPECIFICACIONES PUNTA RECTA Velocidad Directa: 1:1 Velocidad Máxima: 43.000 min-1 3. ESPECIFICACIONES MICROMOTOR Material de Aluminio Velocidad Máxima: 28,000 min-1 ± 112% Borden 2 vías | UNIDAD | 3 | 4108047 | 12324141 | 4153236 | 12459708 | 4128587 | 12385761 | 12389870
8 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | CAVITRON | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Frecuencia Oscilación entre 28kHz +- 3kHz 2. Presión de Agua 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~ 0.5MPa) 3. Dimensiones minimas 254mm x 214mm x 195mm 4. Puntas esterilizables en autoclave 135°C Maximo | UNIDAD | 3 | 3217882 | 9653646 | 3253279 | 9759837 | 3233972 | 9701916 | 9705133
9 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | LAMPARA DE FOTOCURADO (LED) | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Lampara de fotocurado inalambrica LED 2. Rango de longitud de onda minima: 385 - 515nm 3. Intensidad de fotocurado gradual maxima de 450 mW cm. 4. Accesorios 4.1. Fuente de alimentación de la unidad de carga | UNIDAD | 2 | 2865182 | 5730364 | 2896699 | 5793398 | 2879508 | 5759016 | 5760926
10 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | COMPUTADOR PORTÁTIL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Procesador intel core i7 2. Capacidad RAM mayor o igual 32 gb 3. Capacidad de alamcaneamientio apartir de 512gb 4. Accesorios 4.1. Cargador | UNIDAD | 5 | 6006000 | 30030000 | 6072066 | 30360330 | 6036030 | 30180150 | 30190160
11 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Tipo de impresión Inyección De Tinta 2. Conectividad USB / Wifi 3. Impresión Blanco Y Negro mínimo 8 Pag X minuto / Impresión Color mínimo 4 Pag X Minuto 4. Resolución mínima a blanco y negro 5740 x 1420 dpi // resolución mínima a color 5740 x 1420 dpi | UNIDAD | 1 | 8228629 | 8228629 | 8319144 | 8319144 | 8269772 | 8269772 | 8272515
12 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | ESCANER | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Con alimentador de hojas múltiples. 2. Peso máximo de 6 kg. 3. Resolución óptica de al menos 500 dpi7. 4. Medidas máximas 32.5 cm x 19.5 cm x 18.8 cm | UNIDAD | 1 | 3422024 | 3422024 | 3459666 | 3459666 | 3439134 | 3439134 | 3440275
E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCÁNGEL - VILLAGARZÓN, PUTUMAYO
1 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | COMPUTADOR PORTÁTIL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Procesador intel core i7 2. Capacidad RAM mayor o igual 32 gb 3. Capacidad de alamcaneamientio apartir de 512gb 4. Accesorios 4.1. Cargador | UNIDAD | 5 | 6082336 | 30411680 | 6149242 | 30746210 | 6112748 | 30563740 | 30573877
2 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Tipo de impresión Inyección De Tinta 2. Conectividad USB / Wifi 3. Impresión Blanco Y Negro mínimo 8 Pag X minuto / Impresión Color mínimo 4 Pag X Minuto 4. Resolución mínima a blanco y negro 5740 x 1420 dpi // resolución mínima a color 5740 x 1420 dpi | UNIDAD | 1 | 8228629 | 8228629 | 8319144 | 8319144 | 8269772 | 8269772 | 8272515
3 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | ESCANER | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Con alimentador de hojas múltiples. 2. Peso máximo de 6 kg. 3. Resolución óptica de al menos 500 dpi7. 4. Medidas máximas 32.5 cm x 19.5 cm x 18.8 cm | UNIDAD | 1 | 3422024 | 3422024 | 3459666 | 3459666 | 3439134 | 3439134 | 3440275
4 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Equipo portátil: dos piezas, módulo y sillón 2. Potencia útil máxima: 1.5 Hp, presión máxima 3. Con maletín portátil en lona impermeable de alta resistencia, tipo morral. 4. Sillón portátil, con estructura metálica minimo calibre 14 5. Capacidad minima 120 kg | UNIDAD | 2 | 9580417 | 19160834 | 9685801 | 19371602 | 9628319 | 19256638 | 19263025
5 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | PIEZA DE ALTA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Con portafresas 2. Rodamientos de cerámica 3. Sistema de Cabezal Limpio 4. Cuerpo Acero Inoxidable 5. Tamaño del Cabezal: 011,2 x Al 13,4 mm 6. Velocidad mínima: 300.000 – 400.000 min 7. Potencia mínima: 19W | UNIDAD | 3 | 2016234 | 6048702 | 2038413 | 6115239 | 2026315 | 6078945 | 6080962
6 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | KIT PIEZA DE BAJA (MICROMOTOR, CONTRA-ÁNGULO Y PUNTA RECTA) | CARACTERÍSTICAS GENERALES El set de baja: Contra-ángulo, Punta Recta y Micromotor de aire 1. ESPECIFICACIONES CONTRA-ÁNGULO: Velocidad Directa: 1:1 Velocidad Máxima: 32.000 min-1 Portafresas Push Button 2. ESPECIFICACIONES PUNTA RECTA Velocidad Directa: 1:1 Velocidad Máxima: 43.000 min-1 3. ESPECIFICACIONES MICROMOTOR Material de Aluminio Velocidad Máxima: 28,000 min-1 ± 112% Borden 2 vías | UNIDAD | 3 | 4108047 | 12324141 | 4153236 | 12459708 | 4128587 | 12385761 | 12389870
7 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | CAVITRON | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Frecuencia Oscilación entre 28kHz +- 3kHz 2. Presión de Agua 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~ 0.5MPa) 3. Dimensiones minimas 254mm x 214mm x 195mm 4. Puntas esterilizables en autoclave 135°C Maximo | UNIDAD | 2 | 3391500 | 6783000 | 3428807 | 6857614 | 3408458 | 6816916 | 6819177
8 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | LAMPARA DE FOTOCURADO (LED) | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Lampara de fotocurado inalambrica LED 2. Rango de longitud de onda minima: 385 - 515nm 3. Intensidad de fotocurado gradual maxima de 450 mW cm. 4. Accesorios 4.1. Fuente de alimentación de la unidad de carga | UNIDAD | 2 | 2901501 | 5803002 | 2933418 | 5866836 | 2916009 | 5832018 | 5833952
9 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | INSTRUMENTAL BASICO ODONTOLOGÍA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Explorador 2. Cucharilla 3. Pinza algodonera 4. Mango espejo 5. En acero inoxidable | UNIDAD | 20 | 442166 | 8843320 | 447030 | 8940600 | 444377 | 8887540 | 8890487
10 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | CURETAS | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. En acero inoxidable 2. Totalmente esterilizable en autoclave/reutilizable 3. Resistente a la corrosión y al óxido | UNIDAD | 10 | 50004 | 500040 | 50554 | 505540 | 50254 | 502540 | 502707
11 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | CONTENEDORES DE ACERO PARA INSTRUMENTAL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Charola para instrumental con tapa minimo de 18x9x4 cm. 2. En acero inoxidable | UNIDAD | 10 | 462561 | 4625610 | 467649 | 4676490 | 464873 | 4648730 | 4650277
12 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | ALGODONERAS | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. En acero inoxidable 2. Capacidad mínima 0.9 litro 3. Para uso hospitalario 4. Para alargar la vida útil del elemento, mantener limpia su superficie | UNIDAD | 10 | 77350 | 773500 | 78201 | 782010 | 77737 | 777370 | 777627
13 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO | CAMILLA MEDICA PORTÁTIL | CARACTERÍSTICAS GENERALES: 1. Estructura fabricada en tubo rectangular de 2” por 1″, con orificio facial. 2. Portátil para fácil traslado y manija plástica. 3. Tapizado en tablex de alta resistencia (lavable) 4. Con ruedas para facilitar el traslado. 5. Dimensiones mínimas Largo 1.70 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.75 m. 6. Con una capacidad de carga de 150kg – 200kg | UNIDAD | 1 | 1897375 | 1897375 | 1918246 | 1918246 | 1906861 | 1906861 | 1907494
14 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO | ESCALERILLA DOS PASOS | CARACTERÍSTICAS GENERALES: 1. Estructura tubular metálica 2. Paso recubierto en caucho americano antideslizante y bocel 3. Dimensiones mínimas 0.20 mts ancho x 0.30 mts largo x 0.39 mts alto 4. Acabado general en pintura electrostatica color almendra | UNIDAD | 1 | 594584 | 594584 | 601124 | 601124 | 597557 | 597557 | 597755
E.S.E. HOSPITAL MARIA ANGELINES - LEGUIZAMO, PUTUMAYO
1 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO | CAMILLA MEDICA PORTÁTIL | CARACTERÍSTICAS GENERALES: 1. Estructura fabricada en tubo rectangular de 2” por 1″, con orificio facial. 2. Portátil para fácil traslado y manija plástica. 3. Tapizado en tablex de alta resistencia (lavable) 4. Con ruedas para facilitar el traslado. 5. Dimensiones mínimas Largo 1.70 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.75 m. 6. Con una capacidad de carga de 150kg – 200kg | UNIDAD | 1 | 2222782 | 2222782 | 2247233 | 2247233 | 2233896 | 2233896 | 2234637
2 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO | ESCALERILLA DOS PASOS | CARACTERÍSTICAS GENERALES: 1. Estructura tubular metálica 2. Paso recubierto en caucho americano antideslizante y bocel 3. Dimensiones mínimas 0.20 mts ancho x 0.30 mts largo x 0.39 mts alto 4. Acabado general en pintura electrostatica color almendra | UNIDAD | 1 | 630284 | 630284 | 637217 | 637217 | 633435 | 633435 | 633646
3 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | INSTRUMENTAL BASICO ODONTOLOGÍA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Explorador 2. Cucharilla 3. Pinza algodonera 4. Mango espejo 5. En acero inoxidable | UNIDAD | 20 | 465966 | 9319320 | 471092 | 9421840 | 468296 | 9365920 | 9369027
4 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | CURETAS | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. En acero inoxidable 2. Totalmente esterilizable en autoclave/reutilizable 3. Resistente a la corrosión y al óxido | UNIDAD | 20 | 61904 | 1238080 | 62585 | 1251700 | 62214 | 1244280 | 1244687
5 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | CONTENEDORES DE ACERO PARA INSTRUMENTAL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Charola para instrumental con tapa minimo de 18x9x4 cm. 2. En acero inoxidable | UNIDAD | 15 | 486361 | 7295415 | 491711 | 7375665 | 488792 | 7331880 | 7334320
6 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | ALGODONERAS | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. En acero inoxidable 2. Capacidad mínima 0.9 litro 3. Para uso hospitalario 4. Para alargar la vida útil del elemento, mantener limpia su superficie | UNIDAD | 15 | 83300 | 1249500 | 84217 | 1263255 | 83717 | 1255755 | 1256170
7 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Equipo portátil: dos piezas, módulo y sillón 2. Potencia útil máxima: 1.5 Hp, presión máxima 3. Con maletín portátil en lona impermeable de alta resistencia, tipo morral. 4. Sillón portátil, con estructura metálica minimo calibre 14 5. Capacidad minima 120 kg | UNIDAD | 2 | 9699417 | 19398834 | 9806110 | 19612220 | 9747914 | 19495828 | 19502294
8 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | PIEZA DE ALTA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Con portafresas 2. Rodamientos de cerámica 3. Sistema de Cabezal Limpio 4. Cuerpo Acero Inoxidable 5. Tamaño del Cabezal: 011,2 x Al 13,4 mm 6. Velocidad mínima: 300.000 – 400.000 min 7. Potencia mínima: 19W | UNIDAD | 2 | 2135234 | 4270468 | 2158722 | 4317444 | 2145910 | 4291820 | 4293244
9 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | KIT PIEZA DE BAJA (MICROMOTOR, CONTRA-ÁNGULO Y PUNTA RECTA) | CARACTERÍSTICAS GENERALES El set de baja: Contra-ángulo, Punta Recta y Micromotor de aire 1. ESPECIFICACIONES CONTRA-ÁNGULO: Velocidad Directa: 1:1 Velocidad Máxima: 32.000 min-1 Portafresas Push Button 2. ESPECIFICACIONES PUNTA RECTA Velocidad Directa: 1:1 Velocidad Máxima: 43.000 min-1 3. ESPECIFICACIONES MICROMOTOR Material de Aluminio Velocidad Máxima: 28,000 min-1 ± 112% Borden 2 vías | UNIDAD | 2 | 4227047 | 8454094 | 4273545 | 8547090 | 4248182 | 8496364 | 8499183
10 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | CAVITRON | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Frecuencia Oscilación entre 28kHz +- 3kHz 2. Presión de Agua 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~ 0.5MPa) 3. Dimensiones minimas 254mm x 214mm x 195mm 4. Puntas esterilizables en autoclave 135°C Maximo | UNIDAD | 2 | 3510500 | 7021000 | 3549116 | 7098232 | 3528053 | 7056106 | 7058446
11 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | LAMPARA DE FOTOCURADO (LED) | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Lampara de fotocurado inalambrica LED 2. Rango de longitud de onda minima: 385 - 515nm 3. Intensidad de fotocurado gradual maxima de 450 mW cm. 4. Accesorios 4.1. Fuente de alimentación de la unidad de carga | UNIDAD | 2 | 3020501 | 6041002 | 3053727 | 6107454 | 3035604 | 6071208 | 6073222
12 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | COMPUTADOR PORTÁTIL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Procesador intel core i7 2. Capacidad RAM mayor o igual 32 gb 3. Capacidad de alamcaneamientio apartir de 512gb 4. Accesorios 4.1. Cargador | UNIDAD | 5 | 6125000 | 30625000 | 6192375 | 30961875 | 6155625 | 30778125 | 30788334
13 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Tipo de impresión Inyección De Tinta 2. Conectividad USB / Wifi 3. Impresión Blanco Y Negro mínimo 8 Pag X minuto / Impresión Color mínimo 4 Pag X Minuto 4. Resolución mínima a blanco y negro 5740 x 1420 dpi // resolución mínima a color 5740 x 1420 dpi | UNIDAD | 1 | 8228629 | 8228629 | 8319144 | 8319144 | 8269772 | 8269772 | 8272515
14 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | ESCANER | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Con alimentador de hojas múltiples. 2. Peso máximo de 6 kg. 3. Resolución óptica de al menos 500 dpi7. 4. Medidas máximas 32.5 cm x 19.5 cm x 18.8 cm | UNIDAD | 1 | 3422024 | 3422024 | 3459666 | 3459666 | 3439134 | 3439134 | 3440275
E.S.E. HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ - PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO
1 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Equipo portátil: dos piezas, módulo y sillón 2. Potencia útil máxima: 1.5 Hp, presión máxima 3. Con maletín portátil en lona impermeable de alta resistencia, tipo morral. 4. Sillón portátil, con estructura metálica minimo calibre 14 5. Capacidad minima 120 kg | UNIDAD | 2 | 9580417 | 19160834 | 9685801 | 19371602 | 9628319 | 19256638 | 19263025
2 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | PIEZA DE ALTA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Con portafresas 2. Rodamientos de cerámica 3. Sistema de Cabezal Limpio 4. Cuerpo Acero Inoxidable 5. Tamaño del Cabezal: 011,2 x Al 13,4 mm 6. Velocidad mínima: 300.000 – 400.000 min 7. Potencia mínima: 19W | UNIDAD | 2 | 1956734 | 3913468 | 1978258 | 3956516 | 1966518 | 3933036 | 3934340
3 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | KIT PIEZA DE BAJA (MICROMOTOR, CONTRA-ÁNGULO Y PUNTA RECTA) | CARACTERÍSTICAS GENERALES El set de baja: Contra-ángulo, Punta Recta y Micromotor de aire 1. ESPECIFICACIONES CONTRA-ÁNGULO: Velocidad Directa: 1:1 Velocidad Máxima: 32.000 min-1 Portafresas Push Button 2. ESPECIFICACIONES PUNTA RECTA Velocidad Directa: 1:1 Velocidad Máxima: 43.000 min-1 3. ESPECIFICACIONES MICROMOTOR Material de Aluminio Velocidad Máxima: 28,000 min-1 ± 112% Borden 2 vías | UNIDAD | 1 | 4227047 | 4227047 | 4273545 | 4273545 | 4248182 | 4248182 | 4249592
4 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | CAVITRON | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Frecuencia Oscilación entre 28kHz +- 3kHz 2. Presión de Agua 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~ 0.5MPa) 3. Dimensiones minimas 254mm x 214mm x 195mm 4. Puntas esterilizables en autoclave 135°C Maximo | UNIDAD | 1 | 3510500 | 3510500 | 3549116 | 3549116 | 3528053 | 3528053 | 3529223
5 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO BIÓMEDICO | LAMPARA DE FOTOCURADO (LED) | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Lampara de fotocurado inalambrica LED 2. Rango de longitud de onda minima: 385 - 515nm 3. Intensidad de fotocurado gradual maxima de 450 mW cm. 4. Accesorios 4.1. Fuente de alimentación de la unidad de carga | UNIDAD | 1 | 3020501 | 3020501 | 3053727 | 3053727 | 3035604 | 3035604 | 3036611
6 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | COMPUTADOR PORTÁTIL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Procesador intel core i7 2. Capacidad RAM mayor o igual 32 gb 3. Capacidad de alamcaneamientio apartir de 512gb 4. Accesorios 4.1. Cargador | UNIDAD | 3 | 6125000 | 18375000 | 6192375 | 18577125 | 6155625 | 18466875 | 18473000
7 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Tipo de impresión Inyección De Tinta 2. Conectividad USB / Wifi 3. Impresión Blanco Y Negro mínimo 8 Pag X minuto / Impresión Color mínimo 4 Pag X Minuto 4. Resolución mínima a blanco y negro 5740 x 1420 dpi // resolución mínima a color 5740 x 1420 dpi | UNIDAD | 1 | 8228489 | 8228489 | 8319002 | 8319002 | 8269631 | 8269631 | 8272374
8 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA | ESCANER | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Con alimentador de hojas múltiples. 2. Peso máximo de 6 kg. 3. Resolución óptica de al menos 500 dpi7. 4. Medidas máximas 32.5 cm x 19.5 cm x 18.8 cm | UNIDAD | 1 | 3422024 | 3422024 | 3459666 | 3459666 | 3439134 | 3439134 | 3440275
9 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | AMNIÒTOMOS | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Longitud ≥ a 26cm. 2. Materil: Acero inoxidable. 3. Esterilizable en autoclave. | UNIDAD | 6 | 148765 | 892590 | 150401 | 902406 | 149509 | 897054 | 897350
10 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | ESPÁTULAS DE VELASCO X2 | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Espatulas de velasco X2. 2. Fabricada en acero inoxidable. 3. Esterilizable en autoclave. | UNIDAD | 6 | 239321 | 1435926 | 241954 | 1451724 | 240518 | 1443108 | 1443586
11 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | MANGO PARA BISTURI | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Mango N°4 2. Fabricada en acero inoxidable. 3. Esterilizable en autoclave. 4. Longitud ≥ 13,5cm y ≤ 14cm. 5. Compatible con hojas N° 21,22,23,24. | UNIDAD | 8 | 64606 | 516848 | 65316 | 522528 | 64929 | 519432 | 519603
12 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | MANGO PARA BISTURI | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Mango N°3. 2. Fabricada en acero inoxidable. 3. Esterilizable en autoclave. 4. Longitud ≥ 12cm y ≤ 13cm. 5. Compatible con hojas N° 10, 11, 15. | UNIDAD | 8 | 297381 | 2379048 | 300653 | 2405224 | 298868 | 2390944 | 2391739
13 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | PINZA DE DISECCIÓN CON GARRA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Esterilizable en autoclave.. 3. Longitud ≥ a 25cm. 4. Puntas con garra. | UNIDAD | 8 | 95319 | 762552 | 96368 | 770944 | 95796 | 766368 | 766622
14 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | PINZA ROCHESTER RECTA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2.Esterilizable en autoclave. 3. Longitud 18cm. 4. Pinza recta. | UNIDAD | 8 | 126640 | 1013120 | 128033 | 1024264 | 127273 | 1018184 | 1018523
15 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | PINZA ROCHESTER CURVA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Esterilizable en autoclave. 3. Longitud ≥16cm y ≤18,5cm. 4. Pinza curva. | UNIDAD | 8 | 126640 | 1013120 | 128033 | 1024264 | 127273 | 1018184 | 1018523
16 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Puntas con orificio. 3. Esterilizable en autoclave. 4. Longitud ≥14cm y ≤16cm. | UNIDAD | 10 | 84343 | 843430 | 85271 | 852710 | 84765 | 847650 | 847930
17 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | TIJERA BRAUN STANDLER | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Esterilizable en autoclave. 3. Longitud 22cm. | UNIDAD | 5 | 285650 | 1428250 | 288792 | 1443960 | 287078 | 1435390 | 1435867
18 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | TIJERA ROMA METZEMBAUM | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Punta recta. 3. Esterilizable en autoclave. 4. Longitud ≥ 11,4cm y ≤ 11,5cm. | UNIDAD | 6 | 430778 | 2584668 | 435517 | 2613102 | 432932 | 2597592 | 2598454
19 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | TIJERA DE MAYO RECTA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Punta recta. 3. Esterilizable en autoclave. 4. Longitud ≥ 14cm y ≤ 114,5cm. | UNIDAD | 10 | 340567 | 3405670 | 344313 | 3443130 | 342269 | 3422690 | 3423830
20 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | TIJERA DE TRAUMA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricadas en acero inoxidable. 2. Manecillas en plastico. 3. Longitud ≥18,5cm. 4. Para corte de todo tipo de material textil. 5. Esterilizable. | UNIDAD | 8 | 27608 | 220864 | 27912 | 223296 | 27747 | 221976 | 222046
21 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | PINZA BACKHAUS GRANDE | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Esterilizable en autoclave. 3. Longitud 13cm. | UNIDAD | 6 | 109088 | 654528 | 110288 | 661728 | 109633 | 657798 | 658018
22 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | PINZA KELLY CURVA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Punta curva. 3. Esterilizable en autoclave. 4. Longitud 14cm. | UNIDAD | 10 | 88863 | 888630 | 89840 | 898400 | 89307 | 893070 | 893367
23 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | PINZA PEAN - ROCHESTER CURVAS HEMOSTÁTICA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Punta curva. 3. Esterilizable en autoclave. 4. Longitud ≥ 20cm y ≤ 20,5cm | UNIDAD | 6 | 148764 | 892584 | 150400 | 902400 | 149507 | 897042 | 897342
24 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | PINZA DISECCIÓN ADSON CON GARRA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Punta con garra. 3. Esterilizable en autoclave. 4. Longitud 15cm. | UNIDAD | 10 | 95208 | 952080 | 96255 | 962550 | 95684 | 956840 | 957157
25 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | PINZA DISECCIÓN ADSON SIN DIENTES | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Punta sin dientes. 3. Esterilizable en autoclave. 4. Longitud 12cm. | UNIDAD | 10 | 56079 | 560790 | 56696 | 566960 | 56360 | 563600 | 563784
26 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | PINZA DISECCIÓN ADSON CON GARRA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Punta con garra. 3. Esterilizable en autoclave. 4. Longitud 12cm. | UNIDAD | 10 | 77355 | 773550 | 78206 | 782060 | 77742 | 777420 | 777677
27 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | PINZA DISECCIÓN SIN GARRA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Punta sin garra. 3. Esterilizable en autoclave. 4. Longitud 15cm. | UNIDAD | 8 | 103828 | 830624 | 104970 | 839760 | 104347 | 834776 | 835054
28 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | PINZA MAGILL | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Esterilizable en autoclave. 3. Longitud 17cm. | UNIDAD | 7 | 109647 | 767529 | 110853 | 775971 | 110195 | 771365 | 771622
29 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | PINZA MOSQUITO CURVA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Punta curva. 3. Esterilizable en autoclave. 4. Longitud ≥ 12cm y ≤ 12,5cm. | UNIDAD | 10 | 92231 | 922310 | 93246 | 932460 | 92693 | 926930 | 927234
30 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | PINZA CORTA ANILLOS | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Cuenta sierra dentada. 3. Con sistema mariposa. | UNIDAD | 6 | 214016 | 1284096 | 216370 | 1298220 | 215086 | 1290516 | 1290944
31 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | PINZA ALLYS 4X5 DIENTES | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Esterilizable en autoclave. 3. Longitud 15cm. 4. 5*6 Dientes. | UNIDAD | 8 | 116081 | 928648 | 117358 | 938864 | 116662 | 933296 | 933603
32 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | PINZA FOERSTER RECTA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Esterilizable en autoclave. 3. Longitud 18cm. | UNIDAD | 8 | 124962 | 999696 | 126337 | 1010696 | 125587 | 1004696 | 1005030
33 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | PINZA JONES | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Esterilizable en autoclave. 3. Longitud ≥ 5cm y ≤ 5,5cm. | UNIDAD | 10 | 75446 | 754460 | 76276 | 762760 | 75824 | 758240 | 758487
34 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | SEPARADOR FARABEUF | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Esterilizable en autoclave. 3. Longitud 12cm. | UNIDAD | 8 | 89250 | 714000 | 90232 | 721856 | 89697 | 717576 | 717811
35 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | SONDA ACANALADA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Esterilizable en autoclave. 3. Longitud 14cm. | UNIDAD | 10 | 29560 | 295600 | 29885 | 298850 | 29708 | 297080 | 297177
36 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | PINZA HARTMAN PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Esterilizable en autoclave. 3. Longitud ≥ 14cm ≤ 19cm. 4. Punta tipo cocodrilo. 5. Apertura de punta ≥3mm. | UNIDAD | 6 | 476048 | 2856288 | 481285 | 2887710 | 478428 | 2870568 | 2871522
37 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | RIÑONERA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Esterilizable en autoclave. 3. Dimensiones ≥a 18cm*9cm*4cm. | UNIDAD | 10 | 72645 | 726450 | 73444 | 734440 | 73008 | 730080 | 730324
38 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | PATOS | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Esterilizable en autoclave. | UNIDAD | 10 | 140718 | 1407180 | 142266 | 1422660 | 141422 | 1414220 | 1414687
39 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | PISINGOS | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Esterilizable en autoclave. 3. Dimensiones ≥a 23cm*7cm*5cm. | UNIDAD | 10 | 86994 | 869940 | 87951 | 879510 | 87429 | 874290 | 874580
40 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO | ATRIL PORTA SUERO BASE PLÁSTICA CON RODACHINES | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Cuerpo de atril fabricado en acero inoxidable. 2. Cuenta con almenos 4 ruedas. 3. Atril porta sueros con doble gancho graduable en altura. 4. Capacidad de carga ≥ 20Kg. | UNIDAD | 10 | 338052 | 3380520 | 341771 | 3417710 | 339742 | 3397420 | 3398550
41 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO | PORTA SUERO TELESCÓPICO CON FIJACIÓN A LA BARANDA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Anclable a las barandas o soportes esquineros de la camilla. 2. Altura regulable. 3. Cuenta con sisema universal para fijación en la camilla. 4. Estructura resistente y ligera | UNIDAD | 10 | 304521 | 3045210 | 307871 | 3078710 | 306044 | 3060440 | 3061454
42 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | PINZA RETRACTOR GANCHO ROMO | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Puntas tipo Romo. 3. Esterilizable en autoclave. 4. Longitud ≥ 22 y ≤ 26cm. | UNIDAD | 6 | 491518 | 2949108 | 496925 | 2981550 | 493976 | 2963856 | 2964838
43 | PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD | DISPOSITIVO MÉDICO | BANDEJA PARA INSTRUMENTAL LISA | CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fabricada en acero inoxidable. 2. Esterilizable en autoclave. 3. Superficie lisa. 4. Dimensiones ≥ a 23cm*17cm*2,5cm. | UNIDAD | 9 | 178738 | 1608642 | 180705 | 1626345 | 179632 | 1616688 | 1617225
________________________________________________________
JENNIFER CAROLINA ECHVERRY VELES
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
|  |  | ELABORO | Jamer Rubiano Ocampo |  |  | Secretaría de Salud |  |  | Profesional de Apoyo Oficina P y DSS - Proyectos
|  |  | REVISO | Jeimy Catherine Chicue Ortiz |  |  | Secretaría de Salud |  |  | Profesional de Apoyo Oficina P y DSS - Proyectos