ANEXO No. 3

PROPUESTA ECONÓMICA

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estudios y cálculos de irradiación solar de la zona teniendo en cuenta la latitud, longitud de ubicación global del municipio y | UN | 2 |  |  |
|  | específicamente de las edificaciones usando como herramienta aplicativo de la NASA. |  |  |  |  |
| 2 | Cálculos económicos comparativos que permitan determinar cuál opción adoptar (Convencional /solar). | UN | 1 |  |  |
| 3 | Cálculo del número de luminarias de acuerdo al trazado de la vía haciendo el recorrido desde la vereda Santa Bárbara hasta San | UN | 1 |  |  |
|  | Martin. |  |  |  |  |
| 4 | Cálculo de la capacidad de las luminarias de acuerdo a la normatividad INVIAS, haciendo el recorrido desde la vereda Santa Bárbara hasta San Martín. | UN | 1 |  |  |
| 5 | Diseños de postes y bases teniendo en cuenta la normatividad de INVIAS y los estudios de suelos | UN | 1 |  |  |
| 6 | Memoria de estudio de cargas de potencia promediando los valores de consumo de los últimos 12 meses. | UN | 6 |  |  |
| 7 | Memoria de cálculo del número de paneles solares requeridos por edificación de acuerdo de acuerdo a los resultados del | UN | 6 |  |  |
|  | estudio de irradiación . |  |  |  |  |
| 8 | Memoria de cálculo de la capacidad y número de unidades compactas por edificación de acuerdo a los resultados del | UN | 6 |  |  |
|  | estudio de cálculo de paneles solares. |  |  |  |  |
| 9 | Planos de las estructuras soportes de los módulos por cada edificación en físico y digital en formato DWG o PDF. | UN | 6 |  |  |
| 10 | Planos de ubicación de paneles, módulos solares, tableros de distribución en físico y digital formato DWG o PDF. | UN | 6 |  |  |
| 11 | planos de Diagramas de conexiones eléctricas en físico y digital en formato DWG o PDF | UN | 6 |  |  |
| 12 | Elaboración de la MGA correspondiente para solicitar los recursos al SGR | UN | 1 |  |  |
| 13 | Transporte de equipos y materiales. | UN | 1 |  |  |

VALOR TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO

________________________________________________________

NOTA 1: La oferta se evaluará con el valor total de la propuesta independientemente del régimen que corresponda.

NOTA 2: El proceso se adjudicará con el valor menor ofertado.

NOTA 3: El Proponente deberá diligenciar el anexo 1, relativo a la propuesta económica que se encontrará cargado en SECOP II, en los documentos del proceso contractual. Adicionalmente deberá diligenciar en la plataforma del SECOP II el valor total de su oferta.

NOTA 4:  El valor señalado en el anexo oferta económica debe coincidir con el ingresado en la plataforma SECOP II. Es decir, se le recuerda al oferente que debe diligenciar y cargar el Anexo No. 1 y adicionalmente deberá registrar en la plataforma del Secop II el valor total de su oferta.

Atentamente,

FIRMA DEL PROPONENTE: _________________________

NOMBRE DEL PROPONENTE: _______________________

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE: ________________

DIRECCIÓN: _________________________

EMAIL:__________________________________

TELÉFONO: __________________________

Las propuestas deben cotizarse en pesos colombianos, incluido los impuestos a que haya lugar.

En caso de que el diligenciamiento del cuadro anterior presente errores aritméticos, estos serán corregidos por el Municipio y el valor corregido será de forzosa aceptación por parte del oferente y con este valor corregido se calificará la oferta.

Si la propuesta económica presentada por el contratista presenta diferencias en aspectos relativos a cantidades o especificaciones de los ítems a contratar, la oferta será rechazada.

El precio adjudicado deberá sostenerse durante la validez de la propuesta, la ejecución del contrato y sus adiciones si hay lugar a ello.