ANEXO No. 02

CONDICIONES TÉCNICAS

[Nombre del representante legal del Proponente], identificado como aparece al pie de mí firma, en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], me comprometo a cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas exigidas en el proceso No.______________; cuyo objeto es: __________________________________________________________________________________________

Se requiere la contratación de una persona natural o jurídica, que cuente con la capacidad, idoneidad y experiencia para ejecutar el contrato de: “CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO QUE GENERE ENERGIA ELECTRICA COMO ALTERNATIVA EN ALGUNAS EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y EN EL ALUMBRADO PUBLICO QUE CONECTA LAS VEREDAS SANTA BARBARA Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE BORBUR.”.” requeridos según las siguientes especificaciones:

Actividades a realizar en la etapa de consultoría:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estudios y cálculos de irradiación solar de la zona teniendo en cuenta la latitud, longitud de ubicación global del municipio y | UN | 2 |
|  | específicamente de las edificaciones usando como herramienta aplicativo de la NASA. |  |  |
| 2 | Cálculos económicos comparativos que permitan determinar cuál opción adoptar (Convencional /solar). | UN | 1 |
| 3 | Cálculo del número de luminarias de acuerdo al trazado de la vía haciendo el recorrido desde la vereda Santa Bárbara hasta San | UN | 1 |
|  | Martin. |  |  |
| 4 | Cálculo de la capacidad de las luminarias de acuerdo a la normatividad INVIAS, haciendo el recorrido desde la vereda Santa Bárbara hasta San Martín. | UN | 1 |
| 5 | Diseños de postes y bases teniendo en cuenta la normatividad de INVIAS y los estudios de suelos | UN | 1 |
| 6 | Memoria de estudio de cargas de potencia promediando los valores de consumo de los últimos 12 meses. | UN | 6 |
| 7 | Memoria de cálculo del número de paneles solares requeridos por edificación de acuerdo de acuerdo a los resultados del | UN | 6 |
|  | estudio de irradiación . |  |  |
| 8 | Memoria de cálculo de la capacidad y número de unidades compactas por edificación de acuerdo a los resultados del | UN | 6 |
|  | estudio de cálculo de paneles solares. |  |  |
| 9 | Planos de las estructuras soportes de los módulos por cada edificación en físico y digital en formato DWG o PDF. | UN | 6 |
| 10 | Planos de ubicación de paneles, módulos solares, tableros de distribución en físico y digital formato DWG o PDF. | UN | 6 |
| 11 | planos de Diagramas de conexiones eléctricas en físico y digital en formato DWG o PDF | UN | 6 |
| 12 | Elaboración de la MGA correspondiente para solicitar los recursos al SGR | UN | 1 |
| 13 | Transporte de equipos y materiales. | UN | 1 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES

Las normas NEC, NFPA.IEEE, UL y RETIE son de aplicación general que se deberán aplicar para el suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de los sistemas fotovoltaicos y/o eólicos cuando aplique.

- NEC – SB – IE para Instalaciones eléctricas:

- NFPA 70 National Electrical Code 2011

- IEC 60617 Graphical Symbols for Diagrams

- NTE INEN 2345 Alambres y cables con aislamiento termoplástico. Requisitos.

- NTE INEN 3098, Voltajes Normalizados

Normas y certificación de instalaciones fotovoltaicas:

- El artículo 690 del NEC trata específicamente de las instalaciones de sistemas fotovoltaicos, lo que abarca métodos de cableado, protección frente a sobrecorriente y medidas de desconexión, puesta a tierra y otras cuestiones. Por lo general, las instalaciones del sistema fotovoltaico deben inspeccionarse de acuerdo con los requisitos del NEC.

- Underwriter's Laboratory (UL) listas de seguridad para equipos fotovoltaicos

- El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) normas, prácticas recomendadas y directrices para sistemas y equipos fotovoltaicos, incluido IEEE 929, que describe los requisitos operativos y de seguridad básicos para sistemas fotovoltaicos conectados a la red.

NOTA 1: El municipio podrá a su juicio evitar la paralización o afectación grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto del contratado disponer sobre la interpretación de contrato y la realización de modificaciones al mismo u ordenar el suministro de bienes no previstos pero comprendidos dentro de su objeto, conforme procedimientos previstos para la interpretación y modificaciones unilaterales de los contratos estatales de la ley 80 de 1993, articulo 15 y 16, o suscribir contratos adicionales cuando dichas modificaciones impliquen variación al plazo o valor convenido de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993.

NOTA 2: METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN: El contratista coordinará con el supervisor designado para que se ejecuten las actividades contratadas tratando de impactar lo menos posible la atención y normal desarrollo de labores.

NOTA 3: Los valores aquí descritos deben contemplar impuestos, costos y gastos en que el contratista incurra para la presentación de la propuesta, la celebración, legalización y liquidación del contrato, así como todos los costos que se produzcan para la correcta ejecución del contrato.

Atentamente,

FIRMA DEL PROPONENTE: _________________________

NOMBRE DEL PROPONENTE: _______________________

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE: ________________

DIRECCIÓN: _________________________

EMAIL: __________________________________

TELÉFONO: __________________________