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ANEXO No. 02
CONDICIONES TÉCNICAS

[Nombre del representante legal del Proponente], identificado como aparece al pie de mí firma, en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], me comprometo a cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas exigidas en el proceso No.______________; cuyo objeto es: __________________________________________________________________________________________ 

[bookmark: _Hlk180566334]Se requiere la contratación de una persona natural o jurídica, que cuente con la capacidad, idoneidad y experiencia para ejecutar el contrato de: “CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO QUE GENERE ENERGIA ELECTRICA COMO ALTERNATIVA EN ALGUNAS EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y EN EL ALUMBRADO PUBLICO QUE CONECTA LAS VEREDAS SANTA BARBARA Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE BORBUR.”.” requeridos según las siguientes especificaciones:

Actividades a realizar en la etapa de consultoría: 

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Estudios y cálculos de irradiación solar de la zona teniendo en cuenta la latitud, longitud de ubicación global del municipio y
	UN
	2

	 
	específicamente de las edificaciones usando como herramienta aplicativo de la NASA.
	 
	 

	 
	
	 
	 

	2
	Cálculos económicos comparativos que permitan determinar cuál opción adoptar  (Convencional /solar).
	UN
	1

	 
	
	 
	 

	3
	Cálculo del número de luminarias de acuerdo al trazado de la vía haciendo el recorrido desde la vereda Santa Bárbara hasta San
	UN
	1

	 
	Martin.
	 
	 

	4
	Cálculo de la capacidad de las luminarias de acuerdo a la normatividad INVIAS, haciendo el recorrido desde la vereda Santa Bárbara hasta San Martín.
	UN
	1

	 
	
	 
	 

	5
	Diseños de postes y bases teniendo en cuenta la normatividad de INVIAS y los estudios de suelos
	UN
	1

	 
	
	 
	 

	6
	Memoria de estudio de cargas de potencia  promediando los valores de consumo de los últimos 12 meses.
	UN
	6

	 
	
	 
	 

	7
	Memoria de cálculo del número de paneles solares  requeridos por edificación de acuerdo de acuerdo a los resultados del 
	UN
	6

	 
	estudio de irradiación .
	 
	 

	8
	Memoria de cálculo de la capacidad y número de unidades compactas por edificación de acuerdo a los resultados del
	UN
	6

	 
	estudio de cálculo de paneles solares.
	 
	 

	9
	Planos  de las estructuras soportes de los módulos por cada edificación en físico y digital en formato DWG o PDF.
	UN
	6

	 
	
	 
	 

	10
	Planos de ubicación de paneles, módulos solares, tableros de distribución en físico y digital formato DWG o PDF.
	UN
	6

	 
	
	 
	 

	11
	planos de Diagramas de conexiones eléctricas en físico y digital en formato DWG o PDF
	UN
	6

	12
	Elaboración de la MGA correspondiente para solicitar los recursos al SGR
	UN
	1

	13
	Transporte de equipos y materiales.
	UN
	1







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES 

Las normas NEC, NFPA.IEEE, UL y RETIE son de aplicación general que se deberán aplicar para el suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de los sistemas fotovoltaicos y/o eólicos cuando aplique. 

· NEC – SB – IE para Instalaciones eléctricas:

a. NFPA 70 National Electrical Code 2011
b. IEC 60617 Graphical Symbols for Diagrams 
c. NTE INEN 2345 Alambres y cables con aislamiento termoplástico. Requisitos. 
d. NTE INEN 3098, Voltajes Normalizados

Normas y certificación de instalaciones fotovoltaicas:

· El artículo 690 del NEC trata específicamente de las instalaciones de sistemas fotovoltaicos, lo que abarca métodos de cableado, protección frente a sobrecorriente y medidas de desconexión, puesta a tierra y otras cuestiones. Por lo general, las instalaciones del sistema fotovoltaico deben inspeccionarse de acuerdo con los requisitos del NEC.
· Underwriter's Laboratory (UL) listas de seguridad para equipos fotovoltaicos
· El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) normas, prácticas recomendadas y directrices para sistemas y equipos fotovoltaicos, incluido IEEE 929, que describe los requisitos operativos y de seguridad básicos para sistemas fotovoltaicos conectados a la red.

[bookmark: _heading=h.gjdgxs]NOTA 1: El municipio podrá a su juicio evitar la paralización o afectación grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto del contratado disponer sobre la interpretación de contrato y la realización de modificaciones al mismo u ordenar el suministro de bienes no previstos pero comprendidos dentro de su objeto, conforme procedimientos previstos para la interpretación y modificaciones unilaterales de los contratos estatales de la ley 80 de 1993, articulo 15 y 16, o suscribir contratos adicionales cuando dichas modificaciones impliquen variación al plazo o valor convenido de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993.

NOTA 2: METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN: El contratista coordinará con el supervisor designado para que se ejecuten las actividades contratadas tratando de impactar lo menos posible la atención y normal desarrollo de labores. 

NOTA 3: Los valores aquí descritos deben contemplar impuestos, costos y gastos en que el contratista incurra para la presentación de la propuesta, la celebración, legalización y liquidación del contrato, así como todos los costos que se produzcan para la correcta ejecución del contrato.

Atentamente,



FIRMA DEL PROPONENTE: _________________________
NOMBRE DEL PROPONENTE: _______________________
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE: ________________
DIRECCIÓN: _________________________
EMAIL: __________________________________
TELÉFONO: __________________________
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