## PRESUPUESTO
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ARCHIVO CENTRAL - ARCHIVO DE TERRITORIALES - FONTIBON
SA-MC-SG-SA-029-2024
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADECUACION DE LOS EDIFICIOS DE ARCHIVO CENTRAL – ARCHIVO TERRITORIALES DEL INVIAS
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
I. CUBIERTA
1.1 |  |  |  | CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE | ML | 100 | 19819 | 1981900
1.2 |  |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 40 | 8856 | 354240
1.3 |  |  |  | DESMONTE CIELO RASO FALSO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE) | M2 | 330 | 10682 | 3525060
1.4 |  |  |  | REMOCIÓN DE ENCHAPES EXISTENTES EN PISOS Y MUROS | M2 | 91 | 10394 | 945854
1.5 |  |  |  | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAPLATOS EXISTENTES | UND | 4 | 25241 | 100964
1.6 |  |  |  | DESMONTE CANALES Y BAJANTES | ML | 67 | 13651 | 914617
1.7 |  |  |  | DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTAS EXISTENTES, EN GENERAL | M2 | 135 | 27197 | 3671595
1.8 |  |  |  | DESMONTE DE REJAS EXISTENTES | M2 | 150 | 16339 | 2450850
1.9 |  |  |  | DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA, EN GENERAL | M2 | 400 | 14056 | 5622400
1.10 |  |  |  | ESCARIFICACIÓN DE AFINADOS DE PISO | M2 | 268 | 16450 | 4408600
1.11 |  |  |  | DEMOLICION DE MESONES EN CONCRETO | M2 | 8 | 69045 | 552360
1.12 |  |  |  | DESMONTE DE TANQUES ELEVADOS (INCLUYE CONEXIONES) | UND | 1 | 38821 | 38821
1.13 |  |  |  | DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERIA | M2 | 19 | 14877 | 282663
1.14 |  |  |  | DESMONTE DE PUNTO HIDRO-SANITARIO (INCLUYE REGATAS EN PAREDES /PISOS) | UND | 11 | 55411 | 609521
1.15 |  |  |  | DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO (INCLUYE REGATAS EN PAREDES / PISOS) | UND | 20 | 50283 | 1005660
1.16 |  |  |  | DESMONTE LUMINARIAS EN MAL ESTADO | UND | 30 | 17208 | 516240
1.17 |  |  |  | ACOPIO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIALES DE DEMOLICIONES, DESMONTES, REMOCIONES; Y DISPOSICION FINAL DE ÉSTOS, EN SITIO AUTORIZADO | M3 | 19 | 106699 | 2027281
[7 empty] | SUB TOTAL 1 | 29008626
II. ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1 |  |  |  | BASE EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO H=0.10 (INCLUYE REFUERZO) | M2. | 1.21 | 142338 | 172229
2.2 |  |  |  | PLACA DE CONCRETO TRATAMIENTO DE JUNTAS, RETIRO DE SELLO ACTUAL Y SELLO A BASE DE MORTETO EPOXICO 212.70 M / CONSTRUCCION DE PISO CON MORTERO HIBRIDO MAPEFLOOR CPU E=4MM, INCLUYE LA PREPARACION DE SUPERFICIE Y PINTURA EPOXICA GRIS | M2. | 230 | 276105 | 63504150
2.3 |  |  |  | PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO | ML. | 120 | 42789 | 5134680
[7 empty] | SUB TOTAL 2 | 68811059
III. REPARACIONES / MANTENIMIENTO - HIDROSANITARIOS
3.1 |  |  |  | SONDEO Y DESTAPE DE DESAGÜES 2", 3" y 4" | UND | 2 | 46913 | 93826
3.2 |  |  |  | PRUEBAS Y MANTENIMIENTO GENERAL EQUIPO DE PRESIÓN | UND | 2 | 142756 | 285512
3.3 |  |  |  | REPARACIONES EN RED -TUBERIA PVC SANITARIA DE 2", 3", 4" _ TUBERIA PVCP DE 1/2" - 3/4" Y 1" (INCLUYE 1,05 ML DE TUBERÍA REPARADA) | UND | 4 | 76814 | 307256
[7 empty] | SUB TOTAL 3 | 686594
IV. OBRA NUEVA HIDROSANITARIA
4.1 |  |  |  | PUNTO AGUA FRÍA PVC 1/2" | UND | 4 | 68149 | 272596
4.2 |  |  |  | SALIDA SANITARIA PVC 2" | UND | 2 | 73019 | 146038
4.3 |  |  |  | SALIDA SANITARIA PVC 4" | UND | 2 | 139400 | 278800
4.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO 1/2" | UND | 2 | 41959 | 83918
4.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO 1000 LTS (INCLUYE ACCESORIOS) | UND | 1 | 850040 | 850040
4.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 1/2" RDE 9 (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 20 | 13323 | 266460
4.7 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE 4" AGUAS LLUVIAS PVC (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 40 | 38346 | 1533840
4.8 |  |  |  | INSTALACION LAVAMANOS Y SANITARIO EXISTENTES | UND | 3 | 41118 | 123354
[7 empty] | SUB TOTAL 4 | 3555046
V. INSTALACIÓNES ELECTRICAS
5.1 |  |  |  | REPARACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS (INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA, CAMBIO DE TACOS SI SE REQUIERE) | UND | 1 | 225736 | 225736
5.2 |  |  |  | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (REVISION Y REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO) | UND | 62 | 97655 | 6054610
[7 empty] | SUB TOTAL 5 | 6280346
VI. OBRA NUEVA ELECTRICA
6.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL DE 24 CIRCUITOS CON PUERTA. | UND | 1 | 770339 | 770339
6.2 |  |  |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE - EMT | UND | 1 | 250342 | 250342
6.3 |  |  |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO - EMT | UND | 7 | 210001 | 1470007
6.4 |  |  |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO TECHO - EMT | UND | 70 | 237566 | 16629620
6.5 |  |  |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE - EMT | UND | 38 | 275165 | 10456270
6.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 50 | 27646 | 1382300
6.7 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 12 | 34266 | 411192
6.9 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X12 COLOR ROJO, AMARILLO, BLANCO, VERDE, AZUL | ML | 215 | 17371 | 3734765
6.10 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE N°10 COLOR AMARILLO, AZUL, BLANCO, ROJO, VERDE, NEGRO | ML | 75 | 10155 | 761625
6.11 |  |  |  | DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE LAS REDES ELECTRICAS, INCLUYE ESQUEMA ELECTRICO, DISEÑO ARQUITECTONICO DE LUMINACION - (ARCHIVO CENTRAL DE FONTIBÓN) | UND | 1 | 12523004 | 12523004
[7 empty] | SUB TOTAL 6 | 48389464
VII. MAMPOSTERIA - MUROS
7.1 |  |  |  | MURO EN SUPERBOARD DOBLE CARA E=10CM A 12 CM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, MASILLA, CINTA Y PINTURA KORAZA DOS MANOS, VISTO DOS CARAS (LÁMINA POR CADA CARA) | M2 | 53 | 189596 | 10048588
7.2 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PERFILERÍA METALICA EN VENTANERÍA EXISTENTE: INCLUYE (SOLDADURA, ANTICORROSIVO, ESMALTE, Y FIJACIÓN VIDRIOS CON SILICONA) | ML | 150 | 110658 | 16598700
7.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS A ACCESO A BAÑOS EN LAMINA CAL 20 GALVANIZADA PINTURA ELECTROSTATICA. | UND | 3.96 | 424053 | 1679250
[7 empty] | SUB TOTAL 7 | 28326538
VIII.CARPINTERIA DE MADERA
8.1 |  |  |  | CARPINTERÍA DE MADERA (PUERTAS, VENTANAS, PIRLÁN, REJILLAS) (ARREGLO / AJUSTE PUERTAS INCLUYE CAMBIO BISAGRAS, DESMONTE Y MONTAJE NUEVAMENTE, GARANTIZAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UND | 6 | 226591 | 1359546
[7 empty] | SUB TOTAL 9 | 1359546
IX. APARATOS SANITARIOS
9.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INCRUSTAR (INCLUYE GRIFERIA AHORRADORA) | UND | 2 | 291387 | 582774
9.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE GRIFERIA AHORRADORA) | UND | 2 | 355431 | 710862
[7 empty] | SUB TOTAL 10 | 1293636
X. ACCESORIOS SANITARIOS
10.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INCRUSTACIONES | UND | 3 | 62318 | 186954
10.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WING ALUMINIO | ML | 5 | 15831 | 79155
10.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PISO 3 X 2" | UND | 3 | 28416 | 85248
10.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE VENTILACIÓN 20cm x 20cm | UND | 2 | 83146 | 166292
10.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON 2" PVC SANTIARIO | UND | 2 | 18781 | 37562
10.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20CM X 20CM | UND | 2 | 57821 | 115642
10.7 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL SANITARIO | UND | 3 | 82128 | 246384
[7 empty] | SUB TOTAL 11 | 917237
XI. ENCHAPES
11.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO PARA PARED (INCLUYE EMBOQUILLADO) | M2 | 12 | 78679 | 944148
11.2 |  |  |  | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LINEALE EN ENCHAPE CERÁMICO PARA POYOS DUCHA Y OTROS (INCLUYE EMBOQUILLADO) | ML | 8 | 23127 | 185016
[7 empty] | SUB TOTAL 12 | 1129164
XII. PAÑETES
12.1 |  |  |  | PAÑETE LISO 1:3 S/MUROS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 36.1812 | 31969 | 1156676
[7 empty] | SUB TOTAL 13 | 1156676
XIII. PINTURA
13.1 |  |  |  | ESTUCO PLÁSTICO | M2 | 23.42 | 20015 | 468751
13.2 |  |  |  | VINILO MUROS INTERIORES - 3 MANOS (INCLUYE LINEALES DE PINTURA) | M2 | 151.16 | 19841 | 2999166
13.3 |  |  |  | VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS (INCLUYE LINEALES DE PINTURA) | M2 | 81.03 | 21645 | 1753894
13.4 |  |  |  | BARNIZ SOBRE MADERA | M2 | 23.92 | 29163 | 697579
13.5 |  |  |  | LACA SOBRE MADERA | M2 | 23.92 | 27834 | 665789
13.6 |  |  |  | ESMALTE ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO - SOBRE CARPINTERÍA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS (INCLUYE LINEALES DE PINTURA) | M2 | 362.18 | 42459 | 15377801
13.7 |  |  |  | SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS LADRILLO A LA VISTA / FACHALETAS Ó SIMILAR (2 CAPAS) | M2 | 420 | 35355 | 14849100
13.8 |  |  |  | DEMARCACIÓN EN PISO CON PINTURA EPÓXICA - ZONA ARCHIVO | ML | 332.78 | 5856 | 1948760
13.9 |  |  |  | PINTURA ACRÍLICA ALTA ASEPSIA PARA MUROS - 3 MANOS (INCLUYE LINEALES DE PINTURA) | M2 | 20 | 21594 | 431880
[7 empty] | SUB TOTAL 14 | 39192720
XIV. BASE PISO
14.1 |  |  |  | AFINADO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3 E= 0,04 | M2 | 61.42 | 48287 | 2965788
[7 empty] | SUB TOTAL 16 | 2965788
XV. PISOS ACABADOS
15.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA 30 x 60 BLANCO CARA PLANA | M2 | 60 | 89773 | 5386380
15.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA 30 x 60 BLANCO CARA PLANA (excedentes menores a 1 cuadrado, guardaescobas, oirlanes) | ML | 15 | 63408 | 951120
15.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE PARA ESCALERAS Y ACCESOS ANCHO 48 MM | ML | 14 | 18824 | 263536
[7 empty] | SUB TOTAL 17 | 6601036
XVI. CIELOS RASOS
16.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL (INCLUYE PINTURA DOS MANOS) | M2 | 20 | 80641 | 1612820
[7 empty] | SUB TOTAL 18 | 1612820
XVII. CUBIERTAS
17.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH 12 X 1M X 18MM CON AISLAMIENTO EN POLIURETANO | M2 | 438 | 221356 | 96953928
17.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA METALICA+ANTICORROSIVO+PINTURA | ML | 45 | 80079 | 3603555
17.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA | ML | 20 | 49729 | 994580
17.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE TERMOACUSTIC/ LÁMINA GALVANIZADA | ML | 25 | 93570 | 2339250
17.5 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA) | M2 | 90 | 181742 | 16356780
[7 empty] | SUB TOTAL 16 | 120248093
XVIII. LUMINARIAS
18.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL RD 24W DL MV SP | UND | 15 | 111058 | 1665870
18.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA 50W DL | UND | 60 | 223893 | 13433580
18.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED PANEL 60 X 60 CM 48W | UND | 2 | 79700 | 159400
18.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION MARCO EN ALUMINIO PARA SOBREPONER LAMPARAS 60x60 | UND | 15 | 138044 | 2070660
[7 empty] | SUB TOTAL 17 | 17329510
XIX. CERRADURAS
19.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTAS (MADERA / ALUMINIO / METÁLICAS) | UND | 6 | 64717 | 388302
[7 empty] | SUB TOTAL 18 | 388302
XX. VIDRIOS Y ESPEJOS
20.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO 60 X 50 CM | UND | 2 | 203812 | 407624
20.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO 4 mm - TIPO PELDAR Ó SIMILAR | M2 | 35 | 55653 | 1947855
[7 empty] | SUB TOTAL 19 | 2355479
XXI. ASEO Y MENTENIMIENTO
21.1 |  |  |  | ASEO GENERAL INTERIOR (INCLUYE LIMPIEZA Y/O DESMANCHE DE PISOS, MUROS, CARPINTERIAS, APARATOS, LUMINARIAS, ETC) - NOTA: SE MEDIRÁ Y SE PAGARÁ POR METROS CUADRADOS (M2) EN PROYECCIÓN HORIZONTAL DE ZONAS ASEADAS Y DEBIDAMENTE INTERVENIDAS | M2 | 350 | 14402 | 5040700
21.2 |  |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIGAS CANALES DE CUBIERTA (INCLUYE ASEO, RETIRO DE SEDIMENTOS, REACOMODACIÓN, COLOCACIÓN DE SOPORTES Y SOLDADURA DE ELEMENTOS EN CASO DE SER NECESARIO; LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS) | ML | 50 | 13842 | 692100
[7 empty] | SUB TOTAL 20 | 5732800
XXII. MOBILIARIO DE OFICINA
22.1 |  |  |  | DESMONTE, TRASLADO Y UBICACIÓN DE ARCHIVO (INCLUYE EL DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACIÒN DE LAS CAJAS DE MÓDULO DE ARCHIVO. CADA MODULO CUENTA CON 20 O 25 CAJAS APROXIMADAMENTE; INCLUYE ADICIONALMENTE EL DESMONTE, ARMADO, AJUSTE Y REUBICACIÓN DE ESTANTERIA EXISTENTE E INCLUYE ESTIBA) | UND | 250 | 100382 | 25095500
[7 empty] | SUB TOTAL 21 | 25095500
[5 empty] | GRAN SUB TOTAL |  |  | 412435980
ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DE LA ARCHIVO DE CENTRAL
I. INSTALACIÓNES ELECTRICAS
1.1 |  |  |  | REPARACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS (INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA, CAMBIO DE TACOS SI SE REQUIERE) | UND | 1 | 225736 | 225736
1.2 |  |  |  | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO | UND | 31 | 97655 | 3027305
1.3 |  |  |  | REVISION Y REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO | ML | 104 | 14733 | 1532232
[7 empty] | SUB TOTAL 1 | 4785273
[7 empty] | TOTAL | 417221253
[5 empty] | ADMINISTRACION |  | 13.67% | 57034145
[5 empty] | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 6.33% | 26410105
[5 empty] | UTILIDAD | UTILIDAD | 5% | 20861063
[5 empty] | IVA/UTILIDAD | IVA/UTILIDAD | 19% | 3963602
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  |  | 525490168

## OFERTA ECONOMICA
FORMULARIO 1
OFERTA ECONÓMICA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ARCHIVO CENTRAL - ARCHIVO DE TERRITORIALES - FONTIBON
SA-MC-SG-SA-029-2024
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADECUACION DE LOS EDIFICIOS DE ARCHIVO CENTRAL – ARCHIVO TERRITORIALES DEL INVIAS
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO TECHO DE LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO POR EL PROPONENTE | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR | [5 empty] | VALOR TOTAL
I. CUBIERTA
1.1 |  |  |  | CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE | ML | 100 | 19819 | 19000 | 1900000
1.2 |  |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 40 | 8856 | 8000 | 320000
1.3 |  |  |  | DESMONTE CIELO RASO FALSO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE) | M2 | 330 | 10682 | 8000 | 2640000
1.4 |  |  |  | REMOCIÓN DE ENCHAPES EXISTENTES EN PISOS Y MUROS | M2 | 91 | 10394 | 10000 | 910000
1.5 |  |  |  | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAPLATOS EXISTENTES | UND | 4 | 25241 | 25000 | 100000
1.6 |  |  |  | DESMONTE CANALES Y BAJANTES | ML | 67 | 13651 | 8000 | 536000
1.7 |  |  |  | DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTAS EXISTENTES, EN GENERAL | M2 | 135 | 27197 | 22000 | 2970000
1.8 |  |  |  | DESMONTE DE REJAS EXISTENTES | M2 | 150 | 16339 | 12000 | 1800000
1.9 |  |  |  | DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA, EN GENERAL | M2 | 400 | 14056 | 12000 | 4800000
1.10 |  |  |  | ESCARIFICACIÓN DE AFINADOS DE PISO | M2 | 268 | 16450 | 14000 | 3752000
1.11 |  |  |  | DEMOLICION DE MESONES EN CONCRETO | M2 | 8 | 69045 | 60000 | 480000
1.12 |  |  |  | DESMONTE DE TANQUES ELEVADOS (INCLUYE CONEXIONES) | UND | 1 | 38821 | 30000 | 30000
1.13 |  |  |  | DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERIA | M2 | 19 | 14877 | 12000 | 228000
1.14 |  |  |  | DESMONTE DE PUNTO HIDRO-SANITARIO (INCLUYE REGATAS EN PAREDES /PISOS) | UND | 11 | 55411 | 50000 | 550000
1.15 |  |  |  | DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO (INCLUYE REGATAS EN PAREDES / PISOS) | UND | 20 | 50283 | 45000 | 900000
1.16 |  |  |  | DESMONTE LUMINARIAS EN MAL ESTADO | UND | 30 | 17208 | 15000 | 450000
1.17 |  |  |  | ACOPIO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIALES DE DEMOLICIONES, DESMONTES, REMOCIONES; Y DISPOSICION FINAL DE ÉSTOS, EN SITIO AUTORIZADO | M3 | 19 | 106699 | 90000 | 1710000
[7 empty] | SUB TOTAL 1 | 440000 | 24076000
II. ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1 |  |  |  | BASE EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO H=0.10 (INCLUYE REFUERZO) | M2. | 1.21 | 142338 | 135000 | 163350
2.2 |  |  |  | PLACA DE CONCRETO TRATAMIENTO DE JUNTAS, RETIRO DE SELLO ACTUAL Y SELLO A BASE DE MORTETO EPOXICO 212.70 M / CONSTRUCCION DE PISO CON MORTERO HIBRIDO MAPEFLOOR CPU E=4MM, INCLUYE LA PREPARACION DE SUPERFICIE Y PINTURA EPOXICA GRIS | M2. | 230 | 276105 | 266000 | 61180000
2.3 |  |  |  | PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO | ML. | 120 | 42789 | 40000 | 4800000
[7 empty] | SUB TOTAL 2 | 441000 | 66143350
III. REPARACIONES / MANTENIMIENTO - HIDROSANITARIOS
3.1 |  |  |  | SONDEO Y DESTAPE DE DESAGÜES 2", 3" y 4" | UND | 2 | 46913 | 40000 | 80000
3.2 |  |  |  | PRUEBAS Y MANTENIMIENTO GENERAL EQUIPO DE PRESIÓN | UND | 2 | 142756 | 135000 | 270000
3.3 |  |  |  | REPARACIONES EN RED -TUBERIA PVC SANITARIA DE 2", 3", 4" _ TUBERIA PVCP DE 1/2" - 3/4" Y 1" (INCLUYE 1,05 ML DE TUBERÍA REPARADA) | UND | 4 | 76814 | 70000 | 280000
[7 empty] | SUB TOTAL 3 | 245000 | 630000
IV. OBRA NUEVA HIDROSANITARIA
4.1 |  |  |  | PUNTO AGUA FRÍA PVC 1/2" | UND | 4 | 68149 | 62000 | 248000
4.2 |  |  |  | SALIDA SANITARIA PVC 2" | UND | 2 | 73019 | 70000 | 140000
4.3 |  |  |  | SALIDA SANITARIA PVC 4" | UND | 2 | 139400 | 125000 | 250000
4.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO 1/2" | UND | 2 | 41959 | 35000 | 70000
4.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO 1000 LTS (INCLUYE ACCESORIOS) | UND | 1 | 850040 | 820000 | 820000
4.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 1/2" RDE 9 (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 20 | 13323 | 12000 | 240000
4.7 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE 4" AGUAS LLUVIAS PVC (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 40 | 38346 | 37000 | 1480000
4.8 |  |  |  | INSTALACION LAVAMANOS Y SANITARIO EXISTENTES | UND | 3 | 41118 | 40000 | 120000
[7 empty] | SUB TOTAL 4 | 1201000 | 3368000
V. INSTALACIÓNES ELECTRICAS
5.1 |  |  |  | REPARACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS (INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA, CAMBIO DE TACOS SI SE REQUIERE) | UND | 1 | 225736 | 220000 | 220000
5.2 |  |  |  | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (REVISION Y REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO) | UND | 62 | 97655 | 95000 | 5890000
[7 empty] | SUB TOTAL 5 | 315000 | 6110000
VI. OBRA NUEVA ELECTRICA
6.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL DE 24 CIRCUITOS CON PUERTA. | UND | 1 | 770339 | 750000 | 750000
6.2 |  |  |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE - EMT | UND | 1 | 250342 | 235000 | 235000
6.3 |  |  |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO - EMT | UND | 7 | 210001 | 200000 | 1400000
6.4 |  |  |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO TECHO - EMT | UND | 70 | 237566 | 220000 | 15400000
6.5 |  |  |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE - EMT | UND | 38 | 275165 | 250000 | 9500000
6.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 50 | 27646 | 25000 | 1250000
6.7 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 12 | 34266 | 32000 | 384000
6.9 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X12 COLOR ROJO, AMARILLO, BLANCO, VERDE, AZUL | ML | 215 | 17371 | 15000 | 3225000
6.10 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE N°10 COLOR AMARILLO, AZUL, BLANCO, ROJO, VERDE, NEGRO | ML | 75 | 10155 | 9000 | 675000
6.11 |  |  |  | DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE LAS REDES ELECTRICAS, INCLUYE ESQUEMA ELECTRICO, DISEÑO ARQUITECTONICO DE LUMINACION - (ARCHIVO CENTRAL DE FONTIBÓN) | UND | 1 | 12523004 | 11455000 | 11455000
[7 empty] | SUB TOTAL 6 | 13191000 | 44274000
VII. MAMPOSTERIA - MUROS
7.1 |  |  |  | MURO EN SUPERBOARD DOBLE CARA E=10CM A 12 CM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, MASILLA, CINTA Y PINTURA KORAZA DOS MANOS, VISTO DOS CARAS (LÁMINA POR CADA CARA) | M2 | 53 | 189596 | 165000 | 8745000
7.2 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PERFILERÍA METALICA EN VENTANERÍA EXISTENTE: INCLUYE (SOLDADURA, ANTICORROSIVO, ESMALTE, Y FIJACIÓN VIDRIOS CON SILICONA) | ML | 150 | 110658 | 105000 | 15750000
7.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS A ACCESO A BAÑOS EN LAMINA CAL 20 GALVANIZADA PINTURA ELECTROSTATICA. | UND | 3.96 | 424053 | 420000 | 1663200
[7 empty] | SUB TOTAL 7 | 690000 | 26158200
VIII.CARPINTERIA DE MADERA
8.1 |  |  |  | CARPINTERÍA DE MADERA (PUERTAS, VENTANAS, PIRLÁN, REJILLAS) (ARREGLO / AJUSTE PUERTAS INCLUYE CAMBIO BISAGRAS, DESMONTE Y MONTAJE NUEVAMENTE, GARANTIZAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UND | 6 | 226591 | 220000 | 1320000
[7 empty] | SUB TOTAL 9 | 220000 | 1320000
IX. APARATOS SANITARIOS
9.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INCRUSTAR (INCLUYE GRIFERIA AHORRADORA) | UND | 2 | 291387 | 290000 | 580000
9.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE GRIFERIA AHORRADORA) | UND | 2 | 355431 | 350000 | 700000
[7 empty] | SUB TOTAL 10 | 640000 | 1280000
X. ACCESORIOS SANITARIOS
10.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INCRUSTACIONES | UND | 3 | 62318 | 60000 | 180000
10.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WING ALUMINIO | ML | 5 | 15831 | 15000 | 75000
10.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PISO 3 X 2" | UND | 3 | 28416 | 28000 | 84000
10.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE VENTILACIÓN 20cm x 20cm | UND | 2 | 83146 | 80000 | 160000
10.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON 2" PVC SANTIARIO | UND | 2 | 18781 | 18000 | 36000
10.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20CM X 20CM | UND | 2 | 57821 | 50000 | 100000
10.7 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL SANITARIO | UND | 3 | 82128 | 75000 | 225000
[7 empty] | SUB TOTAL 11 | 326000 | 860000
XI. ENCHAPES
11.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO PARA PARED (INCLUYE EMBOQUILLADO) | M2 | 12 | 78679 | 78000 | 936000
11.2 |  |  |  | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LINEALE EN ENCHAPE CERÁMICO PARA POYOS DUCHA Y OTROS (INCLUYE EMBOQUILLADO) | ML | 8 | 23127 | 23000 | 184000
[7 empty] | SUB TOTAL 12 | 101000 | 1120000
XII. PAÑETES
12.1 |  |  |  | PAÑETE LISO 1:3 S/MUROS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 36.1812 | 31969 | 30000 | 1085435.6277
[7 empty] | SUB TOTAL 13 | 30000 | 1085435.6277
XIII. PINTURA
13.1 |  |  |  | ESTUCO PLÁSTICO | M2 | 23.42 | 20015 | 19000 | 444980
13.2 |  |  |  | VINILO MUROS INTERIORES - 3 MANOS (INCLUYE LINEALES DE PINTURA) | M2 | 151.16 | 19841 | 16000 | 2418560
13.3 |  |  |  | VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS (INCLUYE LINEALES DE PINTURA) | M2 | 81.03 | 21645 | 16000 | 1296480
13.4 |  |  |  | BARNIZ SOBRE MADERA | M2 | 23.92 | 29163 | 25000 | 598000
13.5 |  |  |  | LACA SOBRE MADERA | M2 | 23.92 | 27834 | 25000 | 598000
13.6 |  |  |  | ESMALTE ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO - SOBRE CARPINTERÍA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS (INCLUYE LINEALES DE PINTURA) | M2 | 362.18 | 42459 | 35000 | 12676300
13.7 |  |  |  | SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS LADRILLO A LA VISTA / FACHALETAS Ó SIMILAR (2 CAPAS) | M2 | 420 | 35355 | 30000 | 12600000
13.8 |  |  |  | DEMARCACIÓN EN PISO CON PINTURA EPÓXICA - ZONA ARCHIVO | ML | 332.78 | 5856 | 55000 | 18302900
13.9 |  |  |  | PINTURA ACRÍLICA ALTA ASEPSIA PARA MUROS - 3 MANOS (INCLUYE LINEALES DE PINTURA) | M2 | 20 | 21594 | 19000 | 380000
[7 empty] | SUB TOTAL 14 | 240000 | 49315220
XIV. BASE PISO
14.1 |  |  |  | AFINADO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3 E= 0,04 | M2 | 61.42 | 48287 | 42000 | 2579640
[7 empty] | SUB TOTAL 16 | 42000 | 2579640
XV. PISOS ACABADOS
15.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA 30 x 60 BLANCO CARA PLANA | M2 | 60 | 89773 | 85000 | 5100000
15.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA 30 x 60 BLANCO CARA PLANA (excedentes menores a 1 cuadrado, guardaescobas, oirlanes) | ML | 15 | 63408 | 60000 | 900000
15.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE PARA ESCALERAS Y ACCESOS ANCHO 48 MM | ML | 14 | 18824 | 13000 | 182000
[7 empty] | SUB TOTAL 17 | 158000 | 6182000
XVI. CIELOS RASOS
16.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL (INCLUYE PINTURA DOS MANOS) | M2 | 20 | 80641 | 80000 | 1600000
[7 empty] | SUB TOTAL 18 | 80000 | 1600000
XVII. CUBIERTAS
17.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH 12 X 1M X 18MM CON AISLAMIENTO EN POLIURETANO | M2 | 438 | 221356 | 220000 | 96360000
17.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA METALICA+ANTICORROSIVO+PINTURA | ML | 45 | 80079 | 78000 | 3510000
17.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA | ML | 20 | 49729 | 47000 | 940000
17.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE TERMOACUSTIC/ LÁMINA GALVANIZADA | ML | 25 | 93570 | 90000 | 2250000
17.5 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA) | M2 | 90 | 181742 | 179000 | 16110000
[7 empty] | SUB TOTAL 16 | 614000 | 119170000
XVIII. LUMINARIAS
18.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL RD 24W DL MV SP | UND | 15 | 111058 | 105000 | 1575000
18.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA 50W DL | UND | 60 | 223893 | 210000 | 12600000
18.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED PANEL 60 X 60 CM 48W | UND | 2 | 79700 | 79000 | 158000
18.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION MARCO EN ALUMINIO PARA SOBREPONER LAMPARAS 60x60 | UND | 15 | 138044 | 115000 | 1725000
[7 empty] | SUB TOTAL 17 | 509000 | 16058000
XIX. CERRADURAS
19.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTAS (MADERA / ALUMINIO / METÁLICAS) | UND | 6 | 64717 | 60000 | 360000
[7 empty] | SUB TOTAL 18 | 60000 | 360000
XX. VIDRIOS Y ESPEJOS
20.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO 60 X 50 CM | UND | 2 | 203812 | 200000 | 400000
20.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO 4 mm - TIPO PELDAR Ó SIMILAR | M2 | 35 | 55653 | 55000 | 1925000
[7 empty] | SUB TOTAL 19 | 255000 | 2325000
XXI. ASEO Y MENTENIMIENTO
21.1 |  |  |  | ASEO GENERAL INTERIOR (INCLUYE LIMPIEZA Y/O DESMANCHE DE PISOS, MUROS, CARPINTERIAS, APARATOS, LUMINARIAS, ETC) - NOTA: SE MEDIRÁ Y SE PAGARÁ POR METROS CUADRADOS (M2) EN PROYECCIÓN HORIZONTAL DE ZONAS ASEADAS Y DEBIDAMENTE INTERVENIDAS | M2 | 350 | 14402 | 12000 | 4200000
21.2 |  |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIGAS CANALES DE CUBIERTA (INCLUYE ASEO, RETIRO DE SEDIMENTOS, REACOMODACIÓN, COLOCACIÓN DE SOPORTES Y SOLDADURA DE ELEMENTOS EN CASO DE SER NECESARIO; LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS) | ML | 50 | 13842 | 12000 | 600000
[7 empty] | SUB TOTAL 20 | 24000 | 4800000
XXII. MOBILIARIO DE OFICINA
22.1 |  |  |  | DESMONTE, TRASLADO Y UBICACIÓN DE ARCHIVO (INCLUYE EL DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACIÒN DE LAS CAJAS DE MÓDULO DE ARCHIVO. CADA MODULO CUENTA CON 20 O 25 CAJAS APROXIMADAMENTE; INCLUYE ADICIONALMENTE EL DESMONTE, ARMADO, AJUSTE Y REUBICACIÓN DE ESTANTERIA EXISTENTE E INCLUYE ESTIBA) | UND | 250 | 100382 | 90000 | 22500000
[7 empty] | SUB TOTAL 21 | 90000 | 22500000
[5 empty] | GRAN SUB TOTAL |  |  | 19912000 | 401314846
ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DE LA ARCHIVO DE CENTRAL
I. INSTALACIÓNES ELECTRICAS
1.1 |  |  |  | REPARACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS (INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA, CAMBIO DE TACOS SI SE REQUIERE) | UND | 1 | 225736 | 220000 | 220000
1.2 |  |  |  | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO | UND | 31 | 97655 | 95000 | 2945000
1.3 |  |  |  | REVISION Y REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO | ML | 104 | 14733 | 14000 | 1456000
[7 empty] | SUB TOTAL 1 | 329000 | 4621000
[7 empty] | TOTAL | 20241000 | 405935846
[5 empty] | ADMINISTRACION |  | 13.67% | 2766945 | 55491430
[5 empty] | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 6.33% | 1281255 | 25695739
[5 empty] | UTILIDAD | UTILIDAD | 5% | 1012050 | 20296792
[5 empty] | IVA/UTILIDAD | IVA/UTILIDAD | 19% | 192290 | 3856390
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  |  | 25493540 | 511276197
RAUL ALBERTO MARTINEZ ARIAS
C.C. 77,192,470
REPRESENTANTE LEGAL INGECOAS SAS
NIT.900385205-1