ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones TÉCNICAS solicitadas, las cuales serán verificadas aplicando el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE.
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

El Proponente: _______________________________________________________________________

Declaro bajo mi responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de la persona jurídica y/o natural que represento, que cumpliremos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento.

REQUISITOS GENERALES 

a) Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.
b) Marcar con una (X) en la columna CUMPLE si va a cumplir con las especificaciones o NO CUMPLE de no cumplir con las especificaciones, se verificará las especificaciones técnicas ofertadas por la empresa y/o persona natural.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
La Escuela de Aviación Policial tendrá como parámetro de evaluación técnica el diligenciamiento por parte de los oferentes el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS en todas y cada una de sus partes, en el cual se encuentran las especificaciones técnicas de los servicios a adquirir y la descripción de requisitos técnicos que los oferentes deberán cumplir.
Los aspectos técnicos son de obligatorio cumplimiento. Las especificaciones requeridas son mínimas, por lo tanto, se pueden ofertar mejores características, sin sobrepasar el presupuesto oficial; se deben diligenciar los cuadros anexos en su totalidad especificando Si Cumple O No Cumple con lo requerido.
	LOTE
	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	No Aplica 
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTU
	
	

	No Aplica
	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTU
	
	

	No Aplica
	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 17.000 BTU
	
	

	No Aplica
	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
	
	

	No Aplica
	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
	
	

	No Aplica
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTU
	
	

	No Aplica
	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 15 TONELADA.
	
	

	No Aplica
	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETTE.
	
	

	No Aplica
	9
	DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICIONADOS consiste en:

UNIDAD MANEJADORA

· Limpieza interior exterior de la unidad
· Ajuste de tornillos en general

· Revisión de Motores eléctricos (diagnóstico de estado rodamientos soportes)
· Revisión limpieza contactos eléctricos, relés, interruptores protecciones de motores eléctricos Toma de lecturas de voltaje corriente de motores eléctricos
· Limpieza de bandejas de drenaje

· Revisión de lubricación en general

· Limpieza de serpentines

· Limpieza del rotor del ventilador

· Lavado de filtros de aire

· Chequeo niveles de aceite

· Revisión presión refrigerante

· Revisión limpieza del humidificador.

· Revisión limpieza blower
CONDENSADOR REMOTO

· Limpieza interior exterior de la unidad

· Revisión de Motores eléctricos (diagnóstico de estado de rodamientos y soportes)

· Revisión limpieza contactos eléctricos, reles, interruptores protecciones de motores eléctricos Toma de lecturas de voltaje corriente de motores eléctricos

· Determinar temperaturas de entrada salida del evaporador

· Limpieza de bandejas de drenaje

· Revisión de lubricación en general

· Limpieza de serpentines

· Limpieza del rotor del ventilador

· Chequeo niveles de aceite

· Chequeo mirilla de líquido

Revisión presión refrigerante

COMPRESORES

· Limpieza exterior de los compresores sus controles

· Toma de lectura de voltaje de las dos fases

· Toma de lecturas de presión de aceite, succión descarga de los compresores

· Lectura de corriente

CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN

· Verificar humedad en el sistema

· Comprobar operación de las válvulas en general

Inspección visual de la tubería
	
	


	No Aplica


	10
	DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, así:

El mantenimiento correctivo consiste en la adecuación, arreglo y/o sustitución de componentes con alguna no-conformidad, que presenten avería o falla y por ocasión de este no funcione el equipo acorde a las necesidades y especificaciones técnicas de fabricación. El mantenimiento correctivo va desde el suministro e instalación de las piezas y repuestos necesarios para que el equipo eléctrico/electrónico o mecánico funcione conforme a las especificaciones técnicas de fabricación, de manera que permite el correcto funcionamiento de la máquina.
	
	

	No Aplica
	11
	LISTADO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 BTU CONVENCIONAL
	-
	-

	No Aplica
	11.1
	Suministro e instalación de Filtros de aire para evaporadoras de aire acondicionado Split.
	
	

	No Aplica
	11.2
	Suministro e instalación de Compresor 1 hp
	
	

	No Aplica
	11.3
	Suministro e instalación de Compresor rotativo de 9.000 BTU
	
	

	No Aplica
	11.4
	Suministro e instalación de Moto ventilador blower de 9.000 BTU unidad manejadora
	
	

	No Aplica
	11.5
	Suministro e instalación de Moto ventilador para aspas plásticas de 9.000 BTU unidad condensadora
	
	

	No Aplica
	11.6
	Suministro e instalación de Aspa para unidad condensadora de 9.000 BTU
	
	

	No Aplica
	11.7
	Suministro e instalación de Tarjeta electrónica unidad manejadora mini Split de 9.000
	
	

	No Aplica
	11.8
	Suministro e instalación de Blower para aire de 9.000BTU
	
	

	No Aplica
	11.9
	Suministro e instalación serpentín de la condensadora 9.000 Btu
	
	

	No Aplica
	11.10
	Suministro e instalación serpentín de la manejadora 9.000 Btu
	
	

	No Aplica
	12
	LISTADO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 12.000 BTU CONVENCIONAL E INVERTER
	-
	-

	No Aplica
	12.1
	Suministro e instalación de Filtros de aire para evaporadoras de aire acondicionado tipo Split. 
	
	

	No Aplica
	12.2
	Suministro e instalación de Tarjeta electrónica unidad manejadora mini Split ref. convencional ON / OFF universal
	
	

	No Aplica
	12.3
	Suministro e instalación de Blower para aire tipo split ref. LG convencional
	
	

	No Aplica
	12.4
	Suministro e instalación de Blower para aire tipo split ref. LG inverter
	
	

	No Aplica
	12.5
	Suministro e instalación de Blower para aire tipo split ref. PANASONIC inverter
	
	

	No Aplica
	12.6
	Suministro e instalación de Blower para aire tipo split 12.000 BTU SAMSUNG inverter
	
	

	No Aplica
	12.7
	Suministro e instalación de compresor rotativo 1 hp ref. inverter
	
	

	No Aplica
	12.8
	Suministro e instalación de compresor 1 hp ref. ON / OFF 220V 
	
	

	No Aplica
	12.9
	suministro e instalación de tarjeta electrónica para manejadora tipo Split inverter de ref. LG
	
	

	No Aplica
	12.10
	suministro e instalación de tarjeta electrónica para manejadora tipo Split inverter ref. PANASONIC
	
	

	No Aplica
	12.11
	suministro e instalación de tarjeta electrónica para condensadora aire acondicionado inverter ref. LG
	
	

	No Aplica
	12.12
	suministro e instalación de tarjeta electrónica para condensadora aire acondicionado tipo Split inverter ref. PANASONIC
	
	

	No Aplica
	12.13
	suministro e instalación de tarjeta electrónica para condensadora aire acondicionado tipo Split inverter ref. SAMSUNG
	
	

	No Aplica
	12.14
	Suministro e instalación de motor ventilador blower tipo split ref. 310 VDC inverter
	
	

	No Aplica
	12.15
	Suministro e instalación de motor ventilador blower tipo split ref.210 VAC ON / OFF
	
	

	No Aplica
	12.16
	Suministro e instalación serpentín de la condensadora ref. inverter
	
	

	No Aplica
	12.17
	Suministro e instalación serpentín de la condensadora ref. ON / OFF
	
	

	No Aplica
	12.18
	Suministro e instalación serpentín de la manejadora ref. inverter
	
	

	No Aplica
	12.19
	Suministro e instalación serpentín de la manejadora ref. ON / OFF
	
	

	No Aplica
	12.20
	suministro e instalación de tarjeta electrónica para manejadora tipo Split inverter ref. TRANE
	
	

	No Aplica
	12.21
	suministro e instalación de tarjeta electrónica para condensadora tipo Split inverter ref. TRANE
	
	

	No Aplica
	12.22
	Suministro e instalación de Blower para aire tipo split ref. TRANE inverter
	
	

	No Aplica
	13
	LISTADO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 17.000 BTU LG INVERTER
	-
	-

	No Aplica
	13.1
	Suministro e instalación de Filtros de aire para evaporadoras de aire acondicionado Split.
	
	

	No Aplica
	13.2
	Suministro e instalación de Compresor rotativo INVERTER 2 hp
	
	

	No Aplica
	13.3
	Suministro e instalación de Moto ventilador INVERTER para manejadora
	
	

	No Aplica
	13.4
	Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 17.000 BTU unidad condensadora
	
	

	No Aplica
	13.5
	Suministro e instalación de Aspa plástica para unidad condensadora de 17.000 BTU
	
	

	No Aplica
	13.6
	Suministro e instalación de Tarjeta electrónica unidad evaporadora inverter
	
	

	No Aplica
	13.7
	Suministro e instalación de tarjeta main electrónica unidad condensadora inverter
	
	

	No Aplica
	13.8
	Suministro e instalación de Blower para aire de 17.000BTU
	
	

	No Aplica
	13.9
	Suministro e instalación serpentín de la condensadora
	
	

	No Aplica
	13.10
	Suministro e instalación serpentín de la evaporadora
	
	

	No Aplica
	14
	LISTADO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 18.000 BTU INVERTER Y CONVENCIONAL.
	-
	-

	No Aplica
	14.1
	Suministro e instalación de Filtros de aire para evaporadoras de aire acondicionado Split.
	
	

	No Aplica
	14.2
	Suministro e instalación de Compresor scroll 220VAC
	
	

	No Aplica
	14.2
	Suministro e instalación de Compresor rotativo 2 hp 
	
	

	No Aplica
	14.3
	Suministro e instalación de Moto ventilador blower unidad manejadora 220 VAC ON / OFF
	
	

	No Aplica
	14.4
	Suministro e instalación de Moto ventilador para aspas plásticas de 18.000 BTU unidad condensadora
	
	

	No Aplica
	14.5
	Suministro e instalación de Aspa para unidad condensadora de 18.000 BTU
	
	

	No Aplica
	14.6
	suministro e instalación de tarjeta electrónica (modulo) para manejadora aire acondicionado tipo Split 18.000 BTU
	
	

	No Aplica
	14.7
	Suministro e instalación serpentín de la condensadora
	
	

	No Aplica
	14.8
	Suministro e instalación serpentín de la condensadora ref. YORK inverter
	
	

	No Aplica
	14.9
	suministro e instalación de tarjeta electrónica para manejadora tipo Split inverter ref. YORK
	
	

	No Aplica
	14.10
	suministro e instalación de tarjeta electrónica para condensadora aire acondicionado tipo Split inverter ref. YORK
	
	

	No Aplica
	14.11
	Suministro e instalación de Blower para aire tipo split ref. YORK inverter
	
	

	No Aplica
	14.12
	Suministro e instalación de Blower para aire tipo split 
	
	

	No Aplica
	14.13
	Suministro e instalación serpentín de la evaporadora
	
	

	No Aplica
	15
	LISTADO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 22.000 BTU INVERTER
	-
	-

	No Aplica
	15.1
	Suministro e instalación de Filtros de aire para evaporadoras de aire acondicionado Split.
	
	

	No Aplica
	15.2
	Suministro e instalación de Compresor rotativo2 hp
	
	

	No Aplica
	15.3
	Suministro e instalación de Moto ventilador inverter unidad evaporadora
	
	

	No Aplica
	15.4
	Suministro e instalación de Moto ventilador condensadora 
	
	

	No Aplica
	15.5
	Suministro e instalación de Aspa plástica para unidad condensadora tres palas
	
	

	No Aplica
	15.6
	Suministro e instalación de Tarjeta electrónica unidad evaporadora eje largo inverter
	
	

	No Aplica
	15.7
	Suministro e instalación de Tarjeta main electrónica unidad condensadora inverter 
	
	

	No Aplica
	15.8
	Suministro e instalación de Blower 
	
	

	No Aplica
	15.9
	Suministro e instalación serpentín de la condensadora 
	
	

	No Aplica
	15.10
	Suministro e instalación serpentín de la evaporadora
	
	

	No Aplica
	16
	LISTADO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 24.000 BTU INVERTER Y CONVENCIONAL
	-
	-

	No Aplica
	16.1
	Suministro e instalación de Filtros de aire para evaporadoras de aire acondicionado tipo Split. 
	
	

	No Aplica
	16.2
	Suministro e instalación de Tarjeta electrónica unidad manejadora mini Split ref. convencional ON / OFF universal
	
	

	No Aplica
	16.3
	Suministro e instalación de Blower para aire tipo splitref. LG convencional
	
	

	No Aplica
	16.4
	Suministro e instalación de Blower para aire tipo split ref. LG inverter
	
	

	No Aplica
	16.5
	Suministro e instalación de Blower para aire tipo split 12.000 BTU SAMSUNG inverter
	
	

	No Aplica
	16.6
	Suministro e instalación de compresor rotativo ref. inverter 2 HP
	
	

	No Aplica
	16.7
	Suministro e instalación de compresor ref. ON / OFF 220V 2 HP
	
	

	No Aplica
	16.8
	suministro e instalación de tarjeta electrónica para manejadora tipo Split inverter de ref. SAMSUNG
	
	

	No Aplica
	16.9
	suministro e instalación de tarjeta electrónica para manejadora tipo Split inverter de ref. LG
	
	

	No Aplica
	16.10
	suministro e instalación de tarjeta electrónica para condensadora aire acondicionado inverter ref. LG
	
	

	No Aplica
	16.11
	suministro e instalación de tarjeta electrónica para condensadora aire acondicionado tipo Split inverter ref. SAMSUNG
	
	

	No Aplica
	16.12
	Suministro e instalación de motor ventilador blower tipo split ref. VDC inverter 
	
	

	No Aplica
	16.13
	Suministro e instalación de motor ventilador blower tipo split ref.210 VAC ON / OFF eje largo
	
	

	No Aplica
	16.14
	Suministro e instalación serpentín de la condensadora ref. inverter
	
	

	No Aplica
	16.15
	Suministro e instalación serpentín de la condensadora ref. ON / OFF
	
	

	No Aplica
	16.16
	Suministro e instalación serpentín de la manejadora ref. inverter
	
	

	No Aplica
	16.17
	Suministro e instalación serpentín de la manejadora ref. ON / OFF
	
	

	No Aplica
	17
	LISTADO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASETTE 
	-
	-

	No Aplica
	17.1
	Suministro e instalación de Filtros de aire para evaporadoras tipo casette modelo LG ATNQ24GNLE3
	
	

	No Aplica
	17.2
	Suministro e instalación de Compresor rotativo para modelo LG A3UQ26GFAO inverter
	
	

	No Aplica
	17.3
	Suministro e instalación de Moto ventilador blower de 24.000 BTU unidad manejadora tipo casette LG modelo ATNQ24GNLE3
	
	

	No Aplica
	17.4
	Suministro e instalación de Motor ventilador unidad condensadora modelo LG A3UQ26GFAO inverter
	
	

	No Aplica
	17.5
	Suministro e instalación de Aspa para unidad condensadora modelo LG A3UQ26GFAO inverter
	
	

	No Aplica
	17.6
	Suministro e instalación de Térmicos para compresor modelo LG A3UQ26GFAO
	
	

	No Aplica
	17.7
	Suministro e instalación de Tarjeta electrónica unidad manejadora tipo casette 24000 BTU modelo LG ATNQ24GNLE3 inverter
	
	

	No Aplica
	17.8
	Suministro e instalación de Blower para manejadora tipo casette 24.000BTU modelo ATNQ24GNLE3 inverter
	
	

	No Aplica
	17.9
	Suministro e instalación de Filtros de aire para evaporadoras tipo casette ARUV060GSR0 MULTI V
	
	

	No Aplica
	17.10
	Suministro e instalación de Compresor modelo LGARUV060GSR0 MULTI V
	
	

	No Aplica
	17.11
	Suministro e instalación de Motor ventilador unidad condensadora LGARUV060GSR0 MULTI V
	
	

	No Aplica
	17.12
	Suministro e instalación de Aspa para unidad condensadora modeloLGARUV060GSR0 MULTI V
	
	

	No Aplica
	17.13
	Suministro e instalación de Térmicos para compresor LGARUV060GSR0
	
	

	No Aplica
	17.14
	Suministro e instalación de Tarjeta electrónica unidad manejadora LGARUV060GSR0 MULTI V
	
	

	No Aplica
	17.15
	Suministro e instalación de Tarjeta electrónica unidad condensadora LGARUV060GSR0 MULTI V
	
	

	No Aplica
	17.16
	Suministro e instalación de Blower para manejadora tipo casette LGARUV060GSR0 MULTI V
	
	

	No Aplica
	17.17
	Suministro e instalación de Filtros de aire para evaporadoras tipo casette modelo LG 
	
	

	No Aplica
	17.18
	Suministro e instalación de Compresor modelo LGARUV060GSR0 MULTI V
	
	

	No Aplica
	17.19
	Suministro e instalación de Moto ventilador unidad manejadora tipo casette 48.000 BTU
	
	

	No Aplica
	17.20
	Suministro e instalación de Motor ventilador unidad condensadora LG
	
	

	No Aplica
	17.21
	Suministro e instalación de Aspa para unidad condensadora modeloLGAUUQ60GH5 SMART INVERTER
	
	

	No Aplica
	17.22
	Suministro e instalación de Térmicos para compresor LGAUUQ60GH5 SMART INVERTER
	
	

	No Aplica
	17.23
	Suministro e instalación de Tarjeta electrónica unidad manejadora LGAUUQ60GH5 SMART INVERTER
	
	

	No Aplica
	17.24
	Suministro e instalación de Tarjeta electrónica unidad condensadora LGAUUQ60GH5 SMART INVERTER
	
	

	No Aplica
	17.25
	Suministro e instalación de Blower para manejadora tipo casette LGAUUQ60GH5 SMART INVERTER
	
	

	No Aplica
	18
	LISTADO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 36.000 BTU YORK MODELO: YHKE36YJ6AMAO-X
	-
	-

	No Aplica
	18.1
	Suministro e instalación de Filtros de aire para evaporadora inverter
	
	

	No Aplica
	18.2
	Suministro e instalación de Compresor rotativo 36000 BTU 3 HP
	
	

	No Aplica
	18.3
	Suministro e instalación de Moto ventilador blower de unidad manejadora tipo Split inverter VAC
	
	

	No Aplica
	18.4
	Suministro e instalación de Moto ventilador blower de unidad manejadora tipo Split inverter VDC
	
	

	No Aplica
	18.5
	Suministro e instalación de Motor ventilador unidad condensadora tipo inverter VDC
	
	

	No Aplica
	18.6
	Suministro e instalación de Motor ventilador unidad condensadora tipo ON / OFF 220 VAC
	
	

	No Aplica
	18.7
	Suministro e instalación de Motor ventilador unidad condensadora tipo inventario VDC
	
	

	No Aplica
	18.8
	Suministro e instalación de Aspa para unidad condensadora 
	
	

	No Aplica
	18.9
	Suministro e instalación de Tarjeta electrónica unidad manejadora tipo Split modelo inverter
	
	

	No Aplica
	18.10
	Suministro e instalación de Tarjeta electrónica unidad condensadora modelo inverter
	
	

	No Aplica
	18.11
	Suministro e instalación de Blower para manejadora tipo Split
	
	

	No Aplica
	19
	LISTADO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO CENTRAL 15 TONELADAS YORK MODELO: ZZ15C00B21A1AAA1AL1 
	-
	-

	No Aplica
	19.1
	Suministro e instalación de Filtros de aire
	
	

	No Aplica
	19.2
	Suministro e instalación de Compresor scroll PH.3ref. ZP83KCE 
	
	

	No Aplica
	19.3
	Suministro e instalación de Moto ventilador polea blower HP 3.0 ref. P56B80A50 208 - 230 / 460 V
	
	

	No Aplica
	19.4
	Suministro e instalación de Motor ventilador unidad condensadora 208/230 v 60Hz AMP 1.50/1,65 HP1/3
	
	

	No Aplica
	19.5
	Suministro e instalación de Aspa para unidad condensadora 
	
	

	No Aplica
	19.6
	Suministro e instalación de Tarjeta electrónica unidad central 
	
	

	No Aplica
	19.7
	Suministro e instalación de tablero de control temperatura remoto 
	
	

	No Aplica
	19.8
	Suministro e instalación de polea ref. A54
	
	

	No Aplica
	19.9
	Suministro e instalación de Blower industrial 15 toneladas
	
	

	No Aplica
	19.10
	Suministro e instalación rodamiento 
	
	

	No Aplica
	20
	LISTADO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INVERTER Y CONVENCIONAL
	-
	-

	No Aplica
	20.1
	Suministro e instalación de Capacitores 1.5 mf
	
	

	No Aplica
	20.2
	Suministro e instalación de Capacitores 2 mf
	
	

	No Aplica
	20.3
	Suministro e instalación de capacitores de 2.5 mf
	
	

	No Aplica
	20.4
	Suministro e instalación de Capacitores 6 mf
	
	

	No Aplica
	20.5
	Suministro e instalación de Capacitores de marcha 25+1.5 mf – 220 voltios
	
	

	No Aplica
	20.6
	Suministro e instalación de Capacitores de marcha 35+4 mf – 220 voltios
	
	

	No Aplica
	20.7
	Suministro e instalación de Capacitores de marcha 40+6 mf – 220 voltios
	
	

	No Aplica
	20.8
	Suministro e instalación de Capacitores de marcha 50+5 mf – 220 voltios
	
	

	No Aplica
	20.9
	Suministro e instalación de Capacitores de marcha 80+ mf – 220 voltios
	
	

	No Aplica
	20.10
	Suministro e instalación de Tubería de cobre 1/2" por ML
	
	

	No Aplica
	20.11
	Suministro e instalación de Tubería de cobre 1/4" por ML
	
	

	No Aplica
	20.12
	Suministro e instalación de Tubería de cobre 5/8" por ML
	
	

	No Aplica
	20.13
	Suministro e instalación de Tubería de cobre 3/8" por ML
	
	

	No Aplica
	20.14
	Suministro e instalación de rubatex 1/4" por ML
	
	

	No Aplica
	20.15
	Suministro e instalación de rubatex 3/8" por ML
	
	

	No Aplica
	20.16
	Suministro e instalación de rubatex 1/2" por ML
	
	

	No Aplica
	20.17
	Suministro e instalación de rubatex 5/8" por ML
	
	

	No Aplica
	20.18
	Suministro e instalación de rubatex 3/4" por ML
	
	

	No Aplica
	20.19
	Suministro e instalación de tuerca para tubo de cobre de ¼
	
	

	No Aplica
	20.20
	Suministro e instalación de manguera para drenaje de aires acondicionados ½” x metro
	
	

	No Aplica
	20.21
	Suministro e instalación de manguera para drenaje de aires acondicionados 5/8” x 1 metro
	
	

	No Aplica
	20.22
	Suministro e instalación de Gas refrigerante R410 por 800 kg
	
	

	No Aplica
	20.23
	Suministro e instalación de Gas mapp 453 gr
	
	

	No Aplica
	20.24
	Recarga de Gas refrigerante R22 por 800 kg
	
	

	No Aplica
	20.25
	Suministro e instalación gas nitrógeno detector de fugas
	
	

	No Aplica
	20.26
	Suministro e instalación de sensores Térmicos para tarjeta manejadora inverter
	
	

	No Aplica
	20.27
	Suministro e instalación de sensores Térmicos para tarjeta condensadora inverter
	
	

	No Aplica
	20.28
	Suministro e instalación de sensores Térmicos para tarjeta manejadora
	
	

	No Aplica
	20.29
	Suministro e instalación de sensores Térmicos para tubería de alta
	
	

	No Aplica
	20.30
	Suministro e instalación de Térmicos para compresor
	
	

	No Aplica
	20.31
	Suministro e instalación de Relay.
	
	

	No Aplica
	20.32
	Suministro e instalación de Terminal eléctrico de rosca de alta temperatura (bornera)
	
	

	No Aplica
	20.33
	Suministro e instalación de ramal eléctrico de alta temperatura (compresor a bornera)
	
	

	No Aplica
	20.34
	Suministro e instalación de Fusibles de 5A
	
	

	No Aplica
	20.35
	Suministro e instalación de Fusibles de 10A
	
	

	No Aplica
	20.36
	Instalación de aire acondicionado a todo costo.
	
	

	No Aplica
	20.37
	Desmonte de aire acondicionado a todo costo.
	
	

	No Aplica
	20.38
	Suministro e instalación soporte de condensadora articulado y metálico
	
	

	No Aplica
	20.39
	Suministro y aplicación de pintura General para aires acondicionados
	
	

	No Aplica
	20.40
	Corrección de fuga en el sistema de tubería de refrigeración
	
	

	No Aplica
	20.41
	Corrección de fuga en el sistema de tubería de aceite
	
	

	No Aplica
	20.42
	Corrección de fuga de gas refrigerante en el serpentín
	
	

	No Aplica
	20.43
	Corrección de fuga en el sistema de tubería de drenaje
	
	

	No Aplica
	20.44
	Suministro e instalación cable encauchetado de 3x10 metro
	
	

	No Aplica
	20.45
	Suministro e instalación de tuerca para tubo de cobre de 3/8
	
	

	No Aplica
	20.46
	Suministro e instalación de tuerca para tubo de cobre de ¼
	
	

	No Aplica
	20.47
	Suministro e instalación de tuerca para tubo de cobre de 5/8
	
	

	No Aplica
	20.48
	Suministro e instalación de tuerca en cobre para válvula de alta de ¼
	
	

	No Aplica
	20.49
	Suministro e instalación de tuerca en cobre para válvula de baja de 1/2
	
	

	No Aplica
	20.50
	suministro e instalación de tarjeta electrónica universal para manejadora tipo Split inverter.
	
	

	No Aplica
	20.51
	suministro e instalación de tarjeta electrónica universal para condensadora inverter.
	
	

	No Aplica
	20.52
	suministro e instalación de tarjeta electrónica universal para manejadora tipo convencional on/off.
	
	

	No Aplica
	20.53
	Revisión y diagnóstico aire acondicionado tipo split Inverter incluye informe
	
	

	No Aplica
	20.54
	Revisión y diagnóstico aire acondicionado convencional on/off incluye informe
	
	

	No Aplica
	20.55
	Revisión y diagnóstico aire acondicionado tipo central incluye informe
	
	

	No Aplica
	20.56
	Revisión y diagnóstico aire acondicionado tipo casette incluye informe
	
	

	No Aplica
	20.57
	Suministro e instalación control remoto universal
	
	

	No Aplica
	20.58
	Suministro e instalación de batería AAA alcalinas 1.5 voltios x 2 und
	
	

	No Aplica
	20.59
	Suministro e instalación de Relay.
	
	

	No Aplica
	20.60
	Suministro e instalación de Filtro secador rosca
	
	

	No Aplica
	20.61
	Suministro e instalación de válvula de expansión
	
	

	No Aplica
	20.62
	Suministro e instalación de protector de voltaje 220 voltios Tipo Bornera (breakermatic)
	
	

	No Aplica
	20.63
	Suministro e instalación de breaker unitario enchufable de 20 amperios
	
	

	No Aplica
	20.64
	Suministro e instalación de Caja de eléctrica trifásica nueve (9) circuitos metálica
	
	

	No Aplica
	20.65
	Suministro e instalación cable encauchetado de 4x14 metro
	
	

	No Aplica
	20.66
	Suministro e instalación de balinera de moto ventilador (blower)
	
	

	No Aplica
	20.67
	Suministro e instalación de Canaleta plástica PVC ancho10cm, profundidad 4cm, largo 200cm
	
	

	No Aplica
	20.68
	Suministro de gas refrigerante de 13 kg (Bombona) r-22
	
	

	No Aplica
	20.69
	Suministro de gas refrigerante de 13 kg (Bombona) r-410
	
	

	No Aplica
	20.70
	Suministro e instalación de breaker trifásico tipo industrial de 150 amperios
	
	

	No Aplica
	20.71
	Suministro e instalación de cable eléctrico No.12 7 Hilos Azul, Rollo* 100 metros Thhn/thwn Awg
	
	

	No Aplica
	20.72
	Suministro e instalación de gusanillo
	
	

	No Aplica
	20.73
	Suministro e instalación bomba decondensado mini orange equipos de 9,000a 36000 BTU 
	
	

	No Aplica
	20.74
	Suministro e instalación bomba decondensado tipo barco
	
	

	No Aplica
	20.75
	Suministro e instalación cinta rubatex rollo 
	
	

	No Aplica
	20.76
	Suministro e instalación cinta aluminio x rollo
	
	

	No Aplica
	20.77
	Suministro e instalación filtro secador
	
	


II. OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1


	Personal Requerido

El oferente, se compromete a: 

Contar con personal técnico calificado en mantenimiento de equipos de refrigeración, esto con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo del objeto del presente proceso de contratación, para lo cual el oferente se compromete a presentar la hoja de vida del personal que dispondrá para la realización del servicio, con los documentos que acrediten la formación académica, la experiencia en mantenimiento de equipos de refrigeración (aires condicionados), adjuntando fotocopia de la cédula de ciudadanía y los documentos que le certifiquen su idoneidad, posterior al acta de inicio del contrato. Los cuáles serán verificados por el supervisor del contrato.
	
	

	2
	Capacidad Operativa:

El oferente, se compromete a:

· Brindar el servicio de mantenimiento de los equipos en el lugar donde se encuentran ubicados, salvo que por razones técnicas sea necesario el traslado a los centros de servicio para hacer la reparación. Caso en el cual, responderá por la integridad y seguridad de los equipos hasta la devolución de los mismos, disponiendo de los medios y recursos que garanticen el completo amparo de los bienes de propiedad de la Policía Nacional, entregados en forma temporal a su responsabilidad. Los Costos correrán por cuenta y riesgo del proveedor, incluyendo los de embalaje y transporte. El retiro de los equipos se realizará exclusivamente por el operario que disponga el contratista y con previo acuerdo con el supervisor del contrato, diligenciando los documentos establecidos por la Policía Nacional, para el retiro del equipo de las instalaciones de la Escuela de Aviación Policial.

· Prestará un servicio cumpliendo con los estándares de calidad y suministrando repuestos nuevos, originales, no usados, ni remanufacturados y/o repotenciados, por lo cual otorgará una garantía mínima de dos (02) meses sin afectar la garantía del fabricante de los mismos, repuestos que podrán ser verificados por el supervisor antes de su instalación. 

· Garantizará que durante la ejecución del contrato los equipos deben estar en buen estado de funcionamiento, independiente de las fechas programadas para la realización del servicio.
· En caso de daño de algún componente eléctrico o mecánico de los aires acondicionados durante los mantenimientos por manipulación inadecuada o procedimiento técnico mal ejecutado, el CONTRATISTA asumirá sin costo adicional a la (Escuela de Aviación de la Policía Nacional), el valor de la reparación con el respectivo cambio de la pieza o componente dañado.
· El contratista realiza y enviara informe de actividades al supervisor del contrato, discriminando aires intervenidos, actividades realizadas y valores, así como recomendaciones y observaciones identificadas y que deban ser tenidas en cuenta para futuros mantenimientos y/o reposiciones de equipos, una vez finalizada cada ronda de mantenimiento preventivo y correctivo.
	
	

	3
	Aplicación de Buenas Prácticas Ambientales

El oferente, se compromete a: 

· Realizar la disposición final sin costo alguno para la Policía Nacional - Escuela de Aviación Policial de los residuos (repuestos y/o líquidos) para que estos tengan el manejo ambiental estipulado en las normas ambientales vigentes.

· Que cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante o al finalizar el servicio, será asumida totalmente por el contratista y sobre el particular la periodicidad con que debe presentar los respectivos informes.

· Lo anterior conforme a la nueva Legislación Ambiental en Colombia y cumplir con los principios del Sistema de Gestión Ambiental, en aplicación a la Constitución Nacional en sus artículos 8°, 80° y 95°, la Ley 23 de 1973, el Decreto 2811 de 1974, la ley 99 de 1993 y el Decreto 948 de 199.

· Garantizar que no se utilizarán sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) en la elaboración y/o adecuación de los elementos a adquirir de acuerdo con la Resolución No. 1652 de 2007 expedida por el Ministerio de Ambiente, o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya. (Ficha de seguridad y especificaciones técnicas de los productos).

· En la adquisición de insumos para mantenimiento de aires acondicionados, se debe solicitar el uso de refrigerantes ecológicos tales como el R407A o R410A u otro de similares condiciones que sean compatibles con el bien eléctrico, que no causen impactos negativos a la capa de ozono. 
	
	

	4
	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

El oferente manifiesta conocer y cumplir con la normatividad que se relaciona: 

· Decreto 1072 del 26/05/2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, en consecuencia, tomará las medidas y precauciones necesarias para el desarrollo del objeto para el cual se contrata, cumpliendo con todas las normas relacionadas con el SG-SST y exonera a la Policía Nacional de cualquier reclamación retribuida por esta para sí mismo o sus empleados, trabajadores dependientes o temporales, subcontratistas, cooperados o en misión.

· Resolución No. 1111 del 27/03/2015 “Por la cual se define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes”.

· Teniendo en cuanta que las actividades se realizaran al interior de las instalaciones de la Escuela de Aviación Policial y la unidad se encuentra cataloga en nivel de riesgo No. 5, El oferente garantiza que los trabajadores que ejecuten las actividades del futuro contrato se estén cubiertos por dicho en la afiliación a la ARL.

· El oferente garantiza que el personal destinado para la ejecución del futuro contrato cuente con el curso de altura vigente.

Así mismo tener actualizada y vigente la documentación de los funcionarios que ingresen a las instalaciones para la entrega de los elementos, deberá portar cedula de ciudadanía, carné de EPS y ARL, documentación que será verificada por el supervisor del contrato en apoyo del responsable de salud ocupacional de la unidad. 
	
	

	5
	Certificación RUIA - Registro Único de Infractores Ambientales

Me permito dar la autorización previa, expresa y escrita para que la Escuela de Aviación Policial, realice la consulta en el en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA, el cual podrá ser verificado en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS.
	
	

	6
	Autorización Consulta Inhabilidades ICBF

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1918 del 12 de julio de 2018 y su Decreto reglamentario 573 de 2019, que tratan sobre el Régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos contra menores, me permito dar la autorización previa, expresa y escrita para que la Escuela de Aviación Policial realice la consulta en el Registro de Ofensores Sexuales, como lo disponen las normas antes enunciadas.
	
	

	7
	Experiencia Proponente en ofrecer el Servicio

Con el fin de garantizar la calidad del servicio a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere que los posibles oferentes acrediten experiencia, tal acreditación será avalada con la presentación de las copias de certificaciones de contratos o acta de liquidación bilateral con empresas públicas o privadas con concepto favorable de la recepción de los mismos, de objeto similar o igual al objeto del presente proyecto cuya suma sea mayor o igual al cien por ciento (100%) del presupuesto asignado al presente proceso. 

La ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL no acepta auto certificaciones.

La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes, si se advierten discrepancias entre la información suministrada y lo establecido por la Entidad, la propuesta será objeto de rechazo, sin prejuicio de las demás actuaciones que se promuevan.

La exigencia del anterior requerimiento busca la escogencia de un buen contratista que de la seguridad de cumplir cabalmente con la ejecución total del contrato.

NOTA 1: Los documentos serán objeto de verificación. No serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones cuya calificación por parte del contratante, denoten que el desempeño y/o ejecución del contrato fue considerada como regular o mala.

NOTA 2: Cuando la experiencia se obtiene de un contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación. 

NOTA 3: En caso de que el oferente haya firmado contratos por el mismo objeto con la Escuela de Aviación Policial, no es obligatorio que anexe certificaciones o liquidaciones de contratos, solamente con enunciarlas, la entidad verificará su información. De conformidad con el Decreto 0019 del 10/01/2012 “Ley anti trámites”.

NOTA 4: La experiencia del proponente deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por el respectivo contratante, y/o contratos con sus respectiva acta de liquidación, suscritos por el funcionario competente de la entidad contratante que tenga como mínimo, la siguiente información de la entidad contratante; (I) contratista, (II) objeto, (III) número del contrato, (IV) plazo de ejecución, (V) fecha de inicio (día, mes y año), (VI) porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en consorcio o unión temporal; (VII) nombre y firma del funcionario que expide la certificación, (VIII) dirección, (IX) número telefónico de la empresa, (X) correo electrónico para validar la información.  

NOTA 5: No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral; así mismo, no se admiten certificaciones de subcontrataciones; no se admiten auto certificaciones; no se acepta otro documento a los enunciados, para soportar las certificaciones presentadas; no se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase en ejecución hasta el recibido final); no se aceptan certificaciones con enmendaduras, tachones e ilegibles o en idioma diferte al español
	
	


___________________________

Firma del representante legal del proponente 

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificación
