## Hoja1
ITEM | FOTO DEL ELEMENTO | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR IVA
1 |  | Extintor ABC multipropósito de 10 libras | UND | 1 | 63025 | 11975 | 75000
2 |  | Extintor ABC multipropósito de 20 libras | UND | 1 | 79832 | 15168 | 95000
3 |  | Extintor ABC multipropósito de 5 libras | UND | 1 | 39412 | 7488 | 46900
4 |  | Extintor CO2 Clase BC de 10 Libras | UND | 1 | 345322 | 65611 | 410933
5 |  | Extintor ABC multipropósito tipo satélite de 150 libras | UND | 1 | 1084034 | 205966 | 1290000
6 |  | Extintor Tipo K 1.5 Galones | UND | 1 | 256387 | 48713 | 305100
7 |  | EXTINTOR DE AGUA PRESIÓN DE 2.5 GALONES EN ACERO INOXIDABLE | UND | 1 | 207114 | 39352 | 246466
8 |  | Señal Extintor Gas Carbonico 20x25 | UND | 1 | 23529 | 4471 | 28000
9 |  | Señalización Avisos Letrero Plástico De Extintor tipo K- 20x15cms | UND | 1 | 23529 | 4471 | 28000
10 |  | Señalización Avisos Letrero Plástico De Extintor multiproposito 20x15cms | UND | 1 | 23529 | 4471 | 28000
11 |  | Soporte Extintor Piso 20 Libras | UND | 1 | 29412 | 5588 | 35000
12 |  | Soporte Base De Pared Para Extintor Tipo L Metálico | UND | 1 | 10885 | 2068 | 12953
13 |  | Cinta Antideslizante Adhesiva Rollo X 5 Metro Tirareflectiva | UND | 1 | 40350 | 7666 | 48016
14 |  | Sistema de Alerta de emergencias para Oficinas y edificios Este sistema de alarma sirve pulsando un Panico fijoIndustrial el cual Activa una Sirena de 12V 30 watts (90dB) al mismo tiempo activa una Sirena 110VAC con soporte de una Bateria de 12V en caso de que falte el fluido electrico- Incluye: (1) Panel de Alarma Nacional Incluye transformador. y tarjeta Controladora. receptor Inlambrica 2 pulsadores (1) Una Bateria de 12V 4amp Libre de mantenimiento (1) Un boton Fijo Industrial (1) Sirena Conica de 12v 30W de Alta Potencia. 90dB, 2 Tonos a elegir Continuo y Tipo Ambulancia, Color Blanco (Funciona en Interior y Exterior) (1) Sirena 110vac | UND | 1 | 1382348 | 262646 | 1644994
15 |  | Detector de humo a batería | UND | 1 | 37815 | 7185 | 45000
JORGE EDUARDO VELEZ CORREA
CEDULA: 1.067.858.262 de Montería
Representante Legal
DICOR DE LA COSTA S.A.S.